## 表1-工程量清单
鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修
工程量清单
集 中 采 购 机 构： |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人： |  |  | (盖章)
编 制 人 员： |  |  | (签字)
编 制 时 间： |  | 2016-03-10

## 表2-填表须知
填表须知
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修 | 第 1 页 共 1 页
1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员
签字、盖章。
2.工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填
报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.金额（价格）均应以人民币表示。

## 表3-编制说明
编 制 说 明
1、工程概况：
1、工程概况:本项目为鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修。 2、招标范围：本项目主要内容包括鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修等内容。本项目拆除的设备归项目单位所有。原有需拆除部分由中标单位全部拆除。 3、工程量清单编制依据： 3.1 项目单位提供的强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修说明及要求。 3.2工程量清单计量按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2008编制。 3.3计价依据2008年《辽宁省建设工程计价依据》。 3.4有关的施工规范与工程验收规范。 4、质量要求：国家标准验收合格。 5、本工程类别：总承包四类。 6、本工程的措施项目除安全文明施工费必须满足招标文件规定外，其他措施项目投标人可按依据企业自身实力自主报价，措施项目投标人可依据本工程情况增减。 7、没有取得规费计取标准的施工企业执行综合系数，按人工费加机械费1.8%计取规费，系数1.8%未包括排污费和危险作业意外伤害保险。 8、本工程采用固定单价合同，工程量只做为投标人投标报价的依据，决算时按实际工程量调整。 9、本工程谈判方法为经谈判的最低报价法。 10、主要材料及设备投标报价时需注明品牌、规格、厂家及产地.

## 供暖土方清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖土方
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
1 | 010101003004 | 人工挖沟槽三类土深度2m以内 |  | 100m3 | 18.2
2 | 010106001002 | 回填土夯填 |  | 100m3 | 17.2

## 供暖土方措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖土方 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 供暖土建清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖土建
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
1 | 010306002001 | 砖地沟 |  | 10m3 | 3.12
2 | 010307002002 | 现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆强度等级M5 |  | m3 | 7.11
3 | 010412008001 | 预制砼地沟盖板商砼 |  | 10m3 | 55
4 | 010416002004 | 预制构件钢筋圆钢筋Φ10 |  | t | 14.2
5 | 010901001019 | 楼地面商品砼垫层不分格 | C10 | 10m3 | 0.75
6 | 011201002016 | 现场预制混凝土地沟盖板木模板 |  | 10m3 | 55

## 供暖土建措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖土建 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 供暖市政清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖市政
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
1 | 040202010003 | 人工铺装碎石厚度10cm |  | 100m2 | 5.4
2 | 040203004008 | 粗粒式沥青混凝土机械摊铺厚度5cm |  | 100m2 | 5.4
3 | 040203004024 | 细粒式沥青混凝土机械摊铺厚度2cm |  | 100m2 | 5.4
4 | 040504004017 | 砖砌圆形直筒式阀门井 井内径1.2m 井深1.5m |  | 座 | 5
5 | 040801001003 | 机械拆除沥青柏油类路面层厚10cm以内 |  | 100m2 | 5.4

## 供暖市政措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖市政 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 供暖清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
1 | 030801014006 | 预制保温钢管（焊接）DN150 |  | 100m | 15
2 | 030801014042 | 预制保温钢管接头保温（聚氨酯发泡）DN150 |  | 10个 | 9
3 | 030803003008 | 焊接法兰阀门安装 DN150 | 闸阀 | 个 | 24
4 | 030801014004 | 预制保温钢管（焊接）DN108 |  | 100m | 0.8
5 | 030801014040 | 预制保温钢管接头保温（聚氨酯发泡）DN108 |  | 10个 | 8
6 | 030807001001 | 系统调整费 |  | 系统 | 1
7 | 031402001003 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 |  | 10m2 | 165
8 | 031402001004 | 管道刷油 防锈漆 第二遍 |  | 10m2 | 159
9 | BC001 | 镀锌管拆除公称直径在100mm以内 |  | 10m | 158.2
10 | BC002 | 清除草皮 |  | 10m2 | 18.2

## 供暖措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-供暖 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 电气清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
1 | 030204018004 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 总电源箱 尺寸0.65*0.56*0.25 |  | 台 | 1
2 | 030204018006 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 电表箱 尺寸0.7*0.6*0.15 |  | 台 | 8
3 | 030204019012 | 漏电保护开关 单式单极 | 漏电保护器 |  | 个 | 37
4 | 030204031155 | 电度表 单项 |  |  | 块 | 37
5 | 030208001001 | 电力电缆敷设 电缆截面35mm2以下 | 电缆VV-4*10+1*6 |  | 100m | 2
6 | 030208001022 | 电力电缆敷设 电缆截面35mm2以下 | 电缆YJV-3*25+2*16 |  | 100m | 2
7 | 030208011001 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 截面25mm2以下 |  |  | 个 | 16
8 | 030211002001 | 1kV以下交流供电系统调试(综合) |  |  | 系统 | 1
9 | 030212003032 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面6mm2以内 | 导线BV6 |  | 100m单线 | 30
10 | 030215001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
11 | B001 | 原有建筑、装饰修补 |  |  | 1 | 项

## 电气措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修-电气 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 表7-规费清单表
规费清单表
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额(元)
5.1 | 工程排污费
5.2 | 社会保障费
5.2.1 | 养老保险
5.2.2 | 失业保险
5.2.3 | 医疗保险
5.2.4 | 生育保险
5.2.5 | 工伤保险
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
合计

## 表8-其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程担保费
合计

## 表9-计日工表
计 日 工 表
工程名称：鞍山市强制隔离戒毒所电路、供暖及上下水管线维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 |  | 合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
总 计
注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—4