鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市人民政府办公厅视频会议室建设及音频系统改造设备采购项目

招标编号：AGJCG2016G046

计划编号：ASZC20160800125

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市人民政府办公厅委托，对“鞍山市人民政府办公厅视频会议室建设及音频系统改造设备招标项目”（招标编号：AGJCG2016G046）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 全功能音乐系统 | 96,000 | 2套 | 192,000 |
|  | 02 | 辅助音箱 | 17,800 | 4只 | 71,200 |
|  | 03 | 返听音箱 | 14,600 | 2只 | 29,200 |
|  | 04 | 功放 | 3,350 | 3台 | 10,050 |
|  | 05 | 音频处理器 | 48,500 | 1台 | 48,500 |
|  | 06 | 整场无线控制 平板电脑 | 7,000 | 1台 | 7,000 |
|  | 07 | 控制用无线 AP（路由器） | 360 | 1台 | 360 |
|  | 08 | 延长线缆 | 1,500 | 4条 | 6,000 |
|  | 09 | 话筒线 | 6.5 | 800米 | 5,200 |
|  | 10 | 音响线 | 16 | 800米 | 12,800 |
|  | 11 | 电源线 | 8 | 500米 | 4,000 |
|  | 12 | 吸顶扬声器 | 3,500 | 8只 | 28,000 |
|  | 13 | 功放 | 24,490 | 1台 | 24,490 |
|  | 14 | 功放 | 12,800 | 1台 | 12,800 |
|  | 15 | 音频处理器 | 28,600 | 1台 | 28,600 |
|  | 16 | 数字会议主机 | 285,00 | 4台 | 114,000 |
|  | 17 | 会议单元 | 5,600 | 58台 | 324,800 |
|  | 18 | MCU | 363,600 | 1台 | 363,600 |
|  | 19 | 会议管理平台 | 94,000 | 1台 | 94,000 |
|  | 20 | 高清分体化终端 | 32,000 | 1台 | 32,000 |
|  | 21 | 摄像机 | 29,000 | 2台 | 58,000 |
|  | 22 | 高清矩阵 | 48,500 | 1台 | 48,500 |
|  | 23 | 音箱 | 2,200 | 4个 | 8,800 |
|  | 24 | 功放 | 4,200 | 1台 | 4,200 |
|  | 25 | 调音台 | 7,000 | 1台 | 7,000 |
|  | 26 | 反馈抑制器 | 6,000 | 1台 | 6,000 |
|  | 27 | 电源时序器 | 2,500 | 1台 | 2,500 |
|  | 28 | 硬盘录像机 | 4,500 | 1台 | 4,500 |
|  | 29 | 监视器 | 1,000 | 12台 | 12,000 |
|  | 30 | 控制电脑 | 5,250 | 2台 | 10,500 |
|  | 31 | 电视 | 6,800 | 2台 | 13,600 |
|  | 32 | 电视 | 29,500 | 2台 | 59,000 |
|  | 33 | 空调 | 6,100 | 2台 | 12,200 |
|  | 34 | 会议条桌 | 1,160 | 15个 | 17,400 |
|  | 35 | 会议椅 | 550 | 29把 | 15,950 |
|  | 36 | 机柜 | 2,600 | 1台 | 2,600 |
|  | 37 | 监控工作台 | 1,400 | 1台 | 1,400 |
|  | 38 | 设备柜 | 950 | 1台 | 950 |
|  | 39 | 线材 | 10,000 | 1套 | 10,000 |
|  | 40 | 60英寸电视 | 6,800 | 11台 | 74,800 |
|  | 41 | 可升降电视移动支架 | 3,00 | 11台 | 33,000 |
|  | 42 | 一体化终端 | 55,000 | 11台 | 605,000 |
|  | 43 | 麦克风 | 2,500 | 11台 | 27,00 |
|  | 44 | 麦克风 | 9,750 | 2只 | 19,500 |
|  | 45 | 无线鹅颈会议话筒 | 6,500 | 1套 | 6,500 |
|  | 第1包合计 |  |  |  | 2,470,000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

3.报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年9月 21日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市人民政府办公厅

地    址：鞍山市铁东区胜利南路36号

项目联系人:曲涧

联系电话:0412-5509599

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586815   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5212882

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年八月三十一日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为视频会议室建设及音频系统改造设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘 | 本项目组织现场踏勘。 具体事宜如下： 时 间：2016年9月10 日09:00 (北京时间) 地 点：鞍山市人民政府正门 联系人：曲涧 联系电话：0412-5509599 现场踏勘主要由采购人负责组织、答疑。 (现场踏勘不作为资格性条件) |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 2,470,000 | 49,000 | 02 |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目收取履约保证金。 具体事宜如下： 1.中标供应商应在签订合同前向采购人提交履约保证金。中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝提交履约保证金的，投标保证金将不予退还； 2.履约保证金：政府采购合同金额的2%； 3.中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： 包号; 序号; 产品名称. 01; 30; 控制电脑. 31; 电视. 32; 电视. 33; 空调. 40; 60英寸电视. | 提供打印件并对产品进行标注（应确保打印清晰） |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 全功能音乐系统 | 192,000 |  |  |  |
|  | 02 | 辅助音箱 | 71,200 |  |  |  |
|  | 03 | 返听音箱 | 29,200 |  |  |  |
|  | 04 | 功放 | 10,050 |  |  |  |
|  | 05 | 音频处理器 | 48,500 |  |  |  |
|  | 06 | 整场无线控制 平板电脑 | 7,000 |  |  |  |
|  | 07 | 控制用无线 AP（路由器） | 360 |  |  |  |
|  | 08 | 延长线缆 | 6,000 |  |  |  |
|  | 09 | 话筒线 | 5,200 |  |  |  |
|  | 10 | 音响线 | 12,800 |  |  |  |
|  | 11 | 电源线 | 4,000 |  |  |  |
|  | 12 | 吸顶扬声器 | 28,000 |  |  |  |
|  | 13 | 功放 | 24,490 |  |  |  |
|  | 14 | 功放 | 12,800 |  |  |  |
|  | 15 | 音频处理器 | 28,600 |  |  |  |
|  | 16 | 数字会议主机 | 114,000 |  |  |  |
|  | 17 | 会议单元 | 324,800 |  |  |  |
|  | 18 | MCU | 363,600 |  |  |  |
|  | 19 | 会议管理平台 | 94,000 |  |  |  |
|  | 20 | 高清分体化终端 | 32,000 |  |  |  |
|  | 21 | 摄像机 | 58,000 |  |  |  |
|  | 22 | 高清矩阵 | 48,500 |  |  |  |
|  | 23 | 音箱 | 8,800 |  |  |  |
|  | 24 | 功放 | 4,200 |  |  |  |
|  | 25 | 调音台 | 7,000 |  |  |  |
|  | 26 | 反馈抑制器 | 6,000 |  |  |  |
|  | 27 | 电源时序器 | 2,500 |  |  |  |
|  | 28 | 硬盘录像机 | 4,500 |  |  |  |
|  | 29 | 监视器 | 12,000 |  |  |  |
|  | 30 | 控制电脑 | 10,500 |  |  |  |
|  | 31 | 电视 | 13,600 |  |  |  |
|  | 32 | 电视 | 59,000 |  |  |  |
|  | 33 | 空调 | 12,200 |  |  |  |
|  | 34 | 会议条桌 | 17,400 |  |  |  |
|  | 35 | 会议椅 | 15,950 |  |  |  |
|  | 36 | 机柜 | 2,600 |  |  |  |
|  | 37 | 监控工作台 | 1,400 |  |  |  |
|  | 38 | 设备柜 | 950 |  |  |  |
|  | 39 | 线材 | 10,000 |  |  |  |
|  | 40 | 60英寸电视 | 74,800 |  |  |  |
|  | 41 | 可升降电视移动支架 | 33,000 |  |  |  |
|  | 42 | 一体化终端 | 605,000 |  |  |  |
|  | 43 | 麦克风 | 27,00 |  |  |  |
|  | 44 | 麦克风 | 19,500 |  |  |  |
|  | 45 | 无线鹅颈会议话筒 | 6,500 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：视频会议室建设及音频系统改造设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（20）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | - 付款方式及条件： 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |
| 11 | 其他 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 视频会议室建设及音频系统改造设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲全功能音乐系统 | 2套 | FLEX 阵列技术：模组可调设计，可设置为四种独特的形状（水平、C 形、J 形、倒J 形），用户可根据使用需要选择最佳的覆盖模式，且系统同时会自动调整EQ，确保各种覆盖模式具有最佳的音色平衡性，垂直排列的八单元中/ 高频阵列，各个单元安装在定制的100 度水平波导管上，提供宽广而又持续的声场覆盖。12 英寸高品质低频驱动单元提供强劲的低频输出。D 类功放，2 路高输出双功放设计分别驱动FLEX 阵列与12 英寸低频单元。2 路输入通道，独立音量控制，输入通道1 配备有线路电平/ 话筒选择开关。系统类型：有源全频扬声器，单元：8 只2.25" 中高频驱动单元；1 只12" 低频驱动单元，频率响硬：55Hz~14kHz(+/-3dB)频率响应：48Hz~16kHz(-10dB)频率响应：55 Hz - 14 kHz指向性：100°(H) x 40°(V) （C型）最大声压级：132 dB （峰值）系统功率：1000W。控制：音量、信号输入选择、前端LED 功能选择、EQ 选择、开机/ 关机。超低音部分：超低音扬声器功率达1,000 瓦，将大尺寸低音箱的所有性能囊括进更加紧凑的设计中，与传统超低音扬声器相比更加轻便、易于携带。箱体紧凑，内置两只10” 长行程驱动单元，体积轻巧，便于搬运。极性转换开关可调节扬声器的极性，有NORM（正常）和REV（反接）两档可选。通过极性反接可以轻松校正主扬声器和超低音扬声器之间的低频重叠。线路输出EQ 将超低音扬声器设置为高通滤波输出或全频输出，在与主扬声器配合使用时可以轻松切换分频点。支架是一种独特的、与超低音扬声器融为一体的支撑架。用户可自行安装或拆卸，确保扬声器安全地安装在超低音扬声器上，无需进行传统的杆式或三脚架安装。系统类型：有源低频扬声器单元：2 只10" 长行程驱动单元，频率响应：48Hz~100Hz(+/-3dB)，频率响应：38Hz~115Hz(-10dB), 最大声压级：132 dB（峰值），系统功率：1000W控制：音量、信号输入选择、前端LED 功能选择、EQ 选择、开机/ 关机。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 重要提示： 投标人需提供所投产品的实际技术参数，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。 |  |  |  |
| 02 | ▲辅助音箱 | 4只 | 采用更小巧的2 分频点声源设计，适用于高品质前景音乐、后场、区域补声和人声地面返听等应用场合。 压缩驱动器 –降低了失真，并提高了人声频段的音质，同时具备可与全频模块扬声器相媲美的中/ 高频音色。90° x 60°恒指向高频号角 – 覆盖范围宽广而均衡，可在箱体内旋转。2 x 8英寸低音单元 – 配备2.0 英寸长行程音圈，人声频段下潜至70 Hz。准三分频无源分频器， 每个换能器均配备独立的滤波器 – 与传统的分频器设计相比，具备更统一的频率和指向特性。70 Hz–16，000 Hz 的频率响应，最大声压级为126dB–可满足最严苛条件下的性能需求。配备U 型架，安装灵活方便– 后方机箱面板中还包含4 个M8 螺纹嵌入件，支持第三方安装支架。低频：2 x LF8长行程8英寸低频单元 (2英寸音圈)高频：1 x EMB2扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈)频率响应：80Hz~16kHz(+/-3dB)频率响应：70Hz~16kHz(-10dB)标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° (可旋转高频号角)功率：长期连续300 W，峰值1200 W灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：94dB最大SPL @ 1米：119dB，125dB(峰值)额定阻抗8Ω。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲返听音箱 | 2只 | 采用更小巧的2 分频点声源设计，适用于高品质前景音乐、后场、区域补声和人声地面返听等应用场合。 压缩驱动器 –降低了失真，并提高了人声频段的音质，同时具备可与全频模块扬声器相媲美的中/ 高频音色。90° x 60°恒指向高频号角 – 覆盖范围宽广而均衡，可在箱体内旋转。1x 8英寸低音单元 – 配备2.0 英寸长行程音圈，人声频段下潜至70 Hz。准三分频无源分频器， 每个换能器均配备独立的滤波器 – 与传统的分频器设计相比，具备更统一的频率和指向特性。70 Hz–16，000 Hz 的频率响应，最大声压级为126dB–可满足最严苛条件下的性能需求。配备U 型架，安装灵活方便– 后方机箱面板中还包含4 个M8 螺纹嵌入件，支持第三方安装支架。低频：1 x LF8长行程8英寸低频单元 (2英寸音圈)高频：1 x EMB2扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈)频率响应：80Hz~16kHz(+/-3dB)频率响应：70Hz~16kHz(-10dB)标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° (可旋转高频号角)功率：长期连续200 W，峰值800 W灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：94dB最大SPL @ 1米：119dB，125dB(峰值)额定阻抗8Ω。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲功放 | 3台 | 功率：大于或者等于单通道8Ω：2×350W；信噪比：大于或者等于100dB；输入灵敏度：大于或者等于0.775V；提供多于或者等于3种以上温度保护功能，风扇随温自控/变压器内置温控/220V过流保护；提供多于或者等于5种以上输出保护功能，内置限幅电路，全功能保护电路，开机延时保护，中点偏移保护，输出短路保护。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲音频处理器 | 1台 | 不少于8路可切换式平衡话筒/线路电平输入；支持带高低通波器、FIR滤波器、图示均衡器及反馈消除及自动混音；不少于8路切换式平衡线路电平输出，4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出；采样频率:大于或者等于48 kHz；频率响应:宽于或者等于20Hz-20kHz,+/-0.5dB；动态范围:>110 dB(A声压级)，输入到输出；总谐波失真+噪声:<-85 dB(无负重声压级)，1kHz @ +22 dBu，0dB；延迟:<1.6毫秒，输入到输出；输入阻抗:>18kΩ平衡,>9kΩ非平衡,>2kΩ带幻象电源；10、幻象电源:+20V直流电,每个输入单元最大为20mA。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 06 | 整场无线控制 平板电脑 | 1台 | 9.7英寸（64G WLAN版/A8X 芯片/Retina显示屏/Touch ID技术 MH182CH |  |  |  |  |
| 07 | 控制用无线 AP（路由器） | 1台 | 300M无线AP用于全场流动控制 |  |  |  |  |
| 08 | 延长线缆 | 4条 | 25米延长线缆 |  |  |  |  |
| 09 | 话筒线 | 800米 | 2*1.0,144编纯铜 |  |  |  |  |
| 10 | 音响线 | 800米 | 400芯，纯铜 |  |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 500米 | 3*1.5 |  |  |  |  |
| 12 | ▲吸顶扬声器 | 8只 | 持续功率处理：40w 连续，阻抗：8Ω，40W，灵敏度：87dB-SPL,1w,1m（粉红噪声），最大声输出：103dB-SPL, 1m（粉红噪声，额定功率），109dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值功率）辐射角度：125º (锥形)，最大声压级为峰值109dB-SPL，一只4.5英寸全频HVC单元，薄箱体设计，最低可在163的吊顶空间安装，集成多抽头变压器的设计，使得抽头设置无需工具即可进行，通过扬声器网罩下的拇指滑轮更改抽头70V – 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W，100V – 5W, 10W, 20W, 40W，可用作阻抗为8Ω，功率为40W的扬声器，典雅、现代的外形设计与装修环境融合，有白色、黑色可选，可另行上漆，适合空气调节（高压）空间使用，列入ANSI/UL 1480-2005 标准。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 13 | ▲功放 | 1台 | 真正的双区域两路独立输出， 分别支持音量/音源远程选择、EQ、音调控制和寻呼/ 辅助路由选择。Opti-voice® 寻呼可均衡人声频率范围，在无缝过渡的同时实现高质量的语言清晰度。动态 EQ 可在任何音量下保证音乐的饱满和平衡。各路输出的独立扬声器EQ 增强了音质， 双重远程控制支持音量/音源选择以实现区域独立或共同控制，不再需要体积庞大、低效、劣化音质的 70/100V 串联音量控制。可扩展连接至其他 功率放大器为其他区域提供功率。可靠的 2 x 120W D 类功放，专为 70/100V高阻抗应用而优化。安装便捷， 功率放大器配置远程、寻呼、辅助输入/输出和自动待机选项时无需使用电脑。自动待机功能使功率放大器在不用时节省耗电。前面板接口设计简洁，终端用户可使用音色、音源选择和主音量控制功能， 还可通过 3.5mm 接口连接移动音源。远程静音功能允许功率放大器通过集中控制系统实现静音。线路输入：2路非平衡：立体声 RCA，2路平衡：5针凤凰插，1路寻呼输入：4针凤凰插，1路辅助输入：3.5mm TRS，2路放大器输出：2针凤凰插，1路非平衡辅助输出：立体声 RCA，功放功率：2×120W @ 70/100V， THD+N（额定功率）：≤0.3%，串扰（低于额定功率，1kHz）：≤-58dBu，动态范围：88dB，频率响应：55Hz -20kHz (+0/-3dB)，A/D和D/A转换：24-bit，采样率：48kHz。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 14 | ▲功放 | 1台 | 优质的音质效果 可靠、高效的 D 类功放可为扬声器安装提供扩展系统。可扩展的放大功能可方便进行系统扩展。两台放大器能够结合成一个系统工作。简约、轻便的设计。无风扇，工作起来更安静功放功率：1×90W @70V/100V，THD（额定功率）：≤1%，串扰（低于额定功率，1kHz）：≤-60dB，动态范围：88dB，频率响应：60Hz -20kHz (+0/-3dB)。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 15 | ▲音频处理器 | 1台 | 4路可切换式平衡话筒/线路电平输入；带高低通波器、FIR滤波器、图示均衡器及反馈消除及自动混音；4路切换式平衡线路电平输出，4路逻辑输入（可用2组电位器或4组开关）和4路逻辑输出；所有信号处理，混音，路由功能（包括输入增益）均可通过软件控制；通过下载的应用程序，可为特定场所和系统的优化提供整套音频处理解决方案；预先设计的应用程序可极大的缩短安装、调试时间；采样频率:48 kHz；频率响应:20Hz-20kHz,+/-0.5dB；动态范围:>110 dB(A声压级)，输入到输出；总谐波失真+噪声:<-85 dB(无负重声压级)，1kHz @ +22 dBu，0dB；增益交叉通道对讲:<90 dB @ 1kHz，典型；延迟:<1.6毫秒，输入到输出；最大输入平:+23dBu；输入阻抗:>18kΩ平衡,>9kΩ非平衡,>2kΩ带幻象电源；最大输出电平:+24 dBu，输出阻抗:200Ω平衡，100Ω非平衡；幻象电源:+20V直流电,每个输入单元最大为20mA；电性：100-240V交流电,50/60Hz,最大功率25瓦,通用输入。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 16 | ▲数字会议主机 | 4台 | 可连接不少于80 个讨论设备 支持Web 浏览器控制、查看和更改基本和高级系统设置 支持自动高清摄像机控制 信噪比> 94 dBA 频率响应30 Hz 至20 kHz 可同时开启不少于4个话筒，通过软件可开启不少于10个话筒 支持外置有线或无线话筒参与讨论 支持外部音频处理器，用于修改传送到与会人员扬声器和耳机的会场信号 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 17 | ▲会议单元 | 58台 | 设计独特的可发言指示灯 用于确保快速安装和重新配置的即插即用功能 精巧时尚的人机工程学设计 可轻松配置成一般与会人员的设备或主席的设备 免受移动电话的干扰 讨论设备通过菊花链配置连接到CCS 1000 数字讨论系统的控制单元。利用其即插即用功能，可以根据需要将其方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。不需要关闭电源或重新启动系统，这可确保快速安装和重新配置。 与会人员可以通过对着话筒发言并通过内置扬声器或耳机收听会议进程来参与讨论。 基本功能 可发言指示 在可激活话筒时，话筒按钮上方的白色可发言指示灯将亮起。 发言请求指示 当发言请求已添加至等待列表中时，话筒按钮上方和话筒头的绿色发言请求指示灯将亮起。当发言请求位于等待列表中的第一位时，指示灯将呈绿色闪烁。 带灵活话筒柄的短柄或长柄话筒 带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。要求提供310 毫米（12.2 英寸）以内的短话筒柄。 带音量控制的内置扬声器 为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制单元集中控制。 会议宛如当面进行 可同时打开扬声器和话筒，实现真正的面对面开会的感觉。 耳机插座 内置3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔，即使在背景声非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。 内置耳机音量控制 可通过讨论设备侧面的旋钮指轮调节耳机音量，以获得最大的舒适感。 为防止从耳机到话筒的声学反馈，可将Web 浏览器应用程序中的选项设置为在激活话筒时自动减小耳机音量。 GSM 抗扰 免受移动电话的干扰，确保讨论清晰且不会中断。 可配置成一般与会人员的设备或主席的设备 讨论设备可轻松配置成“主席的设备”，以使用户能够在会议上行使主席的职责。 无需重新启动系统。 讨论期间，主席可按住优先按钮来控制所有与会人员话筒。 也将响起提示音以告知主席即将发言。 控件和指示灯 • 话筒按钮 • 话筒按钮上方的彩色LED 指示灯用于显示以下状态：话筒开启、请求发言和可发言 • 话筒头上的发光环指示灯 • 位于设备侧面的旋钮指轮，用于调节耳机音量 • 位于设备底部的隐藏的初始化按钮，用于重新分配网络地址 • 位于讨论设备底部的隐藏的滑动开关，用于将讨论设备配置成“与会人员 讨论设备”或“主席的讨论设备” • 仅主席的配置 - 单独的话筒按钮和“优先按钮” 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 18 | ▲MCU | 1台 | 1)硬件架构 嵌入式操作系统，支持1080p（50/60帧/秒）的视频分辨率。 具备双电源模块。 (2)协议架构 支持H.323和SIP协议标准框架。 (3)通信接口 不低于2×100/1000M以太网接口（RJ45），可以实现跨越防火墙和跨网关呼叫。 (4) 系统容量 MCU最大容量要求不小于12个8Mbps 1080P 50/60帧端口会场接入，并且可折算为24个1080P 25/30帧端口接入，也可折算为48个720P 25/30帧端口接入或96个SD端口接入。本次配置至少支持12个8Mbps 1080P 25/30帧端口，可折算为24个720P 25/30帧端口接入，或48个SD端口接入。至少支持6组会议的并发。 (5) 全编全解功能 MCU具有对每一路接入终端的媒体全适配处理，确保每个接入的会场均可以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，每个会场有不同的多画面，会议中任何一个终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 (6) 视频编码 视频编码应能支持ITU的H.261、H.263、H.264协议。支持CIF、4CIF、HD720P(1280x720p)、1080P（1920X1080P）图像分辨率；最高支持1080P 50/60fps视频编解码能力。 (7) 音频编码 音频编码应能支持ITU的G.711、G．722、G．728、AAC-LD或其它宽频语音的音频协议。 (8)双流功能 支持H.239（H.323框架下）和BFCP（SIP框架）双流标准。双流能力最高支持主流1080P 50/60帧/秒和辅流1080P 50/60帧/秒视频编解码能力。 (9) 分屏功能 至少支持24分屏会议，且高清分屏会议模式下，MCU系统并发用户容量不变。每个与会会场可实现各自不同的分屏模式。 各会场可以选择不同的分屏模式观看。 (10) 会议可靠性 支持抗丢包技术保障网络丢包率达20%的情况下视频仍流畅，保障会议效果，提供第三方检测报告。 (11) 级联要求 要求与市委华为标清视频会议系统实现数字级联，互通互控。 与市委视频会议系统能够互为备份，能够召开高、标清设备的混网混协议视频会议。 （12）业务特性 支持内置GK、支持每端口多画面及自动多画面、支持48种多画面模式、支持主叫呼集、支持Ad hoc会议、支持通过Web和Outlook预约会议、支持邮件通知功能、支持多种会议模式和会控功能、支持音视频IVR、支持字幕叠加、支持公私网穿越、与市委视频会议系统互通互融 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 19 | ▲会议管理平台 | 1台 | (1) 品牌要求 与MCU、终端同一品牌。 (2) 系统架构 支持B/S架构，通过浏览器界面可以进行访问控制。 （3）管理方式 支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供系统管理员、会议管理员和普通用户三个权限组。 支持设备（MCU和会场）按组织结构方式管理。 （4）会议调度 支持会议管理员通过浏览器登录管理系统创建调度会议； 支持终端呼叫统一接入号，根据MCU情况分配会议资源，通过MCU 推送IVR界面到终端，自由创建或加入会议； 支持终端呼叫会议号码，根据MCU情况分配会议资源，通过MCU 推送IVR界面到终端，自由创建或加入会议； （5）网络状态监测 WEB界面集成网络监测组件，可实时显示丢包、网络抖动、网络延时等网络状态信息。支持导出会议、会场网络状态数据，支持会场网络状态数据存档备份、与市委视频会议系统互通互融。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 20 | ▲高清分体化终端 | 1台 | ((1) 品牌要求 与MCU同一品牌。 (2) 通讯协议 符合ITU H.323和SIP标准。 (3) 硬件结构 采用分体式结构设计，嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。 (4) 端口要求 视频端口提供至少3路高清输入和3路高清输出接口，至少支持以下接口:DVI、HDMI、VGA； 音频端口支持至少4路音频输入和4路音频输出接口, 支持模拟卡农麦克风、数字麦克风、莲花RCA接口输入接口；支持莲花RCA接口音频输出接口，实现与调音台对接。 网络端口支持有线RJ45网口接入和Wi-Fi无线接入方式（终端内置WIFI客户端和服务端功能）。 终端支持USB接口，可实现终端配置自动导入功能。 (5)速率接口 支持IP接入速率64Kbps -8Mbps。 (6) 视频编码 支持ITU的H.263、H.264(Basic Profile、High Profile、SVC)，支持CIF、4CIF、HD720P(1280x720p)图像分辨率。 终端在速率384Kbps以上时，可以实现720P 25帧/秒。 (7) 音频编码 音频编码支持ITU的G.711、G．722、G．728、AAC-LD或其它宽频音频协议。 （8）语音处理技术 支持终端语音呼叫功能，实现通过对麦克风说出会场名称即可自动建立会议功能。 (9)双流功能 实现H.239协议（H.323协议下）和BFCP协议（SIP协议下）双流功能时，视频终端应支持双路动态视频发送及接收功能。 （10）控制功能 支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。 支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。 （11）其它功能 与市委视频会议系统互通互融。 支持抗丢包技术保障网络丢包率达20%的情况下视频仍流畅，保障会议效果。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 21 | ▲摄像机 | 2台 | (1)功能要求 支持至少12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080p60帧、1080p50帧、1080p30帧、1080p25帧、720p60帧、720p50帧视频输出。 (2)接口要求 支持HD-VI接口，该接口可实现摄像头视频输出、摄像头控制和摄像头电源通过一根线缆输出便于工程布线；同时也支持DVI、YPbPr等高清视频接口输出信号。 (3)安装要求 支持摄像机倒装实现吊顶安装；摄像机支持按键设置图像格式，并通过电子显示屏实时显示，增强维护易用性。 (4)控制要求 支持RS232摄像头控制协议；支持红外透传终端遥控器信号，可通过摄像头遥控高清终端。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 22 | 高清矩阵 | 1台 | 高清无缝切换，16进16出 ,FPGA硬件架构,灵活的插卡式结构设计,输入输出支持640*480到1920*1200分辨率,带有断电现场切换记忆保护,ESD静电保护,自带信号增益放大功能,采用SMT贴片技术，数据速率3.15Gbps,切换速度200ns，最大 像素时钟48M-165M,输入信号VGA、DVI 、VIDEO、RGB、SDI,数量/信号接口VGA， 4个HD-15针接口,视频，8个BNC接口,DVI，4个DVI-I接口,HDMI,4个HDMI 接口,阻抗75欧姆,额定电平0.7v-1.0v,增益均衡,输出卡DVI、HDMI,数量/信号格式DVI，4个DVI-I接口,HDMI，4个HDMI接口,标准RS-232，面板控制，网络控制,控制程序,供电电源100-240V AC（50/60HZ）。 |  |  |  |  |
| 23 | ▲音箱 | 4个 | 清晰纯净的音乐和语言扩声，一只 2.25 英寸 (57mm) 全频单元，灵活的安装硬件可进行水平或垂直方向的安装，并可进行倾角或转角的调整 ( 最大 30˚)，集成多抽头变压器的设计，使得抽头设置无需工具即可进行，更换简便70V - 1W, 2W, 4W, 8W, 16W，100V - 2W, 4W, 8W, 16W，可用作阻抗为 8Ω，功率为 16W 的扬声器，列入 ANSI/UL 1480-2005 标准，频率响应： 90Hz-16kHz(±3dB)，持续功率处理： 16w 连续，阻抗： 8Ω，16W，灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声），最大声输出：96dB-SPL, 1m（粉红噪声），102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值)，辐射角度：170º (H), 160º (V)。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 24 | ▲功放 | 1台 | 优质的音质效果 可靠、高效的D 类功放可为扬声器安装提供扩展系统。可扩展的放大功能与多台商用功率放大器搭配使用，可方便进行系统扩展。两台放大器能够结合成一个系统工作。简约、轻便的设计。功放功率：2×50W @4Ω；2×25W @8Ω，THD（额定功率）：≤1%，串扰（低于额定功率，1kHz）：≤-60dB， 动态范围：88dB，频率响应：60Hz -20kHz (+0/-3dB)。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 25 | 调音台 | 1台 | 6路单声，4路立体声,2编组，3辅助，24比特DSP效果器,中频扫描+3段均衡,48V幻像,哑音开关,可放进19"机柜。 |  |  |  |  |
| 26 | 反馈抑制器 | 1台 | 双通道，2*24滤波点全自动数字高速反馈抑制器,两路MIC输入并具有16V幻像供电开关，可选1路LINE输入（输出）,全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈和校正，无需调校，保证音质，减少延时，可提高麦克风的拾音距离至300mm-450mm并高效防啸叫，系统以极低的噪声运行。 |  |  |  |  |
| 27 | 电源时序器 | 1台 | 整机额定输入220V/30A；1通道额定输出220V/5A；2 - 11通道输出，每通道额定输出220V/10A。 整机可由时序开关控制，每通道可通过按键独立控制。面板自带usb灯插口。带过流和短路保护功能。电源总功率：交流～220V/30A 时序控制路数：12路插座模式：11个万用电源插座，1个二芯电源插座；单路额定输出电流：1路5A，2-12路10A；时序开关频率：1秒/步；时序通道独立开关功能：通过按下相应通道按键实现；时序联机控制功能：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线；工作电压：180V－240V±10%；工作频率：50/60Hz±5%。 |  |  |  |  |
| 28 | 硬盘录像机 | 1台 | 支持16路100M高清网络视频接入，并支持500W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放。 支持客户端与设备端进行实时双向对讲。 支持绊线入侵报警及区域入侵报警智能侦测接入与相关报警联动功能（前端IPC需支持相应功能）。 支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备。 支持通过NVR进行IP通道配置参数的导入和导出。 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改。 支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间SD卡中的录像回传到NVR。 支持进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留/拿取侦测、非法停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、声强突变侦测、图像虚焦侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能（前端IPC需支持相应功能）。 支持人脸或车牌识别（前端IPC需支持相应功能）、抓拍、检索功能，可识别设定区域内的人脸或车牌，抓拍人脸或车牌图片触发录像、上传中心及报警输出。 支持客流量和热度图统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段设定区域的客流数量和大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现。 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（前端IPC需支持智能侦测功能），跳过无目标的录像时间段。 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 2个USB2.0，1个USB3.0。 支持2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。 支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户，保证账户安全性。 支持1个HDMI输出、1个VGA输出；HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p。 可设置16/9/8/6/4/1等多种预览模式。 支持4个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB等容量硬盘。 支持16路报警输入，4路报警输出接口。 支持2个千兆以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；也支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储。 支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数；针对不同通道，可分别配置相应的存储容量（配额），或可设置不同的存储磁盘（盘组）。 支持按时间、按事件等多种方式进行录像检索、回放；支持基于智能侦测的事件检索、回放与备份功能，有效提高录像检索与回放效率。 支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等；支持智能回放，无事件发生的录像自动倍速播放，事件录像正常速度播放。 支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签，支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后录像才可被覆盖。 支持16路同步回放及多路同步倒放。 支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能。 支持标准ONVIF、PSIA、GB28181协议；支持IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议。 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息，便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计。 支持2Tx2硬盘。 |  |  |  |  |
| 29 | 监视器 | 12台 | 黑色高光泽面板，尺寸 ≧19英寸 宽屏，屏幕比例 16：9， 最佳分辨率 1920 x 1080 ，响应时间≤5ms，点距 0.2385mm ，色数 16.7M 亮度 200cd/m2，静态对比度 1000：1 ，可视角度 170°/160°(CR>10)， LED背光， 电源 100-240V (50/60hz)， 工作功耗 (典型值)30W ，支持壁挂。 |  |  |  |  |
| 30 | 控制电脑 | 2台 | CPU i5-6200U或以上/4GB DDR3 1600MHz/500G SATAII/GT920 2G独立显卡（或同档次同性能独立显卡）/DVD_RW/正版Windows10 /14.0屏幕 16: 9。 |  |  |  |  |
| 31 | 电视 | 2台 | ≧55英寸，分辨率3840X2160，智能网络，平面电视 LED液晶电视,USB支持视频、音频、图片格式、带有线接口、AV输入输出、HDMI、USB、网络接口、带墙壁支架。 |  |  |  |  |
| 32 | 电视 | 2台 | ≧79英寸，4K超高清智能 窄边 IPS硬屏，智能网络，平面电视 , LED液晶电视。 |  |  |  |  |
| 33 | 空调 | 2台 | 立式3P，冷暖型，电辅加热，自动清洁，静音设计，独立除湿。 |  |  |  |  |
| 34 | 会议条桌 | 15个 | 规格：1400*500*760（mm） 1胡桃色木皮.基材采用符合国家人造板与竹木制品质量监督检验中心出具的GB18580-2001甲醛释放量E1层级版，贴面材料木皮及封边含水率小于9%，胡桃木木皮饰面厚度0.6mm。封边材料胡桃木木皮封边。 2、油漆;面漆采用PU透明哑光漆，底漆采用PE不饱和树脂漆、无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂无褶皱。 3、五金配件锁具需采用优质金属配件。 4、桌面厚度不小于30mm。防滑防磨，五金配件采用优质金属配件。 |  |  |  |  |
| 35 | 会议椅 | 29把 | 规格：620*660*1030（mm） 1椅子内部材质采用实木框架。 2面料选用韩皮饰面，无异味无毒害。皮革经液态颜色及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。 3内部辅料采用PU成型高密海绵表面一层保护面需经HD测试不变形。 |  |  |  |  |
| 36 | 机柜 | 1台 | 冷轧钢制600*600*2000，前后网门。 |  |  |  |  |
| 37 | 监控工作台 | 1台 | 根据现场尺寸订制 |  |  |  |  |
| 38 | 设备柜 | 1台 | 冷轧钢制600*600*1000，前后网门。 |  |  |  |  |
| 39 | 线材 | 1套 | 卡农头，6.5，莲花头，3.5头，穿线管音响线、话筒线、电源线、HDMI线等。 |  |  |  |  |
| 40 | 60英寸电视 | 11台 | 60英寸，分辨率3840X2160，智能网络，平面电视 LED液晶电视,USB支持视频、音频、图片格式、带有线接口、AV输入输出、HDMI、USB、网络接口。 |  |  |  |  |
| 41 | 可升降电视移动支架 | 11台 | 可挂50寸-70寸电视及视频终端、可升降、移动，冷轧钢板。 |  |  |  |  |
| 42 | ▲一体化终端 | 11台 | (1) 品牌要求 与MCU同一品牌。 (2) 通讯协议 符合ITU H.323和SIP标准。 (3) 硬件结构 采用与摄像机、麦克风一体式设。 要求集成摄像头支持12倍光学变焦，支持1080P 50/60Hz信号。 要求集成麦克风为全向数字麦克风，支持6米拾音半径，也可采用外置全向麦克风。 (4) 端口要求 终端提供至少1路VGA高清视频输入、至少2路HDMI/VGA高清视频输出接口。 除内置麦克风外提供至少1路音频外接输入接口，至少1路音频输出接口。 网络接入方式支持有线RJ45网口接入和Wifi无线接入方式（终端内置WIFI客户端和服务端功能）。 终端支持USB接口，可实现终端配置自动导入功能。 (5)速率接口 支持IP接入速率64Kbps -4Mbps。 (6) 视频编码 支持ITU的H.263、H.264(Basic Profile、High Profile、SVC)，支持CIF、4CIF、HD720P(1280x720p)图像分辨率。 终端在速率384Kbps以上时，可以实现720P 25帧/秒，终端最高支持4Mbps带宽。 支持H.239协议和BFCP协议双流。 终端可支持软件升级license实现mini MCU功能。 (7) 音频编码 音频编码支持ITU的G.711、G．722、G．728、HWA-LD、AAC-LD等音频协议。 （8）语音处理技术 支持终端语音呼叫功能，实现通过对麦克风说出会场名称即可自动建立会议功能。 (9)双流功能 实现H.239双流功能时，视频终端应支持双路动态视频发送及接收功能，实现与会终端同时上传辅流图像功能。 实现BFCP协议双流功能，实现在SIP协议下的双流会议。 （13）控制功能 支持通过终端遥控器方便的在会议室召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作。 支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。 （14）其它功能 与市委视频会议系统互通互融。 支持抗丢包技术保障网络丢包率达20%的情况下视频仍流畅，保障会议效果。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 43 | 麦克风 | 11台 | (1) 功能要求 支持全向360度拾音范围，至少6米拾音半径，支持自动增益控制AGC、自动回声抵消AEC和自动噪声抑制ANS功能。 (2) 连接方式 全向麦克风通过一根线缆与一体化终端设备相连接，由终端提供设备供电。 (3) 性能要求 采样率48kHz，频响100Hz—22KHz，灵敏度38±2dB。 (4) 控制方式 支持通过终端遥控器按键进行麦克风开关控制和麦克风按键控制两种方式。 |  |  |  |  |
| 44 | 麦克风 | 2只 | 收音头；20毫米直径镀金电容式；指向特性,超心型；频率响应,20-20,000 Hz,灵敏度-32 dB，25.1 mV/Pa ,(0dB=1V/Pa，1kHz),输出阻抗小于200欧姆,最大承受声压136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa),等效噪声级20 dB，A计权,幻象供电48V DC,输出连接器；标准三针镀金卡侬插头，高档话筒输出线1.6米长，防风海绵。 |  |  |  |  |
| 45 | 无线鹅颈会议话筒 | 1套 | 一拖四无线U段， UHF频段，DPLL数字锁相环频率合成技术，提供200个信道选择； 高保真音频处理电路，音质超群； 数字导频解码技术，单个频点对应一个ID码，轻松应对射频干扰； 特有自动扫频功能，自动扫描不受干扰频道，调校方便； 红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 接收机具有同步显示发射器电池电量的人性化功能； 特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能；接收机与发射器均具有液晶显示屏，工作状态一目了然； 发射器采用电池供电。 频率范围：600-850MHz;调制方式：宽带FM;信道数目：200CH;频率稳定度：±0.005%以内;动态范围：100dB; 最大频偏：±45KHz;音频响应：30Hz-19KHz; 综合信噪比：>90dB;综合失真：≤0.5%;综合信噪比：>90 dB;工作距离：约100m(无干扰无阻碍理想环境下);工作温度：-10℃--+40℃;灵敏度：12-32dbuV(80Db S/N);无线接入：BNC/50Ω接收机指标：接收机方式：二次变频超外差,中频频率：中频10.7MHz,无线接口：BNC/50Ω,灵敏度：12 dBµV (80dBS/N),灵敏度调节范围：12-32 dBµV,杂散抑制：≥75dB,最大输出电平：+10 dBV发射器指标： 线程式：内置天线,输出功率：高功率10mW；低功率5mW,杂散抑制：-60dB,供电：电池供电。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日