鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市中心医院住院医师

规范化培训设备采购项目

招标编号：AGJCG2016G009

计划编号：ASZC20160300013

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市中心医院委托，对“住院医师规范化培训设备招标项目”（招标编号：AGJCG2016G009）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 住院医师临床思维训练系统设备 | 1套 | 990000 |
| 02 | 住院医师模拟教学设备 | 1套 | 1065320 |
| 03 | 手术示教系统设备及安装工程 | 1套 | 903200 |
| 04 | 住院医师通用医疗设备 | 1套 | 2025000 |
| 总计 |  |  | 4983520 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为4个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品 ；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年09月28日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222（第五开标室）会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市中心医院

联系人：许惟元

联系电话：0412-5518865

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5219886   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年九月六日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为住院医师规范化培训设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目要求提供投标产品样品(正常所需样品演示配套用品投标供应商自带):02包序号01产品称多媒体教学系统中一、开放式外科学手术多媒体教学系统:手机APP终端与平板APP终端的功能;序号02产品名称模型中五、开放式妇产科护理学多媒体教学系统;十八、胸腔（背部）穿刺训练模型;二十、高级多功能急救训练模拟人（CPR+插管+导尿）. 具体事宜如下： 1.递交样品的截止时间、地点： - 递交投标样品的截止时间：2016年09月 日09:30 (北京时间) 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心会议室222房间 2.样品要求：样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话. 3.演示要求：详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定 4.样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 990000 | 19800 | 02 | 1065320 | 21300 |
|  |  | 03 | 903200 | 18000 | 04 | 2025000 | 40500 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： 包号; 序号; 产品名称. 03; 07; 液晶电视. 03; 31; 便携式计算机. 03; 33; 电脑. | 提供打印件并对产品进行标注（应确保打印清晰） |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 技术方案：是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  |  | 3-5 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-6 |
|  | 投标产品的制造厂商资质及认证要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-8 |
|  | 样品 |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 住院医师临床思维训练系统设备 |  | 990000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 住院医师 模拟教学设备 |  | 1065320 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 手术示教系统 设备及安装工程 |  | 903200 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04包 | 住院医师 通用医疗设备 |  | 2025000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02、03、04包 产品名称：住院医师规范化培训设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后以采购单位通知供应商在指定时间90日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 11 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 住院医师临床思维训练系统设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲临床思维综合训练系统 | 1套 | 概述：本系统共包括多个经权威医学专家审核的临床各科病例，可以训练并提高学员临床推理能力。病例全部采集自真实病人数据，适用于医学生、实习医师、低年资医师以及执业医师考前的培训，用户通过网络与服务器连接，可训练学员对各科常见病多发病的病因、易感因素、临床表现、诊断依据、诊断治疗原则的系统熟悉和反复巩固，并通过病史采集、体格检查、化验室及影像学检查，综合运用临床思维能力和分析能力，找到线索，最终获得正确的诊治。 教师用户： 1.可批量创建新的学员账户和密码，可以修改或删除旧的账户信息； - 可查看学员的操作记录和评价结果，包括最终诊断和所有想到的鉴别诊断，以及每一步的思路和依据都会记录下来，与专家给出的标准答案进行对比。系统自动记录学员每一句问诊、并判别所做体格检查和辅助检查的必要性，以及统计检查费用，并自动打分； 3.系统支持计算机自动评分及教师评分两种功能，两套评分体系互补，权重可根据教师需要自行设置，从不同侧面反应学员的知识掌握和运用效果：自动评分从各个步骤打分，对包括最终诊断、鉴别诊断、支持诊断的依据、排除诊断的依据、全面的检查等各项进行评判；教师评分可以对诊断思路分析的对错等内容进行评价； 4.系统提供“评分标准修改”功能。 5.统计功能，包括文字数据和图形化的数据对比两种模式。 6.系统提供新病例的导入功能。 7.系统提供实验室检查项目的费用编辑功能。 8.系统提供班级管理、教师管理和学生管理功能。 9.在成绩查询中，图形化显示该考生在班级中所处位置与分数分布情况。 10.诊断思路以诊断树形式表现，更加生动，也更加一目了然。 11.可以下载和打印学生的考核结果。 学生账户： 1.学生练习/考试过程中，系统提供“操作记录”“备注”“电子举手”等功能，“操作记录”是指在训练过程中系统随时自动记录学生的操作，可随时查看，“备注”相当于学生在考核中的“草稿纸”，可将某些怕遗忘的信息记录在这里供自己查看，电子举手是考核时学生通过这个按钮向老师提问。 - 如果1次练习没有完成，学生退出后下次再次登录时系统会提示是否继续上次练习，保持训练的完整性。 3.如果有学生未参加考试，可以进行“补考”。 4.可对学员进行临床推理能力训练，提高学员诊断水平； 5.具有多个综合病例，可以全面考察学员对疾病的理解和掌握； 6.可分为学生自我练习模式和教师考核模式两种。考核模式教师可查看所有学生考试的成绩及详细资料，并给予主观评价。 7.系统共包括300余个常用问题，查体500多项，化验检查800多项。 8.可进行问诊、物理诊断、实验诊断、影像诊断等多种操作，可考察学生对各种疾病的了解，帮助学员发现自己知识的不足并进行有针对性的补充学习； 9.问诊问题分为一般问题和系统问题，为了避免问题对学生的暗示和提示作用，本系统问题采用模糊搜索的形式，学生自己找到问题，更体现了能力考核的重要性； 10.体格检查：从头到脚各个身体的部位，可以进行视触叩听四诊，心肺听诊时可以听到真实的声音，可以用叩诊锤、压舌板、眼底镜、音叉等检查工具进行相关的查体，每一项检查是针对哪一项假设需要学员指出； 11.三维的模拟人给学员以真实的视觉感受，每一个真实病例都对应一个完全手绘的三维仿真病人，此病人从身高、体重、病理体征都与原真实病人相似，并且具有逼真的面部表情，可以通过鼠标及相关按钮控制模拟人360º旋转，表现出坐位、立位、卧位三种姿势，。 12.查体结果可通过文字，声音，动画三种形式进行表现，多种表现形式更加生动，增加学生的现场感受,具有动画的表现形式，由学生判断是否正常。 13.辅助检查：包括血液常规、血液生化、免疫学、病原学、放射、B超等医学上常用的800余种检查手段，显示此种检查的正常数据和价格。学员可以对结果进行分析和判读，并可以参考专家给出的标准判读； 14.针对每一种操作，系统都强制要求学员给出自己的理由和依据，如做此项化验是基于对哪种疾病的考虑或怀疑，获得检查结果后对此结果是如何认识的，也需给出自己的解释；所有操作都会被系统自动记录下来，包括每种操作基于对哪个诊断的怀疑，添加了某种假设，删除了某种假设，依据是什么； - 随时添加拟诊，也可随时获得新的线索排除某项怀疑，所有的操作痕迹都会被系统记录下来； - 问诊：可询问主诉、现病史、既往史、个人史、过敏史、家族史，一直具体到各个系统的各个器官，问题涵盖全面，学员需要根据病例问诊的要求尽快找到关键的问题获得正确的信息；可通过搜索关键词来查找问诊问题，这样避免了繁琐的查找，也避免学员在搜索过程中的提示。 - 接诊病人结束后需给出处置意见，做出初步诊断，并判断是门诊治疗还是收入院治疗；初步诊断可通过关键字搜索找到，系统可自动判断疾病名称是否准确。 - 医嘱分为临时医嘱和长期医嘱，按中国诊断思维惯例，下电子医嘱从10个大方面给出处理方案：护理常规、护理等级、饮食、体位、药物、操作、手术、评估；护理常规： 与疾病有关的护理常规。护理等级：分为特级，一级，二级，三级护理常规。饮食：通过疾病判断饮食，常规饮食，禁食，流质食物等。护理操作：针对病人情况需要进行的护理操作。药物：药物禁忌，使用药物依据，用药方法等。活动/行动：是否有活动限制。体位：疾病对体位的要求。手术：手术前准备，手术名称，术后处理等。教育：告诉病人疾病的常识、患病需要注意的事项。建议：指导病人在日常生活中的注意及要求。 - 标准配置：1台服务器，70个端口(70个病例)。 售后服务要求：提供不少于3年的售后服务。 - 具备可无缝连接三维手术规划模拟教学系统。 投标人投标时需提供以下证明材料： - 提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； - 提供产品软件著作权证书复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容: 住院医师模拟教学设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲多媒体教学系统 | 1套 | 一、开放式外科学手术多媒体教学系统：（1套） 本教学系统为医学院校学生提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化外科学相关知识、易于操作的全方面的外科学学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校临床教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 外科图片库内含：常用器械、物品及基本技术类； 麻醉类；心肺复苏与急救类；外科感染类常见体表肿瘤类；头颈部疾病及处理类；胸部疾病类；腹部疾病类；泌尿、男性生殖系统疾病类；直肠肛门疾病类；创伤、烧伤类；运动系及周围血管神经疾病类；应用解剖及其它类；再植与植皮类等。 ★ 设有真实手术视频包括：手术基础：无菌术类； 外科手术基本操作技能类 麻醉类；心肺复苏急救技术类；创伤和战伤类。手术实例：颜面部颈部手术类；心胸外科手术类；胃肠外科手术类；肝胆外科手术类；泌尿外科手术类；神经外科类；骨外科类；整形外科类。其它手术：眼科类；耳鼻喉科类；口腔科类；妇产科类知识全面。 ★ 各种手术实例100种以上，模拟试题10套以上。 ★手机APP终端与平板APP终端的功能如下(本产品带样品现场演示)： 1、同时可访问72个以上的技能项目，包含内科、外科、妇科、儿科、急救、护理等多学科。 2、自带摄像头，能够实时采集与录制学员操作的过程，能够作为考试过程中的评分依据，也可作为学员在自主训练过程中的自主学习回放的素材。可支持远程对讲，实现问诊功能。 3、基于安卓的手机或平板安装应用程序，登录后即可使用。配备安卓系统平板电脑，能够通过APP实现在安卓系统平板、安卓系统手机的安装与多用户使用。 4、可实时显示被考试的word或Excel成绩单，更好地兼容office软件该系统安装程序可配合PC教师端进行使用，教师端可进行考生基本信息、考试标准、视频、操作注意事项、操作要点、成绩单的添加、编辑、管理与删除等。 5、每一项技能可以选配相应的模型，每个模型配有一个唯一的识别码，可以对应多项技能，学生在使用手持终端进行自主学习的同时可在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。提供标准识别码打印，根据操作模型的项目、数量、种类、可制作多个与系统匹配的识别码标签，与现有不同品牌的教学模型进行互动，同时会自动弹出操作考核步骤、视频以及注意事项等内容，各项内容均可在管理后台自定义添加。 6、每一项技能的操作步骤都有文字描述，以及解剖结构、操作器械、正确操作方式的图片，一步一步地指导学生进行练习的同时显示每一步操作注意事项、教师重点需要学员掌握内容、相关的评分分值、扣分点。 7、能够支持评分老师或学生互助考试时，教师或学生对操作者的每一步操作进行客观化评分，保证评分的客观性，系统会自动给出评分并能够形成标准的成绩单，内含相关学员信息、成绩、操作时间、操作的步骤、得分、教师点评等，其中会根据操作步骤以及每一项的操作表现，教师或学生可自行录入操作评价及注意事项等内容。 8、可模拟理论笔试，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。可随机抽取相关题库中关于该操作项目的题目，考生可在完成实践操作后在系统上完成笔试答题，同时自动显示成绩并自动记录上传。教师端可随时记录学生的答题时间、与考试提交时间点，可在教师端进行实时统计分析。 9、训练或考试完毕，能自动记录训练时间和内容，学生的所有基本信息以及成绩单、教师点评、学生表现的操作视频均可上传的服务器，可进行统一存储与管理，在后台教师端上可对上述数据进行数据库检索、分析、查询、管理等操作。 10、练习时有步骤提示，考核时错误操作会扣分。训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 11、虚拟课堂答疑:教师与学员可在线问答，教师可选择学员的问题进行回答，学员提出的问题以高亮显示，便于教师查看。通过教师组建学生虚拟课堂群组，授予权限让对群内的学生在线提出问题，并使教师一对多的进行在线问题的解答，使学生能够通过手机或平板终端随时随地在局域网内得到与课堂现场一样的指导与帮助。 二、开放式急救医学多媒体教学系统：（1套） 1.教学系统为医学院校学生提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化护理学相关知识、易于操作的全方面的急救学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校急救医学教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 ★2.系统素材容量超过20G。内容包括：外伤、急救基本技术、急诊抢救技术、 中毒急救、心肺复苏、气管插管、气管切开、机械通气、重症、监护、呼吸监护、胸部损伤、创伤性血胸、心脏除颤、腹部损伤、脾外伤、上消化道出血、脑水肿、脑出血、肺脉瘤存裂脊髓损伤、脑卒中、血液透析、腹膜透析，胫骨骨折、股骨骨折、骨盆骨折、断肢（趾）再植、妇产科急腹症、产前出血、产后出血、小心电解质酸碱衡紊乱、小儿高热、小儿惊厥、小儿意外伤害急救、五官科急救。 三、开放式外科护理学多媒体教学系统：（1套） ★1.学生自主学习型教学系统，采用LCD液晶触摸查询一体机，以教材《外科护理学》的内容为主，通过文本、图形、动画、声音、视频介绍护理学的基础知识和护理技能。 具有友好的交互教学功能，图文并茂、丰富多彩的人机交互学习环境，使学生能够按自己的知识基础和习惯爱好选择学习内容，系统中国、文、声像、动画、视频形象逼真、量大而丰富，给学生强烈感观刺激。充分发挥学生的主动性，实现开放性、系统性、交互性功能。 2.系统通过对外科医学的理论知识及操作技能的介绍，使学生能够更全面、系统地领会和掌握外科护理学的基础理论知识和基本实践技能，提高临床观察、分析、间断问题和解决问题的能力，加强了学生的基本思维方式，适应现代外科护理学的需要。教学内容涵盖护理学基础绝大部分基础理论知识，容量超过40000M。 ★3.内容介绍应包括：总论、普外科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、骨科、儿外科； ★4.习题测试系统：强化学生对护理学知识的记忆。 四、开放式妇产科多媒体教学系统：（1套） ★1.教学系统为医学院校学生和在职医务人员提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化相关知识、易于操作的全方面的妇产科学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校妇产科教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 ★2.教学系统素材超过20G，内容丰富知识全面，以视频图片为主，辅以文字、动画。模拟试题20套以上，内容包括：女性生殖系统多媒体解剖，妊娠生理、妊娠诊断、妇产科体格检查、超声诊断、产前检查、正常分娩、流产、妇产科急腹症、异位妊娠、产前出血、妊娠合并症、产后出血、产褥感染、性传播疾病、生殖器肿瘤、子宫内膜异位症、月经失调、不孕症、计划生育、人工流产、剖腹产手术、腹式子宫全切除术、腹腔镜下子宫全切除术、处女膜再造术等妇产科教学内容。 五、开放式妇产科护理学多媒体教学系统：（1套） 1.教学系统为医学院校学生和在职医务人员提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化相关知识、易于操作的全方面的妇产科学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校妇产科教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 ★2.教学系统素材超过20G，内容丰富知识全面，以视频图片为主，辅以文字、动画。模拟试题20套以上，内容包括：女性生殖系统多媒体解剖，妊娠生理、妊娠诊断、妇产科体格检查、超声诊断、产前检查、正常分娩、流产、妇产科急腹症、异位妊娠、产前出血、妊娠合并症、产后出血、产褥感染、性传播疾病、生殖器肿瘤、子宫内膜异位症、月经失调、不孕症、计划生育、人工流产、剖腹产手术、腹式子宫全切除术、腹腔镜下子宫全切除术、处女膜再造术等妇产科教学内容。 六、皮肤缝合练习模块-附底座：（25个） ★1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力. ★2.可与模块夹配合使用，防止滑动稳固模块. ★3.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能. 七、开放式护理学多媒体教学系统：（1套） 1.教学系统为医学院校学生提供了能够自主学习、加强感官认识、强化护理学相关知识、易于操作的全方面的护理学学习条件。能够提高医学生学习效率，丰富医学院校护理教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 ★2.理论教学包括：护理学基础、护理学相关理论、护理理论、医疗服务体系、沟通、护理程序、舒适、休息、睡眠与活动、营养与饮食、排泄、医院内感染的预防和控制、给药、静脉输液与输血、冷热疗法、病情观察危重病人的抢救和护理、临终护理等相关内容。 ★3.技能训练包括：舒适与安全、骨科学护理技术操作，体温、脉搏、呼吸、血压测量法,生命体征的观察。铺床法、鼻饲法、晨间护理、出入院病人护理、大量不保留灌肠法、导尿和灌肠术、电动吸痰器、隔离技术、给氧法、护理基础技术操作、肌内注射法、肌内注射法、静脉输液和输血、口服给药法、口腔卫生、冷热疗法的应用、麻醉床铺法、密闭式静脉液法、男患者导尿术、女患者导尿术留置导尿管法、皮内注射法、皮下注射法、偏瘫患者的ADL训练、尸体护理、糖尿病人的自我保健、特殊口腔护理法、头发护理、徒手心肺复苏、外周静脉血标本采集法等。 ★4.教学系统素材量容量超过20G，内容丰富全面以视频、动画、图片为主，各种常用护理技术40种以上，模拟试题20套。 八、开放式内科学多媒体教学系统：（1套） 教学系统为医学院校学生提供了能够自主学习、加强感官认识、强化内科学相关知识、易于操作的全方面的内科学学习条件。能够提高医学生学习效率，丰富医学院校内科教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 教学系统为医学院校学生提供了能够自主学习、加强感官认识、强化内科学相关知识、易于操作理解的全方面学习条件，能够提高医学学生学习效率，方便理解吸收。 ★教学系统素材容量超过20G，内容丰富全面以视频、动画、图片为主，模拟试题50套以上，方便学生自测，电脑自动快速阅卷评分。 包括：呼吸系统疾病类、循环系统疾病类、消化系统疾病类、泌尿系统疾病类、血液、造血系统疾病类、内分泌系统疾病类、结缔组织疾病、肿瘤类、神经系统疾病类等。 ★手机APP终端与平板APP终端的功能如下： 1、同时可访问72个以上的技能项目，包含内科、外科、妇科、儿科、急救、护理等多学科。 2、自带摄像头，能够实时采集与录制学员操作的过程，能够作为考试过程中的评分依据，也可作为学员在自主训练过程中的自主学习回放的素材。可支持远程对讲，实现问诊功能。 3、基于安卓的手机或平板安装应用程序，登录后即可使用。配备安卓系统平板电脑，能够通过APP实现在安卓系统平板、安卓系统手机的安装与多用户使用。 4、可实时显示被考试的word或Excel成绩单，更好地兼容office软件该系统安装程序可配合PC教师端进行使用，教师端可进行考生基本信息、考试标准、视频、操作注意事项、操作要点、成绩单的添加、编辑、管理与删除等。 5、每一项技能可以选配相应的模型，每个模型配有一个唯一的识别码，可以对应多项技能，学生在使用手持终端进行自主学习的同时可在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。提供标准识别码打印，根据操作模型的项目、数量、种类、可制作多个与系统匹配的识别码标签，与现有不同品牌的教学模型进行互动，同时会自动弹出操作考核步骤、视频以及注意事项等内容，各项内容均可在管理后台自定义添加。 6、每一项技能的操作步骤都有文字描述，以及解剖结构、操作器械、正确操作方式的图片，一步一步地指导学生进行练习的同时显示每一步操作注意事项、教师重点需要学员掌握内容、相关的评分分值、扣分点。 7、能够支持评分老师或学生互助考试时，教师或学生对操作者的每一步操作进行客观化评分，保证评分的客观性，系统会自动给出评分并能够形成标准的成绩单，内含相关学员信息、成绩、操作时间、操作的步骤、得分、教师点评等，其中会根据操作步骤以及每一项的操作表现，教师或学生可自行录入操作评价及注意事项等内容。 8、可模拟理论笔试，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。可随机抽取相关题库中关于该操作项目的题目，考生可在完成实践操作后在系统上完成笔试答题，同时自动显示成绩并自动记录上传。教师端可随时记录学生的答题时间、与考试提交时间点，可在教师端进行实时统计分析。 9、训练或考试完毕，能自动记录训练时间和内容，学生的所有基本信息以及成绩单、教师点评、学生表现的操作视频均可上传的服务器，可进行统一存储与管理，在后台教师端上可对上述数据进行数据库检索、分析、查询、管理等操作。 10、练习时有步骤提示，考核时错误操作会扣分。训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 11、虚拟课堂答疑:教师与学员可在线问答，教师可选择学员的问题进行回答，学员提出的问题以高亮显示，便于教师查看。通过教师组建学生虚拟课堂群组，授予权限让对群内的学生在线提出问题，并使教师一对多的进行在线问题的解答，使学生能够通过手机或平板终端随时随地在局域网内得到与课堂现场一样的指导与帮助。 12、具有信息公告模块，可实时发布及在线查看相关信息。通过教师端可进行信息发布公告功能,即对现有学生的手机或平板终端统一发布考试、考场或需要学生关注信息，学生在局域网内即可收到教师发布内容。便于教学的统一组织、协调与考场纪律管理。 九、开放式内科护理学多媒体教学系统：（1套） ★1.学生自主学习型教学系统，采用LCD液晶触摸查询一体机，以教材《内科护理学》的内容为主，通过大量的文本、图形、动画、声音、视频等多种媒体信息，来介绍内科护理的基础知识和护理技能。 ★2.系统通过对内科护理医学的理论知识及操作技能的介绍，使学生能够更全面、系统地领会和掌握内科护理学的基础理论知识和基本实贵技能，提高临床观察、分析、判断问题和解决问题的能力，加强了学生的基本思维方式，适应现代内科护理学的需要。 ★3.内容介绍： 结论、 呼吸系统疾病病人的护理、循环系统疾病病人的护理、消化系统疾病病人的护理、泌尿系统疾病病人的护理、血液系统疾病病人的护理、内分泌代谢性疾病病人的护理、结缔组织病人风湿病病人的护理、传染病病人的护理、 神经系统疾病病人的护理。 十、开放式儿科护理学多媒体教学系统：（1套） 1.本系统是学生自主学习型教学系统，以教材《儿科科护理学》的内容为主，通过大量的文本、图形、动画、声音、视频等多种媒体信息，来介绍护理学的基础知识和护理技能。 交互式教学功能，图文并茂、丰富多彩的人机交互学习环境，使学生能够按自己的知识基础和习惯爱好选择学习内容，系统中图文、声像、动画、视频形象逼真、量大而丰富，给学生强烈感观刺激。充分发挥学生的主动性，实现开放性、系统性、交互性功能。 2.通过对儿科护理学的理论知识及操作技能的介绍，使学生能够更全面、系统地领会和掌握儿科护理学的基础理论知识和基本实践技能，提高临床观察、分析、判断问题和解决问题的能力，加强了学生的基本思维方式，适应现代儿科护理的需要。 ★3.内容包括：小儿年龄分期与生长发育、儿童保健与营养、住院患儿护理及儿童营养、新生儿及新生儿疾病患儿的护理、营养障碍疾病患儿的护理、消化系统疾病患儿的护理、呼吸系统疾病患儿的护理、循环系统疾病患儿的护理、泌尿系统疾病患儿的护理、造血系统疾病患儿的护理、神经系统疾病患儿的护理、内分泌系统疾病患儿的护理、免疫性疾病患儿的护理。 ★4.习题测试系统：强化学生对护理学知识的记忆。 十一、开放式儿科学多媒体教学系统：（1套） ★1.本教学系统为医学院校学生和在职医务人员提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化本学科相关知识、易于操作的全方面的学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校相关教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 ★2.本教学系统素材量大，内容丰富，模拟试题50套以上，方便学员使用。内容包括：小儿生长发育、儿科基本操作技术、儿科典型病例、早产儿特点及护理、新生儿特点及护理、小儿复苏术及儿科急性抢救、儿科各系统常见病的病因、发病机理、临床表现、诊断与治疗等数十种。 ★十二、投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲ 模型 | 1套 | 一、腰椎穿刺训练模型：（1个） ★1.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 ★2.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 ★3.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 ★4.产品应可以在一张完整的皮肤上既可进行双侧液胸穿刺又可行腰椎穿刺。 ★5.具有遥控器进行穿刺的评估功能 二、腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺训练模型：（1个） 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实. ★2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知 ★3.功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练 ★4.功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺 ★5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水 三、骨髓穿刺训练模型：（1个） 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 ★2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 ★3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 四、心包穿刺与心内注射训练模型：（1个） 1.仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 ★2.解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触。 ★3.可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔（通过负压）有液体引出。 五、电子人体气管插管训练模型（带牙齿受压报警）：（1个） ★本产品带样品现场演示. ★ 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 ★ 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 ★ 指示环甲膜穿刺部位： 1、食管插管功能配液晶显示器，同步显示气管插管不同位置。当操作者插管后，液晶电脑可客观的反馈操作者插管的各个阶段，并通过彩色液晶图像动态同步的显示插管所处的位置。当操作者将气管插入食道时，电脑会自动显示评估； 2、具有口环状软骨按压监测功能，按压位置与力度可实时同步监测。当环状软骨加压的位置不正确以及加压力度不足或者错误时，会有语音提示相关的正确与错误操作，同时可在电脑上实时客观的反馈加压的各种参数； 3、全程语音提示。能够具有实时的语音提示正确与否以及压力是否过大。 六、高级眼视网膜病变检查模型：（1个） ★ 更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变，包括： 1. 正常视网膜； - 老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣； 3. 视网膜中心静脉闭塞； 4. 高血压性视网膜病变； 5. 视乳头水肿； 6. 视神经盘凹陷； 7. 视神经萎缩； 8. 轻度背景型糖尿病视网膜病变； 9. 背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变； 10.增殖前期糖尿病视网膜病变； 11.增殖前期糖尿病视网膜病变； 12.增生性糖尿病视网膜病变； 13.糖尿病视网膜病变。 ★ 有利于反复对比观察。 病变真实，更换简单易于操作。 七、高级耳部检查模型：（1个） 标准的耳内检查体位。 精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构。 ★ 可练习用耳镜进行耳内病变的检查。 ★ 耳内病变组件包括： • 正常鼓膜； • 鼓膜内陷； • 鼓膜小穿孔； • 鼓膜全穿孔； • 外伤性鼓膜穿孔； • 干性后部中央性穿孔； • 鼓膜切开置管； • 大泡性鼓膜炎； • 鼓膜上的疱疹水疱； • 鼓膜鼓室硬化症； • 鼓室硬化症新月体硬化斑； • 浆液性中耳炎渗液； • 早期急性中耳炎充血； • 急性中耳炎； • 化脓性中耳炎； • 慢性化脓性中耳炎； • 胆脂瘤； • 耳内异物； • 耳内清洗。 可进行耵聍清理操作练习。 ★ 耳内病变组件更换方便。 八、打结训练模型：（5个） 有高分子透明材质制成，不同型号圆柱构成多种打结空间。 独特安装方法的设计，可替换的圆柱体可有效节约空。 ★ 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 ★ 可练习的打结种类。 ★ 可模拟多种打结环境。 九、缝合练习手臂模型：（3个） ★ 模型为成人手臂，形态逼真，手感真实。 ★ 可反复进行缝合练习。 ★ 可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练。 模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习。 左右手任选。 十、缝合练习腿模型：（2个） 模型为成人左下肢，形态逼真，手感真实。 可反复进行缝合练习。 ★ 可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练。 ★ 模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习。 左右腿任选。 十一、表面血管结扎模型：（4个） ★ 模拟病人有多处出血点。 ★ 设有内径不同的多组血管，流血状态真实。 多血管出血时的结扎、止血等操作。 十二、肠管吻合模型：（20个） ★ 模拟直径长度为30mm和20mm两种型号的肠管，具有模拟的粘膜层和浆膜层。 ★ 模型具有良好的韧性，可反复进行练习。 适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等。 十三、多功能小手术训练工具箱：（4个） ★ 提供三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块。 ★ 可练习三种小手术的处理，通过练习提高外科基本操作技能。 常用小手术器械配合模型一起使用。 ★ 可模拟进行伤口处理。 皮脂腺囊膈肿切除术练习。 脂肪瘤切除术练习。 ★ 皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病三种病变处理练习。 十四、局麻训练工具箱：（4个） ★ 提供皮肤局部浸润麻醉训练模块、环行局部浸润麻醉训练模块以及常用的工具。 皮肤模块具有各层组织的张力，进针感逼真。 ★ 配有特殊的有色药液，可精确的观察药物的浸润范围。 ★ 可进行皮肤局部浸润麻醉练习。 ★ 可进行手指、脚趾的局部麻醉练习，模块可以旋转，也可以更换。 十五、术前无菌操作训练模型：（1个） ★ 仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。 可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 十六、男性、女性外两性互换人体头颈躯干模型：（1个） ★ 该模型由胸壁、胸腹腔内脏器官以及男、女性生殖器官等不少于20个部件组成，应包括人体半身头颈部躯干的颅脑，胸腹腔内脏器官以及男、女两性互换的生殖器官等结构，共有不少于200个部位指示标志。 尺寸：自然大，不小于：高85cm，宽37cm，深19cm。 ★ 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 。 十七、头部附脑和动脉模型：（1个） ★该模型由颅底、脑矢状切面、大脑半球、小脑、脑干等不少于9个部件组成，并显示颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，不少于129个部位指示标志。 尺寸：自然大，不小于：高19cm，宽17cm，深20cm。 ★材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘。 十八、胸腔（背部）穿刺训练模型：（1个） ★本产品带样品现场演示 ★仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 ★ 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 ★ 完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 ★ 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 ★ 本产品为胸腔穿刺与腰椎穿刺二合一产品，在一张完整的皮肤上既可以进行双侧液胸穿刺又可进行腰椎穿刺。 ★具有遥控器进行穿刺的评估功能。 十九、缝合包扎展示模型：（1个） ★模型为一成年人躯干，有13个常见手术切口。 ★ 部分切口用真实的皮肤缝合器，方便示教。 练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能。 ★ 手术切口有： 甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术。 乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术 、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术。 腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术。 二十、高级多功能急救训练模拟人（CPR+插管+导尿）：（1个） ★本产品带样品现场演示 ★ 双侧瞳孔正常与散大对比，颈动脉搏动。 ★ 可进行血压测量、肌肉与静脉注射 气道管理：标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。 CPR心肺复苏：根据2010国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压，操作方法：单人或多人训练与考核，全程语言提示。标准的气道开放，实时数据显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩。 可进行气管管理的插管训练，通过一体的液晶电脑可动态进行评估插管的位置与深度。 ★ 可使用临床真实的不同品牌的心电监护仪、除颤起搏器进行操作。当模拟人接受真实的0-360J的除颤放电时，会转变为都行心律 。 ★ 可连接真实的心电监护仪实现至少20种正常与异常心电图。 ★ 具有院前评估模块，可自动评分 。 二十一、高级气管切开插管训练模型：（1个） ★ 标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 ★ 模拟病人仰卧位，颈部伸展。 ★ 可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 ★ 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 配备多根模拟气管和颈部皮肤。 二十二、高级婴儿气道阻塞及CPR模型：（1个） ★ 正常的气道阻塞模拟，背部排击法、胸部手指猛击法。 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压。 气道贯通时的胸部扩张。 ★ 窒息、异物阻塞气道的模拟。 ★ 标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局。 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 二十三、四肢骨折急救外固定模型：(1个) ★ 模型有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 可练习骨折复位方法及骨折固定方法。 下肢骨折可用于骨牵引护理练习及皮牵引护理练习。 下肢还可用于骨折外固定架的护理。 二十四、高级创伤模拟人：（1个） ★ 具有整体护理人的所有护理功能。 ★ 配有创伤评估模块，各种创伤组件形象逼真，可练习清洗、消毒、止血、包扎等技能。 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度。 前额撕裂伤口。 颌骨创伤。 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤。 腹部创伤伴有小肠突露。 右上臂肱骨开放性骨折。 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露。 右手掌枪弹伤口。 右大腿复合型股骨骨折。 右大腿金属异物刺伤。 右小腿胫骨开放性骨折。 右足开放性骨折伴小趾截断创伤。 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度。 左大腿截断创伤。 腿肌肉创伤。 小腿截肢。 二十五、高级高位包扎模型：（1个） 模拟一成人上半身结构，皮肤光滑平整，具有体表标志。 ★ 右臂肩关节、肘关节可活动，肘关节可伸展，既可摆成上肢骨折固定位，也可摆成上肢的功能位置；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎。 ★ 在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成各个部位的包扎；可进行胸部多头带包扎。 ★ 可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。 提供绷带和三角巾各1条。 二十六、高级低位包扎模型：（1个） ★ 模拟一人体下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂。 右下肢为从小腿处截断的截肢；左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎。 ★ 在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋反折形、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎。 模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。 ★ 可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 提供绷带和三角巾各1条。 二十七、高级人工流产模拟子宫：（1个） ★ 子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实。 ★ 三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊。 宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下。 带有底托，可使子宫固定在正确位置。 二十八、透明刮宫模型：（1个） ★ 本模型具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程。 ★ 外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 内部具有形态逼真的解剖结构：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 阴道弹性良好，可以插入窥器。 宫口可以插入扩宫器、刮匙。 透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊。 尿道可以进行导尿操作。 二十九、妇科检查模型：（1个） 功能特点： ★ 该模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成 可以做以下操作演示： •正常和各类异常子宫触诊 •妇科双合诊、三合诊的检查 •阴道窥器和阴道镜的检查 •肉眼观察正常和各类异常病变宫颈 •宫内节育器的放置与取出 •观察隔膜的大小和位置 •观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 内部结构组成部件： 正常与异常宫颈模型 •正常宫颈 •宫内节育器放置与取出正常宫颈 •宫颈撕裂 •慢性宫颈炎 •急性宫颈炎 •宫颈炎症纳博特囊肿 •滴虫性宫颈炎 •宫颈尖锐湿疣 •宫颈白斑 •宫颈息肉 •宫颈腺癌 ★ 正常与异常子宫和附件模型: •宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前不透明） •正常子宫和附件 •子宫伴有明显前倾、前屈 •子宫伴有明显后倾、后屈 •子宫肌瘤 •子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 •子宫伴有右侧输卵管积水 •子宫伴有右侧输卵管结核 •子宫伴有右侧输卵管炎 •用节育环导引叉放置与取出宫内节育器 •妊娠子宫（五个月大小胎儿） •异位妊娠（输卵管壶腹部妊娠） •输卵管阻塞。 三十、孕妇腹部触诊模型（高级版）：（1个） ★ 模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实。 ★ 子宫大小可自行调节，胎儿体位可自行调整。 标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确。 胎心音可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放。 乳房护理。 四步触诊法。 骨盆外测量。 胎心监护。 三十一、产前宫颈变化与产道关系模型：（1个） ★ 该套模型由六种不同宫颈变化与产道关系的模块组成。 该套模型为宫颈检查的宫颈口扩张大小、宫颈管变化程度以及胎头与坐骨棘平面位置关系。 ★ 第一产程扩张期的各部位变化： • 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 • 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 • 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 • 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 • 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 • 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 三十二、分娩机转演示模型：（1个） ★ 模型为成年女性下腹部，膀胱截石位。 ★ 配有分娩胎儿和足月宝宝。 分娩胎儿四肢灵活，可进行手摇分娩示教练习。 足月宝宝肢体柔软，形态逼真，可练习新生儿的护理。 腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带。 演示分娩的过程，可通过人工手摇方式，直观整个分娩过程。 ★ 可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 产钳/胎吸助产。 三十三、会阴切开缝合模型：（2个） ★ 由左侧、右侧、正中、无切口会阴模型组成。 ★ 模型由特殊材质做成，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显。 可在任意部位自行切口进行缝合练习。 外阴切开缝合：正中、偏左、偏右 。 可练习拆线术。 三十四、高级子宫底检查评定模型：（1个） 具有女性产后身体的正常生理变化，进行产后子宫底评定、按摩技能训练。 ★ 髋关节可以活动。可以摆出正确体位。 ★ 真实的趾骨联合解剖标志。 ★ 可互换的子宫： • 正常子宫 • 产后1小时子宫 • 产后第2天子宫 • 产后2周子宫 • 硬的收缩良好的子宫 • 软的收缩不良的子宫 阴道口扩张。 三十五、阴道后穹窿穿刺模型：（1个） 模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 ★ 操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入，将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 ★ 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 ★ 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 三十六、宫内避孕器训练模型：（1个） 模型展示了卵巢、输卵管、子宫、宫颈和阴道的冠状切面。 ★ 透明窗覆盖可清楚观察宫内避孕器的插入和放置全过程。 三十七、脊椎固定转移板：（1个） 脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。 ★ 100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。 ★ 份量轻，重量为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用；可承受 250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量。 设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。 ★固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 ★ 固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 三十八、透明男性导尿模型：（1个） 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤。 ★ 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教。 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm。 ★ 导尿术： 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感。 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 膀胱冲洗。 三十九、透明女性导尿模型：（1个） 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤。 ★ 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教。 ★ 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm。 ★ 导尿术： 女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸（3—5cm）。 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 膀胱冲洗。 四十、高级静脉注射手臂模型（带电动循环输液血泵）：（1个） ★ 模拟成人手臂，血管丰富，手感逼真。 ★ 包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网。 皮肤和血管可单独更换，节约资源。 ★ 静脉穿刺： 可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作； 正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生； 同一穿刺点可反复穿刺。 肌内注射：三角肌部位。 ★ 模型带电动循环输液血泵，可自动模拟血液循环。 血流速度快慢可调节。 操作方便，血液可循环使用。 四十一、高级儿童心肺复苏模拟人：（1个） 执行标准：美国心脏学会（AHA)2010国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准； ★ 人工手指位胸外按压显示报警： 儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 模拟标准气道开放。 ★ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 ★ 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 操作方式：训练操作。 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 工作状态：采用外接电源。 四十二、多功能创伤护理人：（1个） ★ 可进行创伤严重程度评估： 头部出血口有前额撕裂伤和颌骨创伤； 右手演示开放性骨折、软组织撕裂伤、骨组织暴露； 左手演示烧伤的不同阶段； 右大腿有枪弹伤口； 左大腿有一缝合伤口； 右足开放性骨折伴小趾截断创伤。 伤口有不同程度的出血。 可配合创伤组件使用。 外科清创缝合术。 止血包扎的练习。 可进行导尿的练习，成功导尿后可有模拟尿液流出。 ★ 可实现肌肉注射、造瘘口冲洗、胰岛素注射、灌肠等多项护理技能操作。 四十三、宫内发育示教模型：（1个） 该模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构。 ★ 材质： PVC材料，模型置于基板上。 四十四、婴儿腰椎穿刺模型：（1个） ★ 仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尺量向后弓起，也可模拟坐位。 ★ 骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。 ★ 穿刺部位：3-4腰椎间隙。 手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 配有备用椎管和穿刺针。 四十五、婴儿骨穿刺模型：（1个） ★婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 穿刺后骨面的针孔可修复。 每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 皮肤、胫骨可更换。 四十六、新生儿脐带护理模型：（1个） ★ 形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 ★ 脐带外型逼真，柔软有弹性，脐静脉及脐动脉内可有真实仿真颜色的血液流动。 可进行脐带结扎处理，具有真实的血液流出。 可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作。 脐带可多次使用，且配有多根脐带以备更换。 四十七、婴儿护理练习模型：（1个） ★该模型是一个约6-9个月大（8 kg）的平均个头的女婴模型，可以用于各种婴儿护理练习。 特征： ★由特殊硅橡胶制成的皮肤与真人皮肤极其相似，而且是全身无缝结构，具有防水性。 可以用该模型教授真实婴儿的护理技巧。 可实现功能： 托举； 换衣服和尿布； 移动婴儿，转换睡姿； 给婴儿喂食； 母乳喂养，轻拍背部，让空气出来； 洗澡和洗头； 测量（身高，体重，头围长，前囟门的大小和位置等）； 身体的整体观察（外观，位置确认）：视觉（口腔内检查），听觉，tapping 检查和触诊； 直肠测温（明显），血压测量（支撑前臂医疗检查）； 插入喂食导管 ； 从鼻腔和口腔抽吸 ； 采血，脊椎或小儿腰椎穿刺时固定身体。 四十八、新生儿体格指标测量模型（2KG）：（1个） 模型为新生儿，外型可爱逼真； ★ 可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝； ★ 可实现儿科常用体格指标的测量和新生儿的护理； 新生儿抱持、包裹； 洗浴、抚触； 换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻； ★ 儿科常用体格指标的测量：体重、身高（长）、坐高（顶臀长）、头围、胸围、上臂围等； 皮肤护理； 男婴女婴任选。 四十九、新生儿气管插管模型：(1个) ★ 模型为新生儿男婴，形态逼真。 ★ 将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构。 可经口腔气管插管操作。 可通过吹气检验是否插入气管内。 ★ 简易心肺复苏术。 五十、智能宝宝模型：（1个） ★ 仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度。 ★ 可语音提示脉率；具有肛温测量功能，可语音实时提示体温。 ★ 具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧；不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征。 在不同的场景下，可通过测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态。 在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。 五十一、“Trueman”高级综合模拟人：（1个） ★ 模型人皮肤手感真实，四肢关节灵活，可实现多种功能体位，进行床上擦浴和更衣训练。 ★ 具有逼真的双肺，气管，食管等解剖结构。 ★ 头颈 眼睛可以，可练习眼部护理，如冲洗，滴药水等 瞳孔观察：模型人瞳孔大小可根据病情变化：可缩小、正常、散大； 有逼真的舌、鼻、咽、喉、会厌、声带、气道等生理结构 可进行口腔护理 可模拟清除呼吸道异物：鼻饲，与真实临床环境相似，插管不顺时，胃管可能盘在口咽部或者进入气管，同时插入45-55cm时，可通过抽出模拟胃液，检验胃管是否在胃内 可以模拟颈动脉的搏动。 气道可行喉镜检查，详细观察气道内部结构，进行经鼻气管插管、经口气管插管、吸痰练习；内置感应器，可检测插管正确与否吸氧 进行口对口人工呼吸，必须采用仰头举颏法开放气道后才能进行人工呼吸，否则与真实人体一样，通气不顺畅；口对口呼吸时胸廓可有起伏；内置感应器，可检测操作正确与否可进行口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式 可进行ALS气道管理技术：口咽导管；鼻咽导管；气管内插管，且可检测气管插管是否正确；面罩通气及面罩通气检测呼气末CO2：实时ET CO2监测，呈动态变化等等其他个性化功能 。 五十二、多功能颈托：（1个） ★ 多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，方便调整正确的尺寸。 ★ 唯一整体可的用于固定颈椎的设备。共有4种标准成人用颈托，其16个精确调整点可按照使用人员的具体要救设置。 ★ 能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 后方的开孔设计便于触诊和透气。 特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 五十三、头部固定器：（1个） ★ 适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板。 ★ 在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。 它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响。 ★ 整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查。 全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。 可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。 五十四、灌肠联系模型：（1个） ★ 模型仿真人大小，形态逼真，灌肠常用体位，左侧卧位 ★可真实灌入液体，且方便排出。 可实现多项灌肠操作。 五十五、开腹关腹训练模型：（4个） ★ 模拟腹部的三层解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层可拆卸更换。 腹腔内有环绕的模拟肠管，训练学员在操作时勿损伤肠管。 ★ 可进行逐层切开和缝合以及打结、剪线、拆线等外科基本技能训练。 在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。 五十六、深部张力打结技能训练模型：（1个） 由透明材质制成，五种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间。 ★ 打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结 。 ★ 模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 五十七、表浅打结技能训练模型：（1个） ★ 模型经济耐用，反复练习可提高学生的操作技能。 用于表浅打结训练， 五十八、静脉切开模型：（3个） ★ 模型设计为经济耐用型，内置多根血管，反复练习可提高学生的操作技能。 ★ 练习静脉切开和置管： 切口选择及暴露静脉； 分离血管； 血管结扎牵引； 导管留置固定； 皮肤缝合。 五十九、血管分离结扎模型：（2个） ★模型设计为经济耐用型，内置多根血管，反复练习可提高学生的操作技能。 ★ 皮肤模块分层清晰，具有真实的组织张力。 ★ 充盈模拟血液的血管富有弹性，操作时真实感强。 可进行血管分离、结扎训练。 六十、鼻饲与洗胃模型：（1个） 模型形态逼真，解剖标志明显，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及胃。 ★ 胸腹部皮肤外壳内为透明装置，可见内脏器官。 ★ 可经口经鼻管插管训练： 插入气道通气使肺膨胀； 插入食管通气使胃膨胀。 ★鼻饲术： 可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液。 洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml。 六十一、吸痰练习模型：（1个） ★ 模型为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程。 ★ 解剖结构精确，包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等。 可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液。 气管切开术术后的护理。 六十二、妇科阴道分泌物检查模型 ：（1个） ★模型为成年女性下腹部，解剖标志明显，膀胱截石位。 ★ 可进行阴道分泌物的提取，练习取样过程。 可观察宫颈病变特点，进行相应的诊断。 妇科盆腔检查。 分泌物提取。 ★六十三、投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 3 | 婴儿体重秤 | 1台 | ★测量范围 0-980mm分度值 1mm称重范围 0-30kg称重分度值 0.01kg。 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能电动床 | 1台 | ★1、规格（±30mm）：2240mm×1100mm×630mm；三立柱，具有侧翻功能。 ★2、床头尾板：采用优质ABS强化塑胶一次性注塑成型，床头尾板装有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR功能；床尾板外侧有病人信息卡插槽。 ★3、六电机，采用电机，上下、前后、左右灵活调节使用，无噪音，配后备电源。 4、调节范围：背部倾斜0-80±5º，腿部倾斜0-40±5º，整床水平升降630-1000±10mm，前后倾斜0-12±3º，左右侧翻0-12±3º ，（并设有：一键倾斜、一键平躺式、一键休闲式、一键离床式、CPR功能），床体承载重量：≥300kg。 5、护栏：配4个ABS护栏，护栏面板有操作系统，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。配置护栏自锁控制锁，护士控制器，为方便医护人员手术操作，另增加脚踏控制系统。 ★6、床板：冷轧钢板模压冲孔床面板，具有多孔设计，便于透气，床板除冲压造型设计外，有田字型加强管，承载力高，兼有防滑功能。 ★7、床板连接：采用ABS金属含件，技术强度高，方便拆卸消毒。 8、软连接：采用帘状可伸缩弧形软连接床板和背膝联动功能，避免在床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力；软连接可使床板之间无隙连接，提高了病床的舒适度。 ★9、点滴架插座：床边具备四个不锈钢点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。 10、背部床板：采用双支撑卸力结构，加固25×25/700mm二条碳素钢管，均匀分散压力；床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。 11、底盘：采用高质冷轧钢管，强度大，不变形，脚轮系统采用中控装置，踏板系统采用不锈钢管焊接成型脚踏板，坚固耐用。防撞角：四角配备PVC防撞包角，推动保护。 12、床底部横梁采用椭圆管造型，外表美观，并且可以防止积尘现象。 ★13、脚轮：采用中控自动脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，永不生锈。 ★14、具备精确称重功能：可连续测量并实时显示患者体重功能，数字显示屏输出，显示屏嵌装于床尾板下缘。称重范围可量测重量最大值达150公斤，误差±0.1。任意体位均能精准量测病患体重。 15、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) ，床脚采用40×40×1.5（mm）方管焊接。床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 |  |  |  |  |
| 5 | 婴儿辐射保暖台 | 1台 | ★一、自动测量身高体重。（可选择RS-232连接电脑和软件）。 ★二、测量结果高速热敏打印，清晰语音播报，数码显示。 三、身高测量范围：80—200CM 分度值0.5CM； 体重测量范围：8-200KG 分度值0.1KG。 四、电压110—220 V 平均功率8 W。 |  |  |  |  |
| 6 | 梁式吊桥（干湿分离） | 1个 | - 工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；3、干段塔（含箱体）： 1个（左右移动距离500mm）。每个干塔配置如下： ⑴仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计；⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个，压缩空气1个（使用进口品牌进口气源终端）；a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑶电源插座：6个、220V 、10A兼容国际各制式插头； ：⑷旋转角度：0～340°；⑸阻尼刹车制动; ⑹接地端子：2个；⑺网络接口：RJ45 1个； ⑻抽屉1个，自动吸合式; ⑼干段塔净载重量：70～150kg。 ★吊柱式箱体，长度≥600mm，菱形箱体结构设计（长50CMX宽23CM），电气分离箱体，箱体二侧带LED灯带，做环境照片使用。箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用；4、湿段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下：⑴仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个，压缩空气1个使用进口品牌进口气源终端a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上；c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑶电源插座：4个、220V 、10A兼容国际各制式插头；采用进口品牌 ⑷接地端子2个；⑸不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个。★抽屉1个，自动吸合式;⑺旋转角度：0～340°；⑻阻尼刹车制动;⑼湿段塔净载重量：70～150kg； ⑽箱体内电、气分离，确保设备使用安全， 5、主体材料采用高强度铝合金。 |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容: 手术示教系统设备及安装工程

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲医用信息终端（手术室） | 2台 | 支持视频同时2路高低码流； 支持1路VGA环回，可扩展DVI和分量环回； 支持服务器模式，HTTP、 RTSP、TS流，可单机独立使用，满足只需视频直播的场合； 支持单播、组播； 在前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制； 视频输入支持DVI、HDMI、 VGA、YPbPr 、CVBS、SDI； 支持三路视频信号同时采集编码，1路最高支持1080P60Hz，另两路最高支持到1080P30Hz； 主次双码流模式，支持语音对讲；支持TS、RTSP、HTTP流服务模式输出 输入接口： 通道0：DVI-I接口输入,最高支持1080P@60Hz,支持VGA、YCBCR、HDMI、DVI、CVBS,1路环路输出； 通道1：DVI-I、SDI双物理接口输入,最高支持1080P@30Hz,支持SDI、HDMI、DVI、CVBS 通道2：DVI-I、SDI双物理接口输入,最高支持1080P@30Hz,支持SDI、HDMI、DVI、CVBS 音频：1路BNC立体声，1路MIC_IN，1路HDMI 视频分辨率支持： 1080P@60/50Hz、1080I@60/50/30Hz、720P@60Hz等常规分辨率； VGA分辨率支持：1920*1200@60Hz 视频码率：640Kbps-20Mbps 可调 压缩算法：视频--H.264（H.264 High Profile和H264 Baseline Profile） 音频--AAC-LC 具有千兆网络接口 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲术野摄像头 | 2台 | CMOS传感器； 3晶片130万像素彩色摄像机； 八种高清、标清视频信号输出格式； 水平图像翻转和负向视频信号模式。 成像器件：3片1/3英寸型COMS 有效像素：1280×1024 信号系统：1080i、720P、480i、576i 灵敏度：2000lx, F8.0 信噪比：53dB（1080i） 增益：0~15dB 镜头接口：C接口 输出信号：RGB，Y/Pb/Pr，HD-SDI/SDI 电源功率：DC 12V，8W 尺寸：65×65×130mm（±5mm） 镜头: 焦距:4.5 - 77mm 变焦倍率:17倍 最小物距（M.O.D）：0.95m 光圈范围： F1.4-F16 镜头接口：C接口 尺寸：85 x 175.6mm（±5mm） 重量（不含物镜遮光罩）：≤1.28kg 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲全景摄像机 | 2台 | 采用FULL HD高清图像，1/3英寸，500万象素的高品质HDCMOS传感器，有效像素≧207万，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒。 低噪声高信噪比，2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声。 可选摄像机倒装功能 可对128个位置进行预先设置 RS-232C远程控制（VISCA协议） 像素 动态图像： 16：9 207万有效像素; 静态图像： 16：9 210万有效象素 视频信号 1080P/30/25 、1080I/60/50、720P60/50 镜头变倍 18倍光学变焦，f＝4.7～65.8mm 视角 3.8°（远端）--55°（近端） 最低照度 1.8Lux 白平衡 自动/手动 聚焦 自动/手动 光圈 自动/手动 电子快门 自动/手动 背光补偿 打开/关闭 信噪比 >50dB 输入/输出接口 高清接口 DVI、 HD-SDI(3G) 控制信号接口 8芯 mini DIN 控制信号格式 起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、波特率：9600bps 电源接口 以及电源插座 常规参数 机械性能 水平转动：±100度；俯仰转动：-30度～+90度 水平控制速度：0.5-200°/秒；俯仰控制速度：0.5-40°/秒 预置位速度：水平：200°/秒，俯仰：40°/秒 尺寸（宽X高X深） 265mmX144mmX171mm （±10mm) 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 04 | 麦克风 | 4台 | 开路灵敏度 -32 dB (25.1 mV) 以 1V 于 1 Pa 高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave 频率响应 30 ~ 20,000 Hz 元件 固定式充电背板，永久极性电容收音头 指向性 半圆形全方向指向性 阻抗 200 欧姆 最大输入声压级 128 dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围 (典型值) 107 dB, 1 kHz 于最高声压 信噪比 73 dB, 1 kHz 于 1 Pa 幻像电源 直流 11-52V，耗电 4 mA 典型 开关 轻触开关; 功能选择：反覆按下开关、按下讲话、按下哑音; 平直, 高通滤波 输出端子 内置式TB3M公头 导线 7.6m 长，3.2 mm 直径连接线 |  |  |  |  |
| 05 | 无线话筒 | 1套 | 2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒； 频率范围: 710MHz-770MHz 调制方式: FM 信道数目: 200个 信道间隔: 300KHZ 频率稳定度: ±0.005% 动态范围: 100db 最大偏移: ±45KHZ 音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db) 综合信噪比: >105db 综合失真： ≤0.5% |  |  |  |  |
| 06 | 无线耳机 | 2套 | 佩戴方式：头戴式 单元直径：40mm 频率范围：5-4000Hz 产品阻抗：36欧姆 灵敏度：100dB 额定功率：1000mW 耳机插头：3.5mm插头（镀金） 蓝牙功能：支持 蓝牙版本：3.0 传输范围：10米 电池类型：锂电池 麦克风：有 频率范围：100-4000Hz 波频率：2.4GHz波段（2.4000GFz-2.4835GHz) 调制方式：FHSS |  |  |  |  |
| 07 | 液晶电视 | 2台 | 产品类型:LED显示器 屏幕尺寸:≧23英寸 最佳分辨率:1920x1080 屏幕比例:16:9（宽屏） 高清标准:1080p（全高清） 面板类型:TN 背光类型:LED背光 动态对比度:100万:1 静态对比:1000:1 黑白响应时间:5ms 亮度:250cd/㎡ 可视角度:170/160° 显示颜色:16.7M 视频接口:D-Sub（VGA），HDMI 其它接口:音频输出 机身颜色:白色 |  |  |  |  |
| 08 | ▲移动工作站 | 2台 | 尺寸：高*宽*深=2300MM*545MM*580MM; 万向臂可以实现全方位的动作，可以从任意角度拍摄手术过程 移动工作站支持并排安装两台24寸医用显示器 支持全景摄像机及术野摄像机安装于万向吊臂前端 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D\IEC297-2\DIN41491;PART1\DIN41494;PART7\GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准； 承载：静载500KG； 防护登记：IP20; 主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，其他1。2mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 其他：配可调节支撑行走脚轮4只；外形美观，全框架结构，方便实用；采用旋转式散热封口，散热良好。 为便于机柜内设备的管理，内置电源模块，提供不少于9路220V交流电输出，6路12V直流电输出； 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 09 | 调音台 | 2台 | 16个输入通道,10个话筒输入,4组立体声线路输入,1-8通道设三段式中段扫频均衡,9/10-15/16通道设三段式均衡器,前6个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器 |  |  |  |  |
| 10 | ▲医用互动终端 | 2台 | 1.SIP协议通讯框架；支持TCP/IP、Telnet、HTTP、FTP、SNMP、DHCP、RTP/RTCP 2.视频协议标准：H.264 Baseline, H.264 High Profile 3.音频协议标准：G.711, G.722, G.722.1, G.729AB 4.视频特征：HDMI输入，Camera高清视频输入接口；HDMI输入分辨率需达到1080p60/30；720p60/30 5.具备DVI-I输入；支持点对点以及PC画面双流 6.高清PC图像输入接口支持：1920x1080p60, 1280x1024p60, 1368x768p60, 1024x768p60, 7.1280x800p60, 800x600p60 8.具备2个HDMI输出，HDMI输出分辨率：需达到1080p60/30,720p60/30, 480p60 9.实时视频分辨率：支持1080p@60fps，1080p@30fps，720p@60fps 10.支持64Kbps～6144Kbps带宽 11.音频输入：卡农接口麦克风输入，支持48V幻象供电；Line in立体声音频输入 12.音频输出：HDMI音频输出；Line out立体声音频输出；支持AEC，AGC，ANR 13.内置嵌入式四点视频互动，四个点内互动可不需要MCU实现。 14.具备嵌入式加密，支持视频媒体AES加密，支持SIP信息加密，TLS/SRTP/SRTCP接入；支持NAT穿越 15.接口：一个LAN口 Ethernet RJ45 10/100接口；USB2.0 16.具备reset功能，可直接重置。 17.功耗：≤20W 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 11 | ▲交换机 | 2台 | 产品类型 企业级交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 208Gbps 包转发率 15Mpps MAC地址表 16K端口结构 非模块化 端口数量 10个 端口描述 8个10/100/1000Base-T，2个1000Base-X SFP VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持SuperVLAN 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率≥ 11.5W 产品尺寸 250×180×43.6mm (±10mm) 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲医用信息终端（示教室） | 1台 | 支持视频同时2路高低码流； 支持1路VGA环回，可扩展DVI和分量环回； 支持服务器模式，HTTP、 RTSP、TS流，可单机独立使用，满足只需视频直播的场合； 支持单播、组播； 在前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制； 视频输入支持DVI、HDMI、 VGA、YPbPr 、CVBS、SDI； 支持三路视频信号同时采集编码，1路最高支持1080P60Hz，另两路最高支持到1080P30Hz； 主次双码流模式，支持语音对讲；支持TS、RTSP、HTTP流服务模式输出 输入接口： 通道0：DVI-I接口输入,最高支持1080P@60Hz,支持VGA、YCBCR、HDMI、DVI、CVBS,1路环路输出； 通道1：DVI-I、SDI双物理接口输入,最高支持1080P@30Hz,支持SDI、HDMI、DVI、CVBS 通道2：DVI-I、SDI双物理接口输入,最高支持1080P@30Hz,支持SDI、HDMI、DVI、CVBS 音频：1路BNC立体声，1路MIC_IN，1路HDMI 视频分辨率支持： 1080P@60/50Hz、1080I@60/50/30Hz、720P@60Hz等常规分辨率； VGA分辨率支持：1920*1200@60Hz 视频码率：640Kbps-20Mbps 可调 压缩算法： 1、视频--H.264（H.264 High Profile和H264 Baseline Profile） 音频--AAC-LC 具有千兆网络接口 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 13 | 无线麦克风 | 1套 | 2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒； 频率范围: 710MHz-770MHz 调制方式: FM 信道数目: 200个 信道间隔: 300KHZ 频率稳定度: ±0.005% 动态范围: 100db 最大偏移: ±45KHZ 音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db) 综合信噪比: >105db 综合失真： ≤0.5% |  |  |  |  |
| 14 | 观摩工作站 | 1套 | 主板芯片组 Intel H61 CPU 系列 英特尔 酷睿i5 3代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i5 3470 CPU 频率 3.2GHz 最高睿频 3600MHz 总线 DMI 5 GT/s 三级缓存 6MB 核心/线程数 四核心/四线程 制程工艺 22nm 内存容量 4GB 内存类型 DDR3 硬盘容量 1TB 硬盘描述 7200转 光驱类型 DVD-ROM 支持DVD SuperMulti双层刻录 显卡类型 独立显卡 显存容量 1GB |  |  |  |  |
| 15 | 投影仪 | 1台 | 投影技术：LCD 标准亮度：≥4000流明（根据ISO21118标准） 液晶板：0.59寸液晶板 标准分辨率：1280×800 灯泡：<270W 标准模式下灯泡寿命≥3000小时（节能模式下灯泡寿命≥5000小时） 对比度：<10000：1 镜头变焦比：1.7 端口：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口USB(A)×2，USB(B)×1；控制串口； 内置扬声器： <20W 功耗（标准）：>335W，最低待机功耗： 0.5W 功能： 尺寸：401×103×318mm（不包含突起部分）(±10mm) 功耗：>350W 颜色：白色 净重：>3.7Kg 自动梯形校正 imagecare技术实现智能省电控制 有快速叠加口,方便快速叠加 |  |  |  |  |
| 16 | 幕布 | 1块 | 幕布类别：电动 幕布比例：16:9 幕布材质：白塑 激光类别：红光 投射面积:≧2656×1494mm 银幕总长：2947mm |  |  |  |  |
| 17 | 吊装麦克风 | 6支 | 频率范围：40-18000 Hz 灵敏度：-35dB（18mV/Pa） 指向性：超窄指向 拾音角度：100° 最大声压级：132dB 阻抗：200Ω 工作电压：48V 信噪比：≥70dB |  |  |  |  |
| 18 | 调音台 | 1台 | 16个输入通道,10个话筒输入,4组立体声线路输入,1-8通道设三段式中段扫频均衡,9/10-15/16通道设三段式均衡器,前6个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器 |  |  |  |  |
| 19 | ▲全景摄像机 | 1台 | 采用FULL HD高清图像，1/3英寸，500万象素的高品质HDCMOS传感器，有效像素≧207万，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒。 低噪声高信噪比，2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用美国新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声。 可选摄像机倒装功能 可对128个位置进行预先设置 RS-232C远程控制（VISCA协议） 像素 动态图像： 16：9 207万有效像素; 静态图像： 16：9 210万有效象素 视频信号 1080P/30/25 、1080I/60/50、720P60/50 镜头变倍 18倍光学变焦，f＝4.7～65.8mm 视角 3.8°（远端）--55°（近端） 最低照度 1.8Lux 白平衡 自动/手动 聚焦 自动/手动 光圈 自动/手动 电子快门 自动/手动 背光补偿 打开/关闭 信噪比 >50dB 输入/输出接口 高清接口 DVI、 HD-SDI(3G) 控制信号接口 8芯 mini DIN 控制信号格式 起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、波特率：9600bps 电源接口 HEC3800电源插座 常规参数 机械性能 水平转动：±100度；俯仰转动：-30度～+90度 水平控制速度：0.5-200°/秒；俯仰控制速度：0.5-40°/秒 预置位速度：水平：200°/秒，俯仰：40°/秒 功耗 18W(最大) 尺寸（宽X高X深） 265mmX144mmX171mm (±10mm) 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 1台 | 产品类型 企业级交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 208Gbps 包转发率 15Mpps MAC地址表 16K端口结构 非模块化 端口数量 10个 端口描述 8个10/100/1000Base-T，2个1000Base-X SFP VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持SuperVLAN 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz |  |  |  |  |
| 21 | 机柜 | 1台 | 机柜高度：18U 前门：玻璃门 自带移动底轮 需自带4个托盘 自带散热风扇，噪声小于30db |  |  |  |  |
| 22 | 功放 | 1台 | 功率输出： 120W/8欧-180W/4欧 总谐波失真率：1KHz, 8ohm, 输入灵敏度/阻抗 ：4ohm-8ohm MIC 6mV/3.3K ohm DVD, TAPE, AUX 300 mV /47K ohm BGM 300 mV /47K ohm 输出水平/阻抗： 前级输出 2.2V/2.2K ohm 低音输出2.2V/2.2K ohm 录音输出 300mV/2.2K ohm 音乐输出 2.2V/2.2K ohm 频率响应： Mic 20-20KHz, 3dB Music 20-20KHz, 3dB 音调控制范围： 音乐 11steps, 5tones 视频输出接口： 灵敏度/阻抗 1Vp-p/75ohm 其它电源供应： 供应电压 220v-50Hz |  |  |  |  |
| 23 | ▲医用互动终端 | 1台 | 1.SIP协议通讯框架；支持TCP/IP、Telnet、HTTP、FTP、SNMP、DHCP、RTP/RTCP 2.视频协议标准：H.264 Baseline, H.264 High Profile 3.音频协议标准：G.711, G.722, G.722.1, G.729AB 4.视频特征：HDMI输入，Camera高清视频输入接口；HDMI输入分辨率需达到1080p60/30；720p60/30 5.具备DVI-I输入；支持点对点以及PC画面双流 6.高清PC图像输入接口支持：1920x1080p60, 1280x1024p60, 1368x768p60, 1024x768p60, 7.1280x800p60, 800x600p60 8.具备2个HDMI输出，HDMI输出分辨率：需达到1080p60/30,720p60/30, 480p60 9.实时视频分辨率：支持1080p@60fps，1080p@30fps，720p@60fps 10.支持64Kbps～6144Kbps带宽 11.音频输入：卡农接口麦克风输入，支持48V幻象供电；Line in立体声音频输入 12.音频输出：HDMI音频输出；Line out立体声音频输出；支持AEC，AGC，ANR 13.内置嵌入式四点视频互动，四个点内互动可不需要MCU实现。 14.具备嵌入式加密，支持视频媒体AES加密，支持SIP信息加密，TLS/SRTP/SRTCP接入；支持NAT穿越 15.接口：一个LAN口 Ethernet RJ45 10/100接口；USB2.0 16.具备reset功能，可直接重置 17.功耗：小于20W 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 24 | 音箱 | 1对 | 扬声器阻抗:8欧 承载功率:100W 高音单元:两只3寸高音单元 峰值功率:200W 外形尺寸:501*291*286(公厘) 灵敏度:90dB 音箱类型:专业音箱 标称阻抗:8欧 频率响应:45-18000HZ 主声扬声器单元:10寸低音单元 标准总重量:≤11kg |  |  |  |  |
| 25 | ▲手术示教管理云平台 | 1台 | 示教管理云平台采用B/S架构 支持IE、火狐、谷歌等浏览器在线直播、点播观看 按手术室支持用户点播直播权限管理； 按手术室对多路视频进行点播观看； 支持按手术室的视频文件下载和管理； 支持手术视频文件FTP备份上传； 支持外接存储服务器； 录制权限管理与控制； 支持多种录制格式； 录制保存的文件能够进行集中的管理，包括查询、回放以及设置存放路径等信息； 录制回放均支持全高清视频码流； 支持录像文件的检索，点播和下载； 提供手术录制碎片化管理，可自动产生包括手术室名称、手术室时间、主刀医生等在内的辅助信息； 支持录制导出功能； 支持移动终端接入（PAD、智能手机等），在线点播直播； 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件； 2.《医疗资源管理系统》软件著作权复印件件加盖制造厂商公章； 3.《媒资自动同步管理系统》软件著作权复印件件加盖制造厂商公章； 4.《资源管理云平台》软件著作权复印件件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 26 | ▲手术示教资源平台 | 1台 | 支持不少于40路医用信息终端录制，视频文件格式：FLV; 支持多路录制和单路录制模式; 录制结束及时上传到手术资源管理平台供用户在线点播和管理； 支持定时自动录制和手动录制控制； 支持按时间和按文件大小分割录制文件； 支持按手术室同时录制多路视频；支持外接存储服务器； 支持录制结束后自动上传FTP服务器； 支持硬盘空间不足告警； 支持后期文件格式自动转换； 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件； 2. 《医疗手术示教系统》软件著作权复印件件加盖制造厂商公章； 3. 《数字化手术室系统》软件著作权复印件件加盖制造厂商公章软件著作权。 |  |  |  |  |
| 27 | 机柜 | 1台 | 机柜高度：18U 前门：玻璃门 自带移动底轮 需自带4个托盘 自带散热风扇，噪声小于30db |  |  |  |  |
| 28 | ▲交换机 | 1台 | 产品类型 企业级交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 208Gbps 包转发率 15Mpps MAC地址表 16K端口结构 非模块化 端口数量 10个 端口描述 8个10/100/1000Base-T，2个1000Base-X SFP VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持SuperVLAN 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 11.5W 产品尺寸 250×180×43.6mm(±5mm) 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 29 | ▲投影仪 | 1台 | 分辨率1024*768，亮度5000 流明, 对比度3000:1 ，液晶板：0.63寸液晶板，灯泡245W UHP灯,利用相当于imagecare技术实现智能省电控制，标准模式下3000小时/节能模式下5000小时高寿命灯泡，1.7倍大变焦镜头，手动调节镜头垂直及水平方向位移,具备四边边角校正和水平&垂直梯形校正,方便用户安装施工.有快速叠加口,方便快速叠加 ，顶部便捷更换灯泡设计,吊装状态下,方便用户操作维护，内置RS232控制器，可轻松实现智能备份投影功能，风扇智能散热功能，接口丰富:具备HDMI/ VGA/ 5BNC/ 色差分量/ RJ45/ RS232/ 双USB A口/ USB B口/音频及视频等，支持智能设备控制，内置DICOM仿真投影模式。 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 30 | 复印机 | 1台 | 颜色类型黑白/涵盖功能复印/打印/扫描/速度类型中速/最大原稿尺寸 A3 /内存容量 2GB /硬盘容量 250GB /供纸容量 标配纸盒：500页（2个）手送纸盘：150页 /介质重量 纸盒：60-90g/m&sup2;/手送纸盘：60-210g/m&sup2; /双面器 标配 /自动输稿器 标配 /网络功能 支持有线网络打印/复印速度 A3：20cpm，A4：36cpm /复印分辨率 600×600dpi /原稿类型 纸张，书本，三维物体 /复印尺寸 A5-A3 /预热时间 30秒 /首页复印时间 3.6秒 /打印控制器 标准配置 /打印速度 36ppm /打印分辨率 1800×600dpi /扫描控制器 标准配置/ 扫描速度 70opm /扫描分辨率 推扫 |  |  |  |  |
| 31 | 便携式计算机 | 1台 | 第五代智能英特尔 酷睿 I7 处理器 8G内存 500G硬盘7200转 NVIDIA GeForce1G独立显卡 14英寸HD LED背光显示屏 3*USB3.0,mini DP,VGA ,RJ45,4合1读卡器，耳机/麦克风二合一接口 |  |  |  |  |
| 32 | ▲存储 | 1套 | 1、体系架构：同时支持NAS、IP SAN和FC SAN 2、控制器:配置控制器数量≥2 3、缓存容量:配置缓存容量≥8GB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） 4、主机接口类型:支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI 5、前端主机通道接口:配置８*1Gbps GbE 主机接口 6、后端磁盘通道:配置４*4*6Gbps SAS2.0磁盘通道 7、支持硬盘类型:支持SSD, SAS,NL-SAS 8、配置硬盘:配置≥10×3000GB 7.2K磁盘 9、最大硬盘数:最大支持磁盘插槽个数≥276 10、支持RAID:支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等 11、冗余组件:冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 12、热插拔:磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔 13、软件特性:配置≥256个连接主机的License,支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面， 14、可管理性:有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。 配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 15、安装服务:三年原厂3年8*5*NBD服务 16、设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 33 | ▲电脑 | 20台 | - CPU INTEL酷睿双核I3-4170 主频3.7GHz，缓存3M或以上 2.主板 全固态电容主板 3.内存 4G DDR3 1600 4.硬盘 500G SATA3 7200转 5.显卡 原生具有VGA +HDMI两个接口（不接受扩展或转接方案） 6.网卡 千兆以太网卡 7.声卡 集成7.1声道声卡 8.键盘 USB接口抗菌光电鼠标,PS2或USB接口抗菌、防水键盘 9.机箱及接口 MATX立式，顶部提手设计、顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，≥10个USB接口（前置4个USB分离放置，后置2个USB3.0和4个USB2.0），后IO安全盖板，≥1个全高PCI-E*16，≥1个全高PCI-E*4，≥2个全高PCI； 10.显示器 ≥20寸WLED宽屏液晶，分辨率1920*1080 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.售后服务 生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门，生产厂商在鞍山设有授权维修中心和备件库；（须提供售后服务承诺和授权维修中心及备件库证明并加盖制造厂商公章） 2.平均无故障时间MTBF≥65万小时（需提供相关证书复印件加盖制造厂商公章）； 3.提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |

包号：04包

主要采购内容: 住院医师通用医疗设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲中央站 | 1 | 1. 系统要求 2. 服务器主机 2.1 知名品牌服务器 2.2 存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频≥3G Hz 3. 显示系统 ★3.1采用品牌彩色TFT显示器，≥19英寸，分辨率≥1280×1024 3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数 3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形 4. 网络功能 ★4.1 可联网床位数≥64张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式 4.2 网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪 5. 软件功能 5.1 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾 5.2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾 5.3 具有所有监测参数报警功能 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. 参考图： |  |  |  |  |
| 02 | ▲高端床旁 监护 | 30 | 1.工作条件： 1.1温度： 1.1.1运输：-20°C～50°C； 1.1.2工作温度：0°C～30°C 1.2相对湿度： 1.2.1运输：10-90% 1.2.2室内工作：20-75% 1.3电源：交流220V±10% 50Hz 1.4电池连续工作时间不小于2小时。 1.5电源插头：应符合中国国家标准插头。若无此插头，须配转换插头。2．技术规格： 2.1总体要求 ★2.1.1 医用专业显示器：不小于17寸彩色显示器。 ★2.1.2 操作方式：旋钮式，选配触摸操作。 2.1.3 主机插件式设计、监测参数模块化设计，减小细菌传播机会。 2.1.4三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。 2.1.5可与中央监护站连接构成中央监护系统 2.1.6数字/表格趋势，可储存48小时以上趋势。 2.1.7具有药物滴定计算功能 2.1.8测量功能模块化，并且要求基本测量模块具有存储功能，要求存储时间8小时。并且测量功能模块必须与同品牌机型通用，并且支持热插拔及转运。 2.2监测参数 2.2.1标准配置参数 —心电（ECG） —呼吸（RESP） —无创血压（NIBP） —血氧饱和度（SpO2） —脉率（PR） —体温（TEMP） —双通道有创压力监测（IBP） ★2.2.2可选配多通道有创压、呼气末二氧化碳监测和有创心排量监测，并且呼吸末二氧化碳模块可与麻醉机共享使用 2.3用户界面 2.3.1 中文操作界面 2.3.2具有多种屏幕显示方式，波形和数值的大小、位置任意调节。 2.4心电 2.4.1 3/5导联组心电监测。 2.4.2 标配5导联ECG监护。 ★2.4.3 具备心律失常分析， 16种， 含房颤分析。 2.5.1 阻抗法 2.5.2 呼吸率测量范围、误差：0 rpm～120 rpm、±2rpm 2.5.3 窒息报警时间设置：10～40s可选 2.6血氧饱和度 2.6.1 具有防运动及防低灌注的功能，保证在抖动及低灌注情况下测量数据的准确性，并有灌注状态显示，可以指示外周小动脉充盈状况。 2.6.2 SpO2测量范围、精度：0%～100%，在70%～100%范围内为±2% 2.6.3 脉率测量范围、精度：30bpm～240bpm、±3bpm 2.7无创血压 2.7.1 可应用于新生儿。 2.7.2 监测参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏。 2.7.3 测量模式：手动、自动、连续。 2.7.4 并能提供产品厂家提供的同品牌一次性血压测量附件。 2.8 有创压力测量 2.8.1双有创血压测量：IBP监测范围(-)40-300mmHg ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. 参考图： |  |  |  |  |
| 03 | ▲转运监护仪 | 2 | 1 硬件结构 1.1 主机显示器一体化设计。 ★1.2 主机可以作为转运监护仪、也可以作为同品牌插件监护仪的监测模块. ★1.3 医用专业显示器：≥4.3英寸 彩色 TFT显示器，触屏操作。 1.4 整机重量（含电池）少于1.5公斤。 1.5 5通道波形显示。 1.6 声光色报警。 1.7 内置锂电池，工作时间≥4小时。 1.8 防震抗摔设计 2 测量性能及软件 2.1 心电 2.1.1 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz 2.1.2 具备≥16-23种心律失常分析，含房颤分析、起搏器功能分析。 2.1.3 5导联实时ECG和5导联ST值同屏显示，实时更新。 2.1.4 除颤后波形恢复时间小于5秒钟 2.2 呼吸：阻抗法 2.3 无创血压 2.4 脉搏血氧饱和度 2.4.1 灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。 2.5 体温 2.6 可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. 参考图： |  |  |  |  |
| 04 | ▲除颤 | 1 | 技术参数要求 1、使用环境： 1．1工作温度范围：0℃～40℃。 1．2湿度：≤95%相对湿度。 1．3抗振动，抗碰撞。 2、一般规格： 2．1重量（标准配置）：主机≤7公斤 2．2设备工作电流：交、直流两用,没有电池情况下可以直接使用交流电。 2．3中文操作面板及中文操作语言。 2. 4集同步/异步手动除颤、中文AED、3导/5导心电。 2. 5具有AED模式，并可通过操作面板转换。 3、心电监护 3.1心电导联选择：标准3导联，5导联。具有10种以上心律失常分析功能。 3.2心电幅度：2.5、5、10、20、40毫米/毫伏可选。 3.3心率：数字心率显示，0～300次/分。 4、除颤 ★4．1波形：双向截顶指数波除颤技术，根据病人阻抗不同调整除颤波形参数。 4．2输出能量：最大值360J 4．3充电时间：﹤ 5秒到200J、充电到 360 J 小于8s 4．4除颤手柄：成人/儿童一体除颤电极板、除颤手柄上可进行充电、放电功能。 5、自检：具有关机自检功能 6、标配起搏。，有创血压、呼气末二氧化碳测量功能。 7、电池： 7.1电池在充满电的状态下：除颤器在最大能量使用≥170次； 7.2连续ECG监测和血氧监测的时间≥3小时。 7.3电池类型：锂电池。 7.4具有电池电量提示功能。 8、显示屏： 8．1显示屏坚固耐用，尺寸≥6-8英寸。 8．2高分辨率液晶显示屏,分辨率不小于640*480。 - 记录仪 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. 参考图： |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日