- 鞍山市中心医院住院医师规范化培训设备公开招标采购项目（AGJCG2016G009）更正公告（一）

一、采购单位、集中采购机构的名称、地址和联系方式：

| 名 称 | 地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 鞍山市中心医院 | 鞍山市铁东区南中华路77号 | 0412-5518865 |
| 鞍山市公共资源交易中心 | 辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号 | 0412-5586805 |

二、原公告的采购项目名称及首次公告日期：

| 招标项目名称 | 招标文件编号 | 首次公告日期 |
| --- | --- | --- |
| 鞍山市中心医院住院医师规范化培训设备公开招标采购项目 | AGJCG2016G009 | ​2016年09月07日 |

三、更正（澄清或修改）事项、内容及日期

| ​更正（澄清或修改）事项 | ​更正（澄清或修改）前 | ​更正（澄清或修改）后 |
| --- | --- | --- |
| 招标公告中“一、招标内容” | 原内容 | 见附件1 |
| 招标文件中“格式6” 《开标一览表》 | 原内容 | 见附件2 |
| ​招标文件中：“第一章 招标项目基本内容及要求” 序号：6 样品要求： | 本项目要求提供投标产品样品(正常所需样品演示配套用品投标供应商自带):02包序号01产品称多媒体教学系统中一、开放式外科学手术多媒体教学系统:手机APP终端与平板APP终端的功能;序号02产品名称模型中五、开放式妇产科护理学多媒体教学系统;十八、胸腔（背部）穿刺训练模型;二十、高级多功能急救训练模拟人（CPR+插管+导尿）. 具体事宜如下： 1.递交样品的截止时间、地点： - 递交投标样品的截止时间：2016年09月 日09:30 (北京时间) 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心会议室222房间 2.样品要求：样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话. 3.演示要求：详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定 4.样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 | 本项目要求提供投标产品样品和演示要求: 01包临床思维综合训练系统需进行现场演示。 02包住院医师模拟教学设备中序号01产品名称多媒体教学系统中一、开放式外科学手术多媒体教学系统:手机APP终端与平板APP终端的功能需进行现场演示。 序号02产品名称模型中五、电子人体气管插管训练模型（带牙齿受压报警）;十八、胸腔（背部）穿刺训练模型;投标需提供样品并进行现场演示。 具体事宜如下： 1.递交样品的截止时间、地点： - 递交投标样品的截止时间：2016年10月18日09:30 (北京时间)递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心会议室222房间 2.样品要求：样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话. 3.演示要求：产品演示所需设备及配套用品由投标供应商自行准备，演示需在并在评标委员会规定的时间内完成。演示内容详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |
| 招标文件中“第一章 招标项目基本内容及要求” 序号：7 最高限价及投标保证金： | 说明： 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 | 说明： 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：01 序号：01 产品名称：临床思维综合训练系统 | 20.具备可无缝连接三维手术规划模拟教学系统。 投标人投标时需提供以下证明材料： - 提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2.提供产品软件著作权证书复印件加盖制造厂商公章。 | ★20.具备可无缝连接三维手术规划模拟教学系统，可三维重建DICOM影像图像，并具有手术规划功能。 ★21.投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2.提供产品软件著作权证书复印件加盖制造厂商公章。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：02住院医师模拟教学设备 序号：4 产品名称：多功能电动床 | ★1、规格（±30mm）：2240mm×1100mm×630mm；三立柱，具有侧翻功能。 ★2、床头尾板：采用优质ABS强化塑胶一次性注塑成型，床头尾板装有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR功能；床尾板外侧有病人信息卡插槽。 ★3、六电机，采用电机，上下、前后、左右灵活调节使用，无噪音，配后备电源。 4、调节范围：背部倾斜0-80±5º，腿部倾斜0-40±5º，整床水平升降630-1000±10mm，前后倾斜0-12±3º，左右侧翻0-12±3º ，（并设有：一键倾斜、一键平躺式、一键休闲式、一键离床式、CPR功能），床体承载重量：≥250kg。 5、护栏：配4个ABS护栏，护栏面板有操作系统，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。配置护栏自锁控制锁，护士控制器，为方便医护人员手术操作，另增加脚踏控制系统。 ★6、床板：冷轧钢板模压冲孔床面板，具有多孔设计，便于透气，床板除冲压造型设计外，有田字型加强管，承载力高，兼有防滑功能。 ★7、床板连接：采用ABS金属含件，技术强度高，方便拆卸消毒。 8、软连接：采用帘状可伸缩弧形软连接床板和背膝联动功能，避免在床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力；软连接可使床板之间无隙连接，提高了病床的舒适度。 ★9、点滴架插座：床边具备四个不锈钢点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。 10、背部床板：采用双支撑卸力结构，加固25×25/700mm二条碳素钢管，均匀分散压力；床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。 11、底盘：采用高质冷轧钢管，强度大，不变形，脚轮系统采用中控装置，踏板系统采用不锈钢管焊接成型脚踏板，坚固耐用。防撞角：四角配备PVC防撞包角，推动保护。 12、床底部横梁采用椭圆管造型，外表美观，并且可以防止积尘现象。 ★13、脚轮：采用中控自动脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，永不生锈。 ★14、具备精确称重功能：可连续测量并实时显示患者体重功能，数字显示屏输出，显示屏嵌装于床尾板下缘。称重范围可量测重量最大值达150公斤，误差±0.1。任意体位均能精准量测病患体重。 15、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) ，床脚采用40×40×1.5（mm）方管焊接。床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 | ★1、规格（±50mm）：2240mm×1100mm×630mm；三立柱，具有侧翻功能。 2、床头尾板：采用优质ABS强化塑胶一次性注塑成型，床头尾板装有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR功能；床尾板外侧有病人信息卡插槽。 ★3、五电机，采用电机，上下、前后、左右灵活调节使用，无噪音，配后备电源。 4、调节范围：背部倾斜0-80±5º，腿部倾斜0-40±5º，整床水平升降630-1000±10mm，前后倾斜0-12±3º，左右侧翻0-12±3º ，（CPR功能），床体承载重量：≥250kg。 5、护栏：配4个ABS护栏，护栏面板有操作系统，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。配置护栏自锁控制锁，护士控制器，为方便医护人员手术操作，另增加脚踏控制系统。 ★6、床板：冷轧钢板模压冲孔床面板，具有多孔设计，便于透气，床板除冲压造型设计外，有田字型加强管，承载力高，兼有防滑功能。 ★7、床板连接：采用ABS金属含件，技术强度高，方便拆卸消毒。 8、软连接：采用帘状可伸缩弧形软连接床板和背膝联动功能，避免在床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力；软连接可使床板之间无隙连接，提高了病床的舒适度。 ★9、点滴架插座：床边具备四个不锈钢点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。 10、背部床板：采用双支撑卸力结构，加固25×25/700mm二条碳素钢管，均匀分散压力；床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。 11、床底部横梁采用椭圆管造型，外表美观，并且可以防止积尘现象。 12、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) ，床脚采用40×40×1.5（mm）方管焊接。床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 02包 序号：5 产品名称：婴儿辐射保暖台 | ★一、自动测量身高体重。（可选择RS-232连接电脑和软件）。 ★二、测量结果高速热敏打印，清晰语音播报，数码显示。 三、身高测量范围：80—200CM 分度值0.5CM； 体重测量范围：8-200KG分度值0.1KG。 四、电压110—220 V 平均功率8 W。 | 一、工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤700VA ★二、控温方式：预热、手控、肤温三种控制 三、肤温控温范围：32℃～37.5℃ 四、肤温显示范围：5℃～65℃ 五、控温精度：≤0.5℃ ★六、皮肤温度传感器精度：±0.3℃内 ★七、床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 八、婴儿床倾斜角度：无级可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 九、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：02住院医师模拟教学设备 序号：6 产品名称：梁式吊桥（干湿分离） | - 工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；3、干段塔（含箱体）： 1个（左右移动距离500mm）。每个干塔配置如下： ⑴仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计；⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个，压缩空气1个（使用进口品牌进口气源终端）；a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑶电源插座：6个、220V 、10A兼容国际各制式插头； ：⑷旋转角度：0～340°；⑸阻尼刹车制动; ⑹接地端子：2个；⑺网络接口：RJ45 1个； ⑻抽屉1个，自动吸合式; ⑼干段塔净载重量：70～150kg。 ★吊柱式箱体，长度≥600mm，菱形箱体结构设计（长50CMX宽23CM），电气分离箱体，箱体二侧带LED灯带，做环境照片使用。箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用；4、湿段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下：⑴仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个，压缩空气1个使用进口品牌进口气源终端a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上；c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑶电源插座：4个、220V 、10A兼容国际各制式插头；采用进口品牌 ⑷接地端子2个；⑸不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个。★抽屉1个，自动吸合式;⑺旋转角度：0～340°；⑻阻尼刹车制动;⑼湿段塔净载重量：70～150kg； ⑽箱体内电、气分离，确保设备使用安全， 5、主体材料采用高强度铝合金。 | - 工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；3、干段塔（含箱体）： 1个（左右移动距离500mm）。每个干塔配置如下： ⑴仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计；⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个，压缩空气1个（使用进口品牌进口气源终端）；a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑶电源插座：6个、220V 、10A兼容国际各制式插头； ：⑷旋转角度：0～340°；⑸阻尼刹车制动; ⑹接地端子：2个；⑺网络接口：RJ45 1个； ⑻抽屉1个，自动吸合式; ⑼干段塔净载重量：70～150kg。 ★吊柱式箱体，长度≥600mm，电气分离箱体，箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用；4、湿段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下：⑴仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个，压缩空气1个使用进口品牌进口气源终端a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上；c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； ⑶电源插座：4个、220V 、10A兼容国际各制式插头；采用进口品牌 ⑷接地端子2个；⑸不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个。★抽屉1个，自动吸合式;⑺旋转角度：0～340°；⑻阻尼刹车制动;⑼湿段塔净载重量：70～150kg； ⑽箱体内电、气分离，确保设备使用安全， 5、主体材料采用高强度铝合金。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：02包 模型 序号：01（20项） 产品名称：高级多功能急救训练模拟人（CPR+插管+导尿） | ★本产品带样品现场演示 ★ 双侧瞳孔正常与散大对比，颈动脉搏动。 ★ 可进行血压测量、肌肉与静脉注射 气道管理：标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。 CPR心肺复苏：根据2010国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压，操作方法：单人或多人训练与考核，全程语言提示。标准的气道开放，实时数据显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩。 可进行气管管理的插管训练，通过一体的液晶电脑可动态进行评估插管的位置与深度。 ★ 可使用临床真实的不同品牌的心电监护仪、除颤起搏器进行操作。当模拟人接受真实的0-360J的除颤放电时，会转变为都行心律 。 ★ 可连接真实的心电监护仪实现至少20种正常与异常心电图。 ★ 具有院前评估模块，可自动评分 。 | ★ 双侧瞳孔正常与散大对比，颈动脉搏动。 ★ 可进行血压测量、肌肉与静脉注射 气道管理：标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。 CPR心肺复苏：根据2010国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压，操作方法：单人或多人训练与考核，全程语言提示。标准的气道开放，实时数据显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩。 可进行气管管理的插管训练，通过一体的液晶电脑可动态进行评估插管的位置与深度。 ★ 可使用临床真实的不同品牌的心电监护仪、除颤起搏器进行操作。当模拟人接受真实的0-360J的除颤放电时，会转变为都行心律 。 ★ 可连接真实的心电监护仪实现至少20种正常与异常心电图。 ★ 具有院前评估模块，可自动评分 。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：02 模型 序号：2（63项） | ★六十三、投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 | ★六十三、投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 ★六十四、投标人投标时需提供不少于三份所投以上主要模型产品生产制造厂商或经销商2014年至今中标金额100万元（含）以上类似于全科医师或住院医师规范化培训项目合同原件（与投标文件一并递交），合同复印件应在投标文件中体现。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：03手术示教系统设备及安装工程 序号：32 产品名称：存储 | 1、体系架构：同时支持NAS、IP SAN和FC SAN 2、控制器:配置控制器数量≥2 3、缓存容量:配置缓存容量≥8GB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） 4、主机接口类型:支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI 5、前端主机通道接口:配置８*1Gbps GbE 主机接口 6、后端磁盘通道:配置４*4*6Gbps SAS2.0磁盘通道 7、支持硬盘类型:支持SSD, SAS,NL-SAS 8、配置硬盘:配置≥10×3000GB 7.2K磁盘 9、最大硬盘数:最大支持磁盘插槽个数≥276 10、支持RAID:支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等 11、冗余组件:冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 12、热插拔:磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔 13、软件特性:配置≥256个连接主机的License,支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面， 14、可管理性:有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。 配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 15、安装服务:三年原厂3年8*5*NBD服务 16、设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、体系架构：同时支持NAS、IP SAN和FC SAN 2、控制器:配置控制器数量≥2 3、缓存容量: 配置缓存容量≥16GB （纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） 4、主机接口类型: 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI 5、前端主机通道接口: 配置≥8*1Gbps GbE 主机接口 6、后端磁盘通道: 配置4*4*6Gbps SAS2.0磁盘通道 7、支持硬盘类型: 支持SSD,SAS,NL-SAS ，SATA,中的3种类型以上硬盘（需要提供原厂商官方 规格单 证明） 8、配置硬盘: 配置≥10*3000GB 7.2K NL-SAS磁盘 9、最大硬盘数: 最大支持磁盘插槽个数≥276 10、支持RAID: 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等 11、故障快速恢复：故障快速恢复： 独有的快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险 12、冗余组件: 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 13、热插拔: 磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔 14、软件特性:配置≥256个连接主机的License,支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面， 15、可管理性:有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 16、安装服务:三年原厂3年8*5响应服务 17、设备生产商需在国内设有400或800技术服务热线。 18、虚拟化功能和软件特性:具备数据均衡分布技术，异构虚拟化技术，配置自动精简配置，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展；配置数据快照功能，通过快照进行数据保护； 18、投标人投标时需提供 1、产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 - 具有SPC-1 IOPS不小于40000，提供报告及官方网站链接。 3.具有中国环境标志产品认证证书，提供证书复印件加盖制造厂商公章。 4.存储产品具有工信部9烈度抗震认证，提供证书复印件并加盖制造厂商公章。 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：03手术示教系统设备及安装工程 序号：33 产品名称：电脑 | - CPU INTEL酷睿双核I3-4170 主频3.7GHz，缓存3M或以上 2.主板 全固态电容主板 3.内存 4G DDR3 1600 4.硬盘 500G SATA3 7200转 5.显卡 原生具有VGA +HDMI两个接口（不接受扩展或转接方案） 6.网卡 千兆以太网卡 7.声卡 集成7.1声道声卡 8.键盘 USB接口抗菌光电鼠标,PS2或USB接口抗菌、防水键盘 9.机箱及接口 MATX立式，顶部提手设计、顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，≥10个USB接口（前置4个USB分离放置，后置2个USB3.0和4个USB2.0），后IO安全盖板，≥1个全高PCI-E*16，≥1个全高PCI-E*4，≥2个全高PCI； 10.显示器 ≥20寸WLED宽屏液晶，分辨率1920*1080 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.售后服务 生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门，生产厂商在鞍山设有授权维修中心和备件库；（须提供售后服务承诺和授权维修中心及备件库证明并加盖制造厂商公章） 2.平均无故障时间MTBF≥65万小时（需提供相关证书复印件加盖制造厂商公章）； 3.提供产品制造厂商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1.CPU INTEL酷睿双核I3-6100主频3.7GHz，缓存3M或以上 2.主板 H110或以上主板 3.内存 4G DDR3 2133 4.硬盘 500G SATA3 7200转 5.显卡 高性能集成 6.网卡 千兆以太网卡 7.声卡 集成5.1声道声卡 8.键盘 USB接口抗菌光电鼠标,PS2或USB接口抗菌、防水键盘 机箱及接口 MATX立式，≥21L,顶部提手设计、顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，I/O接口：共8个USB接口，前置4个，后置原生2个USB2.0、2个usb3.0，显卡接口：3个原生显卡接口（ 1*DVI+1个VGA +1*HDMI，不接受扩展或转接方案），网卡接口：1*RJ45，1组音频，内部扩展槽不低于1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI插槽 9.显示器 ≥20寸WLED宽屏液晶，分辨率1920*1080，带护眼功能按钮 10.预装正版WINDOWS 7操作系统， 投标人投标时需提供以下证明材料：1.售后服务：生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门，生产厂商在沈阳地区设有授权维修中心和备件库；（须提供售后服务承诺和授权维修中心及备件库证明并加盖制造厂商公章） 2.平均无故障时间MTBF≥90万小时（需提供相关证书复印件加盖制造厂商公章）； 3.适合东北地区冬季严寒要求整机通过温度下限试验，可在-10℃正常使用以及-40℃储存，（需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书复印件加盖制造厂商公章）； 4.电源宽电压主机电源适应能力满足90-265V工作电压区间使用正常或以上，（需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的权威证书和检测报告复印件加盖制造厂商公章）； 5.投标人投标时需提供产品制造厂商出具的授权书原件 |
| 招标文件中“项目要求及投标响应表（二）”中 包号：04包 | 原内容 | 见附件3 |
| 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 递交投标文件截止及开标时间:2016-09-28 09:30（北京时间） | 递交投标文件截止及开标时间：2016-10-18 09:30（北京时间） |

四、重要提示
  本更正公告为招标文件的组成部分，投标供应商应按照本项目招标文件和本更正公告的要求编制投标文件，内容不一致的地方，以本更正公告为准；同一事项以最后发布的更正公告内容为准。

五、其它条款不变。

鞍山市公共资源交易中心

2016年09月30日

附件1

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 住院医师临床思维训练系统设备 | 1套 | 990000 |
| 02 | 01 | 住院医师模拟教学设备 | 1套 | 1065320 |
| 03 | 01 | 手术示教系统设备及安装工程 | 1套 | 903200 |
| 04 | 01 | 住院医师通用医疗设备 | 1套 | 1950000 |
|  | 02 | 除颤(进口) | 1台 | 75000 |
| 总计 |  |  |  | 4983520 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为4个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效。

附件2

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 住院医师临床思维训练系统设备 |  | 990000 |  |  |  |
|  | 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 02 | 住院医师 模拟教学设备 |  | 1065320 |  |  |  |
|  | 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 03 | 手术示教系统 设备及安装工程 |  | 903200 |  |  |  |
|  | 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04包 | 01 | 住院医师通用医疗设备 | 1950000 |  |  |  |
|  | 02 | 除颤(进口) | 75000 |  |  |  |
|  | 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

附件3

包号：04包

主要采购内容: 住院医师通用医疗设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：品目号02 产品名称 除颤：是，其它：否。

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 住院医师通用医疗设备 | ▲中央站 | 1 | 1. 系统要求 2. 服务器主机 2.1 知名品牌服务器 2.2 存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频≥3G Hz 3. 显示系统 ★3.1采用品牌彩色TFT显示器，≥19英寸，分辨率≥1280×1024 3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数 3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形 4. 网络功能 ★4.1 可联网床位数≥64张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式 4.2 网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪 5. 软件功能 5.1 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾 5.2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾 5.3 具有所有监测参数报警功能 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
|  |  | ▲高端床旁监护 | 30 | 1.工作条件： 1.1温度： 1.1.1运输：-20°C～50°C； 1.1.2工作温度：0°C～30°C 1.2相对湿度： 1.2.1运输：10-90% 1.2.2室内工作：20-75% 1.3电源：交流220V±10% 50Hz 1.4电池连续工作时间不小于2小时。 1.5电源插头：应符合中国国家标准插头。若无此插头，须配转换插头。2．技术规格： 2.1总体要求 ★2.1.1 医用专业显示器：不小于17寸彩色显示器。 2.1.2 操作方式：旋钮式，选配触摸操作。 2.1.3 主机插件式设计、监测参数模块化设计，减小细菌传播机会。 2.1.4三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。 2.1.5可与中央监护站连接构成中央监护系统 2.1.6数字/表格趋势，可储存48小时以上趋势。 2.1.7具有药物滴定计算功能 2.1.8测量功能模块化，并且要求基本测量模块具有存储功能，要求存储时间8小时。并且测量功能模块必须与同品牌机型通用，并且支持热插拔及转运。 ★2.1.9监测参数模块具备屏幕显示，插入同品牌插件式监护仪上使用时可与主机实现前后屏同时显示观察。 2.2监测参数 2.2.1标准配置参数 —心电（ECG） —呼吸（RESP） —无创血压（NIBP） —血氧饱和度（SpO2） —脉率（PR） —体温（TEMP） —双通道有创压力监测（IBP） ★2.2.2可选配多通道有创压、呼气末二氧化碳监测和有创心排量监测，并且呼吸末二氧化碳模块可与同品牌麻醉机共享使用。 2.3用户界面 2.3.1 中文操作界面 2.3.2具有多种屏幕显示方式，波形和数值的大小、位置任意调节。 2.4心电 2.4.1 3/5导联组心电监测。 2.4.2 标配5导联ECG监护。 2.4.3 具备心律失常分析， 16种， 含房颤分析。 2.5.1 阻抗法 2.5.2 呼吸率测量范围、误差：0 rpm～120 rpm、±2rpm 2.5.3 窒息报警时间设置：10～40s可选 2.6血氧饱和度 2.6.1 具有防运动及防低灌注的功能，保证在抖动及低灌注情况下测量数据的准确性，并有灌注状态显示，可以指示外周小动脉充盈状况。 2.6.2 SpO2测量范围、精度：0%～100%，在70%～100%范围内为±2% 2.6.3 脉率测量范围、精度：30bpm～240bpm、±3bpm 2.7无创血压 2.7.1 可应用于新生儿。 2.7.2 监测参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏。 2.7.3 测量模式：手动、自动、连续。 2.7.4 并能提供产品厂家提供的同品牌一次性血压测量附件。 2.8 有创压力测量 2.8.1双有创血压测量：IBP监测范围(-)40-300mmHg ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
|  |  | ▲转运监护仪 | 2 | 1 硬件结构 1.1 主机显示器一体化设计。 ★1.2 主机可以作为转运监护仪、也可以作为同品牌插件监护仪的监测模块. ★1.3 医用专业显示器：≤4.3英寸 彩色 TFT显示器，触屏操作。 1.4 整机重量（含电池）少于1.5公斤。 1.5 5通道波形显示。 1.6 声光色报警。 1.7 内置锂电池，工作时间≥4小时。 1.8 防震抗摔设计 2 测量性能及软件 2.1 心电 2.1.1 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz 2.1.2 具备≥16-23种心律失常分析，含房颤分析、起搏器功能分析。 2.1.3 5导联实时ECG和5导联ST值同屏显示，实时更新。 2.1.4 除颤后波形恢复时间小于5秒钟 2.2 呼吸：阻抗法 2.3 无创血压 2.4 脉搏血氧饱和度 2.4.1 灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。 2.5 体温 2.6 可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 02 | ▲除颤（进口设备） |  | 1 | 技术参数要求 1、使用环境： 1．1工作温度范围：0℃～40℃。 1．2湿度：≤95%相对湿度。 1．3抗振动，抗碰撞。 2、一般规格： 2．1重量（标准配置）：主机≤7公斤 2．2设备工作电流：交、直流两用,没有电池情况下可以直接使用交流电。 2．3中文操作面板及中文操作语言。 2. 4集同步/异步手动除颤、中文AED、3导心电。 2. 5具有AED模式，并可通过操作面板转换。 3、心电监护 3.1心电导联选择：标准3导联，具有10种以上心律失常分析功能。 3.2心电幅度：2.5、5、10、20、40毫米/毫伏可选。 3.3心率：数字心率显示，0～300次/分。 4、除颤 ★4．1波形：双向截顶指数波除颤技术，根据病人阻抗不同调整除颤波形参数。 4．2输出能量：最大值200J 4．3充电时间：﹤ 5秒到200J。 4．4除颤手柄：成人/儿童一体除颤电极板、除颤手柄上可进行充电、放电功能。 5、自检：具有关机自检功能 6、电池： 7、电池在充满电的状态下：除颤器在最大能量使用≥170次； 7.1连续ECG监测和血氧监测的时间≥3小时。 7.2电池类型：锂电池。 7.3具有电池电量提示功能。 8、显示屏： 8．1显示屏坚固耐用，尺寸≥6-8英寸。 8．2高分辨率液晶显示屏,分辨率不小于640*480。 9、记录仪 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |