鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市公安局全省350兆数字集群

采购项目

招标编号：AGJCG2016G040

计划编号：ASZC20160800068

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市公安局委托，对“全省公安350兆数字集群招标项目”（招标编号：AGJCG2016G040）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全省公安350兆数字集群项目 | 1套 | 45,408,130.16 |
|  | 总计 |  | 45,408,130.16 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.报价不能超过采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 8.合格投标人还要满足的其它资格条件：

- 8.1投标人需具备中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成贰级及以上资质（原件单独密封，投标时与投标文件一并递交）。

- 8.2投标人需具备住房和城乡建设部颁发的电子系统工程设计甲级资质或建设部颁发的建筑智能化系统设计甲级资质（原件单独密封，投标时与投标文件一并递交）。

- 8.3投标人需具备住房和城乡建设部颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质（原件单独密封，投标时与投标文件一并递交）。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年11月25日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市公安局

地   址：辽宁省鞍山市铁东区湖营街2号

联系人：王强

联系电话：0412-5501054

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5215886   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5212882

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年十一月三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为全省公安350兆数字集群项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 时 间：2016年11月15日09:00 (北京时间) 地 点：鞍山市公安局（辽宁省鞍山市铁东区湖营街2号） 联系人：梅松 联系电话：0412-5593100 手机：15698900733 现场踏勘主要由采购人负责组织、答疑。（现场踏勘不作为资格性条件） |  |  |  |  |  |
| 6 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 45,408,130.16 | 908,000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 7 | 评标委员会 人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份,副本7份。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 评标办法 | 综合打分法 |  |  |  |  |  |
| 10 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-7 |
|  | 以下投标产品投标时需提供技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。）： |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 全省公安350兆数字集群项目 |  | 45,408,130.16 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

注：报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 - 产品名称：全省公安350兆数字集群项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（90）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件： 本项目付款方式采用分期付款，货物（设备）验收合格后，第一年由采购单位直接将合同总价款的35%支付给乙方，第二年由采购单位直接将合同总价款的35%支付给乙方，第三年由采购单位直接将剩余合同价款全部支付给乙方。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（二）年 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（7×24）小时内响应；（2 ）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |
| 11 | 其他 | - 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:50兆数字集群系统及相关配套设备、产品

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲350兆PDT数字集群交换中心设备 数量:1套 | 系统基本要求： ★1.提供的数字集群交换中心设备（软硬件）配置应满足本项目的所有功能及性能要求，交换中心无线用户容量不少于5000。 ★2.无线交换控制设备应采用高度模块化设计，应具有平滑扩容升级能力，至少能支持50个调度台、100个基站、400个载频。应对所供系统在基站数量、载频处理能力及用户容量等方面的平滑扩容能力进行描述。 3.集群交换机和网管设备的配置应满足用户注册鉴权、接入认证过程的需要。 4.为提高系统防护安全性及可靠性，交换中心必须冗余热备份配置，热备份部件在发生故障时能自动进行主备切换，并做到在切换过程中，不允许中断正常的通话进行。应对设备组成及冗余配置情况提供详细说明，并提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构（可在国家认可委员会（CNAS）官方网站查询，提供网站截图）出具的相关检验报告复印件（加盖所投产品制造厂商公章）。 5.同一交换中心下呼叫建立时间小于300毫秒，跨交换呼叫建立时间小于500毫秒，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构（可在国家认可委员会（CNAS）官方网站查询，提供网站截图）出具的相关检验报告复印件（加盖生产企业公章）。 6.实现与辽宁省公安厅350兆PDT数字集群系统交换中心的系统级互联互通，形成全省数字集群系统“一张网”，实现PDT标准包含的全业务功能。同时，必须考虑向LTE宽带数字集群通信系统平滑演进，在投标文件中须对实现方式及实现功能进行详细技术方案说明。 ★7.为避免已有投资浪费，本项目新建交换中心必须实现对鞍山市局现有省厅下发的PDT基站（PDT固定基站和PDT便携式移动基站）的数字接入（非网关接入方式），形成本地集群系统“一张网”，实现PDT全业务管理功能，需对实现方式及实现功能进行详细说明。投标人必须提供所投交换中心实现与省厅配发基站对接成功案例的商用合同或与省厅配发的PDT基站设备制造商的技术合作协议。 8.系统支持对鞍山市局现有终端动态重组功能、GPS/北斗定位功能进行远程开启关闭功能。 ★9.在应急突发情况下，新建市级交换中心支持全省各地市公安数字集群便携式移动基站的IP接入，实现指挥中心统一指挥，统一调度，统一管理的要求。需对实现方式及实现功能进行详细说明 10.数字集群交换机须配置为实现系统完整功能所必须的接口模块，并具有平滑扩容以及兼容能力。 接口模块配置必须满足以下类型及数量要求： 10.1连接基站及调度台接口：提供的设备支持全IP交换连接时，数字集群交换机 、基站、调度台直接配置IP接口。数字集群交换机与本项目设置的基站、调度台之间应直接采用共享以太网通道方式连接，数字集群交换机应提供1+1保护IP端口。提供的数字集群交换机应具备2M传输通道连接基站的能力，即可通过扩容配置实现基站经2M传输通道接入数字集群交换机，满足将来基于2M传输通道的网络扩容建设需要。 10.2.连接网管设备端口：≥1个（IP接口）。 10.3.连接既有公安专网电话系统的中继接口：≥1个（E1接口）。 10.4.连接第三方应用开发（API）平台接口：≥1个（IP接口），应提供相关软件包。 10.5.连接录音系统接口：≥1个（IP接口）。 10.6.连接集群互联互通网关设备接口：≥1个（IP接口）。 ★10.7.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 | 投标人需提供所投产品的实际技术参数，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。 |  |  |  |
| 02 | ▲无线宽带集群系统核心交换设备 数量:1套 | ★1.提供的无线宽带集群系统交换中心设备（软硬件）配置应满足本项目的所有功能及性能要求 最大基站数不小于50； ★2.MME最大用户数不小于 10,000； 3.SGW最大用户数不小于10,000； 4.PGW最大用户数不小于10,000； 5.HSS最大用户数不小于10,000； 6.MME每秒建立的最大会话数不小于200； ★7.SGW每秒建立的最大会话数不小于200； 8.PGW每秒建立的最大会话数不小于200； 9.HSS每秒并发最大用户数不小于400； 10.每个UE最大的专用承载数不小于10； 11.每个UE最大的缺省承载数不小于2； 12.每个SGW的最大吞吐量 不小于1G； ★13.每个PGW的最大吞吐量 不小于1G； 14.工作电源直流 -40.5V～-72V； 15.功耗 ≤300W； 16.MTBF ≥ 200000小时； 17.MTTR ≤30分钟。 ★18.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲无线宽带集群系统网络管理软件 数量:1套 | 1.该软件具备管理、配置、故障告警、维护等功能； ★2.管理专用网络内所有基站的发射功率、小区状态、小区参数配置、实时告警信息监控和终端注册状态、终端注册信息等详细类别； 3.当出现故障时候可以根据告警信息在最短时间内定位故障点和故障类型并将故障消除。 ★4.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲服务器 数量:1台 | ★CPU型号:E5-2609V2/2.5GHz/10M/4CORES/80W及以上； ★内存：16G DDR3RDIMM/16G及以上；支持：Raid0,1,5； ★硬盘：1X500G及以上SAS抽拉硬盘； 接口：2*GbE1*COM/1*VGA*半高PCI-Ex8；电源：700W冗余电源； |  |  |  |  |
| 05 | ▲交换机 数量:1台 | ★应用层级：二层；传输速率：10/100Mbps； 交换方式 ：存储-转发；背板带宽：32Gbps； 包转发率：6.6Mpps；MAC地址表：8K；★端口参数：端口结构：非模块化；端口数量：26个；端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口；传输模式 全双工/半双工自适应 |  |  |  |  |
| 06 | ▲机柜 数量:1套 | 42U标准服务器机柜 |  |  |  |  |
| 07 | ▲KVM套件 数量:1套 | ★8口、17寸显示器、键盘触摸屏一体 |  |  |  |  |
| 08 | ▲350兆PDT数字集群四载波室内固定基站 数量:5套 | 一、350兆PDT数字集群基站收发信机的技术指标应符合的标准和规范： 1.公安部《GA/T 1056-2013警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范总体规范》； 2.公安部《GA/T 1057-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》； 3.公安部《GA/T 1058-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》； 4.公安部《 GA/T 1059-2013 警用数字集群（PDT）通信系统 安全技术规范》。 二、PDT固定基站基本要求： 1.基站的传输接口、电源模块、基站控制器等关键部件采用主备用冗余配置，并且主备切换不影响业务。 ★2.传输接口采用1+1冗余IP通道连接接口。 3.根据公安部《GAT 1056-2013警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》“基站和交换节点之间的链路或交换节点发生故障时，基站仍能以集群方式继续工作，支持本基站基本呼叫业务（单呼、组呼等）”的要求。支持单站集群模式，当交换机或交换机与基站之间的链路发生故障时，基站可独立工作于集群模式，支持组呼、紧急呼叫、排队等集群功能，为其覆盖区内的移动用户提供通信服务，还支持功放自动关闭功能，进入自动休眠状态。 ★4.基站支持分集接收，以扩大覆盖范围和改善话音质量，以达到更好的覆盖特性。 5.基站支持共享控制信道功能，以便在应急情况下和移动基站实现载波扩容。需提供实现该功能的解决方案。 6.基站支持双传输链路功能和无线链路备份功能。 ★7.基站提供远程操作和维护接口，支持远端软件下载功能，以实现从网管系统进行基站软件升级。 8.基站具有载波扩容能力，单机柜最大容量不小于8载波。 9.基站设备要求符合国家电磁干扰影响有关规定，符合GB17625，GB17626系列标准和GB9254-2008，GB15540-2006，在可预见的环境下，设备应不受周边其他系统的电磁干扰，同时也不对周边其他系统电磁干扰，且基站信道机具有遇扰关闭功能，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构（可在国家认可委员会（CNAS）官方网站查询，提供网站截图）出具的基于上述标准的基站电磁兼容EMC检验报告复印件（加盖所投产品制造厂商公章）。 三、信道机电性能要求： ★1.发射机电性能要求：工作频段：361-366MHz（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；调制方式：4FSK；信道间隔：12.5KHz；每载频最大输出功率： ≤47dBm；邻道发射：≤-60 dBc；杂波发射：≤-80 dBc；传导/辐射发射： -36dBm＜1G;-30dBm＞1G和＜4G。 ★2.接收机电性能要求：工作频段：351-356MHz；（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；信道间隔：12.5KHz；调制方式: 4FSK；灵敏度：-118dBm（5％误码率）；邻道选择性：≥60 dB；互调抗扰性：≥65 dB；杂散抑制：≥70 dB。 四、要求： ★1.投标人所提供的350兆PDT数字集群室内固定基站，须获得工信部针对该无线电设备的无线电发射设备型号核准证（复印件）加盖制造商公章，且上述证书应在有效期内。 ★2.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲350兆PDT数字集群二载波室内固定基站 数量:25套 | 一、350兆PDT数字集群基站收发信机的技术指标应符合的标准和规范： 1.公安部《GA/T 1056-2013警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范总体规范》； 2.公安部《GA/T 1057-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》； 3.公安部《GA/T 1058-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》； 4.公安部《 GA/T 1059-2013 警用数字集群（PDT）通信系统 安全技术规范》。 二、PDT固定基站基本要求： 1.基站的传输接口、电源模块、基站控制器等关键部件采用主备用冗余配置，并且主备切换不影响业务。 2.传输接口采用1+1冗余IP通道连接接口。 3.根据公安部《GAT 1056-2013警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》“基站和交换节点之间的链路或交换节点发生故障时，基站仍能以集群方式继续工作，支持本基站基本呼叫业务（单呼、组呼等）”的要求。支持单站集群模式，当交换机或交换机与基站之间的链路发生故障时，基站可独立工作于集群模式，支持组呼、紧急呼叫、排队等集群功能，为其覆盖区内的移动用户提供通信服务，还支持功放自动关闭功能，进入自动休眠状态。 ★4.基站支持分集接收，以扩大覆盖范围和改善话音质量，以达到更好的覆盖特性。 5.基站支持共享控制信道功能，以便在应急情况下和移动基站实现载波扩容。需提供实现该功能的解决方案。 6.基站支持双传输链路功能和无线链路备份功能。 ★7.基站提供远程操作和维护接口，支持远端软件下载功能，以实现从网管系统进行基站软件升级。 8.基站具有载波扩容能力，单机柜最大容量不小于8载波。 9.基站设备要求符合国家电磁干扰影响有关规定，符合GB17625，GB17626系列标准和GB9254-2008，GB15540-2006，在可预见的环境下，设备应不受周边其他系统的电磁干扰，同时也不对周边其他系统电磁干扰，且基站信道机具有遇扰关闭功能，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构（可在国家认可委员会（CNAS）官方网站查询到，提供网站截图）出具的基于上述标准的基站电磁兼容EMC检验报告复印件（加盖生产企业公章）。 三、信道机电性能要求： ★1.发射机电性能要求：工作频段：361-366MHz（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；调制方式：4FSK；信道间隔：12.5KHz；每载频最大输出功率： ≤47dBm；邻道发射：≤-60 dBc；杂波发射：≤-80 dBc；传导/辐射发射： -36dBm＜1G;-30dBm＞1G和＜4G。 ★2.接收机电性能要求：工作频段：351-356MHz；（350MHz，具体工作频率以公安部门指定为准）；信道间隔：12.5KHz；调制方式: 4FSK；灵敏度：-118dBm（5％误码率）；邻道选择性：≥60 dB；互调抗扰性：≥65 dB；杂散抑制：≥70 dB。 四、要求： ★1.投标人所投产品，须获得工信部针对该无线电设备的无线电发射设备型号核准证（复印件）加盖制造商公章，且上述证书应在有效期内。 ★2.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 10 | ▲无线宽带集群固定基站 数量:11套 | ★1.支持TD-LTE技术，3GPP R9的LTE标准； ★2.频率：1447-1457MHz； ★3.信道带宽：5、10、15、20M； 4.上下行速率：上行最大100Mbps、下行最大50Mbps； ★5.发射功率最大20W； ★6.功耗不大于250W； 7.重量小于20KG； 8.工作温度：-40°C-55°C； 9.一体化小型设计； 10.应具有eNodeB和EPC功能； 11.外壳散热，体积小，安装方便； 12.支持软件的远程升级模式； 13.支持二次开发和功能定制； 14.支持2个以上的千兆网络电口； 15.并发用户数不低于200个，注册用户不低于1200个； 16.收发通道：2R2T； 17.支持多种时隙配比，至少包括2DL:2UL，1DL:3UL，3DL:1UL； ★18. 每台基站的BBU、RRU和EPC应安装在同一机箱内，达到IP65防护等级要求，每一台TD-LTE基站都应有分布式核心网功能模块（必须提供制造商公开发布的宣传彩页并加盖公章）。 ★19.投标人所投产品，需提供工信部颁发的无线电发射设备型号核准证（复印件）和产品宣传彩页（复印件）加盖制造厂商公章，且上述证书应在有效期内。 ★20.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 11 | ▲无线宽带集群固定基站天馈线 数量:33套 | - 1.频率范围(MHz)：1440～1480； 2.极化方式：±45°；增益(dBi)：17；半功率角(°)：Hor:65±3 Ver:7±1；隔离度(dB) ≥28；前后比(dB)：≥25； ★3.阻抗(Ω)： 50； ★4.电压驻波比：≤1.5； 4.功率(W)：100； 5.防雷：直流接地 ；有效受风面积(㎡)： ≤0.2；最大抗风强度(m/s)：60；辐射材料：铝；工作温度(℃)：-40～70；抱杆尺寸(mm)：φ40～φ80；机械倾角(°)：0～10； |  |  |  |  |
| 12 | ▲PDT市级 网管系统 数量:1套 | 通过系统提供的系统网络管理终端，实现全网的远程系统控制和管理，完成系统参数设置，设备管理、监控、故障报告等以及用户入网管理。主要管理功能有： ★1.配置管理：系统参数设置、信道机参数设置（功率调整、频率变更）及关闭、组呼（包括跨站组呼）设置等。 2.故障管理信道工作状态（发射机前向功率、接收机故障）、基站设备工作电压和基站环境参数的监控；系统故障的定位以及告警过程的处理和维护，高于设定级别的系统告警信息通过短信方式发送至指定维护人员手机上。 ★3.安全及移动性管理用户台登记及身份合法性验证。系统可以根据用户的登记信息，确立合法用户，禁止非法用户使用。 4.合法的移动台用户可在全网内自动漫游。 5.网络实行分级管理，高级别管理员能修改低级别管理员操作权限，可以按照招标人所提具体要求对网络管理终端之间的权限及具体功能进行分级设定。 6.移动台定位，通过系统管理终端实时显示每个基站服务终端数量，用户及电台身份识别号。 7.新建网管系统必须能有效管理现有省厅配发的PDT基站，实现本地基站的统一网络管理，即：参数设置，设备管理、监控、故障报告等。 8.新建网管系统应实现与省厅现有省级网管系统互联互通，实现全省网管“一张网”， 实现省厅网管对本地市局设备的统一管理。 9.网管软件采用图形界面，人机界面友好、操作方便。 ★10.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 13 | PDT市级 鉴权系统 数量:1套 | 1.用于向系统导入终端鉴权密钥相关信息，提供的鉴权服务器应满足功能和性能要求。 2.鉴权中心容量满足系统容量要求。 |  |  |  |  |
| 14 | PDT市级密钥管理系统 数量:1套 | 实现端到端加密密钥生成、分发和管理，实现端到端加密功能，系统要求如下： 1.该单元包括端到端加密密钥管理后台系统和端到端加密密钥管理前台管理客户端（包括终端及软件）。 2.端到端加密密钥管理后台系统用于分发和管理无线集群系统中的端到端加密密钥，支持集群系统实现端到端加密功能。 主要包括： 2.1专门定制的具有较高安全保护能力的设备，用来为整个系统分发和管理密钥； 2.2定制的专用高速加密卡（加密处理性能不低于200Mb/s），主要用于系统中的硬件加密功能。 |  |  |  |  |
| 15 | ▲350兆数字集群PDT调度系统 数量:4套 | 调度台应能提供中文操作环境，要求采用直观的图形界面以方便操作,能够实现中文组名/用户名显示和录入。调度台功能：能显示各种呼叫信息，呼叫状态、数据信息等内容；能给出各种呼入的提示音。 1.主要功能包括： - 组呼；2)选呼(单呼或私密呼叫)；3)紧急呼叫；4)状态信息接收；5)短数据传输；6)紧急告警处理；7)通话组监听；8)广播呼叫；9)全呼；10)调度台强拆/强插功能；11)移动台遥毙/复活；12)调度台操作记录显示及调度台状态显示。调度台的配置由或各生产厂商根据性能和功能要求推荐标准硬件配置。 ★2.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 16 | ▲350兆数字集群单兵和车辆定位系统 数量:1套 | 车辆和单兵定位系统的建设目的是建设一个面向无线通信系统，对车辆和人员进行综合监控、管理、调度及数据发布的平台。该系统应用全球卫星定位(GPS/北斗)、计算机网络、数据库、计算机辅助调度、地理信息、无线通信、数据传输等技术汇集车辆和人员管理调度的各类信息资源，以此达到提高整体警务工作效率目的。投标人在投标文件中，应根据采购人及采购项目的实际情况给出完整的定位系统的方案，包括网络拓扑、硬件组成和配置、软件结构和功能。 系统基本要求包括： ★1.在正常情况下定位误差不超过20米，并且用户的卫星位置信息的更新要能够支持多种方式，其中包括距离变化、时间变化，距离和时间联合变化。 ★2.接口服务：将无线数字集群通信网络的卫星定位数据统一接入公安PGIS。 3.数据处理：将接入的卫星定位数据统一转换为GIS平台内协议标准。 4.通信处理：实现通信数据的上下行控制和管理。 ★5.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 17 | ▲全网录音 系统 数量:1套 | 要求采用全网动态录音系统方案，能对数字集群系统内的120个通话组用户通话同时进行录音，通过升级支持600个通话组同时录音。其他功能要求如下： ★1.能实时、完整地对指定的通话组、个呼、电话双工呼叫进行自动录音。 2.智能灵活的检索及方便的播放方式，支持暂停、回退、选择放音等功能。 ★3.录音存储时间要求在线存储6个月（含6个月）以上，如果存储空间用满，可自动删除并保存最新6个月的录音。应根据系统话务量配置语音存储服务器容量。 4.投标人须在投标文件中，根据用户对全网录音系统的技术实施方案进行详细的描述。 ★5.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 18 | ▲350兆数字集群警务综合查询系统 数量:1套 | 要求能够根据需要连接公安系统的人口数据库、车辆数据库、驾驶员数据库、以及追逃和犯罪记录等数据库。实现向公安授权用户提供安全、准确和优质的现场数据查询服务。警务信息查询可以实现查询公安业务信息功能，为日常指挥调度和执法工作的处理提供信息依据，为突发事件的迅速处理创造信息辅助。对治安和交通管理、预报警、堵卡、布控、监视等工作提供有力的数据信息服务。 投标人需提供警务信息综合查询系统应用的二次开发。 系统基本要求包括： ★1.应满足不少于100个终端用户同时在线查询的需求。 ★2.应支持查询操作实时响应，响应时间应不大于500毫秒。在进行复杂数据条件查询操作时，响应时间应不大于2秒。 3.能根据用户实际需求，设置相应的查询方式和查询界面等。 4.能根据用户的不同查询请求，获取相应信息，如基本信息和详细信息等。 5.数据传输、用户管理、信息应用均需提供安全手段，确保系统整体的安全，具有负载均衡或备份等机制。 6.具备在进行数据库查询时，能够接听、应答各种呼叫；呼叫完成后能够继续进行查询工作。 7.根据以上350兆数字集群警务综合查询系统功能需求，投标人在投标文件中需对技术实施方案进行详细说明。 ★8.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 19 | 安全接入 平台 数量:1套 | 1.实现350兆数字集群系统与公安信息通信网之间的安全对接。通过350兆数字集群安全接入平台，解决信息在数字集群终端、传输网络、与公安网接入等三个环节的安全问题，确保应用安全、网络安全、系统安全和数据安全。平台建设标准必须满足公安部移动警务、边界接入、综合应用的规范、规定。 ★2.根据系统对安全接入平台的功能要求，投标人在投标文件中需对技术实施方案进行详细说明 |  |  |  |  |
| 20 | ▲数字集群系统与省公安厅已建数字集群通信系统互联互通设备 数量:1套 | 此次扩容及新建的350兆数字集群通信系统必须与辽宁省公安厅已建350兆数字集群通信系统实现互联互通。 - 必须实现同省厅交换中心的系统级联网，即语音、数据和网络管理的互联互通，实现终端用户跨地市透明漫游、无缝切换以及全省统一指挥调度。 ★2.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 21 | ▲数字集群与模拟互联互通设备（可同时完成2组呼叫） 数量:5套 | - （可同时完成2组呼叫）实现350兆数字集群系统与现有的350兆模拟通信系统2个通话组间的高质量通话音频互联。 ★2.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 22 | ▲350兆PDT 数字集群 手持台 数量:700套 | 1、支持AMBE++或者具有联盟自主知识产权的NVOC国产声码器； 2、配有显示屏，强光下可视； ★3、支持内置蓝牙技术，实现蓝牙通信； 4、支持单呼、组呼、紧急呼叫等多种呼叫模式，以及来电显示、漫游等功能； 5、支持一键操作功能，如一键发送状态短信、一键紧急呼叫等功能；支持多个编程按键，可快速进入用户功能； 6、具备收发中文短信功能； 7、具备来电铃声及信息铃声提示功能，满足在嘈杂或会议环境使用； 8、支持模拟常规标准、模拟集群标准、数字常规标准和数字集群标准和DMR 5种工作模式； 9、支持PDT标准加密； ★10、支持通过UI菜单或CPS选择声码器； 11、支持旋钮选组功能，单旋钮操作单群组可支持1024个组； 12、除了支持传统的语言业务和数据业务之外，还应提供补充业务及其他业务。如：迟后进入、状态消息、紧急报警、定位信息查询、动态重组、端到端加密、遥毙、激活、呼叫提示等功能； 13、支持系统对GPS/北斗定位功能的远程开关； 14、高优先级用户抢占话语权（PTT抢占）； 15、具有良好的电磁兼容性； 16、腰夹一键安装，方便操作； 17、电池容量≥2250mAh锂电池； ★18.投标人所提供的设备，PDT手持台，须获得工信部针对该无线电设备的无线电发射设备型号核准证（复印件），且上述证书应在有效期内，提供产品宣传彩页复印件并加盖公章。 ★19.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 23 | ▲350兆PDT数字集群 车载台 数量:200套 | ★1、彩色显示屏，屏幕尺寸不小于2.8英寸，至少支持4行显示，日间或夜间模式可选，强光下清晰可视； ★ 2、支持内置蓝牙技术，将车载台连接到支持蓝牙的数据设备即可实时共享信息； 3、提供友好的用户交互界面，紧凑简洁和良好触感的键盘提供用户良好的手感； 4、手咪具有数字键盘，方便操作； 5、不低于IP54防尘防水等级； 6、支持无缝越区切换技术，确保用户在跨区执行任务时通信无中断； ★7、支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群以及DMR 5种工作模式，使用户从模拟通信系统平稳的过渡到数字通信系统； 8、要求能在嘈杂的环境中或基站信号覆盖边缘地带，都可获得清晰的话音； 9、支持PDT标准加密。 10、要求提供丰富的可扩展接口，可实现更多附件功能，允许用户或第三方厂商开发更丰富的应用软件进行二次开发以便扩展对讲机功能； 11、除了支持传统的语言业务和数据业务之外，还应提供补充业务及其他业务。如：迟后进入、状态消息、紧急报警、定位信息查询、动态重组、端到端加密、遥毙、激活、呼叫提示等功能； 12、支持系统对GPS/北斗定位功能的远程开关； 13、具有良好的电磁兼容性。 ★14、投标人所提供的350兆PDT数字集群车载台，须获得工信部针对该无线电设备的无线电发射设备型号核准证（复印件），且上述证书应在有效期内。提供产品宣传彩页复印件并加盖公章。 ★15.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 24 | ▲350兆PDT 数字集群 固定台 数量:100套 | ★1.支持AMBE++或者NVOC国产声码器； 2.室内使用，支持交流电接入； ★3.支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群和DMR 5种工作模式，使用户从模拟通信系统平稳的过渡到数字通信系统； 4.支持PDT标准加密； 5.除了支持传统的语言业务和数据业务之外，还应提供补充业务及其他业务。如：迟后进入、状态消息、动态重组、端到端加密、遥毙、激活、对讲机检查、呼叫提示等功能。 ★6.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 25 | PDT终端 加密卡 数量:1000张 | 为语音和用户数据提供端到端的机密性保护；该模块为专用设备，厂家定制，确保功能实现 |  |  |  |  |
| 26 | ▲PDT终端 编程工具 数量:1套 | 1.设备配置需求：PDT编程工具，每套包含：编程软件,编程线，编程电脑。 2.设备技术指标需求： 2.1PDT编程工具应具备安全性功能，编程软件不可任意拷贝使用，且编程软件的安装、使用必须有不同等级权限和密码的限制。 2.2在编程过程中，编程工具能自动形成TEI-ISSI的对应关系，并能进行存储和导出。 ★3.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 27 | 无线宽带集群多模智能手持终端 数量:300套 | 1. 配备定制化的安全智能操作系统； 2. 可方便地通过第三方或者自主开发应用软件； 3. 采用模块化设计，宽窄带无缝衔接融合； ★4. 支持PDT/DMR/MPT1327集群和常规； 5. 支持高速大数据量的业务，例如视频回传和分发； 6. 支持通过宽带数据通道远程写频编程； 7. 支持通过宽带数据通道远程升级； ★8.支持专网和公网互连，在 LTE 和 DMR 网络之间自动切换； 9. 支持GPS/北斗和网络混合定位； ★10. 屏幕不小于4寸防刮擦电容触摸屏，支持FWVGA分辨率(480X854)；11. 电池≥4000mAH 锂聚合物； 12. CPU/内存/存储≥4核 1.2Ghz/1G DDR2/4G EMMC（最大支持32G外置存储）； 13. 摄像头/闪光灯 800万像素自动对焦； 14.支持近场无线互联技术 WiFi + BT + NFC； 15. 操作系统 NOS 2.0 兼容 Android 4.4以上； 16. 2G 网络支持GSM/GPRS/EDGE 900/1800Mhz； ★17. 3G网络 支持TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025Mhz/WCDMA 2100Mhz； ★18. 4G专网络支持TD-LTE 1.4Ghz/1.8Ghz TD-LTE； 19. 传输速率最高：下行 ≥100Mbps/上行≥50Mbps； ★20.投标人所投产品，需提供工信部颁发的无线电发射设备型号核准证（复印件）和产品宣传彩页（复印件）加盖制造厂商公章，且上述证书应在有效期内。 ★21.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 28 | ▲移动政务 手机 数量:4台 | ★1.设备通讯网络要支持：GSM、TD-SCDMA、TDD-LTE（band38、39、40）、FDD-LTE频段：实现band1,3,7兼容，TDD-LTE: B61(1.4G:1447 -1467MHz)； - 操作系统:Android4.4以上； CPU:≥4 核，1.5G； ★4.显示屏：5.5 -5.7英寸，720P ； 5.内置Flash容量(ROM+RAM)8GB+1GB； 6.外置存储：T-Flash卡、外置存储卡最大扩展容量32GB； 7.摄像头:后摄像头≥1300 万像素，前摄像头≥500 万像素； 8.定位：北斗/GPS 双定位； ★9.电池：≥4000mAh以上； ★10.按键：主键盘采用虚拟按键、功能键支持（Home、Back、Menu）、开机键、音量侧键、PTT键（ 支持第三方对讲APK）； ★11.整机尺寸≤161*82*12.7mm。 ★12、投标人需提供移动政务手机的生产厂家授权原件。 |  |  |  |  |
| 29 | 移动警务 软件 数量:1套 | ★1.移动警务应用开放平台:统一认证授权子系统由系统自身管理、基础数据管理、日志与统计、系统服务四大部分构成，提供应用基于数字证书的统一认证；应用系统的授权管理；提供集中访问控制和单点登录。提供统一的应用注册、审核；应用发布管理；应用下载、安装、升级；应用统计分析；开发者签名管理，应用签名与验证；签名证书管理系统。提供移动警务应用开发的认证接口（单点登录支持）、应用授权接口、数据加密接口、基础图标、安全api调用、监测监管接口、优化的输入输出接口等基础资源；提供测试工具；提供交流沟通的平台，开发者信息发布等。提供统一公安网数据资源的访问和交换服务；提供基础共性服务，即时通信服务，输入法，办公工具，邮件，文件备份，通信录，天气预报；定位、授时等系列应用服务。 2.应用商店:推荐应用获取、应用分类获取、全部应用获取、应用搜索输入框、搜索历史、应用标签、应用下载、应用启动、安装、卸载、安装包管理、应用更新。 ★3.移动终端APP应用可支持：民警考核、位置服务、暂住人口信息采集、寄住人口信息采集、出租房屋信息采集、车辆数据信息比对、对需要预警提示的人员、物品、布控信息进行自动比对报警、实现对机动车、被盗抢车辆的信息查询，实现对公共场所、消防场所、内保单位及特种行业的企业单位信息查询，需要本地业务数据支撑、可以实现对出租房屋信息进行查询，如本地业务数据有其他地点查询业务数据，可以调整、对警员需要掌握的通讯录、基本法律法规信息进行查询。基于全国及本地交管业务数据的基础上，实现驾驶人信息查询、驾驶人违法信息查询、机动车信息查询和机动车违法信息查询等功能。实现对日常巡逻信息登记、人员盘查、随行人员盘查、物品盘查（机动车、随身物品）及大批量二带身份证现场批量比对、刑警在执法过程中对特定的区域或卡口进行排查，主要包括人员排查、车辆排查、物品排查等功能。 ★4.移动警务平台管理系统：进行警员信息管理，负责系统日常维护和人员、部门分配管理。根据各警种人员信息情况进行分组管理，并对分组信息进行权限分配，确保每一个警种人员访问界面不一样，并且可以根据该项内容确认软件市场的下载权限。 ★投标人需在投标文件中提供详细方案。 |  |  |  |  |
| 30 | 无线宽带集群安全接入平台 数量:1套 | ★1.提供的无线线宽带集群安全接入平台设备（软硬件）配置应满足本项目的所有功能及性能要求； ★2.Linux平台、程序防擦除；提供基于GPRS/CDMA/3G的安全通信，单台最大用户数5000；最大同时连接用户数：4500；并发会话数1800；每秒可建立VPN连接数200个；包延时<100ms；数据加解密速度100Mbps；符合国际标准SSL VPN协议；可支持双机热备。 3.集成CA&RA&LDAP功能,支持第三方CA。提供对数字证书的审核、签发、管理、撤销等，并实现网关接入认证和相关的配置管理等。每秒完成接入认证用户数不小于200。 4.实现安全策略的管理，移动身份证书注册管理，移动终端安全评估和访问异常阻断控制，移动终端运行状态的监测；每秒完成接入认证用户数不小于100。 ★5.用于B/S应用模式，支持http/https，对用户访问进行访问控制，对违规行为进行报警和阻断，并对访问过程进行记录。并发连接数：不小于2000条；吞吐量：100Mbps。 6.B/S应用代理服务器为合法的移动终端用户提供WEB应用代理服务，并对访问过程进行记录。并发连接数：不小于2000条；吞吐量：100Mbps。7.网络流量分析，主机信息检测，图形表现设备，用来实时监测网络健康状态，做到异常报警。 8.实现审计、监控和管理功能，发现系统异常，及时调整系统安全策略，确保整个系统的安全，向移动警务监管中心上报相关信息。 ★9.投标人在投标时须提供所投产品制造商应具有集成电路设计企业认定证书（工信部颁发）和商用密码产品生产定点单位证书，提供上述证书复印件（加盖产品制造商公章）； |  |  |  |  |
| 31 | 安全智能 TF卡 数量:300张 | 用于配合智能手机终端/PDA完成数据加解密、数字签名和签名验证、消息摘要和消息完整性检验等操作。卡内支持商用分组密码算法SM1和SM2、RSA公钥密码算法。 |  |  |  |  |
| 32 | ▲交换机 数量:3台 | ★1.应用层级：二层；传输速率：10/100Mbps； 2.交换方式 ：存储-转发；背板带宽：32Gbps；包转发率：6.6Mpps；MAC地址表：8K；端口参数：端口结构：非模块化； ★3.端口数量：26个；端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口； 4.传输模式 全双工/半双工自适应。 |  |  |  |  |
| 33 | ▲机柜 数量:2套 | 42U标准机柜 |  |  |  |  |
| 34 | ▲KVM套件 数量:2套 | ★8口、17寸显示器、键盘触摸屏一体 |  |  |  |  |
| 35 | ▲移动维护 终端 数量:1套 | ★CPU型号：i7-6500U2.5GHz睿频至3.1GHz,4MB及以上； ★内存容量：8GB ；内存频率：1866MHz； ★硬盘类型：固态硬盘 容量：256GB；。 |  |  |  |  |
| 36 | ▲维护终端 数量:1套 | ★CPU:i5-4590及以上、内存：4G、硬盘:1T、显卡：1G独显、显示器21.5英寸 |  |  |  |  |
| 37 | ▲应用服务器 数量:6套 | ★CPU型号:E5-2609V2x2/2.5GHz/10M/4CORES/80W及以上； ★内存：64G DDR3RDIMM/16G；支持：Raid0,1,5； ★硬盘：6X300G SAS抽拉硬盘； 接口：2*GbE1*COM/1*VGA*半高PCI-Ex8；电源：≥700W冗余 |  |  |  |  |
| 38 | ▲多媒体集群中心调度 系统 数量:1套 | 1、提供的多媒体调度系统（软硬件）配置应满足本项目的所有功能及性能要求。 ★2、系统支持无线宽带集群专网语音与辽宁省公安350M数字集群（PDT）系统语音群组呼叫的互联互通，满足多媒体调度台基于地图实时显示具备GPS/北斗功能的无线宽带集群专网和PDT专网的终端GIS信息。 ★3、系统支持集群注册（在线）用户数不小于5000，注册（在线）群组数不小于512，语音并发路数不小于512，视频转码并发路数 D1->CIF不小于500；并发调度台数不小于50。 ★4、语音集群支持以下基本功能：私密呼叫，集群组呼通话组扫描，动态重组，迟后加入，用户终端遥毙/复活，强插/强拆，优先扫描，话权抢占，限时通话。 ★5、实时视频业务支持以下基本功能：手持视频上传，视频群组共享，视频监控，视频分发，视频通话，多方视频通话，视频转码。 6、跨系统语音互通：支持LTE专网语音与350M PDT语音的群组互通，互通并发路数不小于16路。 7、终端GIS信息动态刷新：支持LTE手持台、PDT手持台、车载台等具备GPS/北斗功能的终端GIS信息动态刷新，要求GIS信息上报时间小于1s，十万级元素动态刷新时间：<500ms。 8、系统调度台：实时语音业务支持G.711A,G.711U音频标准，及高清语音编码，包括Speex、G.722、G.722.1(Siren) 、SILK等，支持回声抵消，噪声抑制算法，提供优质的音频体验。支持语音单呼支持语音点对点呼叫。支持语音组呼，组呼叫时：话权建立时延<200ms ，群组语音时延<300ms。 ★8.1支持临时组呼：圈选、点选等操作（需提供软件功能界面截图）。 ★8.2调度台LBS业务：支持2D/3D地图呈现，支持业务元素3D建模（需提供软件功能界面截图），支持地图浏览、漫游、放大缩小和视角调整（需提供软件功能界面截图）。 8.3支持信息元素位置展示，地图操作刷新时间：<300ms。调度台实时视频业务支持的视频格式：H.264视频，RTSP流媒体，支持视频监控。视频调度台可实现10路视频同时播放显示，支持视频转码，视频分发，视频通话，多方视频通话。 ★9、系统支持不小于512路并发录音，不小于256路并发录像，不小于256并发视频转发数，不小于8路路并发录音录像回放，系统可实现录音时间不小于10000（小时），录像时间不小于100（小时）。 ★10、移动APP：实时语音业务支持 G.711A,G.711U音频标准，及高清语音编码，包括Speex、G.722、G.722.1(Siren) 、SILK等，支持回声抵消，噪声抑制算法，提供优质的音频体验，实现语音单呼语音组呼。实时视频业务：支持H.264协议: 分辨率支持1080P、720P、D1、CIF，内置视频压缩优化算法，极大降低视频码率。可实现视频上传，视频群组分享，视频通话，多方视频通话，支持RTSP流媒体播放。制算法，提供优质的音频体验，实现语音单呼语音组呼。实时视频业务：支持H.264协议: 分辨率支持1080P、720P、D1、CIF，内置视频压缩优化算法，极大降低视频码率。可实现视频上传，视频群组分享，视频通话，多方视频通话，支持RTSP流媒体播放。 ★根据用户对多媒体集群中心调度系统功能需求，投标人在投标文件中需对技术实施方案进行详细说明。 |  |  |  |  |
| 39 | ▲无线宽带集群移动基站调度系统 数量:1套 | ★1.产品支持TD-LTE技术，3GPP R9 LTE标准； 2.频率：1447-1457MHz； 3.信道带宽：5、10、15、20M； 4.上下行速率：上行最大100Mbps、下行最大50Mbps； 5.发射功率最大20W； 6.工作温度：-40°C-55°C； ★7.一体化小型设计，内置核心网、BBU、RRU、调度平台；系统启动时间小于5分钟； ★8.并发用户数不低于100个，注册用户不低于1000个； 9.收发通道：2R2T；支持多种时隙配比，至少包括2DL:2UL，1DL:3UL，3DL:1UL。 10.配套便携式发电机及天馈线。内置多媒体调度系统软件，可实现语音集群：私密呼叫，集群组呼通话组扫描，动态重组，迟后加入，用户终端遥毙/复活，强插/强拆，优先扫描，话权抢占，限时通话。实时视频业务：手持视频上传，视频群组共享，视频监控，视频分发，视频通话，多方视频通话。 |  |  |  |  |
| 40 | 多功能执法视音频 记录终端 数量:500套 | ★1.镜头: ≥120度广角镜头； 2.数据接口类型：支持高速USB2.0，USB接口传输速率≥480Mbps，支持高清HDMI数据转接口； ★3.照片像素：图片分辨率应≥4608*3456，保存格式为JPEG； 4.录像分辨率：支持1920×1080（30帧）1440×1080（30帧）1280×720（60帧）1280×720（30帧）等多种分辨率可选； 5.抓拍功能：支持摄录过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不影响正常摄录； 6.激光定位功能：设备需自带激光定位灯，可以准确定位拍摄对象； ★7.屏幕对角线尺寸：≥5.08CM（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心颁发的具有该项要求的检测报告复印件并已加盖制造商公章）； 8.对焦范围：0.2米至无穷远； 9.正常工作照度：0.1LUX 自动感光开启红外LED； 10.移动侦测功能： 设备支持移动侦测功能； 11.外观要求：设备采用一体式结构，不允许外接摄像设备。 ★12.外形尺寸（背夹、外接设备除外）应≤ 80mm x 60mm x 30mm (长 x 宽 x 高) ，外表面主体颜色应为黑色； ★13.主机重量：（外接设备除外）应≤130g； 14.语音对讲：可连接模拟、数字对讲机,为对讲机提供拾音器和扬声器；★15.可通过口令等方式对访问执法记录仪的操作进行鉴权，可划分不同的访问授权等级。通过数字证书的方式，对数据进行签名和验签，同时提供数据完整性验证。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心颁发具有该项要求的检测报告复印件并已加盖制造商公章） ★16.投标人需提供所投产品制造商的ISO9001质量体系认证证书复印件并已加盖生产企业公章和产品的国家强制性产品认证（CCC）的相关证书复印件并已加盖生产企业公章。 ★17.投标人需提供所投产品制造商出具的授权函和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 41 | ▲多功能执法视音频记录终端管理 软件 数量:1套 | ★系统管理软件可具有数据导入、导出、查询、删除等功能。当多功能执法视音频记录终端通过通信接口与授权上位机连接时，能够将多功能执法视音频记录终端内部的视音频信息、音频信息、照片和日志数据上传。 具有分级管理及授权认证功能。 |  |  |  |  |
| 42 | 基站配套 设施 数量:1套 | ★基站、车载设备安装施工调试及施工配套辅材 |  |  |  |  |
| 43 | 系统整体 技术要求 | ★（一）系统应符合的标准和规范： 1.公安部《GA/T 1056-2013警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范总体规范》。 2.公安部《GA/T 1057-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》。 3.公安部《GA/T 1058-2013警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》。 4.公安部《 GA/T 1059-2013 警用数字集群（PDT）通信系统 安全技术规范》。 5．国家及公安部其他相关标准和规范 ★（二）系统应满足如下功能要求： 1.基本功能(1) 组呼；(2) 个呼；(3) 系统全呼；(4) 区域选择；(5) 预占优先呼叫；(6) 通话限时；(7) 优先扫描；(8) 迟后加入；(9) 动态重组；(10) 自动重发；(11) 呼叫类型提示；(12) 讲话方识别显示；(13) 呼叫号码显示；(14) 缩位寻址；(15) 呼叫限制；(16) 用户终端遥毙/复活；(17) 超出服务区指示；(18) 呼叫排队优先级；(19) 自动漫游登记和越区切换。 2.数据功能(1) 状态信息：状态信息和话音业务可同时进行传输，有线调度台能够接收并显示用户终端发送的状态信息内容。(2) 短数据业务：短数据业务和话音业务能同时进行，话音业务要优先于数据业务，支持一次性收发70个汉字短信。 3.扩展功能(1) 紧急呼叫；(2) 强拆强插；(3) 环境监听；(4) 慎密监听；(5) 发射关闭；(6) 优先级和权限：管理员权限、用户终端、通话组可设置多优先级。 ★（三）系统通过无线宽带集群系统实现实时视频业务，完成手持视频上传，视频群组共享，视频监控，视频分发，视频通话，多方视频通话等功能及在多模终端上实现移动警务功能。 ★（四）系统支持无线宽带集群专网语音集群与辽宁省公安350M数字集群（PDT）系统语音群组呼叫的互联互通，满足多媒体调度台基于地图实时显示具备GPS/北斗功能的无线宽带集群专网和PDT专网的终端GIS信息。 ★ (五) 供货时需提供制造厂商的售后服务承诺函。投标人具有良好的售后质量服务保证。两年内承诺做到：提供厂家专业技术人员7×24小时驻场服务，提供有24小时免费服务响应热线；在重大通信保障任务期间，能够提供至少1名厂家技术工程师现场技术保障；提供每年不少于4次培训；提供每年4次基站现场巡检服务。两年质保期内免费硬件维保、设备系统升级。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

鞍山市公安局全省公安350兆数字集群项目

评分标准和评分细则

投标人：

| 项目 | 分项名称 | 分值(分) | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （满分：30分） | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |  |
| 商务部分 （满分：8分） | 资质证书 | 2 | 350M数字集群设备制造商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（满足的得2分，不满足的得0分。 （需提供复印件并加盖公章） |  |
|  |  | 2 | 投标人具有ISO9001和TL9000质量管理体系认证证书满足的得2分，不满足的得0分。（均需提供复印件并加盖公章）， |  |
|  |  | 2 | 投标人采用的无线宽带集群安全接入平台产品的制造商，具有CMMI3证书满足的得2分，不满足的得0分。 （提供证书复印件并加盖公章）。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有涉密信息系统集成资质证书满足的得2分，不满足的得0分。 （需提供复印件并加盖公章）， |  |
| 技术部分 （满分：49分） | 技术方案 | 5 | 对投标人提供的投标文件内容完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，且投标设备满足标书要求，总体建设方案和技术架构先进、合理、成熟、稳定、可靠、实用、扩展等设计情况。 最优的得5分；其次的得3分；一般的得1分；其他得0分。 |  |
|  | 系统 | 2 | 350兆PDT数字集群同一交换中心下跨基站呼叫建立时间小于300毫秒，跨交换中心下呼叫建立时间小于500毫秒，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 4 | 所投系统具有PDT、LTE宽窄带融合互通能力（单呼和组呼），支持PDT基站和LTE基站接入同一交换中心，需提交中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查，否则得0分），全部满足的得4分，只能实现单呼和组呼功能且提交国家认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查，否则得0分）的得2分，其余得0分。 |  |
|  |  | 4 | 为提高系统防护安全性及可靠性，350兆PDT数字集群交换中心支持容灾热备份，容灾切换时间小于30秒，且能提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），满足的得4分；容灾切换时间小于40秒，且能提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），满足的得2分，其余得0分。 |  |
|  |  | 2 | 为提高网络安全性及可靠性，PDT基站支持双传输链路功能，断掉其中一条传输链路不影响业务。需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 2 | PDT固定基站支持无线链路备份功能。与交换中心链路中断的基站能通过无线链路模块实现与其他联网基站实现组呼互通功能，需提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 2 | PDT基站支持共享控制信道功能，在应急通信和不中断业务的情况下，临时解决载波快速扩容，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 4 | PDT基站集成度高，单基站支持的载波数不小于8个，满足得4分；不小于6个，满足得2分；不小于4个，满足得1分；其他得0分。该功能需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分）。 |  |
|  |  | 4 | PDT在链路中断的情况下，基站除支持单站集群功能外，还支持功放自动关闭功能，进入自动休眠状态。链路一旦恢复，基站自动打开功放，恢复正常联网工作。需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查,否则得0分），全部满足的得4分；在链路中断的情况下，基站支持单站集群功能，功放支持手动关闭功能，且提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查,否则得0分）的得2分，其余得0分。 |  |
|  |  | 2 | PDT信道机具有遇扰关闭功能，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 4 | PDT固定基站具有良好的电磁兼容性，符合GB9254-2008、GB15540-2006、GB17625、GB17626等系列标准，且能提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得4分，仅符合GB9254-2008、GB15540-2006系列标准，且能提供国家认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），满足的得2分，其余得0分。 |  |
|  |  | 2 | 系统支持对高等级用户优先抢占信道和话语权功能，需提交中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查，否则得0分），全部满足得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 2 | 系统支持对终端GPS/北斗定位功能进行远程开启关闭，且能提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 1 | 无线宽带集群系统应具有良好的兼容性，移动警务软件与无线宽带集群安全接入平台采用同一厂家的得1分其他不得分。（提供厂家授权书复印件并加盖公章）。全部满足得1分，不满足的得0分。 |  |
|  | 终端 | 1 | PDT手持台支持无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，单群组可支持1024个组，需提供公司产品宣传彩页（加盖制造商公章）全部满足的得1分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 1 | PDT手持台具有良好的电磁兼容性，符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006、 GB 9254-2008 系列标准，且能提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告的复印件或扫描件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得1分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 2 | PDT车载台的防水防尘支持IP54或以上，符合GB4208-2008标准，且提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的检验报告复印件（原件带到现场备查，否则得0分）,满足的得2分；其他的得0分。 |  |
|  |  | 2 | PDT车载台的抗振动能力满足GB/T 2423.10-2008、GJB 367A-2001、GJB 150.16A-2009标准，抗冲击能力满足GJB 150.18A-2009标准，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构的基于上述标准检测报告复印件或扫描件作为证明文件（原件投标时携带备查, 否则得0分），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 1 | PDT手持台具有大容量电池，续航时间长，电池容量 ≥2250mAh 锂电池，且提供产品宣传彩页复印件并加盖制造商公司公章，满足的得1分，其他得0分。 |  |
|  |  | 2 | PDT手持台支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群和DMR 5种工作模式，需提供公司产品宣传彩页（加盖制造商公章），全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
| 服务部分 （满分：13分） | 投标人自主技术实力 | 2 | 投标人自主技术研发实力 ：投标人采用自主研发的多媒体集群调度软件和宽带集群固定基站进行投标，提供多媒体集群调度软件产品的《计算机软件著作权登记证书》和宽带集群固定基站的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖公章，全部满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
|  | 互联互通 | 4 | PDT数字集群系统实现与辽宁省地市公安已建350兆数字集群系统系统级IP互联，满足单呼、组呼、数据和网络管理的互联互通,且能提供用户证明材料（加盖公章）得4分，仅能满足单呼、组呼和短数据互通，且能提供用户证明材料（加盖公章）的得2分，其余得0分。 |  |
|  | 项目实施 | 5 | 投标人有详细的项目实施方案和培训计划，进度合理可行，最优的得5分；其次的得3分，一般的得1分；其他得0分。 |  |
|  | 售后服务 | 2 | 投标人在鞍山本地设有售后服务机构或分公司一年以上（提供营业执照复印件或售后服务人员社保证明复印件并加盖公章），满足的得2分，不满足的得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

评审专家签字：

注：本项目综合评分项中要求提供的所有原件需由投标人单独密封,投标时与投标文件一并递交。所有原件的复印件须在投标文件中体现，当原件与投标文件中复印件不一致时，视同无效。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日