鞍山市政府采购

公开招标采购项目文件

招标项目名称：鞍山师范学院电子实训室设备采购项目

招标文件编号：AGJCG2014G014

编制文件单位：鞍山市公共资源交易中心

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山师范学院委托，对“电子实训室设备采购项目”（采购项目编号：AGJCG2014G014）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

- 采购内容

| - 包号 | - 品目号 | - 产品名称（品目名） | - 数量 | - 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01包 | 1 | 电子实训室设备 | 1套 | 1，800，000.00 |
| 总计：1，800，000.00元 |  |  |  |  |

- 特别提示：本项目采购内容为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投，每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1．在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3. 本项目不允许联合体投标；

- 4．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5. 所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6. 能够提供快速、良好的维修服务；

- 7. 合格投标人还要满足的其它资格条件：

- 7.1 本次招标投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）；

- 7.2 投标人所投产品须为正品行货。

三、政府采购供应商入库须知

- 凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁省内各财政网站，及时办理入库登记手续。

四、领取招标文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本次采购项目如多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标，作为一个供应商计算。

八、招标公告发布：本招标公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点;

- 递交投标文件截止及开标时间：2014年7月15日   9:30   (北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山师范学院

联系人：顾秀兰

联系电话：0412-2960867

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

联系电话：0412-5586805

传真：   0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评标结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年五月七日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山师范学院电子实训室设备采购项目。 |  |  |  |  |  |
|  | 合格投标人 的资格条件 | 本次项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及 开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不要求现场踏勘。 |  |  |  |  |  |
|  | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
|  | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标 保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 180 |  |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：按采购最高限价的1%。 3.收到投标保证金的截止时间:以现金方式交纳投标保证金的截止时间为投标截止时间前；以汇款方式交纳投标保证金，在开标前3日内汇入鞍山市公共资源交易中心账户，须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。开标当日投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭汇款单领取投标保证金《收款收据》。 4.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 5.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 6.开户行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 7.银行账号：0704020329264037080 8.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
|  | 评标委员会人数 | 共5人。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
|  | 评标办法 | 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
|  | 资格审查 | 本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查 |  |  |  |  |  |
|  | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
|  | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知38.询问和质疑。 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  |  | 经过上年度有效年检 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标文件 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权证书原件 |  |  | 详见招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号： ；设备名称： ）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 如属于节能清单的产品需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一，正本中提供原件） |  |  | 详见招标文件 |  |  |
|  | 本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  | 2-8 |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案（详见招标公告及招标文件） |  |  |  | 10 |  |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： 1、包号及产品名称 2、副本复印件 3、经过上年度有效年检4、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标文件 |  | 11 |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标文件 |  | 12 |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标文件 |  | 13 |  |
|  | 样品：不需提供 |  |  |  | 14 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 其它材料 | ◆招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料（最低评标价法） |  |  |  | 15 | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标产品光盘（U盘） （本项目不要求提供光盘或U盘） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证……………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函……………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表…………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标文件响应………………………………………所在页码

……

三、其它材料

3.1《投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》……所在页码

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年      月      日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

格式6

开标一览表

投标人名称：                                          单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 （品目名） | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

7.投标人对所投包的采购内容必须全投，每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                   单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2. “其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                               单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表”的相应内容一致。

以上内容应如实填写，重点应对产品品牌、规格型号、制造厂商名称说明清楚、准确。

格式9

项目要求及投标响应表

| 包号：01包 分包产品名称：电子实训室设备 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 备注 |
|  | ★交货/交付时间： 合同签订后30日内交货。 |  |  |
|  | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
|  | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
|  | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
|  | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没标注的按厂商规定执行。 |  |  |
|  | ★保修期内上门免费服务，终身维修。 |  |  |
|  | 热线支持：现场支持：（4）小时内响应；（48）小时内到达 |  |  |
|  | 售后服务网络：投标人须提供投标人售后服务联系人和联系电话。 | 联系人： 联系电话： |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费维修，质保期后按成本价收取。 |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求：（按成本价提供） |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费进行培训 |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求：免费升级 |  |  |
|  | 其它 |  |  |

包号：01包:电子实训室设备  预算180万元

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 电子工艺流水线创新实训室（工业焊接装配线） | 40 | 工位 | 工业焊接装配线系统配置： 实训装置主要由实训台、电源柜、手动高精度贴片机、无铅回流焊机、实训套件、实训工具等组成。采用两面双组型结构，正反两面资源相同。单节的尺寸为1.6m×1.4m×1.9m工作台的每边台面宽度为0.5m ，整条焊接装配线配有10节，每边各有20个工位，两边共有40个工位， 每个工位配置如下： - 实训台：实训台主要由实训桌、实训面板、铝合金框架、顶部框架等组成。 - 正反两面各配有一个工具柜，可放置实训套件、工具和资料等；台面上铺有绿色防静电桌垫；另外还设有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 - 正反两面各有一块实训面板，分别提供九路AC220V电源插座接口和四路固定直流电源，其中直流电源电压分别为±12V、±5V，每路均有短路、过流保护和自动恢复功能。 - 铝合金框架为双层结构。第一层用于挂放元件盒（焊接工序用）或实训挂箱（调试工序用）。第二层设有四个PVC夹板，可用来夹放相关实训资料。 - 顶部框架上设有电风扇和30W日光灯（照明设备）各两个。 - 电源柜 - 输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz - 输出电流：20A - 设有风扇、照明日光灯、插座电源的继电接触控制系统，可为9个实训台提供工作电源；具有三相电源指示、漏电保护功能，使用安全可靠。 3、手动高精度贴片机： 具有机械4维自由度： 配有X、Y轴紧密机械定位平台可实现X、 Y轴方向的微调，上下（Z轴向）可自由 调整，同时θ角可自由旋转。视觉系统:专业彩色高清晰度 CCD 摄像机配合光学镀膜棱镜,完成精密 IC 的高清晰成像.从而方便快捷的完成 IC 的贴装.图像:最大可达50倍,轻松完成精密IC的贴装.光源:蛇形照明光源配合氯素灯,可以任意角度调整,方便不同角度IC的成像,同时专业的 氯素灯杯,使视觉成像更加清晰.定位精度可达：0.01mm。 4、无铅回流焊机：控温段数，机器存储5条40段控温曲线，亦可电脑不限数量保存。温区数目：单区40段控温。控温方式：电脑控制及SSR无触点输出。控温范围：0-350℃。加热方式：红外加热+微循环对流热风。冷却方式：横流式均衡快速降温。焊接面积：390MM*250MM。额定功率: 3.8KW平均功率： 1.6kw（±5%）。 5、 实训套件10套 常规配备全硅六管超外差式调幅收音机、LED数字电子钟、多路抢答器等实训套件；也可根据用户的实际需求配置。 6、实训工具1套: 配备常用的数字式万用表、元件盒、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝500g、吸锡器、验电笔、工具箱等。 |  |  |  |  |
| 2 | 电子工艺实训室（工业产品组装调试系统） | 15 | 套 | 工业产品组装调试系统 15套。 配套设备：电脑15台、交换机1台、投影机1台、120寸投影幕布：2块、万向小车1个。 一、工业产品组装调试系统技术要求 本实训装置主要由电源控制屏、实训桌、实训挂箱、实训板、实训工具等组成。 （一）电源控制屏 控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板（凹字烂板技术），提供交直流电源、函数信号发生器（含频率计）、各种测量仪表及实训器件等。控制屏的上方由工业铝合金型材构成，第一层既可用来挂元件盒（焊接工序用），也可用来挂挂箱（调试工序用）。第二层是两个PVC夹板，可用来夹放一些实训资料。顶部还设有电风扇和30W的日光灯（可作实训时的照明设备）各一个。控制屏的具体功能如下： - 交流电源 包含交流220V电源及低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）。 - 测量仪表 - 真有效值交流数字毫伏表一只：能够对各种复杂波形的有效值进行精确测量，电压测试范围0.2mV～600V（有效值），测试基本精度±1%，量程分200mV、2V、20V、200V、600V五档，直键开关切换，三位半数字显示。 - 直流数字电压/电流表一只：直流数字电压表/电流表信号取样及调理电路、三位半A/D转换器ICL7107、四个LED共阳极红色数码管等组成，电压表量程分200mV、2V、20V、200V四档，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级；电流表量程为2mA、20mA、200mA、2000mA四档，精度0.5级，琴键开关切换选择，设有过载保护功能，使用安全可靠。 - 交/直流数字电压表一只：直流数字电压表量程为0～20V，分200mV、2V、20V三档，直键开关切换，三位半数显，精度0.5级。交流数字电压表（真有效值）量程为0～20V，分200mV、2V、20V三档，直键开关切换，三位半数显，频带范围10Hz～1MHz，基本测量精度±0.5%。 - 直流电源 - 可调稳压电源（0～30V/0.5A）两路：从0V起调，具有截止型短路软保护和自动恢复功能，设有三位半数显指示。将两路0～30V电源通过适当的连接,可得到输出为0～±30V连续可调或0～60V连续可调的直流稳压电源。 - 固定直流电源四路：电源电压分别为±12V、±5V，每路均有短路、过流保护和自动恢复功能。 - 函数信号发生器、频率计 - 函数信号发生器：本信号发生器是由单片集成函数信号发生器及外围电路，数字电压指示及功率放大电路等组合而成。其输出频率范围为2Hz～2MHz，输出幅度峰峰值为0～16VP-P。输出波形分正弦波、方波、三角波三种，由琴键开关切换选择。输出频率分七个频段选择，还设有三位LED数码管显示其输出幅度(峰-峰值)。输出衰减分0dB、20dB、40dB、60dB四档，由两个“衰减”按键选择。 - 六位数显频率计：本频率计的测量范围为1Hz～10MHz，由六位共阴极LED数码管予以显示。灵敏度分别为35mV(1～500kHz时)和 100mV(500kHz～10MHz时)，测频精度为万分之二(10MHz)。设有“内测/外测” 频率计测量选择开关。即可测量“函数信号发生器”本身的内部信号输出频率，又可显示由“输入”接口接入的外部被测信号频率。 - 提供10路接线柱和接线端子转接口单元，实训操作方便。 - 数字集成电路测试仪：能判断常用的TTL、CMOS系列集成块的好坏，破译集成块型号以及进行同类型号代换查询。 （二）实训挂箱 模拟电子技术实训挂箱:提供模拟电子技术实训过程中所需要的电子元器件，包括二极管、电阻、电容、单结晶体管、单向晶闸管、电位器等元件。模拟电子技术实训挂箱:提供模拟电子技术实训过程中所需要的电子元器件，包括数码管、指示灯、LC振荡线圈、喇叭、继电器、蜂鸣器、复位按钮、三极管、场效应管、三端稳压块、银针等。另外还配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实训板，各线路板均设有4个专用弹性插脚，装、卸固定线路实训板便捷。数字电子技术实训挂箱:三态逻辑测试笔：三态逻辑分别由三个不同颜色的LED指示，高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态或非高、低电平值时黄色发光管亮。脉冲信号发生器：单次脉冲源两路，正负脉冲输出；计数脉冲一路，频率0.5Hz～300kHz连续可调。提供高可靠圆脚集成电路插座（14P 2只、16P 2只、28P 1只、40P 1只，各引脚接口均用防转柱引出）及其它器件。数字电子技术实训挂箱:提供八路逻辑电平显示和八路逻辑电平输出。提供高可靠圆脚集成电路插座（8P 2只、14P 2只、16P 2只，各引脚接口均用防转柱引出）及其它器件。 CPLD核心板实训挂箱:采用Altera公司的EPM7128芯片，含有128个宏单元，84个管脚，提供Maxplus II编程软件，并提供此芯片的并口数据下载接口、阵列键盘的引出接口。CPLD接口电路实训挂箱:提供实训过程中所需要的数码管显示单元、语音电路单元、发光管指示单元和独立按键单元模块。CPLD接口电路实训挂箱.电路基础实训:完成叠加原理、基尔霍夫定律（判断性实训）、戴维南定理、诺顿定理、直流电阻电路故障的检查、互易定理、欧姆定律等实训；提供电阻、电感、电容，完成R、L、C串联谐振、一阶、二阶动态电路的研究、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、电阻的串、并联等实训。电路基础实训:提供灯泡（12V/0.1A 两只）、稳压管、二极管（两只）、未知元件（四只）、电位器（1k/2W、10k/2W、100k/2W各一只）、电阻箱（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W各一组）等，完成已知和未知电路元件伏安特性的测绘、电容的充放电等实训。 交流电路实训:铁芯变压器、互感/电度表实训:铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座，方便测试并能可靠保护防止变压器损坏；互感线圈一组，实训时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实训时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实训方便。 （三）实训套件10套 包括抢答器电路、编码电子锁电路、可编程定时器电路、LED数字钟、全硅六管超外差式调幅收音机、47型万用表。 （四）实训工具 配备常用的数字式万用表、元件盒、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、吸锡器、验电笔、工具箱等工具。 （五）实训桌 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造形美观大方。实训桌的右边设有电脑主机柜和专用键盘放置滑板，左边设有抽屉和工具柜各一个，并设有四个带刹车的轮子，便于移动和固定。 二、配套设备配置 1. 品牌电脑：屏幕尺寸: ≥18.5英寸、适用品牌: Intel/英特尔500G硬盘、2G内存。 2. 交换机1台：存储-转发体系结构；24个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；24个端口均支持10M全/半双工、100M全/半双工、1000M全双工；UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；支持MAC地址自学习；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；内置通用电源，钢壳结构设计，可装于19英吋标准机架。 3．投影机1台：LCD 0.55英寸液晶面板 3600流明 对比度 2000:1 ，灯泡寿命4000小时及以上.标准分辨率 1024×768 手动变焦 。屏幕 投影距离 0.9-9 投影尺寸 30-300英寸 。屏幕比例 4:3(兼容16:9) 投影色彩 16.77M色， 4. 120寸电动投影幕布：2块。 5. 万向小车1个：型材结构600mm×560mm×1100mm（±5%）能放置投影机和一台电脑的移动放映小车。 |  |  |  |  |
| 3 | 电子新技术应用实训室—（LED图文广告屏安装调试平台） | 12 | 套 | LED图文广告屏安装调试平台 一、设备要求: 每套实训装置主要由实训台、电源柜、广告屏安装调试屏、电脑、电脑桌和实训工具等组成。 1. 实训台:主要由实训桌、实训面板、铝合金框架、顶部框架等组成。尺寸：1.1m×0.6m×2m，铁质结构。正反两面各配有一个工具柜，可放置实训套件、工具和资料等；台面上铺有绿色防静电桌垫；另外还设有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 2. 电源柜:输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz.设有风扇、照明日光灯、插座电源的继电接触控制系统，可为9个实训台提供工作电源；具有三相电源指示、漏电保护功能，使用安全可靠。 3. LED图文广告屏安装调试平台；高清大于1平米、Ф3.75显示屏包含电源等各种配件。 4. 电脑：屏幕尺寸: ≥18.5英寸、适用品牌: Intel/英特尔500G硬盘、2G内存。显卡接口: PCI-E、含DVI显卡。 5. 实训工具1套:配备常用的数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、吸锡器、等。 6、 电脑桌:板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上，规格：1400*600*760mm ，桌腿采用40*40mm方钢，壁厚2mm。桌下配一个可移动文件柜。 |  |  |  |  |
| 4 | 电子新技术应用实训室—（LED房内全彩广告屏安装调试平台） | 12 | 套 | LED房内全彩广告屏安装调试平台 一、设备要求,每套实训装置主要由实训台、电源柜、广告屏安装调试屏、电脑、电脑桌和实训工具等组成。 1. 实训台主要由实训桌、实训面板、铝合金框架、顶部框架等组成。尺寸：1.1m×0.6m×2m ，铁质结构。正反两面各配有一个工具柜，可放置实训套件、工具和资料等；台面上铺有绿色防静电桌垫；另外还设有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 2. 电源柜:输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz.设有风扇、照明日光灯、插座电源的继电接触控制系统，可为9个实训台提供工作电源；具有三相电源指示、漏电保护功能，使用安全可靠。 3. LED全彩广告屏安装调试平台：高清大于1平米、户外P10.全彩显示屏包含电源等各种配件。 4. 电脑：屏幕尺寸:≥ 18.5英寸、适用品牌: Intel/英特尔500G硬盘、2G内存。显卡接口: PCI-E、含DVI显卡。 5. 实训工具1套,配备常用的数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、吸锡器、等。 6、 电脑桌,板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上，规格：1400*600*760mm，桌腿采用方钢40*40mm，壁厚2mm方钢。桌下配一个可移动文件柜。 |  |  |  |  |
| 5 | 电子新技术应用实训室—（车载LED显示屏系统安装调试平台） | 1 | 套 | 车载LED显示屏系统安装调试平台 一、设备要求:实训装置主要由实训台、电源柜、广告屏安装调试屏、电脑、电脑桌和实训工具等组成。 1. 实训台主要由实训桌、实训面板、铝合金框架、顶部框架等组成。尺寸：1.1m×0.6m×2m（±2%）方钢，铁质结构。正反两面各配有一个工具柜，可放置实训套件、工具和资料等；台面上铺有绿色防静电桌垫；另外还设有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 2. 电源柜输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz.设有风扇、照明日光灯、插座电源的继电接触控制系统，可为9个实训台提供工作电源；具有三相电源指示、漏电保护功能，使用安全可靠。 3. 车载LED显示屏系统安装调试平台：高清大于1平米、户外P10全彩显示屏包含电源等各种配件。 4. 电脑：屏幕尺寸: ≥18.5英寸、适用品牌: Intel/英特尔500G硬盘、2G内存。显卡接口: PCI-E、含DVI显卡。 5. 实训工具1套,配备常用的数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、吸锡器、等。 4、 电脑桌,板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上，规格：1400*600*760mm，桌腿采用40*40mm方钢，壁厚2mm。桌下配一个可移动文件柜。 |  |  |  |  |
| 6 | 电子新技术应用实训室—（示范性太阳能发电系统） | 2 | 套 | 示范性太阳能发电系统 - 产品概述 1 多功能采光运动平台 不锈钢框架（金加工件电镀处理）：结构美观大方，不吸尘不沾灰、洁净卫生 辐射角度调节机构：模拟不同时间太阳光的辐射角，调节范围：-30°～+225° 辐射强度调节机构：模拟不同节气太阳光辐射强度 照度检测仪：实时检测不同环境下的光照度变化 2.系统实训台 - 智能太阳能控制器，有效提高系统稳定性延长蓄电池使用寿命 - 高性能免维护铅酸蓄电池 - 智能交流、直流数显式电压表；测量范围：0～500V 智能交流、直流数显式电流表；测量范围：0～5A 配有固定和可调两种负载 3.系统控制柜 智能电量采集模块：实时采集分析运行线路中各电量和谐波参数 单相电度表：测量太阳能独立系统实际输出功率 离网逆变器：具有多项保护功能，运行更加安全稳定 并网逆变器：可自动跟踪最大功率 采用工业平板机作为上位机 二、系统配置 模型尺寸：1665mm×1220mm×1665mm (±5%) (长宽高) 控制台尺寸：1500mm×950mm×1500mm (±5%) (长宽高) 单个太阳能电池板参数如下： 额定峰值功率：60Wp。短路电流：3.89A。峰值电流：3.47A。开路电压：21.3V 执行标准：GB/T 9535。功耗：1400W 三、本系统由模拟太阳装置、光伏发电系统和控制单元组成。 模拟太阳光装置采用两个220V/400W金卤灯制作。模拟太阳光装置底部带有四个万向轮，可以随意调整模拟太阳光的位置，极大的方便了学生做实验。在模拟太阳光的背面含有一个小型电源开关，打开电源开关，高级金卤灯亮度缓慢提升 光伏发电系统采用2块工业用光伏发电电池板。控制单元含有三个挂箱，分别为：充电控制器挂箱、正弦波逆变器挂箱以及检测仪表与负载挂箱； 充电控制器采用工业用充电控制器，PWM无级卸载有效的延长蓄电池的使用寿命。LCD显示以直观的数字和图形形式显示系统状态和参数。 正弦波逆变器挂箱，DC24V输入，输出AC220V/50Hz以及AC36V/50Hz，挂箱面板上含有SPWM信号的观测点，以及驱动桥的驱动信号观测点。 |  |  |  |  |
| 7 | 电子新技术应用实训室—（示范性太阳能光伏发电系统 | 1 | 套 | 示范性太阳能光伏发电系统 - 技术要求 1、系统由模拟光源跟踪装置、模拟能源控制系统、能源转换储存控制系统、并网逆变控制系统和能源监控管理系统五个部分组成，各部分通过电缆连接。 模拟能源控制系统采用可编程序控制器。光源可以连续运动，模拟太阳从东至西的圆弧运行轨迹，倾角可调模拟不同季节的太阳光辐射角度。采用二维运动机构，使太阳能电池板始终跟随模拟太阳光源，实现二维追日跟踪。 能源转换储存控制系统完成光伏汇流、防雷、电量测量、最大功率跟踪、储能和蓄电池管理等功能。光伏MPPT控制系统采用两级微处理器设计，最大功率跟踪微处理器采用51（89S52）系列单片机，并将调节参数发送给PWM驱动模块（PWM驱动CPU：PIC16F690），控制主电路进行调节，实现最大功率跟踪。两种光伏最大功率跟踪方法：CVT和PQ。 并网逆变控制系统由核心模块、接口模块、液晶显示模块、键盘接口模块、驱动模块、直流电压升压模块、直流电压采样模块、交流电压采样模块、交流电流采样模块、过温告警模块、通信模块、开关电源、直流电机、方形指示灯、直流电压表、直流电流表、多功能数显表、变压器等组成。并网逆变控制系统将直流24V逆变成交流36V、50Hz（安全电压），通过升压变压器升至交流220V、50Hz与单相市电相连实现并网发电功能。主控制器采用32位定点芯片，输出电流为正弦波。控制策略采用双闭环控制结构，内环为并网电流环，外环为直流电压环。并网同步采用数字锁相技术。 能源监控管理系统能够实时显示电池电量，进行系统工作状态切换。具有电池电量模拟功能。能实时显示光伏输出电压电流、蓄电池电压电流、并网逆变电压电流、运行状态等系统相关信息。能源监控管理系统由系统控制器核心模块、继电器模块、通信模块、15寸平板电脑、键盘、鼠标、组态软件等组成。 2、技术指标： 太阳能电池板：20W×4，调节高度：300mm 模拟光源功率：1000W（±5%）；连续运行范围：10°～170°； 倾角调节范围：40°～80° 跟踪方式：双轴，俯仰180°，旋转360°；跟踪精度：＜±1.5° 蓄电池容量：12V/24Ah×4 控制器最大充电电压、电流：24V/20A 并网逆变器额定输出电压：220V±10%、50Hz±1Hz；额定功率：200VA；输出功率因数：≥0.98（感性负载、容性负载）；逆变效率：≥80%，电压畸变率：≤4%；电流畸变率：≤4%。 二、技术参数 控制台尺寸约：1700mm×800mm×1800mm 环境温度：使用时0～40℃，保存时-20～70℃ 相对湿度：35～85％RH（不结露） 环境空气：不含腐蚀性、可燃性气体，无大量导电性尘埃 供电电源：DC24V ,2A 三、功能要求： 1. 模拟太阳及其升降系统；本系统用200w节能灯模拟太阳，模拟太阳的任何弧线升降的全过程，而且模拟太阳的升降的时间可以根据实验需要而改变。 2太阳跟踪光伏发电系统；本系统能检测太阳光的发射方向并实时完成太阳光的跟踪同时进行光伏发电。 3. 被控对象挂箱；本系统把前述两个系统的信号引到面板上，面板上还有前述两个系统的立体画面图，直观地表示本系统的机械结构和控制器（单片机或PLC）的硬件接线原理图 4. 单片机挂箱；本系列单片机从单片机最小系统开始，逐步扩展功能，从单一功能到功能多样，从小到大，从简单到复杂，自成系统给人一种完整的学习思路，让学习者概念清晰、直观明了、易学易懂。其次是加强了软件调试的指导，提供了一些软件调试方法和步骤，帮助初学者很快入门，帮助熟练者更加深化。 单片机挂箱的信号连接被控对象的信号后，可以对前述模拟风装置和风向跟踪装置进行控制，学生可以对单片机进行编程。 5.PLC及其基本指令实验挂箱挂箱， PLC挂箱的信号连接被控对象的信号后，可以对前述模拟风装置和风向跟踪装置进行控制，学生可以对PLC进行编程。 6. 充电控制器及逆变器挂箱；发电机发出的电通过充电控制器对电池组充电。由电池组输出的24V直流电通过逆变器转化为220V交流电，并为220V交流负载供电。 7. 检测仪表、负载挂箱; 本挂箱采用新设计版本，新版本中所有仪表均采用智能数字仪表，具有自动切换量程以及超限保护功能，防止学生误操作而损坏仪表。本仪表具有自动或手动调零功能. 可实时显示发电电压、发电电流、充电电压、充电电流、逆变电压、逆变电流。 |  |  |  |  |
| 8 | 电子新技术应用实训室—（配套交换机，服务器） | 1 | 套 | 交换机2台，服务器1台。 1.交换机2台：存储-转发体系结构；24个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；24个端口均支持10M全/半双工、100M全/半双工、1000M全双工；UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；支持MAC地址自学习；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；内置通用电源，钢壳结构设计，可装于19英吋标准机架， 2.服务器参数1台： XeonE5-2620*2/16GB/300GB*3， 支持云计算, 机架式, Xeon E5-2620两颗，内存容量16GB，标配硬盘容量900GB，电源数量1个，网络控制器Intel四端口千兆网卡/双端口万兆网卡 |  |  |  |  |
| 9 | 电子新技术应用实训室—（配套多媒体投影设备） | 1 | 套 | 投影机2台、投影幕3块、小车2个。 1、投影机2台：LCD 0.55英寸液晶面板 3200流明 对比度 2000:1 ，现在一般都是3200流明。标准分辨率 1024×768 手动变焦 屏幕 投影距离 0.9-9 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 4:3(兼容16:9) 投影色彩 16.77M色， 2、120寸电动投影幕布：3块。 3、万向小车2个：型材结构600mm×560mm×1100mm能放置投影机和一台电脑的移动放映小车。 |  |  |  |  |
| 10 | 终端维修实训室—（手机检查维修平台） | 10 | 套 | 手机检查维修平台 一、结构组成： 平台部分： 平台尺寸：80cm*140cm，控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板（凹字烂板技术），竖面台140*45套，后置手机维修专用电源，射频信号源AT808，免拆机电脑软件维修仪电压表、频率表各种接口插座、指示灯、各类开关、电源接口插座等。 器件配置部分 SDN热风拆焊台 防静电控温电焊台 手机电路板卡具盒 通用专用工具 正版软件: Wincc7.0，2048RC和 SIMATICS7，STEP7 5.4. 三、配置清单： 1 射频信号源 1台 2 专用维修电源及接口 1套 3 快克单/双功率超声波清洗器 1台 4 起子 1把 5 起子 1把 6 十字起 1把 7 三角起子 1把1 8 防静电镊子 1把 9 锡丝 200克 10 植锡板 1块 11 卡具 1套 12 手术刀、刀架 1套 13 锡架 2台 14 PPD吸锡带 1条 15 飞线1 条 16 助焊剂（焊宝） 1盒 17 酒精瓶（W40） 1个 18 培训教材（上下册） 1套 19 热风枪 1套 20 电控温电焊台 1套 21 光盘 1片 22 使用手册 1本 23 热风拆焊台 1台 24 手机电路板卡具盒 1个 25 通用专用工具1 套 26 带灯放大镜 1个 27 旧手机 1只 28 实验桌 1张 29 实验台 1张 30 手机20 部 31 3G手机 1部 |  |  |  |  |
| 11 | 终端维修实训室—（虚拟仿真培训软件） | 3 | 套 | 虚拟仿真培训软件3套、电脑4台，电脑桌4张。 参数如下： 1、3G TD-SCDMA移动通信仿真教学系统 功能：真实再现TD RNS的硬件结构，以无线网络最典型的BBU+RRU组网方式，整合多种媒体，模拟再现TD RNS硬件结构和工程现场无线操作维护中心。配双向通信模块。 2、 CDMA2000移动通信仿真实训系统 功能：真实再现CDMA2000 RNS的硬件结构，以无线网络最典型的BBU+RRU组网方式，整合多种媒体，模拟再现RNS硬件结构和工程现场无线操作维护中心。配双向通信模块 3、WCDMA移动通信仿真实训系统 功能：真实再现WCDMA的硬件结构，以无线网络最典型的BBU+RRU组网方式，整合多种媒体，模拟再现WCDMA硬件结构和工程现场无线操作维护中心。配双向通信模块 电脑4台：屏幕尺寸: ≥18.5英寸、适用品牌: Intel/英特尔500G硬盘、2G内存。 电脑桌4张： 板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上，规格：1400*600*760mm，桌腿采用40*40mm方钢，壁厚2mm。桌下配一个可移动文件柜。 |  |  |  |  |
| 12 | 终端维修实训室—（软件维修仪） | 2 | 套 | 1、支持MTK、展讯、MStar、英飞凌等十大芯片组平台的国产手机，支持手机型号数万种 2、支持诺基亚、摩托罗拉、索爱、LG等国际品牌手机 3、独家支持JTAG，可修复三星、HTC等高端智能机 4、自动识别手机CPU、自动侦测、自动刷机、一键修复 5、24路全驱动，USB口全开放 6、支持数据线自定义，一条数据线可应对数百种机型 7、专用CPU管理仪器各路电源，实现了多路、多电压、多电流的灵活控制，确保仪器、手机安全无虞 |  |  |  |  |
| 13 | 终端维修实训室—（频谱分析仪） | 1 | 台 | 扫频式超外差频谱分析仪/1G模拟频谱分析仪 频率范围：0.15～1050MHz 中心频率显示精度：±100KHz 标记精度：±0.1%频宽+100HKz 频率显示分辩率：100KHz(4.5位半LED) 扫频精度：±10% 频率稳定度：优于150KHz/小时 中频带宽(-3dB)：20KHz和400KHz 视频滤波器（开）：4KHz 扫描速率：43Hz 输入阻抗：50Ω 插座：N(F)连接器 衰减器：0～40dB(4×10dB步进) 输入衰减器精度：±1dB/10dB 最小损耗电平：+10dBm, ±25VDC(衰减器0dB)，+20dBm(40dB衰减器) 扫频宽度：100KHz/格～100MHz/格（0扫描） 显示：6寸CRT，8×10分格内刻度 轨迹旋转：面板调节 电源：220V±10%，50Hz～60Hz 功耗：约20W 工作环境：0～40℃ 保护：安全I级（IECI0I0-1） 重量：约7Kg 尺寸：380×285×125（L×W×H）mm 输入阻抗：50Ω 插座：BNC 负载阻抗：>8Ω AM/FM解调输出 |  |  |  |  |
| 14 | 智能识别与控制实训室—（全功能物联网教学科研平台） | 20 | 套 | 主要设备有： 一、全功能物联网教学科研平台 20套，每套主要配置为：智能终端平台、标配IPV6智能网关、节点、软件、平台应用、实验台等。 二、实验台20套 技术参数如下： 一、全功能物联网教学科研平台 1．功能要求 系统配备Zigbee（兼容TI CC2530和ST STM32W两套方案）、IPv6、蓝牙、WIFI 四种无线通信节点及RFID读卡器，可以通过IPv6/IPv4智能网关，通过支持802.15.4射频的IPv6节点快速构建IPv6网络；IPv6/IPv4智能网关内嵌Webserver，可以通过IE浏览器，直接访问通信节点。RFID模块可直接连接到ZigBee、IPv6、蓝牙、WIFI无线模块上构成多种无线技术的WSN RFID应用系统。 2．智能终端 可板载3G、GSM/GPRS、Zigbee模块，独立作为M2M移动互联开发平台。 Cortex-A8 处理器： Cortex-A8,主频为1GHz,内置PowerVR SGX540高性能图形引擎支持流畅的2D/3D图形加速,最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放，格式可为MPEG4, H.263, H.264等 DDR2内存：Size: 1GB 、32bit数据总线 NAND FLASH：SLC NAND Flash: 1GB LCD：7寸LCD电阻屏； 智能终端SD卡插槽的位置在外侧，可方便用户使用； 串口控制台显示输出到LCD屏幕上，方便查看信息。 3G Modem：1路MiNiPCIe 3G模块接口，板载SIM卡插座 GSM/GPRS：1路MiNiPCIe 3G模块，板载SIM卡插座 WiFi：1路SDIO接口，连接WIFI模块 总线：1路CAN总线接口；1路RS485接口；1个I2C EEPROM(256Byte)芯片,用于测试；1路SPI总线连接数码管，1路连接CAN 1路TV-OUT视频输出接口；1路HDMI1.4输出接口；1路AV视频输入接口，可直接连CCD摄像头；1路CMOS 高清摄像头接口；1个DM9000AEP网卡，10/100M自适应；2路DB9 RS232串口接口，引出4路TTL UART接口；2路USB Host2.0接口，1路MiniUSB Slave2.0接口；1路3.5mm立体声音频输出输入接口，1路麦克风输入；1路板子MIC咪头；1路标准SD卡插座；6路ADC接口引出，1路连接可调电阻；1路PWM蜂鸣器；8个中断按键；双段8位数码管显示器；5个LED灯，用于测试；1个RTC时钟备份 扩展接口：矩阵键盘、SDIO 网关可升级为Cortex-A9。 3．标配IPV6智能网关 处理器：Broadcom 5354（主频240MHz） 存储器：32MB内存，16MB FLASH 网络接口：5端口交换机（2.4GHz 802.11b/g芯片，支持最高125Mbps） 无线/网络通信：支持Zigbee/IPv6 802.15.4无线射频芯片 电源：电源适配器 12V； 4．节点 Zigbee节点支持ST 和TI两种方案 （1）Zigbee节点(一主三从) （ST方案）32位处理器 STM32W108，基于ARM Cortex-M3高性能的微处理器，集成了2.4GHz IEEE 802.15.4射频收发器，板载天线，128KB闪存和8KB RAM；射频数据速率为250kbps，RX灵敏度：-99dBm（1%收包错误率）；扩展ST-Link调试接口；支持电池供电 （TI方案）处理器CC2530，内置增强型8位51单片机和RF收发器，符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，频段范围2045M-2483.5M,板载天线；128KB闪存和8KB RAM，扩展J-Link调试接口；支持电池供电 （2）IPv6节点(一主三从) 处理器 STM32W108，基于ARM Cortex-M3高性能的微处理器，集成了2.4GHz IEEE 802.15.4射频收发器，板载天线；128KB闪存和8KB RAM；扩展ST-Link调试接口；支持电池供电 （3）蓝牙节点(一主三从) BF-10蓝牙模块，BlueCore4-Ext芯片，板载天线；处理器 STM32F103 基于ARM Cortex-M3内核，主频72MHz；完全兼容蓝牙2.0规范，硬件支持数据和语音传输，最高可支持3M调制模式；支持UART 透传，AT指令；扩展ST-Link接口，外设主从开关，支持一键主从模式转换；支持电池供电 （4） WIFI节点(一主三从) 嵌入式wifi模块（支持802.11b/g/n无线标准）内置板载天线；STM32F103 基于ARM Cortex-M3内核，主频72MHz；支持多种网络协议：TCP/IP/UD，支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口；支持无线工作在STA/AP模式，支持路由/桥接模式网络架构；支持透明协议数据传输模式，支持串口AT指令；扩展ST-Link接口，支持电池供电 （5）RFID射频卡 MF RC531（高集成非接触读写卡芯片）支持ISO/IEC 14443A/B和MIFARE经典协议；处理器 STM8S105S8T6高性能8位架构的微控制器，主频24MHz；支持mifare1 S50等多种卡类型 可直接插接到实验箱任意无线通讯模块上使用，构成WSN RFID应用系统。 用户自定制：按键 *1，LED *1 最大工作距离：100mm，最高波特率：424kb/s Crypto1加密算法并含有安全的非易失性内部密匙存储器 提供至少基于RFID电子钱包应用实验、数据加密实验等不少于8个RFID实验例程，而非简单读写应用实验，要求现场演示。 - 传感器模块(标配12种)： 磁检测传感器、光照传感器、红外对射传感器、红外反射传感器、结露传感器、酒精传感器、人体检测传感器、陀螺仪传感器、三轴加速度传感器、声响检测传感器、温湿度传感器、烟雾传感器 处理器 STM8S103S8T6高性能8位框架结构的微控制器，主频24MHz；外设LED灯、UART串口及电源接口 特点：传感器模块配备独立MCU，标准通讯接口，可单独编程调试实验。 传感器扩展板：用户可自定义扩展传感器硬件，3.3V UART通信及电源接口，常用传感器接口，如IO、UART、I2C、SPI、AD等 USB-UART扩展板：VCC GND TXD GND RXD接口，联接PC机与无线通讯节点、传感器模块进行调试 电源模块：锂电池供电,提供低电压报警,提示用户充电 调试工具：ST-Link仿真调试工具、J-Link仿真调试工具。 5．软件资源 1）智能终端平台（Cortex-A8）： 支持Android 4.0，Linux3.0两系统一键切换 操作系统： Linux-3.0.8 + Qt4.7/Qtopia2/Qtopia4、Android4.0.3、WinCE6.0；为了方便实验； 2）IPv6智能网关： 操作系统：Openwrt，实现IPv6网络的全部功能、IPv4到IPv6的自动转换 开发工具：linux(ubuntu)、openwrt源码包 实验内容：可进行Linux编程开发，包括Linux内核移植与裁剪、文件系统定制、驱动程序调试与开发、应用程序的移植与开发、交叉编译、shell编程、网络通信、防火墙技术、路由技术、WEB配置系统、数据库技术等，要求现场演示。 3）Zigbee通信节点 (ST方案)开发环境IAR for STM32W108；基于STM32W解决方案实现完整的Zigbee Pro协议；随机寻址、自动组网、适应大网络等 (TI方案)开发环境 基于IAR for 8051；基于ZigBee pro协议(Z-Stack2007协议栈)、TinyOS2无线传感网专用系统；自动组网、自动路由、无线数据传输等 6.平台应用 平台应用：为配合学校专业课程，要求实验箱能够现场演示下面两种应用功能： （1）生产现场无线采集跟踪开发系统功能： （a）采集节点设置：在界面中设置相关RFID、条码、红外对射采集节点的工位信息； （b）物流信息管理：对生产物料进行设置物料编码、物料名称、RFID/条码编号等； （c）生产线物料跟踪：对经过各个工位的物料进行记录； （d）生产线物料记录查询：输入物料编号，查询该物料经过各个工位的历史记录； （e）物料定位：输入物料编号查询当前该物料所处的工位位置。 （2）仓库环境监测采集系统功能： （a）环境监测采集节点设置：在界面中设置温湿度、人体检测等采集节点位置信息。 （b）实时监测：能够在界面上显示当前库房内温度、湿度、人体检测信息。 （c）温度报警：当温度超过设置的临界值时，报警，并启动风扇。 （d）可燃气体报警：当监测到可燃气体时，报警。 （e）非法入侵模拟报警：当监测到人体接近时，报警。 二、实验台 板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上，规格：1400*600*760mm，桌腿采用40*40mm方钢，壁厚2mm。桌下配一个可移动文件柜。 |  |  |  |  |
| 15 | 智能识别与控制实训室—（体验式物联网智能家居系统） | 1 | 套 | 体验式物联网智能家居系统 1套 主要配置有：智能控制器、通讯模块、无线路由、门禁卡、电磁锁、门磁、出门开关、电动窗帘、窗帘控制器、门禁摄像机、云台摄像机、温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、可燃气传感器、震动传感器、水浸传感器、红外栅栏传感器、人体感应传感器、 LED调光灯、紧急按钮、报警灯、全向红外转发器、液晶电视机、平板、手机、电脑等。 技术参数如下： 1、智能控制器 处理器： CPU： Cortex-A8,主频为1GHz，内置PowerVR SGX540高性能图形引擎，支持流畅的2D/3D图形加速，最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放，格式可为MPEG4, H.263， H.264等 DDR2内存：1GMB，32bit数据总线，运行频率：200MHz SLC NAND Flash: 1GB 外设接口： LCD液晶和触摸屏：7寸TFT LCD，电阻式触摸屏，支持校准，预留电容屏接口 总线接口：RS485、I2C总线、SPI总线、CAN总线各一路 1个DM9000AEP网卡，10/100M自适应；1路TVOUT视频输出接口；1路AV视频输入接口，可直接连CCD摄像头；2路DB9 RS232串口接口，引出4路TTL UART接口；2路USB Host2.0接口，1路MiniUSB Slave2.0接口；1路3.5mm立体声音频输出接口，1路麦克风输入；1路标准SD卡插座；1路HDMI输出接口；1路连接可调电阻；1路PWM蜂鸣器；1路CMOS 高清摄像头接口；8个中断按键，用于用户输入控制；5个LED灯，用于测试；1个RTC时钟备份 板载WIFI接口：1路SDIO接口，用于连接WIFI模块 板载GPRS接口：1路板载GPRS通讯模块接口 板载3G模块接口：1路MiniPCIe 3G模块接口 通讯模块（15个）： 处理器：CC2530，内置增强型8位51单片机和RF收发器，符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，频段范围2045M-2483.5M。256KB闪存和8KB RAM 板载接口：内置1路继电器，可实现现场电气设备控制；1路模拟电压、1路模拟电流采集接口，支持其它模拟、数字信号外置传感器；1路Modbus工业现场总线接口；1.3寸液晶屏；蜂鸣器；USB转串口；ISP下载口；内置传感器接口；外接传感器电源输出口；板子PCB天线与SMA座外接天线可选；通讯距离：>70m 支持供电方式：AA电池、工业蓄电池、太阳能电池、220v电源适配器 硬件部分：无线路由*1；门禁卡*1；电磁锁*1；门磁*1；出门开关*1；电动窗帘*1；窗帘控制器*1；门禁摄像机*1；云台摄像机*1；温湿度传感器*1；光照传感器*1；烟雾传感器*1；可燃气传感器*1；震动传感器*1；水浸传感器*1；红外栅栏传感器*1；人体感应传感器*1；LED调光灯*1；紧急按钮*1；报警灯*1；全向红外转发器*1； 液晶电视机 *1： LED≥32寸.屏幕分辨率1366×768, 屏幕亮度800cd/m2, 支持格式720p（高清）, 输入端口2×音视频输入 ，2×USB ，1×分量输入 ，1×VGA ，1×音视频输出 ，1×耳机 ，1×同轴 ，1×重低音输出. 平板*1：屏幕尺寸：≥7英寸 电容式触摸屏，操作系统：Android4.1 处理器核心：双核心 屏幕分辨率：1024x600 网络模式：摄像头：双摄像头前置：≥130万，重量：300g GPS导航：内置GPS导航，WiFi功能：支持802.11a/b/g/n无线， 数据接口：USB2.0 存储介质：Flash 闪盘：电容式触摸屏，多点式触 手机*1：单卡双模 。≥1300万像素。3G网络：HSPA+，联通3G（WCDMA），联通2G...。双MIUI V5（基于Android OS v4.1.。4.3英寸 ≥1280x720像素。RAM容量：≥2GB。CPU频率：1741MHz 四核，32GB。2000mAh 可拆卸式电池。 电脑*1： 宽屏16：9。CPU型号 i5-3210M。内置蓝牙。显示芯片 NVIDIA、 GeForce 、GT 635M。显存容量 独立2GB，全尺寸键盘。4合1读卡器。局域网 10/100/1000Mbps。摄像头像素 720P 。内存容量 4GB 。屏幕规格 ≥14.0英寸。硬盘容量 500GB。操作系统 Windows 8。续航时间 ≥6小时 要求：全功能物联网教学科研平台与体验式物联网智能家居系统功能匹配。 |  |  |  |  |
| 16 | 智能识别与控制实训室—（物联网智能交通实训系统） | 1 | 套 | 物联网智能交通实训系统 1套 主要配置为：智能交通实训系统主要由智能车移动平台、道路传感网系统和远程客户端单元三个子系统模块构成。 技术参数如下： 智能交通实训系统主要由智能车移动平台、道路传感网系统和远程客户端单元三个子系统模块构成。 系统功能： 车辆控制：基于先进的智能移动车辆平台，可实现ZigBee、WiFi等多种无线运动、循迹、壁障控制方式。车辆自动控制行进过程中，可对道路环境进行智能感知，决策处理； 智能导航：结合汽车移动互联网实现车辆智能导航，通过GPS、RFID等多种感知定位传感器，实现车辆位置信息处理，并通过GIS地图信息系统实现车辆智能导航； 传感定位：集成超声波、雷达、陀螺仪、GPS等多种智能传感器实现车辆传感与定位，并上传数据到道路传感网中的移动计算平台进行数据访问、处理与查询； 道路传感：基于无线传感网与移动互联网实施道路信息状况的的智能化，可对道路环境信息、路况信息、交通信息进行感知与处理，并通过网络决策给移动车辆平台； 移动计算：系统具有移动信息感知与处理，数据挖掘与运算功能，采用数据库进行车辆信息、路况等信息管理与服务，并可生成相关数据分析报表； 远程访问：远程信息查询、交互控制；系统支持以太网、互联网、移动设备系统客户端等多种访问和控制方式，可随时随处、实时查询系统信息； 硬件资源 智能移动车辆平台 移动智能车*1；WiFi无线模块*1；ZigBee无线模块*1；GPS定位模块*1；电子标签*1 视频视觉系统*1；陀螺仪传感器*1；车辆防撞仪*1；巡线传感器*1；壁障传感器*1 道路传感网系统 GSM/GPRS模块*1；WiFi无线模块*1；ZigBee无线模块*5；UHF RFID读写器*2；无线闸机模块*2；道路视频摄像机*1；道路温湿度环境检测传感器*1；道路光照环境检测传感器*1；道路声光报警传感器*1；无线路由*1；道路移动信息处理平台*1 软件资源 智能交通实训系统综合管理软件*1；移动终端客户端软件*1；智能交通实训课程实验体系*1 要求：全功能物联网教学科研平台与物联网智能交通实训系统功能匹配。 |  |  |  |  |
| 17 | 智能识别与控制实训室—（物联网智能物流实训系统） | 1 | 套 | 物联网智能物流实训系统1套 智能物流实训系统主要由仓储管理单元、车载移动单元和远程客户端单元三个子系统模块构成。 系统功能 仓储安全：基于无线传感网实现仓储环境监测、安全报警；可实时监测仓库内温度、湿度、光照度、火警、非法入侵等，对仓库货物进行全方位存储环境监控，系统具有预警模式，可实现异常环境本地警报和远程短信息报警功能； 货物管理：利用射频技术与传感网实现智能出入库、盘库管理；系统采用RFID电子标签对货物进行信息录入、识别与管理，实现货物检验、分类、入库、出库、结算与货存管理一整套仓储流程，贴近实际、教学生动； 物件定位：货物信息查询与定位，数据统计，智能决断；系统利用无线传感网与RFID识别定位技术相结合，实现货物智能感知与定位，通过无线托盘上的RFID对货物的电子标签进行信息读取，并自动将托盘位置与货物信息通过无线网络传输给仓储信息管理平台，具有库存管理、缺货提醒、数据报表决策等功能； 运输安全：系统通过移动车辆车厢装载的无线传感网实现对货物运输途中的状态检测，如货物倾斜、掉落、车厢震动等状态感知，对危险物品及特殊物资的运输及道路环境进行跟踪和保护； 物流追溯：货物运输行径跟踪，信息追溯；系统可提供货物生产、仓储、运输、到付等信息的跟踪与查询，实现货物信息溯源，全程皆可实现远程监控与访问； 人员管理：利用射频技术、生物指纹技术实现仓库人员管理与身份认证；对工作人员通过指纹、电子标签进行身份、操作权限认证以及考勤管理； 远程访问：远程信息查询、跟踪与定位；系统提供多种访问方式，包括本地局域网、远程互联网、移动手持设备应用客户端访问； 硬件资源： 智能仓储单元 仓库温湿度传感器、仓库光照检测传感器、仓库可燃气监测传感器、仓库人体检测传感器、仓库声光报警模块、仓库视频摄像机、货物定位模块、指纹验证模块、RFID读写器、电子标签、ZigBee无线通讯模块、GSM/GPRS通讯模块、无线网关、仓储信息综合管理平台 货物车辆移动单元 车厢温湿度检测传感器、车厢震动检测传感器、货物倾斜检测传感器、物流定位模块 物流追溯模块、车载移动信息处理平台 软件资源： 智能物流实训系统综合管理软件、移动终端客户端软件、智能物流实训课程实验体系 要求：全功能物联网教学科研平台与物联网智能物流实训系统功能匹配。 |  |  |  |  |
| 18 | 智能识别与控制实训室—（数码管显示模块 | 1 | 个 | 工作电压：5V 发光相应时间：<0.1μs 寿命：>50000小时 直流电流：<20mA 工作温度：-30~70℃ 接口：UART(TTL电平) 实现功能：4位数码管显示。 |  |  |  |  |
| 19 | 智能识别与控制实训室—（GPRS模块） | 2 | 个 | 工作电压：3.2 ~ 4.8V 工作频段：EGSM900和DCS1800 发射功率：Class 4（2W）：EGSM900 Class 1（1W）：DCS1800 GPRS等级： GPRS multi-slot class10、GPRS mobile station class B； Class 10：下行85.6kbps，上行42.8kbps 编码方案：CS1,2,3,4；支持通常用于PPP连接的PAP协议；内嵌TCP/IP协议； 支持分组广播控制信道（PBCCH）；支持非结构化补充数据业务（USSD） 短信规格：点对点MO和MT，SMS小区广播，文本和PDU模式 接口：UART（TTL电平） 实现功能； 语音业务，短信业务，彩信业务，上网业务。 单独带有32位ARM MCU可脱离上位机单独使用，可连接平台配套传感器模块使用。 |  |  |  |  |
| 20 | 智能识别与控制实训室—（GPS模块） | 2 | 个 | 处理器： 工作电压：2.7 ~ 3.6V SBAS系统：WAAS，EGNOS，MSAS，GAGAN 编码协议：GPS L1频率，C/A码； 支持NMEA-0183和SiRF协议 定位精度：Auto < 2.5m；SBAS < 2m 定时精度：RMS30ns；99%<60ns 极限速度：500m/s 更新速度：<4Hz 接收器类型：50个通道卫星接收功能，200万个以上的相关系引擎，可同步追踪GPS及伽俐略导航卫星信号，支持AssistNow Online，AssistNow Offline等A-GPS服务 接口：UART(TTL电平) 实现功能：地理位置信息和时间数据获取与处理。 |  |  |  |  |
| 21 | 智能识别与控制实训室—（条码扫描模块） | 2 | 个 | 光源类型：激光，CDRH Class II, IEC Class 2 供电电压：5V 上位机接口：RS232串口 扫描距离：10~520mm 扫描宽度：80mm 误码率：1/100万 扫描速度：100 scans/sec 解码能力：UPC-A，UPC-E，Industrial 2 of 5，EAN8，EAN13，Code 128，EAN128，Code39，Code93，Codabar 125等 读取角度：读取仰角：60°；读取倾角：45° 实现功能：条形码识别，数据读入功能。 |  |  |  |  |

注：需按用户要求安装、调试。

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

如果采用综合评分法，评分标准和评分细则见附件。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。本次招标的采购单位是鞍山师范学院。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如四网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金可采用转账支票、银行汇票、现金三种交纳方式。以现金方式交纳投标保证金的截止时间为投标截止时间前；以汇款方式交纳投标保证金，在开标前3日内汇入鞍山市公共资源交易中心账户，须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。开标当日投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭汇款单领取投标保证金《收款收据》。

对于超过上述规定时间汇入或交纳的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册，标明“正本”、“副本”字样后进行密封。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未领取招标文件参加投标的；

24.4.4未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；

26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
    37.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
    37.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 37.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求” 最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年      月     日