填表须知

1. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位人员签字、盖章。

2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的单价和合价中。

4. 金额（价格）均应以人民币表示。

编制说明

- 1、工程名称：鞍山市铁东区消防救援大队综合训练馆建设项目。

2、编制范围：土方、建筑及装饰、给排水、采暖、通风、消防、电气等。

3、工程量清单编制依据：

3.1辽宁鞍设集团有限公司设计的《鞍山市铁东区消防救援大队综合训练馆建设项目》纸质版图纸。

3.2工程量清单计量按国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013编制。

3.3辽宁省建设工程计价依据2017年《房屋建筑与装饰工程定额》、《通用安装工程定额》、《建筑工程费用标准》及相关文件。

3.4有关的施工规范与工程验收规范。

3.5招标文件。

4、质量要求：国家标准验收合格。

5、本工程通过第三方检验机构进行的材料检验费用和工程项目附加税费由投标人在投标报价时自行考虑。

6、本工程投标人在投标报价时，规费根据有关部门的规定及企业缴纳支出情况，自行考虑。

7、本工程中夜间施工增加费、二次搬运费、冬季施工费、已完工程及设备保护费等其他措施费用由投标人在投标报价时自行考虑。

8、暂估价格待结算时由甲方认质认价按实结算。

9、本清单暂列金额共15万元，包括可能发生的拆除锅炉房、围墙、消防给水、排水、变压器增容费、热水器等工程项目，不取任何费用，直接计入总价，结算时按实计取。

10、土方运距投标人自行考虑，不再另行调整。

招  标  人：鞍山市铁东区消防救援大队

日      期：2022年3月

清单编制机构：辽宁方信工程咨询有限公司

日      期：2022年3月

| 材料暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:鞍山市铁东区消防救援大队综合训练馆建设项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 12厚强化企口复合木地板 | m2 | 75.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 2 | 固定式摄像机 | 台 | 600.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 3 | 低压配电柜AL-Z | 台 | 3500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 4 | AL1-1配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 5 | AL1-2配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 6 | AL1-3配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 7 | AL1-4配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 8 | AL2-1配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 9 | AL3-1配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 10 | AL3-2配电箱 | 台 | 1500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 11 | ALE-1配电箱 | 台 | 2500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 12 | AP-CK配电箱 | 台 | 2000.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 13 | 蹲式大便器（含附件） | 套 | 360.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 14 | 污水池（含附件） | 套 | 280.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 15 | 坐便器（含附件） | 套 | 580.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 16 | 淋浴器（含附件） | 套 | 520.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 17 | 洗涤盆（含附件） | 套 | 260.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 18 | 食堂洗手盆（含附件） | 套 | 480.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 19 | 甲型隔油池 | 座 | 7500.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 20 | 室内消防卷盘 | 套 | 450.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 21 | 钢制散热器 | 柱 | 32.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
| 22 | 铸铁散热器 | 柱 | 32.00 | 材料费（不包含增值税可抵扣进项税） |
|  |  |  | 建设单位： |  |