鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山师范学院实验室及教学设备采购

项目

招标编号：AGJCG2014G021A

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山师范学院委托，对“实验室及教学设备招标项目”（招标编号：AGJCG2014G021A）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| - 包号 | - 产品名称 | - 数量 | - 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 01包 | 交互多媒体设备等 | 21套 | 82 |
| - 02包 | 纯水系统（是进口产品） | 1套 | 12 |
| - 03包 | 教师语言实训室设备 | 1套 | 79.81 |
| - 04包 | 技能教室设备 | 120座 | 116.388 |
|  | 合计 |  | 290.198 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为4个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）；

- 8.投标人所投产品须为正品行货。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁政府采购网（网址：www.ccgp-liaoning.gov.cn）按《辽宁省政府采购供应商入库须知》的要求及时办理入库登记手续。

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品计算机多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2014年11月 12日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山师范学院

联系人：顾秀兰

联系电话：0412-2960867

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年十月十六日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为实验室及教学设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 82 | 0.82 | 02 | 12 | 0.12 |
|  |  | 03 | 79.81 | 0.79 | 04 | 116.388 | 1.16 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-558902 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知37.询问和质疑。质疑的接收和处理按《鞍山市公共资源交易质疑处理办法》规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告告及招标文件 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种:计算机、投影机属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料（最低评标价法） |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表……………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |
|  | 第一包投标报价（大写） |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |
|  | 第二包投标报价（大写） |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包-04包 产品名称：实验室及教学设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（20）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没标注的按国家规定及厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修. |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（ 2）小时内响应；（24 ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称：交互多媒体设备等     预算：82万元

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式多媒体教室 | 1 | 套 | 多媒体教学系统主要设备配置 - 计算机18台 - 短焦距投影机18台 - 短焦投影机支架18个 - 无线数字中控功放一体机18台 - 组合一体式电子白板+推拉式绿板18个 - 手持式液晶电子白板18台 - 多媒体音箱18对 - 无线多功能控制器18台 - 无线麦克风 18个 - 无线键盘、鼠标18套 - UPS，18台 - 下放式挂墙机箱18台 - 系统套装组件18套 - 系统可扩展功能18套 - 钢制讲台18个 - 实物展台18个 - 安装施工及调试 上述设备技术参数如下： 一、计算机 处理器：英特尔®酷睿®双核I3 3220 (主频3.3GHz,3M缓存) 主板：H61高性能主板； 内存：1*4GB DDR3 1066MHz； 硬盘：500GB 7200转 SATA2； 接口：S2+VGA+2USB2.0+2USB2.0+RJ45+3JACK。 显卡/声卡/网卡：集成显卡、声卡、主板集成千兆网卡； 显示器：19寸液晶显示器； 操作系统：WIN7系统； 电源：带开关机控制线； 220V-240V ≥180W 配件：显示器主机到投影机和显示器的分频器，分频器到讲台的VGA线等。 二、短焦距投影机 投影系统：3*LCD。 液晶板：0.63英寸液晶面板。 亮度：标准亮度模式≥2700流明 （基于ISO21118标准） 投影距离：0.50米距离投影80英寸画面。 分辨率 ≥1024 x768。 对比度 ≥2000:1。 控制接口 自带RJ45、RS232。 灯泡 ≥215W 高压汞灯，寿命：正常模式≥4000小时，节能模式≥6000小时。 投影比例：宽高比4:3（标准）；16:9（兼容）。 其它功能 机器自带2路HDMI高清接口、原生色差接口。 内置画面分割拼接功能。 自定义开机画面；防盗杆设计；可设置开机权限；自动记录异常日志；断电保护。 输入：VGA*2、S-video、YCbCr, video、Audio in、RCA*2(L/R)。输出：VGA、Audio Out。声音输出：≥10W（内置扬声器）。 投标要求： １、投标时需提供生产产家授权书原件和售后服务承诺函原件； ２、投标时需提供产口3C认证（复印件）。 三、短焦投影机支架：材料、工艺、采用冷扎钢板、喷粉工艺制造； 直接结构组成、投影机支架由支架焊接组件、爪盘、挡板、底板、盖板等零件组成。 底座规格、底座钢板厚度≥3mm，采用直径≥8mm膨胀丝安装于白板上方墙面； 枝干规格要求、支杆标准长度≥700mm，可定制长度，投影仪可移动调节范围达到≥300mm,焊接牢固，吊装重量测试≧40Kg； 爪盘规格要求、爪盘采用钢与合金材质，半球关节设计可360度旋转，万向抓手可随意调整安装尺寸，适配于各类投影仪的万能调节； 挡板规格要求、挡板尺寸L380mmxW280mmxH200mm（LWH可±20mm），弧形设计，美观大方，并可定制客户LOGO和其他相关信息； 功能要求 一键锁定功能：锁定手柄自左向右，斜度设计，逐步固定整个投影机； 抓盘半离合状态可单人安装微调投影机功能。 四、无线数字中控功放一体机 硬件功能： 1.无线数字中控功放一体机，集2.4G无线中控，数字功放，无线路由器，电源管理为一体。 2.中控箱外形尺寸：≤L402mmxW114mmxH87mm。材质：SPCC，厚度≥0.8mm。 3.中控接口：两路HDMI输入，两路VGA视频输入，一路VGA视频输出；两路音频输入，一路音频输出；网络切换：一路网络输入，两路网络切换使用；投影仪开/关机控制接口；PC机开/关机控制接口；白板专用USB接口。 另配：1分2VGA分频器1个 4.2.4G无线中控功能：内置功放：25W+25W；音量大小及静音控制；一键开机及一键关机；专用多功能无线遥控器控制，实现无线控制；电脑软件界面控制；UPS供电；软件在线升级。 5.无线路由器功能：可为每个教室提供300M无线接入点，让教师电脑、教师手持式电子白板、电子书包无线教学、突破”线”制,需插拔电缆直接无线上网，接入校园网络，让教室的智能设备实现互联互通。并且可以同屏控制，双向批注，互动教学，满足学生表达和教师讲解需求 6.电源管理功能：系统待机时处于低功耗状态，可以控制投影机、电脑的开关机，实现一键开关投影机、电脑、以及整个系统。 7.支持高清接口，可以自由切换两路HDMI信号到投影机，或者切换两路VGA信号到投影机。 8.音视频广播、点播功能：广播服务器采用H.264编码格式对视频流进行压缩，将音视频文件通过校园局域网实时传输到指定教室，支持1080p高清视频的广播与点播；广播服务器还可将实时采集的音视频流进行转播，完成现场直播或校园电视台功能；各个教室还可以通过教学电脑进行音视频的点播功能；广播服务器可支持8－16路节目的同时广播。 软件功能：1.软件支持windows,linux等主流操作系统； 2.软件为友好图标触摸界面，非常方便培训和操作，可软件实现投影机写码控制，投影机开关机，电脑开关机，音量大小以及静音控制； 3.用户可通过软件实现单片机和应用软件升级； 五、组合一体式电子白板+推拉式绿板，组合尺寸规格、组合一体式板的整块板面尺寸：长*宽约4m*1.3m （一）绿板功能： 1、组成结构规格： 1）、由4块绿板组合，两块为固定绿板。两块为活动绿板，每块尺寸约1241mmx970mmx25.4mm。绿板整体尺寸规格约4000mmx1300mm，电子白板维修时无需拆卸推拉板，即可将电子白板拆卸下来进行维修，方便售后维护。推拉板边框颜色跟电子白板边框颜色一致。2块推拉绿板，推拉灵活、流畅，使用方便灵活。 2）、工艺材料规格：环保型烤漆绿板,粉尘产生量减少60%，可使用磁条悬挂图表，无反光；板面材质：烤漆钢板，厚度≧0.3mm，表面绿色覆膜，书写光滑，无划痕斑点；板面光泽度：≦8%，耐磨性500G/100转不露白；硬度6H无凹痕；漆膜遇5%氢氧化钠、碳酸钠不起泡、不脱落，允许微变色；衬板材质为高密度发泡板；背板材质为镀锌板。 3）、组成铝材规格：活动绿板铝边框材质：截面尺寸≥25.1mmx25mm。绿板滑槽上下采用吊轮和底轮设计，厚度≥1.5mm，截面尺寸≥80mm*35mm。 4）、连接件材料规格：拐角材质：ABS/PC工程料，颜色：灰色，防火等级：UL-V0。 （二）电子白板功能：签定合同前，需提供软件到用户指定的地点进行现场测试各项功能，测试内容以招标文件要求参数为准。 1、硬件： 感应方式、红外感应方式，可用手指或者任意不透明物体书写。 投影比例：投影比4:3，尺寸≥82寸，最大分辩率: ≥4096×4096。 多点触摸、采用最新的红外触摸技术，支持10点触摸，支持10人同步书写，实现多人操作，白板采用硬件架构和算法内置容错机制，4边任意遮挡5个以上红外线管电子白板正常工作。 硬件快捷键、白板两侧带快捷键功能，每侧快捷键不能低于17个。 结构材料、优质环保专业面板材料，防火，感光度强，表面吸光，不反光。高增益、高耐磨，高对比度，防炫目防反光，利于书写；抗击打性能好。 免驱动、即插即用。 生产工艺、电子白板核心部件:PCB板所有电子物料（包含LED灯管）均采用标准SMT工艺流程制造。 硬件升级、MCU支持在线升级，方便维护和使用。 （三）软件功能： 支持多种操作平台：支持Windows、Linux、Mac、Android等多操作系统平台，在各平台均可达到多人同时书写。 软件的兼容、白板软件融合了探究实验室软件、高拍仪软件、多媒体中央管理系统软件、电子书包管理软件 支持多种操作模式、控制模式、全屏模式、设计模式、批注模式。各模式间可以自由切换，便于使用。 书写功能、软件提供多种笔迹的书写功能，其中主要包括硬笔，荧光笔，排笔，毛笔，纹理笔，智能笔，魔术笔等常用书写笔，操作用户可根据个人喜好选择书写的笔，并能随时调节笔迹的粗细、颜色、样式等。 板擦功能、软件提供小、中、大以及对象擦4种板擦工具和一键清屏工具，对手写笔迹自由擦除，或对选中的对象进行整体擦除，也可以对整页一键清除。 快捷键功能、白板软件中能够由用户自定义各种功能的快捷键启动功能，能够随时更换软件皮肤和软件使用语言。 3、批注功能：1).桌面批注功能：能够控制桌面动态内容并进行批注； 2).网页批注功能：可在软件页面中浏览互联网资源，对网页中的内容进行批注； 3).视频批注功能：可对软件页面中插入的视频或播放器播放的视频进行实时动态批注； 4).动画批注功能：可对软件页面中Flash动画或外部运行的Flash动画进行动态批注； 5).批注保存功能：本软件可以将批注的内容进行保存、导出、回放等。 4、外部文件导入/导出功能：支持PPT、Word、Excel、pdf、odt、odp、ods等格式文件的导入与导出。 5、插入功能：支持视频插入（视频格式包括：wmv、mpg、flv、avi、MP4、rmvb、3gp、mkv、mov、m4v、mpa、ogv等），支持音频插入（音频格式包括：wma、mid、mp1、mp2、mp3、3ga、wav等）支持图片插入（图片格式包括：jpg、png、bmp、gif、tif等)，并支持Flash动画文件的插入。 6、Office标注功能 在Word中标注，并将标注内容保存为Word格式。 7、白板软件嵌入式智能手写输入： 1）智能文字手写输入：可以识别连笔输入的英文单词、中文字、数字、特殊字符等，并且支持7个国家的语音手写识别，可以识别整个句子，识别率非常高。 2）智能图形识别：可以识别长方形、正方形、平行四边形、五边形、六边形、圆、椭圆、等腰三角形、等边三角形、直角三角形等图形，识别率要高。 3）图文同步智能识别：对于手写输入的文字和图形，软件能够同步分别识别文字和图形。 8、页面管理功能：1）页面预览：软件把对每一页都生成缩微图，便于用户浏览整个文档，可以直接在缩微图之间进行页面切换。 2）页面属性：软件可以对页面中对像的尺寸、背景图及背景颜色进行调整、修改。 3）页面编辑：复制、粘贴、删除、克隆、无限克隆等。 4）页面模板功能：多种样式的页面模板供用户选择。 5）页面漫游功能：同一页面中书写内容过多时可以对页面进行移动，以满足不同版书要求。 9、表格插入功能 可拖选插入用户所需要行、列的表格，可以插入删除行、列，合并和分拆单元格，编辑文字，并且可改变单元格的边框颜色和背景色。 10、函数插入功能：1）.白板软件中须内置函数图像功能； 2）用户能选择常见函数和输入自定义函数，函数编辑器会同步显示函数图像，并能插手到白板软件中； 3）函数图像能进行放大，缩小，恢复原始大小等操作； 4）可在函数图像上标注坐标和跟踪函数图形标注坐标，显示坐标； 5）可以将函数图像到白板软件中，并可随时返回到函数编辑状态。 常用工具 包括油漆桶、取色器、探照灯、幕布、时钟、屏幕键盘、照相机、视频录制、声音录制、放大镜、计算器等，用户还可自由添加外部常用工具。 （四）教师端功能： 1、学生信息管理功能 能够管理学生班级、学生个人的资料； 2、提问功能：1）能够在课堂上实时与学生端进行互动，向学生提问或出题，学生作答完后统一收集学生答案； 2）出题功能：老师在白板软件上写出题目，统一下发到学生端；老师可以选择部分或全部学生进行回答；老师可以规定作答时间，到时间后系统自动回收学生答题卡； 3）抢答功能：老师在白板上出题由学生开始抢答； 4）. 收卷功能：老师可以在规定答题时间未到之前提前统一收卷； 3、统计功能： 1）阅卷功能：老师出完题后，可将正确答案提交到系统软件供系统自动阅卷； 2）列表统计功能：老师收集完学生答案后，系统自动统计学生的作答情况，包括对错题数，作答所用时间，正确率以及得分情况的统计； 3）图表统计功能：能综合所有答题情况，以图表的方式直观地统计出学生的答题情况，方便老师找出学生的不足之处及各掌握知识点情况； 4、控制功能： 1）教学模式：在此模式下，教师的页面与学生页面同步，教师与学生可同时书写； 2）测试模式：仅教师可以在白板软件页面中书写，并传送到学生端，学生的书写功能被屏蔽； 3）备课模式：仅教师端可以书写但不会传送到学生端； 5、网络控制功能：教师端可以随时建立和断开网络，控制非法连接用户； 6、远程桌面功能 老师可以通过Android平板远程连接教学电脑并对教学电脑进行控制。 六、手持式液晶电子白板：签定合同前，需提供手持式液晶电子白板和软件到用户指定的地点进行现场测试各项功能，测试内容以招标文件要求参数为准。 （一）、硬件配置：处理器：双核1.2GHz 、内存：1GB LP DDR2/3 、存储： 16GB NAND FLASH 、显示屏尺寸：≥10.1”、触摸技术触摸板 电容式（多点触控）、摄像头：内置摄像头 、网络连接、无线WiFi连接。 （二）、软件功能： 1、远程控制功能 远程控制主机设备（锁屏、关机） 2、移动教学功能 1）不再受限于黑板前书写，作答； 2）实时使用主机资源，远程播放视频资源； 3）实时动态批注资料，教案，学生作业； 4）快捷便利使用电子教/学具； 5）移动式电子备课、教案、课件制作； 6）与主机数据同步共享； 7）随堂动态测试，掌握学习情况； 3、教学回放功能 重点、难点解答详细过程记录，重现； 4、扩展功能 能直接接入电子书包系统，作为电子书包教师端使用； （三）、学生端功能： 1、书写功能：学生能像白板软件一样进行正常的书写，作图、画线等功能，设置不同的颜色、样式、线条的粗细，并且能够擦除和清屏； 2、答题功能：答题功能：学生在收到教师的提问后，会自动弹出答题卡，进行作答，在作答的过程中能够切换草稿页进行演算，也能够提前提交答题卡； 3、网络功能：学生能够选择教师服务器进行连接和断开，连接成功后，显示教师端的内容； 4、互动功能：学生在连接上教师服务器后，在教师允许的情况下能够与教师进行互动，远程对教师的提问进行解答，并传送到其他学生端。 七、多媒体音箱：外形尺寸、材质 音箱外形尺寸：≥380*260*120mm；材质：木质中密板； 喇叭规格6.5寸全频喇叭，带风管,带防尘网罩；频响范围180Hz-20KHz； 灵敏度-88dB+-2 dB；功率≥2*25W；阻抗8欧姆，80磁； 喇叭直径≥170MM。 八、无线多功能控制器： 1、基本功能：一键关机、静音、锁定功能； 2、多功能控制器功能设计： 1）无线遥控中控功能，可以通过无线多功能控制器控制投影机的开关机，电脑的开关机，教室台式电脑跟教师笔记本电脑画面切换，音量调节； 2）无线电脑遥控器功能，可以通过无线多功能控制器控制电脑的开关机，Windows显示桌面，Windows界面切换功能； 3）无线鼠标功能，可以代替鼠标对电脑进行操作，上下左右移动光标，具有鼠标左右键功能； 4）PPT翻页器功能，播放PPT上一页、下一页翻页功能； 5）投票器功能：投票选择、常规投票、数字评分功能、民主评议功能 6）镭射指示器功能：激光笔的应用 7）无线麦克风功能； 8）多媒体播放遥控器功能，一键启动播放，控制音视频播放的快进、暂停、下一曲。 3、生产工艺及规格、外形简洁时尚，色彩搭配：外壳表面喷涂防刮耐磨白色UV油，外壳周边电镀金属光泽，彩色硅胶按键。尺寸≥L201.5mmxW56.5xH17.8mm,材质ABS+PC；防火等级：UL-V0； 4、电池配置：配置锂离子电池(≥1000mAh) 低功耗，配有标准USB接口充电线； 5、遥控方向：可以任意方向遥控。 九、无线麦克风：接收方式、2.4G双通道接收； 内置接收器、麦克风接收装置内置于中控功放一体机内，方便管理，性能更稳定； 指向性、电容式单指向性灵敏度-44(dB)频响范围40-16K(Hz)； 阻抗≥680Ω；载波频率22400-2482Mhz；调制方式GFSKRF；功率0dBm； 最大无线传输距离≥30米，无线话筒可以手持讲话； 工作电压、发射器工作电压聚合物锂电池3.7V连续工作时间8H； 十、无线键盘、鼠标： 免驱动，支持即插即用（无需驱动）； 共用接收器 键盘鼠标只要一个接收器。 十一、 UPS 电源规格：后备式UPS不间断电源1000VA/600W； 外形尺寸≥L392.5mmxW210.8mmxH101.5mm；机箱材质：SPCC，厚度≥1.0mm； 输出端口 1路220V/AC输入,4路220V/AC输出，带2Pin PH插针的开关机控制线；额定容量1000VA；额定电压220VAC；输入电压范围160～270VAC； 输入频率 45～55Hz；输出电压220V±3% AC；输出频率50±1% Hz； 电池形式 电压/容量×数量：12V/7AH×1； 备用时间 >15分钟（1台PC+1台15英寸显示器）； 充电时间 <10小时；转换时间≤10ms；面板显示LED指示（充电，逆变，报警）； 输出方式：万能输出插座*4 十二、下放式挂墙机箱:机箱规格 规格尺寸：≥L970mm*W210mm*H320mm。 产品材质 材质：优质冷轧板(SPCC)，厚度≥0.8mm，表面喷粉，颜色：科技灰。 产品性能 一体式机箱，内可存放UPS、电脑、中控等设备；双开门设计，方便设备安装和维护；前拉式抽屉，可存放键盘、鼠标、白板笔等物品，抽屉内一键开关机 十三、系统套装组件：包含整套系统安装的所有配件及支架。 安装设备的墙壁是空心砖结构，安装投影机支架和组合绿板时，要牢固安全，达到一定的强度。安装组合绿板时要负责卸下原黑板。 十四、系统可扩展功能：IP数字广播，可实现网络远程数字广播，广播服务器通过网络实时讲语音媒体广播/主播至每个教室，如果设备处于休眠状态，接收到广播信号后将自动唤醒，广播结束后设备将自动休眠。 设备远程智能管理，可通过网络远程服务器唤醒每个教室的设备，也可以定时关闭每个教室的设备实现远程控制。并且还可以实时查询每个教室的设备运行状态，可将设备故障报错信息上传给服务器。同时具有资产管理功能，系统可以记录每个教室设备的使用情况，使用寿命，已经使用的时间等。 十五、实物展台: 1、像素≥320万有效像素； 2、标准分辨率≥1024X768； 3、功能要求: 可实现批注、缩放、拍照、旋转、冻结、图片存储等功能；自动、手动聚焦功能，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正； 4、幅面≥A4 5、照明技术:长寿命，高亮度LED照明 十六、多媒体讲台： 整体采用分体式结构，规格为长≥800mm、宽≥700mm、高≥1000mm。 前板四周采用≥1.0mm优质冷轧钢板液压拉伸成型，整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装；下半部分采用四面分拆卡扣设计 颜色选用哑光灰白色，表面经酸洗磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成. 上门采用翻动开启，液晶显示器（17-22寸）采用升降设计，结构独特新颖，不遮挡学生视线，一把钥匙控制整个讲台，便于管理，方便使用。 键盘采用翻启式操作，显示器、键盘互不影响独立操作节省空间，操作简单方便 右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重量≥12kg 下部箱体对开门设计，内部配备隔板可以放置台式电脑主机、功放机、DVD、音箱等，整体结构紧凑，空间设计合理。 讲台底部增设固定装置，可固定于地面上，安全稳固。 所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 注：序号一至十五项设备必须集成一体 十七、投标时需提供制造商具有电子白板软件的软件著作权登记证书 （复印件）。 |  |  |  |  |
| 2 | 舞蹈实训室设备 | 1 | 套 | 舞蹈室设备： 一、钢琴2台（含双人琴凳）。 二、平板电视55寸2台（含挂架）。、 三、音响系统2套（有DVD机2个，功放2台，音箱8个，配套音频线、手执式和头带式无线麦克各 2套、音响设备小机柜2个）。 四、便携音响4套 五、开放式DIY金属机器人——结构创意套装2套 六、音频线，线槽，音箱墙挂安装 上述设备技术参数如下： - 钢琴（含双人琴凳）参数 长度： ≥152厘米。宽度： ≥61厘米。高度： ≥121厘米 涂装： 深黑色抛光油漆 外侧边框：桃花心木与山毛榉木叠层。内侧边框：桃花心木与山毛榉木叠层 背柱： 3条放射型及1条高音区直线型 弦轴板 弦轴板,硬枫木45度交叉叠层,使用雅马哈防潮密封胶粘合 音板设计：全新研发的YX音板驱动系统(高稳定性的CFX的核心技术) 音板：精选欧洲云杉,采用YX音板驱动理念选择的导音最快并具备饱满音色的材质 音板肋木：同样精选欧洲云杉,以完全匹配音板,并加强了声音的支持系统. 码桥构造：完整一件的码桥构造 长码桥：采用两种不同类型的硬枫木垂直叠层,以保证声音更加饱满醇厚 低音码桥：硬枫木,并采用重量平衡孔设计. 琴弦设计：新的铸铁板设计,符合整体平衡.低张力,双重泛音结构. 弦槌：采用高级羊毛毡,以雅马哈原创的冷压弦槌制造工艺制作. 琴键木材：良好干燥的精选云杉琴键 键盘架 ：灵活敏感的键盘架 键盘盖：缓降式键盘盖 集音器 ：金属集音器 铸铁板材质：独创灰口铁 白键表面：独创 Ivorite ® 仿象牙材质 黑键： 黑檀木 击弦机结构：独创的精准平衡的击弦机结构 顶盖板打开高度： 2根支柱外加金属支撑器.共3个高度 踏板： 3踏板(弱音/特定延音/延音)踏板架支撑可调整 安装调试：新琴到位，调琴调律一次。 配件：1、双人琴凳一张 2、白色蕾丝琴批一个 3、键盘布、擦琴手套 4、售后维修服务：钢琴三年免费。 - 平板电视55寸2台（含挂架）参数 1、LED平板液晶电视55寸（壁挂安装）, 2、分辨率1920×1080,高清1080p/1080i/720p, 3、水平视角178度,使用寿命≥15000小时, 4、配备了USB接口,支持RM/RMVB/MPG/MPEG/AVI/MP4/MOV/VOB,USB音频格式 MP3等格式。 - 音响系统2套参数 1、DVD机,兼容DivX, XVID, MPEG-4, USB, SD, MMC, SM, DVD, SVCD, VCD, DVCD, CD, MP3, HDCD, CD-R, CD-RW, JPEG ； HDMI输出(720P/1080i) ； USB 2.0端口； 2、机柜式功放、功率300W×2、8欧，失真度 ＜0.03%，频率响应20Hz-25KHz,±2.5dB，灵 敏 度0.707V dB，各种输入输出接口齐备； 3、两分频双8寸全频专业音箱，壁挂安装，配套音频线。 4、手执无线麦克； 5、头带式无线麦克； 6、音响设备小机柜2个； 7、音响系统的功放、音箱功率搭配合理，确保中音音色圆润优美而且在大功率状态下不失真，高音细腻且大功率状态下纹丝不乱，低音深沉富有弹性，低频延伸至超重 四、便携音响 1、拉杆音箱，带有卡拉OK功能,直接可以播放U盘和MP4,内置读卡器的电脑/电视音响 2、详细参数：峰值功率：20W~200W，频率响应：20HZ-20KHZ。灵敏度：大于320MV 阻抗：4-8Ω。输入电源：交流220V/50HZ。喇叭单元：10-19寸。尺寸:≥ 29 x 26 x 49 cm。 五、开放式DIY金属机器人——结构创意套装： 1、主结构件采用高强度6061铝合金型材，经表面阳极氧化工艺处理，零件结构强度紧固，色彩鲜艳，表面光滑, 拥有独特专利的螺纹槽设计，提高了零件之间连接的灵活性，简化了连接方式 ２、含各类双孔梁１０个、单孔梁８个，可与乐高带孔梁兼容，梁中间带专利特色螺纹槽，可任意位置固定M4螺丝；另含万向轮、同步带轮、同步带轮档片、同步带、螺纹轴、轴环、轴承、轮胎、连杆、铆钉、无头螺纹、螺丝、螺纹轴、转角片、履带等零配件产品不少于435个，只需六个梁加上同步带轮等辅件即可搭建一个小车模型，是一种非常简单但灵活的组装搭配套件。 ３、本结构系统采用开放式设计，似积木式的结构搭建，兼容国内的众多教育机器人结构产品，能适用或配合应用于中国科协的科技创新大赛、科协/电教的综合技能赛、足球赛等，亦可用于任意DIY创意作品之中。 4、主控器：可编程LCD控制器(32位ARM7处理器)、64X100像素（文本、图象、数字），使用者可以直接在控制器上编写简单程序,256KFLASH闪存，64K随机存储器，支持蓝牙无线通讯及USB2.0.包括4个输入、3个输出端口（6线数字接口），支持锂电池及普通电池充电。 5、马达：交互式伺服电机：可以测量速度及行进距离，并传回给NXT微型电脑。内置角度传感器，可以精确控制机器人前进方向，误差仅为1度。更容易控制机器人走直线。 六、音频线，线槽，音箱墙挂安装，其它设备的安装调试 |  |  |  |  |
| 3 | CAD服装软件 | 25 | 站点 | CAD服装软件25 站点技术参数如下：一、快速的样板设计（打板） 1、全新的界面风格：自定义工具条、自定义右键工具菜单、自定义快捷键，多文件多任务同时处理；2、使用尺寸表自动打板、输入数据打板、原型法打板多种打板方式相结合；3、曲线板库、曲线库、部件库、文字库、面料库、记号库、线型库样样俱全，全部为自定义开放式； 4、多种放缩衣片的方式，可对局部进行放缩适用于一个衣片不同部位的缩率； 5、精确多样的衣片测量及检查功能； 6、强大的衣片修改编辑功能：旋转、对合、翻转、补正、分割、省道处理等； 7、相关的曲线修改可以联动，保证缝合部位的准确吃量及曲线造型； 8、修改曲线及板型，刀口、记号、缝边、缝边角、所有号型都同时自动处理； 9、自动打板：随意增减号型随意修改尺寸，样板自动做出； 10、对称绘图：绘图时自动对称绘制另一半，并自动做对称修改； 二、多样化的快速放码 1、特有的切开线及平行线放码方式,比传统的点放码还要快捷，点、切开线、平行线三种放码方式相结合与同类产品相比效率更高更精确 2、一个放码点可以加多次放码规则3、可以先放型后放号进行二次立体放码 4、系统提供多种码点及切开线的拷贝方式，减少重复劳动5、修改基础号样板,其它号型自动修改,也可以单独修改某一号型样片6、衣片剪开、修改、移动、旋转后放码规则不受影响 三、智能排料 1、多种显示方式，便于查看排料图及拾取待排衣片 2、手动、自动、半自动排料相结合，随时可以调整排料衣片，以达最优化排料方案3、任意在打板中修改衣片，修改后排料图自动更新 4、可以锁定衣片的最大旋转角度及锁定180度旋转,防止排料时衣片的纱向错误 5、可以设置单片的缩水率及整体面料的缩水率6、衣片可以任意做多次切割 7、专门开发了针织圆桶面料及不规则面料的排料8、多层格子及斜格子的自动对格排料9、可分多床、主次床排料10、可以直接打印，也可以生成PLT、DXF文件及裁床格式文件供其它软件输出 四、快捷简便的样板输入 1、可以输入放码规则自动放码2、可以输入布片名称、片数及面料名 3、输入的衣片自动加上缝边 4、随时可以修改输入参数 5、随时可以进行手动及自动保存数据，防止突然断电及电脑死机带来的损失 6、可以实现数字化仪后台输入 7、灵活多样的打印输出 8、多个文件的样板组合在一起排列打印，节省绘图纸张 9、衣片上的各类要素都可单独控制是否打印，也可以打印放码的网状图 10、排片可任意旋转、翻转、设定间隔量及重叠量 11、可以直接读取PLT、DXF、HPGL等通用文件格式进行绘图或切割 12、WINDOWS通用的网络打印方式，设置安装简便，更加安全稳定 13、可以直接读取其它CAD软件的DXF、HPGL、PLT等格式的文件打印 14、可以直接读取NAC2000的数据并与工艺单软件数据兼容 15、可以接驳自动裁床直接剪裁 五、独特的文件管理系统 1、便于大批量文件的管理、备份及恢复，保障用户资料的安全 2、易于查找丢失的文件,所有纸样都可在此打开/预览/移动/删除/备份/导入/导出/搜索 网络文件的传输更加方便 六、时装设计中心 1、特有的层概念，使背景、模特、服装、服饰配件任意组合搭配 2、可自由引入word文档、excel表格及各种专业图像处理的图片 3、自行定义模特身高及服装各部位尺寸并标注在效果图上 4、自动生成三维曲面，可随意加入阴影、皱折、面料，达到仿真效果 5、丰富的部件库，任意修改组合领子、袖子、口袋、腰带、花边等部品 6、多种光影效果，丰富的皱折库，使效果图更加逼真 7、制作和修改生产定单、工艺单 8、国际流行PANTONE色卡 七、三维立体描绘中心 1、对款式图进行面料、颜色转换，保持款式原有的丝缕方向、阴影及皱折 2、对款式进行透明度、色调的修改 3、多种风格的面料填充效果，自定义面料的比例 八、面料设计中心 1、任意放缩面料的格子，旋转格子角度，亦可改变面料的透明度、色调、亮度、饱和度。 2、可自动回位纠正扫描的面料的拼合，达到自然拼接的效果 3、分层设计面料的纹理、格子、颜色，各层可随意组合 4、独特的面料镂空设计 5、丰富的皮毛、针织、梭织、印染等材质库，丰富的织物结构库 九、其他要求： 教学版的数据必须与企业版互通，即用教学版做出的数据可以通过企业版输出。 十、签定合同前，需提供软件到用户指定的地点进行现场测试各项功能，测试内容以招标文件要求参数为准。 |  |  |  |  |
| 4 | 自动印刷机 | 1 | 套 | 自动印刷机1台。配套版纸5盒，速印机油墨10盒 技术参数如下： 印刷头两套步进马达驱动,前后刮刀压力单独可调,确保因刮刀材质疲劳变形而产生的前后印刷不一致性.有效地控制行程,提高印刷效率,防锡膏外泄功能。 标准型不锈钢刮刀,独特设计,提高刀片使用寿命。上视/下视视觉对准系统。干式/湿式/真空 可编程网板清洗系统(适用于不同大小之钢网),新型金属机构接触擦拭装置。夹持装置：磁性顶针、真空吸盘、侧边柔性夹紧装置—保证夹持时不会产生弯曲变形。上压装置—保证平整性.适用于不同厚度的高度调整平台—保证与钢网最佳接触。 数控导轨宽度调整，步进电机运输导轨传送。工业控制型电脑操作系统内建式软件诊断系统SMEMA接口2D锡膏检测功能弧线拱形新型加强型横梁CCDX防护罩装置 。 主机特征 工作方式 扫描、制版、印刷一体化 制版方式 热敏数码制版。 另配;操作面板 简明操作面板 图文模式 字、画、字画 主机规格 印刷面积 290mm×410mm (A3) 扫描幅面 最大A3 297mm×420mm 原稿尺寸 最大A3 297mm×420mm 印刷纸张尺寸 最大A3 297mm×420mm 蜡纸尺寸 310mm×585mm 制版时间 约48秒 分辩率 300dpi×400dpi 适用纸重 40-120g/m2 最大载纸量 1000张60g/m2 印刷速度 35-130(五档) 缩放比率 标准70%/81%/87%94%/122%/141%/无级缩放50%-200% 位置调整 天地位置±15mm 浓度选择 浅、较浅、中、较浓、浓 供墨方式 全自动 蜡纸卸版 全自动 匀墨方式 全自动 额定电压 AC220V 50HZ 250W 机器尺寸 使用展开时：长1280mm×宽700mm×高620mm （±5 mm）。关闭后：长675mm×宽700mm×高620mm（±5 mm）. 电脑联机 标配内置USB接口 彩色印刷 通过更换滚筒实 功率165瓦100万张保修 板纸5盒，速印机油墨10盒 投标要求：投标时需提供制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 5 | 办公打印机 | 11 | 台 | 一、A3激光打印机带连接数据线6台， 二、A4激光打印机带连接数据线5台 上述设备技术参数如下 - A3激光打印机参数 1、主体 类型:激光打印机。幅面:A3和A3以上幅面。打印机类型:黑白打印机 最高分辨率:（黑白、最佳模式） 1200 x 1200 dpi 打印速度:（黑白、标准模式、A4） ≥30 页/分钟。 首页出纸时间:（黑色，A4）小于10 秒 纸张容量:标配输入容量（纸张） ≥ 350 最大输入容量（纸张） ≥ 350 标配输出容量（纸张）≥ 250 个 最大输出容量（纸张）≥ 250 个 打印负荷 :（每月、A4） ≥ 55000 打印介质:打印纸（普通纸、预打印纸、信头纸、预穿孔纸、证券纸、再生纸、彩纸、糙纸、轻质纸、牛皮纸、粗纸），投影胶片，标签，信封，卡片 缓存:标配内存 48MB 最大内存 256MB 内存插槽 1 个可用 DIMM 插槽 接口:高速 USB 2.0 端口，IEEE -1284 并行端口，1 个可用 EIO 插槽 电源:输入电压：220 到 240 伏交流电、50 赫兹 2、技术参数: 处理器速度 460 MHz 。处理器类型 MIPS 纸张处理/介质。标配纸盒 2 最大纸盒数 2 标配纸张处理/输入。100 页多用途纸盒，250 页进纸盒 标配纸张处理/输出 250 页出纸盒 标准介质尺寸。A3、A4、A4 rotated、A5、A6、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、C5、DL、executive、executive (JIS)、legal、letter、letter rotated、Monarch、明信片 (JIS)、D 明信片 (JIS)、RA3、statement、8K、16K、信封（Monarch、C5、DL、B5、10 号）、8.5 x 13 英寸、11 x 17 英寸、12 x 18 英寸 自定义介质尺寸 纸盒 1：76.2 x 127 毫米到 312 x 470 毫米；纸盒 2：148 x 210 毫米到 297 x 431.8 毫米 介质重量（根据进出纸路径区分） 纸盒 1：60 到 199 克/平方米；纸盒 2：60 到 120 克/平方米 内存/打印语言/字体 硬盘容量：40GB EIO 硬盘 兼容的操作系统:Microsoft Windows Vista、2000、XP、Server 2003；Mac OS X-10.2.8、10.3、10.4 及更高版本 兼容的网络操作系统 通过可选的打印服务器：Microsoft Windows 2000、XP、Server 2003；NetWare；UNIX；AppleTalk；Linux；HP-UX；LocalTalk 最低系统要求:133MHz 处理器、64MB RAM (Windows 2000)；233MHz 处理器、64MB RAM (Windows XP Home、XP Professional)；550MHz 处理器、128MB RAM【Windows Server 2003（标准版）】；1GHz 处理器，512MB RAM（Windows Vista，最低硬盘空间请核实用户指南）；20MB 可用硬盘空间，CD-ROM 光驱或互联网连接，符合 IEEE-1284 标准的双向并行端口，USB 端口 其它技术信息 控制面板: 背光图形显示屏； 功耗:720 瓦（打印） 工作温度范围 10 到 32°C 保修 1年上门 - A4激光打印机参数 1、主体 类型:激光打印机 打印速度: 黑白，标准，A4： 14 ppm.。首页出纸时间: ≤ 10 秒 兼容系统:：windows 2000；Windows XP Home； Windows XP Professional； Linux（接口） 高速 USB 2.0 端口 电源: 220 到 240 伏交流电 50/60 赫兹 2、特征: 打印质量（黑白，最佳）： 600 x 600 dpi（1200 dpi 高效输出） 打印负荷月打印量：250 到 2000 标配内存：2MB 标配纸盒：1 个（加单页优先输入插槽） 最大纸盒容量：1 个（加单页优先输入插槽） 双面打印选项：手动操作（需要驱动程序支持） 支持的介质尺寸：A4、A5、A6、B5、C5、DL、明信片 自定义介质尺寸：主纸盒：147 x 211 到 216 x 356 毫米；输入插槽：76 x 127 到 216 x 356 毫米 支持的介质类型：纸张（激光打印纸、普通纸、相纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称： 纯水系统     预算 12万元

是否经过审批采购进口产品：是。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 纯水系统 | 1 | 套 | 1、主要参数 1-1、工作条件 1-1-1、环境温度：5℃～35℃ 1-1-2、相对湿度：20%～80% 1-1-3、电源：AC220V±10%，50Hz 1-2、主要用途 1-2-1、微生物培养基配制，水栽法用水 1-2-2、玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制 1-2-3、为各种仪器供水(色谱实验设备，氢气发生器等) 1-2-4、为超纯水系统作进水 1-3、技术指标 1-3-1、该系统由自来水作进水，连续生产分析级纯水。由预纯化柱，RO膜，EDI组件及自来水预过滤系统，独立取水器等组成。 1-3-2、EDI组件具有阴极活性碳涂层技术，免维护 1-3-3、产水量：15L/h 1-3-4、出水电阻率：＞5MΩ.cm@25℃ 1-3-5、TOC含量：＜30ppb 1-3-6、电阻池灵敏常数：进水 0.35 cm-1；出水0.01 cm-1 1-3-7、系统指示功能，具有双行发光数字液晶显示。 1-3-7-1、进水水质LCD显示 1-3-7-2、出水水质LCD显示 1-3-7-3、RO膜截留率LCD显示 1-3-7-4、工作压力，水箱水位LCD显示 1-3-7-5、温度LCD显示 1-3-7-6、维护和故障LCD显示 1-3-8、系统操作 1-3-8-1、全自动控制操作，中文操作界面,实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 1-3-8-2、自动记录一年水质资料 1-3-8-3、自动判断出水水质 1-3-8-4、自动清洗功能 1-3-8-5、耗材具有芯片识别功能. 1-3-9、储水水箱 1-3-9-1、容量：100升 1-3-9-2、材质：聚乙烯 1-3-9-3、形状：圆柱形,锥形底部 1-3-9-4、空气过滤器：带CO2吸附 1-3-9-5、水箱自动清洁单元：防止水箱内细菌滋生 1-3-10、独立取水手臂，可以与主机分离，带有液晶显示，可显示水质参数，并可定量取水。 1-3-11、符合GLP标准，具有双行发光数字液晶显示，自动检测，自动维护提示及程序，自动报警，与PC机相连等功能。 1-3-12、产成水符合或超过CAP，ASTM，NCCLS，BS3978或 ISO3696 标准对II级水的要求。 1-3-13、其他附件： 实验室纯水设备正常工作所需的其它附件，如固定件，联接件，管道，预过滤组件及水泵等。实验室纯水设备安装，操作和正常维护必须的专用工具。 2、配置 2-1、纯水主机系统：1台 2-2、独立取水器E-POD：1套 2-3、预处理柱：6套 2-4、100升PE水箱：1套 2-5、水箱空气过滤器：6套 2-6、自来水预处理组件：1套 2-7、系统清洗药片（45片/包）：1包 2-8、水箱自动清洁单元：1套 2-9、0.22微米终端过滤器：6套 2-10、水机备用紫外灯：1套 2-11、水箱自动清洁单元备用紫外灯：1套 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称：教师语言实训室设备  预算79.81万元

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体语音教学系统软件（含130个语音盒） | 130 | 套 | 双声道立体声，采样率达到48KHz，采样精度达16位，信躁比≥60dB，语音延迟在50ms内，语音失真度≤3%。系统支持Windows 7/SP1（32位、64位）操作系统。可进行中文、英文、繁体界面切换。所有教学及管理功能都在同一软件界面里实现。为保证产品的兼容性和稳定性，所有功能必须是同一生产厂商生产的同一产品所能实现的功能，不得通过多个产品组合来实现。多媒体语音教学系统软件功能参数：屏幕广播。把教师计算机屏幕广播给全体学生，全体学生都能看到教师屏幕内容，且画面保持同步。学生能同时听到教师麦克风、教师计算机播放的声音及多个学生的发言声音。具有暂停广播功能，实现同步和异步广播教学，并在广播过程中任意添加或删除学生，学生在未登录windows前即可接受广播，广播响应时间<0.1秒。媒体广播。把音频或视频文件广播给全体学生，教师与全体学生都能看到视频播放内容，且画面保持同步。支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等所有主流视频媒体格式；媒体播放清晰流畅达到30帧/秒；对于超过600MB的大型视频文件，功能启动不超过10秒。支持音视频变速不变调播放。互动反馈式教学。教师能在任何教学状态下把课件、音视频媒体和外接媒体设备广播给学生，同时以其内容为题，叠加进行抢答、判断、选择、听写等模式的课堂测试功能，并可进行课堂即时点评，分为：口头问答点评、书面回答点评、试卷点评等。讲评结束后实时、自动生成统计报告。此功能不影响原本的教学状态。语音教学：教师端统一检测学生端语音设备，提示教师学生端语音设备存在的问题；音箱播放和侧音灵活切换，老师可以随时切换到音箱来播放所有的声音。数字教材频道广播。网络影院支持8路数字频道教学，包含2路模拟设备频道，如笔记本电脑、磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，广播时能够达到原始分辨率，WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI、*.DAT、*.VOB、*.ASF、*.M2V，*.MPV、*.MOV等音视频媒体，支持720P或1080P高清片源，帧率达到30帧/秒，学生可自行选择频道，教师也可指定单个或部分学生收看指定频道的教学内容，以实现差异化教学。随堂测验。可进行标准考试、口语考试。标准考试过程中支持断线重连、异常情况（断电等）恢复考试进度继续考试。考试结束后可自动评分，并形成统计分析图。标准考试支持选择题，判断题，问答题，填空题，选错题，连线题，图片选择题，支持AB卷乱序执行、word试题导入等。口语考试支持分组模式，考试过程中实时将答题录音提交至教师计算机，录音为标准MP3格式，且考试过程中含有倒计时和提示音等标记。学生监视和辅导：教师支持同时监视所有学生屏幕，有效掌握学生学习状况，同时可以语音辅导，也可以实现“手把手”远程辅导。发言，对讲和监听时同时显示老师和其他学生的摄像头画面，实现可视化交流。视频点播：支持120路以上的视频节目并发点播，包括WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等视频媒体格式，分辨率达到640*480；同时支持视频实时跟读功能，支持变速不变调、波形对比、影文同步，支持循环播放。多媒体网络教室：提供班级模型视图，缩图显示中可实时看到学生机电脑桌面，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号，锁定和解除锁定座位表。座位表排序。课堂管理：教师可以有选择地限制学生电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许教师对不同的学生设置不同的策略。提供关闭学生运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；支持双显示器教学. 签定合同前，需提供语音盒及应用软件到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. 投标要求：投标时需提供制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 2 | 耳机 | 130 | 个 | 喇叭直径：40mm抗阻：32Ω±15%灵敏度：103 ±3dB频率响应：20Hz-20KHz最大功率：50mW导线长度：2.5m插头：3.5mm 麦克风灵敏度：42DB± 3DB |  |  |  |  |
| 3 | 视频采集卡 | 2 | 块 | 采集1路高清信号，包含 DVI，HDMI，VGA，YPbPr 信号，2路标清A/V信号；VGA输入支持自动输入视频格式侦测，自动视频有效区域侦测，自动VGA采集相位调节，自动去除黑边。支持手工设定有效画面区域功能，可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。支持多阶画面缩放功能，具有三种针对画面宽高比的缩放模式。高性能DMA传输功能。支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。硬件色彩转换，可输出RGB24，RGB32，YUY2，UYVY，I420色彩格式。支持画面水平、垂直反转功能。 |  |  |  |  |
| 4 | 电脑 | 130 | 台 | CPU:四核 主频≥3.4GHz或以上，主板:H81 ，内存：≥4G DDR3 ，硬盘: ≥ 500G SATA3，显示器：≥19英寸LED宽屏显示器，显卡： ≥512M显存显卡（具有三接口：VGA+DVI+HDMI)，光驱：DVD，声卡：集成声卡，网卡：1000M网卡，鼠标：1000DPI 抗菌鼠标，键盘：具备抗菌、防水功能，I/O接口：USB接口≥8个，前4后4（互不干扰设计），机箱：≥22L立式机箱、机箱配有固定资产管理标签专用位，带机箱报警开关，电源：宽电压≥200W节能电源，计算机支撑产品：OS-easy Boss卡，教学软件系统：超越V7.0,系统：WINDOWS 7，电源：宽电压200W节能电源，NCTC平均无故障运行时间（MTBF）≥40万小时（提供国家电子计算机监督检验中心的检测证书复印件）. 投标现场需提供以下证明材料： １、通过ISO14001环境体系认证（提供证书复印件加盖制造厂商公章）。 ２、通过ISO27001 信息安全管理体系认证（提供证书复印件加盖制造厂商公章），所投计算机品牌生产企业自身具备生产能力，非代工厂生产，提供生产企业营业执照复印件加盖制造企业公章。 3、投标时需提供宽电压≥200W节能电源的国家电子计算机监督检验中心的宽电压检测证书复印件 4、提供制造厂商的授权书原件。 5、售后服务:主要部件三年保修，三年上门,要求除客服电话外，提供远程在线即时服务模式 (投标时需提供软件证明文件)。提供售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 5 | 短焦投影机 | 2 | 台 | 采用RGB光阀式液晶投影系统；白色亮度≥3000流明（ISO21118标准）；色彩亮度≥3000流明（ISO21118标准）；标准分辨率：1024*768；对比度≥3000：1；成像系统≥0.55英寸液晶板含微透镜；灯泡≥230W UHE（E-TORL技术）；标准亮度模式下灯泡寿命≥4000小时；投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦；屏幕尺寸：37-108英寸；投影距离：0.54米-1.22米；梯形校正：水平/垂直±15度，具有Quick Comer功能；投影机机身距离画面小于89厘米投射80英寸；带远程网络监视管理和控制功能，RJ45网络接口；支持无线功能，可以无线传输信息；支持USB三合一投影，可同步传输图像和声音文件，并使用遥控器可兼备鼠标功能控制电脑；直接开关机；0秒冷却，关机后风扇立即停转；16W扬声器输出；无PC演示，密码保护，A/V mute功能，画面冻结功能，局部放大，帮助菜单，HDMI接口；具有交互式投影功能（交互组件需选购）。 |  |  |  |  |
| 6 | 电子白板 | 2 | 块 | 硬件要求：定位技术：表面光波技术，基本参数：尺寸82英寸；显示区域比例 4:3；触控区域：82英寸；边框尺寸：为了保证操作面积最大化，板体四周边框宽度≤25mm，接口/驱动：采用HID接口，支持免驱、有驱双模式自动切换，超强抗粉尘：具备防尘技术，保证触摸边框底部全部遮挡仍能多点触控，多点触控：支持5点触控，触摸响应：10ms，板体材质：采用高强度、高耐磨的板面材质，书写光滑流畅。采用金属背板，分辨率：≥32767×32767，最小识别点大小：≤5mm，防误操作：应能在板面被手掌或书本等对象遮挡时，仍能画出被遮挡对象轮廓；软件要求：支持国际TUIO多点触控协议，实现智能识别物体形状技术，支持智能黑板擦功能,自动识别书写笔与黑板檫，支持多个电子白板之间，PPT远程网络同步操作，支持远程教学，实现电子白板网络拨号功能，白板号码采用快捷电话拨号方式互联，支持矢量书写内核电子白板，支持矢量级别大，缩小，支持苹果 Apple Lion标准多点触控手势输入,实现iPad/iPhone标准的4点触控手势，为开发人员提供SDK开发包，含40多个基础手势，可支持互联网环境下，同时5个节点以上，全高清（1920x1080)多人电子白板远程教学或会议，白板操作同步显示及同步编辑等功能，并保证在50K/秒低带宽情况下可以流畅工作。（以上所有功能需在低带宽网络环境下演示），专业电子白板教学软件，可五人同时在屏幕上书写，且互不干扰影响；书写记录可保存为swb、bmp、jpg、wmf、html格式，支持文件格式swf、doc、ppt、xls、pdf； |  |  |  |  |
| 7 | 学生桌子 | 64 | 张 | 1400mm*600mm（±5 mm） 环保材料带隔断，质量结实 |  |  |  |  |
| 8 | 椅子 | 128 | 个 | 环保材料，厚壁金属支架，宽420*长420*高850（±5 mm） |  |  |  |  |
| 9 | 教师桌椅 | 2 | 套 | 桌：1400mm*600mm*700 mm（±5 mm） 环保材料带隔断，质量结实，椅：环保材料，厚壁金属支架 |  |  |  |  |
| 10 | 空调 | 2 | 台 | 类别 立柜式 、制冷类型 冷暖 、匹数 3匹 、定频/变频 直流变频 、能效等级 3级 、电辅加热 支持 、适用面积(平方米) 23-34、 制冷量(W)≥ 5300（1020-6200） 、制冷功率(W) ≥ 1700（290-2500） 、制热量(W) ≥6800（825-7500） 、制热功率(W) ≥2350（235-2500） 、电辅加热功率(W≥) 2100 、内机噪音(dB(A) 33-41 、外机噪音(dB(A) ≤54 、变频机能效比 4.09 、循环风量(m3/h) ≥1000 、扫风方式 左右扫风 、自动清洁 支持 、静音、除湿 支持 |  |  |  |  |
| 11 | 整体系统附件 | 2 | 套 | 含交换机、六类网线、布线安装、机柜、辅材等各种材料。 投标人如对系统安装辅材等材料使用量需进行测算，可与采购单位技术人员联系。联系人：顾秀兰 联系电话：0412-2960867 |  |  |  |  |

包号：4包

产品名称：技能教室设备  预算116.388万元

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 四机位录播主机 | 2 | 台 | 即可移动使用也可固定教室使用，一体式硬件结构，单台设备可实现直播、点播、导播，支持6路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能；包括≥4路高清1080视频和≥2路计算机信号HDMI/VGA输入；视频接口应不少于4个3G-SDI、1个HDMI、1个VGA、2个YPbPr、2个S-video、2个CVBS的输入接口;视频信号输入支持高清 1080P@60（1920*1080）；支持≥2路HDMI高清视频输出； 音频支持≥2个MIC输入、2个线路输入、1路监听，1路输出；编码格式：标准流媒体文件格式，视频MP4、音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式；编码码流：48Kbps~10Mbps可调；网络直播：网络流媒体实时直播。网络接口：802.3ab 1000Base-T千兆网络接口。预留RS-232控制接口，可用于系统扩展；≥内置2TB硬盘，用于节目的长时间录制；录播方式支持人工导播切换控制或与自动跟踪系统无缝组合，实现全自动录播；支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式、特技效果、字幕、LOGO等；支持鼠标点击跟踪、目录索引等功能；支持用户的分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目；主机面板配置≥2.2寸彩色液晶屏，可通过按钮直接设置IP、码流、分辨率、帧率等参数，可直接控制直播、录制的启动和停止； 签定合同前，需提供录播核心主机和录播相关应用软件到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. 投标要求：投标时需提供生产厂家授权原件。 |  |  |  |  |
| 2 | 多通道导播系统 | 2 | 套 | 纯IE远程导播平台，首页即可预览窗口，显示直播的画面。导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、直播监视等功能，并在一个IE界面中显示；每一路视频支持8个预置景别。组合方式许可：≥5路高清视频的采集，兼容标清；高清支持1080；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。直播/录制支持单流或多流模式。直播/录制分辨率在1080P～D1可调。可进行设备的远程配置、管理录制和直播等操作。支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播。直播时支持自动断线重连功能。支持用户分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。支持文件索引。支持FTP自动上传功能。在线点播VOD，支持直播、录制、点播在录播主机中实现并同时提供使用功能。 |  |  |  |  |
| 3 | 实时采集播放系统 | 2 | 套 | 采用结构精简算法，集流媒体数据接受、数据实时转发、管理于一体，提供了一个高可用的平台支持高清转发\支持≥300用户\与录播系统统一品牌保证兼容 |  |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | 4 | 台 | 成像器件 1／2.7英寸CMOS，有效像素：≥207万，总像素274万；信号接口：3G-SDI；视频格式：≥1080P60/50；4.7mm-84.6mm(18倍)，F1.8-2.8RS-232C远程控制；水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋90°。可倒装；转动速度: 水平：2° ~ 120°/s；俯仰：2° ~ 100°/s；预置位数量: 10个用户可设置预置位(可扩展至256个)。预置位精度：0.2°；水平视场角: 55.2°~ 3.2； |  |  |  |  |
| 5 | 高清摄像机 | 4 | 台 | 1／2.7英寸CMOS，有效像素：≥350万，总像素≥354万；视频格式: 3G-SDI输出：1080p25，1080p30，1080p50，1080p60；网络输出：H.264 1080p30信号接口： 3G-SDI×2; RJ-45×1；电子快门：1/25s～1/10000s信噪比：≥55dB；控制接口：RS-422、RS-485接口，VISCA协议。控制方式：同时支持控制口控制、网络控制方式；支持抗闪烁功能； |  |  |  |  |
| 6 | 图像跟踪主机 | 2 | 台 | 可以自动识别目标位置、动态控制摄像机跟踪拍摄，实现教师跟踪、学生跟踪和板书跟踪，确保教师、学生和板书特写画面，以及教师在课室范围内任意位置的准确、实时拍摄。支持3路摄像跟踪定位拍摄；视频输入接口：CVBS≥3；分辨率：20x576-PAL@25、720x480-NTSC@30，云台控制口：RS-232/RS-485≥4复用云台控制端口(PTZ)，云台控制码可设定。通讯端口：RS-232/RS-485≥1。管理接口：CONSOLE * 1。网络接口：千兆网络接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 图像跟踪管理系统 | 2 | 套 | 与图像跟踪主机紧密结合；基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。能识别跟踪物体，控制摄像机云台进行跟踪拍摄，实现老师、学生、板书和场景跟踪，能按现场环境调节灵敏度，具有抗于扰功能。具有多种跟踪模式：纯图像识别跟踪和图像红外混合模式，适用于不同的环境。自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小可以调节。支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。摄教师/学生/板书不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。抗干扰能力强大：不受光线、声音、电磁等等外在的环境影响。 |  |  |  |  |
| 8 | 图像检测球机套装 | 2 | 套 | 通过专利模糊算法，对相应对象进行采集编码，把实时动态分析变量发送到图像跟踪主机，配合相应设备实现图像识别跟踪的逻辑控制。也支持学生跟踪无线手持话筒定位检测； 扫描系统 PAL标准制式，625线，50场/秒； 图像传感器 1/3"（约4.8mm×3.7mm）隔行传送方式CCD ；有效像素 752(垂直)×582(水平)； 水平解像度≥550 TV线 |  |  |  |  |
| 9 | “一键式”录播中控系统 | 2 | 套 | 实现录播教室的投影机、幕布、视音频、VGA等设备的控制。多媒体网络中控、按键式桌面控制器，支持一键上课一键下课，上课时自动打开投影机、PC机、功放等、自动将幕布降下，下课时自动升幕布、延时关闭投影机、PC机等。可通过网络对设备进行远程控制。 |  |  |  |  |
| 10 | 智能切换系统 | 2 | 台 | 可以在老师图像、学生图像、板书图像、两路场景图像和老师电脑图像之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象。正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能切换到学生特写画面，老师离开讲坛并走到学生中间，摄像机又能切换到其它场景，并可实现多种画中画功能。自动切换的逻辑关系能预先设置，如老师电脑图像显示的时间，学生图像场景的大小，实现画中画的方式等等。可以随时在“自动切换、自动跟踪”模式与“导播拍摄”模式之间任意切换；支持PS/2及USB鼠标/键盘、USB类的输入设备检测；接口：RS232/485 * 1；ps/2输入≥ 2，ps/2输出 ≥ 2；USB ≥ 1；具有智能切换功能，自动检测输入状态，切换对应的视频画面； 具有多种智能切换策略，自动匹配最有策略，切换出重点画面； |  |  |  |  |
| 11 | 讲台 | 2 | 张 | 台面尺寸：高度1050mm、宽度600mm、深度500mm、台面裙围高度100mm、底座高度80mm、板材厚度≥25mm。有学校标识。材料：实木。 |  |  |  |  |
| 12 | 触控电视 | 2 | 台 | 圆弧转角，防止学生撞伤；金属外观保证整机强度和散热。电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压输入确保设备运行的稳定性。适应不稳定的电压。设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。支持对任意通道（例如通过VGA接入的实物展台）画面上进行书写、标注等操作，并可以将书写的内容与外部信号显示的内容合成为一个画面，进行存储。整机物理按键前置，嵌在黑板中也能方便的控制设备。A、显示器参数1、屏幕尺寸（对角线）≥70英寸 LED 液晶屏，对比度≥4000:1，可视角度176°，图像模式：16：9/全屏，亮度≥400cd/m2，TV功能支持PAL、SECAM制式2、 图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清要求。3、输入端子:≥3路VGA；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45；输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出；4、TV多媒体USB至少有1路USB3.0高速传输端口，利于播放高清多媒体课件（提供检测报告证明）；TV多媒体USB至少有2路前置，方便多媒体应用和给外部设备供电、充电。5、 屏幕软中控触摸菜单：在任意信号通道下，不通过物理按键调出屏幕触摸菜单，且可实现通道切换、亮度、音量等调节6、在嵌入式操作系统下，使用TV 多媒体USB播放图片、音视频及课件文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3 ，Word、PPT、Excel、PDF等7、在嵌入式操作系统下，能对TV 多媒体USB课件文件快速归类检索查找，可快速分类查找文档、音乐、视频课件，检索后可直接在界面中打开8、在嵌入式操作系统下，实现书写、擦除等白板功能9、在嵌入式操作系统下实现书写时，在1秒时间内，在屏幕任意点向任意方向画线50厘米，笔和笔迹之间的距离不超过3厘米，无电脑时也能书写，且书写笔迹跟随性好，才能实现良好的书写体验。10、书写状态亮度自动感应：在白板状态下，一体机能识别老师的书写动作，根据老师书写状态，自动调整设备显示亮度，在老师书写时降低亮度，在学生观看时调高亮度，以达到保护操作者视力健康，又不影响学生观看学习的作用。11、环境光亮度自动感应：能适应不同的环境光，自动调节显示亮度，保护老师、学生视力12、显示屏寿命不低于50000小时13、按键一键节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光；且在触摸屏幕后即可重新唤醒C、触摸屏参数：1、 采用非接触式红外触控技术,可实现6点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持2笔书写，在Windows操作系统下至少支持6笔书写。支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点。2、书写方式：手指或笔触摸4、首点响应时间≤8毫秒5、连续响应时间≤4毫秒6、触摸有效识别≥5毫米7、定位精度：±0.5mm8、触摸设备触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，避免误操作；（提供检测报告证明）9、 防死点功能：在红外接收器进行单点或多点遮挡后仍能书写10、红外触摸屏系统通讯端口：USB11、触摸框免驱：支持Win7、Mac OSX、Linux操作系统接入时，无需安装触摸框驱动12、触摸次数：同一位置6000万次以上13、红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上14、触摸屏抗太阳光等强光干扰 |  |  |  |  |
| 13 | 音箱 | 2 | 对 | 额定功率:100W；阻抗:8Ω；灵敏度: 92dB/m/w；有效频率范围（-3dB):70Hz～15KHz；喇叭尺寸: 双6.5寸。含线材及安装 |  |  |  |  |
| 14 | 专业拾音吊咪 | 12 | 支 | 类型： 电容式指向性： 单指向拾音方式：超心型频率响应≥30Hz～18KHz灵敏度≥20mV/pa±3db 信躁比≥78db 输出阻抗≥250欧姆 供电要求：12V～48V幻象供电 |  |  |  |  |
| 15 | 功放 | 2 | 台 | 额定功率≥ 2×100W/8Ω；2×150W/4Ω；300W/8Ω桥接，频率响应≥20Hz~20KHz±1dB，总谐波失真: THD≦0.5%，输入灵度:0dB(775mv)，输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ，信噪比（a计权）: ≥101dB 。额定电源: 交流220V/50Hz。 |  |  |  |  |
| 16 | 教师无线领夹麦克 | 2 | 套 | 1托2，频率控制:石英锁定,接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz，最大使用距离:100m ,最大偏移度：±15kHz水平限制射，THD:＜0.5% ,频响范围：80Hz-16KHz ,谐波干扰比:＞80dB ,发射功率：≤10mw ,频稳定度:0.005%(at25c)，S/N:＞100db ，灵敏度:输入10-15dBuv时, S/N:＞70dB,机箱尺寸：207*420*44;国际标准19寸面板输出面板，接收机电源:dc16.0v=250ma(安全标准:CCC) |  |  |  |  |
| 17 | 混音台 | 2 | 台 | ≥8路话筒输入，另设一路辅助输入；供电功能，提供48V幻像供电；多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出；强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒；外部智能控制功能，可通过RS232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接；任意主席功能，每通道均可设定为优先发言,优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调；声控功能，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道防, 啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生；输入阻抗：MIC 4300Ω，AUX 50KΩ,输出阻抗（平行）:MIC 15KΩ，LINE 220Ω,标准输入电平（平行):MIC-28dBV，不平衡AUX 2.5dBV,标准输出电平（平行）:MIC-25dBV，LINE 0dB,频率响应：20Hz-20KHz THD+N:≤0.5%,幻象供电:+48V ,电源电压：AC 220V。 |  |  |  |  |
| 18 | 交换机 | 2 | 台 | 8口百兆交换机 |  |  |  |  |
| 19 | 推拉黑板 | 2 | 套 | 宽4米*高1.2米 |  |  |  |  |
| 20 | 教学管理单元系统 | 1 | 套 | 视频应用服务平台应提供统一的用户管理、公告发布、视频上传等管理，提供录播系统的无缝对接、虚拟切片、直播观摩、教学行为分析等应用服务功能。一、管理要求：1．支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、信息维护等服务。2．支持视频列表的发布管理，可按出版社、年级、学科等分类设置，其中应具备专辑整理功能，将用户的个人视频按专辑自定义设置，并可将视频任意添加到个人专辑中。3．支持对录播设备参数的设置，不限制接入的录播设备的数量，对于接入的设备，可完全融入平台，无缝点播、直播，并可实现录播设备状态的监控。二、应用功能要求：1．个人空间平台：用户注册后，可拥有个人空间，并允许在空间中管理个人视频、节目、收藏以及个人信息等，还能在空间中管理其他用户的提问及回复。2．预约及免预约直播功能：用户可选择按课表预约录播教室的使用，亦可由管理员后台设置免预约模式，用户可无需登录，进入任何一间（未加密的）录播教室，进行直播观摩。两种模式下，系统均能实现视频直播后自动发布功能，用户亦可在个人空间里管理3．要求教师的教学能通过本平台实行量化评估，并要求采用国际国内较为成熟的弗兰德斯行为分析，自动获取课堂视频的教学行为数据，形成曲线数据图表。通过曲线图表直观表现，为评课专家的教学行为分析提供客观数据。同时要求提供对手动上传视频进行弗兰德斯行为的分析工具。4．支持IOS、Android等跨平台访问，同时可在Android平板点播视频，全屏播放能选择不同知识点或微课环节切换片段。5．为确保视频能更精准被搜索，需支持知识点搜索，可直接通过页面搜索框，找到视频中某个相关知识点的片段，点开该知识点，就能观看该视频片段，支持片段的循环播放。6．为方便用户选择切换不同码流视频，要求在播放器全屏播放视频时，可切换高标清视频；7．支持office文档的在线播放阅读，用户无需下载打开，类似QQ邮箱的在线预览。三、服务要求：1．虚拟切片：平台能自动获取教学视频的知识点、教学环节要点，形成原始的切片，用户亦可把自己录制的优质教学视频进行虚拟切片，该视频切片不破坏原有的视频文件。知识点及教学环节均必须在播放器内呈现，而不是在网页上与视频分开呈现，让用户点播时方便选择；2．平台需支持多种主流视频格式上传，能自动排队转换为MP4格式，便于在校内校外跨平台点播。3．可自动进行全高清向高清720P、标清480P转换，实现多码流视频点播；4．教学视频资源管理平台需采用分布式域设计，可实现多级平台的部署，支持上级平台接入和分离。5．平台带具有自主研发知识产权的转发模块，能随系统启动支持流媒体大规模直播功能，可以按照使用的需要从录播直接获取原生的高码流直播或者低码流直播信号，实现不少于20路精品课堂的同时直播，同时能够支持在本校内的校级平台进行不少350路的直播。签定合同前，需提供软件到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. |  |  |  |  |
| 21 | 服务器及虚拟化系统 | 1 | 套 | 机架式，≥E5-2603*2颗≥ 16G内存 ≥300G ≥SAS硬盘*2块（15000转） H310（RD1) DVD光驱 单电源495W,支持KVM作为Hypervisor，兼容AmazonAPI接口标准，方便对接Amazon平台软件，并扩展到公有云；在裸机上安装配置计算节点，支持全中文安装、配置、管理界面；任意一台安装配置了计算节点的服务器都可作为管理控制节点（Vcenter），管理其他所有服务器；虚拟化软件集成管理平（Vcenter），无需单独购买授权和安装配置， B/S管理架构通过办公PC、移动终端、手机等访问管理平台实现对数据中心的集中管理和运维；虚拟机使用块存储（FC,ISCSI等）为虚拟磁盘存储时，支持对活动的虚拟机创建快照，并能正常恢复到创建的快照，且恢复后的状态与创建时的状态完全一致 支持将当前虚拟服务器的操作系统、应用程序、用户配置等数据保存为虚拟服务器模板，可通过模板镜像快速部署虚拟服务器。支持基于角色的访问控制及审计,基于角色的访问权限设置和分配。支持HA功能，当一台物理机发生故障时，其上运行的虚拟机可以在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。支持根据预先制定的负载均衡策略，在物理机的负载达到一定程度后，自动将高负载物理服务器上运行的虚拟机迁移到其它比较空闲的物理服务器上。利用物理服务器实现负载均衡器功能，在高峰期可根据策略自动启动多个虚拟机共同支撑一个业务，实现数据中心的弹性计算和高负荷业务的负载均衡。数据中心全局物理网络、虚拟网络的拓扑图发现，网络规划和配置全局查看。图表统计汇总数据中心全局资源使用详情，汇总分析主机、虚拟机、存储的实时运行状态。具有智能的电源管理功能，可以将集群内的物理机自行下电，支持节能减排的政策性要求，并且虚拟机不中断、不停机。支持通过在线添加LUN实现存储资源池在线增加，支持动态调整LUN大小，实现存储池资源容量在线增大功能。提供对“系统管理程序”（Hypervisor）安全性保护机制，管理员通过制定的增强访问控制策略管理访问，以及访问监控和安全审计；虚拟环境应用资产管理，可查询虚拟机中安装的应用详情（应用名称、版本、安装时间等）以及变更记录，并可统计虚拟机应用数量。提供对虚拟机中应用的实时监控功能，可动态查看虚拟机中每个进程占用资源（CPU、内存、网络、容量）详情和百分比。提供及时报警提醒工具，可集中查看报警事件，支持故障报警通过短信方式发送到管理员手机上。提供管理员记事薄，方便将维护处理的事件进行登记，并导出备份。支持针对用户习惯对管理平台整体风格进行转换。虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发，承诺提供个性定制化功能开发。提供原厂商本地化上门服务和技术支持，免费安装调试和培训。签定合同前，需提供软件到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. 投标要求：投标时需提供虚拟化系统厂家授权原件。 |  |  |  |  |
| 22 | 非编系统 | 1 | 台 | 主机平台：ThinkStation E32，视频组件：DeckLink Studio，CPU≥Intel Core i5-4570 3.20GHz，内存≥DDR3-1600MHz ECC 8GB，硬盘≥1TB SATA*2,显示器：≥ThinkVision24宽屏LED液晶，DVD-ROM/Think光电键盘鼠标，Windows 7 Professional 64位中文版，飞天编辑合成系统，A10字幕插件支持中英文双语操作界面；支持各种电视高标清素材和2K、4K以及4K以下任意尺寸素材；采用RGBA4:4:4:4色彩空间；支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；支持HDR高动态渲染，可以最大限度的识别并保留素材的色彩信息，实现后期合成处理不造成色彩的损失，满足电影级的包装需求；支持OpenFX标准插件接口；支持模板化包装应用，可以实现复杂特技一键完成；支持多机位剪辑，可以实现16路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换；支持自动化智能遮罩，遮罩的移动、形状、旋转可以随素材需要动态变化；支持采集成AVI格式包括：高标清无压缩YUV422、RGB、RGBA、DVCAM、DVCPRO、DVCPRO50、MPEG2-I、MPEG2-IBP等；支持采集成MXF格式包括：DVCProHD、DVCPro50、Avid DNxHD 185/120、XDCAMHD422/420、XDCAM DVCAM、XDCAM D10；支持采集成流媒体：WMV、HDV、PS、TS、ASF、MKV；支持SONY XDCAM设备通过USB、1394、FTP方式直接导入以下格式文件：DVCAM、IMX30、IMX40、IMX50、XDCAMHD420 18M（25M、35M)、XDCAMHD422 50M；支持SONY EX设备SXS存储卡XDCAM EX素材的直接导入和编辑；支持P2设备AVC-Intra、DVCProHD、DVCPro50等素材的直接导入和编辑；支持各种流媒体文件的导入并编辑包括：MOV、WMV、TS、PS、MP3、.MP4、MPG、ASF等文件；支持WAV、MP3标准音频文件的导入；支持AAF、EDL、XML、NXF等后期高级制作格式，解决多用户、跨平台以及多台电脑协同进行后期创作的问题；快捷键可自定义；时间线编辑自动吸附功能；字幕上轨后可一键展开轨道修改文字内容及字幕位置、播出动画等；高、标清文件混合编辑，上、下变换模式可选裁切、信封和拉伸；序列嵌套功能，序列时间线可以作为一个虚拟素材拖放上轨进行再编辑；P2导入功能，支持合并显示P2卡上的多段素材为一条素材导入；系统提供UV矢量示波器、YC波形示波器、RGB示波器等实时监看节目画面色彩及亮度属性；为了更便捷的制作高标清节目，系统需提供一键式上下变换的输出控制，使高标清节目混编不必再考虑如何选择上、下变换的模式，可将时间线直接输出高清或标清节目；为方便合成时的动画制作，软件需支持可以对所有特效进行动画设置，以及自动及手动关键帧设置；为了直观、准确的进行动画关键帧设置，需要具备在时间线片段上直接进行关键帧设置的功能；为了能够在动画的制作中达到更好的效果，软件需支持曲线和轨道动画设置调节模式，提供贝塞尔曲线、线性和常量内插方式以及常量、线性和关键帧线性外插方式；提供可自动无限延展重复的关键帧；支持多声道编辑；提供配音功能；调音台功能，可在播放的同时通过滑杆实时控制记录关键帧调节音量大小；为了确保节目在制作过程中高度保留提升色彩的细腻程度，实现无损调节，软件必须具备多种色彩校正工具；为了使各部门人员可以直观的进行调光配色，软件必须具备完备的色彩校正功能以及多种色彩校正操作方式，包括调色盘、选色板、调色球、直方图和曲线图等；为了完成实拍素材与虚拟场景的抠像、合成，软件必须具备多种色键提取、优化色键和降噪工具；提供高、标清字幕安全框，即使节目经过了上、下变换也能确保字幕创作在安全框内；大量的对白与歌词字幕的制作，在播放时通过拍击空格键实现，录制过程中无需担心内容中的错字、或单句录制不准确，录制完成可针对有误的单句进行修改；渲染技术：国内独创的基于矢量的滤镜管道字幕渲染插件技术；风格渲染引擎：填充、斜面浮雕、外发光、投影、描边、光泽、内发光、内投影，制作出具有玻璃质感、水银质感、金属质感、冰块质感、黄金质感、丝绸质感等绚丽的字幕特效；支持字幕模板的操作，系统提供大量的字幕模板，可将任意类型的字幕素材做为模板保存，可根据文字内容套换不同的模板使用；内置丰富的剪贴画矢量图库：乐器、交通标志、动物、卡通、安全警告、底纹花边、电子、进程标识等。智能遮罩技术可以对选中特定范围进行自动追全部智能计算；在遮罩范围内自动添加特征点，无需人工筛选；，遮罩的移动、形状、旋转可以随素材需要动态变化，无需逐帧调整，广泛应用于局部调色、局部处理等日常制作。将智能遮罩与其它工具，如色键、校色、追踪、二维变换等巧妙设计组合使用，签定合同前，需提供软件到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. 投标要求：投标时需提供厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 23 | 电视 | 4 | 台 | 32英寸wifiLED液晶电视 内置wifi、智能网络浏览、在线酷影，USB播放，超窄边框、左右42°可旋转底座 |  |  |  |  |
| 24 | 存储系统 | 1 | 套 | 主机接口:2个8Gbps FC接口和2个1Gbps iSCSI 接口;存储架构:小型机核心的RISC架构（核心为POWER）;配置FC-SAN 和IP-SAN 双网存储架构.最大支持容量:单一存储阵列支持72TB;容量:裸容量8块1000GB SAS(7200rpm),要求3.5寸磁盘; 硬盘类型:支持SAS/NL-SAS/SSD硬盘自由混插,缓存:每个控制器配置2GB缓存,RAID级别:支持RAID 0、1、1+0、4、5、6等磁盘容错方式,节电模式:配置AUTO MAID2.0磁盘节电技术，提供AutoMAID 2.0功能，3级节能模式；可让阵列的硬盘转速在待机时从7200RPM降低至4000RPM，然后MAID硬盘休眠。以节省电能消耗及延长硬盘寿命。;备份方式:除了可以通过正常的第三方备份软件进行备份恢复外，还要具备同本品牌的虚拟化网关配合实现容灾、虚拟化等功能。归档功能:为配合客户信息化数据的安全性和法律性，需要存储制造厂商拥有归档产品，同时该产品需要遵从法律性保留。支持的操作系统：可支持Unix、Linux、VMware 、Solaris 、Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003/2008等操作系统, 产品售后服务:提供产品（包括硬件和软件）制造商免费为用户提供3年质保和“7×24”小时响应4小时原厂商用户现场服务，签定合同前，需提供主机到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. |  |  |  |  |
| 25 | 操作台 | 4 | 台 | 外形尺寸： 1200×650×700(mm)；材质：≥1.2mm的优质冷轧钢板，规格为Q195与Q235的碳素结构钢；色调：大皱白色、木质纹色；工艺：除油、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术； |  |  |  |  |
| 26 | VGA分配器 | 4 | 台 | 高频350MHZ |  |  |  |  |
| 27 | 桌子 | 60 | 个 | ≥1200mm*400mm*700mm 环保材料，质量结实 |  |  |  |  |
| 28 | 椅子 | 120 | 把 | 环保材料，厚壁金属支架，≥宽420*长420*高850 |  |  |  |  |
| 29 | 电脑 | 4 | 台 | CPU: 英特尔 酷睿四核 主频≥3.2GHz或以上，主板:H81 ，内存：≥4G DDR3 ，硬盘: ≥ 500G SATA3，显示器：≥20英寸LED宽屏显示器，显卡： ≥1G显存显卡（具有三接口：VGA+DVI+HDMI)，光驱：DVD，声卡：集成声卡，网卡：1000M网卡，鼠标：1000DPI 抗菌鼠标，键盘：具备抗菌、防水功能，I/O接口：USB接口≥8个，前4后4（互不干扰设计），机箱：≥22L立式机箱、机箱配有固定资产管理标签专用位，带机箱报警开关，电源：宽电压200W节能电源，计算机支撑产品：噢易Boss卡，系统：WINDOWS 7， 投标现场需提供以下证明材料： - 通过ISO14001环境体系认证（提供证书复印件加盖制造厂商公章）。 - 通过ISO27001-信息安全管理体系认证（提供证书复印件加盖制造厂商公章）； - 所投计算机品牌生产企业自身具备生产能力，非代工厂生产，提供生产企业营业执照复印件加盖制造企业公章。 - 提供制造厂商的授权书原件。 售后服务:主要部件三年保修，三年上门,要求除客服电话外，提供远程在线即时服务模式 (投标时提供软件证明文件)。提供售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 30 | 课程桌面应用系统 | 1 | 套 | ≥50用户数， 管理平台采用B/S架构，单一简洁的的全图形化管理界面，用户在任意联网的PC上通过IE、Firefox等浏览器便可访问平台，平台上可以实现远程教学桌面的访问、资源的调用、存储及应用； 老师说课讲解时提供多样化的操作桌面；为学生提供多样化的操作桌面； 安装采用全中文管理界面，支持教学桌面和个人桌面两种使用场景，在教学桌面下，用户登录不需要账户密码验证， 桌面可自定义还原方式，从而保证终端用户的使用习惯；个人桌面下需要输入用户名密码，用户可保留个性化数据；支持终端批量修改IP地址、计算机名，从而便于教学管理；支持对虚拟桌面的计算机名和windows登录名自定义、支持对虚拟桌面的IP地址批量分配； 支持按课表自动启动教学环境；通过一键更新能够自动更新根据模板创建的虚拟桌面，即批量更新所有虚拟桌面，终端用户登录时便可获取到一个最新的桌面；自动负载均衡，选择自由分配，系统会自动将虚拟机分配到负载较小的服务器上； 双系统设计，在网络断线的情况下，仍然能够使用本地系统进行教学，本地系统支持局域网统一部署，软件可统一更新。虚拟机IP地址不需要同本地IP地址在同一个地址段。 可根据不同的教学要求，建立多个包含不同应用软件的应用场景，场景包含镜像模板和虚拟机配置模板，从而满足终端用户对不同教学内容的环境要求，满足多个机房同时上课；虚拟机具备较高的运行性能，保证教学所需软件运行顺畅，保证720P高清视频的流畅播放；高可用性，服务器遇到故障时，该服务器下的虚拟机会自动迁移到其他正常的服务器上；虚拟桌面之间可以做到隔离保护，其中一个虚拟桌面发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟桌面运行，以保障用户使用的连续性，不影响整个教学；对虚拟机进行在线快照，备份虚拟桌面数据，出现任何系统故障，可快速恢复；签定合同前，需提供应用软件到用户指定的地点进行现场测试，测试内容与招标文件要求参数为准. 投标现场需提供厂商授权原件。 提供三年内免费升级和上门维护服务。提供厂家售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 31 | 空调 | 2 | 台 | 立柜式、冷暖、3匹 、直流变频、能效等级 3级、电辅加热、适用面积(平方米) 23-34、 制冷量(W)≥ 5300（1020-6200） 、制冷功率(W) ≥1700（290-2500） 、制热量(W) ≥ 6800（825-7500） 、制热功率(W) ≥ 2350（235-2500）、电辅加热功率(W) ≥ 2100 、内机噪音(dB(A) 33-41 、外机噪音(dB(A) ≤54 、变频机能效比 4.09 、循环风量(m3/h) ≥ 1000 、扫风方式：左右扫风 、自动清洁 、静音、除湿 |  |  |  |  |
| 32 | 灯光 | 48 | 组 | 灯盘规格600mm*600mm、三基色T8灯管、色温4000K |  |  |  |  |
| 33 | 窗帘 | 2 | 套 | 材质布料、遮光、吸音 |  |  |  |  |
| 34 | 电源改造 | 2 | 套 | 设备用电、墙壁插座、灯光线路、 |  |  |  |  |
| 35 | 地台 | 2 | 个 | 长4m、宽1m、高0.2m |  |  |  |  |
| 36 | 其他 | 2 | 套 | 物料上楼、残土清理、运输、 |  |  |  |  |
| 37 | 墙面吸音 | 240 | 平米 | 硅酸盖板墙壁吸音具有独特的防火防潮设计，硬度高、木方龙骨、内嵌吸音棉 |  |  |  |  |
| 38 | 吊棚 | 155 | 平米 | 轻钢龙骨及配件T型， 矿棉吸音板天棚使用矿棉吸音板吊顶。 使用标准600*600规格的矿棉吸音板 |  |  |  |  |
| 39 | 主控室刮大白 | 66 | 平方 | 大白粉，无甲醛、苯等污染原料。找平刮三遍 |  |  |  |  |
| 40 | 地胶 | 155 | 平米 | PVC耐磨层，厚度大于等于1.5mm，无毒、无味、绿色环保、防水、防滑、防霉菌 |  |  |  |  |
| 41 | 主控室空调 | 1 | 台 | 制冷类型 冷暖 、匹数 1.5匹、无氟、变频 、能效等级 2级 、电辅加热 支持 、适用面积(平方米) 20-30 、制冷量(W) 2800-3600 、制冷功率(W) 1000-1600 、制热量(W) 3500-5000 、制热功率(W) 1000-1500 、电辅加热功率(W) 500-1000 、内机噪音(dB(A) 22-46 、外机噪音(dB(A) 41dB(A)以下 、变频机能效比 4.5-5.2 、循环风量(m3/h) 600(m3/h) 、扫风方式 上下扫风 、自动清洁、静音、除湿 |  |  |  |  |
| 42 | 调音台 | 2 | 台 | ≥8路调音台 |  |  |  |  |
| 43 | 其它 |  |  | 投标人如对系统安装辅材等材料使用量需进行测算，可与采购单位技术人员联系。联系人：顾秀兰 联系电话：0412-2960867 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
  37.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 37.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求” 最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日