鞍山市政府采购文件

（竞争性谈判）

项目名称：鞍山市特种设备监督检验所检测设备

采购编号：AGJCG2014J034

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

竞争性谈判采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。参与竞争性谈判的供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

竞争性谈判采购公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市特种设备监督检验所委托，对“检测设备采购项目”（采购项目编号：AGJCG2014J034）进行谈判采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 密间隔等设备（进口设备） | 3 | 24.72 |
| 02 | 定向射线机（进口设备） | 1 | 28 |
| 03 | 手持式热偶真空计等设备 | 4 | 2.34 |
| 04 | 管道定位仪等设备 | 18 | 41.94 |
| 05 | 自动扶梯同步率等设备 | 12 | 51.2 |
| 合计 |  |  | 148.2 |

采购内容说明：

１.本项目采购内容分为5个合同包，参与谈判的供应商对所投包的采购内容必须全投；

２.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其报价无效；

二、合格供应商的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；（采购进口产品除外）

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.参与本次谈判的供应商须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，供应商在递交响应文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）；

- 8.参与谈判的供应商所投产品须为正品行货。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁政府采购网（网址：www.ccgp-liaoning.gov.cn）按《辽宁省政府采购供应商入库须知》的要求及时办理入库登记手续。

- 2. 请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的供应商在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目参与谈判供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目采购文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应文件按无效处理或成交资格被取消。

六、报名方式：参与谈判的供应商在递交响应文件时现场报名。

七、参与谈判供应商的计算：本项目中采购产品多家供应商代理同一品牌同一型号产品参与谈判的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交响应文件截止时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2014年11月13日09:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请参与谈判供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判采购会议。

十、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十一、特别提示：此项目根据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，经财政部门批准，如谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，可以与该两家供应商继续进行竞争性谈判采购。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市特种设备监督检验所

联系人：李博

联系电话：0412-5838741

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5215886

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年十月二十二日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为检测设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格供应商的 资格条件 | 详见采购公告及采购文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 样品要求 | 本项目不要求提供产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 谈判保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 谈判保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 谈判保证金 （元） |
|  |  | 01 | 247,200 | 2,400 | 02 | 280,000 | 2,800 |
|  |  | 03 | 23,400 | 200 | 04 | 419,400 | 4,100 |
|  |  | 05 | 512,000 | 5,100 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的响应文件为无效文件。 2.谈判保证金：采购最高限价的1%。 3.收取谈判保证金的截止时间及要求:参与谈判的供应商应通过转帐方式在递交响应文件截止时间前将谈判保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与谈判供应商须在汇款单上标明采购项目编号、供应商的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交响应文件截止时间前供应商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取谈判保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还谈判保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还谈判保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 谈判小组人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 响应文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评审办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见供应商须知37.询问和质疑。质疑的接收和处理按《鞍山市公共资源交易质疑处理办法》规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 不需提供 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 不需提供 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料（最低评标价法） |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 采购产品光盘（U盘） （如果采购文件要求提供） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1谈判响应函…………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表……………………………………………………所在页码

2.5项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加谈判采购的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的采购签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加谈判采购的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

谈判响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务报价和递交谈判保证金：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  | 谈判保证金 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本采购文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的谈判保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的谈判有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重谈判小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中单独与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 密间隔等设备（进口设备） | 24.72 |  |  |  |
|  | 第一包报价（大写） |  |  |  |  |
| 02包 | 定向射线机（进口设备） | 28 |  |  |  |
|  | 第二包报价（大写） |  |  |  |  |
| 03包 | 手持式热偶真空计等设备 | 2.34 |  |  |  |
|  | 第三包报价（大写） |  |  |  |  |
| 04包 | 管道定位仪等设备 | 41.94 |  |  |  |
|  | 第四包报价（大写） |  |  |  |  |
| 05包 | 自动扶梯同步率等设备 | 51.2 |  |  |  |
|  | 第五包报价（大写） |  |  |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明。

2．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为优先成交的条件。

3．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

4．响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                 单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

格式8

采购产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

格式9

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包、04包、05包 产品名称：检测设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（2）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（2）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

产品名称: 密间隔等设备

是否经过审批采购进口产品：是

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 密间隔管地电位检测仪 | 1台 | 一、用途：密间隔管地电位检测仪可以全线密间隔测量管道阴极保护电位，采用卫星同步断流装置，测量管道保护电流的ON电位和OFF电位，生成管道距离—电位缺陷，分析管道阴极保护薄弱区域，为管道阴极保护系统的处理方案提供数据支持，有效地消除管道周围土壤对检测结果的影响，密间距静态数据记录仪可以完成静态数据监察，通过阴极保护电位的动态/静态的两个评价指标，对采集数据进行有效的处理及校正，有效过滤掉95%以上的杂散电流干扰。 二、基本技术配置参数： 1、精度要求：密间隔管地电位检测仪误差应±2.5%； 2、测量主机要求： 2.1 工作范围：≥62.5Km； 2.2 使用温度：≥-20℃至50℃温度范围； 2.3 内存：至少32MB，可以记录62500行数据； 2.4 工作时间：内置锂电池供电，工作时间≥22小时； 2.5 测量量程：至少以下10档量程，±10、25、50、100、250、1000、2500、5000、10000、25000mV； 2.6 至少具备5种专门设计的数据记录通道： （1）常规CIPS测量； （2）CIPS+DCVG测量； （3）常规CIPS测量+与纵向半电池之间的电位差的测量； （4）常规CIPS测量+与横向半电池之间的电位差的测量； （5）GPS坐标、时间和日期等数据记录。 3、卫星同步断流器 3.1 中断电流：50A 3.2 使用温度：-20℃至50℃温度范围 3.3 中断模式：至少具有5种中断模式 4、仪器配置要求：CIPS密间隔管地电位检测仪1台、GPS同步断流器1台、主机及断流器GPS天线各1个、密间距静态数据记录仪1台、掌上控制终端PDA1台、发明专利证书1份、静态数据记录仪专用GPS天线1个、英文软件1套、CIPS探杖手柄2个、硫酸铜参比探杖2个、断流器外部专用电缆1套、左/右手连接线2条、右手串联线1条、电池充电器及分配线1条、断流器外接电源线1条、背架充电器1个、尾线背架及连线1个、参比电极顶端固定器4个、固定器胶垫4个、木质电极头4个、电极灌装瓶1个、硫酸铜晶体1瓶、PTFE密封带1个、数据下载连线1个、卷轴控制轴（用于缠线）1个、USB适配连线含软件1套、尾线线轴5个。 设备供货时需提供产品检验及校准证明1份、CIPS使用手册（中、英文）各1份、密间距静态数据记录仪使用手册1份、控制器软件使用手册1份、探杖包1个、包装箱1个。 为满足现场检测需求，要求配备静态数据记录仪，密间距静态数据记录仪具体技术要求： 1、密间距静态数据记录仪用于阴极保护电位的静态监测，有效的校正动态检测数据结果，配合动态数据形成阴极保; 在复杂的检测环境中（如城区管道），静态数据来修正管道上不同点上检测出来的动态数据，避免检测结果出现重大偏差；可消除周边杂散电流干扰；多途径自动数据转存，检测数据可直接导入中文软件，进行数据分析。 2、模拟指针式实时显示，软件自动识别功能，与检测系统自动同步；多重保护功能，确保检测数据安全；记录ON/OFF电位对大地电流和杂散电流实现修正；可进行长时间的操作记录（≥36小时）。 3、智能手机控制端： 通过蓝牙协议可以与检测主机进行蓝牙通讯、进行参数的设置； 实时查看管地电位、电位梯度信号大小及波形； 对SD进行容量查看、文件创建、复制、删除、索引读取等； |  |  |  |  |
| 02 | 直流电压梯度检测系统 | 1台 | 一、主要用途： （1）能够实时确定防腐层破损点的位置，避免软件后期处理的复杂重复定位； （2）防腐层破损处的定位精度为≤15cm； （3）能够检测埋深5米以内、破损区域为1平方厘米大小的破损缺陷； （4）可以确定大直径管道防腐层破损在管道环向的大概位置，并确定防腐层破损的大概形状； （5）可以检测各种材料防腐层的管道检测，例如沥青防腐、3层PE防腐等。 （6）友好灵活、检测指示直观、易于操作 （7）在检测过程中，对能达到的管线区域进行细致的检查 （8）能够确定存在的直流杂散电流干扰，及破损处电流流入/出点 （9）能够确定防腐层破损位置是否得到阴极保护 （10）确定大管道防腐层破损在管道环向的位置； （11）开挖之前就可以判断出防腐层破损的大概形状 （12）精确的技术能够检测复杂管网及高压线下的管线 （13）以确定是否要调整整流器的设置，使得防腐层破损处接收足够阴保电流 二、技术参数： 2.1、精度要求：可实时确定防腐层破损点位置，防腐层破损处的定位精度在15cm以内， 可检测埋深5m以内，破损区域≤Φ10mm的破损缺陷； 2.2、测试主机要求： 2.2.1 使用温度：-20℃至50℃温度范围； 2.2.2 工作时间：≥22小时； 2.2.3 测量量程：10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、1V、2.5V、4V等8档量程； 2.2.4 主机电池：内置可充电锂电池供电，工作时间≥22小时。 2.3、DCVG断流器要求： 2.3.1 中断电流：50A； 2.3.2 使用温度：-20℃至50℃温度范围； 2.3.3 中断模式：至少具有以下5种中断模式：模式1 0.45秒通电 0.8秒断电；模式2 1.6秒通电 0.9秒断电；模式3 0.8秒通电 0.45秒断电；模式4 3.0秒通电 2.0秒断电；模式5 4.0秒通电 1.0秒断电； 2.3.4 电池：内置可充电铅酸蓄电池，工作时间≥24小时。 三、数据处理软件系统 3.1 全中文操作界面，功能强大、直观、便于使用的、整体的数据分析功能； 3.2 能够对大量冗余数据进行筛选自动剔除无用数据；直观显示动态检测数据和静态检测数据的对比分析，相互验证，同时呈现不同通道的数据对比图； 3.3 自动计算检测距离消除GPS信号的累积误差，保护时间比、保护距离比多种算法评价埋地管道阴极保护有效性，确保检测结果准确可靠； 3.4 为保证软件终身免费升级，数据处理软件系统正版中文软件必须出具软件国家著作权证书，投标时需提供软件国家著作权证书复印件。 四、仪器配置要求： 测量主机1台、GPS同步断流器1台、数据处理软件系统1套、软件国家著作权证书1份、GPS卫星同步天线1个、探杖手柄（带偏转调节）2个、硫酸铜参比探杖2个、左/右手连接线各1个、断流器外部专用电缆1套、电池充电器1个、断流器外接电源线1条、参比电极顶端固定器4个、固定器胶垫4个、木质电极头4个、电极灌装瓶1个、硫酸铜晶体1瓶、PTFE密封带1个、设备证书1份、使用手册（中、英文）各1本、探杖包1个、包装箱1个。 注：1、必须提供至少两天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 2、为保证该仪器终身免费升级，投标人需在投标时提供该仪器代理授权书原件。 |  |  |  |  |
| 03 | 静电阻测试仪 | 1台 | 1、基本功能：可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。既可测量表面阻抗，又可测量对地电阻。 2、技术参数： 量程范围：从1千欧姆到1000000兆欧姆。 电源：9伏PP3碱性电池 测量电压：9伏 工作温度：5℃到49℃ 相对湿度：0％到90％(非结露状态) 测量度：10的数量级 转变点：1/2级对数(3.16×10n) 转变点精度：±1/2级 精度：±10％ 重复性：±5％ 3、仪器配置要求：测试仪1台、两根测试线（至香蕉头）、9V电池1个、两个5磅电极探棒（重锤）、说明书、便携箱1个。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 定向射线机等设备

是否经过审批采购进口产品：是

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 定向射线机（超小型） | 1台 | 技术参数 输出电压范围：70到200千伏 输出电压步进速度：1千伏 管子最大千伏值输出时的电流：1到4毫安 管子电流步进速度：0.1毫安 辐射几何学：定向 最大辐射角度：60×40(°) 光学焦点尺寸：2.5×2.5毫米 固定过滤:0.4(镍) 毫米 40℃环境环境温度的工作周期：100﹪ 使用温度范围：-25到+70℃ 储存温度范围：-40到+80℃ 20℃SF6绝缘气体压力：5.0kg/cm2 冷却风扇供应电压：24VDC 防护级别：IP65 最大钢的穿透能力：37 钢 毫米 拎环：有 伸缩式中心指示器（焦距=700毫米）：1（激光） 微控制器HT测量电路（千伏和毫安）：有 整体尺寸：≤Φ305×718毫米 无拎环的机头重：≤19 公斤 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称: 手持式热偶真空计等设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 便携式里氏硬度计 | 1台 | 测量范围：(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB， 测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢 硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B/C(HRB/C)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) 显示：点阵LCD，128×64图形点阵液晶 数据存储：最大500组（冲击次数32～1） 热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要 打印纸宽：（57.5±0.5）mm；打印纸卷直径：30mm 工作电压：6V镍氢电池组; 充电电源：9V/500mA；充电时间2.5～3.5小时 持续工作时间：约150小时（不打印、不开背光时）;通讯接口标准：USB1.1 |  |  |  |  |
| 02 | 激光测距仪 | 1台 | 测量距离 5-1000（m） 测量精度 ±1(m) 激光等级 1 级 波长 905 nm 放大倍率 (X) 7 物镜(mm) 26 视野(°) 6 出瞳(mm) 3.7 显示 透镜式LCD 镜头 光学玻璃 电池寿命 5000 (次) 电池类型 AAA1.5V X2 重量 180g（±10%） 尺寸 118mmx44mmx82mm （±10%） 精确度: +/- 1m 快速简单瞄准 可以抵抗水和灰尘 数据10秒钟保留显示 不可见的等级1的激光; 默认保留的都是最后一次使用的数据 屈光度可以调节 |  |  |  |  |
| 03 | 手持式热偶真空计 | 2台 | 测量范围： ZJ-51 （0.1～300）Pa； ZJ-54D （0.1～2000）Pa； DV-4 (1.3～3000）Pa； DV-6 （0.13～133）Pa。 可测真空规管： ZJ-51/ZJ-54D/DV-4/DV-6 （菜单选择、设定真空规管型号） 电流范围： ZJ-51 （80～160） mA； ZJ-54D （20～30） mA； DV-4和DV-6为自适应，无须设定电流 电流设定： 轻触设定、电子自动调节 显示方式： 浮点显示 测量单位： Pa和Torr之间可任意转换 显 示 屏： 4位LCD液晶显示（带背光） 测量精度： ≤20% 电 源： 3.7V锂电池 1800 mA /h 重 量： 650g 仪表尺寸： 182×80×57 mm(±15%) 不仅可连接国产的热偶真空规管，还可连接美国（Hasting）真空规管进行真空度检测 |  |  |  |  |

包号：04包

产品名称: 管道定位仪等设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 涂层测厚仪 | 2台 | 多功能高精度测厚仪，可使用测头(F400、F1、F1/90°、F10、N1、N400等)进行测量 配置F10探头 二点校准误差 ---（1%H+10） 注:H-----标称值 F10探头量程：0-10000um 三种校准方法： 一点校准、二点校准、基本校准； 显示分辨率： 0.1μm（测量范围小于100um）；1μm （测量范围大于100μm） 设五个统计量，存储500个数据 有两种工作方式：直接方式和成组方式 有两种测量方式：连续测量和单次测量 ； 有两种关机方式：手动关机和自动关机 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警，并可用直方图对一批测量值进行分析 有删除功能：对较大误差及错误设置可进行删除处理； 有音乐铃声随时对操作进行提示 有电源欠压指示功能 错误提示功能 配置要求: 主机一台、 F10 探头一个、 校准片5个、2mm陶瓷块1个、大基体1个、仪器箱、 外包装箱、说明书/保修卡/合格证一套等。 |  |  |  |  |
| 02 | 电火花检测仪 | 1台 | 一、功能要求：用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量和老化腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。该仪器采用微电子高压发生器，运用电脑控制等技术，显示电压与实际电压结合涂层厚度自校，测试准确等特点，采用高压检测原理。 二、技术参数： 1、测量范围：0.03～10.0mm 2、输出高压：0.50～30.0KV 3、交流供电电压：220V±25% 4、报警延时：1～2s 三、仪器配置要求：主机一台；高压枪一根、探刷一只；智能充电器一只；高压手套一副；接地棒两根；长、短接地线各一根；连接磁铁一只；连接磁铁一只、主机护套一个、整机外包装箱一只；使用说明书等随机文件一份。 |  |  |  |  |
| 03 | 管道防腐检测系统大功率发射机 | 2台 | 工作频率:128+4+8HZ. 512+4+8HZ. 1K+4+8HZ. 128HZ. 512HZ. 1KHZ. 2KHZ 输出电流：100mA. 300mA. 600mA. 1A. 2A. 3A. 输出电压：最大120V 输出功率：最大200瓦 交流电源：50Hz .AC 220 交流. 工作温度：-25℃- +60℃ 壳体材料：ABS工程塑料 |  |  |  |  |
| 04 | 防腐层绝缘电阻测量仪 | 1台 | 一、技术参数： 1、信号源部分 输出频率范围：200Hz～300kHz，分辨率：1Hz 输出电平范围：-30dB～+10dB 2、接收机部分 测量频率范围：200Hz～300kHz，分辨率：1Hz 测量电平范围：-90dB～+40dB 3、其他指标: 3.1电源：碱性电池供电，连续工作时间大于4小时，间隔工作时间4～8小时。 3.2环境温度：0℃～+30℃ 3.3显示方式：全数字中文菜单。 二、仪器配置要求：“信号源”1台，“选频表”2台，充电器2个，电池 3个，接地棒 3个，加长接地线1根，吸铁石测量柱2个，测试线3根，设备说明书 1本，仪器箱1个。 |  |  |  |  |
| 05 | 管道定位仪 | 1台 | 一、主要用途：主要用于非开挖探测地下金属管道和电缆的准确位置、埋深、走向、路径和信号电流强度。5Hz超窄带滤波器、蓝牙无线通讯、GPS定位、自动成图、测绘一体化等技术，具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能，适用于复杂管线、密集管线、超深管线等油气管道的探测和巡线。 二、技术参数： 1、接收机技术参数： 线圈结构：水平线圈×2，垂直线圈×2，罗盘线圈×1 处理器：双核高速CPU，快速定位&测深。 干扰滤波：5Hz超窄带滤波器，发射-接收频率一一对应，抗杂波滤波器，自动滤除杂波。 接收频率： 无源法：Power /50Hz/Radio/CPS 有源法：SD/256/640/8.44K/32.8K/82.5K信号 定位信号：数字/条形图/音频/峰值线/左右定位箭头等 探测精度：±2.5%（定位精度）；±2.5%（测深精度） 测深范围：0~20m 电源：高容量充电电池，工作时间＞40小时 - 发射机技术参数： 输出频率： SD/双频信号/256/640/8.44K/32.8K/82.5K 最大输出： 10W(输出功率) / 1000mA(输出电流) 电源：高容量充电电池，工作时间＞40小时 3、埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统基本要求： 具有埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统ESTEC xp V8.0软件，要求是国家石油天然气行业标准SY/T5918-2004推荐评价软件GDFFW的最新升级版本。基于交变电流梯度法评价模型，完成检测数据的录入、计算处理，生成直观评价结果、输出相关图形结果及对地下管道防腐层的分析报告。软件还具有原始数据及结果的数据库存储功能，方便对历史数据的检索和对比分析。提供的绝缘电阻计算功能，可分段对所测管道计算绝缘电阻值Rg(KΩ·m2)，评估防腐层老化状况等级，其评价结果也适用于CJJ95-2003标准。计算结果可作为管道腐蚀与防护信息系统（CPGIS）的防腐层检测原始数据。 - 配置要求： 发射机1台、全频接收机1台、※ESTEC xp V8.0埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统1套、软件电子加密狗1个、软件安装盘1套、ESTEC xp V8.0软件国家著作权证书1份、ESTEC xp软件操作手册1份、直连线1条、延长线1条、接地针1个、发射机充电器1个、接收机充电器1个、仪器包1个、中文操作手册1本。 投标要求：为保证软件终身免费升级，投标时需提供ESTEC xp V8.0埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统软件国家著作权证书复印件及制造厂家项目授权委托书原件。 |  |  |  |  |
| 06 | 埋地管道外防腐层探测检漏仪 | 1台 | 管道防腐层检测系统，采用多频管中电流衰减法和交流电位梯度法（ACVG）检测技术，标配GPS系统可实时自动测量检测点距与测点坐标，无需PC机或PDA接收机即可现场实时在接收机显示器上绘制电流曲线和ACVG曲线，实现精确定位防腐层缺陷点，配合DM亚米级GPS定位记录仪，采用蓝牙通讯方式，实时采集亚米级GPS坐标，精确计算检测间距，完成检测距离自动计算，检测点、防腐层缺陷点地理位置的高精度测量，同时高精度的PDM亚米级GPS定位功能可与ESTEC xp防腐层软件无缝连接，检测数据直接导入分析软件，通过软件生成直观评价结果，输出相关图形结果及对防腐层的老化状况评估报告。。 二、性能技术指标： 1、接收机参数： 显示屏： TFT真彩液晶彩屏（3.52”） 软件升级：免费升级软件，不需更改硬件 探测范围：0~20m 测量精度： （无干扰状况） 定位和测深≤±2.5%深度 电流测量≤±2.5% 缺陷点定位≤±5cm 电源：可充电锂电池； 可更换碱性电池（6AA） 工作温度：-20℃~+50℃ 防水标准：IP54 尺寸：262 x 122 x 750 mm（±20%） 重量：≤3kg 2、发射机参数： 输出信号：多种可选频率的电流信号 输出方式：直连方式输出，自动抗阻匹配 输出功率：最大150W 输出频率：单频信号、双频信号、三频信号 输出电流：三频输出：3A 双频输出：4A 单频输出：4A 电源：100~240V交流电源； 12~60V直流电源； 20~60V阴保整流电源 工作温度：-20℃~+50℃ 防水标准：IP54 尺寸：425 x 262 x 328 mm（±20%） 重量：≤13kg 3、亚米级GPS定位记录仪要求： 3.1、应用蓝牙通讯方式，可实时、批量接收记录DM接收机的检测数据； 3. 2、与定位功能配合，采集检测点、防腐层缺陷点位置信息，定位精度可达15cm； 3.3、故障点位置的精确回找功能，后续开挖修复时，故障点位置可快速精确找回； 3.4、实时显示埋深、定位电流、DM电流、GPS坐标等数据，自动计算检测间距，偏差< 50cm； 3.5、显示检测数据分析曲线，方便现场判断； 3.6、多途径数据自动转存，与嘉信ESTECxp软件无缝连接，数据直接导入进行分析处理，出具权威检测报告。 三、配置要求：发射机一台、接收机一台、亚米级GPS定位记录仪一台、A字架及连线一套、交直流电源线一套、信号线一套、接地极一个、USB数据线一套、GPS接收机一台、检测数据接收浏览器使用说明书一本、手持亚米级高精度数据采集器用户手册一本、包装箱一套。 |  |  |  |  |
| 07 | 燃气泄漏检测仪 | 1台 | 1、采用高容量锂电池，快速智能充电. 2、采用先进的传感器和气泵，具有数字显示，声光报警，电源欠压和气路堵塞报警功能； 3、报警声音随气体浓度变化而变化，操作人员无需观察显示部分。 主要技术指标： 探测气体： 适用于天然气、液化石油气；人工煤气等气体 灵敏度：在0~1000ppm时，优于50ppm;在1~100%LEL时，优于1%LEL 检测范围：0~1000ppm，1-100%LEL（自动全量程） 预热时间：≤10s 响应时间：≤6s 音频指示:蜂鸣频率越高表明浓度越高 电池：7.4V可充电锂电池(或12.6V可充电镍氢电池） 待机时间：大于8h 充电时间：不小于4h 工作条件：温度-10摄氏度~60摄氏度 相对湿度：小于95%（无结露） 环境风速：小于4m/s 气体流量：1L/min 仪器配置：泄漏检测主机1台，探杆1根，钟式探头1只，针式探头1只，充电器1个，皮套1只，随机文件1套，滤纸2张，出厂合格证及保修卡等。 |  |  |  |  |
| 08 | 发电机交（直）流2KW | 2台 | 相数：单相 额定输出：2.0KVA 最大输出：2.3KVA 功率因数：1 电机类型：两极旋转磁场阻尼绕组 额定电压：220V 额定电流：9.1A 频率：50HZ 直流输出：12V-8.3A 发动机 型式：4冲程空冷OHV 排量：171cc (±10%) 额定功率：2.7Kw(±10%)/3000rpm 起动方式：手起动 油箱容积：12升 连续运转时间：≥10小时 润滑油容量： 0.6升 噪音水平：≤65dBA/7米 附属配置 超载保护装置(交流) 无熔丝断路器(NFB) 超载保护装置(直流) 无熔丝断路器(NFB) 燃油计 电压表 输出指示灯 超载指示灯 机油报警灯 节能怠速装置 自动阻风门 其它 尺寸(长×宽×高) 510×415×425mm (±10%) 净重 ≤42Kg |  |  |  |  |
| 09 | 硫酸铜参比电极 | 4台 | 基本功能： - 精确监测阴极保护状态。用于牺牲阳极保护的电位测量。 - 在外加电流阴极保护系统中,作自动控制的稳定信号源,适用于埋地管道及地下金属构筑物的阴极保护工程。 技术指标： 规格：CCT 形状：圆柱状，便携式； 临界电流密度：+38～-10uA/cm2 电位精度：≤±10mV 电极设计寿命：＞15年 开路电位：+316 mV(vs,SHE) |  |  |  |  |
| 10 | 土壤电阻率检测仪 | 2台 | 功 能:二三四线测量接地电阻、土壤电阻率；接地电压、交流电压测量 电 源:DC 9V （锌锰干电池 R14S 1.5V 6节，连续待机300小时） 量 程:接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ 土壤电阻率：0.00Ωm～9000kΩm 测量方式:精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 测量方法:接地电阻：额定电流变极法，测量电流20mA Max 土壤电阻率：四极法(温纳法) 对地电压：平均值整流（P(S)-ES接口间） 土壤电阻率(ρ)测量范围： 0.00Ωm～99.99Ωm 100.0Ωm～999.9Ωm 1000Ωm～9999Ωm 10.00kΩm～99.99kΩm 100.0kΩm～999.9kΩm 1000kΩm～9000kΩm 土壤电阻率(ρ)测量精度： 根据R的测量精度而定(ρ=2πaR a:1 m～100m；π=3.14) 土壤电阻率(ρ)测分辨率： 0.01Ωm，0.1Ωm，1Ωm，10Ωm，100Ωm，1kΩm 仪器配置要求： 仪表 1台 仪表箱 1个 辅助接地棒 4根 标准测试线 4条(红色20米；黄色10米；绿色10米；黑色20米各1条) 简易测试线 2条(红色1.6米；黑色1.6米) 锌锰干电池 6节(R14S 1.5V) 监控软件光盘 1份 RS232通讯线 1条 用户手册/保修卡/合格证 1份 |  |  |  |  |
| 11 | 杂散电流检测仪 | 1台 | 一、技术参数： 数据通道：多通道测量杂散电流引起的管道腐蚀 检测功能：管地电位、地电位梯度； 数据显示：指针式实时数据显示； 记录精度：数据记录精度达0.1mV； 同步方式：GPS卫星同步； 采样频率：采样频率高达64Hz ； 通讯方式：无线蓝牙，高速通信； 记录时间：24 小时数据记录存储； 记录媒介：通用2G容量SD 卡； 控制方式：掌上电脑Android4.0系统（PDA)摄像头500万像素； 电 池：铅酸蓄池可充电，供电大于36小时； 机 壳：ABS工程塑料外壳，防水防震设计； 控制软件：配控制器软件 分析软件：配数据分析显示及控制软件； 工作温度：-20℃— 50℃； 二、杂散电流检测仪控制器软件： 要求：可对设备进行设置、观察采集到的波形、查看采集数据等操作，控制器可以通过蓝牙与检测设备进行数据传输，通过控制器软件实现检测设备管理、设置采集参数、测试采集、正式采集、设备文件管理等。 三、杂散电流检测及数据分析软件： 要求：兼容进口SCM设备数据处理及分析，结合GPS卫星天线，可实现多种设备现场的同时检测评价，减少多种设备检测干扰误差；仪器全中文操作界面设置方便，SC-DView数据分析软件以中文界面方便用户使用；查看SCM智能感应器提供的管中电流信息（信号浏览器）；建立检测时间段和周期，提供检测分析时间轴基础；数据分析软件除了可对单一数据可进行分析外，还可进行多数据的相似度分析、衰减分析和保护效果的分析。可以实现至少16组数据同时分析处理，通过分析杂散电流数据的相似度，最终得出杂散电流的变化规律和干扰强度系数，为排流工作做前期准备和数据支持。 五、仪器配置要求： 指针式杂散电流检测仪主机1台、GPS卫星同步天线1个、外接连接线2根、充电器1个、SD存储卡1个、SC-DView杂散电流检测及数据分析软件1套、控制终端掌上PDA内置SCM-Logger控制软件 1台、硫酸铜参比电极2只、杂散电流检测及数据分析软件软件著作权证书1份、使用说明书1本、控制器软件使用手册1本、杂散电流检测及数据分析软件说明书1本、保修卡1张、产品出厂合格证1个、包装箱1个。 要求：１、必须提供至少两天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 2、为保证软件终身免费升级，投标时需提供杂散电流检测及数据分析软件的软件国家著作权证书复印件及制造厂家授权书原件。 |  |  |  |  |

包号：05包

产品名称: 自动扶梯同步率等设备等设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 自动扶梯同步率测试仪 | 8台 | 技术参数要求： 速度测量精度：≤1% 量程范围：0～1.5 m/s 最大减速度：≤1% 制停测量模式：同步触发 测量单元供电模式：USB口供电 通讯模式：USB通讯 测量单元与手持显示控制器协作测量原始数据 仪器工作湿度：<80%（RH） 仪器工作温度：-10～50℃ 能够对自动扶梯运行过程中名义速度、扶手带与梯级的相对速度、制停距离、最大减速度等指标进行实时在线的现场评估检测。仪器采用手持测量并具有数据保存、报告生成等实用化功能。 配置包括手持测量单元、同步触发开关、手持显示控制器、USB数据线等 |  |  |  |  |
| 02 | 防爆工具箱 | 4箱 | 技术参数要求： - 防爆万用表：用于测量直流电压小于65V,交流电压小于40V电流小于500mA的本安电路，防爆标志：Exib II CT5 - 防爆红外测温仪：测量范围-32~420℃ 测量精度：1% 防爆标志：Exib II CT4 Ga - 防爆手电筒：防爆标志Exdell CT6 - 防爆工具包：材质铝青铜 防爆一字螺丝刀150mm 防爆十字螺丝刀150mm 防爆尖嘴钳200mm防爆钢丝钳200mm防爆锤0.75kg - 防爆活扳手300mm - 防爆温湿度计：温度精度：±0.5℃，湿度精度：±3%RH 防爆标志ExibⅡCT4 - 防爆接地电阻测试仪：电阻量程：0.01-1200Ω 电阻最高精度±1%±0.01Ω 防爆标志：ExiaIIBT3 Ga - 防爆钳形电流表：防爆标志ExiaIIBT4 Ga - 防爆测距仪：测量距离0.05m至200m 测量精度（30米内）：±2mm 防爆标志：ExibⅠ - 防爆气体检测仪：测量范围：0-100ppm 0-500ppm 0-25.0% 0-100ppm 0-100%LEL(低爆限)0-5.0%(体积比可燃气体)，测量对象：CO,O2,H2S,LEL防爆等级：Ex ia II CT4 - 防爆对讲机：理论通讯距离6Km,信道数16个 ，防爆等级：IS/I Safe ClassⅠ、Ⅱ、Ⅲ Div1，Grp CDEFG和NI Class Ⅰ Div 2,Grp A、B - 防爆力矩扳手：500N 材质铝青铜 防爆标志Exllc 仪器工作湿度：<80%（RH）仪器工作温度：-10～50℃ 性能要求: 满足在特殊环境下，对特种设备进行检测的需要。 配置要求： 防爆万用表、防爆红外测温仪、防爆手电筒、防爆工具包、防爆温湿度计、防爆接地电阻测试仪、防爆钳形电流标、防爆测距仪 、防爆气体检测仪、防爆对讲机、防爆力矩扳手、装箱单、合格证、防爆证（每种仪器都带）。 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评标原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“谈判采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足采购文件中竞争性谈判采购公告、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1竞争性谈判采购公告

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1谈判采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报报价产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.谈判响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写谈判响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在询价仪式上唱价的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.谈判保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交谈判保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交谈判保证金的响应文件为无效响应文件。

17.2谈判保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的谈判保证金将视为未按规定时间交纳谈判保证金。

17.3供应商在将谈判保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还谈判保证金。在递变响应文件截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳谈判保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳谈判保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳谈判保证金或虽已交纳谈判保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳谈判保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5谈判保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。谈判保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商谈判保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

17.7.1在谈判响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自询价之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证谈判小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.递变响应文件截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的递变响应文件截止时间。

21.2采购代理机构可以延长递变响应文件截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的递变响应文件截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的递变响应文件截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在递交响应文件截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从递变响应文件截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回投标，否则谈判保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除谈判保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加询价会议。

24.2谈判开始时由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，谈判小组审核响应文件，包括供应商名称、修改响应文件的通知、报价价格、价格折扣、是否提交了谈判保证金，以及报价一览表要求的其它内容。

24.3供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.3.1在采购文件规定的递变响应文件截止时间之后递交的；

24.3.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.3.3未提交谈判保证金的。

25.谈判小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组。

25.3谈判小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行谈判小组职责。

26.谈判

26.1谈判小组全体成员应当集中与参加谈判报价的供应商分别进行谈判。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的所有技术资料、价格和其他信息。

26.2谈判过程中，应当遵循以下规则：

谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判报价的供应商；谈判小组应当按照采购文件规定的谈判轮数，要求参加谈判报价的供应商分别进行原则上不超过3轮的报价，参加谈判报价的供应商应当享有相同的报价权利。

26.3谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判报价的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

26.4谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判报价的供应商在规定的时间内进行最后报价，并以书面形式确认。

27.响应文件的初审

27.1资格性检查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、谈判保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查谈判保证金的有效性。在评审过程中，谈判小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

27.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

27.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

27.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

27.2.3 重大偏离不允许在竞争性谈判开始后修正，但谈判小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

27.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

27.2.5 谈判小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

27.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

27.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

27.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

27.3.3不符合采购文件规定的实质性要求的；

27.3.4在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通报价的行为，具体表现形式如下：

27.3.4.1 两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

27.3.4.2两家以上供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

27.3.4.3两家以上供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

27.3.4.4供应商串通报价的其它情形。

27.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

27.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

27.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

27.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价报价及分项报价，其报价将作为无效报价处理，谈判保证金将被没收。

28.响应文件的澄清

谈判小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

29.评审办法和评审标准

谈判小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

30.推荐成交候选供应商名单

30.1采用最低评标价法的，按报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

30.3评审中遇到的其它问题，由谈判小组集体研究处理。

31. 成交供应商的确定

31.1谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

31.2采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商；也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

32.评审过程的保密性

32.1谈判开始之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向报价供应商及与评审无关的其它人透露。

32.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向谈判小组、采购单位或省政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

33.政府采购合同授予标准

除供应商须知第34条规定的情况外，采购单位根据谈判小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

34.资格后审

34.1谈判采购单位有权通过资格后审采取寻求外部证据的方式对供应商履行政府采购合同的能力（即报价供应商的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

34.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查报价文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及谈判采购单位认为必要的其它方式和内容。

34.3谈判采购单位将按候选成交供应商的排序进行资格后审。如果排序最先的候选成交供应商通过审查，则确定其为成交供应商；如果没有通过审查，将按排序依次对其它候选成交供应商能否满意地履行合同义务作相同的审查。

35.采购代理机构宣布废标的权利

- 35.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 35.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 35.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 35.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 35.2递变响应文件截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定及《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的相关规定执行。

36.成交通知书

36.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

36.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

37.签订政府采购合同

37.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

37.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 37.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 38．履约保证金

38.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

38.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 38.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

39.询问和质疑

- 39.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 39.2供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。质疑的接收和处理按《鞍山市公共资源交易质疑处理办法》规定执行。
  39.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  39.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 39.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

40.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

41.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被谈判小组接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

采购文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日