鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市公安局市级刑事技术装备

采购项目

招标编号：AGJCG2014G069

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市公安局委托，对“市级刑事技术装备招标项目”（招标编号：AGJCG2014G069）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 手印显现系统 | 1套 | 135 |
|  | 02 | 文件检验系统 | 1套 | 37 |
|  | 03 | 纯化仪 | 1套 | 53.5 |
|  | 04 | 照相系统 | 1套 | 53.003 |
|  | 05 | 现场勘查系统 | 1套 | 51.565 |
|  | 06 | 服务器 | 1套 | 2 |
|  | 07 | 测谎仪 | 1套 | 5.5 |
|  | 08 | 法医实验室设备系统 | 1套 | 8.29 |
|  | 09 | 警犬装备系统 | 1套 | 4.142 |
|  | 第1包合计 |  |  | 350 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）；

- 8.投标人所投产品须为正品行货。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1．凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁政府采购网（网址：www.ccgp-liaoning.gov.cn）按《辽宁省政府采购供应商入库须知》的要求及时办理入库登记手续。

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

八、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2014年12月16日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

九、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市公安局

联系人：王强

联系电话：0412-5501054

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年十一月二十日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市公安局市级刑事技术装备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 350 | 3.5 | 02 |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知37.询问和质疑。质疑的接收和处理按《鞍山市公共资源交易质疑处理办法》规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号： ；产品名称： ）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 不需提供 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表……………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 手印显现系统 | 135 |  |  |  |
|  | 02 | 文件检验系统 | 37 |  |  |  |
|  | 03 | 纯化仪 | 53.5 |  |  |  |
|  | 04 | 照相系统 | 53.003 |  |  |  |
|  | 05 | 现场勘查系统 | 51.565 |  |  |  |
|  | 06 | 服务器 | 2 |  |  |  |
|  | 07 | 测谎仪 | 5.5 |  |  |  |
|  | 08 | 法医实验室设备系统 | 8.29 |  |  |  |
|  | 09 | 警犬装备系统 | 4.142 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：市级刑事技术装备采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后15日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有的按厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12 ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称:市级刑事技术装备采购

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |  |
| 01 | 手印显现系统 | 1套 | 电筒式多波段光源 数量：1台 | 1、专门为现场生物检材发现提取、手印提取和微量物证发现提取而设计。2、便携式全电池驱动供电，具有多个独立的激发光源，既可单独使用，也可组合使用。 3、光源采用防水溅和防尘型设计，可在不同现场使用后进行清洗，防止不同现场检材之间的污染。4、激发光源必须采用阵列发光二极管技术，并带有聚光镜头，要求输出光斑光强均匀一致，包括以下激发光电筒式长波紫光光源，配两套备用充电电池，峰值波长365纳米，带宽350-380纳米电筒式蓝光光源，配两套备用充电电池，峰值波长445纳米，带宽420-470纳米 电筒式白光光源，色温超过5500K，光谱范围400-700纳米电筒式白光光源配红、蓝、绿光滤色片,产生三组不同波段光源，以对复杂背景物证进行增加反差检验。 5、 工作配件包括： 放大观察卡具，配有2倍放大观察镜，配52毫米口径螺纹用于安装照相机滤镜 2套高通观察滤光眼罩，截止波长别为 495与照相机配套使用的高通滤色片，截止波长别为 495、 智能化一充五充电器，采用220V交流电工作，具有自动充电完成后能自动声音。6、一体化携带便携包。 投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纸张手印快速显现系统 数量：1个 | 纸张手印快速显现系统 ：1. 专门针对纸张上潜在手印的无损快速显现而设计，无需任何化学试剂即可进行，根据不同的纸张类型，可在15-60秒钟内完成手印显现； 2. 一体化的带背光的触摸控制面板，可对显现条件进行调整；包括 ：能量输出等级、载物台行进速度等。 3. 具有专业设计的手印显现过程控制程序，输出功率40-100% 可调，步进幅度5%； 4. 检材支架采用凯夫拉材料制造。无接触、网状设计，最大程度的保护检材无污损。支架网尺寸不小于：240mm x 320mm ； 5. 具有检材保护装置，监控手印显现条件，以保证检材安全； 6. 微电脑控制移动式载物台，行程距离大于30厘米 ； 7. 配备特种激发光源，以对手印荧光进行观察或拍照，特种光源包括 特种蓝光光源，用于激发处理后的手印荧光，配16只 5瓦高强度发光二极管阵列输出，峰值波长445纳米，带宽420-470纳米，光输出均匀性大于75%，距离检材500mm处，照度值大于6500lx； 特种蓝绿光光源，用于激发处理后的手印荧光，配16只 5瓦高强度发光二极管阵列输出，峰值波长480纳米，带宽450-510纳米 配备激发光源交流电源适配器 2只 8. 配备显现后的手印观察装置，可安装不同截止波长的眼罩进行观察。配备如下高性能防眩光观察眼罩： 高性能“防眩光”GG495观察滤色镜，高通截止波长为495纳米，490nm部分的光透射率小于0.2 ，510nm部分光透射率大于0.83 , 540nm部分光透射率大于0.9 ，配合蓝光使用. 高性能“防眩光”OG550观察滤色镜，高通截止波长为550纳米，配合蓝绿光使用 9. 配备手印照相辅助装置，可安装单反照相机，用于手印的拍照提取，并配备以下拍照滤色片： 高性能“防眩光”拍照滤色镜，直径62毫米，高通截止波长为495纳米，配合蓝光使用拍照手印荧光 高性能 “防眩光” 拍照滤色镜， 直径62毫米，高通截止波长为550纳米，配合蓝绿光使用拍照手印荧光 10. 配备照相皮腔一套 投标现场提供以下证明材料： 1、提供配备特种激发光源的国家法定计量检定机构测试的有关光谱输出、光斑均匀度等技术指标的检测报告； 2、投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 502手印中型熏显柜 数量：1个 | 中型全自动 手印熏显柜 ： 1、 采用专业502熏显技术，为非渗透性和半渗透性客体上潜在手印的快速显现而设计。 2、 整个熏显过程采用全自动控制（手动方式可选），加湿、熏显和清洁过程自动完成。 3、 四周全透明特种石英玻璃柜体，可在任何方向观察熏显效果。 4、 熏显过程中，仪器能自动显示如下参数：包括：当前柜内湿度、剩余时间、清洁剩余时间。 5、 具有蒸发熏显胶和荧光粉末双工作方式，采用蒸发荧光粉末方式显现手印后，可自动进行染色，并通过特种光源激发荧光进行拍照提取。采用专业熏显胶显现的手印，纹线薄厚均匀，对检材的污损极低，有效增加手印与背景的反差，易于拍照。（提供熏显胶和荧光粉末的照片需加盖生产厂家或国内总代理公章） 6、 具有对湿度的精确控制，熏显相对湿度80%，误差不超过±2% 。7、 熏显胶加热温度预设为120摄氏度，蒸发荧光粉末预设温度230摄氏度8、 可根据检材性状，在柜内相对湿度达到80%后，维持相对湿度0-60分钟后再进行熏显，以保证更佳的显现效果。9、具有专利设计的辅助柜内空气循环系统，保证柜内的湿度和熏显胶浓度均匀。10、采用柜内集成的活性炭循环清洁系统（提供照片证明）。熏显完毕后，系统能自动启动活性碳清洁循环，达到国际健康安全标准后才能开启柜门（熏显胶蒸汽残留量小于0.3ppm, 折合1.5微克/升）。11、 配备各种挂钩和支架，方便检材摆放。12、 为保证操作人员安全，采用低于36伏的直流工作电压工作。13、 外尺寸不小于：高x宽x深：760x600x600 毫米 14、 内尺寸不小于：高x宽x深：700x540x540毫米。15、 投标人能够提供稳定的消耗品供应，包括专业熏显胶、活性碳。16、 消耗品包括：专业熏显胶10瓶、20克/瓶。 投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 502手印大型熏显柜 数量：1个 | 大型全自动 手印熏显柜 ：1、采用专业502熏显技术，为非渗透性和半渗透性客体上潜在手印的快速显现而设计。 2、 整个熏显过程采用全自动控制（手动方式可选），加湿、熏显和清洁过程自动完成。3、 四周全透明特种石英玻璃柜体，可在任何方向观察熏显效果。4、 熏显过程中，仪器能自动显示如下参数：包括：当前柜内湿度、剩余时间、清洁剩余时间。 5、具有蒸发熏显胶和荧光粉末（PolyCyano UV 60g）双工作方式，采用蒸发荧光粉末方式显现手印后，可自动进行染色，并通过特种光源激发荧光进行拍照提取。采用专业熏显胶显现手印，纹线薄厚均匀，对检材的污损极低，有效增加手印与背景的反差，易于拍照。6、 具有对湿度的精确控制，熏显相对湿度80%，误差不超过±3% 。7、 蒸发控制具有针对熏显胶和荧光粉末的不同控制参数，以保证最佳效果。8、可根据检材性状，在柜内相对湿度达到80%后，维持相对湿度0-60分钟后再进行熏显，以保证更佳的显现效果。9、 显现完毕，柜内残留熏显胶清洁时间不超过20分钟。10、具有辅助柜内空气循环系统，保证柜内的湿度和熏显胶浓度均匀。11、采用柜内集成的活性炭循环清洁系统。熏显完毕后，系统能自动启动活性碳清洁循环，达到国际健康安全标准后才能开启柜门（熏显胶蒸汽残留量小于0.3ppm, 折合1.5微克/升）。12、 配备各种挂钩和支架，方便检材摆放。13、 为保证操作人员安全，采用独立式24伏直流电源供电。14、 外尺寸：高x宽x深：不小于：1550x860x900 毫米 15、内容积不小于700升 16、投标人能够提供稳定的消耗品供应，包括专业熏显胶、活性碳。17、配备POLYCYANO熏显荧光粉末 壹瓶。 投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 茚三酮/DFO手印显现柜 数量：1个 | 中型茚三酮/DFO手印显现柜 ：1、专门针对茚三酮、DFO、茚二酮等化学试剂处理后的潜在手印显现而设计，设备采用先进的微处理器总线控制和计算机控制的比例积分技术，对柜内温度和湿度进行实时联合控制，可精确创造柜内温、湿度环境，并通过对柜内温、湿度及显现时间的精确控制和柜内空气循环，最大程度保证手印显现纹线的清晰度。2、 控制操作：采用带背光液晶触摸屏操作控制，液晶屏幕尺寸不小于94x58mm，对茚三酮、DFO或其它化学试剂显现过程，可分别预编程或手动调整温、湿度。3、 温度控制范围：25℃～110℃ ，误差范围不超过± 0.5℃（最小可设定值为比当前室温高5℃）。4、 湿度控制范围：40%～80% ，误差范围不超过± 3% （可关闭加湿，用于显现DFO处理后的手印）5、 设备采用先进的微处理器总线控制和计算机控制的比例积分技术，对温度和湿度进行实时联合控制，有效防止温度上升接近预设值时因惯性造成波动；或环境温度很低时在温度未及时升高的情况下，大量加湿造成水蒸气在柜壁形成冷凝水，影响柜内湿度上升。6、 独有的过度水汽主动冷凝装置。7、 配备有计时器，倒计时结束声光报警。8、 配备－钥匙控制电源开关，防止未经授权的操作。9、 柜门：带联锁保护开关，电控加、解锁，正面装有大面积安全玻璃观察窗，方便在显现过程中随时观察检材情况。10、 柜内顶置不锈钢风扇配合柜门专利设计的双层安全玻璃气流通道，保证柜内空气循环流动柔和，不引起检材晃动，且保证柜内各区域湿度和温度均匀，观察窗口不易起雾。11、 自动卸压设计——柜门连接机构在柜内空气急剧膨胀压强过高时，可自动卸压，减小损失。12、 配有不少于2层不锈钢托架，方便放置检材，每层配有独立照明装置，可自动熄灭，防止长时间点亮影响柜内温度。13、 柜内空气循环所及之处全部采用高品质不锈钢制造，并全部易于接触，无死角，方便清洁。14、 给排水：内置大容积储水柜，配有过滤器和单向阀的软管，可通过触摸屏控制实现电动注水，并配有多传感器控制，低水位自动警告；注满水自动停止。15、配有专门收集柜内底部冷凝水的容器，方便清洁。16、容积不小于120升。 投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 02 | 文件检验系统 | 1套 | 文件检验工作站 整机为一体化设计的，采用计算机全自控操作的智能化系统，能够满足文检验工作中文件物证的检验，包括对笔迹、印文、污损文件、以及合同、票据、证件、纸张、货币上的防伪特征等进行检验、比对和鉴定。 系统操作控制方面载物台要求空间大，可四面开启，方便检材摆放。前防护帘带有观察窗口，可观察检材的荧光图像反应，同时还要求防护帘具有安全防护装置，防止人中波和短波紫外光对人体的伤害。图像采集采用对红外光敏感的CCD摄像机，光谱范围360到1000纳米，保证在红外线光谱图像具有高性能的信噪比。光学放大倍率不低于50倍。最大视场范围不小于133x 105毫米，最小视场可精确到6.4x8.5毫米。具有丰富的光源系统，不少于12种，满足对各种书写材料和主动防伪暗迹的检验，包括： 红外光源（强度可调）4x12.8瓦、透射红外/可见光源（强度可调）4x12.8瓦、 强透射红外/可见光源 20瓦、10波段强激发光源（400-480纳米, 400-540纳米, 400-580纳米, 450-580纳米, 495-640纳米, 520-640纳米, 560-680纳米, 650-740纳米, 650-750纳米.400-680纳米）、长波紫外入射光源 (365纳米) 2x9瓦、 中波紫外斜射光源 (313纳米) 2x6瓦、 短波紫外斜射光源 (254纳米) 2x6瓦、长波紫外透射光源 (365纳米) 2x9瓦、 双侧光光源 2x20瓦、反射同轴光源 1瓦、自动/手动环型光源，，能够观察全息图、850到1100纳米宽频红外激发光，观察反斯托克墨水。摄像机前的滤色片不少于13段，包括：590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 725, 780, 850 and 1000纳米, 400 – 700纳米可见光, 和400纳米低通截止。 内置100瓦10波段高强光源，提供下列波段范围：（400-480纳米, 400-540纳米, 400-580纳米, 450-580纳米, 495-640纳米, 520-640纳米, 560-680纳米, 650-740纳米, 650-750纳米.400-680纳米）。配备全中文计算机图像处理软件工具包，能够实现：具有图标式的中文界面，通过计算机对主机进行自动控制、能够进行快速程序检验设置、能够实现高达12秒的图像增强，使微弱的荧光增强300倍、具有多种图像处理功能包括翻转、镜象、旋转、边缘增强、图像相加、相减、图像平铺等功能、具有丰富的测量功能，包括：两点间的距离、两线间的距离、角度、使用者定义的任意区域面积、具有图像的重叠、横向拼接、纵向拼接、频闪功能，实现印章比对，具有图库显示功能，将多幅图像同屏显示。强光源激发检材荧光检验具有智能化扫描功能，通过计算机自动控制强光源和滤色片自动匹配，寻找检材最佳荧光效果，有效减轻操作人员的强度。检验图像伴随和检验参数自动存储记录，并自动生成通用图像格式文件（BMP、JPG或JPG2000）和SET文件，可在本系统回放或其它计算机进行读取，服务法庭示证。软件具有人机对话向导方式的教学模块（内容要求为中文），方便操作人员对全部功能的使用操作根据软件逐步提示进行自我学习和练习。 具有生产厂家独立开发的全中文案件管理、查询、法庭示证工作软件系统，主要功能包括：1）具有案件登记、录入子系统、2）具有法庭示证汇报子系统、3）案件查询和统计子系统，、4）实时图像全幅预览观察子系统、5）当前图像和存储图像同屏比对子系统、6）图像处理子系统，可实现图像拼接、重叠、黑白翻转、镜像，存储图像的任意位置拖动、平均化、凹凸贴图、快速傅立叶变换、伽玛校正、锐化、7）、测量工具子系统，包括距离、角度、斜率、任意形状图型的面积、亮度等。计算机控制系统： 采用台式计算机作为控制平台，不低于：Intel 酷睿 i5 2400M ， 4GB内存，500GB硬盘，具有DVD光驱，22英寸宽屏液晶显示器。 投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |  |
| 03 | 纯化仪 | 1套 | 疑难检材处理仪系统 主要用途 DNA:一、可从以下法医特殊检材中纯化总DNA（基因组DNA和线粒体DNA）：表面和口腔拭子，FTA和Guthrie，体液斑，口香糖，烟蒂，指甲和毛发，纸质材料，小体积血液或唾液，组织，激光显微切割标本，骨头和牙齿，性侵犯样品等。 可对性侵犯混合样本进行精子细胞和女性上皮成分全自动化差异洗涤，得到单一男性组分。 可对STR PCR之后进行DNA模板进行净化，达到纯化和浓缩DNA模板的目的，进而大幅度提高STR产物在毛细管电泳步骤中检测的信噪比。 二、RNA：可从动物，植物组织；全血中的白细胞组分；真核细胞中纯化RNA。 病毒核酸：血清，血浆，脑脊液等。 三、 工作条件 3.1 电源：220-240 V AC，50/60 Hz 3.2 温度：18 – 28℃ 3.3 相对湿度：15 – 75% 四. 技术指标 1、基于硅胶膜离心法的全自动样品制备装置。可实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作，无需人工介入； 2、可进行DNA、RNA、蛋白样品的纯化，以及扩增后产物纯化、高丰度蛋白去除等； 3、无需专用的自动化试剂盒，只需普通手工试剂盒即可实现自动化，配套试剂盒种类≥40； 4、有专门应用于法医领域的体液和血液、法医案件、FTA及Guthrie卡、表面及口腔拭子等检材纯化程序； 5、有专门针对性侵犯混合斑检材的全自动化处理程序，无需手工进行女性成分洗涤去除工作； 6、每次可对1-12个样品进行纯化，样品数目可按需设置； 7、内置控制系统，无需电脑； 8、程序的选择和设置通过触摸屏完成； 9、配备自动裂解模块，具有加热和震荡功能，最高加热温度70℃，兼容圆底离心管和锥形底离心管。 10、配备自动离心模块，离心机安全盖可自动开合，离心机转速不低于12，000g； 11、配备自动液体转移机械臂，可使用200uL和1000uL一次性带滤芯枪头进行液体转移；配备离心柱转移机械臂，可对离心柱进行夹放、旋转、丢弃操作； 12、配备光学感应器和超声液面探测器，能够自动感应检查样品数目、移液枪头数目、移液枪头类型、离心管数目及摆放状态、试剂液面高度等，防止人为摆放错误； 13、预装有各种应用的纯化程序，并可通过网络免费下载不断开发的新程序，使用USB接口导入仪器中，并可根据客户要求订制程序； 14、带有安全保护门，全封闭运行，防止样品污染及保护人身安全； 15、维护简单，内置向导型维护程序，方便用户自行操作。 五. 基本配置： 5.1主机1套； 5.2 起始装机包一个 6、DNA物证验收台 1台：高度不低于1米、宽度不少于0.8米、长度不少于1.2米 投标现场需提供生产厂家或总代理授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |  |
| 04 | 照相系统 | 1套 | 物证照相载物台 数量：1台 | 物证照相载物台 ：该系列载物台主要应用于解决各种形状物证进行多方位多角度的定位——物证万向定位。如：玻璃碎片、子弹壳、茶杯、酒瓶、鞋子等。具有可移动、灵活升降等特点，能有效减轻操作者的劳动强度，提高工作效率及翻拍的成功率。 不同型号的配置起到了不同的效果。 ◆ I型解决了物证的万向定位及灯光照明。 ◆ Ⅱ型在I型的基础上又解决了灯光的万向定位，相机的万向定位。 ◆ Ⅲ型、Ⅳ型又在II型的基础上扩展了灯光种类、扩展了工作台面及脱影面积，同时又增加了很多附件，使用起来更加得心应手。 该系列载物台的推出，给痕迹照相准确定位，提供了可靠的保证，是公、检、法痕迹照相取证的必备设备，以下是各种型号的详细配置，用户可根据不同的需求选择不同的型号。部件名称：升降柱升降范围 700～900mm。台面尺寸不少于 850×700mm。云台最大高度 1000mm。万向灯架 2。标准光源 2。外长波光源 2。万向台钳 1。机械手 1。万向臂连机械手 1。指纹遮挡板 1。掌纹遮挡板 1。鞋印夹 1。万向臂 2。近摄微调仪 1。100W摄影灯 1。分色滤色镜片 5。偏振光镜片 2。转换接圈 2。脱影箱脱影面积不少于 560X420mm。偏振光眼镜 1。直角取景器 1。万向定位标尺 。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单反数码照相机 数量：1台 | 单反数码照相机 ：传感器：APS画幅（22.5*15mm）。有效像素：2020万。显示屏尺寸：3英寸。显示屏像素：104万像素液晶屏。连拍速度：支持（最高约7张/秒）。高速连拍：最高约7张/秒。低速连拍：最高约3张/秒。静音连拍：最高约3张/秒最大连拍速度：。JPEG大/优：约40张（约65张）RAW：约15张（约16张）。RAW+JPEG大/优：约8张（约8张）。快门速度：30-1/8000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异），闪光同步速度为1/250秒。电池类型：锂电池（LP-E6）。续航能力：静态照片：约920张（使用取景器拍。EOS 70D机身 x1。EOS数码解决方案光盘 x1。相机使用说明书光盘 x1。软件使用说明书光盘 x1。电池充电器 LC-E6E（含电源线） x1。锂电池 LP-E6 x1。USB接口连接线 x1。立体声视频连接线 AVC-DC400ST x1。相机宽背带 EW-EOS70D x1。EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM x1。镜头遮光罩EW-73B x1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单反数码照相机 数量：2台 | 单反数码照相机 ：操作方式 全手动操作。传感器类型 CMOS 。传感器尺寸 全画幅（36*24mm） 。传感器描述 自动，手动，添加除尘数据 。最大像素数 2340万 。有效像素 2230万 。影像处理器 DIGIC 5+ 。最高分辨率 5760×3840 。图像分辨率 L（大）：约2210万像素（5760×3840）。M（中）：约980万像素（3840×2560）。S1（小1）：约550万像素（2880×1920）。S2（小2）：约250万像素（1920×1280）。S3（小3）：约35万像素（720×480）。RAW：约2210万像素（5760×3840）。M-RAW：约1050万像素（3960×2640）。S-RAW：约550万像素（2880×1920） 。高清摄像 全高清（1080）。 镜头特点 对焦方式 类型：TTL辅助影像重合，相位检测。模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 对焦区域 定点自动对焦（手动选择），单点自动对焦（手动选择），自动对焦点扩展（手动选择：上，下，左和右），自动对焦点扩展（手动选择：周围），区域自动对焦（手动选择），61个自动对焦点自动选 。对焦点数 61点（最多41个十字型对焦点）。变焦类型 变焦环。显示功能 显示屏类型 高清屏。显示屏尺寸 3.2英寸 。显示屏像素 104万像素液晶屏 。液晶屏特性 亮度调整：自动（暗、标准、亮），手动（7级） 。菜单语言 25种（含简体中文） 。实时取景 支持 取景器类型 光学 。取景器描述 类型：眼平五棱镜。视野率：垂直/水平方向约为100% （眼点约为21毫米）。放大倍率：约0.71倍（-1 m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）。眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1 m-1）。内置屈光度调节：约-3.0 - +1.0 m--1（dpt）。对焦屏：固定式。电子水准仪：水平：以1°为单位、±6°。垂直：以1°为单位、±4°。景深预览：具备 纠错 。快门性能 快门类型 电子控制焦平面快门 。快门速度 1/60-1/8000秒（场景智能自动模式）。闪光同步速度为1/200秒。*使用广角镜头时，快门速度可能为1/60秒或更慢。b门：30-1/8000秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异） 闪光灯 闪光灯类型 外接 。外接闪光灯(热靴) 支持 。曝光控制 曝光模式 程序自动曝光（P），快门优先曝光（S），光圈优先曝光（A），手动曝光（M），B门曝光 。曝光补偿 手动：在±5级间以1/3或1/2级为单位调节。自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）。测光方式 63区TTL全开光圈测光，评价测光（与所有自动对焦点联动），局部测光（取景器中央约6.2%的面积），点测光（取景器中央约1.5%的面积），中央重点平均测光 白平衡 自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温设置 （约2500 - 10000K）白平衡矫正和白平衡包围曝光 感光度 ISO 100-25600可扩展至50-102400，拍摄视频时ISO 100-12800可扩展至100-25600 纠错 。其它曝光性能 带有HDR功能。带有多重曝光功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 数量：1台 | 镜头 ： 镜头定位 全画幅• 全画幅是什么• 查看所有全画幅镜头镜头用途 超广角镜头• 超广角镜头是什么• 查看所有超广角镜头 应用类型 数码专用镜头。镜头结构 11组14片。最大光圈 F2.8。最小光圈 F22。最近对焦距离 20cm。焦距范围 14mm。最大放大倍率 0.15。视角 0 其它参数 ：重量不大于 645g 。外观尺寸不大于 Φ80×94 其它性能 EF14mm f/2.8L II USM是 L系列超广角定焦镜头,经过优化和改进,设计为11组14片的光学结构,其中包括2片UD超低色散镜片和2片非球面镜片.镜头的光学素质优异,自动对焦速度更快,超广角镜头易出现的变形,边角暗角等现象都得到了有效改善.通过优化配置镜片位置和采用优化的镜片镀膜,可有效抑制数码相机易出现的鬼影和眩光.镜头采用圆形光圈,带来出色的背景虚化效果;可全时手动对焦;并具有出色的防水滴防尘性能.EF14mm f/2.8L II USM与 全画幅数码单反相机配合,能获得极具视觉冲击力的超广角画面. |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 数量：1台 | 镜头 1个：镜头定位 135mm全画幅镜头 。镜头用途 广角镜头 。镜头类型 变焦 。镜头结构 12组16片 。镜头卡口 EF卡口 。变焦方式 伸缩式镜头 。滤镜尺寸 82mm 。驱动马达 USM 。遮光罩 EW-88 。光学参数 最大光圈 F2.8 。最小光圈 F22 。光圈叶片数 7片 。焦距范围 16-35mm 。最近对焦距离 0.28m 。最大放大倍率 0.22倍。视角范围 水平：98-54度。垂直：74度10分-38度。对角线：108度10分-63度。其它参数 镜头直径 88.5mm。镜头长度 111.6mm 。产品特点 拥有108°最大拍摄视角，有三种不同的非球面镜片，包括研磨、复合及超精密模铸玻璃型，能有效矫正变焦时产生的。像变形及扭曲。它采用2片超低色散(UD)镜片，大大矫正广角镜头的色差问题，同时改善影像的反差及解像力。并具有优异的防尘、防潮性能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 数量：1台 | 镜头 ：镜头定位 135mm全画幅镜头 。镜头用途 标准镜头。镜头类型 变焦 。镜头结构 13组16片。镜头卡口 EF卡口。变焦方式 伸缩式镜头 。滤镜尺寸 77mm 。驱动马达 USM 。遮光罩 EW-83F 。光学参数 最大光圈 F2.8 。最小光圈 F22 。光圈叶片数 8片 。焦距范围 24-70mm 。等效焦距 38-112mm 。最近对焦距离 0.38m 。最大放大倍率 0.29倍 。视角范围 全幅格式：84度-34度。APS-C格式：59度-21度 。其它参数 镜头直径 83.2mm 。镜头长度 123.5mm 产品特点 为适应数码单反相机而设计制造，同样也适用于传统相机。镜头采用2片非球面镜片，以及超低色散(UD)镜片和优化的。镜头镀膜，在全焦距范围内均可达到极高的成像质量和更快的自动对焦速度。同时，还具备良好的防尘、防潮性能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 数量：1台 | 镜头 ：镜头定位 135mm全画幅镜头。镜头用途 标准镜头。镜头类型 变焦。镜头结构 12组15片。镜头卡口 EF卡口。对焦方式 全时手动对焦，内对焦 滤镜尺寸 77mm 。驱动马达 环形USM超声波马达遮光罩 EW-83L。光学参数 最大光圈 F4.0。最小光圈 F22 。光圈叶片数 9片 。焦距范围 24-70mm 等效焦距 38-112mm 。最近对焦距离 0.38m。 最大放大倍率 约0.21（微距模式时约0.7倍）倍。防抖性能 光学防抖（最大约4级） 其它参数 镜头直径 83.4mm 。镜头长度 93mm。镜头重量 600g。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 数量：1台 | 镜头 ：镜头定位 135mm全画幅镜头。镜头用途 中长焦镜头 。镜头类型 定焦 。镜头结构 7组8片 。镜头卡口 EF卡口。变焦方式 无变焦 。滤镜尺寸 72mm 。驱动马达 USM 。遮光罩 ES-79 II。 光学参数 最大光圈 F1.2 。最小光圈 F16 。光圈叶片数 8片 。焦距范围 85mm 最近对焦距离 0.95m 。最大放大倍率 0.11倍。视角范围 水平：24度。垂直：16度。对角线：28度30分。其它参数 镜头直径 91.5mm 。镜头长度 84mm 产品特点 出色的中远摄定焦人像镜头，非常适合婚纱、人像拍摄，最大光圈达到同级最大的f/1.2。采用了1片大口径精确研磨非球面镜片，即便是在最大光圈下，依然保持出色的反差和解析力；优化的镜片镀膜有效抑制鬼影和眩光；环形超声波马达、高速CPU和改进的对焦算法，共同带来更快速准确的自动对焦；采用圆形光圈设计，背景虚化更完美；可全时手动对焦并提供距离信息。 镜头附件 包装清单 EF 85mm f/1.2 L II USM x1遮光罩 ×1 镜头盖 ×1 镜头软包×1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 数量：1台 | 镜头 ：镜头定位 135mm全画幅镜头，镜头用途 中长焦镜头 。镜头类型 变焦。镜头结构 19组23片 。镜头卡口 EF卡口。变焦方式 伸缩式镜头（内对焦）。滤镜尺寸 77mm。驱动马达 USM。遮光罩 ET-87。光学参数 最大光圈 F2.8。最小光圈 F32，光圈叶片数 8片,。焦距范围 70-200mm。最近对焦距离 1.2m 。最大放大倍率 0.21倍。视角范围 水平：29-10度。垂直：19度30分-7度。对角线：34-12度。防抖性能 光学防抖（4级）。其它参数 镜头直径 88.8mm 。镜头长度 199mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相机包 数量：2个 | 相机包 ：外部面料：高密度防水抗撕裂尼龙。防雨罩：有ASIN: B0040NP59E。型号: 55AW（TZ55） 产品容量：1台单反相机带镜头（最大80-400/4.5或100-400/4.5）及配件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相机包 数量：1个 | 相机包 ：产品类型 双肩包 产品材质 高密度耐磨防水面料 产品颜色 黑色 纠错，适用机型 带镜头（最大至 70-200mm f./2.8）的专业数码单反相机，2-3个备用镜头。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三脚架 数量：1个 | 专业三脚架套装 ：类型 三脚架+云台套装 材质 合金 主要特点：新055系列三脚架的主要特点是其90°的中轴橫置系统，能够让中轴既可以竖直使用，又能够进行水平横置从而提供更多构图及拍摄可能。这使新055系列成为用途非常广泛的三脚架，能够满足多种摄影和摄像的需求。中轴横置结构隐藏在三脚架主铸件中提升了紧凑性，同时在需要的时候能够非常快速和便捷地进行延展。在进行竖直和水平横置操作时无需拆卸，即使上方装有相机也可以轻松操作。 得益于快速强力扳锁结构能够锁定和解锁每节脚管，新055系列三脚架的脚管同样能够快速延展和调节。快速强力扳锁的特殊设计能够通过一手操作一次打开各节脚管。快速强力扳锁的扳扣同样提供了更具强力对于每节的锁定，使脚架比传统的扳锁更加稳定和牢固。人性化的脚管角度选择器能够让每条脚管独立并稳固地设定到所需的角度，同时提供一定的设置自由度。 中轴上方的气泡水平仪可以帮助更精准的构图。气泡水平仪能够沿着中轴自由旋转，因此可以在调整脚架时定位到最便于观察的位置，同时不会被云台或相机阻挡或者影响云台和相机的控制。系列三脚架的主铸件上含有Easy Link接口可以通过连接臂或支架连接摄影摄像配件中轴:rapid 中轴管节:1 number 承重能力:8 kg 接口有：3/8 attachment type 最低高度:9.0 cm 最大高度:183.0 cm 最大高度(中轴放下):153.0 cm 材料:aluminum 立柱横截面:three-faceted 立柱管径:28mm 脚管横截面:D shape 脚管直径:30-26-22.5 mm 脚管管节:3 number 脚管角度:25°.46°.66°.88° 闭合长度:74.0 cm . |  |  |  |  |
|  |  |  | 三脚架 数量：1个 | 三脚架套装 ：商品尺寸: 50 cm x 12 cm x 12 cm （±2cm）ASIN: B00CY4JKYC。最低高度：34.0cm•最大高度：144.0cm•最大高度(中轴放下)：123.0cm•材料：铝合金•立柱管径：22mm•脚管直径：22.5、19、15.5、12mm•脚管管节：4•脚管角度：25°与51°两种角度•闭合长度：40.0cm•承重能力：不小于4kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 三脚架 数量：1个 | 三脚架套装 ：产品类型 三脚架 最高工作高度(mm) 1350mm 。最低工作高度(mm) 1350mm。最大负荷(kg) 1kg 其它特性 支持360°全景旋转 。产品颜色 黑色。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚架袋 数量：1个 | 脚架袋（≤80cm三角架包） ：宽口端装入云台时无须拆卸手柄。拉链纵贯包的全长，但也能打开包的全部顶端。标志底端的帽是保护三脚架云台的，包的其他部分没有衬垫。有肩带（MBAGB80顶端或两侧都没有提手）创新的设计和风格：高品质的尼龙面料、拉链和其他高品质的材料。规格：80cm适合曼富图190系列和055系列，可装下三脚架加球型云台。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相机肩带 数量：2个 | 相机肩带 2个：材质：尼龙，商品尺寸: 32.5 cm x 2 cm x 6 cm （正负5cm）商品重量: 不超过381 g. |  |  |  |  |
|  |  |  | 内胆包 数量：3个 | 背带可承不少于10kg，自然瞬间坠落的拉力测试，专业相机连镜头一般在3-4kg左右。背带采用4级固色，这是布类关于移色的最高固色标准，不会因为出汗或者淋湿而导致移色、褪色。背带≥150公分 ，长短可调节。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头养护装备 数量：3个 | 镜头养护装备 ：镜头笔、镜头纸、吹气球、镜头水。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三防箱 数量：3个 | 三防箱 ：外部尺寸480mm385mm190mm（±10 mm）•重量，空箱：3.1K。 连海绵：≥3.6KG连间隔包：≥3.9KG•耐温，最低-40℃，最高+80℃ •测试，落地/碰击/手提/水密性UV颜色和材料保护•材料，TTX01/POM/SEBS/PAG66GF30/ALU/STAINLESS STEEL |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头保护镜 数量：2个 | 镜头保护镜 ：滤镜类型 uv 。产品口径 77mm 。主要功能 消除紫外线对于照片清晰度的影响 。产品材料 ：肖特玻璃 。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头保护镜 数量：1个 | 镜头保护镜 ：滤镜口径 72mm 。类型 UV滤镜 。功能 防水防尘消除紫外线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头保护镜 数量：2个 | 镜头保护镜 ：滤镜口径 82mm 。类型 UV滤镜 。功能 防水防尘消除紫外线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 滤镜 数量：1个 | 滤镜 ：红色、橙色、82mm 。减光镜 中灰密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 紫红外照相系统 数量：1个 | 紫红外照相系统 ：该系统是在单反数码相机基础上，通过改变机身传感器实现紫外、红外照相，无需紫外增强管。集多光谱照相、采集、存储、图像处理于一体的全光谱照相机。● 无损检测：该相机可以直接感受短波紫外线，无需对指纹痕迹进行任何的刷粉等处理，更好的满足现代 刑事科学技术提倡的无损提取。● 方便快捷：操作过程与普通数码照相机相同，操作简单，可实现实时观察、实时拍摄、实时存储功能。● 应用广泛：各种非渗透光滑和半非渗透光滑客体表面的指纹物证图像的均可轻松提取。如：涂料墙、铝合金材料、不锈钢材料、打印纸、玻璃、镜子、油机玻璃、塑料、胶带、照片、纸张、油漆、木板、陶瓷等。除此以外，对于如下特殊客体，同样有其他痕迹提取办法所无法达到的效果。 ①墙面指纹：包括仿瓷墙面、漆面墙和不是非常粗糙的石灰墙，无论指纹新鲜与否，均可迅速照相。 ②灰尘指纹：一般不便于带回实验室的客体表面，无法刷粉、熏显等处理，用紫外照相可快速轻松提取。 ③胶带粘面指纹：常规方法处理和拍照过程较复杂，而用全光谱照相机可直接提取粘性表面上的指纹。 ④照片指纹：传统方法有背景干扰且很难提取，紫外拍摄可去背景，指纹效果更为出色。 ⑤镜子表面指纹：这类指纹容易发现，但照相困难、干扰大，用该相机容易获得理想反差与清晰的照片。 ⑥红外文检：不同种墨水添加涂改的鉴别。 主要配置：改进的紫、红外数码单反照相机机身 1台。78mm／F3.8紫外镜头 1只。254nm滤色镜片 1片。365nm滤色镜片 1片。254nm紫外光源 1只。365nm紫外光源 1只。红外灯 1只。紫外光源用充电器 1个。万向臂 1个。其它配件 若干 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数码摄像机 数量：4台 | 数码摄像机（硬盘储存） ：高清摄像机，闪存摄像机，无线摄像机。产品定位家用摄像机。传感器类型Exmor R CMOS。传感器尺寸（1/3.95）英寸。最大像素659万。有效像素614万。影像处理器BIONZ X。镜头参数 ：光学变焦12倍。数字变焦160。扩展变焦清晰影像缩放：24倍。镜头特点索尼G镜头。实际焦距f=2.9-34.8mm。等效35mm焦距动态模式：26.8-321.6mm（16:9）。静态模式：26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3）。最大光圈F1.8-F3.4。镜头盖有（电动）。显示参数： 液晶屏类型旋转屏。液晶屏尺寸3英寸。液晶屏像素92.1万 纠错。液晶屏描述16:9模式旋转角度约270°。取景器描述支持。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数码相机 数量：13台 | 数码相机 ：主要功能：操作方式全手动操作纠错，传感器类型背照式CMOS，传感器尺寸其他尺寸（1.5英寸），有效像素1310万，光学变焦5倍，影像处理器DIGIC 6，最高分辨率4352×2904，图像分辨率大：4352×2904，中1：3072×2048，中2：2048×1368，小：640×424，RAW：4352×2904，高清摄像全高清（1080）。镜头：镜头类型伸缩式，等效35mm焦距24-120mm，镜头说明实际焦距：f=12.5-62.5mm，广角镜头 是，长焦镜头 否，对焦方式 自动对焦，对焦区域 智能面部优先，1点，对焦范围广角：50mm-无穷远，长焦：400mm-无穷远，近拍距离 50-500mm，最大光圈 F2.0-F3.9，显示屏类型高清屏，翻转屏，显示屏尺寸3英寸，显示屏像素104万像素液晶屏，存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡，文件格式图片：JPEG，RAW，视频：MP4（图像数据：H.264/MPEG-4 AVC，音频数据：MPEG - 4 AAC LC（立体声）），包装清单PowerShot G1 X Mark II机身 x1 使用说明书光盘 x1，电池充电器CB-2LGT x1，锂离子充电电池NB-12L x1 背带 x1外形特点大屏幕DC纠错，机身颜色黑色纠错。 |  |  |  |  |
| 05 | 现场勘查系统 | 1套 | 电筒式六波段光源 数量：1台 | 电筒式六波段光源 ：该电筒同其它MF系列手电筒一样为9颗LED灯珠，不同的是9颗灯珠分别为2颗470nm蓝光，2颗495nm蓝绿光，2颗525nm绿光，2颗850nm红外光和1颗白光LED灯珠。电池可持续供电4～6小时（因模式而异）。另配备福斯红色、橙色、黄色观察眼镜各1付，ABS外箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属字迹显现箱 数量：2个 | 金属字迹显现箱 ：当冲子冲击金属表面时，金属表面会形成凹陷形变，同时还会使凹陷形变下面的金属晶体碎裂，形成晶体碎裂层。冲压字迹的凹陷形变被打磨掉后，晶体碎裂层可能依然存在，使用化学腐蚀剂处理晶体碎裂层可以将其上层的原有字迹显现出来。 配置清单： 钢字迹显现甲液20支 120号砂布10块，棉签2包，钢字迹显现乙液20支，150号砂布10块，PE手套100只，铝字迹显现甲液5支，锉刀2把，汗布手套1付，铝字迹显现乙液5支，抛光毡块1块，毛巾1条，铜字迹显现甲液5支，碎钳1把，铝合金箱1个，铜字迹显现乙液5支，剪刀1把，80号砂布10块，脱脂棉1包。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子天平 数量：1台 | 电子天平 ：最大称量：220g，可读性：0.001g，重复性：0.001g，线性误差：0.002g，稳定时间：1.5s，灵敏度温度漂移：3.0ppm／℃，称盘尺寸：Φ120mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 拔弹器 数量：1台 | 拔弹器 ：能方便快速的拆卸弹头、弹壳。拆卸后的弹头完整无伤痕，弹壳内的火药不散失，可以获得火药成份等重要信息。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绘图软件 数量：2件 | 绘图软件 ：（专业版）全中文汉化操作系统：多文档环境，多文档切换标签，全部汉语方便易懂。2、WORD式文字输入：支持WORD式文字输入，可以快速修改字体大小、颜色、方向等属性；便于文字的二次修改；支持文字多行输入，便于副标题的添加。3、三维渲染功能：支持三维渲染功能，包括光源、材质、背景等的应用以及渲染设置，使生成的立体图更加逼真。4、鸟瞰视图：大型图形中，可以在显示全部图形的窗口中快速平移和缩放。 可以使用"鸟瞰视图"窗口快速修改当前视口中的视图位置，快速定位。在绘图时，如果"鸟瞰视图"窗口保持打开状态，则无需中断当前命令便可以直接进行缩放和平移操作。还可以指定新视图，而无需选择菜单选项或输入命令。同时鸟瞰视图窗口具有实时缩放和动态更新功能。5、图形搜索和定位功能：支持从文字、关键字、图形类型、图形特征等各方面进行搜索；支持从搜索结果进行二次搜索； 能定位到搜索后的图形对象，并亮显；能通过过滤条件创建选择集 。6、电子传递：电子传递，可以打包要进行网络传递的文件集。传递包中的图形文件会自动包含所有相关的依赖文件，例如外部参照和字体文件，解决了某些情况下因为缺少特定的文件而造成的无法使用图形文件的问题。7、360度视角的观看：360度视角观看可以是绘制出的现场图无死角的选择观看角度，便于观察现场的细微细节和选择最佳观看视角。8、图形自动对功能：支持从文字、关键字、图像类型、图形特征等各方面进行搜索；支持从搜索结果进行二次搜索；能定位到搜索后的图形对象，并亮显；能通过过滤条件创建选择集。9、打印高精度的jpg格式图片：可以直接打印高精度JPG格式图片，并将绘制好的现场图直接上传至公安部的现场勘查系统。10、海量图库，所需必有：室内现场中的家具、家电、家居摆设、厨卫设施、办公设施，室外现场的公共设施、植物、野外、交通工具、建筑物以及尸体、痕迹物证等图例共13000多种。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 同轴光摄像仪 数量：2台 | 同轴光摄像仪：该产品是一种自带光源的定向反射镜，光源发出的光经过半透半反镜的反射后，沿着照相机镜头光轴的方向照射在物体表面上，物体表面的反射光沿着照相机镜头光轴的方向进入照相机镜头，实现以同轴光方式拍照物体表面痕迹的目的。缺点是该设备的光源体积较大，拍照时使用不方便。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场足迹采集系统 数量：2件 | 现场足迹采集系统2套：本实用新型涉及的是一体化足迹成像仪，旨在提供一种能解决原先用相机拍摄现场足迹中出现图像畸变大，使得图像失真；解决对技术人员现场足迹提取的技术难度要求高，设备操作复杂等问题的一体化足迹成像仪。本实用新型包括壳体，其特征在于：还包括设备把手、显示屏、开关机按钮、足迹显示灯、搜索灯、电路板、锂电池、暗箱、CMOS摄像头、搜索灯插口、足迹显形灯接口、供电插口、设备盒盖、设备接口、储存卡、指南针，显示屏通过显示屏线连接电路板，电路板上搭载开关机按钮，设备把手固定在壳体两侧，壳体固定在暗箱的上端，锂电池固定在暗箱左右两内侧壁，足迹显形灯固定在暗箱的左右壁底端，搜索灯固定在暗箱的前壁底端。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘查箱 数量：6个 | 现场勘查箱 ：该勘查箱属于简易型配置，主要有以下功能：1、粉末刷显法显现潜在手印。2、用胶带提取经粉末刷显的手印，保存在衬底上。3、502胶贴显法显现潜在指纹。4、提取物证原物，以及拆卸承载物证痕迹的客体。5、现场测量、绘图及撰写笔录。6、指纹捺印盒提取相关人员指纹样本。 配置清单： 圆形灰鼠刷1把，黑色掌纹衬底10张，多功能钳1把，橡皮1块，扁形灰鼠刷1把，白色掌纹衬底10张，组合旋具1套，笔录本1本，大号磁性刷1把，黑色指纹衬底30张，试电笔1支，不干胶比例尺1包，金粉1瓶，白色指纹衬底30张，剪刀1把，物证标记号码1包，银粉1瓶，指纹捺印盒1个，镊子1把，标签纸2张，黑色磁性粉1瓶，502胶1瓶，粉笔1盒，塑料物证袋5个，银色磁性粉1瓶，定性滤纸10张，黑色记号笔1支，一次性帽子5顶，银黑双色磁性粉1瓶，强光手电1只，红色记号笔1支，一次性口罩5个，吹气球1个，放大镜1个，中性笔1支，一次性鞋套2双，指纹胶带1卷，指南针1个，铅笔1支，汗布手套2付 ，掌纹胶带1卷， 5米卷尺1个， 铅笔刀1把，毛巾1条，铝合金外箱1个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | LED均匀手电 数量：12个 | LED匀光手电 ：筒身为近圆形，放在地面上不滚动，方便拍照。灯珠功率小，亮度高，光斑均匀。电筒体积小，重量轻，使用灵活，携带方便。电池容量大，寿命长。 技术指标：灯珠：1颗CREE 12瓦LED灯珠，色温6000K，亮度900lm，寿命不少于10万小时。电池：高容量锂电池组，充满电可连续使用2小时，电池寿命达1000次充放电。透镜：高纯度石英光学透镜，1m处光斑直径53cm，光斑均匀度高主机：优质铝合金材质外壳，加厚阳极氧化处理， |  |  |  |  |
|  |  |  | LED均匀手电 数量：2个 | LED匀光手电 ：开关位于提手前端，使用方便。体积小，重量轻，携带方便。功率小，亮度高，光斑均匀。电池容量大，寿命长 技术指标：灯 珠：12W LED灯珠，强光1200流明，色温6000K，寿命10万小时。电 池：高容量锂电池组，充满电强光可连续使用6小时，电池寿命达1000次充放电。照明方式：强光／弱光／爆闪。透 镜：高纯度石英光学透镜，光斑均匀度高。主 机：铝合金材质外壳，加厚阳极氧化处理，主要配置：主机1台、充电器1个、背带1根、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | LED宽幅足迹灯 数量：2个 | LED宽幅足迹灯 ：宽幅扁平光设计，搜索范围大，更容易发现足迹和微量物证。体积小，重量轻。操作简单，交直流两用。结构设计合理，散热好，噪音小 灯珠功率小，亮度高，寿命长。电池容量大，寿命长 技术指标：灯珠：18颗CREE 5W高亮度LED灯珠，色温6000K，寿命不少于10万小时。电池：内置式高容量锂电池组，充满电可连续使用60分钟，电池寿命达1000次充放电，具有过充、过放保护功能。透镜：高纯度石英光学透镜。主机：铝合金材质外壳， 主要配置：主机1台、电源线1根、电源适配器1个、充电器1个、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 激光测距仪 数量：2个 | 激光测距仪 2台：该基础型测距仪外形小巧，携带方便。可通过快捷按键进行加减及面积和体积的计算，测量快速且非常可靠。可存储前 10 次的测量结果。与所有 Leica 激光测距仪一样，其激光点清晰可见。小巧便携：持握采取人体工程学原理设计紧凑，可放心地持在手中或放入任何口袋内。清晰显示：结果显示在三行显示屏上，即时处于暗处，利用照明显示仍可轻松读取结果。从边缘或角落进行测量：利用翻转式底座，可在任何测量环境下进行作业。勾股定理功能：对无法接触的位置可间接测量高度和宽度。标出功能：可标出相等的距离延时释放：无震动测量测程：0.05m～60m精度：±1.5mm IP 54级防溅水和防尘。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 望远镜 数量：2个 | 望远镜 2台：该望远镜是密封充氮型军用和工程用光学观察仪器。它具有较大的出射光瞳。不仅在白天照度下，而且在傍晚较低照度下亦可使用。主要用于观察战场、搜索和研究目标，利用右目镜筒内的分划板，还可以完成测量高低角、方向角和概略的测量距离以及校正射击偏差等任务。 倍率：10×。棱镜：BK7。视场：6°30’。入射瞳孔直径：50mm。出射瞳孔直径：5mm。出射瞳孔距离：13.1mm。调焦系统：左右目镜分别调焦尺寸：不小于200×200×70mm。重量：不大于1.5kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 样本制作器 数量：1个 | 撬压痕迹样本制作器 1台：该产品用于制作嫌疑工具的撬压痕迹样本，从而可以将样本与现场的撬压痕迹进行比对检验。其作用就是确定工具与客体之间的各种相对位置关系，并且在施加较大外力的情况下，保持这种关系基本不变。在撬压痕迹样本制作器的帮助下，操作者可以作出各种相对位置的撬压痕迹样本。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 警戒带 数量：10个 | 警戒带 10套 ：尼龙 现场封锁警戒带125m*10 ：规格：长125m、宽6cm 材质：尼龙 样式：单面印有“警察 POLICE”字样和禁止进入的图案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属物证牌 数量：2块 | 金属物证牌 1-30号 2个：物证标记牌用于在现场对多个物证进行拍照时，给每个物证进行编号，指明物证发现的位置。便于材料的书写和物证的管理。金属物证标记牌由黑白双面和红黄双面两种样式，两面均标有数字1、2、3……28、29、30；我公司最新推出的黄色塑料物证标记牌，不仅有数字1、2、3……28、29、30，而且还有字母A、B、C……X、Y、Z，以及上下左右四个方向箭头和指北箭头三种组合样式。黄色塑料标记牌下面还附有8cm长的比例尺。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三折物证牌 数量：2块 | 三折物证牌 1-50号 2套：该物证标记牌由硬质塑料制成，两面均标有数字1、2、3……48、49、50，其中一面数字下面还附有一个直角比例尺。该标记牌可以弯折，使用者可以根据需要将标记牌弯折成不同角度。标记牌上还带有两个圆孔，可以将其挂在墙上等垂直面上使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 马蹄镜 数量：6个 | 马蹄镜 ：放大倍率：5×。视界：40mm。底部镜片上有精度为0.1mm，。测量范围0-20mm的标尺。设计有调焦机构，可对视度进行调节。配有橡胶眼罩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属探测器 数量：1个 | 金属探测器 ：探测提示：LCD显示／声音。可探测距离：1.5m（1×1m的铝板）。探测模式：地平衡／识别方式。探测频率：455khz。持续工作时间：6～10小时。低电提示功能：有。灵敏度调节：有。电源：2000mA 锂电池 。产品净重：不大于2500g 。产品尺寸：30 cm×30 cm×113.5cm（正负3cm） 。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 枪弹激光测速仪 数量：1个 | 枪弹激光测速仪 ：BOW模式（液晶屏右上角显示弓箭）：此种工作模式下：能够准确的测量水平距离与目标物的角度几距离，水平距离测量范围：5-99码/米；超过此范围，水平距离将不能显示，但利用三角函数公式可以计算出更远的水平距离。角度的测量范围：+/-60°超出此范围将不能显示。 •Rifle模式（液晶屏左上角显示枪）：此种工作模式，能够计算并显示出到目标物子弹的下落距离，下落距离的单位是英寸或厘米，选择用码作测量单位时，下落距离的单位就是英寸；选择用米作测量单位，下落距离的单位便是厘米。内置A B C D E F G H八种模式，按枪支的型号，枪口径的大小，子弹的重量，飞行速度等选择适当的模式。 •测距范围：5-1500码（约5-1370米） •观察放大倍数：7倍•物镜直径：26毫米•视野范围：1000米处340英尺（约104米）•电池类型：标准9伏碱性电池•外包装：便携包及挂带•特殊工作模式：扫描模式、BullsEye模式、Brush模式、BOW模式、Rifle模式•不同目标的测量能力：反射性较好的目标1500码（约1370米）、树1000码（约913米）、鹿500码（约457米）、旗杆400码（约365米）•测距精度：+/-1码（米） |  |  |  |  |
|  |  |  | 抓弹器系统 数量：1个 | 全自动遥控射击电动取弹水箱抓弹系统（配备长枪取弹系统） ：主要功能：多功能分级组合式，电动和手动两用；能安全轻松有效地减轻验枪人员的工作强度及人身安全，适合于大规模枪支建档和危险枪支检验。我们最新专利设计的遥控射击电动抓弹系统能够轻而易举将枪支固定在射击架上，然后遥控击发，整个过程轻松安全。电动无损取弹功能（无需放水取弹）。全喷塑外壳与不锈钢材质的内水箱组合，以水为阻尼材料，配全不锈钢电动链式提升取弹丸机构与可调可移式捕壳器，配备各种组合夹件可适宜于各种不同型号的危险枪支验枪（常规枪支验枪时可将此组件移出取下，放入工具箱）。通过专利结构的设计达到整体结构的优良防震避震效果，在水箱抓弹器的上部的两个出气孔装有排气风机，能使筒内烟气迅速排除，可实现无损抓弹，适合除防爆、阻击等大威力枪支以外的如54式、64式、92式、79微冲及56式军用步枪的大规模验枪。技术参数：水箱抓弹器射击筒长：340cm；内置阻弹板；射击次数12000发左右；入射搁枪口采用弹簧卡口设计可防止枪支在发射过程中跳离；电动取弹机构，自动啮合和翻转，取弹率100%；遥控射击架：导轨长和锁定机构，带击发后座缓冲装置，短枪长枪两级可装可拆（便于短枪和长枪的批量分别检验也可混合检验）；快紧快松机构：可以快速装枪和卸枪，不对称齿轮结构保证在射击后扳机迅速回复，这两个机构的共同作用保证使用本设备电动射击和人工射击同样快的验枪速度；快速排烟接口：配风扇，带水汽分离装置，保证在射击过程中迅速排烟又没有水从排烟口喷出。外形尺寸（长宽高）425×68×174cm（正负5cm），自重不大于450Kg。另外配置：双层登高阶梯，可以适合不同高矮射击人员的使用；配360°可旋转高低无级可调的捕弹器，用于射击后的弹壳收集。长枪子弹取弹系统一套，保证任何方位的子弹特别是五六式步枪子弹不会滞留在底壁。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场录入设备 数量：2个 | 现场录入设备 ：操作系统： Surface 中文版，预装Windows 8 简体中文版及 Office 2013 家庭和学生版（Word、PowerPoint、Excel、OneNote）。 运行用于以前的 Windows 版本的程序，并可使用Windows 7应用程序，和 Windows 商店中提供的全新应用。外观： 不小于 27.46 x 17.30 x 1.35 cm 。重量：不小于0.95KG。颜色： 深银灰色 。物理按钮：音量和电源按钮 。存储容量：中文版128GB。显示屏： 屏幕：10.6 英寸 ClearType HD 显示屏 分辨率：1920x1080 。高宽比：16:9（宽屏） 触控：10点触控 。笔输入： 笔输入和触笔（随附） 。CPU： 第三代智能 Intel®酷睿TM i5 处理器，带 Intel HD Graphics 4000 。4GB RAM - 双通道内存 。无线： Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 低功耗技术 。电池： 42 W-h 。摄像头： 两个采用 TruColor 技术的前置和后置 720p HD LifeCam 。音频： 两个麦克风，立体声扬声器 端口： 全尺寸 USB 3.0 microSDXC 卡读卡器。耳机插孔 Mini DisplayPort。保护套端口 。传感器： 氛围光传感器、加速计、陀螺仪、罗盘 。电源： 电源 48W 电源（包括用于附件充电的 5W USB） |  |  |  |  |
|  |  |  | 黑黄双面比例尺 数量：10个 | 该比例尺长度为35cm，主要用于足迹等较大物证的照相，其一面为黑底白字，另一面为黄底黑字。该比例尺为铝合金材质，非常适用于高温物体表面上物证的照相。如在炎热夏季被太阳暴晒的沙地或金属表面上使用，该比例尺也不会变形或损坏。 |  |  |  |  |
|  |  |  | L型足迹比例尺 数量：10个 | 不小于长30厘米、宽20米，铝合金材质。 比例尺上安装了指北针，拍照足迹时可以显示足迹的方向。 标尺设置了足迹编号、年月日填写框，便于足迹照片的存档。 对于偏角拍照的足迹，可根据直角比例尺的刻度进行校正。 |  |  |  |  |
| 06 | 服务器 | 1台 | 塔式服务器，1颗Xeon X3430,2G DDR3内存，1000GB SATA2硬盘，集成千兆网卡，RAID5，单电源，售后服务: 全国联保3年。 |  |  |  |  |  |
| 07 | 测谎仪 | 1台 | 硬件采集参数主要包括：胸部呼吸、腹部呼吸，皮肤电阻、皮温、血压、指脉、反测谎动作（5路）、双路无线语音／视频监控系统、心率及温湿度液晶显示屏等15项参数。传感器：(所有传感器的设计都符合国际医疗仪器标准，传感器与人接触的电压对人体不会造成伤害。精确度高、灵敏度强。)呼吸传感器该传感器为独特的电桥传感器，有效采集人体呼吸的细微变化，输出平衡，工作电压为3V-5V。皮肤电阻传感器该传感器采用独特的银-氯化银电极，工作电压0.5V，测试时不会对被测人造成身体伤害,皮电可以量化，根据每个人的皮肤电阻自动调整增益，有效避免皮肤电不灵敏现象。（选配特种金属电极）血压传感器该传感器采用气压传感器，工作电压2.5V。外接成人血压袖带，测试范围为40mHg-60mHg。指脉传感器该传感器采用红外反射传感器，工作电压2.5V-12V，抗外界杂光能力强。皮温传感器与国外先进技术同步，为提高测试准确率提供了更加丰富的参考。动作传感器5路坐垫式传感器，可监视被测人的肢体活动，有效防止人为干扰测试结果。语音／视频 监控系统双路无线语音／视频监控系统：两路彩色高清晰度隐蔽摄像头 ,可实时监控受测人的正面及整个测试全局，内置高灵敏度拾音器、麦克风，有效采集测试现场的语音及视频资料。（携带方便，为您提供专业、流动的心理测试室。）TH-St型 智能化测谎软件功能1. 软件通道包括：胸部呼吸、腹部呼吸，皮肤电阻、皮温、血压、指脉、反测谎动作、心率、图片刺激双视频显示、双路无线高清晰语音、视频监控系统等。 2. 独有的测试软件，结合皮温传感器采集到的数据资料，有效分析受测人细微变化，为测试结果的准确性提供了参考，同时兼具无线双路音视频监控及图片刺激功能，所有操作直观明了； 3. 软件操作简单，自动设置连接上位机的端口，所有操作直观明了。了解测试流程即可对软件进行操作。对测试人员的计算机水平要求低； 4. 以个案为基础，受测人为单元建立完备的个人资料，方便进行资料管理和查询； 5. 输入、编辑、打印测试问题序列，提供多种测试模板，操作简便； 6. 实时调节，存储测试图谱、指标。可方便的控制各种操作，调节参数； 7. 可回放、编辑和打印测试图谱；可对受人为干扰的图谱进行编辑； 8. 使用小波技术对采集的数据进行过滤，在去除燥点的同时，真实还原各项生理曲线； 9. 导入导出系统既可以对资料进行备份，也方便资料的移动和共享； 10. 独特的专家评分系统，可显示生理曲线有效反应区域，对图谱进行计算机智能评分，对人工评分进行指导和辅助； 11. 独特的测试强度分析与概率分析模式； 12. 测试过程实时录像，声音和图像依据图谱可检索判读； 13. 专用双路无线彩色语音视频系统：支持MPEG4格式，测前谈话、测试过程、测后谈话均可录制语音视频资料，实时保存图谱、图像及声音数据，有利于分析肢体语言，防止翻供、诬告等现象的发生。两大使用功能：a.作为测谎测试时同步录音录像；b.单独作为审讯记录系统。 |  |  |  |  |  |
| 08 | 法医实验室设备系统 | 1套 | 脏器秤 数量：2台 | 脏器秤 ：不锈钢托盘，易于清洗；托盘与秤体分体设计，使用方便；数码显示，易于读数；具有去皮功能。 最大称量：5kg 最小分度值：1g |  |  |  |  |
|  |  |  | 法医勘查箱 数量：4个 | 法医勘查箱 ：该箱主要用于法医勘查现场和解剖尸体使用。 配置清单：骨锯1把，组织镊子1把，2米卷尺1个，物证瓶8个，备用锯条2根，敷料镊子1把，纱布2包，塑料物证袋5个，丁字凿1把，穿刺针头1根，脱脂棉1包，纸物证袋5个，骨膜剥离器1把，勾状探针1根，医用胶布1卷，分体解剖服2套，直头手术剪1把， 球状探针1根，5ml注射器2支，乳胶手套2付，弯头手术剪1把， 尸体温度计1个， 10ml注射器2支， PE手套20只，直头止血钳1把， 不锈钢勺1把，塑料离心管15支，汗布手套2付，弯头止血钳1把，不锈钢器械盘1个，塑料试管5支，消毒纸巾1包，手术刀柄2把，不锈钢器械盒2套，吸管5支，毛巾1条，手术刀片20片，手电筒1只，黑色记号笔1支，铝合金箱1个，手持缝合针10根， 放大镜1个， 红色记号笔1支，黑色缝合线1轴， 军用指南针1个， 不干胶比例尺1包，白色缝合线1轴， 钢直尺1把，标签纸2张。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 测骨盆 数量：1个 | 测骨盘 ：该产品主要用于测量体骨的最大长、肱骨全长、肱骨上端宽、人体脚形等。规格：不小于59×29cm |  |  |  |  |
|  |  |  | 冰柜 数量：2台 | 产品类型：卧式冷柜 冷柜容积：272L 制冷方式：直冷 冷柜功能：冷藏冷冻 变频/定频：定频 |  |  |  |  |
|  |  |  | 骨骼测量仪 数量：1个 | 骨骼测量仪 ：配置：弯角规、量角规、直角规、量骨盘、斜边三角尺、软皮尺。功能：进行各种活体和骨骼测量，如测量活体的头长、头宽、面宽、下颌角间宽、测量骨骼的颅骨长、颅骨宽、面宽。测量体骨的肩胛骨形态宽。测量颅骨和体骨的各种角度、内径、外径、长度、宽度和深度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动开颅锯 数量：2把 | 电动开颅锯 ：技术指标：频率：60Hz，功率：500W，转速：6500～24000转／min主要配置：主机1台、Φ65mm圆型锯片1片、Φ65mm扇型锯片1片、电池1块、充电器1个、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 紫外消毒车 数量：1个 | 紫外消毒车 ：型升降式紫外线消毒车采用H型高强度紫外线杀菌灯，该产品结构紧凑，外形美观，灯架可升降。采用双灯管结构，直接照射式方法对室内空气及物品表面进行消毒，具有紫外线强度高，移动方便的特点，灯臂角度可调节，定时器能在0-60分钟内调节消毒时间。灯管调节角度“0-180、紫外线波长:253.7nm |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动无影灯 数量：1台 | 移动无影灯 ：立体四孔 |  |  |  |  |
|  |  |  | 法医消毒柜 数量：1台 | 法医消毒柜 ：技术指标：具有远红外管烘干，安装2支紫外管，适合于对特大型物体、器械的消毒。技术指标：杀菌率≥99.9%；大肠杆菌杀菌率≥99.9%；白色念球菌≥99.9%；臭氧浓度≥20PPm/min；内设3-5层不锈钢隔栅（用于放置消毒小物体、器械，装载重量不小于20kg/层）；窗门的玻璃经特殊处理可防紫外线外泄伤人；窗门装有自控开关，如门打开则紫外线和臭氧自动停止（保证人体安全）；柜内设有远红外加热管，可将柜内温度加热至70℃用于烘干被消毒物体；电源：220V50Hz；额定功率：300W；高效短波紫外灯功率：2支×15W。外形尺寸:不小于 57X49X108cm净容积：≥150L；重量：≤15kg。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 微波炉 数量：1台 | 微波炉 ：具有优质减震机械式下拉门，独特排风设计， 电压：200V 频率：50HZ 产品功率：800w、产品容量：23L、内胆材质：不锈钢、产品尺寸：不小于303*504*398mm |  |  |  |  |
| 09 | 警犬装备系统 | 1套 | 单犬装备 数量：10个 | 单犬装备 ：警犬脖圈、警犬牵引带、警犬马甲、便携式拾便器、多功能警犬训练盒、10米追踪绳、声响驯犬器、警犬技术现场物证袋、多功能训练包等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 毒品爆炸物保险柜 数量： | 毒品爆炸品保险柜 ：门型双开门 ，锁具电子密码锁，外观高度800mm，外观宽度420mm，外观深度380mm，产品重量65kg，箱体厚度2.5mm. 门板厚度12.5mm，开启方式密码+钥匙开启；设置备用钥匙，特殊情况开启；，门栓数量上门2个，下门2个，颜色棕色，材质优质钢板，包装配件主钥匙 x4，应急钥匙 x4，小门钥匙 x2，应急电池盒 x1，电池 x8，说明书 x1，膨胀螺栓 x2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 警犬技术信息管理终端 数量： | 警犬技术信息管理终端 ：平台：Intel 操作系统：WIN7 处理器：第四代智能英特尔酷睿处理器 i5-4200U，1.6GHz，最大Turbo 频率2.6GHz，内存：4GB 1 DIMM (1x4GB)，最大支持容量：8GB 存储：750G 显卡：独立2GB 外形尺寸：宽：13.62英寸（346毫米） 高：前侧0.98英寸（25.0毫米）/后侧1.17英寸（29.6毫米）/深：9.65英寸（245毫米） |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
  37.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 37.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日