鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市教育局特教学校

智障视障教室采购项目

招标编号：AGJCG2014G087

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市教育局委托，对“特教学校智障视障教室招标项目”（招标编号：AGJCG2014G087）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 听觉统合治疗设备和音乐素材及评估软件 | 6套 | 1014000 |
|  | 02 | 扩音设备（附有线、无线话筒） | 2套 | 10000 |
|  | 03 | 多媒体互动教学系统 | 16套 | 448000 |
|  | 04 | 学生用唱游凳（塑制） | 32个 | 1280 |
|  | 05 | 谱架（折叠式） | 8付 | 1600 |
|  | 06 | 表演用具（演出服装） | 4套 | 3200 |
|  | 07 | 组合音响（影碟机、功放、音箱、卡座等） | 2套 | 8000 |
|  | 08 | 立体声收录机 | 2台 | 800 |
|  | 09 | 钢琴（含琴凳） | 4台 | 52000 |
|  | 10 | 磁性黑板 | 2块 | 1000 |
|  | 11 | 五线谱电教板 | 2块 | 7000 |
|  | 12 | 唱游与律动教室乐器（7种） | 各2套 | 39980 |
|  | 13 | 唱游与律动教室乐器（17种） | 各16个 | 29120 |
|  | 14 | 唱游与律动教室乐器（3种） | 各3个 | 9660 |
|  | 15 | 脚锤 | 24个 | 1200 |
|  | 16 | 西洋管弦乐器 | 1套 | 30000 |
|  | 17 | 多感官教室 | 6套 | 2880000 |
|  | 18 | 感统器材 | 2套 | 84000 |
|  | 19 | 蒙台梭利玩教具 | 6套 | 96000 |
|  | 20 | 木脑袋玩教具 | 4套 | 64000 |
|  | 21 | 言语治疗设备（早期语言评估与干预仪） | 5套 | 845000 |
|  | 22 | 训练用图片及评估软件 | 4套 | 26000 |
|  | 23 | 沟通辅具（平板式微型计算机） | 32个 | 128000 |
|  | 24 | 沙发（单人） | 6个 | 5400 |
|  | 25 | 软垫 | 36个 | 2880 |
|  | 26 | 教学专用仪器（2种） | 各3套 | 3000 |
|  | 27 | 心理康复相关图书 | 3套 | 4500 |
|  | 28 | 其他家具用具（4种） | 各3套 | 23100 |
|  | 29 | 笔记本电脑 | 8台 | 36000 |
|  | 30 | 台式计算机 | 40台 | 180000 |
|  | 31 | 彩色打印机 | 5台 | 12500 |
|  | 32 | 组合音响影碟机、功放、音箱、卡座等 | 4套 | 16000 |
|  | 33 | 电视机 | 3台 | 18000 |
|  | 34 | 摄像头 | 3个 | 600 |
|  | 35 | 多媒体互动教学系统 | 5套 | 140000 |
|  | 36 | 心理测量量表（标准型沙盘） | 5套 | 70000 |
|  | 37 | 心理测量评估与训练系统 | 5套 | 804000 |
|  | 38 | 心理康复（干预）训练设备 | 5套 | 636500 |
|  | 39 | 儿童孤独症发育检测与开发系统 (孤独症评估系统) | 1套 | 161800 |
|  | 40 | 智商测试仪 | 1套 | 88000 |
|  | 41 | 运动康复设备（4种） | 各2个 | 31220 |
|  | 42 | 运动康复设备（3种） | 各4个 | 15528 |
|  | 43 | 运动康复设备（4种） | 各2个 | 29294 |
|  | 44 | 运动康复设备（5种） | 各2个 | 29418 |
|  | 45 | 运动康复设备（5种） | 各2个 | 19212 |
|  | 46 | 分指板 | 8个 | 1264 |
|  | 47 | 运动康复设备（3种） | 各2个 | 28740 |
|  | 48 | 运动康复设备（2种） | 各4套 | 10352 |
|  | 49 | 运动康复设备（3种） | 各4个 | 13432 |
|  | 50 | 引导性上肢协调训练器 | 2台 | 25600 |
|  | 51 | 运动康复设备（3种） | 各8个 | 1360 |
|  | 52 | 独脚椅 | 6把 | 120 |
|  | 53 | 大龙球 | 各2个 | 340 |
|  | 54 | 远近型电子助视器 | 5台 | 84000 |
|  | 55 | 便携式电子助视器 | 5台 | 20000 |
|  | 56 | 低视力放大阅读器及大字键盘 | 5套 | 100000 |
|  | 第1包合计 |  |  | 8392000 |
| 02 | 01 | 言语障碍测量（评估）设备 | 1套 | 169000 |
|  | 02 | 言语障碍矫治(训练)设备 | 1套 | 169000 |
|  | 第2包合计 |  |  | 338000 |
| 总计 |  |  |  | 8730000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为2个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（品目号17:多感官教室、品目号18:感统器材、品目号19:蒙台梭利玩教具、品目号20:木脑袋玩教具）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年2月3日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件发出之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告之日。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市教育局

联系人：张维刚

联系电话：13081236855

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5219886

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年一月十二日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为特教学校智障视障教室设备、设施采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 839.2 | 8.39 | 02 | 33.8 | 0.33 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：01；产品名称：台式计算机、笔记本电脑）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 听觉统合治疗设备和音乐素材及评估软件 | 1014000 |  |  |  |
|  | 02 | 扩音设备（附有线、无线话筒） | 10000 |  |  |  |
|  | 03 | 多媒体互动教学系统 | 448000 |  |  |  |
|  | 04 | 学生用唱游凳（塑制） | 1280 |  |  |  |
|  | 05 | 谱架（折叠式） | 1600 |  |  |  |
|  | 06 | 表演用具（演出服装） | 3200 |  |  |  |
|  | 07 | 组合音响（影碟机、功放、音箱、卡座等） | 8000 |  |  |  |
|  | 08 | 立体声收录机 | 800 |  |  |  |
|  | 09 | 钢琴（含琴凳） | 52000 |  |  |  |
|  | 10 | 磁性黑板 | 1000 |  |  |  |
|  | 11 | 五线谱电教板 | 7000 |  |  |  |
|  | 12 | 唱游与律动教室乐器（7种） | 39980 |  |  |  |
|  | 13 | 唱游与律动教室乐器（17种） | 29120 |  |  |  |
|  | 14 | 唱游与律动教室乐器（3种） | 9660 |  |  |  |
|  | 15 | 脚锤 | 1200 |  |  |  |
|  | 16 | 西洋管弦乐器 | 30000 |  |  |  |
|  | 17 | 多感官教室 | 2880000 |  |  |  |
|  | 18 | 感统器材 | 84000 |  |  |  |
|  | 19 | 蒙台梭利玩教具 | 96000 |  |  |  |
|  | 20 | 木脑袋玩教具 | 64000 |  |  |  |
|  | 21 | 言语治疗设备（早期语言评估与干预仪） | 845000 |  |  |  |
|  | 22 | 训练用图片及评估软件 | 26000 |  |  |  |
|  | 23 | 沟通辅具（平板式微型计算机） | 128000 |  |  |  |
|  | 24 | 沙发（单人） | 5400 |  |  |  |
|  | 25 | 软垫 | 2880 |  |  |  |
|  | 26 | 教学专用仪器（2种） | 3000 |  |  |  |
|  | 27 | 心理康复相关图书 | 4500 |  |  |  |
|  | 28 | 其他家具用具（4种） | 23100 |  |  |  |
|  | 29 | 笔记本电脑 | 36000 |  |  |  |
|  | 30 | 台式计算机 | 180000 |  |  |  |
|  | 31 | 彩色打印机 | 12500 |  |  |  |
|  | 32 | 组合音响影碟机、功放、音箱、卡座等 | 16000 |  |  |  |
|  | 33 | 电视机 | 18000 |  |  |  |
|  | 34 | 摄像头 | 600 |  |  |  |
|  | 35 | 多媒体互动教学系统 | 140000 |  |  |  |
|  | 36 | 心理测量量表（标准型沙盘） | 70000 |  |  |  |
|  | 37 | 心理测量评估与训练系统 | 804000 |  |  |  |
|  | 38 | 心理康复（干预）训练设备 | 636500 |  |  |  |
|  | 39 | 儿童孤独症发育检测与开发系统 (孤独症评估系统) | 161800 |  |  |  |
|  | 40 | 智商测试仪 | 88000 |  |  |  |
|  | 41 | 运动康复设备（4种） | 31220 |  |  |  |
|  | 42 | 运动康复设备（3种） | 15528 |  |  |  |
|  | 43 | 运动康复设备（4种） | 29294 |  |  |  |
|  | 44 | 运动康复设备（5种） | 29418 |  |  |  |
|  | 45 | 运动康复设备（5种） | 19212 |  |  |  |
|  | 46 | 分指板 | 1264 |  |  |  |
|  | 47 | 运动康复设备（3种） | 28740 |  |  |  |
|  | 48 | 运动康复设备（2种） | 10352 |  |  |  |
|  | 49 | 运动康复设备（3种） | 13432 |  |  |  |
|  | 50 | 引导性上肢协调训练器 | 25600 |  |  |  |
|  | 51 | 运动康复设备（3种） | 1360 |  |  |  |
|  | 52 | 独脚椅 | 120 |  |  |  |
|  | 53 | 大龙球 | 340 |  |  |  |
|  | 54 | 远近型电子助视器 | 84000 |  |  |  |
|  | 55 | 便携式电子助视器 | 20000 |  |  |  |
|  | 56 | 低视力放大阅读器及大字键盘 | 100000 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | 言语障碍测量（评估）设备 | 169000 |  |  |  |
|  | 02 | 言语障碍矫治(训练)设备 | 169000 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02包 产品名称：特教学校智障视障教室、特教学校言语医疗康复教室设备、产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（15）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（3）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（3）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（4）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 特教学校智障视障教室设备、产品

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：特教学校智障视障教室

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 听觉统合治疗设备和音乐素材及评估软件 | 6套 | 利用一组经过调制的声音与音乐，来帮助教师对由于听力异常导致行为和能力异常的儿童的矫治。数码听觉统合训练作为一种整体的听力训练程序，充分利用现代数码电子技术，在帮助个体对周围环境的反应性、改善个体在对声音信息相关的认知障碍和“不均衡听力”以及听力过敏等方面。适用于包括孤独症、阿斯伯格综合症、注意缺陷多动障碍、言语及语音发育障碍、情绪障碍、情感障碍和学习障碍。 主要技术指标： 数码听觉统合训练仪主机1台，专业多碟数码CD播放机 1台，专业红外无线耳机及发射器 两套(2副)，宽频数码听觉训练光碟 20张，专用电源线 2根，专用信号线 2根，工作电源：AC 220V±10%，功率：10W，输入阻抗：5000欧，频率特性：100Hz—15000Hz±1dB，吸收频点：500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz、10000Hz，±11% 左右声道单独可调，调节范围内连续无级可调 核心技术：数字音频“V”技术及儿童智能平衡训练模块，左右耳各频点可分别无级可调，输出阻抗：500欧 输出端子：共四组：四岁以上一组、 四岁以下一组、DC 9V两组 硬件：1、电脑主机（CPU:不低于2.9GHZ /4G 内存/500G硬盘/独立显卡/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版） 2、触摸式显示器 3、鼠标 4、键盘 5、音箱 6、激光A4打印机 7、单通道低通滤波器 8、耳机 9、麦克风 10、工作台 11、隔离变压器 投标人投标时需提供：听觉统合治疗仪的医疗器械注册证复印件、医疗器械检验报告复印件加盖制造厂家公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 扩音设备（附有线、无线话筒） | 2套 | 配功放、均衡器、无线话筒、收音机、dvd机振荡方式：石英振荡锁定+0.005% 调制方式：fm信噪比：大于80db 音频响应：40hz——15khz 综合失真：小于等于0.08%频率范围：210——280mhz接收距离：30——50m接受尺寸：420×180×45mm使用电源：ac220v。50hz，200发射机电源：9v层叠电池，耗电量<35m |  |  |  |  |
| 03 | 多媒体互动教学系统 | 16套 | 多媒体互动教学系统，含超短焦投影仪、电子白板、计算机、推拉黑板、多媒体讲台及中控系统、视频展台。 具体参数见附件2。 |  |  |  |  |
| 04 | 学生用唱游凳（塑制） | 32个 | 325mmx255mmx400mm采用模具成型软塑料边条及龄合型防滑角，SMBNAI纳米细密板六面体结构，采用模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等。颜色可选（红、黄、蓝、绿），独立纸箱包装。 |  |  |  |  |
| 05 | 谱架（折叠式） | 8付 | 三级高度可调铁制喷塑 |  |  |  |  |
| 06 | 表演用具（演出服装） | 4套 | 每套15件儿童表演服装 |  |  |  |  |
| 07 | 组合音响（影碟机、功放、音箱、卡座等） | 2套 | 功放技术指标：输出功率：200W+200W(4Ω)，话筒输入灵敏度：10mV，音频输入灵敏度：200mV，信噪比：95dB ，谐波互调失真：1.0％(1KHz,200mV) 频率响应：20Hz～20KHz，话筒音调：80Hz±12dB， 12KHz±12dB 回响音调：250Hz/12KHz±8dB，总音调：80Hz±12dB， 12KHz±12dB， 话筒技术参数：载波频率范围：174-270MHz，频率响应范围：60Hz-16KHz±3dB，偏移度：±25KHz, 具有音量过荷限制，谐波干扰比：>80dB，射频稳定度：±0.005%以内，输出插座：XLR平衡式及MIC输出，S/N比：>80dB以上，输出强度：0-300mV，T.H.D：<0.8% 电源供应：DC-12V，静音控制：[杂讯锁定]静音控制 尺寸(mm)：420(L)×220(W)×44(H)，含支架、音箱电源线。 DVD：可插优盘使用、可识别DVD、VCD、CD、MP3、2.1声道高清 cd直录 USB 断电出仓记忆电子防震带游戏功能卡座： 内置扬声器 3 英寸，输出功率 2W ，外接耳机 3.5 mm ，其它特性音频播放，盒式收录机技术: 机械式，磁带播放模式: 快进/倒带, 全自动停止, 暂停键，录放机数: 2，音频录制，录音模式: 内置电容麦克风，录音带增强功能: 单键录音 舞蹈、体操、游戏等律动用软件，免费提供 |  |  |  |  |
| 08 | 立体声收录机 | 2台 | 双卡 |  |  |  |  |
| 09 | 钢琴（含琴凳） | 4台 | 材质要求：优质加强型实木音板。键盘：优质实木键板。不对称三音柱设计，更具发声原理。适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。不饱和树脂环保漆质，防止冬季寒冷天气和室内暖气干燥的环境中发生爆裂。琴高1210mm及以上 |  |  |  |  |
| 10 | 磁性黑板 | 2块 | 200cm*120cm，可伸缩，调整角度，可自由移动，双杆。单面，磁性镀锌板背面是铁皮。 |  |  |  |  |
| 11 | 五线谱电教板 | 2块 | 1、外形尺寸：规格为1800 mm×1000mm； 2、整个板面颜色均匀、光滑、耐磨度高，永不褪色。硬件构成：采用至少400MHz-ARM中央处理器，以及至少64MB的物理内存硬件模式； 3、五线谱表：两组高音谱表，一组大谱表，粉笔书写，电教鞭触动发音；*4、操作系统：具有嵌入式的中文linux计算机软件控制系统，触摸操作直观便捷，各项功能均在彩色液晶触摸屏上触摸操作，使用者可接入鼠标进行直接操作。内置节奏与曲目：内置节奏不少于1350种；内置曲目不少于600首，并且通过USB设备可以无限扩展； 5、音频芯片：采用44.1KHz/16位双声道立体声音频编解码芯片；64和弦/128种音色 MIDI合成器芯； 6、控制方式与显示模式：控制面板上采用一块26万色3.5寸彩色中文液晶触摸屏，所有音色、曲目、录音、和弦以及USB曲目均为中文显示，方便快捷。拓展接口：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件； 7、音色：内置128中GM音色； 8、调号与拍速：可选择调号不少于12种、内置节拍的速度可在40-200级范围可调； 9、录音：具有录音功能； 10、简谱显示：具有135 mm×125mm的简谱显示窗口，7段LED数码管光源，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱；和旋功能：具有和弦演示功能 |  |  |  |  |
| 12 | 唱游与律动教室乐器（7种） | 各2套 | 第一种、节拍器：机械节拍器，高档金属机芯。 第二种、定音器:电子式 第三种、电子琴：61键电子琴,钢琴键盘，700种音色，包含12种中国民乐音色，210种节奏，包含15种中国民族节奏，10种混响效果，滑音轮，SD卡槽，单指和弦，多指和弦。 第四种、手风琴： 律制：十二平均律 标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求 音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度要纯，四度，五度要均匀。音色明亮，浑厚：音量丰富，发音良好。波动音应均匀，推拉一致。 第五种、木鱼： 木制材质，共8只，每只尺寸：5.5cm；6cm；6.5cm；7cm；8cm；8.5cm；9cm；10cm。配8支打锤。 第六种、民族管弦乐器： 二胡（材质：红木，手工制作） 数量1把 古筝（楠木竹筒） 数量 1架 扬琴（框架：色木、桦木或榆木制） 数量 1架 琵琶（材质：红木，手工制作） 数量 1张 葫芦丝（材质：仿木花纹，纯木色，专用葫芦丝）数量 1个 第七种、电声乐器： 1、电吉他：数量 2把 规格：琴颈类型：枫木 琴颈，琴体：椴木琴体，指板：玫瑰木指板带鲨鱼牙状镶嵌，品丝：巨型品丝，琴桥：FAT 10 琴桥，琴颈拾音器：Std. H (H) 琴颈拾音器，中拾音器：Std. S (S) 中拾音器，琴桥拾音器：Std. H (H) 琴颈拾音器，硬件颜色：镀铬 琴颈规格：有效弦长：648mm / 25.5"，a: 琴枕处宽度：42mm，b: 末品处宽度：56mm，c: 1品处厚度：19.5mm，d: 12品处厚度：21.5mm，半径：400mmR，卷弦器：封闭旋钮 2、电贝司：数量 1把 规格：琴颈类型：GSR4 枫木 琴颈，琴体：椴木琴体，指板：玫瑰木指板带白色点状镶嵌，品丝：中号品丝，品丝数：22/中号，琴桥：B10 琴桥，琴颈拾音器：Std. J 琴颈拾音器，琴桥拾音器：Std. J 琴桥拾音器，硬件颜色：Cosmo 黑色。 琴颈规格：有效弦长：864mm/34"，a: 琴枕处宽度：41mm，b: 末品处宽度：62mm，c: 1品处厚度：21mm，d: 12品处厚度：22mm，半径：305mmR 3、吉他贝司音响（功率：≥30W） 数量 1台 |  |  |  |  |
| 13 | 唱游与律动教室乐器（17种） | 各16个 | 第一种、口风琴：长19，宽3cm,24孔重音。 第二种、响板：长20cm，厚度2.5cm 枣木制作；木本色。松紧带连接上下两片舞板。 第三种、双响筒：φ4cm，筒长20cm，柄长18cm 木制；木本色；配支棍一支，打锤一支。 第四种、碰钟：φ3.5cm，总长13cm 把为木制，碰钟为铜制；把为木本色，钟为黄铜色；碰钟1对。 第五种、串铃：皮带13铃手铃；材质为杨木，木本色，环保清漆。棒全长为230mm，直径为23mm；4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍。 第六种、三角铁：边长10cm，弹簧钢；银色，挂套为黄色；配有打锤一支。 第七种、沙锤：长23cm，木质刻花沙锤。 第八种、小锣：φ16cm 铜制；配锣锤一支。 第九种、小堂鼓：6寸牛皮木质小堂鼓。 第十种、小钹：直径14cm，铜制黄铜色。 第十一种、吊钹：直径20cm，铜制黄铜色。 第十二种、小鼓：7寸，直径23cm,高17cm。 第十三种、手鼓：8寸 第十四种、腰鼓：12cm双排钉腰鼓，材质：牛皮鼓面 木质鼓身，配件：二根木制鼓棒(长24cm)与背带，尺寸：（鼓面直径12cm，高27cm）左右。 第十五种、铝板琴：13音 第十六种、铝板琴：15音 第十七种、铝板琴：30音 |  |  |  |  |
| 14 | 唱游与律动教室乐器（3种） | 各3个 | 大鼓：18寸堂鼓，尺寸：鼓面直径约60cm，高度约50cm左右 配置：18寸堂鼓 鼓棒，配套金属鼓架 中鼓：12寸中鼓：规 格: 鼓面直径约40cm 高度约23cm，配置：12寸中鼓 两支鼓棒 1条绸带配套金属鼓架 架子鼓：七鼓，（第一鼓尺寸：10*8，第二鼓：10*8，第三鼓：12*10，第四鼓：13*11，第五鼓：14*5.5。第六鼓：16*16，第七鼓：22*16）带釵，带凳 |  |  |  |  |
| 15 | 脚锤 | 24个 | 配合架子鼓使用 |  |  |  |  |
| 16 | 西洋管弦乐器 | 1套 | 小号(直径125mm，材质：黄铜) 数量 1把 圆号（材质：磷铜管） 数量 1把 长号（号口直径203mm，材质：黄铜）数量 1把 小提琴（四条弦的弓弦乐器） 数量 5把 中提琴（上宽：125mm、下宽：238mm、高：39mm）数量 1把 长笛（调性C镀银） 数量 1支 短笛（材质:无缝镍银管、镍银笛头，树脂管身） 数量 1支 双簧管（结构组成：双簧片，管体和音键。 使用材质：管体用经过特殊处理的硬木）数量 1支 单簧管（降B调，降E调和A调） 数量 1支 |  |  |  |  |
| 17 | 多感官教室 | 6套 | 利用多媒体感官系统和感觉统合训练器材对学生的视觉、听觉、触觉等施以刺激，形成有效感觉组合。 多媒体感官训练系统通过声音、灯光、图像等营造了一个视觉、触觉、听觉、嗅觉、感觉的多感官魔幻数码世界，能对脑瘫儿、自闭症患儿、幼儿等进行多感官的同步体验刺激，对受者感知力的建立及潜能开发有明显的促进作用。 教室面积35-40平方米，详细见附件1。 |  |  |  |  |
| 18 | 感统器材 | 2套 | 1、1/4圆平衡木/1(材质：塑料) 2、红色大陀螺/1(材质：塑料一次成型) 3、小太极平衡板/1(每套4个，一个基座；2个套盘；3颗球) 4、摇滚跷跷板/1(每套两个，承重：120公斤；材质：塑料一次成型) 5、圆形跳床（带扶手）/1(每套两个，承重力：25公斤；材质：金属支架、帆布床面、金属拉簧外包橡胶保护面、金属支撑扶手外包有柔软泡沫) 6、独角桥/1(每套4个，材质：塑料，一次注塑成型) 7、踩踏车/1(每套4辆，材质：塑料踏板、金属扶手配橡胶把套) 8、踩踏协力车/1(每套2辆；承重：90公斤；材质：塑料带钢筋的脚踏板；塑料轮外包橡胶胎；) 9、大滑板/1(材质：三氯氢胺板喷漆、内衬钢支架) 10、圆形滑板：（小）/1(每套4个，附拉绳一条。材质：木质，板面下配4个万向轮) 11、平衡触觉板/1(全套20件：8片直线，8片曲线，4块连接方块；材质：塑料一次注塑成型) 12、触觉盘/1(每套2个；材质：特殊人造橡胶制成、布制眼罩、布袋) 13、大积木/1(组件明细：长方形，正方形，弧形，整组共64个) 14、万象组收拾袋/1(多种组合，分开使用可促进基本动作发展，混合使用，高层次运动能力训练)。 15、团队协力板/1(四对组，共八片) 16、跨栏运动组/1(4个/组材质：PVC管、外壁由弹性塑胶包囊) 17、彩虹伞/1(轻柔的彩虹伞，随风起落，训练钻、跑、迅速躲闪动作、勇敢精神，培养孩子在集体活动中的协调、配合能力) 18、88轨道/1(附两颗球；材质：塑料) 19、阳光隧道/1(材质：尼龙织物、金属圈) 20、颗粒大龙球/2(材质：塑胶充气) 21、花生球/2(材质:塑胶充气) 22、花生按摩球/2(材质:塑胶充气) 23、羊角球/2(材质:塑胶充气) 24、三轮自行车/2(材质：金属、塑料，橡胶轮) 25、推车/1(材质：金属、塑料) 26、旋转板/1(600MM直径旋转板连软垫面) 27、弹床连软垫围边/1(1100MM直径弹弹床连软垫围边) 28、摇摇板/1(600阔 X 600长，软垫摇摇板连升降扶手) |  |  |  |  |
| 19 | 蒙台梭利玩教具 | 6套 | 主要分感官教育教具、数学教育教具、语言教育教具、科学文化教育教具和日常生活教育教具，共计88件。在蒙台梭利教具中，最经典的教具为感官教育教具部分，例如：插座圆柱体、粉红塔、棕色梯、长棒等。蒙台梭利教具最大的特点在于，孩子通过自主地操作教具，从中主动地获得大量感官经验及掌握不容易被理解的数理知识。蒙台梭利教具是依据孩子的年龄段而设计的，不同年龄段的孩子适用不同的教具。材料表面要求平整光滑。 |  |  |  |  |
| 20 | 木脑袋玩教具 | 4套 | 对学前及学龄阶段儿童进行感认知训练。“木脑袋”系列玩具中的每一件都具有促进孩子能力发展的功能：触觉、听觉，嗅觉、空间感知、眼手协调，思维能力，逻辑推理等，它还有助于孩子形成顺序，时间，空间等抽象概念，有助于孩子发展社会认知，并为孩子的创造力发展提供广阔的空间。 1、合作游戏：①找朋友，②蔬菜多米诺，③水果多米诺，④彩色陀螺，⑤父与子，⑥立体空间一，⑦立体空间二，⑧四只小天鹅，⑨西瓜棋。 2、感知辩别：①几何触觉板，②圆不同，③滚珠，④多变的眼睛，⑤听声音，⑥一笔画，⑦容貌记忆，⑧水果排列，⑨飞机飞起来。 3、逻辑思维：①彩色七巧板，②巧克力拼板，③金字塔，④彩色积木拼板，⑤智力拼图，⑥积木拼板，⑦T巧板，⑧兔子搬家，⑨对称游戏。 4、空间智能：①立方体，②月亮平衡架，③多层空间，④积木堆高，⑤钥匙配对，⑥菱形拼板，⑦几何塔一，⑧几何塔二，⑨形形色色。 5、图形与数量：①五变体，②创意串珠，③金钱树，④创意拼板，⑤数字排列一，⑥数字排列二，⑦数字与符号，⑧六面体（英文字母），⑨六面体（数字）。 6、生活操作：①层层叠，②百变积木，③颜色娃娃，④小熊穿衣一，⑤小熊穿衣二，⑥变色脸，⑦美丽的拼图，⑧影子游戏，⑨百变串珠。 7、语言智能：①赞赏语言，②动物拼板一，③动物拼板二，④偏旁部首一，⑤偏旁部首二，⑥成语水果串，⑦英文字母，⑧古老的文字，⑨木匠的眼睛。 8、生命科学: ①手脚认识，②大脑结构，③人体内脏，④人体骨骼，⑤几何树叶，⑥海洋生物，⑦中国地图，⑧世界地图，⑨二十四节气。 |  |  |  |  |
| 21 | 言语治疗设备（早期语言评估与干预仪） | 5套 | 系统可提供儿童早期语言能力的评估，评估涉及词语、词组、句子、短文各方面。系统按照儿童语言发育规律设计了词语、词组、句子、短文及表达各阶段的训练，可对儿童进行无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练和短句、短文表达交流训练等。训练内容分为多个主题，含有大量词汇、句子和短文素材，便于对儿童进行个性化教学训练。 系统由五大模块构成，包括系统介绍、学生管理、语言评估、语言训练和生态教学平台。 （1）系统介绍对语音的发展、词汇的发展、词汇语义的发展、句子语法发展、比较句的发展、给字句的发展、把字句的发展、被字句的发展、方所句的发展、主谓结构句的发展10个儿童语言发育过程及年龄段进行详细解说。 （2）可进行用户资料的修改、删除、打印、重新查找、统计、帮助，可对同一位受训者的多次评估结果进行比较，前后对照分析，显示出直方图，跟踪训练效果。 （3）能实现阶段评估和即时训练评估两种评估形式；可进行词语、词组、句子、短文各个阶段的评估。并能根据评估结果，设定早期语言干预的目标，干预的具体手段，提供8000多个干预内容，使学生从无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练，直到能进行短句、短文的表达交流。 （4）根据并遵循有关语言发展的规律、理论，甄选语言发育不同阶段的大量重要、关键的基础词语、词组、句子和短文；包括词语学习、词组学习、句子学习、短文学习、童谣吟诵、音悦厅训练六个训练阶段。通过辨认，识别，语言韵律测量，情景运用，语句综合应用等不同形式题型的设置激发儿童的训练兴趣。 （5）生态教学平台(开放式、可自行编辑的教学平台)：老师可根据不同受训者的实际水平及教学需要，自行设计、编辑、建立大型的训练题库（训练语音、图片、视频、奖励等），进行各阶段的强化个体化训练。使对受训者的训练更有针对性，从而提高训练的效果与效率。 配置：1、电脑主机（CPU:不低于2.9GHZ /4G 内存/500G硬盘/独立显卡/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版/） 2、触摸式显示器 3、鼠标 4、键盘 5、音箱 6、打印机 7、单通道低通滤波器 8、耳机 9、麦克风 10、工作台 11、隔离变压器 12、门图仪。 投标人投标时需提供： 1、言语治疗设备的医疗器械注册证复印件。 2、提供制造厂家的售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 22 | 训练用图片及评估软件 | 4套 | 根据儿童语言获得的顺序，采用最新的语言康复方法，通过选取核心语汇、采用循序渐进的方式对儿童进行语言强化训练。提高其语言理解能力、语言表达能力和语言认知能力，促进语言能力的发展，最终达到增强其语言交流能力和社会适应力的目的。 1、 系统包括激发视听、词语学习、词组学习； 2、 激发视听部分包括儿歌、名曲等部分；词语篇包括启蒙篇和拓展篇； 3、 生动有声的教具，极大地提高学习效率； 4、 可配合户外教学，使交流训练渗透到生活中； 5、 操作简单，携带方便，实现随时随地的语言仿说与训练； 6、 科学的精简版数据库，权威核心词汇使训练更为高效。 |  |  |  |  |
| 23 | 沟通辅具（平板式微型计算机） | 32个 | 对沟通障碍者进行认知教学、沟通训练和辅助替代沟通功能。本沟通辅助平板基于目前被广泛使用的安卓平板，针对语言沟通困难者设计，通过本辅具达到替代沟通、学习、训练和生活自理的目的。 设备参数： 网络类型：WIFI，硬盘容量：16GB，内存容量：16GB， 存储类型：闪存，核心数：双核， 操作系统：安卓或同类操作系统，CPU主频：1.4HZ，接口类型：lightning音频输入音频输出 处理器型号：A7，拥有 64 位架构和 M7 运动协处理器。 双摄像头，支持蓝牙功能 屏幕尺寸：≥9.7英寸，屏幕分辨率：2048 x 1536，屏幕比例 4:3，屏幕类型：IPS，屏幕描述：高分辨率 Retina 显示屏，多点触摸，采用防油渍防指纹涂层 ,264 ppi。 |  |  |  |  |
| 24 | 沙发（单人） | 6个 | 单人位布艺沙发，规格：≥1050*900*900mm 。 |  |  |  |  |
| 25 | 软垫 | 36个 | 软体体操海绵垫，三联规格：≥150*60*10cm |  |  |  |  |
| 26 | 教学专用仪器（2种） | 各3套 | 沙袋或充气玩具 充气拳击不倒翁（高≥120cm）1个、充气圣诞老人不倒翁（高≥91cm）1个、充气喜洋洋不倒翁（高≥91cm）1个、充气企鹅不倒翁（高≥91cm）1个、充气跳跳鹿1个、充气跳跳球1个 布衣、毛绒类玩具 熊（高≥140cm）1个、海豚（高≥100cm）1个、毛毛虫（高≥100cm）1个、梅花鹿（高≥110cm）1个、猴子（高≥110cm）1个、大香蕉（高≥75cm）1个 |  |  |  |  |
| 27 | 心理康复相关图书 | 3套 | 正规出版物50册。 |  |  |  |  |
| 28 | 其他家具用具（4种） | 各3套 | 1、组合桌椅：桌面、椅面四周为圆角，材质为密度板，按照教室的实际情况而定尺寸。 2、橱柜：地柜高83cm,宽55-60cm 3、沙发：三人位布艺沙发，规格：≥2000*900*900mm 。 4、茶几：玻璃钢圆形茶几，材质：钢化玻璃+不锈钢，规格：≥1000*450mm。 |  |  |  |  |
| 29 | 笔记本电脑 | 8台 | 操作系统：Windows 7（简体中文专业版），处理器:Intel 酷睿i5 4200M,主频：2.5GHz ,三级缓存：3MB ,双核心/四线程。内存容量：4GB ，DDR3 ，插槽数量：2xSO-DIMM ，最大内存容量：16GB 。硬盘：500GB，5400转。/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版/DVD刻录机，光驱内置 ，支持超级DVD刻录。显示屏：14英寸，比例：16:9 ，分辨率：1366x768，，LED背光。显卡：性能级独立显卡 ，芯片：AMD Radeon HD 8750M，显存容量：2GB，显存类型：DDR3，显存位宽：128bit 。多媒体设备：内置扬声器，抗噪麦克风 。无线网卡：支持802.11b/g/n无线协议，有线网卡：1000Mbps以太网卡。I/O接口：数据接口：1×USB2.0+2×USB3.0 ，视频接口：VGA，HDMI，音频接口：耳机输出接口， 其它接口：RJ45（网络接口），电源接口，读卡器：2合1读卡器（SD，MMC）。指取设备：触摸板。电池类型：锂电池。整机免费保修3年，电池1年。 |  |  |  |  |
| 30 | 台式计算机 | 40台 | I5-3470 (CORE 四核四线程 3.2G睿频到3.6G 6M缓存)/MATX H61主板/4G DDRIII1333/1000G硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/集成显卡/防水抗菌键盘/PS2/D/USB光电鼠标/三年有限保修及上门/门到桌安装验机/前2后4 USB/220V 180W电源/20L机箱/无并口/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版/Thinkvision 19.5寸LED 宽显示器 |  |  |  |  |
| 31 | 彩色打印机 | 5台 | 最大打印幅面：A4 ，打印速度：14页/分钟，彩色首页出纸时间：≤19秒，内存：128MB，最高分辨率：600×600dpi。 保修期：二年 |  |  |  |  |
| 32 | 组合音响影碟机、功放、音箱、卡座等 | 4套 | 功放技术指标： 输出功率：200W+200W(4Ω)，话筒输入灵敏度：10mV，音频输入灵敏度：200mV，信噪比：95dB ，谐波互调失真：1.0％(1KHz,200mV) 频率响应：20Hz～20KHz，话筒音调：80Hz±12dB， 12KHz±12dB 回响音调：250Hz/12KHz±8dB，总音调：80Hz±12dB， 12KHz±12dB， 话筒技术参数： 载波频率范围：174-270MHz，频率响应范围：60Hz-16KHz±3dB 偏移度：±25KHz, 具有音量过荷限制，谐波干扰比：>80dB 射频稳定度：±0.005%以内，输出插座：XLR平衡式及MIC输出 S/N比：>80dB以上，输出强度：0-300mV，T.H.D：<0.8% 电源供应：DC-12V，静音控制：[杂讯锁定]静音控制 尺寸(mm)：420(L)×220(W)×44(H)，含支架、音箱电源线。 DVD：可插优盘使用、可识别DVD、VCD、CD、MP3、2.1声道高清 cd直录 USB 断电出仓记忆电子防震带游戏功能卡座： 内置扬声器 3 英寸，输出功率 2W ，外接耳机 3.5 mm ，其它特性音频播放，盒式收录机技术: 机械式，磁带播放模式: 快进/倒带, 全自动停止, 暂停键，录放机数: 2，音频录制，录音模式: 内置电容麦克风，录音带增强功能: 单键录音 |  |  |  |  |
| 33 | 电视机 | 3台 | 50寸LED液晶电视机，带挂架。 |  |  |  |  |
| 34 | 摄像头 | 3个 | 摄像头:全功能型网络摄像机（无线）云台、红外监控，双向语音 最大帧数: 30帧/秒，内置麦克风 |  |  |  |  |
| 35 | 多媒体互动教学系统 | 5套 | 多媒体互动教学系统，含超短焦投影仪、电子白板、计算机、推拉黑板、多媒体讲台及中控系统、视频展台。见附件2。 |  |  |  |  |
| 36 | 心理测量量表（标准型沙盘） | 5套 | 1、沙盘架：数量：1个, 尺寸：≥57×72×7cm,高度：90-100cm,底色：淡蓝色，外框：棕黑色，治疗用沙：12.5KG白沙。 2、沙具：数量：≥1000个；类别：18类——1宗教类，2风车、灯塔等标志类，3公共标识类，4交通工具类，5公共建筑类，6桥栅栏类，7日月等自然物类，8贝壳山石类，9现实中人物类，10空想人物类虚拟人物，11恐龙怪兽类，12家具、日用品类，13水生动物，14野生动物类，15家禽家畜类，16草坪类，17植物类，18军队类。 3、沙具放置架：数量：3个，高度：120-160cm，宽度：120cm，深度：30cm， 层数：6层。 4、沙盘资料管理软件系统：对沙盘训练分析图片、视频及文字资料进行管理，进行连续性对比观察分析，极大的方便沙盘治疗的工作开展。 5、其他配套工具：沙刷、沙耙、沙具筐、专业教材。 |  |  |  |  |
| 37 | 心理测量评估与训练系统 | 5套 | 心理测评结果分析报告由：个人信息、测验量表介绍、本次测验得分、测验结果的图表统计、本次测验结果的详细解释、关于本次测验结果的详细指导建议、测验结果的附加说明七个方面组成。为实现学生心理健康状态的动态监控，提升问题的应激反应的能力与适应，提供了有效的帮助。为心理咨询老师撰写学校整体心理健康工作开展情况的报告提供参考依据。同时该系统提供了数据安全管理的功能，学校的整体的心理测验数据可以随时随地的进行数据导入、导出。对与导出的数据可以方便的导入EXECLE常规表格汇总和输出直观图形，也可导入SPSS等专业的心理统计软件中进行更深入的分析整理，方便了数据的汇总、查询、分析、和安全保护工作，为学校学生心理档案的建立提供了有力的保障。筛选具有共性的学生群体和具有问题心理倾向的学生群体，为学校教育教学管理提供参考依据。能够在短时间内掌握大量学生测量信息，并对特殊学生进行特殊关注。及时对学生反馈进行危机干预，为学生管理工作者制定管理制度和策略提供参考信息。包括：能力测评、个性测评、心理健康测评、档案管理系统。 硬件配置：电脑主机（CPU:不低于2.9GHZ /4G 内存/500G硬盘/独立显卡/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版/） 2、宽屏显示器 3、键盘 4、鼠标 5、音箱 6、工作台 7、彩色打印机、8、耳机、9、多媒体显示一体机、10、儿童潜能开发全套测评软件。 保修期：二年 |  |  |  |  |
| 38 | 心理康复（干预）训练设备 | 5套 | 音乐智能跟踪、实时调整：能够通过对放松对象的身心指标进行分析，自动选择相应的治疗性音乐、背景声音、训练指导语、专业治疗α波。 音乐治疗干预：利用数字化语言识别系统，将治疗师的治疗语言与放松性治疗音乐整合。 音乐放松实时监测与反馈：通过生理采集仪采集生理指标经指脉传感器输入至压力与情绪管理系统，能够实时同步监测各种放松反馈数据，是为放松者制定个性化放松训练方案的最佳选择。 能够将放松对象的生理指标，以数值、曲线方式反馈到监测屏上。方便咨询师了解来访者在沟通过程中内心实时反应和真实感受，及时调整无效的沟通。 数据管理系统：通过对全治疗过程的数据进行分析，可以不断提升治疗师的整体治疗水平。 硬件配置：1、专业放松治疗椅 2、专业气压支架3、指脉采集仪器 4、频率控制器 5、音乐放松治疗专用主机 6、工作台（可移动式，一次成型、双操作台）7、身心反馈音乐治疗软件 8、专用音箱 9、随动按摩加热垫 10、催眠对话话筒 11、催眠专用眼罩 12、螺旋式催眠仪 13、钟摆式催眠仪。14、音乐治疗专业书籍。 保修期：二年 |  |  |  |  |
| 39 | 儿童孤独症发育检测与开发系统 (孤独症评估系统) | 1套 | 1.内置两套训练方案：系统提供基于经典理论的甲套评定训练方案和基于发展心理学的乙套训练方案，为用户提供了更多的选择空间。 2. 训练示意图同步呈现：系统提供近200个训练示意图，与相应的训练同步展现，使训练方法更加形象直观 3. 提供按类别划分的多种训练：系统甲套方案提供大运动、精细动作、社会适应、语言、认知能力五类别的评定和训练，乙套方案提供大运动、精细动作、生活自理、社会能力、语言理解、语言表达、认知七大类别的训练。共1300多项训练内容，可完成评定、训练、制定训练计划，供幼儿教育、智力障碍者儿童教育工作者和儿童保健、心理咨询工作者使用，对出生时的高危儿童，特殊儿童和正常儿童的教育均能提供较大的帮助。适用于出生至六岁左右智力障碍者儿童及孤独症儿童的智力开发与早期教育 4. 历史进度合并呈现：在评定、训练时系统将医生的历次数据清晰标出，使用户能够统观全局、全面掌控 5. 简明直观的操作模式：系统将各项评定、训练的进度和具体项目的训练方法及要求统一有效地进行组织，使用户操作方便快捷 6. 支持评定、训练和制定训练计划：训练和制定训练计划：系统提供各年龄段的评定、训练，同时支持训练计划的制定，为用户提供了训练指导材料 7.可打印多种报告：系统可打印评定报告、训练报告及带详细说明的训练计划，供用户选择使用 8. 儿童孤独症发育检测系统功能采用2007年WHO新标准系统内置最新的WHO标准，即2007年WHO修正标准。内置图文分析报告系统可将多种发育曲线及发育评价、营养状况以图文报告形式打印，方便存档与交流 9. WHO标准和中国九城市调查标准双支持：系统不仅内置有WHO标准，同时也内置中国九城市调查标准，提供两个发育参照体系，用户可灵活选用，多维度参照。 10.完善的用户管理：系统可进行多种权限设置，满足使用人员较多时的复杂管理，确保系统授权运行 11. 提供10种发展曲线：提供WHO标准的年龄别身高、年龄别体重、年龄别头围、年龄别BMI、身高别体重及中国九城市标准的年龄别身高、年龄别体重、年龄别头围、年龄别胸围、身高别体重10种发展曲线，直观反映生长状况。 12. 数据自动备份：系统可自动将数据保存到存档位置，确保用户数据存储安全 13. 提供统计数据接口：提供对SPSS统计软件数据接口，实现数据分析专业化 14. 提供15种评价指标：系统提供WHO标准的年龄别身高、年龄别体重、年龄别头围、年龄别BMI、身高别体重及中国九城市标准的年龄别身高、年龄别体重、年龄别头围、年龄别胸围、身高别体重，Quetelet指数、Kaup指数、Roler指数、Verveak指数、身高胸围指数，共计15种评价指标 15. 儿童孤独量表（CLS）、儿童孤独症评定量表（CARS）、合儿童孤独症家长评定量表（ABC）、儿童感觉统能力评定量表（NYLS），3-7岁儿童气质问卷 |  |  |  |  |
| 40 | 智商测试仪 | 1套 | 主要技术指标： 1．图片数量：PPVT测试123幅（前3幅供训练用），CRT测试72幅（前2幅供训练用）。 2．测试时间：PPVT测试时间是根据被测试儿童的实际情况而定；CRT测试分为20分钟和40分钟。 3．PPVT具有声报图片词汇功能，CRT具有语言自动提示训练功能。（清晰度高于国内任何同类产品） 4．具有打印测试结果功能。（打印机出厂配置为多功能彩色喷墨一体打印机。） 5. 人性化触摸屏操作，方便儿童测试使用（17寸液晶触摸屏）。 6. 具有高科技气质评估量表功能。 7. 熔断器：T2A 250V 2根。 8. 耗能：不大于100VA。 9. 液晶纯屏显示器倾斜度可调节,设计高度人性化，适于儿童身体健康发展。 10. 仪器开关是原装进口开关。 三．主要功能参数： 主要功能包括：儿童图片词汇测试(PPVT)、儿童联合型瑞文测试（CRT）、儿童体格发育评价、儿童少年身高预测、儿童保健数据库。 1.儿童图片词汇测试法（PPVT），适用于3岁6个月－9岁2个月儿童。 2.儿童联合瑞文测试法，适合于5岁－12岁5个月儿童。 3.儿童体格发育测试法，适用于0－7岁儿童。 4.少年儿童未来身高预测，利用儿童现时身高和年龄推算其成年身高的一种预测方法，适用于2岁半－20岁半的少年儿童 5．儿童保健数据表格，儿童保健数据库中录入医生在临床中常用的三个数据表格，包括常用食品主要营养成分表，小儿常用保健药品剂量，临床血液化学、尿及脑脊液检查正常值。 6．儿童气质软件是通过对儿童气质的评估，帮助找出更合适孩子的教养方式，适合年龄分别是1－4个月、5－11个月、12－6个月、3－7岁、8－12岁。 7. 40多种类量表 硬件：1、电脑主机（CPU:不低于2.9GHZ /4G 内存/500G硬盘/独立显卡/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版/） 2、显示器 3、鼠标 4、键盘 5、音箱 6、打印机 7、耳机8、麦克风 |  |  |  |  |
| 41 | 运动康复设备（4种） | 各2个 | 第一种、训练用阶梯：用于上下楼梯功能的训练，扶手高度可调节。 外形尺寸/cm（±2cm）：337×83×（134～166），相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12，扶手杠调节范围/cm：0～31，扶手杠侧向额定承载：750N，阶梯踏板额定承载：2000N。 第二种、辅助步行训练器：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具，高度可调节。 外形尺寸/cm（±2cm）：112.5×80×（98.5～148.5），台面垫高度调节距离：50cm，手柄间距调节范围/cm：0～55，座垫高度调节范围/cm：53～72，台面垫额定承载: 750N，座垫额定承载: 2000N。 第三种、平行杠（配矫正板）：借助上肢帮助进行步态训练，配合矫正板使用可矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。扶手杆的高度和宽度可根据需要进行调节。 外形尺寸/cm（±2cm）：335×（85.5～112）×（78～120），扶手杆高度调节范围/cm（±2cm）：78～120，两扶手杆之间宽度调节范围/cm： 32～61，扶手杆直径：φ3.8cm，额定承载：2000N，矫正板坡度：15°。 第四种、滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练，高度可调节。 外形尺寸/cm（±2cm）：71×14.5×150，升降支架调节范围/cm：0～50，训练器额定承载：150N，拉手、绳索额定承载：300N。 |  |  |  |  |
| 42 | 运动康复设备（3种） | 各4个 | 第一种、重锤式手指肌力训练桌：用于手指肌力训练和手指关节活动度训练。 外形尺寸/cm（±2cm）：80×60×111.5，重锤质量：100g、200g、300g、500g，桌面额定承载：750N 第二种、橡筋手指练习器：通过训练提高手指的主动屈伸活动能力。 外形尺寸/cm（±2cm）：61×42×50，搁手垫尺寸/cm ：57×22，橡筋框尺寸/cm ：53×38，橡筋拉伸长度/cm：10～15，橡筋框额定承载：450N。数量：2台。 第三种、系列哑铃：适用于肌力和医疗体操训练。 外形尺寸/cm（±2cm）：80×52×77 （不含哑铃），哑铃质量及数量： 1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个 |  |  |  |  |
| 43 | 运动康复设备（4种） | 各2个 | 第一种、上肢协调功能练习器：训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。外形尺寸/cm（±2cm）：33×24×36。 第二种、肘关节牵引训练椅：适用于肘关节屈曲伸展活动障碍者进行持续性肘关节牵引训练，改善肘关节的活动范围。牵引的质量及方向、座椅高度、固定部位均可调节。 外形尺寸/cm（±2cm）：101×120×116，座垫高度调节范围/cm ：55～65，前臂垫调节范围/cm ：0～15，角度调节支架角度调节范围：0°～－20°，靠背垫角度调节范围：90°～100°，前臂支架角度调节范围/cm ：0°～150°，升降支架调节范围/cm：0～10，哑铃片质量及数量：4磅/块，共6块，座垫额定承载 ：2000N 第三种、肢体康复器：改善四肢关节活动范围，进行四肢肌力及协调性训练，阻力可调。 外形尺寸/cm（±2cm）：52×46×56， 拉手杆高度调节范围/cm ：53～86， 手柄角度调节范围：0°～80° 扶手/脚踏的额定承载：200N 第四种、下肢功率车(原下肢功率车(坐式)）：适用于下肢关节活动、肌力及协调功能的训练。 外形尺寸/cm（±2cm） ：132×56×127, 座位前后调节范围/cm ：0～23(12档) 阻尼调节档数：8档 靠背垫额定承载: 750N 座垫额定承载: 2000N |  |  |  |  |
| 44 | 运动康复设备（5种） | 各2个 | 第一种、股四头肌训练椅：适用于膝关节运动受限者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节屈曲伸展牵引训练。 外形尺寸/cm（±2cm）：112×113×120，座面高度：64cm，坐面宽度：62cm，升降支架调节范围/cm：0～20，小腿垫调节范围/cm：0～47，助力手柄调节范围/cm：0～35，小腿支架摆动角度：不小于120°，座垫额定承载：2000N，靠背垫额定承载：750N，哑铃片质量及数量：每块4磅，共10块 第二种、踝关节训练器：适用于踝关节屈伸功能障碍者进行主动和被动训练。 外形尺寸/cm（±2cm）：107×65×80，座位：高度45cm，宽度50cm，座垫前后调节范围/cm ：0～10，脚踏板角度调节范围/cm： 0°～85°，靠背垫额定承载：750N，座位垫额定承载：2000N 第三种、液压式踏步器：适用于下肢关节活动度及肌力训练，阻力可调。 外形尺寸/cm （±2cm）：82×78×130，两扶手中心距离：63cm，扶手高端中心离地高度：100cm，两踏脚板中心距离：21cm，额定承载：2000N，油缸力值调节档数：12档，油缸的工作行程：6cm 第四种、液压式踏步器：适用于下肢关节活动度及肌力的训练、还可用于腰部活动度的训练。 外形尺寸/㎝（±2cm）：92×41×（116.5～131.5） 带扭腰盘及哑铃 扶手高度调节范围/㎝：116.5～131.5 两扶手中心距离：43㎝ 哑铃质量及数量：2磅/个，2个；3磅/个，2个 扭腰盘旋转角度：0°～360° 第五种、肋木：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸展训练。 外形尺寸/cm（±2cm） ：98×55×222，肋木杠直径：φ3.2cm，肋木杠间距：15cm，额定承载: 2000N |  |  |  |  |
| 45 | 运动康复设备（5种） | 各2个 | 第一种、骑马训练器：适用于上下肢的关节活动、肌力及协调功能训练，增强肌体耐力。 外形尺寸/㎝（±2cm）：94×80×110，座垫中心至脚踏板距离：55 cm，座垫上下伸展高度范围/㎝：60～83，额定承载: 2000N 第二种、系列沙袋：通过负重进行上下肢肌力训练。 外形尺寸/cm （±2cm）：66×43×76（不含沙袋），沙袋质量及数量：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个。 第三种、胸背部矫正运动器（配拉力器）：适用于防止和矫正脊柱弯曲、驼背，配合复式墙拉力器可以训练上肢、胸部肌肉力量和耐力训练。 外形尺寸/cm（±2cm）： 151×72.5×210，拉力器数量：2个，配重块质量及数量：2kg/块，12块，最大行程：115cm，拉手额定承载：480N，绳索额定承载：720N。 第四种、运动训练架：适用于室内训练手眼协调能力。 外形尺寸/cm（±2cm）：48×56×100，篮筐内径：33cm，篮框升降高度调节范围/cm：0～72，篮框承受额定承载：250N 第五种、手支撑器：适用于截瘫者垫上移动，双手支撑后有利于臂部抬起作垫上移动。 外形尺寸/cm（大）（±2cm）： 16×15×17，数量2个，外形尺寸/cm（中）（±2cm）：16×15×15，数量2个，外形尺寸/cm（小）（±2cm）：16×15×12，数量2个。 |  |  |  |  |
| 46 | 分指板 | 8个 | 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。 外形尺寸/cm（±2cm）：大号 22.2×22.2×6, 指板间距2.6 外形尺寸/cm（±2cm）：中号 20.6×20.6×5.7, 指板间距2.25 |  |  |  |  |
| 47 | 运动康复设备（3种） | 各2个 | 第一种、木制图形插板(原几何图形插板)：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。 外形尺寸/cm：50（±2cm）×40（±2cm）×3 第二种、OT综合训练工作台：适用于改善手指对指功能、提高眼、手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 操作台外形尺寸/㎝（±2cm）：190.5×103×94.5，左右操作面板外形尺寸/㎝（±2cm）：44.5×36×2，后操作面板外形尺寸/㎝（±2cm）：94.5×36×2，操作面板高度调节范围/㎝：48～85，配12套训练器材：1、E-SZX-01型上肢协调功能练习器，2、O-FZB-01型分指板，3、O-FZB-03型分指板，4、O-TCB型铁棍插板，5、O-MCB-01型木插板，6、O-TAQ-01型套圈，7、O-JHT-01型木制图形插板，8、O-JHT-02型木制图形插板，9、O-MZG型模拟作业工具，10、O-SLS型上螺丝，11、O-SLM型上螺母，12、C-CXN型磁性钮。 第三种、可调式沙磨板及附件：适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练。 外形尺寸/cm（±2cm）：104×84×85.5 （不含附件），沙磨板角度调节：0°～60°，附件：沙磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只。 |  |  |  |  |
| 48 | 运动康复设备（2种） | 各4套 | 木插板：通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能。 外形尺寸/cm（大）（±1cm）：34.5×28×10.5，棒φ2.6×10 ，20根； 外形尺寸/cm（中）（±1cm）：22×17×9.5， 棒φ1.8×9，20根； 外形尺寸/cm（小）（±1cm）：17×14×8.5， 棒φ1.4×8，20根。 手功能组合训练箱：适用于眼、手协调功能训练。 外形尺寸/cm（±1cm）：55×40×14，配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。木插棍外形尺寸（mm）及数量：大： Φ26，3根；中： Φ18，4根；小： Φ13，5根。玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个）。铁插棍外形尺寸（mm）及数量：大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个。螺栓外形尺寸（mm）及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只）。螺母外形尺寸（mm）及数量：M8（12只）、M6（6只） |  |  |  |  |
| 49 | 运动康复设备（3种） | 各4个 | 腕部功能训练器：适用于腕部肌肉及关节活动度的训练。 盒子外形尺寸/㎝（±1cm）：42.5×23×10.5，配以下7种训练组件：园单手滚筒外形尺寸/㎝：Φ4.2×18.5；短圆滚筒外形尺寸/㎝：Φ4.2×8.5；扁单手滚筒外形尺寸/㎝：Φ3.2×11；带绑带滚筒外形尺寸/㎝：14×6×3 园双手滚筒/㎝：Φ4.2×24；扁方滚筒/㎝：14×3×2.5。 作业训练器：适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能训练。 架子外形尺寸/cm（±1cm）：50×15×52 小平板外形尺寸/cm（±1cm）：30×30×11.5 大平板外形尺寸/cm（±1cm）：60×40×9 跳床（大）：带围栏直径1.2——1.4左右，承重100kg |  |  |  |  |
| 50 | 引导性上肢协调训练器 | 2台 | 作为上肢灵活性和协调性训练的辅助用具，改善上肢的日常活动能力及反应能力。 外形尺寸/cm：94.5×76×83.5，台板角度调节范围：0～75°，电源参数：220V 50Hz，训练时间：1s～9999s，训练次数：1～999，训练速度：0.2 s/次～9.9s/次。 |  |  |  |  |
| 51 | 运动康复设备（3种） | 各8个 | 平衡脚踏车（大）（±1cm）：53×48×16m(不含副手高) 平衡脚踏车（小） 跳袋 |  |  |  |  |
| 52 | 独脚椅 | 6把 | 独脚椅 |  |  |  |  |
| 53 | 大龙球 | 各2个 | 带刺直径100以上，不带刺直径100以上 |  |  |  |  |
| 54 | 远近型电子助视器 | 5台 | 参数：看近、看远、镜像；2.5-100倍放大倍数（30级可调）；拍照及存储、回放功能；24种色彩模式；阅读线定位辅助功能，避免错行带来的阅读困扰；视窗遮屏功能，避免内容繁多引起的阅读干扰；屏幕可进行横向和竖向分屏，便于同时浏览实时显示内容和存储内容；冻屏及查找功能；TV输入输出功能，VGA输入输出功能；可连接投影仪。 显示器：19寸 宽屏 液晶 |  |  |  |  |
| 55 | 便携式电子助视器 | 5台 | 1、4.3英寸宽屏液晶显示屏。 2、放大倍率1.5倍至22倍 3、5种阅读颜色模式 4、中置摄像头设计，方便阅读定位 5、多功能手柄，可折叠。 6、可充电电池，也可应用普通碱性电子，更换方便。 7、节电模式，自动关机功能 8、近用阅读，近用书写，轻薄方便 |  |  |  |  |
| 56 | 低视力放大阅读器及大字键盘 | 5套 | 低视力放大阅读器： 1、22寸液晶显示器 2、放大倍率：1.8倍至82倍 3、焦距锁定功能，方便手工操作 4、A3负面阅读台，人体工学设计，满足长时间阅读需求。 5、4键设计，简单易用 6、阅读线和阅读窗引导设计，让阅读错行不再发生。 7、具有红色LED灯辅助阅读定位功能。 大字键盘：尺寸：46*6*2.5cm，颜色：银色面框，黑色按键，白色字体 字母工艺：超大字体，字体表面耐磨损 接口：usb接口 驱动：即插即用，免驱动 线长：1.5米 兼容系统：windows系统，苹果系统 按键布局：标准 防水功能：背面有14个防水孔。 多媒体按键12个多媒体按键 原材料：ABS 盲人与低视力者可同时使用的电脑系统；全程语音导盲，全屏低视力放大；植入电子助视器功能。除全程享受放大外，可清晰浏览其他书籍、读物等；语音读屏、低视力放大功能合一，使用方便、灵活；完全预装整套信息无障碍系统，无需另购软件，上手即用，省力省心；一键智能恢复系统，省却维护的烦恼。 |  |  |  |  |
| 投标要求 |  |  | 一、产品要求、保修、售后服务和培训要求： 1、所投医疗康复仪器设备（品目号01：听觉统合治疗设备、品目号21：言语治疗设备（早期语言评估与干预仪））必须符合国家《义务教育阶段聋校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0404-2009）、《义务教育阶段培智学校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0405-2009）、《义务教育阶段盲校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0403-2009）。 2、医疗康复仪器设备质保期三年（软件产品终身免费升级），计算机保修三年，其他设备保修二年。保修期内发生的相关一切费用由供方承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。 3、对所提供的货品在使用地进行第一时间的维修，对不具备现场维修的产品采取替换式服务，以最大程度的保证用户利益。对于不对硬件进行改制的系统更新，完全免费在第一时间提供给用户，以保证用户对系统使用的长远利益。 4、响应时间：设备及系统在使用过程中出现问题，投标方收到用户的函、电话后，应及时派人赴现场处理。对招标人提出的系统维护要求，在4小时内给予响应，一个工作日赶到现场；一般性故障，保证在到达后的2个小时内解决。如因故不能尽快完成时应提前与用户协商并征得用户同意，否则用户有权追究中标人的违约责任。在产品免费维修期内，要免费更换或维修有缺陷的产品、部件和材料,直到达到验收指标和性能要求。对提供的产品，免费安装。设备保修期内零部件应免费更换，保修期满后终身按成本价维修。 5、系统管理人员和普通老师开展培训。为了使用户能够对系统进行有效的管理和维护，需安排学校的系统管理员对安装调试工作充分参与并实施现场指导，从而能使其对出现的故障进行判断和检测，达到对故障进行处理。 对于学校的管理人员和担任教学任务的老师，结合学校的实际教学情况，按照系统的操作要领，对用户进行全面的培训，主要是日常的使用方法，包括如何有效应用，真正与教学过程结合起来。培训方式包括本地培训和异地专业院校进修，本地培训对铁东、铁西、立山三所特校可集中培训，对海城、台安、岫岩三所特校要分校进行培训。 二、投标人在投标时需提供以下资质证明材料： 1、所投的医疗康复仪器设备（品目号01：听觉统合治疗设备、品目号21：言语治疗设备（早期语言评估与干预仪）），必须提供制造厂商的相应设备医疗器械注册证复印件加盖制造厂商公章。 2、提供所投医疗康复仪器设备（品目号01：听觉统合治疗设备、品目号21：言语治疗设备（早期语言评估与干预仪））生产制造厂商授权书原件和医疗康复仪器设备（含软件）提供原厂商三年免费的售后服务承诺书原件； 3、投标人所投医疗康复仪器设备（品目号01：听觉统合治疗设备、品目号21：言语治疗设备（早期语言评估与干预仪））应为先进成熟的产品，在全国市级教育系统应有特教专用设备采购成功案例，提供单笔合同金额不小于100万合同证明复印件加盖投标人公章，提供用户联系方式以备核查。 |  |  |  |  |

附件1：多感官教室(一个教室配置)

| 序号 |  | 设备名称 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泡泡管 |  | 一高一矮长：2米、1.8米，直径：15CM 管内可产生泡泡、灯光颜色可变换 材质：亚克力防碎 训练儿童视觉辨别能力 | 根 | 2 |
| 2 | 泡泡管发生器的替换类胆 |  | 安全、除噪 | 组 | 2 |
| 3 | 泡泡管固定架 |  | 木底板外包防破裂环保PU 固定泡泡管 | 个 | 1 |
| 4 | 动感彩轮 |  | 外形尺寸/cm（±1cm）：115×72.5×11㎝ 电源参数：220V、50Hz 学生可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，训练视觉感知能力。四个按钮控制，伴有烟花声控按钮；内置无线接收装置 | 套 | 1 |
| 5 | 声光墙面板 |  | 外形尺寸/cm（±1cm）：115×72.5×23㎝ 电源参数：220V、50Hz 学生可控制声光墙的颜色可随着输入的声音和频率而变化，插入一个或两个麦克风语音控制背光图案 USB接口和SD / MMC插槽多个音乐声源选择 训练视觉辨别和学生控制环境变化的学习能力，刺激视觉和听觉感官的反应。 | 块 | 1 |
| 6 | 触觉套装 |  | 成套工具包(包括：：触觉识别教具1套，触觉球3个，塑料2个,振动枕1个，振动脚垫1个，大小、软硬识别评估工具一套，闪光橡筋球1个，振动软棒1套。) 触觉训练、检查工具包。 | 套 | 1 |
| 7 | 无尽深度灯镜 |  | 电源参数：220V、50Hz 尺寸（±1cm）：115L×72.5W×10Xcm。 四色按钮控制，分为：模式，速度，暂停，渐近四种功能控制 由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点圆案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果。 学生可控制镜内灯泡闪烁模式,训练视觉追踪和视觉辨别辨别；内置无线接收装置 | 块 | 1 |
| 8 | 彩像投射机 |  | 电源参数：220V、50Hz 连底座（含托架） 配5张效果轮盘，（海洋、天空、陆地、红色魔幻、蓝与绿主题） 提供有特色的主题视觉效果，也能刺激儿童凝视远景，目光追踪转动的彩像 | 台 | 1 |
| 9 | 幻彩光纤灯源 |  | 电源参数：220V、50Hz 灯座，LED光源发生，产生四色光源（红、黄、兰、绿） | 套 | 1 |
| 10 | 幻彩光纤帘 |  | 多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用，长度：2米。 可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动 | 组 | 1 |
| 11 | 嗅觉套装 |  | 成套工具包(包括：水果香味盒30种、植物香油9种、人体香油2瓶、香精球6个，香熏发生器1台、香熏枕2个、食物认知卡片1套) 嗅觉训练、检查工具包 | 套 | 1 |
| 12 | 彩光LED球 |  | 电源参数：220V、50Hz 直径约15cm 能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力 | 个 | 1 |
| 13 | 声控闪灯 |  | 电源参数：220V、50Hz 功率：150MW 含1个声控装置 声控装置光源 有助提高儿童视、听觉配合手眼协调的学习。同时，儿童亦可透过活动，理解因果关、光暗与快慢概念 | 个 | 1 |
| 14 | 聚光面板 |  | 电源参数：220V、50Hz 用于手眼协调的训练。面板尺寸600mm×900mm×30mm，电磁板感应,含5支彩笔,配合电源使用。 用于手眼协调的训练 | 块 | 1 |
| 15 | 温控水床 |  | 120cm×190cm ×15cm 帮助学生减低紧张状态，也能使儿童感受律动的变化。有温度调节，使学生能充分感受到冷暖的触觉刺激 | 张 | 1 |
| 16 | 软垫梯级 |  | 级梯，采用发泡的密度内材，外包覆抗破裂PU或PVC，尺寸：145cm×100cm×72.5cm高， 上下楼梯训练，有保护作用 | 张 | 1 |
| 17 | 豆袋 |  | 直径90cm，高90cm 材质：麻布 以帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松驰 | 个 | 1 |
| 18 | 引导性协调训练 |  | 电源参数：220V、50Hz 微电脑，间隔时间速度可调有时间记忆功能和倒记次数，不但能刺激学生的听觉，也可让学生有操控环境的满足感,训练手眼协调。 | 幅 | 1 |
| 19 | 音乐治疗组合音响 |  | 功率：150W 功放一台、音箱1对 | 套 | 1 |
| 20 | 彩光地毯 |  | 1、当压力踏上地毯，光纤条的亮光亮起来，离开后熄灭；当再踏上地毯时，亮光颜色变化 2、可鼓励学生以走、爬、滚或其他方式进行，以达到刺激的目的 3、亮光颜色的控制，可由学生自己来控制，四种图案色彩 ◎ 配备包含： 彩光地毯 1 组 灯光源主机 1 组 电源：AC220V ◎ 尺寸： 星光地毯 130x130cm 灯光源 19x11.5x8.5cmH 内置无线接收装置 | 套 | 1 |
| 21 | 多感官配套控制系统 |  | Intel Core2 Duo 2.0GHz或以上/2G内存/250GB)或不低于，独立显卡，显存512M或以上，17寸液晶显示，专业动作捕捉摄像设备 视听训练 连接投影仪，预装互动软件。 | 台 | 1 |
| 22 | 多感官互动ZM视觉影像集成系统软件 |  | 预装秋天的图画、苹果小卫士、找顺序、美丽的小路、棉花姑娘、果园数数、找影子等二十五套课件。绿屏背景，动作捕捉设备。ZM视觉影像集成系统。 视听训练，可以让学生成像在动画画面中有操控环境的满足感，加强他们的专注力，让孩子在虚拟世界中游戏及察觉自我的变化与存在。 | 套 | 1 |
| 23 | 无线互动地毯组 |  | 适用较大的空间的教室中，以及无法准确地控制按键开关箱的使用者使用 互动地毯组有助肢体动作协调的训练 可无线遥控相对应设备的颜色变换当踏上颜色地毯，相对应设备可变换相对应颜色踏上黑色地毯即为颜色亮光关闭 可放于地板上或固定在墙壁上 ◎配备包含： 互动地毯组 9片 控制器 1 组 ◎尺寸：每片 40 x 32 cm | 套 | 1 |
| 24 | 多感官配套投射系统 |  | 投影仪， 亮度：2800流明，标准分辨率：1024×768或不低于。配：84寸电动投影幕。 视觉训练，多媒体教学 | 台 | 1 |
| 25 | 空调 |  | # 大3P柜式直流变频冷暖空调 | 台 | 1 |
| 装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业地垫 |  | 根据现场设计，包含专业曲型地垫(厚6CM)、专业低墙垫、曲型褥垫、挡边垫等，现场设计，采用厚度3CM高密度海绵内材外包防破裂环保PU ，墙垫带木底板。 | 项 | 1 |
| 2 | 专业低墙垫 |  | 提供保护作用，并让儿童感到舒适、放松。 | 套 | 1 |
| 3 | 天花专业配置 |  | 根据现场施工、制作、安装。 轻钢龙骨基础，石膏板封面，，顶面涂料用立邦品牌系列 具有防潮功能。 | 平方 | 40 |
| 4 | 控制台、插座安装等 |  | 包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关及电线、电缆等安装，（电线、电缆、开关等为CCC认证品牌） | 项 | 1 |
| 5 | 墙面专业配套 装置 |  | 墙面线管布置及涂料（立邦） 防潮 | 平方 | 45 |
| 6 | PVC胶地板 |  | 厚度不低于2mm | 平方 | 40 |

附件2：多媒体互动教学系统（一个教室配置）

| 序号 | 设备名称 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦投影机 | 3LCD；液晶板尺寸≥0.59英寸；亮度≥2500 ISO流明；标准分辨WXGA；对比度≥2000:1；灯泡寿命≥5000小时；灯泡功率≥210W UHP（标准模式）；WXGA分辨率下投射100英寸16：10画面，反射镜中心距离屏幕≤66CM，高度≥44CM；投影机重量≤4.0kg，标配便携性壁挂架且通过国家权威机关颁发的专利证书；支持USB连接投影机显示PC内容，且通过内置10W或以上音箱同步输出；投影机安装完毕后，角度等数据发生变化时自动锁定；利用计算机虚拟遥控器，在电脑上控制投影机开关、信号切换等功能；接口：RJ45、HDMI、VGA、USB、音视频接口； | 台 | 1 |
| 2 | 电子白板 | 电磁感应技术；铝合金边框，配合黑板，尺寸≥100英寸；标准宽高比：16:9，定位精度≥21点；用户可以根据投影输出分辨率，自定义设置页面的大小，适应不同的屏幕分辨率；软件可以将PPT文件文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行再次的编辑和保存，方便教师进行备课；软件支持在同一窗口下，同时打开多个文件并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多文件中进行复制、粘贴以及剪切等操作；支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；手写识别支持白板手势，可以利用手势轻松实现插入、删除确认等命令；手势笔：一支笔可以进行书写、擦除、前后翻页及选中；提供架子鼓、电子琴以及排箫等相关乐器工具 | 块 | 1 |
| 3 | 嵌入式推拉黑板 | 4600㎜×1390㎜电子白板放在一侧，与一块固定黑板平行安装，前面一块移动板可左右推拉，可完全遮住电子白板 | 块 | 1 |
| 4 | 视频展台 | 解像度TV线： 高于800线，变焦： 整机220倍放大，图像特技： 正负片、冻结、旋转、镜像、标题、文本图像切换，同屏对比： 有，图像存储：32幅（掉电存储），OSD：有，镜头旋转角度：垂直330°，电动摇摆镜头： 有，USB2.0接口： 有，RGB输入输出： DB15FLC 各 2组，RGB输出分辨率： XGA、SXGA、WXGA、720P(16:9)，镜头输出像素： 200万，RS232接口： 有，音频输入： 3.5插口4组，音频输出： 3.5插口1组，展台电源输入：12V外置，视频输入输出： RCA 各1组,S-VIDEO 各1组，麦克风输入： 麦克风3.5插座，侧灯： 2个1.0W LED，红,蓝增益： 有，亮度调节： 有，软件功能：智能连拍、动画制作、快速阅卷、实时影片录像、展台信号的白板批注及操作。 | 台 | 1 |
| 5 | 多媒体讲台及中控系统 | 1、优质1.2 mm冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨\静电喷塑\白灰色(主体)+扶手\装饰板\后门 2、上体：带有钢制木纹效果的可拆卸扶手和装饰板（即LOGO张贴板） 3、上体内：可放置15—19寸液晶显示器，键盘，鼠标，中央控制器面板，电源插座，视频展台，下体内：可调节隔层，可以放置电脑主机，中央控制器主机， DVD，卡座，ups，功放，话筒主机 4、分体式设计，设计符合人体工学，精致优雅，美观大方，高度集成。利于维护、搬运和仓储，全国首例防潮袋+泡沫+全方位纸箱包装。 | 套 | 1 |
| 6 | 计算机 | I5-3470 (CORE 四核四线程 3.2G睿频到3.6G 6M缓存)/MATX H61主板/4G DDRIII1333/1000G硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/集成显卡/防水抗菌键盘/PS2/D/USB光电鼠标/三年有限保修及上门/门到桌安装验机/前2后4 USB/220V 180W电源/20L机箱/无并口/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版/Thinkvision 19.5寸LED 宽显示器 | 台 | 1 |
| 7 | 线材及施工 | 安装用各种线材和安装施工材料及费用。 | 套 | 1 |

包号：02包

产品名称: 特教学校言语医疗康复教室设备、产品

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：特教学校言语医疗康复教室

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 言语障碍测量（评估）设备 | 1套 | 通过对言语和喉内窥镜图像信号进行实时检测、处理，为言语、喉功能障碍的评估、诊断提供相关信息。可开展： 1、言语呼吸功能的实时测量，提供最长生时、频谱倾斜率等参数； 2、言语发生功能的实时测量，提供基频、基频抖动等参数。 具有呼吸、发声、共鸣、构音功能的实时测量与评估；汉语语音功能的实时测量与评估；声门波动态显示与测量；声带动态显示及振动功能测量 主要组成： 配有1工作台车、 2专用主机（CPU:不低于2.9GHZ /4G 内存/500G硬盘/独立显卡/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版）、3单向型专业话筒、 4键盘、5鼠标 、6电声门图仪、7单通道低通滤波器、8隔离变压器、9有源音箱、10彩色液晶触摸式宽屏显示器、11激光A4打印机、12言语测量仪专用软件包 投标人投标时需提供： 1、言语障碍测量（评估）设备医疗器械注册证复印件。 2、提供制造厂家的售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 02 | 言语障碍矫治(训练)设备 | 1套 | 具有实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知及发音教育功能，呼吸、发声、共鸣、构音、汉语语音功能的视听反馈训练，电声门图显示及发声训练，能根据汉语的言语功能评估标准提供个别化康复建议 主要组成： 1工作台车、2专用主机（CPU:不低于2.9GHZ /4G 内存/500G硬盘/独立显卡/正版Win7专业版操作系统/WPS office 专业版）、3单向型专业话筒、4键盘、5鼠标 、6单通道低通滤波器、7有源音箱、8隔离变压器、9彩色液晶触摸式宽屏显示器、10激光A4打印机、11电声门图仪、12言语障碍矫治仪专用软件包。 资质要求 投标人投标时需提供： 1、言语障碍矫治(训练)设备医疗器械注册证复印件。 2、提供制造厂家的售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 投标要求 |  |  | 一、产品要求、保修、售后服务和培训要求： 1、所投医疗康复仪器设备（品目号01：言语障碍测量（评估）设备、品目号02：言语障碍矫治(训练)设备）必须符合国家《义务教育阶段聋校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0404-2009）、《义务教育阶段培智学校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0405-2009）、《义务教育阶段盲校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0403-2009）。 2、医疗康复仪器设备质保期三年（软件产品终身免费升级），计算机保修三年，其他设备保修二年。保修期内发生的相关一切费用由供方承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。 3、对所提供的货品在使用地进行第一时间的维修，对不具备现场维修的产品采取替换式服务，以最大程度的保证用户利益。对于不对硬件进行改制的系统更新，完全免费在第一时间提供给用户，以保证用户对系统使用的长远利益。 4、响应时间：设备及系统在使用过程中出现问题，投标方收到用户的函、电话后，应及时派人赴现场处理。对招标人提出的系统维护要求，在4小时内给予响应，一个工作日赶到现场；一般性故障，保证在到达后的2个小时内解决。如因故不能尽快完成时应提前与用户协商并征得用户同意，否则用户有权追究中标人的违约责任。在产品免费维修期内，要免费更换或维修有缺陷的产品、部件和材料,直到达到验收指标和性能要求。对提供的产品，免费安装。设备保修期内零部件应免费更换，保修期满后终身按成本价维修。 5、系统管理人员和普通老师开展培训。为了使用户能够对系统进行有效的管理和维护，需安排学校的系统管理员对安装调试工作充分参与并实施现场指导，从而能使其对出现的故障进行判断和检测，达到对故障进行处理。 对于学校的管理人员和担任教学任务的老师，结合学校的实际教学情况，按照系统的操作要领，对用户进行全面的培训，主要是日常的使用方法，包括如何有效应用，真正与教学过程结合起来。培训方式包括本地培训和异地专业院校进修，本地培训对铁东、铁西、立山三所特校可集中培训，对海城、台安、岫岩三所特校要分校进行培训。 二、投标人在投标时需提供以下资质证明材料： 1、所投的医疗康复仪器设备（品目号01：言语障碍测量（评估）设备、品目号02：言语障碍矫治(训练)设备），必须提供制造厂商的相应设备医疗器械注册证复印件加盖制造厂商公章。 2、提供所投医疗康复仪器设备（品目号01：言语障碍测量（评估）设备、品目号02：言语障碍矫治(训练)设备）生产制造厂商授权书原件和医疗康复仪器设备（含软件）提供原厂商三年免费的售后服务承诺书原件； 3、投标人所投医疗康复仪器设备（品目号01：言语障碍测量（评估）设备、品目号02：言语障碍矫治(训练)设备）应为先进成熟的产品，在全国市级教育系统应有特教专用设备采购成功案例，提供单笔合同金额不小于100万合同证明复印件加盖投标人公章，提供用户联系方式以备核查。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日