鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山技师学院辽宁省职业培训示范基地建设采购项目

招标编号：AGJCG2014G078

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山技师学院委托，对“辽宁省职业培训示范基地建设招标项目”（招标编号：AGJCG2014G078）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 低压配电实训室 | 1套 | 50 |
|  | 第1包合计 |  |  | 50 |
| 02 | 01 | FANUC 0i mate TD数控维修实训平台 | 2套 | 26 |
|  | 02 | 十字滑台实训设备 | 2套 | 5 |
|  | 第2包合计 |  |  | 31 |
| 03 | 01 | 职成教育专用团体辅导设备 | 1套 | 1.536 |
|  | 02 | 身心开释（开解释放）设备 | 1套 | 3.8385 |
|  | 03 | 脑波肌电生物反馈设备（双通道高级型） | 1套 | 5.553 |
|  | 04 | NI静电仿生系统（高级版） | 1套 | 5.5715 |
|  | 05 | 多媒体身心疏导调节设备 | 1套 | 7.921 |
|  | 06 | 心理档案管理系统 | 1套 | 2.77 |
|  | 07 | 智能压力与情绪管理系统 | 2套 | 4.7 |
|  | 08 | 专用心理挂图 | 1套 | 0.09 |
|  | 第3包合计 |  |  | 31.98 |
| 总计 |  |  |  | 112.98 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为3个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年 2月 11日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件发出之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告之日。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山技师学院

联系人：李正举

联系电话：15941253675

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年一月二十日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为辽宁省职业培训示范基地建设采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 50 | 0.5 | 02 | 31 | 0.31 |
|  |  | 03 | 31.98 | 0.31 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 低压配电实训室 | 50 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | FANUC 0i mate TD数控维修实训平台 | 26 |  |  |  |
|  | 02 | 十字滑台实训设备 | 5 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 03包 | 01 | 职成教育专用团体辅导设备 | 1.536 |  |  |  |
|  | 02 | 身心开释（开解释放）设备 | 3.8385 |  |  |  |
|  | 03 | 脑波肌电生物反馈设备（双通道高级型） | 5.553 |  |  |  |
|  | 04 | NI静电仿生系统（高级版） | 5.5715 |  |  |  |
|  | 05 | 多媒体身心疏导调节设备 | 7.921 |  |  |  |
|  | 06 | 心理档案管理系统 | 2.77 |  |  |  |
|  | 07 | 智能压力与情绪管理系统 | 4.7 |  |  |  |
|  | 08 | 专用心理挂图 | 0.09 |  |  |  |
|  | 第三包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包 产品名称：辽宁省职业培训示范基地建设采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后第一包15日内包；第二包 15日内；第三包7日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 低压配电实训室

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 低压配电实训室 | 1套 | 一．概述： 1、模拟房主要结构是由方钢搭建组成，利用网孔板和板材分隔房间5间，表面利用细木工板作为外部墙体，外墙体模拟真正的外墙体颜色。墙体中间利用网孔板铺设，内侧利用滑道铺设细木工板做到可以拆卸，此模拟房的墙体主要功能方面模拟家庭照明以及工业照明线路的敷设。 2、实训室房间主要配套设备及组成系统：单相电表计量柜（能完成所有模拟房间用电量的监视）、套动力控制柜（能完成所有模拟房间和车间的动力配电）、单相配电控制柜、可视对讲管理系统、消防安全报警系统、防盗报警系统、光纤网络系统、监视系统、有线电视系统、照明系统、工业低压配电实训系统。 二、尺寸要求： 1.总尺寸：8m×7m×2.4m(长X宽X高)±10％ 2.每个房间尺寸：2m×3.5m×2.4m(长X宽X高)±10％ 三、产品主要系统概述、技术参数及配置清单： 安全防范系统专业模块根据国家技术职业标准共分为8个主要子系统,分别监控系统、防盗报警系统、可视对讲门禁管理系统、消防报警系统、光纤网络系统、有线电视系统、照明系统、工业低压配电实训系统。 该设备必须满足40人同时实训需求。 3.1系统基础部分 3.2视频监控系统 序号; 名称; 要求; 数量; 单位; 备注. 1; 三相电表计量柜; 喷塑厚壁金属配电柜; 1; 套. 2; 单相电表计量柜; 喷塑厚壁金属配电柜; 1; 套. 3; 套动力控制柜; 喷塑厚壁金属配电柜; 1; 套. 4; 单相配电控制柜; 喷塑厚壁金属配电柜; 5; 套. （一）概述 视频监控系统采用安防领域先进的视频监控技术和防范能力极强的综合系统。系统主要由前端设备，信号传输，视频图像切换显示装置和后端成像设备等主要环节构成。配有多种类型的摄像机、硬盘录像机、闭路电视系统解码器、闭路电视系统视频矩阵切换器，视频显示器、云台控制器等硬件，不仅实现了防盗报警功能，还实现了视频和安防设备联动等，本系统系统稳定可靠。适合于学校实训和教学。 （二）视频监控系统的设计 1、监控系统技术参数： 工作电源：单相三线 380V±5％ 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护 额定功率：<0.8KW 环境温度：－10℃ ～40 ℃ 相对湿度：<85% 球形云台：PSD715 彩色摄像机：SS-801HP/LP 解码器：PTZ 小半球摄像机：DCS-815 硬盘录像机：KDVR-400 矩阵控制器：SNA8000L 2、监控设计依据和规范： 安全防范电视监控系统严格按照国家有关标准和规范设计，遵循标准和规范如下： 《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2000） 《建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/191-1998） 《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75-94 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000 《安全防范工程费用概算编制办法》GA/T 70-94 《报警图像信号有线传输装置》 GB/T 16677-1996 《工业电视系统工程设计规范》GBJ 115-87 《民用闭路监控电视系统工程技术》GB 50198-94 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-259-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 3、实训室功能： ①具有闭路电视监控系统设计和工程技术实训平台功能。 ② 能够同时开展各类不同类型的镜头安装和调式或室内全方位云台接线及操作或防盗探测器，声光报警器的安装与调式或硬盘录像机的接线，设置和操作等项目的实训功能。 ③闭路电视监控系统实训设备在实训过程保证无尘操作，重点突出工程技术实训。 ④保证实训次数10000次以上，实训设备十年以上寿命。 ⑤实训一致性好，相同实训项目，实训结果相同，并且每组实训难易程度相同。 ⑥实训室监控系统的控制键盘和控制中心具有对所有闭路电视监控设备进行参数设置和编程等应用平台功能。 ⑦扩展功能强大，能够扩展防盗报警系统、对讲门禁系统，智能化管理系统实训平台等。 ⑧能够进行监控的视频矩阵切换和硬盘录像机设置实训，能够进行视频切换，多路视频信号进入视频切换器后，通过切换器的切换输出，便能达到用少量的监视器去监控多个监控点的目的， ⑨实训室监控设备与监控设备可以一对一单独组合进行监控实训，并能通过控制键盘可以切换视频，遥控摄像机的云台转动或镜头变焦等实训 ⑩闭路电视监控系统工程现场布线材料加工实训。在操作台上放置安装工具，进行线槽、线管、桥架等材料加工。位于实训装置周围，方便操作和管理。 4、系统详细配置描述： （1）、彩色摄像机 1）SHARP1/3″CCD； 2）PAL：512*582 NTSC：512*492； 3）内同步；420电视线； 4）F=1.2时0.5LUX；≥48dB； 5）接线端口：电源（DC12V），视频接线端、 视频输出接至多画面分割器的视频输入端； （2）、彩色半球摄像机 1）SHARP1/3″CCD； 2）PAL：512*582 NTSC：512*492； 3）内同步；420电视线； 4）F=1.2时1.0LUX；≥48dB；DC12V 5）接线端口：电源（DC12V），视频接线端、视频输出接至十六画面分割器的视频输入端 。 （3）、彩色一体化球机 1）220倍变焦（22倍光学及10倍电子变焦） 2）水平分辨率：480线 3）可供上/下/左/右变焦、预设。（聚焦自动、手动均可） 4）最低照度：0.3LUX（4倍感光度） 5）水平360度连续旋转（最大240度/秒） 6）垂直90度旋转（最大150度/秒） 7）位移物体监控报警 8）手控速度：水平（0.8—90度/秒）垂直（0.8—45度/秒 9）接线端口：电源（DC12V），视频接线端， 视频输出接至十六画面分割器的视频输入端， 控制线接至矩阵主机 10）接线方式： （4）、矩阵主机 1）系统的控制中心，可实现对摄像机云台的控制， 可对SANTACHI嵌入式硬盘录像机进行集中管理、 控制及回放录像资料等。 2）系统最大容量64路视频输入，16路视频输出， 8个RS422系统控制器。 3）接线端口：电源（AC220V），64路视频接线端， 接收前端十六画面分割器传输过来的视频信号， 视频输出接至监视器上。 （5）、硬盘录像机 1）采用先进的压缩处理技术和计算机技术， BS硬盘录像系统单机可对多至16路音频和16路视频的输入信号进行实时数字压缩、显示和存储，全双工同步录像和放像。 2）BS硬盘录像系统采用先进的模块化的结构设计可选配移动检测报警、探测器报警、网络监控和云台镜头 控制等功能，将银行保安监控、中心监控、分控和柜员制监控合而为一，组成完整的大型网络化综合性监控系统。 - 接线端口：电源（AC220V0）， 16路视频输入接至十六画面分割器的视频输出端。通过显示器显示图像。 （6）、彩色十六画面分割器 1）报警双工操作16路视频输入，接收前端摄像机的视频信号。 2）16路报警输出（环通输出），输出至硬盘录像机和矩阵主机。 3）单独一路输出至长时间录像机。 4）视频输入1.0Vp-p,75ohms 5）视频输出1.0Vp-p,75ohms 6）电源：DC 12V 1.25A 5、能进行的实训项目： 实验一：认识系统中各种设备的安装方式 实验二：按图进行系统布线，设备接线实验 实验三：各类镜头的安装与调式 实验四：主控台控制中心调式实验 实验五：硬盘录像机设置与操作 实验六：矩阵切换主机与控制键盘操作实验 实验七：全方位云台，解码器的接线和操作 实验八：系统故障与处理实验 （三）配置清单 3.3防盗报警系统 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 彩色半球摄像机; 详见系统配置要求; 1; 台. 2; 彩色摄像机（一体化）; 详见系统配置要求; 1; 台. 3; 黑白摄像机+三维镜头; 详见系统配置要求; 1; 台. 4; 一体化球机; 详见系统配置要求; 1; 台. 5; 带云台摄像机; 详见系统配置要求; 1; 台. 6; 解码器; 详见系统配置要求; 1; 个. 7; 视频矩阵切换主机; 详见系统配置要求; 1; 台. 8; 矩阵控制键盘; 详见系统配置要求; 1; 个. 9; 硬盘录像机; 详见系统配置要求; 1; 个. 10; 视频多画面分割器; 详见系统配置要求; 1; 个. 11; 监视器; 详见系统配置要求; 1; 台. （一）概述 防盗报警系统设备采用开放式设计，能进行各种防盗报警系统的线路设计、线路连接、系统参数设置、系统编程、联动操作演示及故障演示排除等教学实训。防盗报警系统主要由探测器、区域控制器和报警控制中心主要环节组成！配有防盗大型报警主机、液晶键盘、被动红外探测器，主动红外对射，无线接收主机、无线门磁、无线红外探测器、门磁，紧急按钮、声光报警器等器；系统稳定可靠，适合学校实训和教学。 （二）防盗报警系统的设计 1、防盗报警系统概述： 防盗报警系统一般由安装于防区内的探测器、警号、报警主机组成。探测器监测到危险事件或者非法闯入时，断开继电器，此时报警主机监测到该状态，立刻采取一系列措施，如启动警号、呼叫110报警中心、发送报警短信，联锁控制照明设备和出入口设备等。 2、防盗报警系统的技术参数： 工作电源：单相三线 220V±5％ 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护， 熔断器保护 额定功率：<0.8KW 环境温度：－10℃ ～40 ℃ 相对湿度：<85% 3、防盗报警系统的设计理念： 先进性与适用性：采用目前最先进的软、硬件及网络技术，兼容性强，升级容易，采用模块式结构，扩容方便，没有重复建设投资，系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本系统的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身，体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统，其功能的配置以能给学生提供舒适、安全、方便、快捷为准则，其操作应简便易学习。 经济性与实用性：能利用防盗报警系统实时掌握警情，充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。 可靠性与安全性：硬件选用先进、成熟、可靠的产品，是已在类似工程中使用过许多的，证明能适应室外环境的硬件，软件均是良好的中文界面，系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。 追求最优化的系统设备配置：在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，追求最优化的系统设备配置，以尽量降低系统造价。 开放性：以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，可以消防、监控、聚光系统实现联动。 4、防盗报警系统设计的依据和规范： （1）、《智能建筑设计标准》(GB／T 50314—2000) （2）、《建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/191-1998） （3）、《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》（CECS/119-2000） （4）、《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000） （5）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92） （6）、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94) （7）、《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-93） （8）、《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94） （9）、《安全防范工程验收规则》（GA/T308-2001） （10）、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115) （11）、《安全检查防范系统通作图形符号》（GA/74-94） （12）、《消防联动控制设备通用技术条件》（GB 16806—1997） （13）、《火灾自动报警设计规范》（GB50116-98） 5、产品结构及说明： （1）实训室结构： 房间模拟建筑结构，配套防盗报警系统实训专用产品和实训工具。同时模拟防盗报警系统的工程设计。能按教室尺寸合理布局。同时可以模拟各种楼房和楼层来实训：包括办公室、智能化家居、银行、酒店客房等。 （2）实训室功能： ①具有防盗报警系统工程设计和工程技术实训平台功能。 ②能够同时开展各类不同类型的探测器的安装和调式或20个液晶键盘的接线及操作，设置和编程等项目的实训功能。 ③保证实训次数10000次以上，实训设备十年以上寿命。 ④实训一致性好，相同实训项目，实训结果相同，并且每组实训难易程度相同。 ⑤实训室防盗报警系统的报警主机和液晶控制键盘具有对所有防盗报警设备产品进行整合系统，布/撤防区的操作等应用平台功能。 ⑥扩展功能强大，能够扩展安防报警系统、对讲门禁系统，电子巡更系统，智能化管理系统实训平台等。 ⑦实训能够进行防盗报警主机按时间、按部位、区域任意编程、设防或撤防。 ⑧实训室防盗报警设备与防盗报警产品可以一对一单独组合进行防盗实训，并能通过液晶控制键盘可以操作防区搜/自动旁路和锁定，防区正常布/撤防等实训 6、产品详细配置和功能特性描述： （1）DS7400Xi 报警主机是一种大型的防火/防盗报警系统，它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8 个防区，可扩充240 个防区（4.0 版）。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、单防区带输出的模块DS7465、双防区扩展模块DS7460 以及各种带地址码的红外，门磁，烟感器等。总线驱动器可采用DS7430（单总线）或DS7436（双总线）。 探测器分类： 按防范警戒区域来说，一般分为点型探测器、直线性探测器、面型探测器、空间探测器。 （2）点型探测器主要用于门窗、展柜、保险柜等防范范围仅在某一特定部位的场合。 （3）直线性探测器警戒范围是一条线，当这条警戒线上出现危险情况时，发出报警信号。如红外对射探测器，先由激光器发出一束激光，被接收器接收，当激光被遮断时，探测器立刻发出报警信号。DS422i双射束光电探测器（红外对射）就属于直线性探测器 （4）面型探测器警戒范围为一个面，如振动探测器，安装于墙面，当墙面任何一点收到振动时，探测器立刻发出报警信号。 （5）空间探测器警戒范围时一个立体空间，当空间的任意除出现入侵危害则报警，用户可以根据现场的情况，调节探测器的警戒范围。在本实验平台中使用的DS920i被动红外幕帘探测器就属于空间探测器。 （6）玻璃破碎探测器：主要用于周界防护，安装在单元窗户和玻璃门附近的墙上或天花板上。当窗户或阳台门的玻璃被打破时，玻璃破碎探测器探测到玻璃破碎的声音后即将探测到的信号给报警控制器进行报警。 （7）门磁开关：安装在单元的大门、阳台门和窗户上。当有人破坏单元的大门或窗户时，门磁开关将立即将这些动作信号传输给报警控制器进行报警。 （8）报警控制器：通常安装在各单元大门内附近的墙上，以方便有控制权的人在出入单元时进行设防（包括全布防和半布防）和撤防的设置。 （9）紧急呼救按钮：主要安装在人员流动比较多的位置，以便在遇到意外情况时可按下紧急呼救按钮向保安部门或其他人进行紧急呼救报警。 （10）报警扬声器和警铃：安装在易于被听到的位置，在探测器探测到意外情况并发出报警时，报警探测器能通过报警扬声器和警铃来发出报警声。 （11）报警指示灯：主要安装在单元住户大门外的墙上，当报警发生时，可让来救援的保安人员通过报警指示灯的闪烁迅速找到报警用户。 （12）硬盘录像机：DS-8008HT 视频压缩标准：H.264。 视频处理芯片：DSP处理器。 典型应用：较高图像质量要求的视频监控场合。 每个视频输入通道最高支持DCIF分辨率编码， 同时支持2CIF、CIF、QCIF等分辨率编码。 （13）硬件接口： VIN视频输入、AIN音频输入接口； VOUT本地监视、AOUT本地监听接口； LINE IN语音输入接口，USB备份接口； VGA显示器输出接口； RS-232、RS-485串行接口，KEYBOARD键盘接口； UTP网络接口（同ETHERNET网络接口）； ALARM IN报警输入、ALARM OUT报警输出模块； 7、接地端、AC110/220V电源。 （1）、[性能参数]： 视频压缩标准 H.264 实时监视图像分辨率：PAL：704*57 NTSC： 704*480回放分辨率： QCIF/CIF/2CIF/DCIF 视频输入路数： 8 视频输入接口： BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）， 支持PAL、NTSC制. 视频输出： 1路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 视频帧率： PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒 码流类型：视频流/复合流 压缩输出码率 ： 32K--2M可调，也可自定义。 （上限8M，单位：bps） 音频输入路数：8 音频输入接口：BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ） 音频压缩标准：OggVorbis 音频压缩码率：16Kbps 语音对讲输入：1路，BNC（电平：2p-p，阻抗：1kΩ） 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口， 1个RS232口，1个RS485口 键盘接口：2个（支持级联，DS-8002HT无此接口） 硬盘IDE接口：2/4个，支持4/8个IDE硬盘， 支持每个硬盘容量达2000GB USB接口：1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机 VGA接口：1个，分辨率：800×600/60Hz， 800×600/75Hz，1024×768/60Hz 报警输入：4/8/16路 报警输出：2/4路 电源：90--135VAC或者180--265VAC，47--63 HZ 功耗（不含硬盘）：20－42W 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 机箱：19英寸标准机箱 8、能进行的实训项目： 实验一：各类常用器件的认识、对比、接线和调式实训 实验二：防盗报警系统的设计、布线、编程、操作和演习 实验三：控制键盘编程和操作 实验四：手/自动周界和正常布/撤防 实验五：防区手/自动旁路和锁定 实验六：各类防区功能和输出特性演习 实验七：系统故障检测与处理实验 （三）配置清单 3.4可视对讲门禁系统 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 大型报警主机; DS7400Xi; 1; 台. 2; 液晶控制键盘; 1; 个. 3; 主动式探测器; 2; 个. 4; 红外对射; 2; 个. 5; 紧急呼叫按钮; 3; 个. 6; 煤气探测器; 3; 个. 7; 玻璃破碎探测器; 3; 个. 8; 门磁开关; 1; 个. 9; 报警指示灯; 3; 个. 10; 报警扬声器; 3; 个. 11; 硬盘录像机; DS-8008HT; 1; 个. 12; 机箱; 1; 个. 13; 辅助材料; 若干. （一）概述 可视对讲门禁系统采用现代化智能化管理系统，，系统采用开放式设计，能灵活地对楼宇的门禁系统进行线路设计、线路连接、系统参数设置、系统编程、联动操作演示及故障演示排除等教学实训。系统可实现门禁对讲、呼叫、监视、密码开锁、遥控开锁、刷卡开锁等功能。配置有管理中心机，门口主机、主机控制器、黑白分机、彩色分机、门禁控制器、刷卡器、电控锁、红外探测器、紧急按钮、门磁等器件，该系统稳定可靠，适合学校实训和教学。 （二）可视对讲系统的设计 1、可视对讲系统的概述： 社区防范的现代化、智能化，居民财产的防盗防劫已成为每个家庭必需解决的问题。传统的住宅围墙和防盗栅栏等简单防护设施既破坏社区的整体形象，也不能完全有效的阻止犯罪分子的破门而入，同时紧锁的铁门和护栏在发生火灾、地震等紧急情况时，使人难以逃生。因此社区防范的现代化、智能化，居民财产的防盗防劫已成为每个家庭必需解决的问题。而智能安防产品恰恰解决了这个问题。 第一道安全防线：由周界防范报警系统构成，以防范翻围墙和周边进入社区的非法入侵者。采用感应线缆或主动红外线对射器。 第二道安全防线：由社区监控系统构成，对出入社区和主要通道上的车辆，人员及重点设施进行监控管理。配合小区报警系统和周界防护系统对现场情况进行监控记录，提高报警响应效率。 第三道安全防线：由保安巡逻管理系统构成，通过住宅区保安人员对住宅区内可疑人员、事件进行监管。配合电子巡更系统，确保保安人员的巡逻到位，实现小区物业的严格管理。 第四道安全防线：由联网型楼寓可视对讲系统构成，可将闲杂人员拒之梯口外，防止外来人员四处游串。 第五道安全防线：由家庭防盗报警系统构成，这也是整个安全防范系统络最重要的一环，也是最后一个环节。当有窃贼非法入侵住户家或发生如煤气泄漏、火灾、老人急病等紧急事件时，通过安装在户内的各种电子探测器自动报警，接警中心将在数十秒内获得警情消息，为此迅速派出保安或救护人员赶往住户现场进行处理。 可视对讲系统在一定程度上包括了第四和第五防线。 2、可视对讲系统的技术参数： 工作电源：单相三线 220V±5％ 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA）过流保护，熔断器保护 额定功率：<0.5KW 环境温度：－10℃ ～40 ℃ 相对湿度：<85% 3、可视对讲系统设计依据和规范： 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《楼宇对讲监控门禁系统技术规范》 （GAT72-9） 《全国住宅居住区智能化系统示范工程建设要求与技术导则》 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000） 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T 72-94 《黑白可视对讲系统》GA/T 269-2001 《楼宇对讲电控防盗门安全要求》（DB/998-92） 《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94） 《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 《工业企业通信设计规范》 （GBJ42-81） 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 GB50/98-94 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB12663-90 4、可视对讲系统设计理念： 安全性：对各个子系统，以电源，系统备份等方面采取相应的容错措施 标准型：本方案依照国家和地区的有关标准进行，确保系统扩充性和扩展性 经济型：在标准化和结构化的前提下，达到功能和经济的优化设计 先进型：采用最先进的技术标准和规范，确保楼宇适应未来发展的趋势 开放型：系统选型时，充分考虑各子系统间的集成和信息自动化的可能性 集散型：子系统分散分布独立控制，中央监控单元网络连接集中管理。 5、可视对讲系统产品的详细配置和功能特性： 门前铃：安装于住户入口，可呼叫，可视，对讲 小区门口主机：安装于小区入口，呼叫住户，对讲，视频，自带门禁一体化，具有独立及公共密码开锁,与室内分机，管理中心机可视双向对讲功能，接收分机，管理中心机的远程监视及开锁，键盘夜视灯，胁迫开门，防拆报警功能，LCD点阵液晶显示屏，中文显示。 用户分机：免提型，免扰设置，手动监视或自动显示住户门口或大楼门口来访者图像，接收小区门口主机，室外主机和管理中心机呼叫，对讲和开锁，8防区安防（布/撤）防，报警，呼叫管理中心且信息互联。 管理中心机：与小区门口机，室外主机和室内分机对讲，进行小区门口机和室外主机开锁，自动/手动监视小区门口主机和室外主机图像，接收小区门口机和室内分机的报警信息并存储，声光提示。 接收各分机呼叫，并显示来电号码； 接收各分机和边界红外对射探头发出的报警信息， 显示报警类型及分机号码和边界位置； 能记录每次报警的日期、时间、地点等信息； 能查询历次报警记录； 主机呼叫管理机时，可遥控开启电控锁； 能切换各门口主机上的视频信号至管理机监视器； 有时钟显示； 有白天和夜间两种工作模式，即干预管理各门口主机的呼叫，并能显示门口主机呼叫的房号； 视频分配器：视频放大器对系统视频信号作相应的放大1.5Vp－p，使得图像更加清晰靓丽；视频分配器对系统中的某路视频进行相应的分配隔离至多路终端显示，使得终端视频放效果相应的分配隔离至多路终端显示，使得终端视频效果相互影响；系统中单路视频需在多路终端设备上显示距离较远的环境下，视频放大及分配将是系统首选设备。 系统后备电源：纯铁制外壳，具有良好的阻燃效果及抗干扰能力；系统设备正常运行的后备能源；具有超载和短路保护功能，使系统设备及自身不受损坏；具有自充放电电路，可后接储电池；具有过压、过流、过放电及短路保护，停电后延时供电 输入电压：AC/220V±10% 输出电压：DC13.8V/3A 输出电流：3A 功率：50W 保险丝(FUSE)：5A 使用方法：红色线为+、黑色线为- 功能系统介绍： 访客呼叫功能：在小区主入口，通过大门口主机呼叫住户分机进行确认后方可进入小区。在每单元门口设立单元门分机，访客进入小区后，来到相应的单元时，直接按住户的房号，通过该门口机与住户再次通话，由住户确认后开启单元电控门。住户平时用IC卡开启单元门的电控锁。 住户呼叫功能：住户通过室内可视对讲话机按键可直接呼叫管理中心，并实现双向通话。该按钮在必要时可作为紧急报警按钮。该功能可通过管理机将小区内住户的呼叫管理起来，实现小区内住户的统一管理。 6、可进行的实训项目： 实验一：各类常用对讲门禁及室内安防设备的结构、原理、接线和调式 实验二：室内安防系统布/撤防的设计，接线，调式和演习 实验三：单元与户内可视频对讲实训 实验四：家庭紧急安全防范报警实训 实验五：家庭室内非法入侵报警实训 实验六：家庭门窗非法入侵报警实训 实验七：家庭烟雾火情防范报警实训 实验八：小区主机，用户分机控制密码开锁实训 实验九：可视对讲的模拟实验 实验十：门禁系统软件的管理及操作 （三）配置清单 3.5消防报警系统 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 编码门口主机; 2; 个. 2; 黑白室内分机; 2; 个. 3; 彩色室内分机; 2; 个. 4; 电控锁; 2; 个. （一）概述 该设备模仿真实的智能楼宇大厦，以房间为单位，分消防报警系统、自动喷淋灭火系统二大部分，各个控制设备相互联动。能模拟真实的消防灭火场景，能够演示并学习到实际应用中所需的各种技能。 （二）消防报警系统系统的设计 1、产品概述： 该设备根据任务引领式行为导向教学法,以智能楼宇管理师国家职业标准为依据，重点培养学生的动手实操能力,实际工程应用,创新能力等。适用于各类技工院校、高职院校、职业培训等单位机构的培训与技能鉴定。 2、技术参数： 工作电源： 单相三线 AC220V±5% 50Hz 安全保护： 漏电保护（动作电流≤30mA）、过流保护、熔断器保护、接地保护 额定功率： ≤1500W 环境温度： -10℃～40℃ 相对湿度： ≤90%(25 ℃) 3、实训项目： 实验1: 电子编码器的使用 实验2: 智能光电感烟探测器的安装和使用 实验3：智能电子温感探测器的安装和使用 实验4：火灾显示盘的安装和使用 实验5：编码手动报警按钮的安装和使用 实验6：编码单输入模块的安装和使用 实验7：编码单输入/单输出模块的安装和使用 实验8：编码火警声光讯响器的安装和使用 实验9：火灾报警控制器的使用 实验10：监测现场报警信号与火警信号的处理实训 实验11：线路故障的判断与处理 实验12：设备的联动编程与程序故障的判断与纠错 实验13：设计并安装一个简单的应用系统 (三)配置清单 3.6光纤网络系统 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 火灾报警控制器（联动型）; JB-QB-GST200; 1; 个. 2; 火灾显示盘; ZF-500; 2; 个. 3; 智能电子温感探测器; JTW-ZCD-G3N; 2; 个. 4; 智能光电感烟探测器; JTY-CD-G3; 2; 个. 5; 电子编码器; GST-BMQ-2; 2; 个. 6; 编码可燃气体探测器; GST-BT002M; 2; 个. 7; 编码声光报警器; HX-100B; 2; 个. 8; 警铃; GST-JL 工作电压24V; 1; 个. 9; 消防喷淋系统; 2; 个. 10; 输入输出模块; GST-LD-8301; 2; 个. 11; 火灾报警系统监控软件; GST2001; 1; 个. （一）概述 光纤网络系统使用于建筑电器、楼宇智能化专业得相关实训。光纤网络系统统是智能建筑通讯自动化系统的重要组成部分，是建筑物实现内部通讯及外部通讯的信息通道，是数据、信号交换于处于的重要环节。 （二）光纤网络系统设计 1.技术参数： 工作电源：单相三线 AC220V±10％ 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护 外形尺寸：2700 mm×2090 mm×2700mm 额定功率： 0.2KW 环境温度：－10℃ ～40 ℃ 相对湿度：≤85% 2.实验内容： 实验1：综合布线系统的安装 实验2：光纤配线架的安装 实验3：RJ45配线架的安装 实验4：综合布线系统的布线及端接 实验5：光纤线链路布线及配线架端端接 实验6：RJ45缆线链路布线 实验7：信息插座端接 实验8：综合布线系统验收及维护 （三）配置清单 3.7有线电视系统 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 网络交换机; TL-SL3428; 1; 个. 2; 12口机架式SC口光纤盒; TCL SC; 2; 套. 3; 24口模块式配线架; TCL PD1324; 5; 套. 4; 19"1U理线器(黑色); TCL PA2211(02); 5; 套. 5; 12芯室内多模光纤; PC51MM62.5-12; 10; 米. 6; SC多模尾纤; TCL SC; 5; 对. 7; 超五类4对非屏蔽双绞线; TCL PC101004; 1; 箱. 8; ST-ST多模跳线1M; PJ50223-M1; 3; 条. 9; SC-SC多模跳线3M; TCL SC; 2; 条. 10; SC适配器; TCL SC; 5; 套. 11; ST适配器; PG5101-ST; 5; 套. 12; 超五类信息模块; TCL PM1012; 10; 个. 13; RJ45水晶头; TCLPQ0101; 50; 个. 14; 单口信息插座面板; TCL PF1312; 5; 个. 15; 双口信息插座面板; TCL PF1322; 5; 个. 16; 小十字螺丝刀; 3mm*75mm; 1; 把. 17; 小一字螺丝刀; 3mm*75mm; 1; 把. 18; 大十字螺丝刀; 8mm*100mm; 1; 把. 19; 大一字螺丝刀; 8mm*100mm; 1; 把. 20; 网络柜; 网络交换机配套; 1; 个. 21; 光纤剥皮工具; HT-S501B; 1; 把. 22; 光纤剪线工具; HT-C151; 1; 把. 23; 光纤剥线钳; HT-223H; 1; 把. 24; 网线钳; 通用; 2; 把. （一)概述 有线电视系统能进行各种有线电视系统操作演示、线路传输信号的模拟演验，连线和端子的制作，调制器、解调器和场强仪的操作，电视信号的测试，分配器和分支器的安装与连接，放大器和衰减器的操作与连接、系统的设置及调试、线路的布线设计与连接、频道频率的设置、线路故障的设置、判断及排除等实验和实训。 （二）有线电视系统的设计 1、设备参数及性能： （1）系统实验实训功能： 能进行各种有线电视系统操作演示、线路传输信号的模拟演验，连线和端子的制作，调制器、解调器和场强仪的操作，电视信号的测试，分配器和分支器的安装与连接，放大器和衰减器的操作与连接、系统的设置及调试、线路的布线设计与连接、频道频率的设置、线路故障的设置、判断及排除等实验和实训。 （2）系统技术指标： 工作电压：单相三线220V±5% 50Hz 整机容量：＜300W 安全保护：具有漏电自动保护装置 （3）可以做的实训项目： 实训项目1：有线电视的演示，放大器系统认识、了解实训项目 实训项目2：捷变频调制器、捷变频解调器的操作 实训项目3：有线电视的综合布线与信号传输模拟演验 实训项目4：信号混合、场强仪的模拟、放大器衰减器操作，测试实训项目 实训项目5：分支分配器认识、了解、配置和计算，与卫星电视传输实训项目 实训项目6：线材、器材、接插件形式、规格认识，连接线缆及端子的制作 实训项目7：有线电视系统设计并安装一个简易应用系统。 （三）配置清单 3.8照明系统 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 二分支; 标配; 10; 个. 2; 三分支; 标配; 10; 个. 3; 四分支; 标配; 10; 个. 4; 三分配; 标配; 5; 个. 5; 四分配; 标配; 5; 个. 6; 混合器; 标配; 5; 个. 7; 放大器; 标配; 5; 个. 8; 节目源; 标配; 1; 个. 9; 纯屏彩电; 14寸; 1; 台. 10; F头; 标配; 10; 个. 11; 电源插座; 标配; 2; 套. 12; 解调器; 标配; 1; 个. （一）概述 照明系统只要是由家庭照明和工业照明组成，只要考察学生的动手能力、对照明系统的认识理解、对照明系统的敷设个工艺。 （二）照明系统设计 照明系统技术参数： 工作电源：单相三线 220V±5％ 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护， 熔断器保护 环境温度：－10℃ ～40 ℃ 相对湿度：<85% （三）配置清单 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 家庭照明系统; 5; 套. 2; 工业照明系统; 2; 套. 3; 美工刀; 2; 把. 4; 锯弓; 2; 把. 5; 钢锯条; 50; 条. 6; PVC线管剪; 2; 把. 7; PVC线槽剪; 200mm; 2; 把. 8; 老虎钳; 2; 把. 9; 尖嘴钳; 2; 把. 10; 斜口钳; 2; 把. 11; 剥线钳; 2; 把. 12; 弯管器; φ20mm; 2; 把. 13; 弯管器; φ25 mm; 2; 把. 14; 小十字螺丝刀; 1; 把. 15; 小一字螺丝刀; 1; 把. 16; 大十字螺丝刀; 1; 把. 17; 大一字螺丝刀; 1; 把. 18; PVC线槽; 24 mm *14 mm; 4; 米. 19; PVC线槽; 39 mm *19 mm; 6; 米. 20; PVC线槽; 50 mm *25 mm; 6; 米. 21; PVC槽三通; 24 mm *14 mm; 10; 只. 22; PVC槽三通; 39 mm *19 mm; 10; 只. 23; PVC槽三通; 50 mm *25 mm; 10; 只. 24; PVC槽外角; 24 mm *14 mm; 5; 只. 25; PVC槽外角; 39 mm *19 mm; 5; 只. 26; PVC槽外角; 50 mm *25 mm; 5; 只. 27; PVC槽内角; 24 mm *14 mm; 5; 只. 28; PVC槽内角; 39 mm *19 mm; 5; 只. 29; PVC槽内角; 50 mm *25 mm; 5; 只. 30; PVC槽角盖; 24 mm *14 mm; 5; 只. 31; PVC槽角盖; 39 mm *19 mm; 5; 只. 32; PVC槽角盖; 50 mm *25 mm; 5; 只. 33; PVC槽终端头; 24 mm *14 mm; 5; 只. 34; PVC槽终端头; 39 mm *19 mm; 5; 只. 35; PVC槽终端头; 50 mm *25 mm; 5; 只. 36; PVC线管; Ф20 mm; 20; 米. 37; PVC线管; Ф25 mm; 20; 米. 38; PVC管直通; Ф20 mm; 5; 个. 39; PVC管直通; Ф25 mm; 5; 个. 40; PVC管弯头; Ф20 mm; 5; 个. 41; PVC管弯头; Ф25 mm; 5; 个. 42; PVC管夹; Ф20 mm; 5; 个. 43; PVC管夹; Ф25 mm; 5; 个. 44; PVC管塞; Ф20 mm; 5; 个. 45; PVC管塞; Ф25 mm; 5; 个. 46; PVC管三通; Ф20 mm; 5; 个. 47; PVC管三通; Ф25 mm; 5; 个. 3.9低压配电实训系统 （一）概述 低压配电实训系统只要是让学生对工厂配电的认识。该装置主要是针对低压配电电源箱的构造的认识和合理布局。采用先进元器件组成的单元模块，各单元模块可以自由更换，可由学生自由安装各元器件，使学生对低压控制柜维修和构造有深刻了解。此实训装置会让学生对企业供配电技术课程有着更深的理解。本实训装置采用前后双开门,适用于职业学院、技工学校等用于高级维修电工的实训考核。 （二）低压配电实训系统设计 1.技术参数 工作电源：三相五线 380V±5% 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30Ma），过流保护，熔断器保护 外形尺寸：700mm×800mm×1700mm(长X宽X高)±10％ 额定电流：100A 工作环境：温度0℃～50℃ 相对湿度35～85% 海拔＜4000m 2.产品结构： 柜体均采用优质钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，整机既坚固耐用，又美观大方。柜子的底部采用带刹车的万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。正反面两个工位。 3.产品配置与要求： 1）、每个柜体的电源控制开关均采用双路电源自动转换控制开关作为总控开关并配置低压断路器。 2）、电路采用电流、电压互感器连接在柜门上的电流表、电压表及信号指示灯组成二次回路，用来监控电路运行状态。 3）、柜门上安装启动按钮、信号指示灯用以启动和指示各分路负荷的运行状态。 （三）配置清单 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 低压配电实训柜; 700mm×800mm×1700mm 双工作面; 10; 套. 2; 交流接触器; 9A\220V; 200; 个. 3; 热过载保护器; Lcd-7-10A; 200; 个. 4; 断路器; NM1; 20; 个. 5; 电流互感器; 100\5A; 60; 个. 6; 电流表; 6L2系列; 20; 台. 7; 电压表; 6L2系列; 60; 台. 8; 辅助触头; 4对; 200; 个. 9; 启动、停止按钮; 带指示灯; 440; 个. 10; 保险; 600; 套. 11; 空气开关; 3P/25A; 200; 个. 12; 板条转子; 20; 条. 13; 隔离开关; 20; 个. 14; 万能转换开关; 20; 个. |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 数控维修实训系统

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | FANUC 0i mate TD数控维修实训平台 | 2套 | - 设备功能说明： 配置的智能化故障维修系统应通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力，可配合计算机软件可以实现学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能，可以通过无线网络和有线网络同时进行数控技术的应知考核，每工位配置有答题器，液晶采用4寸答题器。本设备要求与大赛设备一致并提供大赛试题3套。 - 设备实训项目： - 能进行数控机床编程、操作训练 - 能进行数控机床电气原理训练 - 能进行数控机床电气组成训练 - 能进行数控机床电气控制及PMC训练 - 能进行主轴与进给轴控制训练 - 能进行数控机床控制电路安装实训训练 - 能进行电气原理图及装配图的识图与绘制训练 - 能进行主轴、进给轴、系统、伺服驱动等参数设置训练 - 能进行数据备份训练 - 能进行主轴、进给轴、刀架、冷却等模块的基本功能调试训练 - 能进行主轴、进给轴、刀架、冷却、各轴限位、回零等模块的功能调试训练 - 能进行智能化故障设置与故障诊断维修（含软件与硬件）训练 - 故障点应包括（但不仅限于）如下16个： - 主轴正反转公共端断路 - CX30断路 - X8.4断路 - 主轴正转断路 - 启动继电器断路 - 急停继电器线圈断路 - MCC接触器线圈断路 - 冷却接触器线圈断路 - 开关电源220V断路 - 110V电源断路 - X8.4断路 - T3断路 - 伺服放大器24V电源断路 - T1断路 - 刀架刀位电源断路 - 刀架继电器KM3线圈断路 - 设备配置参数： - 实训柜：2台/套： 器件及规格：电气控制单元主要包含数控系统、进给驱动、主轴单元、PMC单元，刀架控制电路、冷却控制电路、接口单元、保护电路、电源电路等，符合GB/T5226.1-1996标准。电气安装实训单元包含PMC接口单元，刀架控制电路、润滑控制电路、冷却控制电路、接口单元、保护电路、电源电路等组成，电气安装板采用可以反复使用的网孔板结构，通过接口转换单元和电气控制单元进行连接, 采用模块化结构，通过不同的组合，完成数控机床的电气装调、机械装调、整机调试、维护维修等实训项目，适合用于职业技能鉴定,满足人保部技工院校技能竞赛要求。具有建设“数控系统应用中心”的资格及经验,按照建设“数控系统应用中心”的标准提供相关的建设及技术指导，以及提供“数控系统应用中心”实训课程的相关实训资料。 参数： - 电源：三相五线 AC 380V±10% 50Hz； - 尺寸：≥800×600×1800mm； - 漏电保护：漏电动作电流≤30mA； - 缺相自动保护、过载保护。 - FANUC 0i mate TD数控系统1套。 - FANUC 0i mate TD主轴驱动单元，3G3JZ变频器，三相，≥0.75kw，1台。 - FANUC 0i mate TD进给驱动器，βis4/4000系列交流伺服系统，伺服放大器βisv20，伺服电机βis4/4000, ，≥0.5kw，2套。 - FANUC 0i mate TD进给驱动器，伺服驱动器:TSTA15C, 伺服电机:TSB07301C，≥0.5kw，2套。 - 冷却电机1台，YJ-5014三相异步电机, ≥150w 。 - 电动刀架1台，真实4工位电动刀架。 - 电子手轮1只，手摇脉冲发生器5V，1024线编码器。 - 光电编码器1只，增量式光电编码器5V，1024线编码器。 - 主轴电机1只，YJ-5014三相异步电机,变频控制, ≥150w 。 - 智能化电气考核系统1套，通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力，配合计算机软件及答题器可以进行学生登录、自动评分、成绩统计等功能，还可以同时通过有线及无线网络连接进行数控技术的应知考核。 ## 服务要求及其他： （1）售后服务要求：所有采购内容均须由投标人免费送货上门并安装调试完毕，三年的上门免费保修服务。 （2）师资培训要求： - 培训人数不少于1人； - 时间不少于1个月； - 培训内容需与FANUC 0i mate TD数控维修实训平台提供的培训项目具有一致性，并包含相关院校考察、证书鉴定。 投标要求： 1、投标人投标时需提供相关培训机构的营业执照、办学许可证的复印件并加盖投标人公章。 2、投标时需提供计算机软件著作权复印件加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 十字滑台实训设备 | 2套 | - 设备功能说明： 十字滑台实训设备主要是为解决数控机床机械拆装项目的实训难而特别设计的，（在传统的数控机床机械拆装实训中，一般采用真实机床来进行机械拆装训练，其教学成本高，机床部件重量大，很难开展大范围拆装与精度检测教学，）该十字滑台是提炼了真实机床在拆装过程中的核心技能，即学生主要是拆装传动部件，例如滚珠丝杆、直线导轨、联轴器、伺服电机等，该设备是把这些部件集成到一台十字滑台上进行练习，这样既节约了成本，又训练了核心技能，为了保证精度与刚性，十字滑台模块整体为高刚性的铸铁结构，采用树脂砂造型并经过时效处理，确保长期使用的精度，导轨采用H级直线导轨，直线导轨安装采用与真实机床安装相同的压块结构进行直线度的调节，并装有接近式传感器，可以进行回零、硬限位的调试以及精度测试。结构上采用模块化，下装有滑轮，可以自由移动，可以完成机械传动部件中的丝杆、直线导轨、丝杆支架的拆装实训及导轨平行度、直线度、双轴垂直度等精密检测技术的实训，和各实验台配合，完成机电联调与数控机床机械装配核心技能的训练。 - 设备实训项目： - 反向间隙调整实训。 - 行程限位参数设定实训。 - 回零参数设置实训。 - 螺距补偿设置实训。 - 滚珠丝杆副的认识、联轴器拆装、直线导轨副拆装。 - 十字滑台的机械安装。 - 检查导跪滑块接触面、螺母支座接触面与工作台的平行度。 - 检查导轨的平行度与直线度。 - 设备配置参数： - 伺服电机扭矩：≥4NM（需单独配置）。 - 丝杠行程：≥300mm。 - 丝杠参数（直径mm/螺距mm）: ≥16/05 。 外形尺寸：≥长（mm）×宽（mm）×高（mm）＝800×600×900。 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称: 身心素质健康平台建设项目

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 职成教育专用团体辅导设备 | 1套 | 设备主要功能：能够满足职业教育类院校师生开展团体心理健康教育的工作，能够通过专业的心理游戏提升师生心理健康程度，建立健全团体心理辅导档案、积累宝贵的团辅经验。能够为我校建立身体素质和心理健康平台提供指导资料和技术支撑。 设备清单及具体参数： 1、本套产品包含各类活动道具620件。其中，活动道具又分个体活动道具和团体活动道具，个体活动道具主要包含家庭/养育类、恐怖类、攻击类、表达类、假装/幻想类、其他类等6大类，共400件；团体活动道具包含竞技类、探索类、情绪表达类、心理剧表演类4大类共220件。 2、配套教材4本包含团体辅导游戏指导教材1本，团体辅导技术教程3本、使用手册1本。 3、团体活动器材箱主要包括有热身游戏、放松游戏，以及多个系列的主题训练活动：如环境适应，人际交往，团队合作，信心训练，自我探索，心灵成长，情绪训练，沟通练习等。相应的配有多种工具，共46项游戏。 4、主要采用塑料、橡胶、金属、木质、布料等材质，所有材质都无毒无味，符合环保要求。 5、团体辅导专用高级器材箱4个。 6、团体辅导游戏记录软件1套，用于记录团体辅导活动时的照片，截图，用于记录游戏过程中发现的问题和现场实录，用于团体辅导档案的建立。 7、提供可以用于身体素质与心理健康平台建设的职业教育类课件6组分别为《心灵美之向美好出发》、《心灵美之心理委员培训》、《心灵美之青春期讲座》、《心灵美之新生入学讲座》、《心灵美之生命教育讲座》、《心灵美之与众心畅 阳光心情》，要求符合平台建设中围绕学生存在的心理问题和不良心理反应的五个方面，该课件的使用不涉及知识产权争议。 8、提供符合身体素质与心理健康平台建设相关的教育讲座1次，讲座时间不得少于2小时。讲座人应为投标单位具有心理咨询师资质的员工或外聘专家，需有在职业类院校面向相似群体进行讲座的经验，讲座培训人数不限。地点为校本部。 |  |  |  |  |
| 02 | 身心开释（开解释放）设备 | 1套 | 设备主要功能：能够满足对我单位师生身体素质及心理健康程度的提高，在积极健康的环境中充分的开解和释放积压的不良情绪，排解因情绪压抑、烦恼等造成的身心问题。为师生更好的工作和学习、更好的生活提供保证。 设备清单及具体参数： 1、实体开释人：数量2个。要求使用优质军用材料，实体缓冲摇摆设计，采用仿人形模糊处理技术，底座为安全型半圆铸铁材质制作。规格：高度175CM，抗击打能力强，颜色为红色。 2、实体摔打人：数量2个。要求具有优质防滑革外套，内衬优质帆布，内层填装优质环保橡胶管，外延绒布填充，采用仿人形模糊处理技术，开解释放效果佳，颜色为黄蓝相间。 3、开释专用手套：4副。专业用于来访师生在进行身心及情绪开解释放过程中使用,PU革制,内胆高回弹,内衬乳胶板和压缩海绵,弹性强,手感好,有韧性,击打舒适。 4、开释人专用脸谱：12张。要求提供不同职业、年龄、性别共12种表情如（工人、商人等），配合不同开释使用者的需要，可伸缩材料设计，方便更换。 5、开释棒：20个。卡通造型，安全、耐用。 6、开释球：2个。PVC材质，充气设计，供开释者踢、打、摔、抱、坐。配开释球充气设备1个。 7、开释场景挂图：10张。10种开释场景，PVC材质。 8、开释表情挂图：4张。开释兔拟人表情系列挂图，PVC材质。 9、开释保护套装：4套。要求结实耐用，内填高密度反弹胶。包括护头、护胸、护腿、护裆、护脚背。 10、开释用动感单车：1台。要求具有电子显示表盘、前置滑轮、车座前后上下及车把具有调节旋钮，采用大飞轮设计，毛毡片刹车。配有高级耐磨防滑伴侣。 11、开释用跑步机：1台。要求具有防噪、橡胶减震的功能，符合人体工学原理设计，能够实时采集开释状态下来访者的体征参数，配有安全保护钥匙可用于特殊情况下的紧急停止，并且实现速度可调。配有高级耐磨防滑伴侣。 |  |  |  |  |
| 03 | 脑波肌电生物反馈设备（双通道高级型） | 1套 | 设备主要功能：能够用于预防和治疗身心疾病和精神疾病，改善和增进个人身体健康程度，更好的应付来自心理社会的紧张刺激，减轻焦虑情绪，提高学习和工作效率，促进良好个性的形成。通过对肌肉的训练再放松有效的治疗焦虑症、神经症、书写痉挛、神经性皮炎、皮肤瘙痒症、痤疮、失眠症、多动症等疾病。 设备清单及具体参数： 1、便携单芯片非侵入式前端EEG采集终端1套； 2、便携单芯片非侵入式高精度EMG采集终端1套； 3、动态屏蔽，碳性抗干扰专用电极传输系统1套； 4、EEG8频段全彩色PLS应激训练设备2套； 5、SS抗干扰头戴式调节训练终端2套； 6、EEG、EMG双通道一体式分析主机一套； 其生物反馈各阈值范围如下： 宽带：0.5µV~999µV、窄带：0.3µV~999µ、三分贝带宽：110Hz~1000Hz 、窄带：100Hz~200Hz， 输入端短路噪声：宽带：±0.35µV 、窄带：0.2≤µV、检波直流输出放大倍数：宽带100db 、窄带：100db。使用环境：温度5ºC~35ºC。相对湿<85% ，电源电压：交流220V±10% 、50Hz； 7、多频段ZEN应激刺激装置系统：ZEN1：脉冲2---7Hz、ZEN2：脉冲6---14Hz、ZEN3：脉冲14---30Hz。 8、三模式音乐刺激装置：音乐输出功率≤1W，输出电流0-100mA连续可调。 9、EEG\EMG刺激有限定时系统； 10、高级移动滑轮式仪器台车1台，不移动时可锁定； 11、高级咨询师专用座椅1台，不锈钢管支架直径5 cm以上，壁厚3-5mm，西皮材质，承重100KG以上，底盘为30cm-40 cm，可升降，360度旋转，符合人体工程学原理。 |  |  |  |  |
| 04 | NI静电仿生系统（高级版） | 1套 | 设备主要功能：能够用于预防和治疗身心疾病和精神疾病，改善和增进个人身体健康程度，更好的应付来自心理社会的紧张刺激，减轻焦虑情绪，提高学习和工作效率，促进良好个性的形成。通过应用静电场作用于人体以达到治疗目的电疗法，无副作用，有效的治疗失眠，神经衰弱，肠胃不调，食欲不振，便秘，痔疮，皮肤瘙痒，脑晕耳鸣，前列腺肥大，贫血、脑震荡后遗症，各种缺血性疾病、恢复疲劳等身心类疾病。 设备清单及具体参数： 1、NI负离子集成生发处理系统； 2、NI负离子立体循环释放系统； 3、静电仿生调控管理系统； 4、整机电动控制系统； 其阈值及参数环境如下：电源220V交流，50HZ。 功耗：60VA。 高压输出（KV）：0—65KV连续可调。 高压指示误差：<3% 空气负离子浓度：≥450万/cm³（输出50KV距阴极帽20mm处）。 5、防御式安全过流报警系统； 6、定时保护系统； 7、内隐保护用一体式仪器工作台1台； 8、高压可调节悬浮阴极帽2套； 9、可插拔式安全电极保护手持终端2副； 10、高级咨询师专用座椅1台，不锈钢管支架直径5 cm 以上，壁厚3-5mm，西皮材质，承重100KG以上，底盘为30-40 cm，可升降，360度旋转，符合人体工程学原理。 |  |  |  |  |
| 05 | 多媒体身心疏导调节设备 | 1套 | 设备主要功能：能够为来访师生提供身心疏导减压及放松训练，同时能满足咨询师对来访者进行催眠治疗、意象对话、自由联想等技术的应用，设备需符合人体工学原理，配有多媒体设备，来访者可在该设备上实现坐、仰等任意动作，同时该设备需配有可舒展支架，便于来访者在任何角度均可实现与音视频文件无死角对接。 设备清单及具体参数： 1、独立电动控制系统：身心疏导主设备靠背、腿部等为电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节； 2、进口高级环绕式音频处理系统； 3、智能音视频同步播放系统；。 4、身心疏导主设备需具备先进的座背连动功能，具有美国进口多功能旋转拉伸支架； 5、身心疏导主设备外层为皮革，里层内置阻燃海绵； 6、身心疏导主设备尺寸：长105 cm×宽90 cm×高105 cm (椅背收起)（长宽高±10 cm），长170 cm×宽90 cm×高60 cm（椅背展开）（长宽高±10 cm）。最大承载量：100KG、电源：220V（50Hz）、扶手高：65cm（±2cm） 、扶手宽：30cm（±2cm），坐高：45cm（±2cm）。 7、主设备智能遥感15寸铝制万象显示终端； 8、8G身心疏导音视频配套文件1套； A视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空暇想视频。 B放松音乐：独有的中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等。 C、放松图片：错觉图，不可能图，两可图； 9、高级多媒体同步显示终端专用可移动支撑架1套； 10、智能身心疏导同步42寸多媒体显示终端1台； 11、身心疏导主副设备高级连接线一组； 12、高级催眠及心理咨询同步监测用摄像机（投影高清数码摄像机、665万像素、 3英寸屏、10倍光学变焦、96G内存投影旗舰型、独创平稳光学防抖+96G内存+蔡司(Vario-Sonnar T*)镜头+92万像素触屏+35流明投影+闪光灯）1台 13、高级催眠及心理咨询同步监测用摄像机云平台缓冲三脚平衡支架1副； - 14、高级移动滑轮式仪器台车1台，不移动时可锁定； 15、高级咨询师专用座椅1台，不锈钢管支架直径5 cm以上，壁厚3-5mm，西皮材质，承重100KG以上，底盘为30cm-40 cm，可升降，360度旋转，符合人体工程学原理。 |  |  |  |  |
| 06 | 心理档案管理系统 | 1套 | 设备主要功能：能够为心理测量室内进行咨询和测量的师生提供安全、隐私和科学的心理测量服务，能够帮助心理咨询师作出辅助评估报告，能够实现心理危机的干预与筛查，能够为这一部分师生建立单独的心理档案平台。提供符合要求的软件的同时需同时提供心理测量方面的评估资料或课件，便于心理健康测评工作的开展和深入研究。 设备清单及具体参数： 1、数据统计分析系统； 2、心理普查系统； 3、心理档案系统； 4、心理测评系统； 5、人机交互系统； 6、智能屏显系统； 7、数据导入及导出系统； 8、自编量表构建系统； 9、人员及机构管理系统； 10、权限管理系统； 11、高级配套用显示终端一台（G490/I5-3230/4G/500G/2G）。 12、高级咨询师专用座椅1台，可升降，360度旋转，符合人体工程学原理。 13、心理测量与评估技术课件资料一套。 14、 协助学校对1560名学生开展心理测试工作； 15、协助学校建立1560名学生的心理健康档案，并完成2012和2013级学生心理健康状况总结评价及应对策略； 16、协助学校开展“三心三引”特色心育活动。 |  |  |  |  |
| 07 | 智能压力与情绪管理系统 | 2套 | 设备主要功能：能够实现来访者实时压力和情绪现状的评估，且评估报告应能反映多个方面，包含来访者的应激能力、反应速度、记忆能力等。能够实现人机交互，系统可以运用语音与来访者进行对话，配合来访者进行治疗和压力评估。系统能够实现重要生理参数的实时采集和输出，能够满足咨询师对来访者实时交感与副交感神经影响下的身体参数特征分析和采集。能够通过智能的意念类游戏对来访者进行多方面能力的训练，实现其对自身压力的缓解和情绪的有效管理。 设备清单及具体参数： 1、四维度十等级压力综合评估系统。 2、高精数字化信号处理系统； 3、SC单通道协调性检测系统； 4、信息采集与审核管理系统； 5、SC生理参数实时监测显示系统； 6、心理应激疗愈三介质多媒体模块； 7、情绪管理音频疗愈6类24分项模块； 8、智能语音引导管理平台； 9、意念治疗趣味互动系统，6类18组型； 10、应激训练报告反馈中心 11、四维度十等级压力综合评估报告反馈中心 10、SC身心数据传感设备1套； 11、高级加密解码管理器1个； 12、高级配套用显示终端一台（G490/I5-3230/4G/500G/2G） 13、高级咨询师专用座椅1台，不锈钢管支架直径5 cm以上，壁厚3-5mm，西皮材质，承重100KG以上，底盘为30cm-40 cm，可升降，360度旋转，符合人体工程学原理。 |  |  |  |  |
| 08 | 专用心理挂图 | 1套 | 设备主要功能：能够配合心理咨询室整体氛围，提升师生对心理咨询及心理健康教育工作的趣味性。能够更好的宣传和展示心理健康教育工作。 产品清单： 1、心灵美图之不可能图6张。 2、心灵美图之错觉图6张。 3、心灵美图之两可图6张。 |  |  |  |  |
| 09 | 上述设备的商务要求 |  | ## 1、质保期要求：保修期为一年，但设备清单中有特别要求的按其要求执行。 2、培训要求：设备供货到位并安装调试合适后对相关管理人员和使用人员进行技术培训和设备维护培训。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日