澄清文件

我院现将“鞍山技师学院辽宁省职业培训示范基地建设采购项目招标项目”（招标编号：AGJCG2014G078）技术文件内容作如下澄清及更改：

包号：01包  包产品名称：低压配电实训室

3.1系统基础部分

| 原内容： 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电表计量柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 1 | 套 |  |
| 2 | 单相电表计量柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 1 | 套 |  |
| 3 | 套动力控制柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 1 | 套 |  |
| 4 | 单相配电控制柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 5 | 套 |  |

现更改为：

该系统为模拟房实训室配套基础部分，表中三相电表计量柜、单相电表计量柜、套动力控制柜均为1套，单相配电控制柜为五个子房间单独控制系统，为5套。

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电表计量柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 1 | 套 |  |
| 2 | 单相电表计量柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 1 | 套 |  |
| 3 | 套动力控制柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 1 | 套 |  |
| 4 | 单相配电控制柜 | 喷塑厚壁金属配电柜 | 5 | 套 |  |

3.2视频监控系统

原内容：

（二）视频监控系统的设计

1、监控系统技术参数：

工作电源：单相三线  380V±5％  50Hz

安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护

额定功率：<0.8KW

环境温度：－10℃ ～40 ℃

相对湿度：<85%

球形云台：PSD715

彩色摄像机：SS-801HP/LP

解码器：PTZ

小半球摄像机：DCS-815

硬盘录像机：KDVR-400

矩阵控制器：SNA8000L

4、系统详细配置描述：

（1）、彩色摄像机

1）SHARP1/3″CCD；

2）PAL：512*582   NTSC：512*492；

3）内同步；420电视线；

4）F=1.2时0.5LUX；≥48dB；

5）接线端口：电源（DC12V），视频接线端、

视频输出接至多画面分割器的视频输入端；

（2）、彩色半球摄像机

1）SHARP1/3″CCD；

2）PAL：512*582   NTSC：512*492；

3）内同步；420电视线；

4）F=1.2时1.0LUX；≥48dB；DC12V

5）接线端口：电源（DC12V），视频接线端、视频输出接至十六画面分割器的视频输入端 。

（3）、彩色一体化球机

1）220倍变焦（22倍光学及10倍电子变焦）

2）水平分辨率：480线

3）可供上/下/左/右变焦、预设。（聚焦自动、手动均可）

4）最低照度：0.3LUX（4倍感光度）

5）水平360度连续旋转（最大240度/秒）

6）垂直90度旋转（最大150度/秒）

7）位移物体监控报警

8）手控速度：水平（0.8—90度/秒）垂直（0.8—45度/秒

9）接线端口：电源（DC12V），视频接线端，

视频输出接至十六画面分割器的视频输入端，

控制线接至矩阵主机

10）接线方式：

（4）、矩阵主机

1）系统的控制中心，可实现对摄像机云台的控制，

可对SANTACHI嵌入式硬盘录像机进行集中管理、

控制及回放录像资料等。

2）系统最大容量64路视频输入，16路视频输出，

8个RS422系统控制器。

3）接线端口：电源（AC220V），64路视频接线端，

接收前端十六画面分割器传输过来的视频信号，

视频输出接至监视器上。

（5）、硬盘录像机

1）采用先进的压缩处理技术和计算机技术，

BS硬盘录像系统单机可对多至16路音频和16路视频的输入信号进行实时数字压缩、显示和存储，全双工同步录像和放像。

2）BS硬盘录像系统采用先进的模块化的结构设计可选配移动检测报警、探测器报警、网络监控和云台镜头   控制等功能，将银行保安监控、中心监控、分控和柜员制监控合而为一，组成完整的大型网络化综合性监控系统。

- 接线端口：电源（AC220V0），

16路视频输入接至十六画面分割器的视频输出端。通过显示器显示图像。

（6）、彩色十六画面分割器

1）报警双工操作16路视频输入，接收前端摄像机的视频信号。

2）16路报警输出（环通输出），输出至硬盘录像机和矩阵主机。

3）单独一路输出至长时间录像机。

4）视频输入1.0Vp-p,75ohms

5）视频输出1.0Vp-p,75ohms

6）电源：DC 12V 1.25A

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 2 | 彩色摄像机（一体化） | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 3 | 黑白摄像机+三维镜头 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 4 | 一体化球机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 5 | 带云台摄像机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 6 | 解码器 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 7 | 视频矩阵切换主机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 8 | 矩阵控制键盘 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 10 | 视频多画面分割器 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 11 | 监视器 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |

现更改为：

（二）视频监控系统的设计

1、监控系统技术参数：

工作电源：单相三线  220V±5％  50Hz

安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护

额定功率：<0.8KW

环境温度：－10℃ ～40 ℃

相对湿度：<85%

系统包含：

球形云台：网络摄像机，嵌入式，镜头控制光圈和焦距。变焦由PC控制。方位角由云台控制。

彩色摄像机

解码器

小半球摄像机

硬盘录像机：内存1000G I/O输入，视频输入和输出分别是4路和8路

矩阵控制器

4、系统详细配置描述：

（1）、彩色摄像机

接线端口：电源（DC12V），视频接线端、视频输出接至多画面分割器的视频输入端。

颜色: 彩色 焦距: 3.6mm 有效距离: 30m及以上 质保:两年以上

（2）、彩色半球摄像机

接线端口：电源（DC12V），视频接线端、视频输出接至十六画面分割器的视频输入端 。

颜色: 彩色 焦距: 3.6mm 清晰度: 600线焦段: 标准感光面积: 1/4英寸有效距离: 0-10m 质保:两年以上

（3）、彩色一体化球机

1）220倍变焦

2）水平分辨率：480线

3）可供上/下/左/右变焦、预设。（聚焦自动、手动均可）

4）最低照度： 4倍感光度

5）水平360度连续旋转（最大240度/秒）

6）垂直90度旋转（最大150度/秒）

7）手控速度：水平（0.8—90度/秒）垂直（0.8—45度/秒

8）接线端口：电源（DC12V），视频接线端，视频输出接至十六画面分割器的视频输入端，控制线接至矩阵主机

9）接线方式：

（4）、矩阵主机

1）系统的控制中心，可实现对摄像机云台的控制，可对嵌入式硬盘录像机进行集中管理、控制及回放录像资料等。

2）系统最大容量64路视频输入，16路视频输出，8个RS422系统控制器。

3）接线端口：电源（AC220V），64路视频接线端，接收前端十六画面分割器传输过来的视频信号，视频输出接至监视器上。

- 、硬盘录像机

1）内存1000G I/O输入，视频输入和输出分别是4路和8路

2）接线端口：电源（AC220V），16路视频输入接至十六画面分割器的视频输出端。通过显示器显示图像。

（6）、彩色十六画面分割器

1）报警双工操作16路视频输入，接收前端摄像机的视频信号。

2）16路报警输出（环通输出），输出至硬盘录像机和矩阵主机。

3）视频输入1.0Vp-p,75ohms

4）视频输出1.0Vp-p,75ohms

5）电源：DC 12V 1.25A

（三）配置清单

该系统配置数量为1套，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 2 | 彩色摄像机（一体化） | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 3 | 黑白摄像机+三维镜头 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 4 | 一体化球机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 5 | 带云台摄像机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 6 | 解码器 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 7 | 视频矩阵切换主机 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |
| 8 | 矩阵控制键盘 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 10 | 视频多画面分割器 | 详见系统配置要求 | 1 | 个 |  |
| 11 | 监视器 | 详见系统配置要求 | 1 | 台 |  |

3.3防盗报警系统

原内容：

6、产品详细配置和功能特性描述：

（1）DS7400Xi 报警主机是一种大型的防火/防盗报警系统，它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8 个防区，可扩充240 个防区（4.0 版）。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、单防区带输出的模块DS7465、双防区扩展模块DS7460 以及各种带地址码的红外，门磁，烟感器等。总线驱动器可采用DS7430（单总线）或DS7436（双总线）。

探测器分类：

（3）直线性探测器警戒范围是一条线，当这条警戒线上出现危险情况时，发出报警信号。如红外对射探测器，先由激光器发出一束激光，被接收器接收，当激光被遮断时，探测器立刻发出报警信号。DS422i双射束光电探测器（红外对射）就属于直线性探测器

（5）空间探测器警戒范围时一个立体空间，当空间的任意除出现入侵危害则报警，用户可以根据现场的情况，调节探测器的警戒范围。在本实验平台中使用的DS920i被动红外幕帘探测器就属于空间探测器。

（12）硬盘录像机：DS-8008HT

视频压缩标准：H.264。

视频处理芯片：DSP处理器。

典型应用：较高图像质量要求的视频监控场合。

每个视频输入通道最高支持DCIF分辨率编码，

同时支持2CIF、CIF、QCIF等分辨率编码。

（13）硬件接口：

VIN视频输入、AIN音频输入接口；

VOUT本地监视、AOUT本地监听接口；

LINE IN语音输入接口，USB备份接口；

VGA显示器输出接口；

RS-232、RS-485串行接口，KEYBOARD键盘接口；

UTP网络接口（同ETHERNET网络接口）；

ALARM IN报警输入、ALARM OUT报警输出模块；

7、接地端、AC110/220V电源。

（1）、[性能参数]：

视频压缩标准 H.264

实时监视图像分辨率：PAL：704*57  NTSC：

704*480回放分辨率： QCIF/CIF/2CIF/DCIF

视频输入路数： 8

视频输入接口： BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），

支持PAL、NTSC制.

视频输出： 1路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）

视频帧率： PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒

码流类型：视频流/复合流

压缩输出码率 ： 32K--2M可调，也可自定义。

（上限8M，单位：bps）

音频输入路数：8

音频输入接口：BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ）

音频压缩标准：OggVorbis

音频压缩码率：16Kbps

语音对讲输入：1路，BNC（电平：2p-p，阻抗：1kΩ）

通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，

1个RS232口，1个RS485口

键盘接口：2个（支持级联，DS-8002HT无此接口）

硬盘IDE接口：2/4个，支持4/8个IDE硬盘，

支持每个硬盘容量达2000GB

USB接口：1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机

VGA接口：1个，分辨率：800×600/60Hz，

800×600/75Hz，1024×768/60Hz

报警输入：4/8/16路

报警输出：2/4路

电源：90--135VAC或者180--265VAC，47--63 HZ

功耗（不含硬盘）：20－42W

工作温度：-10℃--＋55℃

工作湿度：10％--90％

机箱：19英寸标准机箱

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型报警主机 | DS7400Xi | 1 | 台 |  |
| 2 | 液晶控制键盘 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 主动式探测器 |  | 2 | 个 |  |
| 4 | 红外对射 |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 紧急呼叫按钮 |  | 3 | 个 |  |
| 6 | 煤气探测器 |  | 3 | 个 |  |
| 7 | 玻璃破碎探测器 |  | 3 | 个 |  |
| 8 | 门磁开关 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 报警指示灯 |  | 3 | 个 |  |
| 10 | 报警扬声器 |  | 3 | 个 |  |
| 11 | 硬盘录像机 | DS-8008HT | 1 | 个 |  |
| 12 | 机箱 |  | 1 | 个 |  |
| 13 | 辅助材料 |  | 若干 |  |  |

现更改为：

6、产品详细配置和功能特性描述：

（1）报警主机是防盗报警系统，它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。

（3）直线性探测器警戒范围是一条线，当这条警戒线上出现危险情况时，发出报警信

号。如红外对射探测器，先由激光器发出一束激光，被接收器接收，当激光被遮断时，探测器立刻发出报警信号。

（5）空间探测器警戒范围时一个立体空间，当空间的任意除出现入侵危害则报警，用户可以根据现场的情况，调节探测器的警戒范围。

（12）硬盘录像机：

视频压缩标准：H.264。

视频处理芯片：DSP处理器。

每个视频输入通道最高支持DCIF分辨率编码，

同时支持2CIF、CIF、QCIF等分辨率编码。

（13）硬件接口：

VIN视频输入、VOUT本地监视、

USB备份接口；VGA显示器输出接口；

RS-232、RS-485串行接口，键盘接口；

网络接口；报警输入、报警输出模块；

接地端、AC110/220V电源。

（1）、[性能参数]：

视频压缩标准 H.264

视频输入路数： 8

视频输入接口： BNC

视频输出： 1路，BNC

视频帧率：PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒

码流类型：视频流/复合流

压缩输出码率 ：32K--2M可调，也可自定义。（上限8M，单位：bps）

音频输入路数：8

音频输入接口：BNC

语音对讲输入：1路，BNC

通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口

键盘接口：2个（支持级联，DS-8002HT无此接口）

硬盘接口：2个，支持4个硬盘，

USB接口：1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机

VGA接口：1个 分辨率：800×600/60Hz，800×600/75Hz，1024×768/60Hz

报警输入：4/8/16路

报警输出：2/4路

电源：90--135VAC

功耗：20－42W

工作温度：-10℃--＋55℃

工作湿度：10％--90％

机箱：19英寸标准机箱

（三）配置清单

| 该系统配置数量为1套，具体清单如下： 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型报警主机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 液晶控制键盘 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 主动式探测器 |  | 2 | 个 |  |
| 4 | 红外对射 |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 紧急呼叫按钮 |  | 3 | 个 |  |
| 6 | 煤气探测器 |  | 3 | 个 |  |
| 7 | 玻璃破碎探测器 |  | 3 | 个 |  |
| 8 | 门磁开关 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 报警指示灯 |  | 3 | 个 |  |
| 10 | 报警扬声器 |  | 3 | 个 |  |
| 11 | 硬盘录像机 |  | 1 | 个 |  |
| 12 | 机箱 |  | 1 | 个 |  |
| 13 | 辅助材料 |  | 若干 |  |  |

3.4可视对讲门禁系统

原内容：

| （三）配置清单 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码门口主机 |  | 2 | 个 |  |
| 2 | 黑白室内分机 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 彩色室内分机 |  | 2 | 个 |  |
| 4 | 电控锁 |  | 2 | 个 |  |

现更改为：

（三）配置清单

该系统配置数量为1套，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码门口主机 |  | 2 | 个 |  |
| 2 | 黑白室内分机 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 彩色室内分机 |  | 2 | 个 |  |
| 4 | 电控锁 |  | 2 | 个 |  |

3.5消防报警系统

原内容：

(三)配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型） | JB-QB-GST200 | 1 | 个 |  |
| 2 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 2 | 个 |  |
| 3 | 智能电子温感探测器 | JTW-ZCD-G3N | 2 | 个 |  |
| 4 | 智能光电感烟探测器 | JTY-CD-G3 | 2 | 个 |  |
| 5 | 电子编码器 | GST-BMQ-2 | 2 | 个 |  |
| 6 | 编码可燃气体探测器 | GST-BT002M | 2 | 个 |  |
| 7 | 编码声光报警器 | HX-100B | 2 | 个 |  |
| 8 | 警铃 | GST-JL 工作电压24V | 1 | 个 |  |
| 9 | 消防喷淋系统 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 2 | 个 |  |
| 11 | 火灾报警系统监控软件 | GST2001 | 1 | 个 |  |

现更改为：

(三)配置清单

该系统配置数量为1套，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型） |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 火灾显示盘 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 智能电子温感探测器 |  | 2 | 个 |  |
| 4 | 智能光电感烟探测器 |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 电子编码器 |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 编码可燃气体探测器 |  | 2 | 个 |  |
| 7 | 编码声光报警器 |  | 2 | 个 |  |
| 8 | 警铃 | 工作电压24V | 1 | 个 |  |
| 9 | 消防喷淋系统 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 输入输出模块 |  | 2 | 个 |  |
| 11 | 火灾报警系统监控软件 |  | 1 | 个 |  |

3.6光纤网络系统

原内容：

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | TL-SL3428 | 1 | 个 |  |
| 2 | 12口机架式SC口光纤盒 | TCL SC | 2 | 套 |  |
| 3 | 24口模块式配线架 | TCL PD1324 | 5 | 套 |  |
| 4 | 19"1U理线器(黑色) | TCL PA2211(02) | 5 | 套 |  |
| 5 | 12芯室内多模光纤 | PC51MM62.5-12 | 10 | 米 |  |
| 6 | SC多模尾纤 | TCL SC | 5 | 对 |  |
| 7 | 超五类4对非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 1 | 箱 |  |
| 8 | ST-ST多模跳线1M | PJ50223-M1 | 3 | 条 |  |
| 9 | SC-SC多模跳线3M | TCL SC | 2 | 条 |  |
| 10 | SC适配器 | TCL SC | 5 | 套 |  |
| 11 | ST适配器 | PG5101-ST | 5 | 套 |  |
| 12 | 超五类信息模块 | TCL PM1012 | 10 | 个 |  |
| 13 | RJ45水晶头 | TCLPQ0101 | 50 | 个 |  |
| 14 | 单口信息插座面板 | TCL PF1312 | 5 | 个 |  |
| 15 | 双口信息插座面板 | TCL PF1322 | 5 | 个 |  |
| 16 | 小十字螺丝刀 | 3mm*75mm | 1 | 把 |  |
| 17 | 小一字螺丝刀 | 3mm*75mm | 1 | 把 |  |
| 18 | 大十字螺丝刀 | 8mm*100mm | 1 | 把 |  |
| 19 | 大一字螺丝刀 | 8mm*100mm | 1 | 把 |  |
| 20 | 网络柜 | 网络交换机配套 | 1 | 个 |  |
| 21 | 光纤剥皮工具 | HT-S501B | 1 | 把 |  |
| 22 | 光纤剪线工具 | HT-C151 | 1 | 把 |  |
| 23 | 光纤剥线钳 | HT-223H | 1 | 把 |  |
| 24 | 网线钳 | 通用 | 2 | 把 |  |

现更改为：

（三）配置清单

该系统配置数量为1套，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 传输速度： 1000Mbps 交换机类型: 千兆交换机 接口数目: 26个 支持VLAN | 1 | 个 |  |
| 2 | 12口机架式SC口光纤盒 |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 24口模块式配线架 |  | 5 | 套 |  |
| 4 | 19"1U理线器(黑色) |  | 5 | 套 |  |
| 5 | 12芯室内多模光纤 |  | 10 | 米 |  |
| 6 | SC多模尾纤 |  | 5 | 对 |  |
| 7 | 超五类4对非屏蔽双绞线 |  | 1 | 箱 |  |
| 8 | ST-ST多模跳线1M |  | 3 | 条 |  |
| 9 | SC-SC多模跳线3M |  | 2 | 条 |  |
| 10 | SC适配器 |  | 5 | 套 |  |
| 11 | ST适配器 |  | 5 | 套 |  |
| 12 | 超五类信息模块 |  | 10 | 个 |  |
| 13 | RJ45水晶头 |  | 50 | 个 |  |
| 14 | 单口信息插座面板 |  | 5 | 个 |  |
| 15 | 双口信息插座面板 |  | 5 | 个 |  |
| 16 | 小十字螺丝刀 | 3mm*75mm | 1 | 把 |  |
| 17 | 小一字螺丝刀 | 3mm*75mm | 1 | 把 |  |
| 18 | 大十字螺丝刀 | 8mm*100mm | 1 | 把 |  |
| 19 | 大一字螺丝刀 | 8mm*100mm | 1 | 把 |  |
| 20 | 网络柜 | 网络交换机配套 | 1 | 个 |  |
| 21 | 光纤剥皮工具 |  | 1 | 把 |  |
| 22 | 光纤剪线工具 |  | 1 | 把 |  |
| 23 | 光纤剥线钳 |  | 1 | 把 |  |
| 24 | 网线钳 | 通用 | 2 | 把 |  |

3.7有线电视系统

原内容：

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二分支 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 2 | 三分支 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 3 | 四分支 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 4 | 三分配 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 5 | 四分配 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 6 | 混合器 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 7 | 放大器 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 8 | 节目源 | 标配 | 1 | 个 |  |
| 9 | 纯屏彩电 | 14寸 | 1 | 台 |  |
| 10 | F头 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 11 | 电源插座 | 标配 | 2 | 套 |  |
| 12 | 解调器 | 标配 | 1 | 个 |  |

现更改为：

（三）配置清单

该系统配置数量为1套，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二分支 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 2 | 三分支 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 3 | 四分支 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 4 | 三分配 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 5 | 四分配 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 6 | 混合器 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 7 | 放大器 | 标配 | 5 | 个 |  |
| 8 | 节目源 | 标配 | 1 | 个 |  |
| 9 | 纯屏彩电 | 14寸 | 1 | 台 |  |
| 10 | F头 | 标配 | 10 | 个 |  |
| 11 | 电源插座 | 标配 | 2 | 套 |  |
| 12 | 解调器 | 标配 | 1 | 个 |  |

3.8照明系统

原内容：

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭照明系统 |  | 5 | 套 |  |
| 2 | 工业照明系统 |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 美工刀 |  | 2 | 把 |  |
| 4 | 锯弓 |  | 2 | 把 |  |
| 5 | 钢锯条 |  | 50 | 条 |  |
| 6 | PVC线管剪 |  | 2 | 把 |  |
| 7 | PVC线槽剪 | 200mm | 2 | 把 |  |
| 8 | 老虎钳 |  | 2 | 把 |  |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 2 | 把 |  |
| 10 | 斜口钳 |  | 2 | 把 |  |
| 11 | 剥线钳 |  | 2 | 把 |  |
| 12 | 弯管器 | φ20mm | 2 | 把 |  |
| 13 | 弯管器 | φ25 mm | 2 | 把 |  |
| 14 | 小十字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 15 | 小一字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 16 | 大十字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 17 | 大一字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 18 | PVC线槽 | 24 mm *14 mm | 4 | 米 |  |
| 19 | PVC线槽 | 39 mm *19 mm | 6 | 米 |  |
| 20 | PVC线槽 | 50 mm *25 mm | 6 | 米 |  |
| 21 | PVC槽三通 | 24 mm *14 mm | 10 | 只 |  |
| 22 | PVC槽三通 | 39 mm *19 mm | 10 | 只 |  |
| 23 | PVC槽三通 | 50 mm *25 mm | 10 | 只 |  |
| 24 | PVC槽外角 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 25 | PVC槽外角 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 26 | PVC槽外角 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 27 | PVC槽内角 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 28 | PVC槽内角 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 29 | PVC槽内角 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 30 | PVC槽角盖 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 31 | PVC槽角盖 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 32 | PVC槽角盖 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 33 | PVC槽终端头 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 34 | PVC槽终端头 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 35 | PVC槽终端头 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 36 | PVC线管 | Ф20 mm | 20 | 米 |  |
| 37 | PVC线管 | Ф25 mm | 20 | 米 |  |
| 38 | PVC管直通 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 39 | PVC管直通 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 40 | PVC管弯头 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 41 | PVC管弯头 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 42 | PVC管夹 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 43 | PVC管夹 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 44 | PVC管塞 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 45 | PVC管塞 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 46 | PVC管三通 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 47 | PVC管三通 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |

现更改为：

（三）配置清单

该系统配置数量为1套，具体配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭照明系统 |  | 5 | 套 |  |
| 2 | 工业照明系统 |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 美工刀 |  | 2 | 把 |  |
| 4 | 锯弓 |  | 2 | 把 |  |
| 5 | 钢锯条 |  | 50 | 条 |  |
| 6 | PVC线管剪 |  | 2 | 把 |  |
| 7 | PVC线槽剪 | 200mm | 2 | 把 |  |
| 8 | 老虎钳 |  | 2 | 把 |  |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 2 | 把 |  |
| 10 | 斜口钳 |  | 2 | 把 |  |
| 11 | 剥线钳 |  | 2 | 把 |  |
| 12 | 弯管器 | φ20mm | 2 | 把 |  |
| 13 | 弯管器 | φ25 mm | 2 | 把 |  |
| 14 | 小十字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 15 | 小一字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 16 | 大十字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 17 | 大一字螺丝刀 |  | 1 | 把 |  |
| 18 | PVC线槽 | 24 mm *14 mm | 4 | 米 |  |
| 19 | PVC线槽 | 39 mm *19 mm | 6 | 米 |  |
| 20 | PVC线槽 | 50 mm *25 mm | 6 | 米 |  |
| 21 | PVC槽三通 | 24 mm *14 mm | 10 | 只 |  |
| 22 | PVC槽三通 | 39 mm *19 mm | 10 | 只 |  |
| 23 | PVC槽三通 | 50 mm *25 mm | 10 | 只 |  |
| 24 | PVC槽外角 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 25 | PVC槽外角 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 26 | PVC槽外角 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 27 | PVC槽内角 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 28 | PVC槽内角 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 29 | PVC槽内角 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 30 | PVC槽角盖 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 31 | PVC槽角盖 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 32 | PVC槽角盖 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 33 | PVC槽终端头 | 24 mm *14 mm | 5 | 只 |  |
| 34 | PVC槽终端头 | 39 mm *19 mm | 5 | 只 |  |
| 35 | PVC槽终端头 | 50 mm *25 mm | 5 | 只 |  |
| 36 | PVC线管 | Ф20 mm | 20 | 米 |  |
| 37 | PVC线管 | Ф25 mm | 20 | 米 |  |
| 38 | PVC管直通 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 39 | PVC管直通 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 40 | PVC管弯头 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 41 | PVC管弯头 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 42 | PVC管夹 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 43 | PVC管夹 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 44 | PVC管塞 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 45 | PVC管塞 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |
| 46 | PVC管三通 | Ф20 mm | 5 | 个 |  |
| 47 | PVC管三通 | Ф25 mm | 5 | 个 |  |

3.9低压配电实训系统

原内容：

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电实训柜 | 700mm×800mm×1700mm 双工作面 | 10 | 套 |  |
| 2 | 交流接触器 | 9A\220V | 200 | 个 |  |
| 3 | 热过载保护器 | Lcd-7-10A | 200 | 个 |  |
| 4 | 断路器 | NM1 | 20 | 个 |  |
| 5 | 电流互感器 | 100\5A | 60 | 个 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2系列 | 20 | 台 |  |
| 7 | 电压表 | 6L2系列 | 60 | 台 |  |
| 8 | 辅助触头 | 4对 | 200 | 个 |  |
| 9 | 启动、停止按钮 | 带指示灯 | 440 | 个 |  |
| 10 | 保险 |  | 600 | 套 |  |
| 11 | 空气开关 | 3P/25A | 200 | 个 |  |
| 12 | 板条转子 |  | 20 | 条 |  |
| 13 | 隔离开关 |  | 20 | 个 |  |
| 14 | 万能转换开关 |  | 20 | 个 |  |

现更改为：

（三）配置清单

该系统配置数量为10套，具体每套配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电实训柜 | 700mm×800mm×1700mm双工作面 | 1 | 套 |  |
| 2 | 交流接触器 | 9A\220V | 20 | 个 |  |
| 3 | 热过载保护器 | Lcd-7-10A | 20 | 个 |  |
| 4 | 真空断路器 | 3P 额定电流120A | 2 | 个 |  |
| 5 | 电流互感器 | 100\5A | 6 | 个 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2系列 | 2 | 台 |  |
| 7 | 电压表 | 6L2系列 | 6 | 台 |  |
| 8 | 辅助触头 | 4对 | 20 | 个 |  |
| 9 | 启动、停止按钮 | 带指示灯 | 44 | 个 |  |
| 10 | 熔断器配保险 |  | 60 | 套 |  |
| 11 | 空气开关 | 3P/25A | 20 | 个 |  |
| 12 | 板条转子 |  | 2 | 条 |  |
| 13 | 隔离开关 |  | 2 | 个 |  |
| 14 | 万能转换开关 |  | 2 | 个 |  |

包号：02包  包产品名称：数控维修实训系统

原标书内容：

设备功能说明：

配置的智能化故障维修系统应通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力，可配合计算机软件可以实现学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能，可以通过无线网络和有线网络同时进行数控技术的应知考核，每工位配置有答题器，液晶采用4寸答题器。本设备要求与大赛设备一致并提供大赛试题3套。

修改后标书内容：

设备功能说明：

配置的智能化故障维修系统应通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力，可配合计算机软件可以实现学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能，可以通过无线网络和有线网络同时进行数控技术的应知考核，每工位配置有答题器，液晶采用4寸答题器。