鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第八中学实验室建设及实验仪器采购项目

招标编号：AGJCG2015G002

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第八中学委托，对“实验室建设及实验仪器招标项目”（招标编号：AGJCG2015G002）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 物化生实验室设备 | 1858个 | 88.7 |
| 02 | 物化生实验室教学仪器及药品试剂配备 | 46593个 | 70 |
| 合计 |  |  | 158.7 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为2个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年04月29日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第八中学

联系人：栾鹏程

联系电话：0412-6600020

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年四月八日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第八中学实验室建设及实验仪器采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 88.7 | 1.77 | 02 | 70 | 1.4 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 物化生实验室设备 | 88.7 |  |  |  |
| 02包 | 物化生实验室教学仪器及药品试剂配备 | 70 |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包 产品名称：实验室建设及实验仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：第一包合同签订后60日内；第二包合同签订后 30日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（ 2 ）小时内响应；（ 12 ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 物化生实验室设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 化学教师演示台 | 4个 | 尺寸：2400 mm（±10 mm）×700 mm（±10 mm）×900mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边。要求具有粘合牢固、密封性好，耐用的特点。 台面上安装自动升降式液晶显示器防护箱（尺寸600mm（±5 mm）×535 mm（±5 mm）×180mm（±5 mm））。钢制机构，可上锁。结构：演示台左侧为水封式水盆，设有教师演示电源及控制装置；并设有五孔交流插座。厢体设储物柜。台面装有通风装置。 |  |  |  |  |
| 02 | 化学学生实验台 | 28个 | 尺寸：2800 mm（±10 mm）×600 mm（±10 mm）×780mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。带围板。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边，要求具有粘合牢固、密封性好，耐用的特点。 结构：每张台中间为水封式水盆及三联水嘴；台面装有通风装置，台侧装有电源盒和插座。带挂凳板。 投标时提供化学实验台国家级质量监督检验中心检验报告复印件，原件备查。 |  |  |  |  |
| 03 | 化学岛式学生实验台 | 4台 | 尺寸：9300 mm（±10 mm）×1500 mm（±10 mm）×780 mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边，要求粘合牢固、密封性好，美观、耐用。 结构：每张台中间为水封式水盆及三联水嘴；台面装有通风装置，台侧装有电源盒和插座。带挂凳板。岛式形式。 |  |  |  |  |
| 04 | 试剂架 | 4套 | 立柱：1.2mm优质冷轧钢板拆弯焊接而成，表面酸洗磷化后，环氧树脂粉沫静电喷涂； 层板：底托采用1.2mm优质冷轧钢板制成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm钢化玻璃； 护栏：试剂架层板双侧有直径12mm不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落。 |  |  |  |  |
| 05 | 物理教师演示台 | 4个 | 尺寸：2400 mm（±10 mm）×700 mm（±10 mm）×900mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.2mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边,要求具有粘合牢固、密封性好，耐用的特点。 台面上安装自动升降式液晶显示器防护箱（尺寸600mm（±5 mm）×535 mm（±5 mm）×180mm（±5 mm））。钢制机构，可上锁。 结构：设有教师演示电源及控制系统,并设有五孔交流插座。 |  |  |  |  |
| 06 | 物理学生实验台 | 56个 | 尺寸：2400 mm（±10 mm）×600 mm（±10 mm）×780mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。带围板。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边。要求具有粘合牢固、密封性好，美观、耐用的特点。带挂凳板。 投标时提供物理实验台国家级质量监督检验中心检验报告复印件，原件备查。 |  |  |  |  |
| 07 | 生物教师演示台 | 2个 | 尺寸：2400 mm（±10 mm）×700 mm（±10 mm）×900mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面，边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。专用ABS连接件，带可调底脚，预留电源主控台、多媒体设备位置。要求具有粘合牢固、密封性好，美观、耐用的特点。 台面上安装自动升降式液晶显示器防护箱（尺寸600mm（±5 mm）×535 mm（±5 mm）×180mm（±5 mm））。钢制机构，可上锁。 结构：演示台左侧为水封式水盆，设有教师演示电源及控制系统，并设有五孔交流插座。 |  |  |  |  |
| 08 | 生物学生实验台 | 14个 | 尺寸：2800 mm（±10 mm）×600 mm（±10 mm）×780mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。带围板。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边，要求粘合牢固、密封性好，美观、耐用。 结构：每张台中间为水封式水盆及三联水嘴，台侧装有电源盒和插座。带挂凳板。 投标时提供生物实验台国家级质量监督检验中心检验报告复印件，原件备查。 |  |  |  |  |
| 09 | 生物学生岛式实验台 | 2台 | 尺寸：9300 mm（±10 mm）×1500 mm（±10 mm）×780mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边。要求粘合牢固、密封性好，美观、耐用。 结构：每张台中间为水封式水盆及三联水嘴；台侧装有电源盒和插座。带挂凳板。 |  |  |  |  |
| 10 | 学生凳 | 560个 | 尺寸：凳面直径Φ300mm（±10 mm），高度450mm（±10 mm） 钢制三足腿，高度为450m m表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，要求坚固耐用、防腐、防潮等 |  |  |  |  |
| 11 | 通风装置 | 116套 | 桌面隐蔽式安装 通风罩：选用ABS材料制作的吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、吸风罩口处设有防护网，要求可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。 |  |  |  |  |
| 12 | 实验水盆 | 90套 | 尺寸：400 mm（±5 mm）×300 mm（±5 mm）×200mm（±5 mm） PP槽，水封式。台下托底式安装，要求具有防腐、防臭、防堵塞、易清洁美观等特点。 |  |  |  |  |
| 13 | 三联水嘴 | 90套 | 材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈。 |  |  |  |  |
| 14 | 生化实验室给排水管路 | 6室 | (实验室面积100平/室) 要求：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚（厚度≥2mm）PVC塑料管，有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅，无露点。地上每套水嘴设一控制阀门。 |  |  |  |  |
| 15 | 化学演示台教师电源控制台 | 4个 | 电源控制台安装于喷塑铁箱体内，置放于演示台箱体内，数字表显示，对学生实验电源统一控制；控制装置在教师演示台内，采用安全交流总电源。要求带漏电保护开关、工作指示灯。设有短路、过载保护，声光报警功能，手动复位功能；交、直流稳压电压：1-36V可调，输出电流为5A。 |  |  |  |  |
| 16 | 学生自动供电保护盒 | 112个 | 结构：每张实验台两侧配置翻盖式防尘结构的电源盒及五孔插座； 电源：设有短路、过载自动保护，要求手动复位功能；电源学生220V交流电及直流电均由教师主控。交、直流稳压电源1-24V输出电流为5A，由教师主控，连续可调。 |  |  |  |  |
| 17 | 实验台电源插座 | 290个 | 五孔、双人,国家标准电器件. 投标时需提供CCC认证证书复印件。 |  |  |  |  |
| 18 | 化学实验室室内管线 | 4室 | (实验室面积100平/室) 要求Φ25PVC管，单芯多色塑铜线。 |  |  |  |  |
| 19 | 风机 | 4台 | 5.5KW 优质变频调速离心式通风机,要求每小时换气25次,噪声要求按行业标准<55分贝。 |  |  |  |  |
| 20 | 风量分布消音器 | 116套 | UPVC、消音材料。 要求Ø160 mm系列制作及安装。 |  |  |  |  |
| 21 | 风机进出口消音器 | 4套 | 材质：PVC，管道直径Φ500mm，长度：1200mm |  |  |  |  |
| 22 | 防雨帽 | 4个 | 材质：PVC ，直径Φ800mm |  |  |  |  |
| 23 | 通风管道及外风道材料及安装 | 4套 | 要求选用优质耐酸碱防腐蚀、防污染、抗高压，管道直径Φ400 mm、300 mm、200 mm壁厚≥5.0mm ，材质：UPVC原生料，化工工程塑料专用管道。管壁光滑，焊接严密无露点。 |  |  |  |  |
| 24 | 物理多功能教师电源控制台 | 4个 | 电源控制台安装于喷塑铁箱体内，置放于演示台箱体内；设有短路、过载保护，声光报警功能，手动复位等功能；工作指示灯、设有保险装置和220V交流电输出插座 交流低压电源输出：2-6V/12A、8-12V/6A、14-24V/3A，直流稳压输出。2-6V/6A、8-12V/4A、14-24V/2A，短路时40A/8S大电流输出。教师电源控制面板为覆膜触摸式开关。 学生供电控制：由教师控制220V供电到学生实验台。 |  |  |  |  |
| 25 | 学生多功能电源面板 | 56个 | 六块表显示 要求整体为1.0优质冷轧钢板冲压成型，背板为优质冷轧钢板，可拆卸，方便维修，正面为高档PVC覆膜，装置在台面前部。每2人一组实验电源；低压电源漏电过载保护开关(短路、过载保护，手动复位)；工作指标灯、设有保险装置和220V交流电源输出插座；直流稳压电源0-16V/2A，低压交流电源0-16V/3A，电压、电流均电表读出，插针式接线柱输 |  |  |  |  |
| 26 | 学生电源 | 56个 | 电源位于台面中间，可升降。220V电源学生到实验台；直流稳压电源0-16V/2A，低压交流电源0-16V/3A，连续可调 |  |  |  |  |
| 27 | 教师演示台光学系统 | 2套 | 尺寸：530mm（±10 mm）×360mm（±10 mm）×67mm（±2 mm） 采用三个平行光源，九种光学组件。磁性显示板，交直流供电，低压直流稳压输出，所有电源符合JY/ T0374-2004标准。 投标时提供教育部或国家级产品质量检测报告复印件，原件备查。 |  |  |  |  |
| 28 | 物理实验室管线 | 4室 | (实验室面积，100平/室) 直径Φ25PVC管，单芯多色塑铜线。 |  |  |  |  |
| 29 | 洗眼器 | 6套 | 单口、台式可移动 要求高密度PP,内置过滤网，缓压设计，配1.5米长不锈钢软管 |  |  |  |  |
| 30 | 生物实验室室内管线 | 2室 | (实验室面积100平/室) 直径Φ25PVC管，单芯多色塑铜线。 |  |  |  |  |
| 31 | 光源 | 56套 | 台一侧设有一个交流220V输出五孔插座。要求光源可调节角度。 |  |  |  |  |
| 32 | 化学教师准备台 | 2台 | 尺寸：3000 mm（±10 mm）×1000 mm（±10 mm）×850mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mm厚E1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。专用ABS连接件，带可调底脚。要求粘合牢固、密封性好，耐用。 配备药品试剂架，水盆，三联水嘴、插座,通风装置。 |  |  |  |  |
| 33 | 仪器柜 | 80个 | 尺寸：1000 mm（±10 mm）×500 mm（±10 mm）×2000mm（±10 mm） 柜身：主体采用18mm厚三聚氰胺贴面板。其截面用PVC封边条，机械高温热熔胶封边。要求具有粘合牢固、密封性好，美观、耐用的特点。承重板下方加20*20mm厚承重方管。 结构：下部木制对开门；内设承重板为25mm隔板，上部镶装玻璃对开门，承重板为25mm，下方加20*20mm厚承重方管，要求具有粘合牢固、密封性好，耐用的特点，整体结构科学合理。 |  |  |  |  |
| 34 | 通风药品柜 | 16个 | 尺寸：1000 mm（±10 mm）×500 mm（±10 mm）×2000mm（±10 mm） 柜身：主体采用采用18mm厚三聚氰胺贴面板。其截面用PVC封边条，机械高温热熔胶封边。承重板下方加20*20mm厚承重方管。 结构：下部木制对开门；内设承重板为25mm隔板，上部镶装玻璃对开门，承重板为25mm，下方加20*20mm厚承重方管，柜顶安装吸风罩，内设阶梯式玻璃药品架。隔板外贴理化板。要求粘合牢固、密封性好，耐用。 |  |  |  |  |
| 35 | 药品柜 | 27个 | 尺寸：1000 mm（±10 mm）×500 mm（±10 mm）×2000mm（±10 mm） 柜身：主体采用采用18mm厚三聚氰胺贴面板。其截面用PVC封边条，机械高温热熔胶封边。承重板下方加20*20mm厚承重方管。 结构：下部木制对开门；内设承重板为25mm隔板，上部镶装玻璃对开门，承重板为25mm，下方加20*20mm厚承重方管，内设阶梯式玻璃药品架。隔板外贴理化板。 |  |  |  |  |
| 36 | 通风橱 | 2个 | 尺寸：1500 mm（±10 mm）×750 mm（±10 mm）×2350mm（±10 mm） 整体结构：通风上柜:框架为1.5mm厚优质冷轧钢板，柜体外侧为1.0mm厚优质冷轧钢板,外经(所有钢质件表面静电粉体喷涂,处理工艺如下:热水除油—冷水清洗—除锈—清洗—预处理—酸洗—热磷化—酸洗—热钝化—喷粉—固化。成品后表面光滑、无折叠、无裂缝、无分层、无搭焊。)去指磷化后静电粉沫喷涂，单面漆膜厚度大于0.2mm.。柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，柜体后背板可拆。 照明维护：通风柜上部面板可拆卸。 推拉视窗：可调视窗为5mm厚防爆玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置，开启高度大于800mm。其配重采用侧配重形式，增大柜内使用空间。 内衬、导流板材质：6mm厚抗倍特理化板，全非金属结构，无任何外露金属配件。导流板三段可拆式，第二块导流板位置可调。 台面：采用15mm厚环氧树脂板,边缘加厚至25mm厚,表面光滑、平整,整体美观大方.耐酸碱、耐高温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬,确保柜身台面不受潮,牢固可靠. 水杯：采用实验室专用PP材料一体成型，整体耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，牢固可靠。 水嘴：采用实验室专用单联水嘴，90度瓷质阀芯，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 下柜：主体结构采用固定式金属柜体直接支承台面。柜体及框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，外经去脂磷化后静电粉沫喷涂，厚度大于0.2mm，实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆。 上下水系统：上下水系统设在储物柜后部。 |  |  |  |  |
| 37 | 药品室全室通风管道及外风道 | 2套 | 选要求用优质Φ300 mm壁厚≥5.0mm耐酸碱防腐蚀、防污染、抗高压UPVC（原生料）化工工程塑料专用管道。管壁光滑，焊接严密无露点 |  |  |  |  |
| 38 | 药品室风机 | 2台 | 离心式4KW调速通风机，要求带进出口消音器，防水帽，电机防护罩，减震器等。 |  |  |  |  |
| 39 | 准备室给排水及电器布线材料及安装 | 5室 | 要求：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅，无露点。地上每套水嘴设一控制阀门，电路要求Φ25PVC管，单芯多色塑铜线 |  |  |  |  |
| 40 | 物理教师准备台 | 2台 | 尺寸：3000 mm（±10 mm）×1000 mm（±10 mm）×850mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mm厚E1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。专用ABS连接件，带可调底脚。要求粘合牢固、密封性好，耐用。 |  |  |  |  |
| 41 | 生物教师准备台 | 2台 | 尺寸：3000 mm（±10 mm）×1000 mm（±10 mm）×850mm（±10 mm） 台面：厚度不小于12.7mm墨绿色实芯理化板台面。边缘厚度不小于25.4mm。 台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mm厚E1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。专用ABS连接件，带可调底脚。要求粘合牢固、密封性好，耐用。 配备药品试剂架，水盆，三联水嘴、插座。 |  |  |  |  |
| 42 | 标本柜 | 10个 | 上柜：全钢结构（壁厚1.5mm）表面酸洗磷化后，环氧树脂粉沫静电喷涂。5mm白玻，双面开门式，层板8mm。 下柜：全钢结构（壁厚1.5mm）、5mm白玻。脚垫：采用专用脚垫，要求可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 物化生实验室教学仪器及药品试剂配备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：高中实验室配备用

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式智能数字实验盘 | 1台 | 1、一体化设计，内置9种传感器，支持7个传感器同时工作和数据显示；包含：电压传感器、电流传感器、温度传感器、磁场传感器、位移传感器、声音传感器、压强传感器、毫伏电压传感器、光强传感器、G-M传感器、红外温度传感器、电荷传感器、加速度传感器、环境温度传感器各一个，力传感器、光电门各二个，通用接口二个； 2、3.5吋TFT 480*320触摸彩色显示屏，4M内存；采样速率100，000次/秒，12-bit采样解析度；≥1800mAh锂电池，待机时间≥150小时； 3、USB2.0接口；支持无线连接方式；支持独立数据采集模式;支持GPS数据采集模式；同时支持四种操作系统（Windows， Andriod,Mac）； 4、具备完整的统计和数据拟合功能，具有完善的数据处理功能，可以绘制数据趋势曲线，同时处理7组数据并实时显示。 5、合同签订前要求到客户指定现场演示。 6、投标时需提供生产厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 2 | 数字化系统软件 | 1套 | 提供丰富的预设实验模板，采用多活页夹显示、可预设多种显示风格；具有完整的统计和数据拟合功能；具有完善的数据处理功能，包括对数据进行差分、差商、求导、积分和平滑等；可以绘制数据趋势曲线；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；可以对实验结果进行保存，生成回放文件。“Quick Easy”操作界面，使操作更加轻松自如。与智能数字实验盘配套。 |  |  |  |  |
| 3 | 教学黑板 | 4块 | 尺寸：1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 4 | 两用气筒 | 1个 | 通用 |  |  |  |  |
| 5 | 抽气筒 | 10个 | 通用 |  |  |  |  |
| 6 | 打气筒 | 5个 | 打气筒身铝合金制（小型） |  |  |  |  |
| 7 | 抽气盘 | 3套 | 直径不小于180mm，附钟罩 |  |  |  |  |
| 8 | 吹风机 | 2个 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 |  |  |  |  |
| 9 | 仪器车 | 2辆 | ≥600mm×400mm×800mm |  |  |  |  |
| 10 | 仪器车 | 2辆 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm |  |  |  |  |
| 11 | 望远镜 | 10个 | 双筒，7×35 |  |  |  |  |
| 12 | 透明盛液筒 | 10个 | φ100mm×300mm |  |  |  |  |
| 13 | 物理支架 | 6套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 14 | 方座支架 | 50套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 15 | 多功能实验支架 | 6套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 16 | 升降台 | 6台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg |  |  |  |  |
| 17 | 三脚架 | 50个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 18 | 高中学生电源 | 50台 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |  |  |  |  |
| 19 | 高中教学电源 | 4台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 |  |  |  |  |
| 20 | 电池盒 | 25组 | 4个一组，1号电池 |  |  |  |  |
| 21 | 感应圈 | 1台 | 电子开关式 |  |  |  |  |
| 22 | 电子起电机 | 9台 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA |  |  |  |  |
| 23 | 木直尺 | 60只 | 材质：木质；量度：1000mm |  |  |  |  |
| 24 | 钢直尺 | 60只 | 材质：钢质；量度：200mm |  |  |  |  |
| 25 | 钢直尺 | 60只 | 材质：钢质；量度：600mm |  |  |  |  |
| 26 | 钢卷尺 | 50盒 | 材质：钢质；量度：5m |  |  |  |  |
| 27 | 游标卡尺 | 60把 | 材质：钢质；量度：150mm；精度：0.02mm |  |  |  |  |
| 28 | 游标卡尺 | 60把 | 材质：钢质；量度：150mm；精度：0.05mm |  |  |  |  |
| 29 | 外径千分尺 | 60只 | 材质：钢质；量度：150mm；0mm～25mm；精度：0.01mm |  |  |  |  |
| 30 | 数显游标卡尺 | 5把 | 材质：钢质；量度：150mm；150mm；精度：0.01mm |  |  |  |  |
| 31 | 物理天平 | 5台 | 材质：钢质；量度：500g；精度：0.02g |  |  |  |  |
| 32 | 物理天平 | 25台 | 材质：钢质；量度：200g；精度：0.02g |  |  |  |  |
| 33 | 托盘天平 | 5台 | 材质：钢质；量度：200g；精度：0.2g |  |  |  |  |
| 34 | 托盘天平 | 1台 | 材质：钢质；量度：500g；精度：0.5g |  |  |  |  |
| 35 | 电子天平 | 2台 | 量度：100g；精度：0.01g |  |  |  |  |
| 36 | 电子天平 | 1台 | 材质：钢质；量度：1000g；精度：0.1g |  |  |  |  |
| 37 | 指针式体重计 | 1台 | 材质：钢质；量度：0g～160kg；精度：500g |  |  |  |  |
| 38 | 金属钩码 | 100套 | 材质：钢质； 50g×4，200g×2 |  |  |  |  |
| 39 | 金属槽码 | 30套 | 材质：钢质； 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |  |  |  |  |
| 40 | 机械停表 | 60块 | 精度：0.1s |  |  |  |  |
| 41 | 电子停表 | 60块 | 精度：0.01s |  |  |  |  |
| 42 | 电火花计时器 | 100个 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA |  |  |  |  |
| 43 | 电火花计时器 | 100个 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 |  |  |  |  |
| 44 | 电磁打点计时器 | 100个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 45 | 电子体温计 | 60支 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 46 | 寒暑表 | 60只 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 47 | 条形盒测力计 | 200个 | 量度：10N |  |  |  |  |
| 48 | 圆盘测力计 | 2个 | 量度：5N |  |  |  |  |
| 49 | 拉压测力计 | 2个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 50 | 双向测力计 | 2个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 51 | 演示数字测力计 | 20个 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm |  |  |  |  |
| 52 | 高中数字演示电表 | 10只 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm |  |  |  |  |
| 53 | 绝缘电阻表 | 5只 | 量度：500V |  |  |  |  |
| 54 | 多用电表 | 60只 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |  |  |
| 55 | 多用电表 | 30只 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 |  |  |  |  |
| 56 | 多用电表 | 10只 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |  |  |  |  |
| 57 | 交流电流表 | 25只 | 2.5级，毫安级 |  |  |  |  |
| 58 | 演示电流电压表 | 10台 | 2.5级，检流 |  |  |  |  |
| 59 | 演示微电流电阻表 | 2台 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 |  |  |  |  |
| 60 | 电阻箱 | 60个 | 四位9999Ω，0.5级 |  |  |  |  |
| 61 | 湿度计 | 5个 | 最大允许误差：±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）、± 7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） |  |  |  |  |
| 62 | 空盒气压表 | 1台 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa |  |  |  |  |
| 63 | 量角器(圆等分器) | 60个 | 半圆直径不小于190mm |  |  |  |  |
| 64 | 惯性演示器 | 10套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 65 | 摩擦计 | 10套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 66 | 螺旋弹簧组 | 10组 | 0.5N，1N，2N |  |  |  |  |
| 67 | 螺旋弹簧组 | 10只 | 3N，5N |  |  |  |  |
| 68 | 帕斯卡球 | 10个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 69 | 摩擦力演示器 | 1台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 70 | 微小形变演示器 | 6套 | 利用杠杆原理 |  |  |  |  |
| 71 | 力的合成分解演示器 | 6套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 72 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 60套 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 |  |  |  |  |
| 73 | 高中静力学演示教具 | 3套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 74 | 高中力学演示板 | 2套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 75 | 滚摆 | 2个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 76 | 离心轨道 | 6套 | 有捕球网 |  |  |  |  |
| 77 | 手摇离心转台 | 10台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 78 | 毛钱管(牛顿管) | 10套 | 带释放装置 |  |  |  |  |
| 79 | 伽利略理想斜面演示器 | 3套 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |  |  |  |  |
| 80 | 运动合成分解演示器 | 3套 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |  |  |  |  |
| 81 | 演示轨道小车 | 6套 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm |  |  |  |  |
| 82 | 轨道小车 | 100套 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm |  |  |  |  |
| 83 | 演示斜面小车 | 6套 | 1200mm |  |  |  |  |
| 84 | 斜面小车 | 100套 | 塑料小车 |  |  |  |  |
| 85 | 自由落体实验仪 | 2套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 86 | 牛顿第二定律演示仪 | 6套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 87 | 牛顿第二定律实验仪 | 6套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 88 | 反冲运动演示器 | 6套 | 有两种以上表现形式 |  |  |  |  |
| 89 | 超重失重演示器 | 6套 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |  |  |  |  |
| 90 | 动能势能演示器 | 6台 | 半定量实验 |  |  |  |  |
| 91 | 平抛竖落仪 | 1个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 92 | 平抛运动实验器 | 25套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 93 | 平抛和碰撞实验器 | 50套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 94 | 碰撞实验器 | 6台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 95 | 运动频闪观测仪 | 2套 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |  |  |  |  |
| 96 | 向心力演示器 | 6台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 97 | 向心力演示器 | 1台 | 数显 |  |  |  |  |
| 98 | 凹凸桥演示器 | 6套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 99 | 动量传递演示器(碰撞球) | 10套 | 5球 |  |  |  |  |
| 100 | 音叉 | 10套 | 256Hz |  |  |  |  |
| 101 | 音叉 | 1套 | 512Hz |  |  |  |  |
| 102 | 纵波演示器 | 4套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 103 | 声速测量仪 | 4台 | 共鸣法 |  |  |  |  |
| 104 | 共振音叉 | 10对 | 440Hz |  |  |  |  |
| 105 | 纵横波演示器 | 3台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 106 | 绳波演示器 | 1套 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |  |  |  |  |
| 107 | 波动弹簧 | 2个 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 |  |  |  |  |
| 108 | 波动演示器 | 1台 | 帘式 |  |  |  |  |
| 109 | 发波水槽 | 2套 | 电动波源带同步频闪光源 |  |  |  |  |
| 110 | 发波水槽 | 4套 | 机械振子 |  |  |  |  |
| 111 | 弹簧振子 | 4套 | 气垫式 |  |  |  |  |
| 112 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 4台 | 自动稳定走纸 |  |  |  |  |
| 113 | 单摆组 | 40组 | 5个摆球 |  |  |  |  |
| 114 | 受迫振动和共振演示器 | 2台 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 |  |  |  |  |
| 115 | 共振演示器 | 2台 | 弹簧振子，电动机驱动 |  |  |  |  |
| 116 | 内聚力演示器 | 10套 | 有挤压扳动器和刮削器 |  |  |  |  |
| 117 | 空气压缩引火仪 | 4个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 118 | 双金属片 | 6个 | 普通 |  |  |  |  |
| 119 | 纸盆扬声器 | 2台 | 直径不小于200mm，8Ω |  |  |  |  |
| 120 | 毛细现象演示器 | 6套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 121 | 玻棒(附丝绸) | 10对 | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 |  |  |  |  |
| 122 | 胶棒(附毛皮) | 10对 | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 |  |  |  |  |
| 123 | 箔片验电器 | 6对 | 教师用 |  |  |  |  |
| 124 | 指针验电器 | 1对 | 带法拉第圆筒 |  |  |  |  |
| 125 | 感应起电机 | 6台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 126 | 枕形导体 | 6副 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 127 | 小灯座 | 100个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 128 | 单刀开关 | 100个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 129 | 滑动变阻器 | 100个 | 20Ω，2A |  |  |  |  |
| 130 | 滑动变阻器 | 25个 | 50Ω，1.5A |  |  |  |  |
| 131 | 电阻定律演示器 | 6台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 132 | 演示线路实验板 | 2套 | 高中演示组 |  |  |  |  |
| 133 | 单刀双掷开关 | 50个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 134 | 双刀双掷开关 | 10个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 135 | 球形导体 | 6个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 136 | 验电器连接杆 | 2个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 137 | 移电球(验电球) | 6个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 138 | 验电羽 | 10对 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 139 | 验电幡 | 1个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 140 | 尖形布电器 | 6个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 141 | 正负电荷检验器 | 1台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 142 | 静电实验箱 | 1套 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 |  |  |  |  |
| 143 | 金属网罩 | 4个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 144 | 电荷间作用力演示器 | 1套 | 演示用；1、分辨率：≤10－5次方牛顿；2、环境温度：≤26℃；3、相对湿度≤50% ；4、供电电压：220V AC |  |  |  |  |
| 145 | 电荷间作用力实验器 | 25套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 146 | 库仑定律演示器 | 1台 | 由底座、支架、转体、主动带电体滑座、带距离刻度的滑轨、角度刻度盘等构成。本产品适合课堂直接演示,操作方便、说理明了、清晰可见 |  |  |  |  |
| 147 | 电场线演示器 | 2套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 148 | 电势演示仪 | 1套 | 电势、电势差、等势面 |  |  |  |  |
| 149 | 等势线描绘实验器 | 4套 | 导电玻璃型 |  |  |  |  |
| 150 | 平行板电容器 | 10套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 151 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 6套 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |  |  |  |  |
| 152 | 常用电容器示教板 | 6套 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |  |  |  |  |
| 153 | 常用电阻器示教板 | 6套 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |  |  |  |  |
| 154 | 演示可调内阻电池 | 2个 | 气压调节式及其改进型 |  |  |  |  |
| 155 | 演示电桥 | 1个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 156 | 电磁、电子 |  | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 157 | 条形磁铁 | 50对 | 铝铁碳，180 mm |  |  |  |  |
| 158 | 蹄形磁铁 | 50个 | 铝铁碳，100mm |  |  |  |  |
| 159 | 菱形小磁针 | 10套 | 16个 |  |  |  |  |
| 160 | 演示原副线圈 | 10套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 161 | 原副线圈 | 25套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 162 | 左右手定则演示器 | 25个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 163 | 手摇交直流发电机 | 6个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 164 | 阴极射线管 | 4个 | 磁效应管 |  |  |  |  |
| 165 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 4套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 166 | 安培力演示器 | 4套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 167 | 自感现象演示器 | 4台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 168 | 电磁感应演示器 | 1套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 169 | 楞次定律演示器 | 10套 | 开口环、闭口环 |  |  |  |  |
| 170 | 动能发电手电筒 | 30套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 171 | 手摇三相交流发电机 | 1台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 172 | 可拆变压器 | 6台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 173 | 日光灯原理演示器 | 1套 | 电感式镇流器 |  |  |  |  |
| 174 | 洛伦兹力演示器 | 4台 | 有洛伦兹力管 |  |  |  |  |
| 175 | 门电路和传感器应用 实验箱 | 5套 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |  |  |  |  |
| 176 | 电磁振荡演示仪 | 5台 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 |  |  |  |  |
| 177 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 4套 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 |  |  |  |  |
| 178 | 玻璃砖 | 25块 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 179 | 三棱镜 | 30个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 180 | 白光的色散与合成演示器 | 4套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 181 | 光的折射全反射实验器 | 30套 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 182 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1套 | 产品由可转式光具座、光源、双面镜、双缝、牛顿环、单缝、多缝、光栅、偏振片、反射起偏器、投影及观察系统组成。电源：J1201或J1201一1型低压电源 ；环境温度：-10～+40℃ ；相对湿度：≤85% ；1.4 外形尺寸≤1200X400x300mm ；1.5 整机净重≤8kg) |  |  |  |  |
| 183 | 激光光学演示仪 | 2台 | 几何光学和物理光学实验 |  |  |  |  |
| 184 | 微型物理光学观察器 | 13套 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) |  |  |  |  |
| 185 | 双缝干涉实验仪 | 5台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 186 | 牛顿环 | 30个 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 187 | 光导纤维应用演示器 | 1台 | 通用型，高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 188 | 光的偏振观察器 | 30套 | 起偏片、检偏片 |  |  |  |  |
| 189 | 棱镜分光镜 | 10台 | 带波长分度尺 |  |  |  |  |
| 190 | 光电效应演示器 | 2台 | 带光源和锌板 |  |  |  |  |
| 191 | 离心机械模型 | 2套 | 节速器、干燥器、分离器 |  |  |  |  |
| 192 | 高压输变电模拟演示器 | 4套 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |  |  |  |  |
| 193 | 高中物理必修模块投影片 | 6套 | 30张/套 |  |  |  |  |
| 194 | 高中物理系列1选修模块 投影片 | 6套 | 20张/套 |  |  |  |  |
| 195 | 高中物理系列2选修模块 投影片 | 6套 | 15张/套 |  |  |  |  |
| 196 | 量筒 | 2个 | 50mL |  |  |  |  |
| 197 | 量杯 | 2个 | 250mL |  |  |  |  |
| 198 | 烧瓶 | 5个 | 圆底长颈，500mL |  |  |  |  |
| 199 | 烧瓶 | 5个 | 平底长颈，250mL |  |  |  |  |
| 200 | 镊子 | 5支 | 普通 |  |  |  |  |
| 201 | 测电笔 | 30支 | 氖泡式 |  |  |  |  |
| 202 | 一字螺丝刀 | 30支 | φ3mm或φ6mm |  |  |  |  |
| 203 | 十字螺丝刀 | 30支 | φ3mm或φ6mm |  |  |  |  |
| 204 | 尖嘴钳 | 30个 | 150mm |  |  |  |  |
| 205 | 剥线钳 | 1个 | 普通 |  |  |  |  |
| 206 | 手锤 | 1个 | 普通 |  |  |  |  |
| 207 | 直角尺 | 1个 | 钳工工具 |  |  |  |  |
| 208 | 电烙铁 | 4支 | 60W，20W，橡胶线 |  |  |  |  |
| 209 | 教学黑板 | 4块 | 1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 210 | 打孔器 | 8套 | 四件 |  |  |  |  |
| 211 | 打孔夹板 | 8个 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 212 | 打孔器刮刀 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 213 | 电动钻孔器 | 1台 | 普通 |  |  |  |  |
| 214 | 仪器车 | 4辆 | 至少两层，上层带护栏 |  |  |  |  |
| 215 | 电动离心机 | 1台 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 |  |  |  |  |
| 216 | 磁力加热搅拌器 | 10台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 217 | 金属酒精灯 | 10个 |  |  |  |  |  |
| 218 | 酒精喷灯 | 10个 | 座式，铜制 |  |  |  |  |
| 219 | 电加热器 | 5个 | 密封式 |  |  |  |  |
| 220 | 烘干箱 | 1台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 221 | 水浴锅 | 5个 | 铜制 |  |  |  |  |
| 222 | 保温漏斗 | 5个 | 铜制 |  |  |  |  |
| 223 | 注射器 | 50只 | 5mL，塑料 |  |  |  |  |
| 224 | 注射器 | 200只 | 50mL，塑料 |  |  |  |  |
| 225 | 注射器 | 100只 | 100mL |  |  |  |  |
| 226 | 塑料洗瓶 | 30个 | 250mL |  |  |  |  |
| 227 | 试剂瓶托盘 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 228 | 实验用品提篮 | 14个 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 |  |  |  |  |
| 229 | 塑料水槽 | 60个 | 250mm×180mm×100mm |  |  |  |  |
| 230 | 碘升华凝华管 | 50个 | 密封式 |  |  |  |  |
| 231 | 聚光小手电筒 | 60支 | 普通 |  |  |  |  |
| 232 | 方座支架 | 20套 | 普通 |  |  |  |  |
| 233 | 万能夹 | 20个 | 普通 |  |  |  |  |
| 234 | 三脚架 | 80个 | 可调高度 |  |  |  |  |
| 235 | 泥三角 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 236 | 试管架 | 150个 | 普通 |  |  |  |  |
| 237 | 漏斗架 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 238 | 滴定台 | 60个 | 普通 |  |  |  |  |
| 239 | 滴定夹 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 240 | 多用滴管架 | 30个 | 普通 |  |  |  |  |
| 241 | 比色管架 | 10个 | 6孔 |  |  |  |  |
| 242 | 组合式支架 | 2个 | 普通 |  |  |  |  |
| 243 | 铁架台 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 244 | 铁架台支架 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 245 | 高中教学电源 | 5台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 |  |  |  |  |
| 246 | 托盘天平 | 100台 | 100g，0.1g |  |  |  |  |
| 247 | 托盘天平 | 3台 | 500g，0.5g |  |  |  |  |
| 248 | 电子天平 | 2台 | 200g，0.001g |  |  |  |  |
| 249 | 电子天平 | 1台 | 400g，0.1g |  |  |  |  |
| 250 | 电子停表 | 5只 | 0.1s |  |  |  |  |
| 251 | 温度计 | 100支 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  |  |
| 252 | 温度计 | 20支 | 水银，0℃～360℃ |  |  |  |  |
| 253 | 数字测温计 | 10台 | -30℃～+200℃ |  |  |  |  |
| 254 | 灵敏电流计 | 40只 | ±300μA |  |  |  |  |
| 255 | 多用电表 | 1个 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |  |  |
| 256 | 演示电流电压表 | 7台 | 2.5级 |  |  |  |  |
| 257 | 密度计 | 5支 | 密度＞1 g/cm3 |  |  |  |  |
| 258 | 密度计 | 5支 | 密度＜1 g/cm3 |  |  |  |  |
| 259 | 酸度计(pH计) | 50台 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 |  |  |  |  |
| 260 | 原电池实验器 | 50个 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 261 | 贮气装置 | 3台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 262 | 溶液导电演示器 | 20台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 263 | 中和热测定仪 | 60套 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 264 | 气体实验微型装置 | 6套 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL |  |  |  |  |
| 265 | 氢燃料电池实验器 | 4套 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 |  |  |  |  |
| 266 | 电解槽演示器 | 1台 | 离子交换膜 |  |  |  |  |
| 267 | 电泳演示器 | 15台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 268 | 丁达尔现象实验器 | 15台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 269 | 二氧化氮球 | 50套 | 双球，内封NO2和N2O4 |  |  |  |  |
| 270 | 渗析实验器 | 15套 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 271 | 光化学实验演示器 | 10台 | 能演示甲烷与氯气的反应 |  |  |  |  |
| 272 | 分子结构模型 | 5套 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 273 | 分子结构模型 | 50套 | 分组用 |  |  |  |  |
| 274 | 金刚石结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 275 | 石墨结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 276 | 碳-60结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 277 | 氯化钠晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 278 | 碳的同素异形体结构模型 | 15套 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |  |  |  |  |
| 279 | 氯化铯晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 280 | 二氧化碳晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 281 | 二氧化硅晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 282 | 金属晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 283 | 电子云杂化轨道模型 | 5套 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz |  |  |  |  |
| 284 | 气体摩尔体积模型 | 10个 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 285 | 金属矿物、金属及合金标本 | 2盒 | 各类不少于5种 |  |  |  |  |
| 286 | 原油常见馏分标本 | 2盒 | 不少于8种 |  |  |  |  |
| 287 | 合成有机高分子材料标本 | 2盒 | 不少于10种 |  |  |  |  |
| 288 | 新型无机非金属材料标本 | 2盒 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 |  |  |  |  |
| 289 | 复合材料标本 | 2盒 | 不少于5种 |  |  |  |  |
| 290 | 元素周期表 | 2件 | 有外围电子层排布，带轴 |  |  |  |  |
| 291 | 化学实验室安全守则 | 4张 | 带镜框 |  |  |  |  |
| 292 | 量筒 | 150个 | 材质：玻璃；容量：10mL |  |  |  |  |
| 293 | 量筒 | 200个 | 材质：玻璃；容量：25mL |  |  |  |  |
| 294 | 量筒 | 200个 | 材质：玻璃；容量：50mL |  |  |  |  |
| 295 | 量筒 | 100个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 296 | 量筒 | 2个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 297 | 容量瓶 | 30个 | 材质：玻璃；容量：50mL |  |  |  |  |
| 298 | 容量瓶 | 150个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 299 | 容量瓶 | 30个 | 材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 300 | 容量瓶 | 30个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 301 | 容量瓶 | 5个 | 材质：玻璃；容量：1000mL |  |  |  |  |
| 302 | 滴定管 | 150支 | 酸式，25mL |  |  |  |  |
| 303 | 滴定管 | 15支 | 酸式，50mL |  |  |  |  |
| 304 | 滴定管 | 100支 | 碱式，25mL |  |  |  |  |
| 305 | 滴定管 | 15支 | 碱式，50mL |  |  |  |  |
| 306 | 移液管 | 30支 | 5mL |  |  |  |  |
| 307 | 移液管 | 30支 | 25mL |  |  |  |  |
| 308 | 试管 | 500支 | 材质：玻璃；尺寸：φ12mm×70mm |  |  |  |  |
| 309 | 试管 | 4000支 | 材质：玻璃；尺寸：φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 310 | 试管 | 4000支 | 材质：玻璃；尺寸：φ18mm×180mm |  |  |  |  |
| 311 | 试管 | 4000支 | 材质：玻璃；尺寸：φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 312 | 试管 | 200支 | 材质：玻璃；尺寸：φ32mm×200mm |  |  |  |  |
| 313 | 试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ40mm×200mm |  |  |  |  |
| 314 | 具支试管 | 500支 | 材质：玻璃；尺寸：φ18mm×180mm |  |  |  |  |
| 315 | 具支试管 | 500支 | 材质：玻璃；尺寸：φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 316 | 硬质玻璃管 | 500支 | 材质：玻璃；尺寸：φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 317 | 硬质玻璃管 | 200支 | 材质：玻璃；尺寸：φ20mm×250mm |  |  |  |  |
| 318 | 燃烧管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ25mm×300mm |  |  |  |  |
| 319 | Y形试管 | 100支 | 材质：玻璃；尺寸：φ20mm |  |  |  |  |
| 320 | 烧杯 | 200个 | 材质：玻璃；容量：50mL |  |  |  |  |
| 321 | 烧杯 | 300个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 322 | 烧杯 | 200个 | 材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 323 | 烧杯 | 50个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 324 | 烧杯 | 30个 | 材质：玻璃；容量：1000mL |  |  |  |  |
| 325 | 烧瓶 | 100个 | 圆底，长颈，材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 326 | 烧瓶 | 60个 | 圆底，短颈，厚口材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 327 | 烧瓶 | 50个 | 圆底，长颈，材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 328 | 烧瓶 | 50个 | 平底，长颈，材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 329 | 锥形瓶 | 100个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 330 | 锥形瓶 | 30个 | 材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 331 | 蒸馏烧瓶 | 80个 | 材质：玻璃；容量：250ml |  |  |  |  |
| 332 | 三口烧瓶 | 5个 | 材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 333 | 酒精灯 | 150个 | 材质：玻璃；容量：150mL，单头 |  |  |  |  |
| 334 | 酒精灯 | 60个 | 材质：玻璃；容量：250mL，单头 |  |  |  |  |
| 335 | 酒精灯 | 5个 | 材质：玻璃；容量：250mL，双头 |  |  |  |  |
| 336 | 气体洗瓶 | 30个 | 250mL |  |  |  |  |
| 337 | 抽滤瓶 | 10个 | 500mL |  |  |  |  |
| 338 | 抽气管 | 10个 | 通用 |  |  |  |  |
| 339 | 干燥器 | 5个 | 160mm |  |  |  |  |
| 340 | 气体发生器 | 10个 | 250mL |  |  |  |  |
| 341 | 冷凝器 | 80支 | 直形，300mm |  |  |  |  |
| 342 | 冷凝器 | 30支 | 球形，300mm |  |  |  |  |
| 343 | 牛角管 | 80支 | 弯形，φ18mm×150mm |  |  |  |  |
| 344 | 漏斗 | 100个 | 60mm |  |  |  |  |
| 345 | 漏斗 | 100个 | 90mm |  |  |  |  |
| 346 | 安全漏斗 | 15个 | 直形 |  |  |  |  |
| 347 | 安全漏斗 | 15个 | 双球 |  |  |  |  |
| 348 | 分液漏斗 | 120个 | 锥(梨)形，100mL |  |  |  |  |
| 349 | 分液漏斗 | 80个 | 球形，50mL |  |  |  |  |
| 350 | 布氏漏斗 | 5个 | 瓷，80mm |  |  |  |  |
| 351 | T形管 | 100个 | φ7mm～8mm |  |  |  |  |
| 352 | Y形管 | 100个 | φ7mm～8mm |  |  |  |  |
| 353 | 离心管 | 100支 | 10mL |  |  |  |  |
| 354 | 干燥管 | 100支 | 单球，150mm |  |  |  |  |
| 355 | 干燥管 | 80支 | U型，φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 356 | 干燥管 | 30支 | U型，φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 357 | 干燥管 | 30支 | U型，具支，φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 358 | 比色管 | 50支 | 25mL |  |  |  |  |
| 359 | 圆水槽 | 30个 | φ200mm×100mm |  |  |  |  |
| 360 | 圆水槽 | 10个 | φ270mm×140mm |  |  |  |  |
| 361 | 玻璃钟罩 | 2个 | φ150mm×280mm |  |  |  |  |
| 362 | 钴玻璃片 | 80个 | 普通 |  |  |  |  |
| 363 | 集气瓶 | 80个 | 容量：125mL，附毛玻璃片 |  |  |  |  |
| 364 | 集气瓶 | 60个 | 容量：250mL，附毛玻璃片 |  |  |  |  |
| 365 | 液封除毒气集气瓶 | 20个 | 容量：250mL |  |  |  |  |
| 366 | 广口瓶 | 900个 | 容量：60mL |  |  |  |  |
| 367 | 广口瓶 | 900个 | 容量：125mL |  |  |  |  |
| 368 | 广口瓶 | 50个 | 容量：250mL |  |  |  |  |
| 369 | 广口瓶 | 10个 | 容量：500mL |  |  |  |  |
| 370 | 细口瓶 | 300个 | 容量：60mL |  |  |  |  |
| 371 | 细口瓶 | 1500个 | 容量：125mL |  |  |  |  |
| 372 | 细口瓶 | 500个 | 容量：250mL |  |  |  |  |
| 373 | 细口瓶 | 30个 | 容量：500mL |  |  |  |  |
| 374 | 细口瓶 | 30个 | 容量：1000mL |  |  |  |  |
| 375 | 细口瓶 | 5个 | 容量：3000mL |  |  |  |  |
| 376 | 细口瓶 | 400个 | 棕色，容量：125mL |  |  |  |  |
| 377 | 细口瓶 | 5个 | 棕色，容量：500mL |  |  |  |  |
| 378 | 细口瓶 | 2个 | 棕色，容量：1000mL |  |  |  |  |
| 379 | 下口瓶 | 3个 | 容量：5000mL |  |  |  |  |
| 380 | 滴瓶 | 2000个 | 容量：60mL |  |  |  |  |
| 381 | 滴瓶 | 500个 | 棕色，60mL |  |  |  |  |
| 382 | 称量瓶 | 5个 | φ25mm×40mm |  |  |  |  |
| 383 | 坩埚 | 120个 | 瓷，30mL |  |  |  |  |
| 384 | 坩埚钳 | 80个 | 200mm |  |  |  |  |
| 385 | 烧杯夹 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 386 | 镊子 | 200个 | 通用 |  |  |  |  |
| 387 | 试管夹 | 200个 | 通用 |  |  |  |  |
| 388 | 水止皮管夹 | 50个 | 通用 |  |  |  |  |
| 389 | 螺旋皮管夹 | 10个 | 通用 |  |  |  |  |
| 390 | 石棉网 | 200个 | 通用 |  |  |  |  |
| 391 | 隔热网 | 60个 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 |  |  |  |  |
| 392 | 二连球 | 5个 | 通用 |  |  |  |  |
| 393 | 燃烧匙 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 394 | 药匙 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 395 | 玻璃管 | 6千克 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |
| 396 | 玻璃管 | 5千克 | φ7mm～φ8mm |  |  |  |  |
| 397 | 玻璃棒 | 4千克 | φ3mm～φ4mm |  |  |  |  |
| 398 | 玻璃棒 | 4千克 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |
| 399 | 软胶塞 | 10千克 | 0号～12号 |  |  |  |  |
| 400 | 橡胶管 | 4千克 | 通用 |  |  |  |  |
| 401 | 乳胶管 | 100米 | 通用 |  |  |  |  |
| 402 | 洗耳球 | 50个 | 60mL |  |  |  |  |
| 403 | 试管刷 | 200个 | 通用 |  |  |  |  |
| 404 | 烧瓶刷 | 10个 | 通用 |  |  |  |  |
| 405 | 滴定管刷 | 25个 | 通用 |  |  |  |  |
| 406 | 结晶皿 | 20个 | 80mm |  |  |  |  |
| 407 | 表面皿 | 50个 | 60mm |  |  |  |  |
| 408 | 表面皿 | 10个 | 100mm |  |  |  |  |
| 409 | 研钵 | 60个 | 瓷，60mm |  |  |  |  |
| 410 | 研钵 | 30个 | 瓷，90mm |  |  |  |  |
| 411 | 蒸发皿 | 250个 | 瓷，60mm |  |  |  |  |
| 412 | 蒸发皿 | 10个 | 瓷，100mm |  |  |  |  |
| 413 | 反应板 | 50个 | 至少6穴 |  |  |  |  |
| 414 | 井穴板 | 50个 | 9孔，0.7mL×9 |  |  |  |  |
| 415 | 井穴板 | 50个 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 |  |  |  |  |
| 416 | 塑料多用滴管 | 1000支 | 4mL |  |  |  |  |
| 417 | 铝(条) | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 418 | 铝(片) | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 419 | 铝(箔) | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 420 | 锌(粒) | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 421 | 铁(还原铁粉) | 4000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 422 | 铁(片) | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 423 | 铁(丝) | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 424 | 铜(紫铜片) | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 425 | 铜(丝) | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 426 | 活性炭 | 5000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 427 | 三氧化二铁 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 428 | 氧化铝 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 429 | 氯化铝 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 430 | 氯化钾 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 431 | 氯化钠 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 432 | 氯化钙(无水) | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 433 | 氯化镁 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 434 | 三氯化铁 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 435 | 氯化铵 | 4500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 436 | 氯化亚铁 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 437 | 溴化钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 438 | 溴化钾 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 439 | 碘化钾 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 440 | 亚硫酸钠(无水) | 6000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 441 | 硫酸亚铁 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 442 | 硫酸钾 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 443 | 硫酸钠 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 444 | 硫酸铝 | 4000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 445 | 硫酸铁 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 446 | 硫酸锰 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 447 | 硫酸锌 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 448 | 硫化亚铁 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 449 | 碳酸钠 | 5000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 450 | 碳酸氢钠 | 4000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 451 | 大理石 | 4000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 452 | 碳酸氢铵 | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 453 | 硅酸钠(水玻璃) | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 454 | 硝酸银 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 455 | 乙酸钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 456 | 硫氰酸钾 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 457 | 硼酸 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 458 | 氢氧化钡 | 5000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 459 | 氨水 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 460 | 氧化钙(生石灰) | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 461 | 碱石灰 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 462 | 丙三醇 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 463 | 葡萄糖 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 464 | 可溶性淀粉 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 465 | 酒精 | 50千克 | 95% |  |  |  |  |
| 466 | 煤油 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 467 | 石蜡 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 468 | 石蜡(油) | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 469 | 苯甲酸 | 500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 470 | 硬脂酸 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 471 | 硬脂酸丁酯 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 472 | 酚酞 | 100克 | 指示剂 |  |  |  |  |
| 473 | 品红 | 50克 | 染料 |  |  |  |  |
| 474 | 甲基橙 | 50克 | 指示剂 |  |  |  |  |
| 475 | pH广范围试纸 | 80本 | 1～14 |  |  |  |  |
| 476 | 蓝石蕊试纸 | 50本 | 普通 |  |  |  |  |
| 477 | 红石蕊试纸 | 50本 | 普通 |  |  |  |  |
| 478 | 淀粉碘化钾试纸 | 30本 | 普通 |  |  |  |  |
| 479 | 定性滤纸 | 30盒 | 普通 |  |  |  |  |
| 480 | 丙酮 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 481 | 乙醛 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 482 | 苯 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 483 | 甲苯 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 484 | 无水乙醇 | 6000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 485 | 乙酸乙酯 | 2000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 486 | 原油 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 487 | 硫粉 | 500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 488 | 镁条 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 489 | 铝粉 | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 490 | 过氧化钠 | 800克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 491 | 碳酸钾 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 492 | 固体硅酸纳 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 493 | 草酸 | 3000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 494 | 氯化钡 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 495 | 苯酚 | 1500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 496 | 硝酸 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 497 | 硫酸 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 498 | 盐酸 | 10000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 499 | 乙酸 | 4000毫升 | 试剂，36% |  |  |  |  |
| 500 | 乙酸 | 5000毫升 | 试剂，100% |  |  |  |  |
| 501 | 氢氧化钠 | 9000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 502 | 苯酚钠 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 503 | 甲醛 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 504 | 高中化学实验材料 | 30份 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  |  |  |  |
| 505 | 电极材料 | 100套 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 |  |  |  |  |
| 507 | 一字螺丝刀 | 1支 | 普通 |  |  |  |  |
| 508 | 十字螺丝刀 | 1支 | 普通 |  |  |  |  |
| 509 | 尖嘴钳 | 1把 | 150mm |  |  |  |  |
| 510 | 手锤 | 1把 | 普通 |  |  |  |  |
| 511 | 三角锉刀 | 1个 | 250mm带柄 |  |  |  |  |
| 512 | 玻璃瓶盖开启器 | 1套 | 普通 |  |  |  |  |
| 513 | 玻璃管切割器 | 1个 | 普通 |  |  |  |  |
| 514 | 工作服 | 2件 | 防酸碱 |  |  |  |  |
| 515 | 护目镜 | 30个 | 侧面完全遮挡 |  |  |  |  |
| 516 | 防毒口罩 | 15个 | 有活性炭 |  |  |  |  |
| 517 | 手套 | 10双 | 耐酸 |  |  |  |  |
| 518 | 手套 | 10双 | 一次性乳胶手套 |  |  |  |  |
| 519 | 洗眼器 | 5套 | 高中化学新课程标准配套 |  |  |  |  |
| 520 | 简易急救箱 | 1件 | 高中化学新课程标准配套 |  |  |  |  |
| 521 | 实验防护屏 | 1件 | 高中化学新课程标准配套 |  |  |  |  |
| 522 | 易燃品储存柜 | 3个 | 防火、防盗、防腐蚀 |  |  |  |  |
| 523 | 毒害品储存柜 | 1个 | 防火、防盗、防腐蚀 |  |  |  |  |
| 524 | 打孔器 | 5套 | 四件 |  |  |  |  |
| 525 | 教学黑板 | 2块 | 1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 526 | 仪器车 | 4辆 | 通用 |  |  |  |  |
| 527 | 生物显微镜 | 50台 | ≥1000倍，双筒 |  |  |  |  |
| 528 | 数码显微镜 | 1台 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 |  |  |  |  |
| 529 | 放大镜 | 60个 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |  |  |  |  |
| 530 | 电动离心机 | 4台 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 |  |  |  |  |
| 531 | 磁力加热搅拌器 | 1台 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 |  |  |  |  |
| 532 | 高压灭菌锅 | 1台 | 手提式，18L |  |  |  |  |
| 533 | 高压灭菌锅 | 1台 | 30L～50L，立式或卧式 |  |  |  |  |
| 534 | 恒温水浴锅 | 4台 | 一列两孔或四孔 |  |  |  |  |
| 535 | 电冰箱 | 1台 | ＞200L |  |  |  |  |
| 536 | 恒温培养箱 | 1台 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L |  |  |  |  |
| 537 | 光照培养箱 | 2台 | 容积：250L；光照强度：0lx～12000lx分级可调 ；控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ ；温度均匀度：±2℃ |  |  |  |  |
| 538 | 超净工作台 | 2台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 |  |  |  |  |
| 539 | 注射器 | 100支 | 5mL，塑料 |  |  |  |  |
| 540 | 注射器 | 50支 | 100mL，塑料 |  |  |  |  |
| 541 | 整理箱 | 20个 | 矮型，储存及分发药品用 |  |  |  |  |
| 542 | 塑料洗瓶 | 5个 | 250mL或500mL |  |  |  |  |
| 543 | 三脚架 | 30个 | 可调节高度 |  |  |  |  |
| 544 | 试管架 | 100个 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 |  |  |  |  |
| 545 | 托盘天平 | 50台 | 200g，0.2g |  |  |  |  |
| 546 | 电子天平 | 1台 | 200g，0.01g |  |  |  |  |
| 547 | 温度计 | 30支 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  |  |
| 548 | 酸度计(pH计) | 1台 | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 |  |  |  |  |
| 549 | 血球计数板 | 100片 | 普通 |  |  |  |  |
| 550 | 接种环 | 100支 | 金属手柄，合金金属丝 |  |  |  |  |
| 551 | 研磨过滤器 | 60个 | 容量20mL |  |  |  |  |
| 552 | 普通手术剪 | 100把 | 直尖头，140mm |  |  |  |  |
| 553 | 眼用手术剪 | 2把 | 直尖头，100mm |  |  |  |  |
| 554 | 手术刀柄 | 10把 | 普通 |  |  |  |  |
| 555 | 手术刀片 | 40包 | 普通 |  |  |  |  |
| 556 | 解剖镊 | 27把 | 尖头，125mm |  |  |  |  |
| 557 | 精油提取器 | 2台 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，容积5L |  |  |  |  |
| 558 | 果酒果醋发酵装置 | 25个 | 透明，容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 |  |  |  |  |
| 559 | 纯水机 | 1台 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级 |  |  |  |  |
| 560 | 细胞亚显微结构模型 | 2个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 561 | 细胞膜结构模型 | 3个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 562 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 30个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 563 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 60个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 564 | DNA结构模型 | 2个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 565 | DNA双螺旋结构模型组件 | 60个 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |  |  |  |  |
| 566 | 蚕豆叶下表皮装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 567 | 植物细胞有丝分裂 | 80片 | 洋葱根尖纵切 |  |  |  |  |
| 568 | 胞间连丝切片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 569 | 黑藻叶装片 | 80片 | 显示细胞核及叶绿体 |  |  |  |  |
| 570 | 酵母菌装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 571 | 水绵装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 572 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 573 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 574 | 运动神经元装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 575 | 胰腺切片(示胰岛) | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 576 | 正常人染色体装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 577 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 578 | 线粒体切片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 579 | 分子与细胞 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 580 | 遗传与进化 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 581 | 稳态与环境 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 582 | 生物技术实践 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 583 | 生物科学与社会 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 584 | 现代生物科技专题 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 585 | 量筒 | 300个 | 材质：玻璃；容量：10mL |  |  |  |  |
| 586 | 量筒 | 100个 | 材质：玻璃；容量：25mL |  |  |  |  |
| 587 | 量筒 | 100个 | 材质：玻璃；容量：50mL |  |  |  |  |
| 588 | 量筒 | 50个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 589 | 量筒 | 10个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 590 | 量筒 | 10个 | 材质：玻璃；容量：1000mL |  |  |  |  |
| 591 | 移液管 | 60支 | 10mL |  |  |  |  |
| 592 | 试管 | 2000支 | 材质：玻璃；尺寸：φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 593 | 烧杯 | 300个 | 材质：玻璃；容量：50mL |  |  |  |  |
| 594 | 烧杯 | 300个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 595 | 烧杯 | 20个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 596 | 烧杯 | 20个 | 材质：玻璃；容量：1000mL |  |  |  |  |
| 597 | 锥形瓶 | 200个 | 材质：玻璃；容量：50mL |  |  |  |  |
| 598 | 锥形瓶 | 200个 | 材质：玻璃；容量：100mL |  |  |  |  |
| 599 | 锥形瓶 | 90个 | 材质：玻璃；容量：250mL |  |  |  |  |
| 600 | 锥形瓶 | 90个 | 材质：玻璃；容量：500mL |  |  |  |  |
| 601 | 酒精灯 | 50个 | 材质：玻璃；容量：150mL |  |  |  |  |
| 602 | 漏斗 | 100个 | 材质：玻璃；尺寸：60mm |  |  |  |  |
| 603 | 滴管 | 1000支 | 普通 |  |  |  |  |
| 604 | 乳胶帽 | 3000个 | 普通 |  |  |  |  |
| 605 | 细口瓶 | 1000个 | 材质：玻璃；容量：125mL |  |  |  |  |
| 606 | 滴瓶 | 300个 | 材质：玻璃；容量：30mL |  |  |  |  |
| 607 | 滴瓶 | 1000个 | 材质：玻璃；容量：60mL |  |  |  |  |
| 608 | 滴瓶 | 200个 | 棕色，材质：玻璃；容量：30mL |  |  |  |  |
| 609 | 滴瓶 | 200个 | 棕色，材质：玻璃；容量：60mL |  |  |  |  |
| 610 | 试管夹 | 500把 | 通用 |  |  |  |  |
| 611 | 石棉网 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 612 | 药匙 | 100把 | 通用 |  |  |  |  |
| 613 | 玻璃棒 | 3 | 材质：玻璃；尺寸：φ5mm～6mm |  |  |  |  |
| 614 | 培养皿 | 500套 | 材质：玻璃；尺寸：φ60mm |  |  |  |  |
| 615 | 研钵 | 100个 | 材质：瓷；尺寸：φ60mm |  |  |  |  |
| 616 | 碘 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 617 | 三氯化铁 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 618 | 碘化钾 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 619 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 620 | 氢氧化铝 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 621 | 无水乙酸钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 622 | 柠檬酸钠 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 623 | 琼脂 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 624 | 葡萄糖 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 625 | 蔗糖 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 626 | 可溶性淀粉 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 627 | 酒精 | 2000毫升 | 医用 |  |  |  |  |
| 628 | 二苯胺 | 100克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 629 | α-淀粉酶 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 630 | 品红 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 631 | pH广范围试纸 | 本 | 1～14 |  |  |  |  |
| 632 | 甲基绿 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 633 | 定性滤纸 | 100盒 | 通用 |  |  |  |  |
| 634 | 龙胆紫 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 635 | 曙红B(伊红B) | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 636 | 美蓝 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 637 | 吡罗红 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 638 | 苏丹Ⅲ | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 639 | 健那绿 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 640 | 溴麝香草酚蓝 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 641 | 丙酮 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 642 | 无水乙醇 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 643 | 石油醚 | 2000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 644 | 过氧化氢 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 645 | 重铬酸钾 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 646 | 乙酸(醋酸) | 2000毫升 | 试剂，100% |  |  |  |  |
| 647 | 氢氧化钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 648 | 生理盐水 | 2000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 649 | 蒸馏水 | 桶 | 试剂 |  |  |  |  |
| 650 | 碳酸钙 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 651 | 二氧化硅 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 652 | 载玻片 | 50盒 | 通用 |  |  |  |  |
| 653 | 盖玻片 | 100包 | 通用 |  |  |  |  |
| 654 | 组织培养基(MS)试剂 | 2套 | 试剂: |  |  |  |  |
| 655 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 1套 | 试剂： |  |  |  |  |
| 656 | 植物组织培养基试剂盒 | 1套 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 |  |  |  |  |
| 657 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 1套 | 高中生物新课程标准配套 |  |  |  |  |
| 658 | 测电笔 | 1支 | 氖泡式 |  |  |  |  |
| 659 | 一字螺丝刀 | 1支 | 长150mm |  |  |  |  |
| 660 | 十字螺丝刀 | 1支 | φ6mm，长150mm |  |  |  |  |
| 661 | 木工锤 | 1把 | 重0.2kg至0.3kg |  |  |  |  |
| 662 | 工作服 | 20件 | 防酸碱 |  |  |  |  |
| 663 | 乳胶手套 | 10付 | 普通 |  |  |  |  |
| 664 | 洗眼器 | 1套 | 通用 |  |  |  |  |
| 665 | 急救包 | 1个 | 高中生物新课程标准配套 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日