鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市公安局城区分局刑事技术室装备采购项目

招标编号：AGJCG2014G096

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市公安局委托，对“城区分局刑事技术室装备招标项目”（招标编号：AGJCG2014G096）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 现场勘查系统 | 一套 | 78.54 |
|  | 02 | 刑事现场取证系统 | 一套 | 29.38 |
|  | 03 | 刑侦制卷系统 | 一套 | 17.28 |
|  | 04 | 刑事检验鉴定系统 | 一套 | 47.266 |
|  | 05 | 刑侦现场防护系统 | 一套 | 6.034 |
|  | 第1包合计 |  |  | 178.5 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年 06月 03日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件发出之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告之日。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市公安局城区分局刑事技术室装备

联系人：王强

联系电话：0412-5501054

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年五月十二日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市公安局城区分局刑事技术室装备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 178.5 | 1.78 | 02 |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的1%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：01 ；产品名称：便携式现场勘察专用电脑）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 不需提供 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 现场勘查系统 | 78.54 |  |  |  |
|  | 02 | 刑事现场取证系统 | 29.38 |  |  |  |
|  | 03 | 刑侦制卷系统 | 17.28 |  |  |  |
|  | 04 | 刑事检验鉴定系统 | 47.266 |  |  |  |
|  | 05 | 刑侦现场防护系统 | 6.034 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：城区分局刑事技术室装备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后25日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（ 12 ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 城区分局刑事技术室装备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 |  | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 现场勘查系统 | 一套 | 多用途现场勘查箱 数量：13个 | 该勘查箱属于标准型配置，主要有以下功能： 1、粉末刷显法显现潜在手印。2、用胶带提取经粉末刷显的手印，保存在衬底上。3、502胶贴显法显现潜在指纹。4、茚三酮法显现潜在手印。5、四甲基联苯胺法显现潜血手印。6、静电吸附法提取硬质平面上单个的灰尘足迹。7、静电吸附法提取硬质平面上成趟的灰尘足迹。8、硅橡胶制模法提取工具痕迹样本。9、提取物证原物，以及拆卸承载物证痕迹的客体。10、现场测量、绘图及撰写笔录。11、掌纹捺印盒提取相关人员手印样本。12、使用折叠放大镜进行指纹的分析比对工作。 配置清单： 圆形灰鼠刷1把吹气球1个硅橡胶1套橡皮1块扁形灰鼠刷1把指纹胶带1卷放大镜1个笔录本1本大号磁性刷1把掌纹胶带1卷军用指南针1个书写板夹1个小号磁性刷1把黑色掌纹衬底30张米卷尺1个大分规1个羽毛刷2把白色掌纹衬底30张多功能钳1把三 角板1套储粉式羽毛刷2把掌纹捺印盒1个组合旋具1套不干胶比例尺1包金粉1瓶指掌纹捺印卡1套试电笔1支物证标记号码1包银粉1瓶双目折叠放大镜1个剪刀1把标签纸2张黑色磁性粉1瓶502胶1瓶镊子1把塑料物证袋5个银色磁性粉1瓶定性滤纸10张粉笔1盒一次性帽子5顶银黑双色磁性粉1瓶茚三酮喷罐1瓶黑色记号笔 1支一次性口罩5个红色荧光粉1瓶四甲基联苯胺溶液3支红色记号笔1支一次性鞋套2双 黄色荧光粉1瓶手电筒式吸附器1套中性笔 1支汗布手套2付红色荧光磁性粉1瓶单个足迹塑料布10张铅笔1支毛巾1条黄色荧光磁性粉1瓶成趟足迹塑料布2卷铅笔刀1把铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘查附件箱 数量：2个 | 现场勘查（包括防尘防毒面罩、电吹风、手套、帽套、鞋套、即时贴、一次性勘验服、警戒标志带、牌等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘查灯 数量：18台 | 技术指标： 灯珠：1颗CREE 12瓦LED灯珠，色温6000K，亮度900lm，寿命≥10万小时 电池：高容量锂电池组，充满电可连续使用≥2小时，电池寿命达≥1000次充放电 透镜：高纯度石英光学透镜，1m处光斑直径53cm，光斑均匀度高 主机：优质铝合金材质外壳，加厚阳极氧化处理，长≤205mm、直径≤55mm， 主要配置：电筒1只、充电器1个、外箱1个. |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场照明灯 数量：19台 | 技术指标： 灯 珠：12W LED灯珠，强光1200流明，色温6000K，寿命≥10万小时 电 池：高容量锂电池组，充满电强光可连续使用≥6小时，电池寿命达≥1000次充放电 照明方式：强光／弱光／爆闪 透 镜：高纯度石英光学透镜，光斑均匀度高 主 机：优质铝合金材质外壳，加厚阳极氧化处理，长≥214mm、直径≥69mm，主要配置： 主机1台、充电器1个、背带1根、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 便携式现场勘察专用 电脑 数量：5台 | 处理器 Intel Core i7、存储设备内存容量8GB及以上、 硬盘类型 SSD固态硬盘硬盘容量500GB及以上、 光驱类型 DVD刻录机 显示屏屏幕尺寸 15.6英寸以上、分辨率 1920×1080显示屏描述 宽屏,LED背光,16:9比例，核芯显卡+独立显卡显卡芯片、显存容量 2GB显存及以上 类型 GDDR5显卡性能 支持DirectX 11媒体设备扬声器 内置扬声器、USB 4个USB3.0扩展槽 无PC卡/Express卡槽读卡器 多合一读卡器其它接口 VGA接口,HDMI接口,DisplayPort,声音输入,声音输出孔,RJ45,直流电源插孔,Esata Combo(eSATA/USB2.0) |  |  |  |  |
|  |  |  | 微量物证提取勘察箱 数量：4个 | 该勘查箱主要用于发现、提取和保存各种微量物证。 配置清单： 强光手电1只手术刀柄1把纱布1包不干胶比例尺1包头灯1只手术刀片10片脱脂棉1包标签纸2张长波紫外灯1只单面刀片5片棉签1包物证标记号码1包照明放大镜1个软毛刷1把注射器5支物证瓶6个微型显微镜1个硬毛刷1把生理盐水瓶1个塑料物证袋10个钢丝钳1把铲刀1把无水乙醇瓶1个纸物证袋10个多功能钳1把圆头镊子1把磨砂口玻璃瓶2个硫酸纸物证袋10个组合旋具1套尖头镊子1把塑料离心管 10支PE手套100只小磁棒1把竹镊子1把塑料试管10支汗布手套2付胶带1卷牙签1筒载玻片10片铝合金箱1个射击残留物取样盒4只药勺3把黑色记号笔1支剪刀1把定性滤纸1盒红色记号笔1支 |  |  |  |  |
|  |  |  | 微小物证吸取器 数量：4个 | 该产品主要用于收集现场的各种微量物证。其配有一个物证收集盒，收集盒的前端进气口连接吸取器的吸头，另一端连接吸尘器。收集盒内有一块网状隔板，在隔板前面放置一张专用滤纸。开启吸尘器后，微量物证就会被吸附在收集盒内的滤纸上。收集盒的壳体是透明的，从外面即可观察到盒内物证的收集情况。打开收集盒，可用镊子将盒内的微量物证转移至物证瓶中，也可直接将滤纸放入物证袋中。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生物物证勘查箱 数量：2个 | 主要用于现场提取各种生物物证，箱内除了配有常规物证提取工具外，还配有一台脱落细胞提取仪，因而可以有效扩大各种微量生物物证的提取范围，提高工作效率，降低工作强度。 配置清单：脱落细胞提取仪1台一次性采血针1包牙签1包大号塑料物证袋10个专用滤膜1盒碘伏棉签1包1.5ml离心管10支中号塑料物证袋10个橡胶套管1盒手电筒1只5ml注射器2支小号塑料物证袋10个脱落细胞粘取器4个长波紫外灯1只样品稀释杯10只牛皮纸物证袋10个血痕预实验试剂盒1盒照明放大镜1个75%乙醇100毫升硫酸纸物证袋10个ABO血型检验卡5份眼科剪子1把滤纸1包一次性帽子1包血样采集卡20张直头眼科镊子1把记号笔1支一次性口罩1包唾液采集卡5张弯头眼科镊子1把中性笔1支一次性鞋套2双唾液采集棒5根手术刀柄1把不干胶比例尺1包防静电手套2付生物物证提取棉签20对 手术刀片10片物证标记号码1包PE手套1包棉签保存盒20个美工刀1把物证包装纸2张铝合金箱1个中性笔1支一次性鞋套2双唾液采集棒5根手术刀柄1把不干胶比例尺1包防静电手套2付生物物证提取棉签20对手术刀片10片物证标记号码1包PE手套1包棉签保存盒20个美工刀1把物证包装纸2张铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | H413生物物证勘查箱 数量：3个 | 该箱主要用于现场提取各种生物物证，包括血液、精斑、尿液、毛发、人体组织等。 配置清单： 抗人血红蛋白试剂条10份，手术刀柄1把，注射器5支，不干胶比例尺1包，血痕预实验试剂盒1盒，手术刀片10片，滴瓶2个，物证标记号码1包，抗人精试剂条10份，板刷1把，血液收集瓶2个，标签纸2张，手电筒1只，铲刀1把，尿液收集瓶2个，物证盒4个，头灯1只，敷料镊子1把，尿杯10只，大号塑，物证袋5个，长波紫外灯1只，眼科镊子1把，塑料离心管10支，中号塑料物证袋5个，照明放大镜1个，分离针1根，塑料试管10支，小号塑料物证袋10个，钢直尺1把，真空采血管8支，吸管10支，大号纸物证袋5个，2米卷尺1个，笔式采血针8支，干冰2包，中号纸物证袋5个，锤子1把，持针器8个，小胶带1卷，小号纸物证袋10个，凿子1把，一次性采血针20支，胶带座1个，血样送检袋5个，普通剪刀1把，牙签1筒，黑色记号笔1支，PE手套100只，眼科剪刀1把，定性滤纸10张，红色记号笔1支，汗布手套2付，美工刀1把，纱布1包，中性笔1支，铝合金箱1个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生物DNA提取箱 数量：2个 | 该箱主要用于现场提取各种生物物证，包括血液、精斑、尿液、毛发、人体组织、脱落细胞等。 配置清单： 血液样本采集卡20张抗人精检测试剂条5条滴瓶2个塑料物证袋20个一次性采血针20支脱落细胞粘取器4个消毒酒精1瓶纸物证袋20个血样保存袋20个生物物证提取棉签10包碘伏棉签20支硫酸纸物证袋20个真空采血管5支棉签保存盒10个定性滤纸1盒干冰2包笔式采血针5支照明放大镜1个塑料离心管10支一次性帽子5顶持针器5个眼科剪子1把5ml注射器2个一次性口罩5个抗人血红蛋白检测试剂条5条眼科镊子1把尿杯10个一次性鞋套2双血痕预实验试剂盒1盒手术刀柄1把记号笔1支PE手套100只唾液样本采集卡5张手术刀片10片中性笔1支消毒湿巾5片口腔擦拭棒5根美工刀1把不干胶比例尺1包铝合金箱1个唾液卡保存袋5个牙签1筒物证标记号码1包 |  |  |  |  |
|  |  |  | 踏板 数量：2个 | 该产品主要用于勘查工作中对现场的保护， 方便勘查人员进入现场，而不破坏现场痕迹、足迹等 踏板框架为不锈钢材质，板面为透明亚克力板， 踏板下面有四个橡胶支撑点，具有绝缘和防滑作用 每箱（铝合金箱）内含6块踏板和1条毛巾 单块踏板尺寸：≥40×25cm 最大承重：≥200kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸缩梯 数量：3个 | 最大高度：≥4.5M、材料：高强度铝合金收缩长度：≥81cm、最大水平承载：≥100kg. |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动线缆盘 数量：6个 | 16A、250V、功率4000W、线长50米、过载保护、漏电保护、过热保护。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘查信息快速录入设备 数量：14个 | 操作系统为Android 4.0以上 基本参数 CPU： 双核，1GHz或以上内存：1G声音系统：内置音效芯片 视频播放：支持播放1080P视频摄像头：双摄像头 视频录制：支持录制720P视频，Flash功能：支持Flash，屏幕参数：分辨率1200*800或以上 机壳材质：复合材质 机壳颜色：黑色 其他： 接口USB2.0以上,内置GPS，屏蔽WIFI连接；现场信息管理：支持现场信息的模板化数据录入，简化基层操作，降低数据录入强度。支持现场信息查询、修改、删除管理。提供数据导出服务接口，将数据传输到全国公安机关现场勘验信息系统。同时将现勘系统基础数据,包括现场平面示意图、现场方位示意图、地图方位示意图同步到全国现勘系统。具备草图绘制平面图，并且可根据草图自动生成标准平面图根据GPS返回的坐标信息，加载google离线地图，将案发现场的地理坐标在地图上标示出来，生成方位图。详细功能还包括显示当前位置的信息，查询地图功能，保存位置信息功能，显示位置信息功能，图层切换功能，清除搜索记录功能。现场拍照利用平板电脑照相功能，对现场痕迹物证进行拍照。同时将时间信息，地理位置信息保存到图片中。并能将照片无需人工压缩直接上传现勘系统。数字签名，保存见证人的笔迹，并形成图片。自动将新版本的软件更新到综合处理系统录入端。产品能够满足与现勘系统保持同步升级。 模板更新，自动将新模板更新到平板电脑端。基础数据同步：将现场勘验信息系统中的数据同步到平板电脑端。禁止新建用户，所有用户信息从全国现场勘验系统中抽取；集成全国公安机关现场勘验信息综合处理系统客户端，保证与全国公安机关特别是辽宁省公安厅现勘勘验信息系统的无缝衔接，能将录入的信息直接上传至全国现勘系统。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场足迹采集系统 数量：2个 | 硬件规格，输出端口标准USB2.0接口。 电源DC12V、10Ah移动电源，光源15度扁平光源；面光源 成像分辨率：千万像素图像输出 光学系统：影像畸变：长边小于0.3%，短边小于0.5%。 面阵成像：全幅达2000万像素 采集范围：≥380mm×140mm； 包装标准:提供铝制勘查箱式包装，便于现场携带。 软件功能： 足迹预览:实现足迹快速预览，实时可视化操作； 足迹采集:标准足迹拍摄，无畸变； 足迹增强:可实现足迹花纹增强，背景去除、曝光调节等功能；比例尺:内置电子比例尺，原物大输出； 数据输出:采集足迹数据辽宁省公安厅足迹数据库和各地市足迹系统对接，简化操作流程。现场足迹采集系统采集数据要与辽宁省公安厅足迹库或各地市足迹系统无缝对接。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘查双肩包 数量：32个 | 该勘查包的主要功能与Ⅰ型 现场痕迹勘查包基本相同，只是在“粉末法显现指纹”方面做了加强，还为现场勘查提供了简单的照明工具。 配置清单： 圆形灰鼠刷1把银黑双色磁性粉1瓶5米卷尺1个笔录本1本扁形灰鼠刷1把指纹胶带1卷多功能钳1把不干胶比例尺1包大号磁性刷1把黑色指纹衬底30张组合旋具1套标签纸2张金粉1瓶白色指纹衬底30张剪刀1把塑料物证袋5个银粉1瓶指纹捺印盒1个镊子1把汗布手套1付黑色磁性粉1瓶强光手电1只黑色记号笔1支尼龙包1个银色磁性粉1瓶放大镜1个中性笔1支 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面立体痕迹提取箱 数量：6个 | 该提取箱主要有以下功能： 1、静电吸附法提取硬质平面上单个的灰尘足迹。 2、静电吸附法提取硬质平面上成趟的灰尘足迹。 3、静电吸附法提取软质表面上单个的灰尘足迹。 4、使用灰尘固定剂保护静电吸附法提取到的灰尘足迹。 5、用胶带粘取灰尘足迹，并保存在衬底上。 6、石膏法提取立体足迹。 配置清单：电压可调吸附器1套，白色足迹衬底10张，塑料足迹框4套，足迹标志牌10个，单个足迹塑料布10张，石膏搅拌箱1个，5米卷尺1个，一次性帽子5顶，成趟足迹塑料布10卷，石膏存放袋2个，剪刀1把，一次性口罩5个，静电板4块，塑料量筒1个，粉笔1盒，一次性鞋套5双，灰尘固定剂1瓶，石膏搅拌棒1个，黑色足迹比例尺10条，PE手套100只，足迹胶带1卷，石膏勺1个，白色足迹比例尺10条，汗布手套2付，黑色足迹衬底10张，专用石膏粉4包，L型PVC比例尺1把，毛巾1条，铝合金箱1只。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 凹凸面灰尘足迹提取仪 数量：6个 | 该产品可以用于提取凹凸面、垂直面、斜坡面、圆柱面和门窗上的灰尘痕迹，也可用于提取平面灰尘痕迹。既可提取硬质表面上的灰尘痕迹，也可提取软质表面上的灰尘痕迹。输出电压在0KV～30KV无极可调，使用者可以根据灰尘痕迹的薄厚选择高压或低压。如果在使用过程中电池电量耗尽，也可以用4节5号干电池应急使用。配置清单：主机1台、镀膜塑料布4张、静电板4块、毛巾1条、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | V110测距仪 数量：4个 | 外形小巧、携带方便。可通过直接按键，快捷可靠地进行加减及面积和体积的计算。与所有Leica激光测距仪一样，它的激光点清晰可见。 测量范围：0.1m～30m 测量精度：± 2 mm 最小显示单位：1mm 激光等级：二级 激光类型：635nm，<1mW 自动关闭电源：90秒后 连续测量：有 加／减：有 电池：2×AAA（七号电池） |  |  |  |  |
|  |  |  | 毒品勘查箱 数量：1个 | 该箱主要用于对提取的尿液、胃内容物、呕吐物、剩余食品进行现场检验，对上述检材中含有的有机磷农药、氨基甲酸脂农药、苯二氮杂卓类药物、巴比妥类药物、鸦片类毒品、苯丙胺类兴奋剂、三环抗抑郁药物等进行快速筛选。 配置清单： 农药速测卡20份，50ml离心管10支，药勺15支，记号笔1支，苯二氮卓检测试剂条20份，三环抗抑郁药检测试剂盒8份，镊子2把，PE手套100只，巴比妥类检测试剂盒10份，注射器20支，量筒1个，专用外箱1个，吗啡检测试剂盒10份，过滤吸头20只，尿杯20只，甲基安非他明检测试剂盒8份，吸管20支，蒸馏水瓶1个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜视仪 数量：1个 | 该夜视仪外型美观，清晰度高。超小的体积，便于隐蔽携带；超大的视野适合用来作为移动目标的观测，它时常被用于军事的操作和警察搜索。 夜视增强器：1代 放大倍数：2.5× 物镜直径：≥42mm 中心分辨率：35线／毫米 视场：15° 屈光度调节：±5 观察距离：≥200m |  |  |  |  |
|  |  |  | 指纹提取箱 数量：1个 | 该提取箱主要有以下功能： 1、粉末刷显法显现潜在手印。2、恢复还原被粉末刷显过度的手印。3、用蓝光灯照射经荧光粉刷显的手印，佩戴橙色眼镜观察 手印的荧光效果更强。4、用胶带提取经粉末刷显的手印，保存在衬底上。5、502胶贴显法显现潜在指纹。6、茚三酮法显现潜在手印。7、四甲基联苯胺法显现潜血手印。8、掌纹捺印盒提取相关人员手印样本。9、使用折叠放大镜进行指纹的分析比对工作。 配置清单： 圆形灰鼠刷1把红色荧光粉1瓶白色掌纹衬底30张黑色记号笔1支扁形灰鼠刷1把黄色荧光粉1瓶掌纹捺印盒1个红色记号笔1支大号磁性刷1把红色荧光磁性粉1瓶指掌纹捺印卡1套不干胶比例尺1包小号磁性刷1把黄色荧光磁性粉1瓶双目折叠放大镜1个物证标记号码1包羽毛刷2把指纹还原粉1瓶502胶1瓶标签纸2张储粉式羽毛刷2把吹气球1个定性滤纸10张塑料物证袋5个金粉1瓶蓝光手电1只茚三酮喷罐1瓶一次性帽子5顶银粉1瓶橙色眼镜1付四甲基联苯胺溶液3支一次性口罩5个黑色磁性粉1瓶指纹胶带1卷强光手电1只一次性鞋套2双银色磁性粉1瓶掌纹胶带1卷剪刀1把汗布手套2付银黑双色磁性粉1瓶黑色掌纹衬底30张中性笔1支毛巾1条铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘察箱 数量：1个 | 该勘查箱主要有以下功能：1、粉末刷显法显现潜在手印。2、用胶带提取经粉末刷显的手印，保存在衬底上。3、502胶贴显法显现潜在指纹。4、静电吸附法提取硬质平面上单个的灰尘足迹。5、提取物证原物，以及拆卸承载物证痕迹的客体。6、现场测量、绘图及撰写笔录。7、指纹捺印盒提取相关人员指纹样本。 配置清单：圆形灰鼠刷1把黑色掌纹衬底10张5米卷尺1个铅笔刀1把扁形灰鼠刷1把白色掌纹衬底10张多功能钳1把橡皮1块大号磁性刷1把黑色指纹衬底30张组合旋具1套笔录本1本金粉1瓶白色指纹衬底30张试电笔1支不干胶比例尺1包银粉1瓶指纹捺印盒1个剪刀1把物证标记号码1包黑色磁性粉1瓶502胶1瓶镊子1把标签纸2张银色磁性粉1瓶定性滤纸10张粉笔1盒塑料物证袋5个银黑双色磁性粉1瓶手电筒式吸附器1套黑色记号笔1支一次性帽子 5个吹气球1个单个足迹塑料布10张红色记号笔1支一次性口罩5个指纹胶带1卷放大镜1个中性笔1支一次性鞋套 2双掌纹胶带1卷军用指南针1个铅笔1支汗布手套2付毛巾1条皮革外箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 足迹搜索专用灯 数量：4台 | 宽幅扁平光设计，搜索范围大，更容易发现足迹和微量物证体积小，重量轻操作简单，交直流两用结构设计合理，散热好，噪音小灯珠功率小，亮度高，寿命长电池容量大，寿命长 技术指标： 灯珠：≥18颗CREE 5W高亮度LED灯珠，色温6000K，寿命≥10万小时，电池：内置式高容量锂电池组，充满电可连续使用≥60分钟，电池寿命≥1000次充放电，具有充、放保护功能透镜：高纯度石英光学透镜，主机：铝合金材质外壳，主要配置：主机1台、电源线1根、电源适配器1个、充电器1个、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 望远镜 数量：1个 | 该望远镜是密封充氮型军用和工程用光学观察仪器。它具有较大的出射光瞳。不仅在白天照度下，而且在傍晚较低照度下亦可使用。主要用于观察战场、搜索和研究目标，利用右目镜筒内的分划板，还可以完成测量高低角、方向角和概略的测量距离以及校正射击偏差等任务。 倍率：≥10× 棱镜：BK7 视场：≥6°30’ 入射瞳孔直径：≥50mm 出射瞳孔直径：≥5mm 出射瞳孔距离：≥13.1mm 调焦系统：左右目镜分别调焦 |  |  |  |  |
| 02 | 刑事现场取证系统 | 一套 | 数码照相机 数量：20台 | 主要性能 传感器类型背照式CMOS或CCD传感器。 传感器尺寸其他尺寸（1.5英寸）有效像素1300万以上。 最高分辨率4352×2904，高清摄像全高清（1080）镜头特点 镜头类型伸缩式等效35mm焦距24-120mm镜头说明实际焦距：f=12.5-62.5mm广角镜头是长焦镜头否对焦方式自动对焦，对焦区域智能面部优先，1点对焦范围广角：50mm-无穷远，长焦：400mm-无穷远，近拍距离50-500mm最大光圈F2.0-F3.9显示功能，显示屏类型高清屏，翻转屏显示屏尺寸3英寸显示屏像素104万像素液晶屏取景器类型电子（外置电子EVF取景器）快门性能 快门速度60-1/4000秒闪光灯 闪光灯类型内置，曝光控制 曝光模式自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M）曝光补偿±2EV（1/3EV步长）白平衡自动，预设（日光，阴影，阴天，白炽灯，荧光灯，荧光灯H，闪光灯，水下，用户自定义1，用户自定义2）感光度自动，ISO 100-ISO 12800以1/3级增减场景模式人像，自动快门（笑脸，眨眼自拍，面部优先自拍），星空（星空人像，星空夜景，星空轨迹，星空间隔短片），手持拍夜景，水下，雪景，焰火 拍摄性能 防抖性能光学防抖短片拍摄 连拍功能支持 特技效果高反差景物，怀旧效果，鱼眼效果，微缩景观效果，玩具相机效果，背景散焦，柔焦，单色，极鲜艳色彩，海报效果 功能参数 无线性能WiFiNFC功能支持存储参数 存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡 文件格式图片：JPEG，RAW视频：MP4（图像数据：H.264/MPEG-4 AVC，音频数据：MPEG - 4 AAC LC（立体声））接口参数 HDMI接口支持视频接口AV接口其它接口USB2.0 电池性能 电池类型锂电池 续航能力400张以上外观设计 外形特点大屏幕DC，机身颜色黑色。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 痕迹照相载物台 数量： 1台 | 该系列载物台主要应用于解决各种形状物证进行多方位多角度的定位 物证万向定位。如：玻璃碎片、子弹壳、茶杯、酒瓶、鞋子等。具有可移动、灵活升降等特点，能有效减轻操作者的劳动强度，提高工作效率及翻拍的成功率。 在解决物证的万向定位及灯光照明的基础上又解决了灯光的万向定位，相机的万向定位。升降柱升降范围700～900mm台面尺寸750×600mm云台最大高度1000mm。软管灯架2个标准光源2个紫外长波光源2 个万向台钳1个机械手1个指纹遮挡板1个掌纹遮挡板1个鞋印夹1个万向臂2个近摄微调仪1100W摄影灯1个分色滤色镜片5个偏振光镜片2个转换接圈2个，脱影箱脱影面积≥200×300mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 摄像机 数量： 8台 | 基本参数 最大像素数 543万光学变焦 30，录制格式 图片;JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容)，视频;HD模式;MPEG4-AVC/H.264 AVCHD ver.2.0兼容STD模式;MPEG2-PS，产品类型 高清DV,闪存DV,硬盘DV有效像素数 223万功能参数 画面尺寸 HD模式:1920×1080/50p(PS),50i(F×,FH),1440×1080/50i(HQ,LP)STD模式;720×576/50i最低照度 标准模式;6流明(1/50秒快门速度)Low Lux模式;3流明(1/25秒快门速度)防抖系统 光学防抖(增强模式) 查看三脚架曝光模式 逆光补偿照片模式 3984×2240。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 便携式投影仪 数量： 4台 | 显示芯片0.55英寸投影机特性互动亮度2700流明 对比度10000:1标准分辨率XGA（1024*768）灯泡功率200W，灯泡寿命正常模式：≥5000小时，经济模式：≥6000小时。 投影参数： 变焦方式手动变焦聚集方式手动聚焦变焦比1-1.2光圈范围F=1.58-1.72，实际焦距f=16.9-20.28mm投影距离0.9-10.8m投影尺寸30-300英寸，屏幕比例4:3色彩数目1677万色梯形校正手动，自动：±30度，投影方式正投，背投，吊顶扬声器1W，梯形校正手动，自动：±30度，投影方式正投，背投，吊顶，扬声器1W |  |  |  |  |
|  |  |  | 同轴、偏振光多功能摄影仪 数量： 1台 | 该产品是一种自带光源的定向反射镜，光源发出的光经过半透半反镜的反射后，沿着照相机镜头光轴的方向照射在物体表面上，物体表面的反射光沿着照相机镜头光轴的方向进入照相机镜头，实现以同轴光方式拍照物体表面痕迹的目的。缺点是该设备的光源体积较大，拍照时使用不方便。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 同轴光定向反射镜 数量： 1台 | 该产品用于拍照光滑平面上的潜在指纹，它利用光滑平面背景对入射光进行定向反射和指纹纹线对入射光进行漫反射的差别，来提高指纹纹线与背景之间的反差，是一种潜在指纹的无损提取方法。用户还可以使用可伸缩的遮光筒（选购），为其在拍照过程中遮挡环境中的杂光，提高物证的反差效果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 同轴光摄影仪 数量： 1台 | 该产品是一种自带光源的定向反射镜，光源发出的光经过半透半反镜的反射后，沿着照相机镜头光轴的方向照射在物体表面上，物体表面的反射光沿着照相机镜头光轴的方向进入照相机镜头，实现以同轴光方式拍照物体表面痕迹的目的。缺点是该设备的光源体积较大，拍照时使用不方便。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能物证痕迹照相载物台 数量： 1台 | 该系列载物台主要应用于解决各种形状物证进行多方位多角度的定位——物证万向定位。如：玻璃碎片、子弹壳、茶杯、酒瓶、鞋子等。具有可移动、灵活升降等特点，能有效减轻操作者的劳动强度，提高工作效率及翻拍的成功率。 解决了物证的万向定位及灯光照明。 解决了灯光的万向定位，相机的万向定位。扩展了灯光种类、扩展了工作台面及脱影面积，同时又增加了很多附件，使用起来更加得心应手。 部件名称：升降柱升降范围 700～900mm。台面尺寸 ≥850×700mm。云台最大高度 ≥1000mm。万向灯架 2个。标准光源 2个。外长波光源 2个。万向台钳 1个。机械手 1个。万向臂连机械手 1个。指纹遮挡板 1个。掌纹遮挡板 1个。鞋印夹 1个。万向臂 2个。近摄微调仪 1个。100W摄影灯 1个。分色滤色镜片 5个。偏振光镜片 2个。转换接圈 2个。脱影箱脱影面积 ≥560X420mm。偏振光眼镜 1个。直角取景器 1个。万向定位标尺 1个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相机镜头 数量： 2台 | 135mm全画幅镜头镜头用途微距镜头镜头类型定焦，镜头结构9组10片镜头卡口EF卡口变焦方式无变焦滤镜尺寸52mm，光学参数 最大光圈F2.8最小光圈F32光圈叶片数8片，焦距范围100mm最大放大倍率1倍其它参数 镜头直径≥105.3×75mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指纹翻拍照相系统 数量： 1套 | 专利技术，同轴光、环型光设计，大功率二极管发光方式，视场照明更均匀，光强更强，寿命超过50000小时，灵活易用；5个窄波段激发光输出，配有旋入式滤色片，采用高品质特殊玻璃制造，方便进行物证激发荧光拍照；纯白光输出，光谱范围400~700纳米，色温 3000K~10000K 十级可调；或在6500K色温下，具有十级连续可调光强输出，相机特殊设计接口，各种配件连接极为方便、快捷；专利的可变角度光源能为您创造出360度无阴影照明光场，智能型全方位的光影组合为您强调立体感；将超微距摄影光源的繁琐设定高度简化，协助您明察秋毫；超微距环形光源，搭配数码相机进行微距摄影，可收事半功倍之效，快意完成各式微物影像的拍摄。 技术参数： (1)高亮度LED，提供超高亮度照明；(2)CRI85 三波长白光LED，演色性高；(3)专利可变角度照明设计，对应1~30厘米超微距摄影；(4) 15厘米以上超微距摄影无盲点照明；(5) 六段微调开关，可进行0~100%亮度调整；(6) 九种光影方位模式，为影像增添立体感；(7) 光源Turbo设计，可在需要时输出两倍光量；(8) Light Dome设计，可依需求选择柔和均匀或集中照明；(9) 双色温可切换设计，可依观测物特性与情境选择白、黄等各式光 源，以获得最佳观测效果；(10) 快拆固定座，拆装方便。另可装置49mm滤镜；(11) 符合FC、CE及RoHS规范； 配置：同轴光光源1只、环型光光源1只、光源控制器1只、转换接圈1只、带通滤光片1片、佳能60D数码相机机身1台、佳能EFS60/2.8D镜头1只、外箱1只，光源为（470nm+白光双光源）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业三脚架 数量：1个 | 产品类型： 专业脚架+云台。收缩高度：≤440mm最高工作高度：≤1620mm最低工作高度：≤440mm不升中轴高度：≤1380mm节数： 5节，外形设计： 材质：铝合金。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手提式十三波段光源 数量： 1套 | 产品特点：主机与电池一体式设计，交直流两用 体积小，重量轻，操作简单，经济实用结构设计合理，散热好，噪音小，灯泡功率小，亮度高，寿命长输出光单色性好，光斑均匀电池容量大，寿命长。 技术指标： 灯 泡：75W短弧氙灯，光谱范围300nm～700nm，色温6000K，寿命≥3000小时 电 池：内置式高容量锂电池组，充满电可连续使用≥90分钟，电池寿命≥1000次充放电，具有剩余电量显示功能；滤光片：干涉型耐高温镀膜滤光片，内置式13波段—白光／365nm／415nm／450nm／CSS／490nm／510nm／530nm／555nm／570nm／590nm／610nm／弱白光 透 镜：高纯度石英光学透镜，1m处光斑直径43cm，光斑均匀度高 主 机：铝合金材质外壳， 主要配置： 主机1台、电源线1根、电源适配器1个、充电器1个、进口红、橙、黄截止眼镜各1付、红、橙、黄滤色镜各1片、尼龙包1个 |  |  |  |  |
| 03 | 刑侦制卷系统 | 一套 | 移动存储介质 数量： 5个 | 满足社会面视频资料采集拷贝的不同容量的1个移动硬盘、3个U盘等为一套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场绘图软件 数量： 2套 | 1、全中文汉化操作系统：多文档环境，多文档切换标签，全部汉语方便易懂。 2、WORD式文字输入：支持WORD式文字输入，可以快速修改字体大小、颜色、方向等属性；便于文字的二次修改；支持文字多行输入，便于副标题的添加。 3、三维渲染功能：支持三维渲染功能，包括光源、材质、背景等的应用以及渲染设置，使生成的立体图更 加逼真。 4、鸟瞰视图：大型图形中，可以在显示全部图形的窗口中快速平移和缩放。 可以使用"鸟瞰视图"窗口快速修改当前视口中的视图位置，快速定位。在绘图时，如果"鸟瞰视图"窗口保持打开状态，则无需中断当前命令便可以直接进行缩放和平移操作。还可以指定新视图，而无需选择菜单选项或输入命令。同时鸟瞰视图窗口具有实时缩放和动态更新功能。 5、图形搜索和定位功能：支持从文字、关键字、图形类型、图形特征等各方面进行搜索；支持从搜索结果进行二次搜索； 能定位到搜索后的图形对象，并亮显；能通过过滤条件创建选择集 。 6、电子传递：电子传递，可以打包要进行网络传递的文件集。传递包中的图形文件会自动包含所有相关的依赖文件，例如外部参照和字体文件，解决了某些情况下因为缺少特定的文件而造成的无法使用图形文件的问题。 7、360度视角的观看：360度视角观看可以是绘制出的现场图无死角的选择观看角度，便于观察现场的细微细节和选择最佳观看视角。 8、图形自动对比功能：支持从文字、关键字、图像类型、图形特征等各方面进行搜索；支持从搜索结果进行二次搜索；能定位到搜索后的图形对象，并亮显；能通过过滤条件创建选择集。 9、打印高精度的jpg格式图片：可以直接打印高精度JPG格式图片，并将绘制好的现场图直接上传至公安部的现场勘查系统。 10、海量图库，所需必有：室内现场中的家具、家电、家居摆设、厨卫设施、办公设施，室外现场的公共设施、植物、野外、交通工具、建筑物以及尸体、痕迹物证等图例共13000多种。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 图像处理专用电脑 数量： 20台 | 产品类型商用台式机 处理器：CPU系列英特尔 酷睿i7 4代系列 存储设备内存容量8GB及以上 硬盘容量1TB及以上 光驱类型DVD-ROM 光驱描述支持DVD SuperMulti双层刻录 显卡/声卡 显卡类型独立显卡 显存容量1GB及以上 DirectXDirectX 11 音频系统集成 鼠标 键盘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 照片级彩色喷墨打印机 数量： 2台 | 产品定位商用打印机 打印速度文本：≥15ppm，最高分辨率5760x1440dpi最大打印幅面A3+网络打印不支持网络打印，双面打印手动打印性能 打印内存64KB接口类型USB2.0介质规格，介质类型超级光泽照片纸，高级光泽照片纸，高级亚光照片纸，重磅粗面纸，双面粗面纸，介质尺寸A3+，A3，A4，A5，A6，Letter，Legal，B5，4"x6"，12"x12"，8"x10"，7"x5"，3.5"x5"，11"x17"，11"x14" 介质重量普通纸：64-90g/m²，高质量光泽照片纸：255g/m²，耗材 墨盒类型分体式墨盒墨盒数量六色墨盒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩色打印机 数量： 1台 | 用于打印视频图像。。最高分辨率 5760 x 1440 dpi （带有智能墨滴变换技术），黑白打印速度 黑色文本(A4) 约32 ppm *1 (经济模式)，彩色打印速度 彩色文本(A4) 约15 ppm *1 (经济模式)，无边距打印 不支持无边距打印功能 可在驱动设置最小打印边距为每边3mm，打印模式 大约10W(ISO/IEC 24712)待机模式 大约2.2W睡眠模式 大约1.2W关机模式 大约0.3W噪音水平 连接计算机打印，普通纸默认设置（依照ISO7779） LwAd ： B(A) 5.9B(A) LpAm ： dB(A) 46 dB(A)，接口 USB接口 （兼容USB2.0）支持纸张尺寸 A4、A6、A5、B5。 规格：电源 额定电压：AC 220~240V、额定频率：50~60Hz（自动进纸器关闭时） |  |  |  |  |
|  |  |  | 扫描仪 数量： 2台 | 产品用途商业应用：品类型平板式，最大幅面A4，扫描元件矩阵CCD（12线微透镜），像素40800x56160像素(4800dpi)，光学分辨率4800x9600dpi，最大分辨率12800x12800dpi，扫描介质文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，书籍，预扫时间0秒，扫描速度A4反射稿，1200dpi，草稿模式：彩色/黑白（双向）：10.1毫秒/线（A4反射稿，草稿模式），A4反射稿，600dpi，草稿模式：彩色：3.5毫秒/线，黑白（双向）：2.9毫秒/线，A4反射稿，4800dpi，草稿模式：彩色黑白（双向）：21.8毫秒/线 ，彩色正片：约8.53毫秒/线（标准)，彩色负片：约12.3毫秒/线（标准)，接口类型USB2.0。 性能参数：扫描光源LED（无需预热），色彩位数16位，透扫适配器内置：35mm胶片条x6张，35mm幻灯片x4张，动态密度3.2，介质尺寸A4，US letter尺寸文稿； TPU：35mm x 6祯胶片正片/负片，35mm x 4祯幻灯片正片/负片，面扫描手动，网络扫描不支持，它参数 ，描按键4键按钮：开始，复印，扫描至E-Mail，扫描至PDF环境参数工作温度：15-35℃，工作湿度：10-80%，存储温度：-25-60℃，存储湿度：10-85% |  |  |  |  |
| 04 | 刑事检验鉴定系统 | 一套 | 长短波紫外线灯 数量： 2台 | 该灯内部装有4W长波紫外灯管和4W短波紫外灯管各1支，可分别点亮365nm长波紫外光和253.7nm短波紫外光，另配备一个暗箱，与紫外灯配合使用，成一个暗室，可防止杂光干扰，提高观察效果，暗室尺寸：≥220×190×110mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 便携式502固体显现仪 数量：5套 | 产品用途：502胶熏显法快速搜索和固定检材上的潜在指纹，特别适用于现场不易提取或拆卸的大型客体。产品特点：体积小巧便携，非常适合现场使用预热时间短，操作简单，熏显速度快子弹可以多次填充502胶进行重复使用。主要配置：熏显枪1把、子弹10只、502胶1瓶、镊子1把、塑料外箱1个、,金属支架1个，透明塑料罩1张，502胶1瓶、502催化棉2包，铝杯2个、固定夹5个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属字迹显现箱 数量： 1个 | 当冲子冲击金属表面时，金属表面会形成凹陷形变，同时还会使凹陷形变下面的金属晶体碎裂，形成晶体碎裂层。冲压字迹的凹陷形变被打磨掉后，晶体碎裂层可能依然存在，使用化学腐蚀剂处理晶体碎裂层可以将其上层的原有字迹显现出来。 配置清单： 钢字迹显现甲液20支120号砂布10块棉签2包钢字迹显现乙液20支150号砂布10块PE手套100只铝字迹显现甲液5支锉刀2把汗布手套1付铝字迹显现乙液5支抛光毡块1块毛巾1条铜字迹显现甲液5支压碎钳1把铝合金箱1个铜字迹显现乙液5支剪刀1把80号砂布10块脱脂棉1包 |  |  |  |  |
|  |  |  | 撬压痕迹样本制作器 数量： 1套 | 该产品用于制作嫌疑工具的撬压痕迹样本，从而可以将样本与现场的撬压痕迹进行比对检验。其作用就是确定工具与客体之间的各种相对位置关系，并且在施加较大外力的情况下，保持这种关系基本不变。在撬压痕迹样本制作器的帮助下，操作者可以作出各种相对位置的撬压痕迹样本。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字比对显微镜 数量： 1台 | 用途：适用于公、检、法、司系统及其院校对枪弹、工具痕迹、指纹、文字、货币等进行比对鉴别，光学目视观察总放大倍率：3.36×～108×，采用WF10×和WF20×大视场目镜 物镜：0.7×～4.5×连续可调，物镜变倍既可手动又可计算机控制物方视场：Φ2mm—60mm，左、右单视场、切割视场、重叠视场既可手动又可计算机控制自动切换工作距离：95mm载物台：即可手动又可通过计算机软件实现载物台单边或双边升降、三维连动和台面水平旋转照明：12V 50W风冷强光源，大功率LED光源，配有最新版刑侦图像处理软件，可实现弹头弹壳圆柱体展开、模糊图像处理、多幅图像的自动筛选比对、反光度吸光度测量、曲线及线性图像整形等，能进行自动比对、远程比对。配置：高清晰度数字摄像头、电动控制软件和刑侦图像处理软件、多种功能性附件等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手枪钻 数量： 6个 | 钻孔直径：钢材≥12mm木材≥23mm 电源类型：充电电源 电源电压：220V额定转矩：27（n*m） 额定转速：低速400高速1200（r/min） 电钻的角向：万向、电钻结构：手枪式 电钻是否可调速：双速 钻头夹持方式：钻夹头，冷却方式：自扇内冷式 手柄结构：后直手柄 适用范围：主要适用于打孔兼具冲击钻，起子机，电钻功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 马蹄镜 数量： 12个 | 放大倍率：5×；视界：≥40mm；底部镜片上有精度为0.1mm，；测量范围0-20mm的标尺，设计有调焦机构，可对视度进行调节；配有橡胶眼罩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 台式多波段光源 数量： 1套 | 用于发现潜在指纹、灰尘足迹、微量物证等物质的一般性搜索，用于激发纤维、骨屑、精斑、射击残留物等物质的荧光，用于提高经粉末或试剂处理过的指掌纹的荧光，用于紫外、荧光、分色照相等的配光。 产品特点：体积小，重量轻，操作简单，经济实用，结构设计合理，散热好，噪音小，灯泡功率小，亮度高，寿命长，输出光单色性好，光斑均匀，技术指标：灯 泡：进口150W HXP 短弧灯泡，光谱范围300nm～700nm，色温6000K，寿命3000小时，光源亮度无级可调，滤光片：干涉型耐高温镀膜滤光片，内置式12波段，光导管：直径10mm，长1.5m液体光导管，透 镜：高纯度石英光学透镜，1m处光斑直径56cm，光斑均匀度高，主 机：铝合金材质。 主要配置：主机1台、光导管1根、光导管支架1个、电源线1根、进口红、橙、黄截止眼镜各1付、红、橙、黄滤色镜各1片、铝合金箱1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子天枰 数量： 1台 | 具有精度高、自动校正、单位转换和可去皮、可计数等功能，不受电磁干扰和环境震动的影响。 最大称量：3000g 分辨率：0.1g 校正重量：≥2000g 称盘尺寸：≥178×173mm |  |  |  |  |
|  |  |  | J125天平 数量： 1台 | 最大称量：100g 分辨率：0.1g |  |  |  |  |
|  |  |  | 灰尘足迹熏显器 数量： 1个 | 该箱采用超声波雾化JB熏显液气熏灰尘印痕的技术手段，气熏显现各种客体上的疑难灰尘印痕，取得了满意的效果，是常规技术（静电吸附等）的重要补充，实现了疑难灰尘印痕系列化提取检验。 配置清单：402AI雾化器 1台JBGDJ固定增强剂1瓶JBC3血指纹荧光增强剂1瓶一次性手套3付JB熏显箱1个JBBLY剥离液1瓶JBXTY消退液1瓶外箱一个JBJST白色即时贴1包JBJNJ减粘剂1瓶脱脂棉1包JBXXY熏显液1瓶JBR11灰尘染色液1瓶透明胶片1包 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立体显微镜 数量： 2台 | 提供优异的高质量图像、颜色和细节真实度。机械精确度数十年免修护的功能，精确的控制聚焦系统，多种LED照明方式体系结合。独特三种反射光技术提供各种各样的观察方式：从对象的结构层次到平面轮廓，从优选的照明获得最多的信息。内置一款300万像素CMOS摄像头，方便观察拍摄，更可通过数据线连接电脑，另配有多种数据接口方便连接设备。长寿命LED光源保证长久使用无需更换。内置摄像头可以通过SD卡直接拍摄存储，也可以连接电脑通过LEICA专用软件拍摄、处理、测量、方便快捷。 技术指标： 镜体、支架、照明三位一体目镜：10×20mm 16×15mm，变倍比：4.4：1 ，放大倍率：8～35X（使用10×目镜）100mm工作距离，≥25000小时LED光源，内置300万像素CMOS，通过LAS软件可对图像观察、处理与简单数据测量，目镜筒60°仰角方便用户观察使用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中型全自动502手印熏显柜 数量： 1个 | 中型全自动502手印熏显柜 1台：1、采用专业502熏显技术，为非渗透性和半渗透性客体上潜在手印的快速显现而设计。2、整个熏显过程采用全自动控制（手动方式可选），加湿、熏显和清洁过程自动完成。3、四周全透明特种石英玻璃柜体，可在任何方向观察熏显效果（提供实物照片证明）。4、熏显过程中，仪器能自动显示如下参数：包括：当前柜内湿度、剩余时间、清洁剩余时间。5、具有蒸发熏显胶和荧光粉末双工作方式，采用蒸发荧光粉末方式显现手印后，可自动进行染色，并通过特种光源激发荧光进行拍照提取。采用专业熏显胶显现的手印，纹线薄厚均匀，对检材的污损极低，有效增加手印与背景的反差，易于拍照。（提供熏显胶和荧光粉末的照片）6、具有对湿度的精确控制，熏显相对湿度80%，误差不超过±2% 。7、 熏显胶加热温度预设为120摄氏度，蒸发荧光粉末预设温度230摄氏度(提供照片说明) 8、可根据检材性状，在柜内相对湿度达到80%后，维持相对湿度0-60分钟后再进行熏显，以保证更佳的显现效果。9、具有专利设计的辅助柜内空气循环系统，保证柜内的湿度和熏显胶浓度均匀。10、必须采用柜内集成的活性炭循环清洁系统（提供照片证明）。熏显完毕后，系统能自动启动活性碳清洁循环，达到国际健康安全标准后才能开启柜门（熏显胶蒸汽残留量小于0.3ppm, 折合1.5微克/升），提供有关检测报告11、配备各种挂钩和支架，方便检材摆放。12、为保证操作人员安全，采用低于36伏的直流工作电压工作（提供照片证明）。13、外尺寸不小于：高x宽x深：≥760x600x600 毫米 14、内尺寸不小于：高x宽x深：≥700x540x540毫米15、投标人能够提供稳定的消耗品供应，包括专业熏显胶、活性碳。16、消耗品包括：专业熏显胶10瓶、20克/瓶。17、提供生产厂家或国内总代理授权书及售后服务承诺。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 台虎钳 数量： 3个 | 4寸/100mm标准型 |  |  |  |  |
| 05 | 刑侦现场防护系统 | 一套 | 保险带 数量： 6个 | 双背式全身式 双保险绳式安全带 工地高空保险带 全身保护绳安全扣高空作业 双背式全身安全带 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防雨靴 数量： 12双 | 消防雨鞋 水鞋 防酸碱鞋 耐高温防穿刺 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防化服 数量： 11套 | 人员安全防护,防止生化污染 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射线探测仪 数量： 2台 | 技术参数测量射线种类：α、β、γ和Χ射线测量量程：辐射剂量率：0.01μSv/h - 1000μSv/h 脉冲剂量率：0-30,000cpm，0-5,000cps 辐射剂量累计值：0.001μSv – 999999Sv 脉冲剂量累计值：0-999999灵敏度：1μSv/h 的Co-60 射线环境下，108 个脉冲或1000 cpm/mR/hr阿尔法射线- 从4.0 兆伏特 贝塔射线- 从0.2 兆伏特，伽玛射线- 从0.02 兆伏， X 射线- 从0.02 兆伏特，射线选择开关：对αβγΧ射线进行组合选择传感器：卤素填装GM 探测器输出端口：USB电脑连接口平均时间：默认32 秒，可在2 秒和120 秒之间手动或自动可调显示：大屏幕6位数字LCD，带棒图显示，可显示如下数据：辐射剂量率、脉冲剂量、率辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率校正：直接调整校正因子报警功能：可自由设定报警值，缺省设置为5μSv/hr精度：（校验源Co-60 射线）<10%（500μSv/h 以下）<20%（500μSv/h 以上）存储功能：可存储1 千个数据，手动或自动存储软件：可让数值实时远传到电脑中，进行显示、分析、记录探测器工作温度：-40℃ 到 75℃，尺寸：L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米电源：3 节AAA 电池，可连续工作≥30 天. |  |  |  |  |
|  |  |  | 毒气探测仪 数量： 1台 | 该检测仪是一款性能优越的复合式气体检测报警仪，它可以同时对可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢或其他其他检测，适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。该检测仪具有大液晶背光显示屏，具有声音、二色光报警及振动提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 特点： 1、进口传感器，性能稳定可靠 2、采用高强度ABS工程塑料、复合弹性橡胶材料外壳 3、声、振动以及红黄两色光报警 4、大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示 5、维护费用很低 6、可以支持任意一种或四种的气体检测 |  |  |  |  |
|  |  |  | M102防毒面具 数量： 8个 | 优质橡胶材料制成，柔软且弹性好，边缘密封效果极佳。配备活性碳滤毒盒，是尸体检验时和进行实验时理想的自我防护工具。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6800双防毒面具 数量： 5个 | 优质橡胶材料制成，柔软且弹性好，边缘密封效果极佳。配备活性碳滤毒盒，是尸体检验时和进行实验时理想的自我防护工具。此产品还可以有效的保护使用者整个面部。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6800双防毒面具配套滤毒盒 数量： 50个 | 用于某些有机蒸气的呼吸防护，如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等。高效活性炭，过滤时间长。配合6200 双滤盒防护半面罩、7502 双滤盒防护半面罩、6800 双滤盒防护全面罩及FF-402 双滤盒防护全面罩使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动存储设备 数量： 21个 | 存储容量： 1TB，接口类型： 有线（USB3.0/兼容USB2.0/1.1），数据传输率： 5Gbps转速： 5400转/分缓存： 8MB，其他特点： USB3.0接口，尽享极速传输；，完美兼容USB2.0，数据交换更便利； 超轻薄全金属外壳，方便携带；高达8KV空气防静电设计，保障数据存储安全； |  |  |  |  |
|  |  |  | 紫外灯 数量： 2个 | 该灯内部装有4W长波紫外灯管和4W短波紫外灯管各1支，可分别点亮365nm长波紫外光和254nm短波紫外光，另配备一个遮光罩，与紫外灯配合使用，形成一个暗室，可防止杂光干扰，提高观察效果，暗室尺寸：≥200×75×95mm |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日