鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市消防局消防装备采购项目

招标编号：AGJCG2015G026

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市消防局委托，对“消防装备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G026）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消防设备 | 3541件 | 281.32 |
| 02 | 消防设备 | 3955件 | 832.18 |
| 总计 |  |  | 1113.5 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为2个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（主要产品：01包：品目号07 产品名称直流水枪（9mm）、品目号15 产品名称训练大带（插眼式）、品目号19 产品名称消防过滤式自救呼吸器、品目号28 产品名称消防手套、品目号32 产品名称防静电内衣、品目号37 产品名称手抬机动消防泵；02包：品目号04 产品名称堵漏工具组（全套）、品目号13 产品名称空气呼吸器6.8L、品目号15 产品名称A类泡沫、品目号17 产品名称65mm高压插口水带（25型，含水带口）、品目号25 产品名称水成膜泡沫、品目号26 产品名称红外热像仪、品目号27 产品名称抢险救援头盔、品目号28 产品名称抢险救援手套、品目号31 产品名称消防员呼救器）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年07月24日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市消防局

联系人：王诗阳

联系电话：0412-5596510

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年七月三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市消防局消防装备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 281.32 | 5.62 | 02 | 832.18 | 16.64 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴:

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 消防设备 | 281.32 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |
| 02包 | 消防设备 | 832.18 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：消防设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（20）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包（281.32万元）

产品名称:消防设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 绝缘电剪 | 50 | ≤36寸。刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度≤HRC30。可剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等；可绝缘操作；操作简单轻便。 |  |  |  |  |
| 02 | 灭火毯 | 50 | 用于火灾逃生、扑灭火源、人体灭火、隔离浓烟、抢救财物，危险救助。耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制。规格尺寸大于1.5*2m。 |  |  |  |  |
| 03 | 集水器（两路） | 30 | 集水器是将两股或三股水流汇集成一股水流的连接器材，也叫逆式Y形件。集水器是消防车上的一种配套附件，其主要用途：①消防水带将消防泵进水口同消火栓连接起来，从消火栓取水；②通过水带将前车消防泵进水口同后车消防泵出水口连接起来，用于接力供水。集水器的进水口多于出水口，进水口口径小于出水口口径。进水口有单向阀，控制水流只能流入，不能流出。当只用一个进水口时，水流不会通过另一个进水口倒流。工作压力：1.3Mpa。 |  |  |  |  |
| 04 | 移动式消防自摆炮 | 16 | 本产品以消防压力水源作为自摆驱动力。本装备是各类大中型化工生产基地、各类易燃易爆、有毒有害火灾、森林火灾、各种大型建筑的火场抢险救灾理想的机动消防灭火装备。 性能特点： 由于本产品以消防压力水源作为自摆驱动力，所以安全可靠，同时配备智能炮头在水源压力变化时保持射程不变，适用于各类大中型火场的远距离灭火。其显著特点在于仅需消防压力水源即可达到大范围自摆灭火的效果且有效射程优于同类消防水炮。当炮头处于喷雾状态时可有效稀释火场的有毒有害气体、并对消防员提供水喷雾隔热保护。本产品通体采用铝合金材料，不仅美观耐用，而且无需保养。 炮头：智能型，额定流量≥30L/s 额定压力≥0.8Mpa，工作压力≥0.5-0.8Mpa，最小自摆：0.5Mpa，直流射程≥55m，喷射角≥100度，俯仰角：+30～+70度，质量≦17Kg。 投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品制造厂商授权原件； 2、投标现场需提供国家消防质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 05 | 二节拉梯（9米） | 10 | 工作状况（mm）：高约9100；宽约440；厚约185；梯蹬间距约239； 存放状况（mm）：高约5410；宽约440；厚约185； 重量：≤53kg； 水平弯曲残余变形比值：135%； 单面侧板最大弯曲值：35mm； 梯蹬弯曲残余变形比值：0.052%； 梯节扭转角：10.5° |  |  |  |  |
| 06 | 三节拉梯（15米） | 5 | 铝合金三节拉梯，是根据德国生产的金属拉梯进行材料分析和技术参数测试，结合我国有色金属材料情况，选用高强度铝合金研制而成。它由上、中、下三节轨道式组成，上节梯滑入中节梯，中节梯滑入下节梯，并用压角限定。中节梯的侧板上有滑槽．上节梯的侧板下端装有导板，便于梯子升降，防止偏斜。三节拉梯的升降装备由滑轮、拉绳和停止轴组成。主要适用于消防人员扑救火灾时，登高救人，灭火作业，也适用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业，用途广泛，同类产品中重量最轻。 伸展长度（mm）≥15000； 收缩长度（mm）≦5660 宽度（mm）≦490 |  |  |  |  |
| 07 | 直流水枪（9mm） | 400 | 由接口、枪体、喷嘴等组成，采用铸铝合金制造，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。密封圈采用耐油橡胶制造，密封性能好。主要与消防水带、消防泵、消火栓等配套，喷射水或其他灭火剂。接口公称通径：65mm ; 当量喷嘴直径：19mm ; 工作压力额定值：0.35MPa ; 射程≥28m 。 |  |  |  |  |
| 08 | 危险警示牌（套） | 20 | 用于危险场所或环境警示。 规格分三角形状，金属制成，边长约450毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用。 |  |  |  |  |
| 09 | 危险警示杆（套） | 20 | 长为约0.8米圆柱金属管状，直径40毫米，表面红、白反光漆. |  |  |  |  |
| 10 | 危险警示带（套） | 20 | 用于灾害或事故现场的警戒。反光，可反复使用，每盘大于125米。 |  |  |  |  |
| 11 | 粘稠液体抽吸泵 | 1 | 工作噪音≦74 dB 容量≥65 L 电源：230V/50Hz 最大额定功率≥2750W 空气流量：2X56L/S 尺寸≦600×480×920 mm 重量≦19 kg 标准配件： 1、强力过滤器系统，当达到最大负荷时自动关机 2、排水管（防油） 3、2根0.5米长的金属管 4、2个免维护抽吸风扇 5、NT通用地面吸尘扒头（360毫米） 6、4米长带弯管和MODULE的吸尘管 7、扁平褶皱过滤器（防尘等级：中） 用 途 用于抽吸有毒有害的粘稠液体 |  |  |  |  |
| 12 | 排污泵 | 2 | 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。可排送油类、酸性、碱性等有毒液体，也可泵送粘性极大的液体和直径小于8毫米的固体颗粒物。 功率≥450W 电压：220V 出水口径：50mm 最大流量≥200L/min 最高扬程≥8.5米 透过颗粒最大直径≥25mm |  |  |  |  |
| 13 | 围油栏 | 5 | 由聚乙烯制成，抗化学腐蚀，每段配有注水接口和充气接口各一个。在泄露事故中，为有效阻止有害液体或化学液体在地表面及水面蔓延，防护围栏则能起到理想的阻围拦挡作用；全长50米，每段配有注水接口和充气接口各一个，可分别用于地表面和水面。 用途 可隔离危险物质或残水，2人即可铺设 |  |  |  |  |
| 14 | 无齿锯 | 8 | 汽缸排量≥74cm3汽缸缸管内径≥51mm 空转速度≥2700rpm建议最大的高速空转速度≥ 9300（+/-150）rpm 功率≥3.7/9000kW/rpm， 0.5mm油箱容量，0.9公升动力切割机{不带切割锯片或燃油)， 9.8kg声能级，量测值 112dB(A)声能级，保证值 113LWAdB(A)锯片直径 350mm 切割深度 125mm |  |  |  |  |
| 15 | 训练大带（插眼式） | 200 | 安全腰带的织带为一整根（插眼式)。结构：由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等零件构成。，织带宽度为70mm±1mm，腰带重量不超过0.85kg.安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经204℃高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。符合GA494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。 |  |  |  |  |
| 16 | 消防队坠落辅助部件（套） | 5 | 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准，用于安全作业的防护。8字环2个破断拉力≥35KN，总长度≤145MM，小孔内径≤23MM，大孔内径≤49MM，D型钩2个破断拉力≥30KN;开门破断拉力≥8KN，横向破断拉力≥7KN，长度≤112MM，开口尺寸≤22MM，O型钩2个破断拉力≥26KN;开门破断拉力≥8KN，横向破断拉力≥7KN，材料直径≤12MM，长度≤114MM，开口尺寸≤17MM，单滑轮2个最大穿绳直径≥16MM，破断拉力≥36KN，双滑轮2个最大穿绳直径≥16MM，破断拉力≥32KN，手式上升器1付适用绳索直径8-13MM，胸式上升器1个适用绳索直径8-13MM，脚式上升器1付适用绳索直径8-13MM，手控下降器1个承重150公斤，单次最长通过100米绳索，适用绳索直径11MM，止锁器1个破断拉力≥23KN，穿绳直径8-13MM，速差器1个，绳索护套1个黑色，50CM长，PVC材质，魔术贴结构，便于穿过绳索，绳索护垫1个尺寸2m*2.5m,配有穿绳孔，可防止绳索在使用过程中磨损和污染，手套2付救援手套，耐磨透气。聚酰胺材质，袖口魔术贴设计，耐磨，适合救援及高空作业手部防护，50米救援绳一根破断强度≥30KN，静态延展率：4%，I、II、III类安全吊带各一根半身安全带，腰部和腿部配有透气的防护垫，腹部一个挂点，背后一个挂点，特别适用于比武腰部配有3个装备环，共有3个调节扣，适合不同身材。调节扣为航空铝合金，腰部和腿部采用不同的醒目颜色进行区分，带宽45MM，全身安全带，上下半身分别采用不同的醒目色便于区分。腹部一个承重点，背后一个金属承重环。 腹部设有调节扣，便于根据不同身材进行调节。胸部设有调节扣，可有效收紧安全带，防止安全带从肩部脱落。调节扣材质为A7075航空铝合金。全身五挂点，可倒置，腰、腿部和背部均带有保护性衬垫。 吊带的承重织带宽度67㎜，耐温≥204℃。工作负荷为≤2.67KN，极限负荷为≥22KN。胸前配有铝制安全钩，便于穿戴和连接防坠落辅助部件。 器材包1个容量60L。PVC材质，防水，双肩背结构，包顶部带有封盖和收紧绳。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件或代理商授权原件。 |  |  |  |  |
| 17 | 消防防坠落辅助部件（50米） | 20 | 由速差器1个和50米救援主绳1根组成。50米救援绳一根破断强度≥30KN，静态延展率：4%。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件或代理商授权原件。 |  |  |  |  |
| 18 | 救生气垫（救助高空坠落人员） | 2 | 符合GA631-2006标准。 消防救生气垫．是营救从高处下跳的人员的救生充气软垫。适用于高层建筑遇险人员的地面救护。是消防救灾等部门必备的安全救生设备。选用进口四冲程汽油机为消防救生气垫动力源。 规格（m）6×8 垫顶氧指数（%）≥26 主体原材料 抗拉强度（N/5cm）： 经向≥700；纬向≥400 最大救生高度（m）≥ 16 充气时间（min） ≤2 标准负荷（kg） ≥75 最大负荷（kg）≥100 连续工作间歇时间（s） ≤20 |  |  |  |  |
| 19 | 消防过滤式自救呼吸器 | 100 | 该产品适用于宾馆、酒店、客房、写字楼、购物中心、娱乐场所、政府办公楼、机场候机大厅、商场。当人员在上述场所遭遇火警或遇到其他有害气体侵害时，迅速撕开本产品包装袋，取出呼吸器将面罩戴在头上，其防护药物迅速产生防护一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒物等有害气体的作用，使人员迅速脱离事故现场，能有保护人生安全。使用时间30min。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 20 | 无火花工具 | 10 | 采用优质合金铝青铜材料制造，全套含管钳、羊角锤、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手等21件。 |  |  |  |  |
| 21 | 消防通用安全绳（50米，直径18毫米） | 30 | 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。轻型安全绳的最小破断强度不小于40 kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%；安全绳的直径为18 mm，长度为：50m。经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 |  |  |  |  |
| 22 | 消防员隔热防护服 | 20 | 具备抗热辐射、耐高温、质量轻、柔软、防水等性能。长期使用不会发生铝箔脱落。在800-900摄氏度热辐射下，穿越火区或短时间进入火焰区，装配牢固。 |  |  |  |  |
| 23 | 消防员避火防护服 | 5 | 面料结构 五层复合镀铝面料结构加氯丁橡胶涂覆尼龙舒适衬里。双层敷铝，可以维持更长的热反射时间。其中独特的防护薄膜结构起到抗摩擦，有效防护化学品腐蚀的作用。出色的敷铝工艺，可以高效的反射掉高达95% 的热能。可以防护1600度辐射高温，接近300 度高温1 小时以上，能够在辐射温度为 10W/CM2( 即900 至1000度) 的场所进行抢险作业。可以排拒 260 度的高温液体，可以快速排斥掉碳氢化合物，防止其爆燃。内衬尼龙氯丁橡胶涂层面料出色的防护高温湿热蒸汽。 国际检测标准 通过欧标EN11611 焊接服性能要求； 通过欧标EN11612 阻燃隔热防护工作服要求。 通过热人仪测试：二级烧伤面积不大于5%。 应用特性 1 ，对喷溅的熔融金属的防护: 可以有效防护780 度铝液和1400度钢 水的泼溅； 2 ，对化学品闪燃的防护：可以防护由易燃易爆化学品闪燃引起的火 灾； 3 ，对流热的防护: 对于对流环境中的热，反射高达50% 4 ，对液体，蒸汽和高压水蒸汽的防护 |  |  |  |  |
| 24 | 特级化学防护服 | 5 | 两件式设计全封闭正压呼吸器内置式防化服。 外层为五层复合玻璃纤维镀铝隔热防护层，防护闪燃爆燃，面料具有优秀的抗机械冲击能力，撕破强力大于150牛顿（15公斤力），断裂强力大于750牛顿（75公斤力）。耐弯折性能：经屈绕一万次，表面不会产生裂纹。耐磨性能：经A-100砂轮加压摩擦150次，铝箔不能磨穿。耐电压性能：交流击穿电压大于4000伏。温度老化性能：经-30度至70度置放72小时，性能无明显变化。 面料阻燃性能：损毁长度不超过10mm，续燃时间不大于1秒，续燃时间不大于2秒，可以抵抗1400度钢水的泼溅。出色的敷铝工艺，可以高效的反射掉高达95%的热能。可以防护1600度辐射高温，接近300度高温1小时以上，能够在辐射温度为10W/CM2(即900至1000度)的场所进行抢险作业。可以快速排斥掉碳氢化合物，防止其爆燃。 通过热人仪测试：经封闭空间丙烷气剧烈燃烧4秒钟，二级烧伤面积不大于5%。 内层为A级加强型气密型防化服，防护高腐蚀性，高毒有机无机气态液态化学品的腐蚀，渗透，喷溅。材料柔然舒适耐穿，超轻面料325g每平方米，通过欧标EN943-1气密防护服认证以及抢险救援要求，通过防护血液病菌EN14126最高等级要求。 材质由9层不同的防护膜复合而成，每层膜都具有防化渗透功能。 超大加宽面屏采用特殊工艺在40mi1厚的PVC软质面屏外涂敷10mi1厚的特氟隆防化涂层，可防护面部喷出的湿气。。 三层手套系统，内层高抗化复合膜手套，中层强韧的丁基橡胶手套，外层轻便的高强度、抗割耐磨的凯夫拉手套,高抗化、强韧、阻燃、隔热。 脚部为一体式防化袜套及护靴襟,服装内部配备附加腰带，行动更自如。附送便携式独立储存袋。 可配置防化靴，防化靴钢头钢底，钢头符合ASTM F2413-05标准和CSA Z195标准，一次性注塑成型，没有暗扣和橡皮筋，更加容易清洗。 招标现场需提供产品制造厂商授权原件或代理商授权原件。 |  |  |  |  |
| 25 | 一级防化服 | 10 | 防护服面料采用独特的多层复合膜技术，为9层防化膜复合而成。该面料其有优异高效的化学品阻隔性能，面料只325g/m2，服装重量轻，有效降低作业时的人体负荷。热合胶条采用优质面料防护膜同质材料制成；内外双层热熔胶带热合。◇宽式后背，一体式袜套，带有防护靴襟； ◇接缝处内外双层热合密封； ◇122cm气密拉链(48英寸)，配合双层门襟，门襟为魔术搭扣闭合； ◇双层面屏(10mil +40miIPVC软质面屏)； ◇丁基橡胶手套和North Silvershield双层防化手套系统； ◇2个排气阀； ◇内部带有4cm宽腰带，含3个腰带环； ◇附有使携式独立存储包； 投标现场需提供产品制造厂商授权原件或代理商授权原件。 |  |  |  |  |
| 26 | 二级防化服 | 10 | 1，多层材质 EVOH 合成的特有防护膜提供极佳的化学品防护； 2，胶带密合缝纫以提高防护水平及强度，双层拉链双层门襟，提高密合性， 增加防护性能。叉裆叉袖增强活动范围，提高灵活性。面部手腕均为橡筋收 口， 加强型膝盖设计。 3，尽管具有极强的防化性能，ChemMAX 轻质柔软的面料仍给使用者提供极 好的舒适性。 4，抗静电性，通过 EN 1149 防静电标准。成衣通过 EN14126测试，对细菌，血液及微生物起防范作用。 5，通过欧标 3,4,5,6类防护服认证；通过欧标放射性颗粒物防护认证。 |  |  |  |  |
| 27 | 防蜂服 | 20 | 连体防蜂服，防蜂类等昆虫侵袭的专用防护，散热性好，头套与服装以拉链连接，头套有翻边，PVC手套，长翻边、防水、防酸碱；大视野全景视屏，整体服装具有良好透气性和防护性能。采用经阻燃处理的聚氯乙烯人造革材料研制而成。具有防割、防穿刺等多种防护功能 |  |  |  |  |
| 28 | 消防手套 | 1000 | 符合GA7-2004标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。 |  |  |  |  |
| 29 | 内置纯棉手套 | 100 | 用于易燃易爆场所消防作业时使用。100%棉纱手套、具备防静电、质地柔软的性能。为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 |  |  |  |  |
| 30 | 防高温手套 | 100 | 用于高温作业时手部防护。具备隔热、耐高温、阻燃性能。耐热温度大于450℃。符合国家有关消防标准。 |  |  |  |  |
| 31 | 防化手套 | 50 | 用于化学灾害事故现场作业时的手部防护。具备阻燃、耐热、绝缘的性能，有极强的防水和防酸、碱及各种溶剂性能。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。佩戴舒适、活动方便的特点。允许间歇地深入最高1500C、最低-250C的液体中 |  |  |  |  |
| 32 | 防静电内衣 | 500 | 用于可燃气体、粉尘、蒸气等易燃爆场所消防作业。具备柔软、防静电性能。由纯棉织物经过防静电处理而成。 |  |  |  |  |
| 33 | 可燃气体探测仪 | 2 | 检测方式：扩散式气体检测仪 可燃性气体测量范围：0-100%LEL（0-5%v/v） 氧气气体检测范围 ：0~25%vol 防水防尘，可燃气体检测仪为IP66/67等级。 可燃气体检测仪内部配置震动报警。 95db 报警声。 可燃气体可选择0-100%LEL或0-5%v/v甲烷。 可燃气体检测仪重量≦160克，方便携带。 |  |  |  |  |
| 34 | 有毒气体探测仪 | 2 | 坚固耐用，紧密结构，重量≦160g 单按钮操作，使用简单 标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件） 不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境 不间断的LCD 同时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷） 采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电） 可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型) 配有内置振动警报，适用于高噪声区 背景光：报警（自动）以及根据指令重新启动 4 个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报； 针对H2S、CO 的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期曝露极限）警报；以及OL（超限警报） 简易的自动校准程序 与BW 的MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容，记录TWA、STEL 和最大气体浓度并根据指令显示读数 用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示功能、多语言、浓度值变化范围 可燃气体传感器测量选择（0-100%LEL 或0-5.0% v/v 甲烷）和静音模式 全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明 用途 可实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢等多种有毒有害气体的浓度，扩散采样。 |  |  |  |  |
| 35 | 佩戴式防爆照明灯 | 700 | 1、适用于消防安装在各种头盔上作为头盔灯使用. 2、适用于各种户外工作场所作信号指示。 3、防水防爆。 4、 光源采用第四代绿色环保的大功率、高亮度白光LED，光源耗能少，使用寿命长达10万小时。 5、具有强光、工作光两种光设计，按动按钮可进行自由转换。 6、反射杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高。 7、高能无记忆电池，容量大，寿命长，自放电率低，经济环保。 8、 灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。 9、 采用PWM脉宽调节技术/IC芯片程序控制，光照度始终如一。 10、暖白、冷白两种光源颜色配置,使用情况更多. 11、灯具在2米处的照度值强光不低于1500lm。 12、光源（LED）额定功率: 连续放电时间;强光不少于240分钟。 投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品制造厂商授权原件; 2、提供国家消防质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 36 | 液压万向剪切钳 | 1 | 工具与手动泵合为一体，高低压自动转换，剪切刀与手动泵相互之间可旋转360度，适用于在那一进入的不同场合和方位使用。 应用范围 交通事故救援 地震等灾害救援 意外事故救援 可在水下作业 适合在梯子上端及山坡等处作业 撬门及使金属结构变形 切断金属结构、车辆部件、管道及金属板 特点：最大开口距离≥160 mm，额定工作压力≥63MPa，最大剪断能力（Q235材料）≥10mm（钢板）φ20mm(圆钢)，额定扩张力≥24 kN ，空载张开打压次数≤9 次，空载闭合打压次数≤11 次，手柄力≤300 N，质量≤10.5 kg，长×宽×高≤740 mm×195 mm×175 mm |  |  |  |  |
| 37 | 手抬机动消防泵 | 10 | 发动机型式：双缸风冷四冲程汽油机（日本本田GX690） 最大功率≥18.4KW（25HP） 启动方式：电启动（可加配手启动） 最大流量≥72T/h 额定压力≥0.6Mpa 额定流量≥16L/S 扬程≥80m 吸深≥7m 引水时间≤30s 进水口径：80mm 出水口径：65mm 净重≦86KG 外形尺寸≦650×590×660mm 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 38 | 漏电探测仪 | 2 | 1、具有高感、低感多种测试方式,在5m内范围测量到任何方向的漏电源头,外壳由硬塑胶制成,具有声光报警功能，越靠近漏电源头,灯光闪烁越快,警报声越响。持续使用≥300小时。 2、探测电压频率范围：20-100赫兹；可鉴别电源短路或短路。 3、检测距离：探测潮湿土地上横置的220伏交流电导体距离≥0.3米。探测46千伏以上各自绝缘配送线时最远测距≥150米。 4、使用温度范围：-30度至50度。 |  |  |  |  |

包号：02包（832.18万元）

产品名称:消防设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 双轮异向切割锯 | 1 | 安装有同速反方向运转的钢制镶刀头锯片，锯片在切割过程中前后剪切力相互抵消，使整个切割过程快速平稳无任何反冲力；机器破拆切割卷帘门仅需五秒钟救援人员便可通过.主要参数要求：汽缸排量(CC)≥70.7，缸径(mm)≤60；活塞行程(mm)：36；标准怠速(rpm)≥2600；无负荷最大转速(rpm)≥13500；功率(kw)≥3.2；燃油箱体积(L)≥0.77；机油箱容积(L)≥0.42；机油泵供油为自动供油；锯片规格(mm)≥300；切割深度(mm)≥108；产品出厂标准配置：Ø310mm 2付（4片） |  |  |  |  |
| 02 | 移动供气源 | 3 | 气瓶数量：4；气瓶材质：碳纤维瓶或钢瓶；气瓶容积: 6.8L；工作压力：30MPa；报警压力：5-6MPa；减压器输出压力：0.75±0.05MPa；供气流量：≥300L/Min；面罩内静压值：400Pa；100L/Min动态呼吸阻力：≥100Pa；整机气密性：1Min下降小于2MPa；配置：全面罩2只、供气阀2只、腰带2根、10米支管2根、30米主管1根、减压器1个、报警器1个、推车1辆、气瓶4只 、3通接头1只 |  |  |  |  |
| 03 | 液压破拆工具组 | 3 | 液压机动泵 额定工作压力:63MPa、连接使用两件工具、发动机功率2.1kW/3600r/min、工作转速3400 rpm±150rpm、高压流量0.55L/min、低压流量2.3L/min、转换压力10MPa、液压油油箱容积2.9 L、重量≤26kg、外形尺寸≤410 mm *315 mm *450 mm 扩张器 扩张距离≥600mm；手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套；可配备牵引链条进行牵引操作。 额定工作压力:63MPa、扩张力42kN-120kN、扩张距离≥600mm、重量≤17.5kg、外形尺寸:≤750 mm *285 mm *180mm 剪切器 额定工作压力:63MPa、剪切力420kN、剪切圆钢直径（Q235材料）Φ28mm、开口距离150mm、重量≤13kg、外形尺寸:≤690 mm *210 mm *170mm 撑顶器 撑顶长度≤1325mm； 工作压力:63MPa、最大撑顶力:110kN、作业范围:475-1325mm、撑顶行程:300mm、加长杆长度:（I/II/III）100 mm /175 mm /275mm、质量:≤12kg、外形尺寸:≤475 mm *84 mm *300mm |  |  |  |  |
| 04 | 堵漏工具组（全套） | 4 | （一）金属堵漏套管4套 1、适用管道直径：12 mm～100mm 2、堵漏压力：2 kg－5kg 3、具备10种不同的套管的尺寸（分别为：13 mm，19 mm，25 mm，32 mm，38 mm，51 mm，64 mm，76 mm，89 mm，102 mm） （二）注入式堵漏工具4套 1、适用介质压力＞30Mpa 2、温度使用范围-200℃～+700℃。 3、最高压力≥76Mpa。 4、包括部件：注胶枪（枪膛19或25组合体）1把、手动油泵（附快速接头）1台、高压油管（附快速接头、60MPa压力表）1根、旋塞阀（M12）4只、45°角向接头（M12）1只、90°角向接头（M12）1只、直角接头（M12）1只、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只）、专用扳手1把。 （三）黏贴式堵漏工具4套 1、具有较广泛用途，可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。 2、温度：-50摄氏度～+250摄氏度； 3、压 力：-1.0～+1.2MPa。 4、快速固化堵漏时间≤10分钟。 5、产品配置：≥26mm不锈钢捆扎器、铁胶泥、钢带、卡扣、内六角扳手。 （四）木制堵漏楔4套 1、红松材质，经蒸馏、防腐、干燥等工序制成 2、适用温度范围-70℃至100℃ 3、压力-1.0Mpa至0.8Mpa。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 05 | 混凝土液压破拆组合 | 1 | 液压动力站：重量≤80Kg；燃油箱容积≥6.1L 最大压力≥ 13MPa；燃油类型 汽油 流量 25L/min；输出功率≥13HP 液压油箱容积≥9L；机油容量≥1.1L 冷却形式 风冷。 液压圆盘锯：功率：≥5.2 kW；流量：≥40 l/min；液压：140bar；最大切割深度：145 mm；刀片直径：400 mm；重量（不包括切割设备）：≤8.3 kg；前手柄振动：≤7.5 m/s²；后手柄振动：≤5.2 m/s²；声音和噪音：声级：≤ 85 dB(A)；声功率级：≤LWA107 dB(A)； 液压冲击镐：外形尺寸：≤654×421mm；重量：≤22Kg；所需油量：25 L/min -35L/min；冲击频率：≥1400bpm；镐钎柄尺寸：1"六角×108mm；打击能：120J。 液压金刚石链锯：重量：≤12.3公斤（含15寸链条和链板）；切割深度：≥380毫米；运行速度：≥8800转/分，≥23米/秒（空转时）；扭力：9.5牛•米；功率：8.6千瓦；液压源要求：30升/分，172.5巴；震动：3.5米/秒²；供水要求：水压≥1.5巴。压力水箱：水箱容积15升，配有3米长软管。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 06 | 移动式排烟机 | 4 | 1、需满足风量集中，风程较远，同时噪音较小。 2、风叶抗粉碎强度大，保证排烟性能。 3、电机功率≥4.1KW。 4、风扇直径：60cm×9叶片。 5、转速：≥1800转/分钟。 6、排烟量≥74800m³/hr。 7、运行时间：≥58分钟（全速运行） 8、重量≤52kg； 9、体积：≥737h×711w×531dmm； 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 07 | 空气充填泵 | 4 | 额定压力下自由空气输出量（L／min）：100 L；最大或额定工作压力（Bar）：330 （1Bar=0.1MPa）；驱动功率（kW）：3；重量（Kg）：≤39；冷却系统：风冷；在额定工作压力下：330Barg；排气量＝100L／min；驱动马达功率（KW）：40分钟。 三相电机驱动，风冷，四级，四缸，全不锈钢中间和末级冷却器，飞溅式润滑。 |  |  |  |  |
| 08 | 机动链锯 | 6 | 发动机排量45.0 CC，功率3.0 马力/2.4千瓦，允许最高发动机转速 12 500 转/分钟，燃油箱容积0.50升，链条润滑机油箱容积 0.25升 切割装置： 链条节距：≤325 英寸，推荐导板长度18 英寸 /53厘米 人机工学：噪音 ≤100.5 分贝，噪音声压≤113.0 分贝，前、后手柄震动3.1 米/秒平方， 含导板链条时全重 ≤ 4.8 公斤. |  |  |  |  |
| 09 | 手动破拆工具组 | 10 | 1、无需动力，单人即可操作。 2、可快速有效打通砖和混凝土、阻隔墙。 3、整套工具包括：拆锁器、金属切断器、凿子、钎子、冲杆等6件套。 |  |  |  |  |
| 10 | 强制送风呼吸器 | 2 | 产品由面罩或头罩、导气软管、鼓风机、电池组、充电器及2-3个小型滤罐组成。主要参数包括：1、交直流两用；2、电量不足时蜂鸣报警；3、满负荷电池能提供5小时以上170升/分钟的持续气流；4、根据作业环境的不同，可选用不同的头罩、面罩和滤罐；5、开放式头罩适用环境与过滤式呼吸装备一致。 |  |  |  |  |
| 11 | 多功能担架 | 10 | 1、承重≥120 kg。 2、应用范围广可单人操作。 3、可水平或垂直吊运。 4、体积小，重量极轻，便于携带 5、用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救护、高空救助、化学事故现场救护。 |  |  |  |  |
| 12 | 多功能消防水枪 | 50 | 1、额定工作压力0.6Mpa，工作压力范围0.2---1.6Mpa。 2、射程≥ 33m，，喷雾角30---50度， 喷雾射程大于10米。、 3、在工作压力0.6Mpa时能获得 2.5升/秒---5升/秒—6.5升/秒---8升/秒4个档位流量变化的调节同时还可调激流冲冼。 4 水枪自重≤2.3kg 5 配上泡沫管可获得喷射优质的泡沫 接口可选快速和内扣 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 13 | 空气呼吸器6.8L | 100 | 工作压力：30MPa，供气流量：≥1000L/min。使用时间超过60分钟（呼吸量30升/分钟计算）。产品符合CNCA-C18-04:2014标准，公安部GA124-2013标准，获得中国船级（CCS）船检产品认证书，有多种扩展功能可选。背带材料：采用杜邦凯芙拉阻燃材料制作。气瓶，气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶体带荧光标识，在黑暗处可自发光。气瓶阀手轮带防意外关闭的安全自锁功能，符合公安部GA124-2013标准，接口螺纹：G5/8。面罩为球形全视野面罩，面屏经过硬化处理、双重防雾技术，任何环境下不产生雾气，长久防刮擦，口鼻罩按照亚洲人鼻型设计保证气密性，面罩与皮肤接触部位均采用硅胶材质，五点式固定、两点快速收紧头网设计，面罩头网采用杜邦凯芙拉阻燃材料，面罩可搭载头骨送话通讯系统。供气阀按人手型设计，体积小，不影响下视野，无需定位快速连接面罩、可360°旋转，供气阀连接面罩正下方，供气流量≥500L/min。减压阀输出流量≥1000L/min，内置安全阀装置,减压阀与高、中压管接口可360°旋转，高、中压管隐藏于气瓶与背板之间，防止意外刮伤。背板采用人体工程学原理，按亚洲人体型设计，重量分布于腰间，减轻肩部受力，背板可随人体背部弯曲变化而弯曲。报警哨与压力表一体化设计，置于前胸部，报警压力5.5±0.5MPa，报警声≥90dB，压力表的连接为活动式（360°旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。配有自锁式快速救援接口（胸前三通），置于使用者前胸部。肩带、腰带、腰垫均采用杜邦凯芙拉阻燃材料，阻燃、抗撕拉、抗老化，腰带采用前拉式收紧方式。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 14 | 空气呼吸器9L | 35 | 工作压力：30MPa，供气流量：≥1000L/min。使用时间超过60分钟（呼吸量30升/分钟计算）。产品符合CNCA-C18-04:2014标准，公安部GA124-2013标准，获得中国船级（CCS）船检产品认证书，有多种扩展功能可选。背带材料：采用杜邦凯芙拉阻燃材料制作。气瓶，气瓶水容积：9.0L，全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶体带荧光标识，在黑暗处可自发光。气瓶阀手轮带防意外关闭的安全自锁功能，符合公安部GA124-2013标准，接口螺纹：G5/8。面罩为球形全视野面罩，面屏经过硬化处理、双重防雾技术，任何环境下不产生雾气，长久防刮擦，口鼻罩按照亚洲人鼻型设计保证气密性，面罩与皮肤接触部位均采用硅胶材质，五点式固定、两点快速收紧头网设计，面罩头网采用杜邦凯芙拉阻燃材料，面罩可搭载头骨送话通讯系统。供气阀按人手型设计，体积小，不影响下视野，无需定位快速连接面罩、可360°旋转，供气阀连接面罩正下方，供气流量≥500L/min。减压阀输出流量≥1000L/min，内置安全阀装置,减压阀与高、中压管接口可360°旋转，高、中压管隐藏于气瓶与背板之间，防止意外刮伤。背板采用人体工程学原理，按亚洲人体型设计，重量分布于腰间，减轻肩部受力，背板可随人体背部弯曲变化而弯曲。报警哨与压力表一体化设计，置于前胸部，报警压力5.5±0.5MPa，报警声≥90dB，压力表的连接为活动式（360°旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。配有自锁式快速救援接口（胸前三通），置于使用者前胸部。肩带、腰带、腰垫均采用杜邦凯芙拉阻燃材料，阻燃、抗撕拉、抗老化，腰带采用前拉式收紧方式。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 15 | A类泡沫 | 20 | 1、凝固点：≤-10℃； 2、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相； 3、PH 值：6.0-9.5； 4、腐蚀率∕[mg∕(d.dm2)]：Q235钢片：≤15.0；3A21铝片：≤15.0； 5、表面张力：混合比为1.0%的条件下，表面张力≤30.0mN/m； 6、润湿性：混合比为1.0%的条件下，润湿时间≤20.0s； 7、25%析液时间：在混合比为1.0%、发泡倍数与15.0倍偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与4.0min偏差不大于30%； 8、隔热防护性能：在混合比为6%的条件下，25%析液时间≥20.0min，且发泡倍数≥30.0倍； 9、灭A类火性能：混合比为1.0%、发泡倍数与15.0倍偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤90.0s，且抗复燃时间≥10.0min。 10、灭非水溶性液体火性能：IA级。 投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品制造厂商授权原件。 2、提供国家消防质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章。（原件备查）。 |  |  |  |  |
| 16 | 65mm高压插口水带（25型，含水带口） | 200 | 工作压力：2.5Mpa，口径：65cm,长度：20米，外表：涤纶长丝，衬里:聚氨酯 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 17 | 65mm中压插口水带（20型，含水带口） | 600 | 工作压力：2.0Mpa，口径：65cm,长度：20米，外表：涤纶长丝，衬里:聚氨酯 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 18 | 80mm高压插口水带（25型，含水带口） | 300 | 工作压力：2.5Mpa，口径：80cm,长度：20米，外表：涤纶长丝，衬里:聚氨酯 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 19 | 65拧口变80母插口 | 100 | 65拧口变80母插口，材质：铝合金 |  |  |  |  |
| 20 | 65拧口变80公插口 | 100 | 65拧口变80公插口，材质：铝合金 |  |  |  |  |
| 21 | 进口包芯式救助绳（6.5米） | 307 | 直径：10.2MM，首次冲击力740公斤，动力延展率37%，每米重量65克，防水 |  |  |  |  |
| 22 | 65公插口变80公插口 | 100 | 65公插口变80公插口，材质：铝合金 |  |  |  |  |
| 23 | 65公插口变80母插口 | 100 | 65公插口变80母插口，材质：铝合金 |  |  |  |  |
| 24 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 20 | 连接方式：管牙接口 KY65mm；使用压力：0.3～0.7 Mpa；额定工作压力：0.5 Mpa；容积：20升。背桶：不锈钢/塑料；泡沫枪（带比例混合器）：不锈钢；胶管：螺纹胶管 |  |  |  |  |
| 25 | 水成膜泡沫 | 30 | 1、适用水质：淡水和海水； 2、凝固点：≤-25℃； 3、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相； 4、PH值：6.0-9.5； 5、扩散系数mN/m：正值；； 6、发泡倍数：≥8.0； 7、25%析液时间：≥4.0min； 8、灭火级别：IA级； 投标现场需提供以下证明材料： - 提供产品CCC认证证书复印件加盖制造厂商公章（原件备查）； - 提供国家消防质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章。（原件备查）。 - 提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 26 | 红外热像仪 | 1 | 1、技术参数：非冷却型氧化钒微辐射热检测 2、分辨率320×240 3、光谱响应8-14微米 4、温度分辨率：高灵敏度≥0.065℃，低灵敏度≥0.24℃ 5、动态范围：高灵敏度：-40～160℃，低灵敏度：-40～560℃； 6、镜头≥19mm、F1.4 7、视角水平36°、垂直27° 8、对焦 1m～∞； 9、可进行≥2倍数字； 10、尺寸≥275mm×205mm×112mm，重量≤1500g，3.5寸显示屏 11、外壳材质：PCPET聚碳酸酯，耐热耐磨； 12、环境温度：80℃＞30分钟、120℃＞20分钟、260℃＞8分钟、-30℃＞40分钟、-40℃＞25分钟； 13、防水防尘等级IP67； 14、经2m跌落测试，电池运行时间≥2小时，充电时间≤5小时。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 27 | 抢险救援头盔 | 300 | 抢险救援头盔由头盔、护目镜组成。头盔采用半盔、无沿式，红色帽壳，盔壳顶部设有加强筋，加强筋两侧设有透气孔；加强筋两侧及盔壳帽檐一周均设有黄绿色反光标志条；帽壳整体为红色；帽壳配有下颏带，并在下颏部位设有固定装置，下颏带卡扣采用快插式，长短可调，坚固耐用。头盔帽箍可调节大小，帽箍前额部位透气、吸汗、舒适；帽箍、缓冲层与头盔帽壳连接可靠，不易脱落。头盔上的标签、标识、头盔外壳防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，具有良好的通风性能。按照GA633-2006标准中试验方法，头模受冲击力≤3780N，耐穿刺性能钢锥不能与头模建立电接触，货源离开帽壳后火焰延烧时间≤5s，帽壳泄漏电流≤3mA；侧向刚性帽壳最大变形≤40mm，下载后变形≤15mm。下颏带不应发生断裂或滑落，其延伸长度≤20mm。帽箍调节范围约52至65cm。护目镜为全封闭式护目镜，带有紧固带，紧固带具有弹性，紧固带可与头盔固定防止脱落，护目镜采用透明度高的镜片，镜片耐磨防划。护目镜与脸部结合部位采用柔软橡胶材质，与眼部结合紧密，能够有效防止灰尘及液体的进入。松紧带弹性较强，韧性好，不易变形损 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 28 | 抢险救援手套 | 500 | 采用阻燃面料，具有阻燃、隔热、抗静电、防油、防水、反光，操作人员提供良好的保护。 |  |  |  |  |
| 29 | 消防头盔（红） | 150 | 头盔的质量（不包括面罩和披肩等附件）≤1.3kg。头盔的左、右水平视野＞105°。披肩为装卸式，采用具有阻燃防水性能的有检测报告的上海伊贝纳纺织品有限公司杜邦面料制作，克重≥205g/m2，成分为93%间位芳纶，5%对位芳纶、2%抗静电纤维，颜色为红色（带面料吊牌），面料为原液染色，具有不褪色、阻燃、防水性能的纤维织物。缝制平整，无脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷，披肩可以遮盖到肩部以下。冲击吸收性能：按规定试验，头模所受冲击力的最大值≤3631.4N；最大冲击加速度：按规定试验，顶部≤139.2gn，前部、侧部、后部≤330gn；耐燃烧性能：按规定试验，火源离开帽壳后，帽壳火焰自动熄灭，且无火焰烧透到帽壳内部的迹象，头盔原有强度不变；耐热性能：按规定试验，帽壳不能触及头模，帽壳后沿变形下垂≤34.2mm，帽舌和帽壳两侧变形下垂均≤10.2mm，帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均无明显变形和损坏；电绝缘性能：按规定试验，帽壳泄漏电流≤1.3mA；侧向刚性：按规定试验，帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤5.1㎜；跌落性能：头盔自1.8m自由落下，撞击混凝土基座，无明显缺损、开裂、变形。下颏带性能：采用无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度≥15mm，调节范围为350mm～500mm。能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便。下颏带受在（450±5）N拉力，无断裂、滑脱现像，其延伸长度≤20mm。头盔完全符合GA44—2004《消防头盔》标准，供货时提供国家消防装备质量监督检验中心出具的合格检测报告复印件。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 30 | 消防头盔（黄） | 474 | 头盔的质量（不包括面罩和披肩等附件）≤1.3kg。头盔的左、右水平视野＞105°。披肩为装卸式，采用具有阻燃防水性能的杜邦面料制作，克重≥205g/m2，成分为93%间位芳纶，5%对位芳纶、2%抗静电纤维，颜色为土黄色（带面料吊牌），面料为原液染色，具有不褪色、阻燃、防水性能的纤维织物。缝制平整，无脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷，披肩可以遮盖到肩部以下。冲击吸收性能：按规定试验，头模所受冲击力的最大值≤3631.4N；最大冲击加速度：按规定试验，顶部≤139.2gn，前部、侧部、后部≤330gn；耐燃烧性能：按规定试验，火源离开帽壳后，帽壳火焰自动熄灭，且无火焰烧透到帽壳内部的迹象，头盔原有强度不变；耐热性能：按规定试验，帽壳不能触及头模，帽壳后沿变形下垂≤34.2mm，帽舌和帽壳两侧变形下垂均≤10.2mm，帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均无明显变形和损坏；电绝缘性能：按规定试验，帽壳泄漏电流≤1.3mA；侧向刚性：按规定试验，帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤5.1㎜；跌落性能：头盔自1.8m自由落下，撞击混凝土基座，无明显缺损、开裂、变形。下颏带性能：采用无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度≥15mm，调节范围为350mm～500mm。能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便。下颏带受在（450±5）N拉力，无断裂、滑脱现像，其延伸长度≤20mm。头盔完全符合GA44—2004《消防头盔》标准。 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 31 | 消防员呼救器 | 300 | 具有自动报警功能，倾斜报警功能，手动报警功能，计时报警功能： 1、具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态。 2、采用数码恒流驱动技术，电池从9.6V下降到5V时方位灯亮度始终不变。 3、电池电压低于7.2V±0.2V时，自动启动欠压声响报警和LED闪烁报警。 4、具有连续不间断声响强报警功能，有强穿透力，声级强度≥100dB。 5、可提供与空呼器配套计时的功能，计时时间30min报警。 6、产品符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010标准。防爆标志：ExIbIIB T3 Cb。 7、产品经国家消防装备质量监督检验中心检测，符合GB27900-2011国家标准。 8、具备防水功能。 技术指标： 1、相对静止状态时间：30s±1s 2、预报警状态时间：15s±1s 3、预报警声响强度：＞90dB (1米远) 4、连续强报警时间：＞240分钟 5、强报警声响强度：≥100dB (3米远) 6、欠压报警声响强度：≥65dB (1米远) 7、连续待机时间：＞24小时 8、方位灯亮度：≥1061cd/㎡ 9、与空呼配套计时时间：≥30min 10、与空呼配套计时报警时间：10min 11、防爆标志：ExIbIIB T3 Cb 12、重量：≤240g 投标现场需提供产品制造厂商授权原件。 |  |  |  |  |
| 32 | 方位灯 | 50 | 4800米(3英里)内肉眼可视；对水及雨雾的穿透能力为300米～500米。全密性工艺设计，水下工作深度可达100米。配装两节7号高能电池，连续工作时间达100小时以上。由于选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。可在-20°C～＋50°C温度下正常工作。体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。有红色、警告黄等多种颜色可供选择。额定电压≥DC3V，静态电流:＜3μA,闪光频率 2.5±0.5Hz,脉冲电流最大值≥80 mA ,外形尺寸：≤ 70 mm×47 mm×39mm(长×宽×高),重量≤0.1kg ,外壳防护等级 IP68(100米) |  |  |  |  |
| 33 | 全身式安全带 | 30 | 产品将坠落防护和工作定位的功能完美结合，提供最大的悬吊舒适性，同时将绳上作业可能产生的悬吊创伤的机会减到最小，前后双挂点设计。织带材料：44mm聚酯织带，拉断力＞22KN；背部D型环材料为合金镀锌钢；拉断力＞22KN；腰部D型环材料为不锈钢，拉断力＞22KN；重量≤2KG |  |  |  |  |
| 34 | 半身式安全带 | 40 | 用于绳索技术和救援作业。穿戴方便，重量轻，柔韧性好。挂点与腰部和腿部均连接，分散了载荷，降低了不适和悬挂伤害，提高了生产效率。腰部挂点为聚酰胺织带式，拉断力＞16KN；锁扣锁紧方式为搭扣式，重量≤2KG |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日