鞍山市政府采购文件

（竞争性谈判）

项目名称：鞍山市鞍钢高级中学实验室建设及实验仪器采购项目

采购编号：AGJCG2015J033

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

竞争性谈判采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。参与竞争性谈判的供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

竞争性谈判采购公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市鞍钢高级中学委托，对“实验室建设及实验仪器采购项目”（采购项目编号：AGJCG2015J033）进行谈判采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 实验室教学仪器及药品试剂 | 1套 | 69.5 |
|  | 第1包合计 |  |  | 69.5 |
| 02 | 01 | 实验室建设 | 1套 | 28 |
|  | 第2包合计 |  |  | 28 |
| 总计 |  |  |  | 97.5 |

采购内容说明：

１.本项目采购内容分为2个合同包，参与谈判的供应商对所投包的采购内容必须全投；

２.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其报价无效。

二、合格供应商的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.参与本次谈判的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须提供入库登记证明。（供应商可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的供应商在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目参与谈判供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目采购文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应文件按无效处理或成交资格被取消。

六、报名方式：参与谈判的供应商在递交响应文件时现场报名。

七、参与谈判供应商的计算：本项目中采购产品（主要产品：01包　序号01便携式智能数字实验盘、序号02数字化系统软件； 02包 序号01通风化学实验室教师演示台、序号02　通风化学实验室学生实验桌(四人)、序号03物理电学实验室教师演示台、序号04物理电学实验室学生实验桌（二人）、序号05生物综合实验室教师演示台、序号06生物综合实验室学生实验桌（四人）、序号12化学演示台教师电源控制台、序号27物理电学实验室教师电源。）多家供应商代理同一品牌同一型号产品参与谈判的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交响应文件截止时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2015年8月4日9:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请参与谈判供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判采购会议。

十、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市鞍钢高级中学

联系人：金兆强

联系电话：13322117721

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5219886

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年七月二十八日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为实验室建设及实验仪器竞争性谈判采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格供应商的 资格条件 | 详见采购公告及采购文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 样品要求 | 本项目不要求提供产品样品 |  |  |  |  |  |
| 6 | 最高限价及 谈判保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 谈判保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 谈判保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 69.5 | 1.39 | 02 | 28 | 0.56 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的响应文件为无效文件。 2.谈判保证金：采购最高限价的2%。 3.收取谈判保证金的截止时间及要求:参与谈判的供应商应通过转帐方式在递交响应文件截止时间前将谈判保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与谈判供应商须在汇款单上标明采购项目编号、供应商的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交响应文件截止时间前供应商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取谈判保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还谈判保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还谈判保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 7 | 谈判小组人数 | 共3人 |  |  |  |  |  |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 评审办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 采购公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  | 详见采购公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-5 |
|  | 如果供应商不是所投产品的制造厂商（或国内总代理），须具备所投产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-6 |
|  | 采购产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 谈判响应函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 采购产品光盘（U盘） （如果采购文件要求提供） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1谈判响应函…………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4采购产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加谈判采购的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的采购签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加谈判采购的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

谈判响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务报价和递交谈判保证金：

| 包号 | 报价（人民币 万元） |  | 谈判保证金 （人民币 万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本采购文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的谈判保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的谈判有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重谈判小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中单独与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 实验室教学仪器及药品试剂 | 69.5 |  |  |  |
|  | 第一包报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | 实验室建设 | 28 |  |  |  |
|  | 第二包报价 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明。

2．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为优先成交的条件。

3．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

4．响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                 单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

格式8

采购产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

格式9

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01、02包 产品名称：实验室教学仪器及药品试剂及实验室建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（15）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

产品名称: 实验室教学仪器及药品试剂

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：实验室教学仪器及药品试剂

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术参数 |  |  |  |  |
| 01 | 便携式智能数字实验盘 | 1 | 台 | 1、一体化设计，内置9种传感器，支持7个传感器同时工作和数据显示；包含：电压传感器、电流传感器、温度传感器、磁场传感器、位移传感器、声音传感器、压强传感器、毫伏电压传感器、光强传感器、G-M传感器、红外温度传感器、电荷传感器、加速度传感器、环境温度传感器各一个，力传感器、光电门各二个，通用接口二个； 2、大于或等于3.5吋TFT 480*320触摸彩色显示屏，4M内存；最大采样速率100，000次/秒，12-bit采样解析度；大于或等于1800mAh锂电池，待机时间>150小时； 3、USB2.0接口；支持无线连接方式；支持独立数据采集模式;支持GPS数据采集模式；同时支持四种操作系统（Windows，ios，Andriod,Mac）； 4、具备完整的统计和数据拟合功能，具有完善的数据处理功能，可以绘制数据趋势曲线，最大同时处理7组数据并实时显示。 投标人投标时需提供制造厂商产品授权书原件和产品质量检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 数字化系统软件 | 1 | 套 | 提供丰富的预设实验模板，采用多活页夹显示、可预设多种显示风格；具有完整的统计和数据拟合功能；具有完善的数据处理功能，包括对数据进行差分、差商、求导、积分和平滑等；可以绘制数据趋势曲线；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；可以对实验结果进行保存，生成回放文件。“Quick Easy”操作界面，使操作更加轻松自如。与智能数字实验盘配套。 投标人投标时需提供软件产品著作权证书复印件加盖厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | 计算器 | 2 | 个 | 函数型 |  |  |  |  |
| 04 | 教学黑板 | 4 | 块 | 高温烤漆板面，墨绿色、亚光，没有明显眩光，尺寸：1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 05 | 两用气筒 | 1 | 个 | 通用型 高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 06 | 抽气筒 | 10 | 个 | 通用型 高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 07 | 打气筒 | 5 | 个 | 小型打气筒（铝合金制） |  |  |  |  |
| 08 | 抽气盘 | 3 | 套 | 直径不小于180mm，附钟罩 |  |  |  |  |
| 09 | 吹风机 | 2 | 个 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 |  |  |  |  |
| 10 | 仪器车 | 2 | 辆 | 600mm×400mm×800mm 高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 11 | 望远镜 | 10 | 个 | 双筒，7×35 |  |  |  |  |
| 12 | 透明盛液筒 | 10 | 个 | φ100mm×300mm |  |  |  |  |
| 13 | 物理支架 | 6 | 套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 14 | 方座支架 | 50 | 套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 15 | 多功能实验支架 | 6 | 套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 16 | 升降台 | 6 | 台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg |  |  |  |  |
| 17 | 三脚架 | 50 | 个 | 通用型 高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 18 | 高中学生电源 | 50 | 台 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |  |  |  |  |
| 19 | 高中教学电源 | 4 | 台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 |  |  |  |  |
| 20 | 电池盒 | 25 | 组 | 4个一组，1号电池 |  |  |  |  |
| 21 | 感应圈 | 3 | 台 | 电子开关式 |  |  |  |  |
| 22 | 电子起电机 | 3 | 台 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA |  |  |  |  |
| 23 | 木直尺 | 60 | 只 | 1000mm |  |  |  |  |
| 24 | 钢直尺 | 60 | 只 | 200mm |  |  |  |  |
| 25 | 钢直尺 | 60 | 只 | 600mm |  |  |  |  |
| 26 | 钢卷尺 | 50 | 盒 | 5m |  |  |  |  |
| 27 | 游标卡尺 | 60 | 把 | 150mm，0.02mm |  |  |  |  |
| 28 | 游标卡尺 | 60 | 把 | 150mm，0.05mm |  |  |  |  |
| 29 | 外径千分尺 | 60 | 只 | 0mm～25mm，0.01mm |  |  |  |  |
| 30 | 数显游标卡尺 | 5 | 把 | 150mm，0.01mm |  |  |  |  |
| 31 | 物理天平 | 5 | 台 | 500g 0.02g |  |  |  |  |
| 32 | 物理天平 | 25 | 台 | 200g，0.02g |  |  |  |  |
| 33 | 托盘天平 | 5 | 台 | 200g，0.2g |  |  |  |  |
| 34 | 托盘天平 | 1 | 台 | 500g，0.5g |  |  |  |  |
| 35 | 电子天平 | 2 | 台 | 100g，0.01g |  |  |  |  |
| 36 | 电子天平 | 1 | 台 | 1000g，0.1g |  |  |  |  |
| 37 | 指针式体重计 | 1 | 台 | 0g～160kg，500g |  |  |  |  |
| 38 | 金属钩码 | 100 | 套 | 50g×4，200g×2 |  |  |  |  |
| 39 | 金属槽码 | 30 | 套 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |  |  |  |  |
| 40 | 机械停表 | 60 | 块 | 0.1s |  |  |  |  |
| 41 | 电子停表 | 60 | 块 | 0.01s |  |  |  |  |
| 42 | 电火花计时器 | 50 | 个 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA |  |  |  |  |
| 43 | 电磁打点计时器 | 100 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 44 | 电子体温计 | 60 | 支 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 45 | 寒暑表 | 60 | 只 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 46 | 条形盒测力计 | 200 | 个 | 10N |  |  |  |  |
| 47 | 圆盘测力计 | 2 | 个 | 5N |  |  |  |  |
| 48 | 拉压测力计 | 2 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 49 | 双向测力计 | 2 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 50 | 演示数字测力计 | 20 | 个 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm |  |  |  |  |
| 51 | 高中数字演示电表 | 10 | 只 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm |  |  |  |  |
| 52 | 绝缘电阻表 | 5 | 只 | 500V |  |  |  |  |
| 53 | 多用电表 | 60 | 只 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |  |  |
| 54 | 多用电表 | 30 | 只 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 |  |  |  |  |
| 55 | 多用电表 | 10 | 只 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |  |  |  |  |
| 56 | 交流电流表 | 25 | 只 | 2.5级，毫安级 |  |  |  |  |
| 57 | 演示电流电压表 | 10 | 台 | 2.5级，检流 |  |  |  |  |
| 58 | 演示微电流电阻表 | 2 | 台 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 |  |  |  |  |
| 59 | 电阻箱 | 60 | 个 | 四位9999Ω，0.5级 |  |  |  |  |
| 60 | 湿度计 | 5 | 个 | 最大允许误差：±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）、± 7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） |  |  |  |  |
| 61 | 空盒气压表 | 1 | 台 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa |  |  |  |  |
| 62 | 量角器(圆等分器) | 60 | 个 | 半圆直径不小于190mm |  |  |  |  |
| 63 | 惯性演示器 | 10 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 64 | 摩擦计 | 10 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 65 | 螺旋弹簧组 | 10 | 组 | 0.5N，1N，2N |  |  |  |  |
| 66 | 螺旋弹簧组 | 10 | 只 | 3N，5N |  |  |  |  |
| 67 | 帕斯卡球 | 10 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 68 | 摩擦力演示器 | 1 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 69 | 微小形变演示器 | 3 | 套 | 利用光杠杆原理 |  |  |  |  |
| 70 | 力的合成分解演示器 | 6 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 71 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 60 | 套 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 |  |  |  |  |
| 72 | 高中静力学演示教具 | 3 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 73 | 高中力学演示板 | 2 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 74 | 滚摆 | 2 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 75 | 离心轨道 | 6 | 套 | 有捕球网 |  |  |  |  |
| 76 | 手摇离心转台 | 10 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 77 | 毛钱管(牛顿管) | 3 | 套 | 带释放装置 |  |  |  |  |
| 78 | 伽利略理想斜面演示器 | 3 | 套 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |  |  |  |  |
| 79 | 运动合成分解演示器 | 3 | 套 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |  |  |  |  |
| 80 | 演示轨道小车 | 6 | 套 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm |  |  |  |  |
| 81 | 轨道小车 | 100 | 套 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm |  |  |  |  |
| 82 | 演示斜面小车 | 6 | 套 | 1200mm 高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 83 | 斜面小车 | 100 | 套 | 塑料小车 |  |  |  |  |
| 84 | 自由落体实验仪 | 2 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 85 | 牛顿第二定律演示仪 | 6 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 86 | 牛顿第二定律实验仪 | 6 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 87 | 反冲运动演示器 | 6 | 套 | 有两种以上表现形式 |  |  |  |  |
| 88 | 超重失重演示器 | 6 | 套 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |  |  |  |  |
| 89 | 动能势能演示器 | 6 | 台 | 半定量实验 |  |  |  |  |
| 90 | 平抛竖落仪 | 5 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 91 | 平抛运动实验器 | 25 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 92 | 平抛和碰撞实验器 | 50 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 93 | 碰撞实验器 | 6 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 94 | 运动频闪观测仪 | 2 | 套 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |  |  |  |  |
| 95 | 向心力演示器 | 6 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 96 | 向心力演示器 | 1 | 台 | 数显 |  |  |  |  |
| 97 | 凹凸桥演示器 | 6 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 98 | 动量传递演示器(碰撞球) | 10 | 套 | 5球 |  |  |  |  |
| 99 | 音叉 | 10 | 套 | 256Hz |  |  |  |  |
| 100 | 音叉 | 1 | 套 | 512Hz |  |  |  |  |
| 101 | 纵波演示器 | 4 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 102 | 声速测量仪 | 4 | 台 | 共鸣法 |  |  |  |  |
| 103 | 共振音叉 | 10 | 对 | 440Hz |  |  |  |  |
| 104 | 纵横波演示器 | 3 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 105 | 绳波演示器 | 1 | 套 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |  |  |  |  |
| 106 | 波动弹簧 | 2 | 个 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 |  |  |  |  |
| 107 | 波动演示器 | 1 | 台 | 帘式 |  |  |  |  |
| 108 | 发波水槽 | 2 | 套 | 电动波源带同步频闪光源 |  |  |  |  |
| 109 | 发波水槽 | 4 | 套 | 机械振子 |  |  |  |  |
| 110 | 弹簧振子 | 4 | 套 | 气垫式 |  |  |  |  |
| 111 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 4 | 台 | 自动稳定走纸 |  |  |  |  |
| 112 | 单摆组 | 40 | 组 | 5个摆球 |  |  |  |  |
| 113 | 受迫振动和共振演示器 | 2 | 台 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 |  |  |  |  |
| 114 | 共振演示器 | 2 | 台 | 弹簧振子，电动机驱动 |  |  |  |  |
| 115 | 内聚力演示器 | 10 | 套 | 有挤压扳动器和刮削器 |  |  |  |  |
| 116 | 空气压缩引火仪 | 4 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 117 | 双金属片 | 6 | 个 | 普通 |  |  |  |  |
| 118 | 纸盆扬声器 | 2 | 台 | 直径不小于200mm，8Ω |  |  |  |  |
| 119 | 毛细现象演示器 | 6 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 120 | 玻棒(附丝绸) | 3 | 对 | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 |  |  |  |  |
| 121 | 胶棒(附毛皮) | 5 | 对 | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 |  |  |  |  |
| 122 | 箔片验电器 | 6 | 对 | 教师用 |  |  |  |  |
| 123 | 指针验电器 | 1 | 对 | 带法拉第圆筒 |  |  |  |  |
| 124 | 感应起电机 | 6 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 125 | 枕形导体 | 6 | 副 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 126 | 小灯座 | 100 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 127 | 单刀开关 | 100 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 128 | 滑动变阻器 | 100 | 个 | 20Ω，2A |  |  |  |  |
| 129 | 滑动变阻器 | 25 | 个 | 50Ω，1.5A |  |  |  |  |
| 130 | 电阻定律演示器 | 6 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 131 | 演示线路实验板 | 2 | 套 | 高中演示组 |  |  |  |  |
| 132 | 单刀双掷开关 | 50 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 133 | 双刀双掷开关 | 10 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 134 | 球形导体 | 6 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 135 | 验电器连接杆 | 2 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 136 | 移电球(验电球) | 6 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 137 | 验电羽 | 10 | 对 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 138 | 验电幡 | 1 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 139 | 尖形布电器 | 6 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 140 | 正负电荷检验器 | 1 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 141 | 静电实验箱 | 1 | 套 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 |  |  |  |  |
| 142 | 金属网罩 | 4 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 143 | 电荷间作用力演示器 | 1 | 套 | 演示用；1、分辨率：≤10－5次方牛顿；2、环境温度：≤26℃；3、相对湿度≤50% ；4、供电电压：220V AC |  |  |  |  |
| 144 | 电荷间作用力实验器 | 25 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 145 | 库仑定律演示器 | 1 | 台 | 由底座、支架、转体、主动带电体滑座、带距离刻度的滑轨、角度刻度盘等构成。本产品适合课堂直接演示,操作方便、说理明了、清晰可见 |  |  |  |  |
| 146 | 电场线演示器 | 2 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 147 | 电势演示仪 | 1 | 套 | 电势、电势差、等势面 |  |  |  |  |
| 148 | 等势线描绘实验器 | 4 | 套 | 导电玻璃型 |  |  |  |  |
| 149 | 平行板电容器 | 3 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 150 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 3 | 套 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |  |  |  |  |
| 151 | 常用电容器示教板 | 6 | 套 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |  |  |  |  |
| 152 | 常用电阻器示教板 | 6 | 套 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |  |  |  |  |
| 153 | 演示可调内阻电池 | 2 | 个 | 气压调节式及其改进型 |  |  |  |  |
| 154 | 演示电桥 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 155 | 条形磁铁 | 50 | 对 | 铝铁碳，180 mm |  |  |  |  |
| 156 | 蹄形磁铁 | 50 | 个 | 铝铁碳，100mm |  |  |  |  |
| 157 | 菱形小磁针 | 10 | 套 | 16个 |  |  |  |  |
| 158 | 演示原副线圈 | 10 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 159 | 原副线圈 | 25 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 160 | 左右手定则演示器 | 25 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 161 | 手摇交直流发电机 | 3 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 162 | 阴极射线管 | 2 | 个 | 磁效应管 |  |  |  |  |
| 163 | 阴极射线管 | 2 | 支 | 示直进管 |  |  |  |  |
| 164 | 阴极射线管 | 2 | 支 | 机械效应管 |  |  |  |  |
| 165 | 阴极射线管 | 2 | 支 | 静电偏转管 |  |  |  |  |
| 166 | 强磁针 | 4 | 个 | 高磁能积磁体 |  |  |  |  |
| 167 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 2 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 168 | 安培力演示器 | 3 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 169 | 自感现象演示器 | 4 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 170 | 电磁感应演示器 | 1 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 171 | 楞次定律演示器 | 10 | 套 | 开口环、闭口环 |  |  |  |  |
| 172 | 电磁阻尼演示器 | 2 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 173 | 交流电路特性演示器 | 2 | 台 | 大电感、小电感、大电容、小电容，电阻 |  |  |  |  |
| 174 | 手摇三相交流发电机 | 1 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 175 | 可拆变压器 | 6 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 176 | 日光灯原理演示器 | 2 | 套 | 电感式镇流器 |  |  |  |  |
| 177 | 洛伦兹力演示器 | 2 | 台 | 有洛伦兹力管 |  |  |  |  |
| 178 | 电子束演示器 | 2 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 179 | 门电路和传感器应用 实验箱 | 5 | 套 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |  |  |  |  |
| 180 | 电磁振荡演示仪 | 5 | 台 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 |  |  |  |  |
| 181 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 4 | 套 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 |  |  |  |  |
| 182 | 玻璃砖 | 25 | 块 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 183 | 三棱镜 | 30 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 184 | 白光的色散与合成演示器 | 4 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 185 | 光的折射全反射实验器 | 30 | 套 | 通用型，高中物理新课程配套产品 投标时需提供国家级或教育部级质量检测报告复印件加盖制造厂商公章 |  |  |  |  |
| 186 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1 | 套 | 产品由可转式光具座、光源、双面镜、双缝、牛顿环、单缝、多缝、光栅、偏振片、反射起偏器、投影及观察系统组成。电源：J1201或J1201一1型低压电源 ；环境温度：-10～+40℃ ；相对湿度：≤85% ；1.4 外形尺寸≤1200X400x300mm ；1.5 整机净重≤8kg) |  |  |  |  |
| 187 | 激光光学演示仪 | 2 | 台 | 几何光学和物理光学实验 |  |  |  |  |
| 188 | 微型物理光学观察器 | 13 | 套 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) |  |  |  |  |
| 189 | 双缝干涉实验仪 | 5 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 190 | 牛顿环 | 30 | 个 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 191 | 光导纤维应用演示器 | 1 | 台 | 通用型，高中物理新课程配套产品 |  |  |  |  |
| 192 | 光的偏振观察器 | 30 | 套 | 起偏片、检偏片 |  |  |  |  |
| 193 | 棱镜分光镜 | 10 | 台 | 带波长分度尺 |  |  |  |  |
| 194 | 光电效应演示器 | 2 | 台 | 带光源和锌板 |  |  |  |  |
| 195 | 离心机械模型 | 2 | 套 | 节速器、干燥器、分离器 |  |  |  |  |
| 196 | 高压输变电模拟演示器 | 4 | 套 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |  |  |  |  |
| 197 | 高中物理必修模块投影片 | 6 | 套 | 30张/套 |  |  |  |  |
| 198 | 高中物理系列1选修模块 投影片 | 6 | 套 | 20张/套 |  |  |  |  |
| 199 | 高中物理系列2选修模块 投影片 | 6 | 套 | 15张/套 |  |  |  |  |
| 200 | 量筒 | 2 | 个 | 50mL |  |  |  |  |
| 201 | 量杯 | 2 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 202 | 烧瓶 | 5 | 个 | 圆底长颈，500mL |  |  |  |  |
| 203 | 烧瓶 | 5 | 个 | 平底长颈，250mL |  |  |  |  |
| 204 | 镊子 | 5 | 支 | 普通型 |  |  |  |  |
| 205 | 测电笔 | 10 | 支 | 氖泡式 |  |  |  |  |
| 206 | 一字螺丝刀 | 25 | 支 | φ3mm或φ6mm |  |  |  |  |
| 207 | 十字螺丝刀 | 25 | 支 | φ3mm或φ6mm |  |  |  |  |
| 208 | 尖嘴钳 | 2 | 个 | 150mm |  |  |  |  |
| 209 | 剥线钳 | 2 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 210 | 斧 | 2 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 211 | 钢丝钳 | 2 | 个 | 250mm |  |  |  |  |
| 212 | 工作服 | 2 | 件 | 60W，20W，橡胶线 |  |  |  |  |
| 213 | 手套 | 5 | 双 | 棉纱线 |  |  |  |  |
| 214 | 教学黑板 | 4 | 块 | 1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 215 | 打孔器 | 8 | 套 | 四件 |  |  |  |  |
| 216 | 打孔夹板 | 8 | 个 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 217 | 打孔器刮刀 | 10 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 218 | 电动钻孔器 | 1 | 台 | 普通型 |  |  |  |  |
| 219 | 仪器车 | 4 | 辆 | 至少两层，上层带护栏 |  |  |  |  |
| 220 | 电动离心机 | 1 | 台 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 |  |  |  |  |
| 221 | 金属酒精灯 | 10 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 222 | 酒精喷灯 | 10 | 个 | 座式，铜制 |  |  |  |  |
| 223 | 电加热器 | 5 | 个 | 密封式 |  |  |  |  |
| 224 | 烘干箱 | 1 | 台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 225 | 水浴锅 | 5 | 个 | 铜制 |  |  |  |  |
| 226 | 保温漏斗 | 5 | 个 | 铜制 |  |  |  |  |
| 227 | 注射器 | 50 | 只 | 5mL，塑料 |  |  |  |  |
| 228 | 注射器 | 200 | 只 | 50mL，塑料 |  |  |  |  |
| 229 | 注射器 | 100 | 只 | 100mL |  |  |  |  |
| 230 | 塑料洗瓶 | 30 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 231 | 实验用品提篮 | 14 | 个 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 |  |  |  |  |
| 232 | 碘升华凝华管 | 50 | 个 | 密封式 |  |  |  |  |
| 233 | 聚光小手电筒 | 60 | 支 | 普通型 |  |  |  |  |
| 234 | 万能夹 | 20 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 235 | 三脚架 | 80 | 个 | 可调高度 |  |  |  |  |
| 236 | 泥三角 | 100 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 237 | 试管架 | 150 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 238 | 漏斗架 | 10 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 239 | 滴定台 | 60 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 240 | 滴定夹 | 100 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 241 | 多用滴管架 | 30 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 242 | 比色管架 | 10 | 个 | 6孔 |  |  |  |  |
| 243 | 组合式支架 | 2 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 244 | 铁架台 | 100 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 245 | 铁架台支架 | 100 | 个 | 普通型 |  |  |  |  |
| 246 | 高中教学电源 | 5 | 台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 |  |  |  |  |
| 247 | 托盘天平 | 100 | 台 | 100g，0.1g |  |  |  |  |
| 248 | 托盘天平 | 3 | 台 | 500g，0.5g |  |  |  |  |
| 249 | 电子天平 | 1 | 台 | 100g，0.1g |  |  |  |  |
| 250 | 温度计 | 100 | 支 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  |  |
| 251 | 温度计 | 20 | 支 | 水银，0℃～360℃ |  |  |  |  |
| 252 | 数字测温计 | 10 | 台 | -30℃～+200℃ |  |  |  |  |
| 253 | 灵敏电流计 | 40 | 只 | ±300μA |  |  |  |  |
| 254 | 多用电表 | 1 | 个 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |  |  |
| 255 | 演示电流电压表 | 7 | 台 | 2.5级 |  |  |  |  |
| 256 | 密度计 | 5 | 支 | 密度＞1 g/cm3 |  |  |  |  |
| 257 | 密度计 | 5 | 支 | 密度＜1 g/cm3 |  |  |  |  |
| 258 | 酸度计(pH计) | 10 | 台 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 |  |  |  |  |
| 259 | 原电池实验器 | 50 | 个 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 260 | 贮气装置 | 3 | 台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 261 | 溶液导电演示器 | 20 | 台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 262 | 微型溶液导电实验器 | 50 | 套 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3ml |  |  |  |  |
| 263 | 中和热测定仪 | 60 | 套 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 264 | 气体实验微型装置 | 6 | 套 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL |  |  |  |  |
| 265 | 电解槽演示器 | 1 | 台 | 离子交换膜 |  |  |  |  |
| 266 | 电泳演示器 | 15 | 台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 267 | 丁达尔现象实验器 | 15 | 台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 268 | 二氧化氮球 | 50 | 套 | 双球，内封NO2和N2O4 |  |  |  |  |
| 269 | 渗析实验器 | 15 | 套 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 270 | 光化学实验演示器 | 10 | 台 | 能演示甲烷与氯气的反应 |  |  |  |  |
| 271 | 分子结构模型 | 5 | 套 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 272 | 分子结构模型 | 50 | 套 | 分组用 |  |  |  |  |
| 273 | 金刚石结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 274 | 石墨结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 275 | 碳-60结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 276 | 氯化钠晶体结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 277 | 碳的同素异形体结构模型 | 15 | 套 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |  |  |  |  |
| 278 | 氯化铯晶体结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 279 | 二氧化碳晶体结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 280 | 二氧化硅晶体结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 281 | 金属晶体结构模型 | 5 | 套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 282 | 电子云杂化轨道模型 | 5 | 套 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz |  |  |  |  |
| 283 | 气体摩尔体积模型 | 10 | 个 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 284 | 新型无机非金属材料标本 | 2 | 盒 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 |  |  |  |  |
| 285 | 复合材料标本 | 2 | 盒 | 不少于5种 |  |  |  |  |
| 286 | 元素周期表 | 2 | 件 | 有外围电子层排布，带轴 |  |  |  |  |
| 287 | 化学实验室安全守则 | 4 | 张 | 带镜框 |  |  |  |  |
| 288 | 量筒 | 150 | 个 | 10mL |  |  |  |  |
| 289 | 量筒 | 200 | 个 | 25mL |  |  |  |  |
| 290 | 量筒 | 200 | 个 | 50mL |  |  |  |  |
| 291 | 量筒 | 100 | 个 | 100mL |  |  |  |  |
| 292 | 量筒 | 2 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 293 | 容量瓶 | 30 | 个 | 50mL |  |  |  |  |
| 294 | 容量瓶 | 150 | 个 | 100mL |  |  |  |  |
| 295 | 容量瓶 | 30 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 296 | 容量瓶 | 30 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 297 | 容量瓶 | 5 | 个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 298 | 滴定管 | 150 | 支 | 酸式，25mL |  |  |  |  |
| 299 | 滴定管 | 15 | 支 | 酸式，50mL |  |  |  |  |
| 300 | 滴定管 | 100 | 支 | 碱式，25mL |  |  |  |  |
| 301 | 滴定管 | 15 | 支 | 碱式，50mL |  |  |  |  |
| 302 | 移液管 | 30 | 支 | 5mL |  |  |  |  |
| 303 | 移液管 | 30 | 支 | 25mL |  |  |  |  |
| 304 | 试管 | 500 | 支 | φ12mm×70mm |  |  |  |  |
| 305 | 试管 | 4000 | 支 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 306 | 试管 | 4000 | 支 | φ18mm×180mm |  |  |  |  |
| 307 | 试管 | 4000 | 支 | φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 308 | 试管 | 200 | 支 | φ32mm×200mm，硬质 |  |  |  |  |
| 309 | 试管 | 100 | 支 | φ40mm×200mm |  |  |  |  |
| 310 | 具支试管 | 500 | 支 | φ18mm×180mm |  |  |  |  |
| 311 | 具支试管 | 500 | 支 | φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 312 | 硬质玻璃管 | 500 | 支 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 313 | 硬质玻璃管 | 200 | 支 | φ20mm×250mm |  |  |  |  |
| 314 | 燃烧管 | 100 | 支 | φ25mm×300mm |  |  |  |  |
| 315 | Y形试管 | 100 | 支 | φ20mm |  |  |  |  |
| 316 | 烧杯 | 300 | 个 | 100mL |  |  |  |  |
| 317 | 烧杯 | 200 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 318 | 烧杯 | 50 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 319 | 烧杯 | 30 | 个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 320 | 烧瓶 | 100 | 个 | 圆底，长颈，250mL |  |  |  |  |
| 321 | 烧瓶 | 60 | 个 | 圆底，短颈，厚口 250mL |  |  |  |  |
| 322 | 烧瓶 | 50 | 个 | 圆底，长颈，500mL |  |  |  |  |
| 323 | 烧瓶 | 50 | 个 | 平底，长颈，250mL |  |  |  |  |
| 324 | 锥形瓶 | 30 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 325 | 蒸馏烧瓶 | 80 | 个 | 250ml |  |  |  |  |
| 326 | 三口烧瓶 | 5 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 327 | 酒精灯 | 150 | 个 | 150mL，单头 |  |  |  |  |
| 328 | 酒精灯 | 60 | 个 | 250mL，单头 |  |  |  |  |
| 329 | 气体洗瓶 | 30 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 330 | 抽滤瓶 | 10 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 331 | 抽气管 | 10 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 332 | 干燥器 | 5 | 个 | 160mm |  |  |  |  |
| 333 | 冷凝器 | 80 | 支 | 直形，300mm |  |  |  |  |
| 334 | 冷凝器 | 25 | 支 | 球形，300mm |  |  |  |  |
| 335 | 牛角管 | 80 | 支 | 弯形，φ18mm×150mm |  |  |  |  |
| 336 | 漏斗 | 100 | 个 | 60mm |  |  |  |  |
| 337 | 分液漏斗 | 50 | 个 | 锥(梨)形，100mL |  |  |  |  |
| 338 | 分液漏斗 | 80 | 个 | 球形，50mL |  |  |  |  |
| 339 | 布氏漏斗 | 5 | 个 | 瓷，80mm |  |  |  |  |
| 340 | T形管 | 100 | 个 | φ7mm～8mm |  |  |  |  |
| 341 | Y形管 | 100 | 个 | φ7mm～8mm |  |  |  |  |
| 342 | 离心管 | 100 | 支 | 10mL |  |  |  |  |
| 343 | 干燥管 | 100 | 支 | 单球，150mm |  |  |  |  |
| 344 | 干燥管 | 80 | 支 | U型，φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 345 | 干燥管 | 30 | 支 | U型，φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 346 | 干燥管 | 30 | 支 | U型，具支，φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 347 | 比色管 | 50 | 支 | 25mL |  |  |  |  |
| 348 | 圆水槽 | 30 | 个 | φ200mm×100mm |  |  |  |  |
| 349 | 圆水槽 | 10 | 个 | φ270mm×140mm |  |  |  |  |
| 350 | 钴玻璃片 | 80 | 个 | 普通 |  |  |  |  |
| 351 | 集气瓶 | 80 | 个 | 125mL，附毛玻璃片 |  |  |  |  |
| 352 | 液封除毒气集气瓶 | 20 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 353 | 广口瓶 | 300 | 个 | 60mL |  |  |  |  |
| 354 | 广口瓶 | 900 | 个 | 125mL |  |  |  |  |
| 355 | 广口瓶 | 100 | 个 | 棕色，60ml |  |  |  |  |
| 356 | 广口瓶 | 20 | 个 | 棕色，125ml |  |  |  |  |
| 357 | 细口瓶 | 300 | 个 | 60mL |  |  |  |  |
| 358 | 细口瓶 | 300 | 个 | 125mL |  |  |  |  |
| 359 | 细口瓶 | 80 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 360 | 细口瓶 | 30 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 361 | 细口瓶 | 400 | 个 | 棕色，125mL |  |  |  |  |
| 362 | 细口瓶 | 5 | 个 | 棕色，500mL |  |  |  |  |
| 363 | 滴瓶 | 100 | 个 | 30ml |  |  |  |  |
| 364 | 滴瓶 | 300 | 个 | 60mL |  |  |  |  |
| 365 | 滴瓶 | 50 | 个 | 棕色，30mL |  |  |  |  |
| 366 | 滴瓶 | 80 | 个 | 棕色，60mL |  |  |  |  |
| 367 | 称量瓶 | 5 | 个 | φ25mm×40mm |  |  |  |  |
| 368 | 坩埚 | 120 | 个 | 瓷，30mL |  |  |  |  |
| 369 | 坩埚钳 | 80 | 个 | 200mm |  |  |  |  |
| 370 | 镊子 | 200 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 371 | 试管夹 | 200 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 372 | 水止皮管夹 | 50 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 373 | 螺旋皮管夹 | 10 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 374 | 石棉网 | 200 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 375 | 隔热网 | 60 | 个 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 |  |  |  |  |
| 376 | 二连球 | 5 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 377 | 燃烧匙 | 100 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 378 | 药匙 | 100 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 379 | 玻璃棒 | 4 | 千克 | φ3mm～φ4mm |  |  |  |  |
| 380 | 玻璃棒 | 4 | 千克 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |
| 381 | 软胶塞 | 10 | 千克 | 0号～12号 |  |  |  |  |
| 382 | 橡胶管 | 4 | 千克 | 通用型 |  |  |  |  |
| 383 | 乳胶管 | 100 | 米 | 通用型 |  |  |  |  |
| 384 | 洗耳球 | 50 | 个 | 60mL |  |  |  |  |
| 385 | 试管刷 | 200 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 386 | 烧瓶刷 | 10 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 387 | 滴定管刷 | 25 | 个 | 通用型 |  |  |  |  |
| 388 | 结晶皿 | 20 | 个 | 80mm |  |  |  |  |
| 389 | 表面皿 | 50 | 个 | 60mm |  |  |  |  |
| 390 | 研钵 | 60 | 个 | 瓷，60mm |  |  |  |  |
| 391 | 研钵 | 30 | 个 | 瓷，90mm |  |  |  |  |
| 392 | 蒸发皿 | 250 | 个 | 瓷，60mm |  |  |  |  |
| 393 | 反应板 | 50 | 个 | 至少6穴 |  |  |  |  |
| 394 | 塑料多用滴管 | 100 | 支 | 4mL |  |  |  |  |
| 395 | 铝(条) | 1 | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 396 | 铝(片) | 1 | 2500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 397 | 铝(箔) | 1 | 500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 398 | 锌(粒) | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 399 | 铁(还原铁粉) | 1 | 4000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 400 | 铁(片) | 1 | 500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 401 | 铁(丝) | 1 | 500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 402 | 铜(丝) | 1 | 2000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 403 | 活性炭 | 1 | 5000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 404 | 三氧化二铁 | 1 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 405 | 氧化铝 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 406 | 氯化铝 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 407 | 氯化钾 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 408 | 氯化钠 | 1 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 409 | 氯化钙(无水) | 1 | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 410 | 氯化镁 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 411 | 三氯化铁 | 1 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 412 | 氯化铵 | 1 | 4500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 413 | 氯化亚铁 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 414 | 溴化钠 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 415 | 溴化钾 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 416 | 碘化钾 | 1 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 417 | 亚硫酸钠(无水) | 1 | 6000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 418 | 硫酸亚铁 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 419 | 硫酸钾 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 420 | 硫酸钠 | 1 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 421 | 硫酸铝 | 1 | 4000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 422 | 硫酸铁 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 423 | 硫酸锰 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 424 | 硫酸锌 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 425 | 硫化亚铁 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 426 | 碳酸钠 | 1 | 5000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 427 | 碳酸氢钠 | 1 | 4000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 428 | 碳酸氢铵 | 1 | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 429 | 硅酸钠(水玻璃) | 1 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 430 | 硝酸银 | 1 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 431 | 乙酸钠 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 432 | 硫氰酸钾 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 433 | 硼酸 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 434 | 氢氧化钡 | 1 | 5000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 435 | 氨水 | 1 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 436 | 氧化钙(生石灰) | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 437 | 碱石灰 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 438 | 丙三醇 | 1 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 439 | 葡萄糖 | 1 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 440 | 可溶性淀粉 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 441 | 酒精 | 1 | 500克 | 95% |  |  |  |  |
| 442 | 煤油 | 1 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 443 | 石蜡 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 444 | 石蜡(油) | 1 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 445 | 苯甲酸 | 1 | 500克 | 工业 |  |  |  |  |
| 446 | 硬脂酸 | 1 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 447 | 硬脂酸丁酯 | 1 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 448 | 酚酞 | 1 | 100克 | 指示剂 |  |  |  |  |
| 449 | 品红 | 1 | 50克 | 染料 |  |  |  |  |
| 450 | 甲基橙 | 1 | 50克 | 指示剂 |  |  |  |  |
| 451 | pH广范围试纸 | 80 | 本 | 1～14 |  |  |  |  |
| 452 | 蓝石蕊试纸 | 50 | 本 | 普通 |  |  |  |  |
| 453 | 红石蕊试纸 | 50 | 本 | 普通 |  |  |  |  |
| 454 | 淀粉碘化钾试纸 | 30 | 本 | 普通 |  |  |  |  |
| 455 | 定性滤纸 | 30 | 盒 | 普通 |  |  |  |  |
| 456 | 丙酮 | 1 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 457 | 乙醛 | 1 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 458 | 苯 | 1 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 459 | 甲苯 | 1 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 460 | 无水乙醇 | 1 | 6000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 461 | 镁条 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 462 | 铝粉 | 1 | 1000克 | 工业 |  |  |  |  |
| 463 | 过氧化钠 | 1 | 800克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 464 | 碳酸钾 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 465 | 固体硅酸纳 | 1 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 466 | 草酸 | 1 | 3000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 467 | 氯化钡 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 468 | 苯酚 | 1 | 1500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 469 | 硝酸 | 1 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 470 | 硫酸 | 1 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 471 | 盐酸 | 1 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 472 | 乙酸 | 1 | 2500毫升 | 试剂，100% |  |  |  |  |
| 473 | 氢氧化钠 | 1 | 9000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 474 | 苯酚钠 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 475 | 高中化学实验材料 | 30 | 份 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  |  |  |  |
| 476 | 电极材料 | 100 | 套 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 |  |  |  |  |
| 477 | 一字螺丝刀 | 1 | 支 | 普通 |  |  |  |  |
| 478 | 十字螺丝刀 | 1 | 支 | 普通 |  |  |  |  |
| 479 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | 150mm |  |  |  |  |
| 480 | 手锤 | 1 | 把 | 普通 |  |  |  |  |
| 481 | 三角锉刀 | 1 | 个 | 250mm带柄 |  |  |  |  |
| 482 | 玻璃瓶盖开启器 | 1 | 套 | 普通 |  |  |  |  |
| 483 | 玻璃管切割器 | 1 | 个 | 普通 |  |  |  |  |
| 484 | 工作服 | 2 | 件 | 防酸碱 |  |  |  |  |
| 485 | 护目镜 | 30 | 个 | 侧面完全遮挡 |  |  |  |  |
| 486 | 防毒口罩 | 15 | 个 | 有活性炭 |  |  |  |  |
| 487 | 手套 | 10 | 双 | 耐酸 |  |  |  |  |
| 488 | 手套 | 10 | 双 | 一次性乳胶手套 |  |  |  |  |
| 489 | 洗眼器 | 5 | 套 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 490 | 简易急救箱 | 1 | 件 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 491 | 实验防护屏 | 1 | 件 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 492 | 易燃品储存柜 | 3 | 个 | 防火、防盗、防腐蚀 |  |  |  |  |
| 493 | 毒害品储存柜 | 1 | 个 | 防火、防盗、防腐蚀 |  |  |  |  |
| 494 | 打孔器 | 5 | 套 | 四件 |  |  |  |  |
| 495 | 教学黑板 | 2 | 块 | 1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 496 | 仪器车 | 4 | 辆 | 通用 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 497 | 生物显微镜 | 50 | 台 | ≥640倍 |  |  |  |  |
| 498 | 生物显微镜 | 25 | 台 | ≥1000倍，双筒 |  |  |  |  |
| 499 | 数码显微镜 | 1 | 台 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 |  |  |  |  |
| 500 | 放大镜 | 60 | 个 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |  |  |  |  |
| 501 | 电动离心机 | 4 | 台 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 |  |  |  |  |
| 502 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 台 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 |  |  |  |  |
| 503 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 手提式，18L |  |  |  |  |
| 504 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 30L～50L，立式或卧式 |  |  |  |  |
| 505 | 恒温水浴锅 | 4 | 台 | 一列两孔或四孔 |  |  |  |  |
| 506 | 电冰箱 | 1 | 台 | ＞200L |  |  |  |  |
| 507 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L |  |  |  |  |
| 508 | 光照培养箱 | 2 | 台 | 容积：250L；光照强度：0lx～12000lx分级可调 ；控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ ；温度均匀度：±2℃ |  |  |  |  |
| 509 | 超净工作台 | 2 | 台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 |  |  |  |  |
| 510 | 注射器 | 100 | 支 | 5mL，塑料 |  |  |  |  |
| 511 | 注射器 | 50 | 支 | 100mL，塑料 |  |  |  |  |
| 512 | 整理箱 | 20 | 个 | 矮型，储存及分发药品用 |  |  |  |  |
| 513 | 塑料洗瓶 | 5 | 个 | 250mL或500mL |  |  |  |  |
| 514 | 方座支架 | 25 | 套 | 通用 |  |  |  |  |
| 515 | 三脚架 | 30 | 个 | 可调节高度 |  |  |  |  |
| 516 | 试管架 | 100 | 个 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 |  |  |  |  |
| 517 | 托盘天平 | 50 | 台 | 200g，0.2g |  |  |  |  |
| 518 | 电子天平 | 1 | 台 | 200g，0.01g |  |  |  |  |
| 519 | 温度计 | 30 | 支 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  |  |
| 520 | 酸度计(pH计) | 1 | 台 | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 |  |  |  |  |
| 521 | 血球计数板 | 100 | 片 | 普通 |  |  |  |  |
| 522 | 接种环 | 100 | 支 | 金属手柄，合金金属丝 |  |  |  |  |
| 523 | 研磨过滤器 | 60 | 个 | 容量20mL |  |  |  |  |
| 524 | 普通手术剪 | 100 | 把 | 直尖头，140mm |  |  |  |  |
| 525 | 眼用手术剪 | 2 | 把 | 直尖头，100mm |  |  |  |  |
| 526 | 手术刀柄 | 10 | 把 | 普通 |  |  |  |  |
| 527 | 手术刀片 | 40 | 包 | 普通 |  |  |  |  |
| 528 | 解剖镊 | 27 | 把 | 尖头，125mm |  |  |  |  |
| 529 | 精油提取器 | 2 | 台 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L |  |  |  |  |
| 530 | 果酒果醋发酵装置 | 25 | 个 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 |  |  |  |  |
| 531 | 纯水机 | 1 | 台 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级 |  |  |  |  |
| 532 | 细胞亚显微结构模型 | 2 |  | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 533 | 细胞膜结构模型 | 3 |  | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 534 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 30 |  | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 535 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 60 |  | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 536 | DNA结构模型 | 2 |  | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 537 | DNA双螺旋结构模型组件 | 60 |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |  |  |  |  |
| 538 | 蚕豆叶下表皮装片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 539 | 植物细胞有丝分裂 | 80 | 片 | 洋葱根尖纵切 |  |  |  |  |
| 540 | 胞间连丝切片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 541 | 黑藻叶装片 | 80 | 片 | 显示细胞核及叶绿体 |  |  |  |  |
| 542 | 酵母菌装片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 543 | 水绵装片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 544 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 545 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 546 | 运动神经元装片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 547 | 胰腺切片(示胰岛) | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 548 | 正常人染色体装片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 549 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 550 | 线粒体切片 | 80 | 片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 551 | 分子与细胞 | 1 | 套 | VCD |  |  |  |  |
| 552 | 遗传与进化 | 1 | 套 | VCD |  |  |  |  |
| 553 | 稳态与环境 | 1 | 套 | VCD |  |  |  |  |
| 554 | 生物技术实践 | 1 | 套 | VCD |  |  |  |  |
| 555 | 生物科学与社会 | 1 | 套 | VCD |  |  |  |  |
| 556 | 现代生物科技专题 | 1 | 套 | VCD |  |  |  |  |
| 557 | 量筒 | 300 | 个 | 10mL |  |  |  |  |
| 558 | 量筒 | 100 | 个 | 25mL |  |  |  |  |
| 559 | 量筒 | 100 | 个 | 50mL |  |  |  |  |
| 560 | 量筒 | 50 | 个 | 100mL |  |  |  |  |
| 561 | 量筒 | 10 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 562 | 量筒 | 10 | 个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 563 | 移液管 | 60 | 支 | 10mL |  |  |  |  |
| 564 | 试管 | 300 | 支 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 565 | 烧杯 | 300 | 个 | 50mL |  |  |  |  |
| 566 | 烧杯 | 300 | 个 | 100mL |  |  |  |  |
| 567 | 烧杯 | 20 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 568 | 烧杯 | 20 | 个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 569 | 锥形瓶 | 200 | 个 | 50mL |  |  |  |  |
| 570 | 锥形瓶 | 200 | 个 | 100mL |  |  |  |  |
| 571 | 锥形瓶 | 90 | 个 | 250mL |  |  |  |  |
| 572 | 锥形瓶 | 90 | 个 | 500mL |  |  |  |  |
| 573 | 酒精灯 | 50 | 个 | 150mL |  |  |  |  |
| 574 | 漏斗 | 100 | 个 | 60mm |  |  |  |  |
| 575 | 滴管 | 1000 | 支 | 普通 |  |  |  |  |
| 576 | 乳胶帽 | 3000 | 个 | 普通 |  |  |  |  |
| 577 | 细口瓶 | 1000 | 个 | 125mL |  |  |  |  |
| 578 | 滴瓶 | 300 | 个 | 30mL |  |  |  |  |
| 579 | 滴瓶 | 1000 | 个 | 60mL |  |  |  |  |
| 580 | 滴瓶 | 200 | 个 | 棕色，30mL |  |  |  |  |
| 581 | 滴瓶 | 200 | 个 | 棕色，60mL |  |  |  |  |
| 582 | 试管夹 | 50 | 把 | 通用 |  |  |  |  |
| 583 | 石棉网 | 50 | 个 | 通用 |  |  |  |  |
| 584 | 药匙 | 50 | 把 | 通用 |  |  |  |  |
| 585 | 玻璃棒 | 3 | 千克 | φ5mm～6mm |  |  |  |  |
| 586 | 培养皿 | 500 | 套 | φ60mm |  |  |  |  |
| 587 | 研钵 | 100 | 个 | 瓷,φ60mm |  |  |  |  |
| 588 | 碘 | 1 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 589 | 三氯化铁 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 590 | 碘化钾 | 1 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 591 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 592 | 氢氧化铝 | 1 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 593 | 无水乙酸钠 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 594 | 柠檬酸钠 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 595 | 琼脂 | 1 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 596 | 葡萄糖 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 597 | 蔗糖 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 598 | 可溶性淀粉 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 599 | 酒精 | 1 | 2000毫升 | 医用 |  |  |  |  |
| 600 | 二苯胺 | 1 | 100克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 601 | α-淀粉酶 | 1 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 602 | 品红 | 1 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 603 | pH广范围试纸 | 100 | 本 | 1～14 |  |  |  |  |
| 604 | 甲基绿 | 1 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 605 | 定性滤纸 | 100 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 606 | 龙胆紫 | 1 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 607 | 曙红B(伊红B) | 1 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 608 | 美蓝 | 1 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 609 | 吡罗红 | 1 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 610 | 苏丹Ⅲ | 1 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 611 | 健那绿 | 1 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 612 | 溴麝香草酚蓝 | 1 | 20克 |  |  |  |  |  |
| 613 | 丙酮 | 1 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 614 | 无水乙醇 | 1 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 615 | 石油醚 | 1 | 2000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 616 | 过氧化氢 | 1 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 617 | 重铬酸钾 | 1 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 618 | 乙酸(醋酸) | 1 | 2000毫升 | 试剂，100% |  |  |  |  |
| 619 | 氢氧化钠 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 620 | 生理盐水 | 1 | 2000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 621 | 蒸馏水 | 5 | 桶 | 试剂 |  |  |  |  |
| 622 | 碳酸钙 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 623 | 二氧化硅 | 1 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 624 | 载玻片 | 50 | 盒 | 通用 |  |  |  |  |
| 625 | 盖玻片 | 100 | 包 | 通用 |  |  |  |  |
| 626 | 组织培养基(MS)试剂 | 2 | 套 | 试剂: |  |  |  |  |
| 627 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 1 | 套 | 试剂： |  |  |  |  |
| 628 | 植物组织培养基试剂盒 | 1 | 套 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 |  |  |  |  |
| 629 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 1 | 套 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 630 | 测电笔 | 1 | 支 | 氖泡式 |  |  |  |  |
| 631 | 一字螺丝刀 | 1 | 支 | 长150mm |  |  |  |  |
| 632 | 十字螺丝刀 | 1 | 支 | φ6mm，长150mm |  |  |  |  |
| 633 | 木工锤 | 1 | 把 | 重0.25kg |  |  |  |  |
| 634 | 工作服 | 20 | 件 | 防酸碱 |  |  |  |  |
| 635 | 乳胶手套 | 10 | 付 | 普通 |  |  |  |  |
| 636 | 洗眼器 | 1 | 套 | 通用 |  |  |  |  |
| 637 | 急救包 | 1 | 个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 实验室建设

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：实验室建设

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 通风化学实验室教师演示台 | 1 | 2800*700*850 台面板材：一体化台面，台面为知名品牌公司出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌公司出品的实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1.板材甲醛含量标准达到国家建筑材料测试中心GB-18580-2001 E1级检查标准。 2.耐有机溶液均通过国家建筑材料测试中心检测。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 02 | 通风化学实验室学生实验桌(四人) | 12 | 2800*600*780 台面板材：一体化台面，台面为知名品牌公司出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌公司出品实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1.板材甲醛含量标准达到国家建筑材料测试中心GB-18580-2001 E1级检查标准。 2.耐有机溶液均通过国家建筑材料测试中心检测。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 03 | 物理电学实验室教师演示台 | 1 | 2400*700*850 台面板材：一体化台面，台面为知名品牌公司出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌公司出品的实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1.板材甲醛含量标准达到国家建筑材料测试中心GB-18580-2001 E1级检查标准。 2.耐有机溶液均通过国家建筑材料测试中心检测。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 04 | 物理电学实验室学生实验桌（二人） | 24 | 1200*600*780 台面板材：一体化台面，采用知名品牌出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌出品的实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1.板材甲醛含量标准达到国家化学建筑材料测试中心GB-18580-2001 E1级检查标准； 2.耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测； 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 05 | 生物综合实验室教师演示台 | 1 | 2800*700*850 台面板材：一体化台面，台面为知名品牌公司出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌公司出品的实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1.板材甲醛含量标准达到国家建筑材料测试中心GB-18580-2001 E1级检查标准； 2.耐有机溶液均通过国家建筑材料测试中心检测； 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 06 | 生物综合实验室学生实验桌（四人） | 12 | 2800*600*780 台面板材：一体化台面，台面为知名品牌公司出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 采用厚度为12.7mm知名品牌公司出品的实芯理化板，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1.板材甲醛含量标准达到国家建筑材料测试中心GB-18580-2001 E1级检查标准； 2.耐有机溶液均通过国家建筑材料测试中心检测； 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 产品要求 |  |  | 以上六种产品（序号1-6）投标人投标时需提供以下资质证明材料： 1.台面板材制造厂商授权书原件和售后服务承诺书原件； 2.台面板材的CE认证复印件加盖制造厂商公章； 3.台面板材的中国绿色材料标志授权使用证书复印件加盖制造厂商公章； 4.台面板材的国家级建筑材料测试中心的检验报告复印件加盖制造厂商公章，原件现场备查。 样品要求： 投标人投标时提供所投产品（序号1-6产品）实芯理化板12.7mm厚样品一块，规格：不小于100mm*100mm，样品上需标注投标供应商名称、联系人、联系电话。 |  |  |  |  |
| 07 | 学生坐凳 | 144 | φ300 *450 钢制三条脚，钢腿为 Ф50mm钢管，壁厚1.5mm以上，表面喷塑，凳面为PVC凳面，凳高为450mm。 |  |  |  |  |
| 08 | 通风化学实验室吸风罩升降系统 | 24 | 采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。 |  |  |  |  |
| 09 | 水槽 | 27 | 440*320*200配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 |  |  |  |  |
| 10 | 三联水嘴 | 27 | 铜质喷塑一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有角阀和给水软管。 |  |  |  |  |
| 11 | 生化实验室给排水 | 2 | 国标给水管采用优质PPR管，主管直径25mm、支管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径75mm、支管直径50mm。 |  |  |  |  |
| 12 | 化学演示台教师电源控制台 | 1 | 500*300特点：按教育部最新标准制作，有过载过流保护，安全方便规范 1、漏电保护开关、工作指示灯； 2、控制面板带有风机及学生AC220V交流输出插座的继电器控制开关，可控制风机及学生AC220V交流输出插座电源的通断； 3、直流稳压电源：1.5V-36V连续可调，额定电流≥3A（短路、过载自动保护，自动复位）； 4、学生供电控制电源：由教师分组控制学生实验台交流220V； 5、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控单片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。采用玻璃面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，(招标时要求提供此主控台样品） 投标人投标时需提供以下资质证明材料： 1.教育部或国家级产品质量检测报告复印件，原件现场备查。 2.所投产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 13 | 通风化学实验室学生分电源 | 24 | 1.AC220V交流电源输出插座； 2、带有防尘保护盖； 3、直流稳压电源：1.5V-36V连续可调，额定电流≥1A（短路、过载自动保护，手动复位）； 4、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 |  |  |  |  |
| 14 | 生物综合实验室教师电源 | 1 | 国标1、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。 2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。 3、所有电器产品符合国家颁标准。 此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控半片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。采用玻璃面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动. |  |  |  |  |
| 15 | 生物综合实验室交流插座 | 24 | 220V（2+3）标准防水五孔插座 |  |  |  |  |
| 16 | 生物综合实验室日光灯系统 | 24 | 设置生物观察台灯。台灯设控制开关，灯管采用节能灯。 |  |  |  |  |
| 17 | 生物综合实验室电气布线 | 1 | 国标预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； |  |  |  |  |
| 18 | 通风化学实验室电气布线 | 1 | 国标预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； |  |  |  |  |
| 19 | 通风化学实验室风机 | 1 | FS4-72-6A离心风机 防腐塑料轴流风机，风量6840-12700M3/H，风压116-80MM水柱，换气每小时26次以上，电机功率5.5KW。 |  |  |  |  |
| 20 | 通风化学实验室风机电源控制线路 | 1 | 380V三相四线电源线 |  |  |  |  |
| 21 | 通风化学实验室风机变频调速控制器 | 1 | 0-50Z调节高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速风量大小 |  |  |  |  |
| 22 | 通风化学实验室减振器 | 4 | 标准强力弹性橡胶减振 |  |  |  |  |
| 23 | 通风化学实验室隔声罩 | 1 | 6A型 分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。 |  |  |  |  |
| 24 | 通风化学实验室消音器 | 30 | φ110 分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声. |  |  |  |  |
| 25 | 通风化学实验室大消声器 | 1 | φ400 分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 |  |  |  |  |
| 26 | 通风管道及外风道材料及安装 | 1 | 选用优质耐酸防腐蚀、防污染、抗高压，管道直径￠160mm、￠110mm、￠400mm，壁厚》5mm,材质：PVC管，化学工程专用管道。管壁光滑，焊接严密无漏点。 |  |  |  |  |
| 27 | 物理电学实验室教师电源 | 1 | 500*300特点：按教育部最新标准制作，有过载过流保护，安全方便规范 1、漏电保护开关、工作指示灯； 2、控制面板带有学生AC220V交流输出插座的继电器控制开关，可控制学生AC220V交流输出插座电源的通断； 3、低压交流电源：2V-18V可调（每2V一档），额定电流≥8A，18V-30V可调（每4V一档），额定电流≥4A（短路、过载自动保护、手动复位）； 4、直流稳压电源：1.5V-18V连续可调，额定电流≥ 6A，18V-30V连续可调，额定电流≥3A（短路、过载自动保护，自动复位）； 5、直流大电流输出：9V/40A,时限8秒自动关断； 6、学生供电控制电源：由教师分组控制学生实验台交流220V； 7、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 8、学生供电控制电源：采用智能蓝牙无线电源遥控系统：教师只需按手中的遥控开关（无需对准设备），即可控制整个实验室每组设备的电源，可逐组控制也可全开全关，方便了实验室管理；实验台无需每组拉电源线至主控台上，减少因太多布线造成的线路故障。 此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控半片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。采用玻璃面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动， 投标人投标时需提供：教育部或国家级产品质量检测报告复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 28 | 物理电学实验室学生分电源 | 24 | 1164*148 1.3+3/AC220V交流电源输出插座，带有控制开关及保险装置； 2、电源斜面安装于实验台上； 3、低压交流电源输出：2V-30V，额定电流2V-18V（每2V一档）3A，18V-30V（每4V一档）3A，18V-30V（每4V一档）2A，有短路过载保护，手动复位； 4、直流稳压输出1.5V-30V连续可调，额定电流1.5V-16V/2A,16V-30V/1A,有短路过载保护，手动复位； 5、配有直流电流/电压表及交流电压表，电压、电流均由电表读出，接线柱输出； 6、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 |  |  |  |  |
| 29 | 物理电学实验室电气布线 | 1 | 国标预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； |  |  |  |  |
| 30 | 物理准备室仪器柜 | 2 | 1200*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 31 | 仪器柜 | 24 | 1000*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 32 | 通风化学实验室通风药品柜 | 8 | 1000*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 33 | 生物准备室药品柜 | 2 | 1000*500*2000 （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  |  |  |  |
| 34 | 理化生准备室给排水系统 | 3 | 国标给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 |  |  |  |  |
| 35 | 准备室准备台 | 3 | 2400*1000*800 台面板材：一体化台面，台面为知名品牌公司出品的12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 36 | 准备室办公台 | 3 | 1200*600*780 材质：台面采用25mm厚单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用18mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：左边为三个抽屉，右边为二个抽屉，带锁。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 |  |  |  |  |
| 37 | 教师转椅 | 6 | 500*500*800*靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 *骨架钢管电镀，气动升降 |  |  |  |  |
| 38 | 准备室仪器小车 | 3 | 600*400*750不锈钢制作，分二层，底部装滑轮。 |  |  |  |  |
| 39 | 通风化学实验室台式洗眼器 | 1 | 铜质喷塑台式手按高压喷水 |  |  |  |  |
| 40 | 准备室洗涤台 | 3 | 650*650*800 台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.7mm厚实芯理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电，可双面翻转使用。台身铝合金框架结构，镶嵌16mm厚三聚氰胺板，外露截面封边。脚垫为ABS塑料脚垫。配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。 |  |  |  |  |
| 41 | 准备室交流插座 | 6 | 220V（2+3）标准防水五孔插座 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评标原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“谈判采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足采购文件中竞争性谈判采购公告、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1竞争性谈判采购公告

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1谈判采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报报价产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.谈判响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写谈判响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。

14.3供应商应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.谈判保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交谈判保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交谈判保证金的响应文件为无效响应文件。

17.2谈判保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的谈判保证金将视为未按规定时间交纳谈判保证金。

17.3供应商在将谈判保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还谈判保证金。在递变响应文件截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳谈判保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳谈判保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳谈判保证金或虽已交纳谈判保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳谈判保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5谈判保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。谈判保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商谈判保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

17.7.1在谈判响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自询价之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证谈判小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.递变响应文件截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的递变响应文件截止时间。

21.2采购代理机构可以延长递变响应文件截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的递变响应文件截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的递变响应文件截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在递交响应文件截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从递变响应文件截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回投标，否则谈判保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除谈判保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加询价会议。

24.2谈判开始时由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，谈判小组审核响应文件，包括供应商名称、修改响应文件的通知、报价价格、价格折扣、是否提交了谈判保证金，以及报价一览表要求的其它内容。

24.3供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.3.1在采购文件规定的递变响应文件截止时间之后递交的；

24.3.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.3.3未提交谈判保证金的。

25.谈判小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组。

25.3谈判小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行谈判小组职责。

26.谈判

26.1谈判小组全体成员应当集中与参加谈判报价的供应商分别进行谈判。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的所有技术资料、价格和其他信息。

26.2谈判过程中，应当遵循以下规则：

谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判报价的供应商；谈判小组应当按照采购文件规定的谈判轮数，要求参加谈判报价的供应商分别进行原则上不超过3轮的报价，参加谈判报价的供应商应当享有相同的报价权利。

26.3谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判报价的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

26.4谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判报价的供应商在规定的时间内进行最后报价，并以书面形式确认。

27.响应文件的初审

27.1资格性检查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、谈判保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查谈判保证金的有效性。在评审过程中，谈判小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

27.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

27.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

27.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

27.2.3 重大偏离不允许在竞争性谈判开始后修正，但谈判小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

27.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

27.2.5 谈判小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

27.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

27.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

27.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

27.3.3不符合采购文件规定的实质性要求的；

27.3.4在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通报价的行为，具体表现形式如下：

27.3.4.1 两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

27.3.4.2两家以上供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

27.3.4.3两家以上供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

27.3.4.4供应商串通报价的其它情形。

27.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

27.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

27.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

27.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价报价及分项报价，其报价将作为无效报价处理，谈判保证金将被没收。

28.响应文件的澄清

谈判小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

29.评审办法和评审标准

谈判小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

30.推荐成交候选供应商名单

30.1采用最低评标价法的，按报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

30.3评审中遇到的其它问题，由谈判小组集体研究处理。

31. 成交供应商的确定

31.1谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

31.2采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商；也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

32.评审过程的保密性

32.1谈判开始之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向报价供应商及与评审无关的其它人透露。

32.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向谈判小组、采购单位或省政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

33.政府采购合同授予标准

除供应商须知第34条规定的情况外，采购单位根据谈判小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

34.资格后审

34.1谈判采购单位有权通过资格后审采取寻求外部证据的方式对供应商履行政府采购合同的能力（即报价供应商的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

34.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查报价文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及谈判采购单位认为必要的其它方式和内容。

34.3谈判采购单位将按候选成交供应商的排序进行资格后审。如果排序最先的候选成交供应商通过审查，则确定其为成交供应商；如果没有通过审查，将按排序依次对其它候选成交供应商能否满意地履行合同义务作相同的审查。

35.采购代理机构宣布废标的权利

- 35.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 35.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 35.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 35.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 35.2递变响应文件截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定及《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的相关规定执行。

36.成交通知书

36.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

36.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

37.签订政府采购合同

37.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

37.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 37.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 38．履约保证金

38.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

38.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 38.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

39.询问和质疑

- 39.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 39.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 39.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
   39.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

40.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

41.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被谈判小组接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

采购文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日