鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第五中学教学设备等采购项目

招标编号：AGJCG2015G007

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第五中学委托，对“教学设备等招标项目”（招标编号：AGJCG2015G007）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 软件类 | 2套 | 5.5 |
|  | 02 | 视频监控设备 | 12台 | 10.56 |
|  | 03 | 播控设备 | 13台 | 14.78 |
|  | 04 | 教学计算机 | 2台 | 0.9 |
|  | 05 | 液晶触控屏 | 1台 | 2.2 |
|  | 06 | 桌椅 | 25套 | 1.25 |
|  | 07 | 数字高拍仪 | 1台 | 0.15 |
|  | 08 | 格栅灯 | 30个 | 0.6 |
|  | 09 | 电气设备 | 2台 | 1.15 |
|  | 10 | 推拉黑板 | 1个 | 0.2 |
|  | 11 | 服务器 | 1台 | 2.85 |
|  | 12 | 存储 | 1台 | 2.65 |
|  | 13 | 柜、台类 | 5个 | 1.41 |
|  | 14 | 线材、辅材 | 1套 | 0.8 |
|  | 15 | 桌椅类 | 2062个 | 62.226 |
|  | 16 | 教室讲台 | 33个 | 3.795 |
|  | 17 | 柜类 | 174个 | 17.262 |
|  | 第1包合计 |  |  | 128.283 |
| 2 | 01 | 试验仪器及装置 | 1套 | 60 |
|  | 第2包合计 |  |  | 60 |
| 3 | 01 | 实验台 | 42个 | 12.98 |
|  | 02 | 洗眼器、三联水嘴、实验水盆 | 54个 | 0.86 |
|  | 03 | 学生凳 | 144个 | 0.72 |
|  | 04 | 实验室通风系统 | 55个 | 2.089 |
|  | 05 | 实验室电源系统 | 150个 | 2.135 |
|  | 06 | 实验室水、电管线 | 8套 | 1.056 |
|  | 07 | 仪器室柜 | 50个 | 6.06 |
|  | 第3包合计 |  |  | 25.9 |
| 4 | 01 | 厨房设备 | 110套 | 25.4295 |
|  | 第4包合计 |  |  | 25.4295 |
| 5 | 01 | 心理仪器 | 14 | 5.36 |
|  | 02 | 心理挂图 | 4幅 | 0.12 |
|  | 03 | 软件 | 3套 | 2 |
|  | 04 | 文艺设备 | 495个 | 4.6483 |
|  | 05 | 音乐教学设备 | 58个 | 3.356 |
|  | 06 | 体育设备 | 8套 | 6.415 |
|  | 第5包合计 |  |  | 21.8993 |
| 6 | 01 | 数字语音系统软件 | 1套 | 4.8 |
|  | 02 | 教师计算机 | 1台 | 0.55 |
|  | 03 | 工作组交换机 | 3台 | 0.54 |
|  | 04 | 网络机柜 | 1台 | 0.15 |
|  | 05 | 教师、学生耳机话筒组 | 51套 | 0.51 |
|  | 06 | 桌椅类 | 27套 | 1.7 |
|  | 07 | 空调 | 1台 | 0.6 |
|  | 08 | 综合布线 | 1批 | 0.75 |
|  | 09 | LED显示屏 | 1套 | 14.57 |
|  | 第6包合计 |  |  | 24.17 |
| 7 | 01 | 黑板 | 68个 | 7.822 |
|  | 02 | 电视一体机 | 70台 | 77 |
|  | 第7包合计 |  |  | 84.822 |
| 8 | 01 | 手工工具 | 264个 | 1.455 |
|  | 02 | 软件 | 4个 | 1.2 |
|  | 03 | 仪器 | 14个 | 2.524 |
|  | 04 | 模型 | 71个 | 5.3354 |
|  | 05 | 地图册等 | 3个 | 0.1 |
|  | 06 | 实验材料 | 125个 | 21.929 |
|  | 07 | 实验室基础设备 | 61个 | 4.65 |
|  | 08 | 实验室墙面装饰科学探究画及说明书 | 3套 | 0.83 |
|  | 09 | 仪器仪表 | 180个 | 19.4728 |
|  | 第8包合计 |  |  | 57.4962 |
| 总计 |  |  |  | 428 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为8个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（主要产品：01包中品目号01 产品名称软件类中资源管理应用云平台软件、自动录播系统软件,品目号02产品名称视频监控设备中教师区智能跟踪机、学生区智能跟踪机，品目号03产品名称播控设备中高清录播工作站、录播中控系统，品目号05产品名称液晶触控屏，品目号11产品名称服务器，品目号12产品名称存储； 02包中品目号01 产品名称便携式智能数字实验盘； 03包中品目号01 产品名称实验台中化学学生实验台、物理学生实验台，品目号07 产品名称仪器室柜中仪器柜、药品柜；04包中品目号01 产品名称平板货架、品目号03 产品名称米面架、品目号10 产品名称单拉门工作台；05包中品目号01 产品名称心理仪器中宣泄器材（加强型），品目号03 产品名称软件中心理测评主控箱系统、智能催眠型音乐放松系统，品目号05 产品名称音乐教学设备中主控箱；06包中品目号01 产品名称数字语音系统软件、品目号02 产品名称教师计算机、品目号09 产品名称LED显示屏；07包中品目号01 产品名称黑板中横推拉黑板、品目号02产品名称电视一体机；08包中品目号06 产品名称实验材料中 趣味电路创新实验与设计资源包、智能控制创新实验与设计资源包、数字式温度传感器研习套件、数字式声音传感器研习套件，品目号09 产品名称仪器仪表中为火焰发电、穿墙而过实验器、机械传动模型。）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年08月18日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第五中学

联系人：刘哲

联系电话：0412-5081520

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年七月二十八日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第五中学教学设备等采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目第三包组织现场踏勘。 组织现场踏勘，具体事宜如下： 时 间：2015年 08月13日 地 点：鞍山市第五中学理化生实验室（鞍山市铁东区南中华路273号） 由采购单位负责组织； 联系人：刘哲 联系电话：18104125016 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目要求提供投标产品样品：08包品目号06 中 趣味电路创新实验与设计资源包、智能控制创新实验与设计资源包、数字式温度传感器研习套件、数字式声音传感器研习套件。 具体事宜如下： 1.递交样品的截止时间、地点： - 递交投标样品的截止时间：2015年 8月18 日09:30 (北京时间) 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心会议室224房间 2.样品要求：样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话. 3.样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 128.283 | 2.56 | 02 | 60 | 1.2 |
|  |  | 03 | 25.9 | 0.51 | 04 | 25.4295 | 0.5 |
|  |  | 05 | 21.8993 | 0.43 | 06 | 24.17 | 0.48 |
|  |  | 07 | 84.822 | 1.69 | 08 | 57.4962 | 1.14 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号： ；产品名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：01 ；产品名称：教学计算机 ；包号：06 ；产品名称：教师计算机 ）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴:

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 软件类 | 5.5 |  |  |  |
|  | 02 | 视频监控设备 | 10.56 |  |  |  |
|  | 03 | 播控设备 | 14.78 |  |  |  |
|  | 04 | 教学计算机 | 0.9 |  |  |  |
|  | 05 | 液晶触控屏 | 2.2 |  |  |  |
|  | 06 | 桌椅 | 1.25 |  |  |  |
|  | 07 | 数字高拍仪 | 0.15 |  |  |  |
|  | 08 | 格栅灯 | 0.6 |  |  |  |
|  | 09 | 电气设备 | 1.15 |  |  |  |
|  | 10 | 推拉黑板 | 0.2 |  |  |  |
|  | 11 | 服务器 | 2.85 |  |  |  |
|  | 12 | 存储 | 2.65 |  |  |  |
|  | 13 | 柜、台类 | 1.41 |  |  |  |
|  | 14 | 线材、辅材 | 0.8 |  |  |  |
|  | 15 | 桌椅类 | 62.226 |  |  |  |
|  | 16 | 教室讲台 | 3.795 |  |  |  |
|  | 17 | 柜类 | 9.45 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | 试验仪器及装置 | 60 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 03包 | 01 | 实验台 | 12.98 |  |  |  |
|  | 02 | 洗眼器、三联水嘴、实验水盆 | 0.86 |  |  |  |
|  | 03 | 学生凳 | 0.72 |  |  |  |
|  | 04 | 实验室通风系统 | 2.089 |  |  |  |
|  | 05 | 实验室电源系统 | 2.135 |  |  |  |
|  | 06 | 实验室水、电管线 | 1.056 |  |  |  |
|  | 07 | 仪器室柜 | 6.06 |  |  |  |
|  | 第三包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 04包 | 01 | 厨房设备 | 25.4295 |  |  |  |
|  | 第四包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 05包 | 01 | 心理仪器 | 5.36 |  |  |  |
|  | 02 | 心理挂图 | 0.12 |  |  |  |
|  | 03 | 软件 | 2 |  |  |  |
|  | 04 | 文艺设备 | 4.6483 |  |  |  |
|  | 05 | 音乐教学设备 | 3.356 |  |  |  |
|  | 06 | 体育设备 | 6.415 |  |  |  |
|  | 第五包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 06包 | 01 | 数字语音系统软件 | 4.8 |  |  |  |
|  | 02 | 教师计算机 | 0.55 |  |  |  |
|  | 03 | 工作组交换机 | 0.54 |  |  |  |
|  | 04 | 网络机柜 | 0.15 |  |  |  |
|  | 05 | 教师、学生耳机话筒组 | 0.51 |  |  |  |
|  | 06 | 桌椅类 | 1.7 |  |  |  |
|  | 07 | 空调 | 0.6 |  |  |  |
|  | 08 | 综合布线 | 0.75 |  |  |  |
|  | 09 | LED显示屏 | 14.57 |  |  |  |
|  | 第六包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 07包 | 01 | 黑板 | 7.822 |  |  |  |
|  | 02 | 电视一体机 | 77 |  |  |  |
|  | 第七包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 08包 | 01 | 手工工具 | 1.8064 |  |  |  |
|  | 02 | 软件 | 1.2 |  |  |  |
|  | 03 | 仪器 | 4.288 |  |  |  |
|  | 04 | 模型 | 8.458 |  |  |  |
|  | 05 | 地图册等 | 0.1 |  |  |  |
|  | 06 | 实验材料 | 24.503 |  |  |  |
|  | 07 | 实验室基础设备 | 4.65 |  |  |  |
|  | 08 | 实验室墙面装饰科学探究画及说明书 | 0.83 |  |  |  |
|  | 09 | 仪器仪表 | 19.4728 |  |  |  |
|  | 第八包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包、04包、05包、06包、07包、08包 产品名称：教学设备等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（20）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：详见技术参数，如技术参数没有的按厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（ 24 ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包（128.283万元）

产品名称:录播设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 软件类 | 资源管理应用云平台软件 | 1套 | 主要功能不得低于以下要求： 实现B/S架构下资源分类管理、自动手动发布等功能，具备后台用户分组、课程目录、使用权限等设置；支持大规模直播、点播数据的转发，支持MP4/Flv格式。具有校内网络教研，评估，课程统计等功能。采用三级分层应用架构，实现资源上传、资源审核、资源发布的审核机制；提供基于知识点的微视频编辑功能，设置知识点微视频导航分类及快速检索功能；教案和课件资源可独立上传和下载，既可独立展示和使用也可以和录像视频绑定同时使用；提供分布式、集中式两种存储方式； 模块化设计。 1）教材目录结构展示：资源按照教材目录结构方式展示，教材每一章节都对应此章节的优质资源，便于学生点播和教师观摩 2）优秀文档展示与评价：展示校内优质的课件、教案、习题等资源，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作，并可对文档进行评价打分等操作。 3)视频点播功能：可以显示点播同一视频的用户列表，并可以进行群体聊天，便于点播过程中的探讨和互动交流 4）录播教室预约功能：可对录播教室进行预约，提前填写上课资料，如主讲人，课程名称等，并根据填写内容自动生成直播预告，便于观看直播的教师提前准备。 5）直播课堂：教师授课现场可通过平台直播，经授权的用户在任何地点登陆平台即可观看教师的授课实况，并可对授课情况进行点评，支持同时观看直播的用户就行网络聊天，共同探讨。授课结束后，评价信息会和视频共同上传到主讲人个人空间用于教师反思。系统须支持pad直播、直播讨论和直播评估； 6）直播评价反馈：直播授课结束后，在直播过程中进行的评价信息会和视频自动关联并共同上传到主讲人个人空间用于教师反思。直播评价标准可自定义。 7）资源贡献榜：对提供资源最多的教师进行排名，激励教师提供资源。 8）热门和最新视频展示：首页显示最新上传的资源和被点播最多的资源，便于用户查看最新资源和优质资源。 9）通知公告：提供学校发布通知的接口，通知信息以通告的形式显示在校平台首页。 投标现场需提供以下证明材料: - 提供《计算机软件著作权证书》复印件加盖制造厂商公章; - 提供《软件产品登记证书》复印件加盖制造厂商公章； - 提供国家级软件评测中心出具的软件评测报告,复印件加盖制造厂商公章。 4、提供制造厂家授权原件及三年免费质保售后服务承诺原件. |  |  |  |  |
|  |  | 自动录播系统软件 | 1套 | 功能不得低于以下要求：支持多路教学现场与教师授课内容的实时录制/实时直播；台标、字幕、画中画、片头片尾、淡入淡出、鼠标指引摄像机自动跟踪等功能；录播全程监控；视频封装格式MP4/FLV/AVI可选。提供画中画/电影/资源模式。电影模式文件与资源模式文件可选择不同文件封装格式同时生成，便于后期进行非编处理。 投标现场需提供以下证明材料: 1提供《计算机软件著作权证书》复印件加盖制造厂商公章; 2、提供《软件产品登记证书》复印件加盖制造厂商公章； 3、提供自主知识产权证书复印件加盖制造厂商公章； 4、提供国家级软件评测中心出具的软件评测报告,复印件加盖制造厂商公章。 5、提供制造厂家授权原件及三年免费质保售后服务承诺原件. |  |  |  |  |
| 02 | 视频监控设备 | 教师区智能跟踪机 | 1套 | 基于嵌入式（非X86架构）智能图像跟踪主机，内置智能定位跟踪切换系统软件。技术参数不低于：1U标准机箱，模块化结构，低功耗，高可靠，实现多区域、多目标、多策略的全自动跟踪和导播切换应用。视频输入：定位摄像机视频输入（BNC75Ω）；具体路数根据选配模块决定，最多输入5路。触发输入： 1路COM输入，检测教师用电脑键鼠动作。标配教师区控制模块。准确识别移动目标，可以根据目标的移动速度、动作幅度进行智能景深调整，避免垃圾镜头，提升视觉感受。支持对教室环境的区域划分，支持区域的自定义策略。控制输出 3路RS-232输出，控制1-3台VISCA协议摄像机。 投标现场需提供以下证明材料: - 提供自主知识产权证书复印件加盖制造厂商公章； - 智能跟踪机智能定位跟踪切换系统的国家版权局颁发的《计算机软件著作权证书》复印件加盖公章。 - 提供加盖制造厂商公章的产品授权书和三年免费质保服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  |  | 学生区智能跟踪机 | 1套 | 基于嵌入式（非X86架构）智能图像跟踪主机，内嵌智能定位跟踪切换系统软件，1U标准机箱，模块化结构，低功耗，高可靠，实现多区域、多目标、多策略的全自动跟踪和导播切换应用。通过图像分析实现全三维定位，锁定目标进行智能化的精细控制跟踪。宽动态+微控制技术实现智能画面防抖，保证画面始终流畅稳定。多级智能策略实现准确的跟踪控制和丰富合理的导播切换。 投标现场需提供以下证明材料: 1、提供自主知识产权证书复印件加盖制造厂商公章；； 2、智能跟踪机智能定位跟踪切换系统的国家版权局颁发的《计算机软件著作权证书》复印件加盖公章。 3、提供加盖制造厂商公章的产品授权书和三年免费质保服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  |  | 图像定位摄像机 | 6台 | 彩色小半球摄像机，金属防爆外壳，一体化安装设计，方便上下左右全方位调节。1/3 SUPER HAD CCD，420TVL，自动增益，自动白平衡，EV补偿。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师/学生特写摄像机(含支架） | 2台 | 传感器：1/3" CMOS 200万像素；镜头：18x光学变焦；视频格式：1080p30/25，1080i60/50，720p60/50/30/25；视频接口：模拟分量，DVI（HDMI），SDI；控制接口：RS-232，支持VISCA和PELCO P/D协议；安装方式：桌面/吸顶(支持电子翻转）；电源适配器： DC12V/2A。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师/学生全景摄像机（含支架） | 2台 | 200万 1/2.7" CMOS 日夜型全高清枪式摄像机（SDI接口），可实现最大1920 x 1080高分辨率的优质图像，输出帧频可达30帧/秒。 |  |  |  |  |
| 03 | 播控设备 | 高清录播工作站 | 1套 | 采用服务器专用技术，核心电脑模块+定制载版架构。 技术参数不得低于： 1）工业级电脑模块，芯片组：Intel QM77以上；第三代Intel酷睿处理器以上；2个DDR3 SODIMM支持最大内存到16GB； 2）多路控制端口，6路以上原生串口，1个以上RS485，4路以上的IO；采用SSD存储OS；2个千兆网络端口； 3）2个以上扩展模组，可扩展6路采集设备； 4）6路Sata接口OS分离，数据单独存储； 5）可以做Raid0/1/5/10对数据的保障程度更高； 6）2U服务器电源； 7）可热插拔硬盘；多功能读卡器接口；≥3.5寸液晶触控屏； 其他功能参数不得低于： 1）录制：全高清录制1080P 60 ；自动生成片头片尾；淡入淡出；生成标准流媒体格式文件。 2）直播：实现1080P 全高清视频的直播、点播 3）编辑：除视频切换功能外，还支持台标、字幕、画中画等特效功能。 4）控制：鼠标指引摄像机自动跟踪、录播教室自动控制 5）切换：高清视频与高清VGA无缝切换。 6）端口： 视频输入端口不少于6路，每路支持HD-SDI,HDMI,DVI/D,DVI/A,Y/PB/PR等接口。7）H.264视频编解码技术，MP4/FLVI封装格式可选。 8）支持电影与资源模式同时录制。 9）要求与录播中控系统为同一品牌。 投标现场需提供以下证明材料: - 提供3C认证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供制造厂商产品授权书原件和三年免费质保服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  |  | 录播中控系统 | 1台 | 4*2VGA/Audio矩阵、4口100M交换机、4路Audio输入、8路I/O，多路扩展槽。能集中控制PC机的开关、录播主机的开关等一键式上下课，操作简单方便。可与校园一卡通对接。 要求与录播中控系统为同一品牌。 投标现场需提供以下证明材料: - 国家版权局签发的《计算机软件著作权证书》复印件加盖制造厂商公章； - 产品3C认证证书复印件加盖制造厂商公章； - 提供制造厂商产品授权书原件和三年免费质保服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  |  | 导播控制台 | 1套 | 导播台功能及参数不低于：1、包含键盘手动、自动切换键，设置有摄像机控制区、视频切换区、录播机控制区。2、可控制6路视频切换、画中画等操作；3、可控制5路摄像机，每一路可以记忆7个预置位。摄像机云台与镜头的控制采用摇杆操作，用摇杆的角度控制速度，角度越大速度越快；多种控制模式支持：4、串行控制模式：适用于摄像机串行连接，摄像机用一个串口，采用菊花链的方式链接控制摄像机，录播工作站控制采用另一个串口；并行控制模式：适用于摄像机并行连接，五个串口分别控制每个摄像机，录播工作站采用单独一路串口控制；5、简易的控制组合选择，适合现场随时改变。内置组合控制键，随时改变控制模式；6、采用先进的FlashROM，对控制信息记录，断电不丢失。7、USB接口，可直接与录播工作站连接，替代传统的串口模式，更可以通过软件做更多的扩展应用。8、两种供电模式：可由外置DC12V适配器供电，也可以由USB直接供电，省却外置的适配器。9、手动、自动一键切换，画中画独立控制按键，多种画中画模式支持；10、可选配无线控制模块，可实现对Visca协议摄像机的无线控制功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 智能调音台 | 1台 | 技术参数和功能不得低于： 1、采用嵌入式语音处理技术，支持声场位置自动侦测并实时调度主声场位置话筒采音；无需添加任何音频处理设备，充分利用自然混响，始终保持洁净、均衡、清晰的声音效果。标配对讲功能，可在控制室与录播教室之间实时通话。 2、安装简单，只需插入话筒既可，无需任何软硬件设置和调制；界面整洁，无需任何调节旋钮，设有LED状态显示面板，实时显示话筒工作状态、音量峰值电平及音频输入源类型。 3、常态化采音，教师及学生均无需手持和携带任何采音设备；且具有单/双话筒模式，单话筒模式时，教室内话筒同一时间只能开启1路；双话筒模式可同时实现教师区、学生区各打开1路话筒。支持≥8路话筒平衡输入（教师区、学生区各至少6路）、≥1路无线话筒、≥3路线性输入；≥2路线性输出、≥1路耳机监听。 4、话筒输入电平：-40dB；输出电平：-1dB；输出阻抗：2KΩ；频响：250Hz～14KHz-3db，失真度：≤0.1%；信噪比：≥70dB |  |  |  |  |
|  |  | 功放系统及音箱 | 1台 | 音箱：4只吸顶式音箱/6.5”两分频/额定功率：60W/8Ω/频率范围：50Hz-20Hz/高音单元：∅25mm kapton音圈丝膜高音/低音单元：6.5寸PP盘 功放：有效功率输出：200W/额定输出：110V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出/五分区输出：110V/频率响应40Hz~60Hz<±2Db话放输入：-45Db 线路输入：-10Db/信噪比折合至话放输入端≥80dB/录音输出电平：0dB/监听输出：+4dB/电源：AC220V±10% 50Hz/尺寸：宽度：48cm 高度：9cm 深度：45cm |  |  |  |  |
|  |  | 吊装话筒 | 8套 | 教室学生和教师的采音；每支配60-100cm可伸缩金属吊杆。教室范围内的采音，与全场景自动调音台配合使用。频率范围：40—18000 Hz；灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°；最大声压级：132dB；阻抗：200Ω；工作电压：3V / 48V；信噪比：≥70 dB； |  |  |  |  |
| 04 | 教学计算机 |  | 2台 | 英特尔®酷睿™I5-4590/4G/ 1T硬盘/1G独显)/DVDRWDOS/防水抗菌键盘/光电鼠标/21.5英寸宽屏LED显示器 |  |  |  |  |
| 05 | 液晶触控屏 |  | 1台 | 显示规格： 显示尺寸70寸，LED背光源 /产品净重（kg）：≥66（不内置PC）/液晶屏分辨率：1920×1080, 亮度（cd/㎡）：≥500，对比度：≥6000：1/输入端口：USB、HDMI、VGA、音频、YPbPr1/2、AV、TV信号等输入口/输出端口：AV、耳机等输出口/音频功率功率：≥2×10W、待机功耗：≤0.5W，整机功耗：≤220W（不包含PC）；/功能：防撞钢化玻璃、关机状态记忆； /手写屏规格：红外触控技术，无数次触摸，抗强光干扰，高防护等级；/触摸分辨率：4096（W）*4096（D）像素，响应时间：<4ms。交互应用软件功能：1. 图形工具：具有多种线段及图形绘制功能，若识别成直线可以自动标注长度，识别成三角形则可自动标注角度及长度。2. 手写识别功能：可识别中文简繁体、英文连笔、数字、标点符号、运算符等，并能对识别的文字、字母等进行语音报读。3. 多种预览功能：支持至少四种以上预览，页面预览、资源预览、平铺预览、相片薄预览。4. 对office支持：可以在白板软件中打开保存docx、pptx、xlsx格式的文件，并能word、ppt、excel等office软件进行批注或插入各种图形。5. 多用户登录：不同教师可自定义个人的登录账号和密码，根据个人的使用习惯，每个用户都可以具有独立的面板结构和自定义资源。6. 数字时钟功能：数字时钟倒计时结束后可设定自动动作，可前后页跳转或跳转特定页，可自动启动幕布，放大镜，探照灯，量角器，直尺，圆规等教学工具。7. 教学工具：直尺、三角板、量角器具有吸附功能及辅助绘制功能，双击页面中的直线，直尺能够自动吸附，同时也可以辅助绘制并标注长度；三角板三边均能绘制直线；双击页面中的弧线，量角器能够自动吸附弧线并标注角度；并且能辅助绘制画弧和扇形功能。8. 工具条：具有属性工具条，将线条和图形对象的属性单独分离出一个工具条，使使用更加方便。当移动画笔或选择对象时，经过浮动工具条、主控工具条和圆盘，浮动工具条、主控工具条和圆盘自动隐藏功能。9. 网格吸附功能：在页面有网格时，对象在移动时，具有吸附效果。10. 公式编辑功能：可通过手写方式自动生成标准化公式或采用公式编辑器输入公式对象。11. 函数编辑功能：可通输入相应的X函数公式自动生成函数表示图。12. 双页显示功能：能够同时显示两个页面，并且支持页面锁定即只翻动一个页面。13. 统计图显示功能：可以选择饼状、柱状统计图显示，在输入数据后能显示统计结果.14. 远程互动功能：软件中可以实现多白板的互联，仅需添加摄像头及麦克风就可以实现班班教学互通，并且课堂上所用课件也可以实时同步。15. 屏幕录制功能：屏幕录制可以根据课堂时长选择停止的时间，避免课后教师手动停止，录制的视频可以选择添加水印，以便能加上录制时的信息。16. 垃圾桶功能：具有形象的垃圾桶功能，可采用拖拽的方式删除对象并能选择隐藏。17. 多屏互动功能：可推送平板、手机中图片及视频，并且能利用手机或平板对白板或一体机等进行互动操作。18. 断电保护功能：当电脑意外重启，之前未保存过的白板书写页面，可以自动恢复。19. 动感化学元素周期表：可设置元素周期表配色方案，可游戏模式学习化学元素，支持中英文切换。20. 中央电教馆在线资源库：资源库需进入中央电教馆主网站验证，提供真正中央电教馆资源材料辅助教师日常授课。21. 支持挂页功能，方便老师正常授课过程中做提醒记录或草稿纸使用。22. 在线云存储及下载功能，课件可随时随地通过网络云平台进行保存或者下载。提供国家正规出版社正式出版的配套电子白板软件使用教材及光盘，投标现场需提供教材书号、图书编目号（CIP）的截图证明加盖投标人公章。 开标现场需提供以下证明材料： 1、提供白板软件《软件著作权登记证书》复印件加盖厂商公章； 2、提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 06 | 课桌椅 |  | 25套 | 一桌两椅为一套。桌面长1200 mm，宽度400 mm，厚度25 mm厚防火板，底部采用优质冷轧板，经过静电喷涂，除锈，腿部颜色为灰色，桌子铁管采用30 mm *30 mm方管，厚度净铁为1.2mm. 椅架为20 mm*20 mm*1.2mm方管,椅面350mm*380mm多乘板,靠背350mm*180mm多乘板, 椅面和靠背厚度为10mm. |  |  |  |  |
| 07 | 数字高拍仪 |  | 1台 | 1、扫描幅面：A4/2，摄像头≥500万,最高分辨率2560×1920/3，支持脱机与联机两种工作模式，机械臂 270度 可以旋转/4，支持USB、VGA、CVBS、DC接口，红外接收头，电源硬开关，智能LED补光灯等/5，持遥控器控制和13PCS常用功能键控/6，DC 12V/1.5A 供电，安全锁功能.7，操作系统：Windows XP、Vista、win7/8。脱机模式，设备可通过VGA、CVBS连接投影仪、TV等显示设备，进行视频展示，预览画面清晰、流畅（传输帧率25fps以上）,支持红外遥控器操作；支持正负片、图像旋转、标题冻结、镜像、二分屏对比、预览放大与缩小、远、近聚焦调节等/9，支持联机模式，打开PC专业软件，可快捷扫描课本、参考资料、试卷、练习册、作业、图书等/10，实物展示功能，可快速展示教师操作或试验过程/11，支持录屏功能，可轻松制作电子课件/12，电子白板，全功能标注、闪线、擦除、文字编辑等/13，2-4张图片对比功能，方便教师对比讲解/14，切分重组功能，让图像展示应用更强大、更人性/15，图像编辑功能，如文字编辑、标注、框选、镜像、旋转、纠偏、裁剪、合成、1:1打印等 |  |  |  |  |
| 08 | 格栅灯 |  | 30个 | 教室照明区格栅灯，规格：600*600；主体材质：航空铝；吊顶安装。光通量〉3000lm，效率79LM/W，功率38w/组，额定寿命不低于30000H，灯珠光色：白光 6500k，显色指数(CRI)> 89%。三基色灯管 18W*3。 |  |  |  |  |
| 09 | 电气设备 | 液晶电视 | 1台 | 55寸 LED，液晶电视。含工程吊架。 |  |  |  |  |
|  |  | 空调 | 1台 | 空调类型 立式空调 产品功率 3P 冷暖类型 冷暖电辅 制冷量≥ 7300W 制冷功率 ≥2370W 制热量≥ 8100+2500W 制热功率≥ 2350+2500W 电辅加热功率≥ 2500W 循环风量 ≥1200m3/h 室内机噪音 38-42dB 室外机噪音 55dB 能效等级 3级 电源性能 220V/50Hz |  |  |  |  |
| 10 | 推拉黑板 |  | 1个 | 外框尺寸：4000㎜×1280㎜，双层结构，由大框及两块2000 mm×1215mm的书写板组成。内层为一块固定书写板与一体机前端平行，外层为一块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保一体机安全。书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜。背板：采用优质防锈热镀锌钢板。 |  |  |  |  |
| 11 | 服务器 |  | 1台 | 机架式服务器≥2U，可放入42U标准机柜；配置CPU为Intel 系列，主频≥2.4 GHz，核数≥4 核，L3 Cache≥10 M，支持1或2颗Xeon E5-2400 V2系列处理器，实配≥2颗Xeon E5-2407 V2或更高版本处理器；内存：配置≥8 G DDR3内存，内存扩展能力：≥12个插槽，最大容量≥384GB；集成板载SATA RAID(SATA RAID0,1,10,5，最大支持6块SATA硬盘)，配3块3.5 inch 2TB SATA硬盘（7200rpm）;可支持6块3.5inch SATA热插拔硬盘 或 6块3.5inch SAS热插拔硬盘（需增加独立RAID卡和SAS线缆）；标配2个PCI-E插槽（1个PCIe 3.0 x4，1个PCIe 2.0 x4 插槽）;最大可扩展支持5个PCIe扩展槽（1个PCIe 3.0 x4，1个PCIe 2.0 x4, 3个PCIe 3.0 x8）；N+1个冗余系统风扇；6个USB（前面2个，后面2个，内置2个）；集成BMC管理模块，支持华为iMana，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口；配2个460W金牌交流电源, 可选冗余；备份还原工具；DVD；导轨；2U机架式 投标现场需提供以下证明材料： - 提供3C认证复印件加盖厂商公章; 2、提供制造厂商产品授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 12 | 存储 |  | 1台 | 国内知名品牌，非OEM产品；SAN架构（具备FC和IP SAN融合组网能力）；控制器双控；12*GE iSCSI前端口,2*4*6G SAS后端口,含管理软件,多路径软件,SPE32C0212；支持主机数量：≥256台主机；最大LUN数量：≥512 LUN；RAID支持：RAID 0,1,3,5,6,10,50; 支持全局热备盘和降级访问；配置缓存容量≥4GB，掉电保护；支持硬盘数：≥204块，本次配置16TB NL SAS硬盘包(8*2000GB 7.2K RPM 3.5" NL SAS硬盘)；硬盘支持：绿色节能技术，支持智能硬盘休眠、风扇智能调速、CPU智能调频等绿色节能功能，智能化硬盘上电，支持智能化硬盘加电技术，即硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险。配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保用户在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用。支持数据快照功能，系统最大支持256个快照。支持LUN拷贝功能。支持远程卷复制功能，存储远程复制软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换。中英文管理界面，可通过GUI或CLI设置阵列；使用C/S或B/S架构，无需在管理端安装软件，直接可通过Web浏览器管理阵列，可管理客户端数量≥16 server license；可管理多台阵列；能提供加密和通过安全端口传输，防止数据窃取；支持windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、FreeBSD、MAC OS等主流操作系统；电源：AC交流, 可选DC直流。支持基于WEB的GUI和可编程的CLI管理方式，图形化管理界面支持中文、英文两种模式。支持管理界面告警与声光告警、支持Emai告警与短消息告警、支持远程Modem拨号连接以便进行远程故障处理、支持日志信息导出等。 提供加盖制造厂商公章的产品授权书和售后服务承诺函。 |  |  |  |  |
| 13 | 柜、台类 | 控制室控制台 | 1个 | 钢制控制台，豪华专业定制 冷轧板 喷塑 厚度1.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 定制机柜 | 1个 | 定制录播专用机柜，机柜内含网络控制模块、电源控制模块、集成线缆，方便录播教室的施工及维护。1、 外观：全框架结构,2、 配可调节支撑行走脚轮4只；3、 散热：旋转式散热风口；4、 符合19英寸标准；5、 规格：≤550MM×600MM×1000MM；6、 材质：SPCC优质冷扎钢板制作；7、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；8、内置网络控制模块、电源模块、集成线缆。 |  |  |  |  |
|  |  | 多媒体讲台 | 1个 | 钢木结合一体成型；桌体1.5mm冷轧钢板；桌面木黄色耐划木质材料，橡木扶手，L型橡木装饰板；4、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100；气动打开21寸液晶宽屏 ；前置活动L型板，LOGO安装。；隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；隐藏储物抽屉；桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）；右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 ；讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板。 |  |  |  |  |
|  |  | 讲台 | 1个 | 木质教室地台，实心细木工，板厚不小于18mm，地台高约10-15cm，面积约5平米，油漆色与录播教室整体一致。白钢边。 |  |  |  |  |
|  |  | 隔音门 | 1个 | 木质门 高约2000-2050mm，宽约900-1000mm。 |  |  |  |  |
| 14 | 线材、辅材 |  | 1套 | 要求建立教室独立电源控制系统，从主配电箱拉专线，电源稳定，接地良好。电源系统按三相五线制设计，即系统的交流电源的零线与交流电源的保护地线不共用且应严格分开；供电系统线缆截面积应符合用电容量要求。选用主线线径为4平方；辅线线径为1.5平方；供电系统总容量应大于实际容量的1至1.5倍；教室前后墙上装两个220V的三芯电源插座，每个插座容量不低于2KW，地线接触可靠；录播系统音视频设备所需的地线单独设置，接地电阻不应大于4欧姆。录播教室内的线缆应尽量采用暗敷方式布放，教室讲台距控制机柜应预先埋设地槽或PVC管，布设时，在不影响美观的情况下尽可能走最短路线。为保证教室供电系统的安全可靠减少通过电源的接触而带来的串扰，教室内音视频设备及计算机控制系统的设备供电应与照明、空调及其它相关设施供电电缆应分别进行铺设，并尽量采用专用的配电箱，用以对相应的设备分别进行开关控制。教室供电系统所需线缆均应走金属电线管，如改造工程不具备铺设金属管时应走金属线槽，或金属环绕管（蛇皮管）。其他线缆应采用PVC线管或PVC线槽进行敷设。高清配套专用线缆、PVC管、不锈钢支架等。 |  |  |  |  |
| 15 | 桌椅类 | 升降课桌椅 | 1500套 | 学生桌子： 1、桌面：650mm*450mm*18mm厚三聚氰胺板，白色注塑封边，蓝色桌面。 2、桌斗：0.8mm冷轧钢板一次成型，桌下净空深300mm，净空宽500mm，净空高150mm。 3、桌腿：立腿采用45mm*25mm*1.5mm椭圆管套管升降，套管35mm*17mm*1.5mm，一侧配有挂物钩；底脚采用40mm*25mm*1.5mm椭圆管，与立腿立置焊接；横拉筋45mm*25mm*1.5mm椭圆管，与立腿采用55mm*50mm弧度12.5mm*2.0mm厚双孔弧形拉筋片固定，墨绿色喷塑。 4、课桌为三段升降,每段升降高度30mm,最低升降710 mm，最高升降高度760 mm。 学生桌子： 1、桌面：650mm*450mm*18mm厚三聚氰胺板，白色注塑封边，海尔蓝色桌面。 2、桌斗：0.8mm冷轧钢板一次成型，桌下净空深300mm，净空宽500mm，净空高150mm。 3、桌腿：采用45mm*25mm*2.0mm椭圆管升降，一侧配有挂物钩，横拉筋：45mm*25mm*2.0mm椭圆管。底脚采用40mm*25mm*1.5mm椭圆管，与立腿立置焊接，横拉筋与立腿采用55mm*50mm弧度12.5mm*2.0mm厚双眼固定件固定，墨绿色喷塑。 4、课桌为三段升降,每段升降高度30mm,最低升降710 mm，最高升降高度760 mm。 学生椅子：规格：长370mm*宽375mm*高440mm 1、椅面：370mm*375mm*10mm，海尔蓝色多层板。 2、背板：375mm*190mm*10mm，海尔蓝色多层板。 3、椅座板下采用两根15mm*15mm*2.0mm方管加强椅子承受力。 4、椅腿：立腿采用45mm*25mm*1.5mm椭圆管套管升降，套管35mm*17mm*1.5mm；底脚采用40mm*25mm*1.5mm椭圆管，与立腿立置焊接；横拉筋30mm*15mm*1.5mm椭圆管，横拉筋与立腿采用55mm*50mm弧度12.5mm*2.0mm厚弧形拉筋片固定，墨绿色喷塑。 5、椅靠背：30mm*15mm*2.0mm椭圆钢管，椅面与背板连接在椭圆管内侧。 工艺要求： 1、底角套采用2.0mm环保PP工程塑料，耐磨，底脚带防滑功能。 2、所有五金联接件采用镀锌、镀铬件。桌椅主管与横拉筋用弧形拉筋片固定，采用内六角螺丝，用专业注塑件配套，螺丝不外露，防划伤、防松动。 3、桌椅铁制部分：采用气保焊→抛丸→静电喷涂→高温烘干工艺，耐磨、防锈。 投标时需提供以下证明材料： - 提供产品质量监督部门出具的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2、学生椅符合国家GB/T4071-2010GB/T3976-2002GB/T18584-2001检验执行标准并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章; 3、学生桌符合国家GB/T4071-2010 GB/T3976-2002GB/T18584-2001检验执行标准并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章； 4、中国环境标志产品认证证书复印件加盖制造厂商公章（原件现场备查）; 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 办公桌 | 150组 | 屏风规格1400mm*1200mm*550mm*550mm 1.2米高 ，桌面规格为1400mm*1200mm*550mm*550 mm台面厚度25mm，台面厚度为E1级环保三聚氰胺板，灰白色，键盘为标准塑料键盘，屏风款型为468款。配有三抽屉文件柜，抽屉轨道符合GB/T2454-1999《家具五金抽屉导轨要求和检验》标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。隐藏式铝合金扣手，配有三连锁，底部安装万向轮。所有板材均四周封边，封边为PVC材料，封边厚度2mm。每套带有一个机箱拖，防止潮湿空气进入，保证板材永不变形，封边牢固平直，无缺口、毛刺，自然。折页采用杯状暗链接，杯状暗链接符合GB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》检验标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。 投标时需提供以下证明材料:提供质量监督部门出具的屏风成品产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 办公椅子 | 150把 | 椅面内部采用高弹海绵，海绵厚度20mm，外饰面采用优质绒布面，电镀白钢封边，扶手采用尼龙扶手，甲醛释放量符合国家标准1.5PM，椅子座垫与靠背内部采用实木框架，地地盘部位采用铸铁托盘，带有气动升降功能，气压棒符合国家执行标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。五爪底脚，轮脚采用PVC防滑轮，滑动式无声音，不伤地面。转椅气压棒符合GB/T2280-2007《办公椅》检验标准，投标时提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 办公班台 | 5张 | 规格：2200mm*950mm*760mm 面材采用AAA级胡桃木皮贴面，基材采用环保高密度纤维板，中纤板符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，经防潮、防虫、防腐等化学处理、强度高、抗弯力强、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉测试标准；原料采用木种一致，无划痕，五金件采用优质五金件，粘合剂采用绿色环保胶水。油漆：PU透明亚光面漆，符合国家检验标准 GB/18581-2000质量标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。 投标现场需提供质量监督部门出具的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章; |  |  |  |  |
|  |  | 办公转椅 | 5把 | 优质牛皮，海绵采用优质PU成型发泡高密度阻燃海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；成型弯板：海绵符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》执行标准。用高频热压机将多层单板施胶层叠且热压成型底盘：壁厚3mm以上的冷轧钢板；五星脚和脚轮——优质实木脚制成，皮革符合国家GB/T16799-2008《家具用皮革》标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。,重型轮在受压迫750磅下往复12万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 |  |  |  |  |
|  |  | 沙发1+1+3 | 10套 | 单人规格为1150mm*880mm*800mm，三人规格为1800mm*880mm*800mm 面料选用进口西皮，皮革符合国家GB/T16799-2008《家具用皮革》,厚度1.3mm，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，座包软硬适中，耐久不变形，回弹力强，骨架一体成型15mm曲木板，海绵采用高弹海绵，海绵标准符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》检验标准 ，表面有一层防老化保护膜，可承300kg压力。经过五底三面工序。 投标现场需提供质量监督部门出具的成品产品检测报告复印件加盖制造厂商公章; 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 教室讲桌 | 33个 | 1.规格：1050（高）×430（宽）×900（长）mm 2.板材：台面板、两侧立板、四周围板和抽屉面板采用板厚16mm的AAA级细木弓板喷漆，细木弓板木线封边。背板、中立板和底板采用16mm厚优质实木颗粒板贴木皮。讲桌上部分为2个抽屉，下部分为2个储藏柜，台面和底座周围设置围板，底部高度150mm，整体简洁美观，结实耐用。 3.工艺：按高档家具制作工艺，所有产品外露边角、沿均采用倒楞，不准有棱角，圆滑过渡，采用八遍油漆（含底漆）。 |  |  |  |  |
|  |  | 会议室桌 | 1张 | 规格：5000*1600*760mm 面材采用胡桃木皮贴面，基材采用环保高密度纤维板，符合国家E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐等化学处理、强度高、抗弯力强、刚性好、不变形、比重合理；原料采用木种一致，无划痕，五金件采用优质五金件，粘合剂采用绿色环保胶水。油漆：PU透明亚光面漆，符合国家检验标准 GB/18581-2000质量标准。 投标现场需提供质量监督部门出具的成品产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 阅览桌 阅览凳 | 8套 | 规格：1800*800*750mm。材质：桌面为25 mm三聚氰氨板弯边处理.（钢木结构）一组带六个凳。铁腿采用铸铁钢制钢腿，铁壁厚度2.0mm，外饰面采用热固体粉，经高温加热后，融化在金属表面。 投标现场需提供以下证明材料: 1、提供产品具有质量监督部门出具的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2、外漆面粉末需符合国家依据Q/LLFH1-2000检验标准，并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 阅览櫈规格尺寸：300mm×250 mm×400 mm，座垫与靠背采用强化钢材，防摔倒，底腿采用优质铸铁钢管。 |  |  |  |  |
|  |  | 会议椅子 | 200把 | 尺寸：背高90cm，座位高45cm,座位宽43cm.椅子楞为实木，座位中间为软包，内置12cm高弹海绵，外边为环保仿真皮高革，背靠内置6cm高弹海绵，外边为环保仿真皮高革，颜色为红胡桃色，符合《中华人民共和国》质量标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 16 | 教室讲台 |  | 33个 | 规格：4200 mm *900 mm *150mm。 讲台由两个讲台组合而成，两个讲台成对偶件。每个讲台尺寸为2100 mm *900 mm *150mm.组合后尺寸为4200 mm *900 mm *150mm。 整体结构为18mm三聚氰氨板，面板加贴耐磨层。黑（红）胡桃色，封边条选用同色封边条，采用7*3结构龙骨构架，PP塑料专用垫，保证踩踏时不颤抖。 |  |  |  |  |
| 17 | 柜类 | 组合书架柜 | 10组 | 规格：1200mm*400mm1900mm*组 面材采用AAA级胡桃木皮贴面，基材采用环保高密度纤维板，符合国家E1级环保标准，并提供证明材料复印件加盖制造厂商公章。经防潮、防虫、防腐等化学处理、强度高、抗弯力强、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉测试标准；原料采用木种一致，无划痕；油漆采用PU透明亚光面漆，符合国家检验标准 GB/18581-2000质量标准，并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 投标现场需提供质量监督部门出具的产品检测报告复印件加盖制造厂商公章。 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 板式书架 | 60组 | 规格：2000 mm *450 mm *800mm双面书架 材质：25 mm三聚氰氨板. 结构：PVC同色封边，板式结构。（内部为4隔5层） 四周框架加厚，地脚安装塑料防滑垫。 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 期刊架 | 20个 | 规格：1850*900*400mm （内设 5隔6层）结构：板式快装，六层书架，一个储藏柜，斜面的书架板可以掀开，内部有储藏空间。材质：板面厚度0.6mm 。采用优质冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。喷塑：喷塑粉采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度60－80nm，光泽度28－30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，易清洗，防腐蚀. 投标现场需提供以下证明材料: 外漆面粉末采用热固粉末，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000检验标准，并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 办公卷柜 | 84个 | 柜柜体采用实木颗粒板材，外饰面采用三氯氰胺防火板，高温热熔胶封边，封边材质为PVC，颜色：红胡桃色 尺寸为1850*1200*500mm，柜体中间分为上下两个独立空间，可供教师单独使用，门内一块可上下调节隔板。左右两侧为单开门，里面配置不锈钢衣杆，门后带镜子。柜体采用压型曲边工艺。 投标现场需提供以下证明材料: 1、白乳胶须符合GB/18583-2008<室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》标准，并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 2、板材符合GB/T18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |

包号：02包（60万元）

产品名称:  试验仪器及装置

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 便携式智能数字实验盘 | 1台 | 1、一体化设计，内置9种传感器，支持7个传感器同时工作和数据显示；包含：电压传感器、电流传感器、温度传感器、磁场传感器、位移传感器、声音传感器、压强传感器、毫伏电压传感器、光强传感器、G-M传感器、红外温度传感器、电荷传感器、加速度传感器、环境温度传感器各一个，力传感器、光电门各二个，通用接口二个；2、≥3.5吋TFT 480*320触摸彩色显示屏，4M内存；最大采样速率100，000次/秒，12-bit采样解析度；≥1800mAh锂电池，待机时间≥150小时；3、USB2.0接口；支持无线连接方式；支持独立数据采集模式;支持GPS数据采集模式；同时支持三种操作系统（Windows， Andriod）；4、具备完整的统计和数据拟合功能，具有完善的数据处理功能，可以绘制数据趋势曲线，最大同时处理7组数据并实时显示；合同签订前要求到客户指定现场演示. 投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品检测报告复印件加盖厂商公章; 2、提供生产厂商授权书原件. |  |  |  |  |
| 02 | 数字化系统软件 | 1套 | 提供丰富的预设实验模板，采用多活页夹显示、可预设多种显示风格；具有完整的统计和数据拟合功能；具有完善的数据处理功能，包括对数据进行差分、差商、求导、积分和平滑等；可以绘制数据趋势曲线；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；可以对实验结果进行保存，生成回放文件。“Quick Easy”操作界面及其它类似操作界面。与智能数字实验盘配套。 投标时需提供软件产品著作权证书复印件加盖厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | 教学黑板 | 4块 | 尺寸：1400mm×4000mm,材质:墨绿烤漆板 |  |  |  |  |
| 04 | 两用气筒 | 1个 | 通用 |  |  |  |  |
| 05 | 抽气盘 | 3套 | 直径不小于180mm，附钟罩 |  |  |  |  |
| 06 | 吹风机 | 2个 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 |  |  |  |  |
| 07 | 仪器车 | 2辆 | 600mm×400mm×800mm |  |  |  |  |
| 08 | 仪器车 | 2辆 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm |  |  |  |  |
| 09 | 望远镜 | 10个 | 双筒，7×35 |  |  |  |  |
| 10 | 透明盛液筒 | 10个 | φ100mm×300mm |  |  |  |  |
| 11 | 物理支架 | 6套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 12 | 方座支架 | 50套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 13 | 多功能实验支架 | 6套 | 与数字实验盘配套 |  |  |  |  |
| 14 | 升降台 | 6台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg |  |  |  |  |
| 15 | 三脚架 | 50个 | 通用 |  |  |  |  |
| 16 | 高中学生电源 | 50台 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |  |  |  |  |
| 17 | 电池盒 | 25组 | 4个一组，1号电池 |  |  |  |  |
| 18 | 感应圈 | 1台 | 电子开关式 |  |  |  |  |
| 19 | 电子起电机 | 9台 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA |  |  |  |  |
| 20 | 木直尺 | 60只 | 1000mm |  |  |  |  |
| 21 | 钢直尺 | 60只 | 200mm |  |  |  |  |
| 22 | 钢直尺 | 60只 | 600mm |  |  |  |  |
| 23 | 钢卷尺 | 50盒 | 5m |  |  |  |  |
| 24 | 游标卡尺 | 60把 | 150mm，0.02mm |  |  |  |  |
| 25 | 游标卡尺 | 60把 | 150mm，0.05mm |  |  |  |  |
| 26 | 外径千分尺 | 60只 | 0mm～25mm，0.01mm |  |  |  |  |
| 27 | 数显游标卡尺 | 5把 | 150mm，0.01mm |  |  |  |  |
| 28 | 物理天平 | 5台 | 500g 0.02g |  |  |  |  |
| 29 | 托盘天平 | 5台 | 200g，0.2g |  |  |  |  |
| 30 | 电子天平 | 2台 | 100g，0.01g |  |  |  |  |
| 31 | 电子天平 | 1台 | 1000g，0.1g |  |  |  |  |
| 32 | 指针式体重计 | 1台 | 0g～160kg，500g |  |  |  |  |
| 33 | 金属钩码 | 100套 | 50g×4，200g×2 |  |  |  |  |
| 34 | 金属槽码 | 30套 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |  |  |  |  |
| 35 | 机械停表 | 60块 | 0.1s |  |  |  |  |
| 36 | 电子停表 | 60块 | 0.01s |  |  |  |  |
| 37 | 电火花计时器 | 100个 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 |  |  |  |  |
| 38 | 电子体温计 | 60支 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 39 | 条形盒测力计 | 200个 | 10N |  |  |  |  |
| 40 | 圆盘测力计 | 2个 | 5N |  |  |  |  |
| 41 | 拉压测力计 | 2个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 42 | 双向测力计 | 2个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 43 | 演示数字测力计 | 20个 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm |  |  |  |  |
| 44 | 高中数字演示电表 | 10只 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm |  |  |  |  |
| 45 | 绝缘电阻表 | 5只 | 500V |  |  |  |  |
| 46 | 多用电表 | 60只 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |  |  |
| 47 | 多用电表 | 10只 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |  |  |  |  |
| 48 | 交流电流表 | 25只 | 2.5级，毫安级 |  |  |  |  |
| 49 | 演示电流电压表 | 10台 | 2.5级，检流 |  |  |  |  |
| 50 | 演示微电流电阻表 | 2台 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 |  |  |  |  |
| 51 | 电阻箱 | 60个 | 四位9999Ω，0.5级 |  |  |  |  |
| 52 | 湿度计 | 5个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 53 | 空盒气压表 | 1台 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa |  |  |  |  |
| 54 | 量角器(圆等分器) | 60个 | 半圆直径不小于190mm |  |  |  |  |
| 55 | 螺旋弹簧组 | 10组 | 0.5N，1N，2N |  |  |  |  |
| 56 | 螺旋弹簧组 | 10组 | 3N，5N |  |  |  |  |
| 57 | 帕斯卡球 | 10个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 58 | 摩擦力演示器 | 1台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 59 | 微小形变演示器 | 6套 | 利用光杠杆原理 |  |  |  |  |
| 60 | 力的合成分解演示器 | 6套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 61 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 60套 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 |  |  |  |  |
| 62 | 高中静力学演示教具 | 3套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 63 | 高中力学演示板 | 2套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 64 | 滚摆 | 2个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 65 | 离心轨道 | 6套 | 有捕球网 |  |  |  |  |
| 66 | 手摇离心转台 | 10台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 67 | 毛钱管(牛顿管) | 10套 | 带释放装置 |  |  |  |  |
| 68 | 伽利略理想斜面演示器 | 3套 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |  |  |  |  |
| 69 | 运动合成分解演示器 | 3套 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |  |  |  |  |
| 70 | 轨道小车 | 100套 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm |  |  |  |  |
| 71 | 演示斜面小车 | 6套 | 1200mm |  |  |  |  |
| 72 | 斜面小车 | 100套 | 塑料小车 |  |  |  |  |
| 73 | 自由落体实验仪 | 2套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 74 | 牛顿第二定律演示仪 | 6套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 75 | 牛顿第二定律实验仪 | 6套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 76 | 反冲运动演示器 | 6套 | 有两种以上表现形式 |  |  |  |  |
| 77 | 超重失重演示器 | 6套 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |  |  |  |  |
| 78 | 动能势能演示器 | 6台 | 半定量实验 |  |  |  |  |
| 79 | 平抛竖落仪 | 1个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 80 | 平抛和碰撞实验器 | 50套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 81 | 碰撞实验器 | 6台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 82 | 运动频闪观测仪 | 2套 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |  |  |  |  |
| 83 | 向心力演示器 | 1台 | 数显 |  |  |  |  |
| 84 | 凹凸桥演示器 | 6套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 85 | 动量传递演示器(碰撞球) | 10套 | 5球 |  |  |  |  |
| 86 | 音叉 | 10套 | 256Hz |  |  |  |  |
| 87 | 音叉 | 1套 | 512Hz |  |  |  |  |
| 88 | 纵波演示器 | 4套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 89 | 声速测量仪 | 4台 | 共鸣法 |  |  |  |  |
| 90 | 共振音叉 | 10对 | 440Hz |  |  |  |  |
| 91 | 纵横波演示器 | 3台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 92 | 波动弹簧 | 2个 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 |  |  |  |  |
| 93 | 波动演示器 | 1台 | 帘式 |  |  |  |  |
| 94 | 发波水槽 | 2套 | 电动波源带同步频闪光源 |  |  |  |  |
| 95 | 弹簧振子 | 4套 | 气垫式 |  |  |  |  |
| 96 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 4台 | 自动稳定走纸 |  |  |  |  |
| 97 | 单摆组 | 40组 | 5个摆球 |  |  |  |  |
| 98 | 受迫振动和共振演示器 | 2台 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 |  |  |  |  |
| 99 | 共振演示器 | 2台 | 弹簧振子，电动机驱动 |  |  |  |  |
| 100 | 内聚力演示器 | 10套 | 有挤压扳动器和刮削器 |  |  |  |  |
| 101 | 空气压缩引火仪 | 4个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 102 | 双金属片 | 6个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 103 | 纸盆扬声器 | 2台 | 直径不小于200mm，8Ω |  |  |  |  |
| 104 | 毛细现象演示器 | 6套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 105 | 玻棒(附丝绸) | 10对 | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 |  |  |  |  |
| 106 | 胶棒(附毛皮) | 10对 | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 |  |  |  |  |
| 107 | 箔片验电器 | 6对 | 教师用 |  |  |  |  |
| 108 | 指针验电器 | 1对 | 带法拉第圆筒 |  |  |  |  |
| 109 | 感应起电机 | 6台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 110 | 枕形导体 | 6副 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 111 | 小灯座 | 100个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 112 | 单刀开关 | 100个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 113 | 滑动变阻器 | 100个 | 20Ω，2A |  |  |  |  |
| 114 | 滑动变阻器 | 25个 | 50Ω，1.5A |  |  |  |  |
| 115 | 电阻定律演示器 | 6台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 116 | 演示线路实验板 | 2套 | 高中演示组 |  |  |  |  |
| 117 | 单刀双掷开关 | 50个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 118 | 双刀双掷开关 | 10个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 119 | 球形导体 | 6个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 120 | 验电器连接杆 | 2个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 121 | 移电球(验电球) | 6个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 122 | 验电羽 | 10对 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 123 | 验电幡 | 1个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 124 | 尖形布电器 | 6个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 125 | 正负电荷检验器 | 1台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 126 | 静电实验箱 | 1套 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 |  |  |  |  |
| 127 | 金属网罩 | 4个 | 通用 |  |  |  |  |
| 128 | 电荷间作用力演示器 | 1套 | 演示用；1、分辨率：≤10－5次方牛顿；2、环境温度：≤26℃；3、相对湿度≤50% ；4、供电电压：220V AC |  |  |  |  |
| 129 | 库仑定律演示器 | 1台 | 由底座、支架、转体、主动带电体滑座、带距离刻度的滑轨、角度刻度盘等构成。本产品适合课堂直接演示,操作方便、说理明了、清晰可见 |  |  |  |  |
| 130 | 电场线演示器 | 2套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 131 | 电势演示仪 | 1套 | 电势、电势差、等势面 |  |  |  |  |
| 132 | 等势线描绘实验器 | 4套 | 导电玻璃型 |  |  |  |  |
| 133 | 平行板电容器 | 10套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 134 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 6套 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |  |  |  |  |
| 135 | 常用电容器示教板 | 6套 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |  |  |  |  |
| 136 | 常用电阻器示教板 | 6套 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |  |  |  |  |
| 137 | 演示可调内阻电池 | 2个 | 气压调节式及其改进型 |  |  |  |  |
| 138 | 演示电桥 | 1个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 139 | 条形磁铁 | 50对 | 铝铁碳，180 mm |  |  |  |  |
| 140 | 蹄形磁铁 | 50个 | 铝铁碳，100mm |  |  |  |  |
| 141 | 菱形小磁针 | 10套 | 16个 |  |  |  |  |
| 142 | 演示原副线圈 | 10套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 143 | 原副线圈 | 25套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 144 | 左右手定则演示器 | 25个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 145 | 手摇交直流发电机 | 6个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 146 | 阴极射线管 | 4个 | 磁效应管 |  |  |  |  |
| 147 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 4套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 148 | 安培力演示器 | 4套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 149 | 自感现象演示器 | 4台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 150 | 电磁感应演示器 | 1 套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 151 | 楞次定律演示器 | 10套 | 开口环、闭口环 |  |  |  |  |
| 152 | 动能发电手电筒 | 30套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 153 | 手摇三相交流发电机 | 1台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 154 | 可拆变压器 | 6台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 155 | 日光灯原理演示器 | 1 套 | 电感式镇流器 |  |  |  |  |
| 156 | 洛伦兹力演示器 | 4台 | 有洛伦兹力管 |  |  |  |  |
| 157 | 门电路和传感器应用 实验箱 | 5套 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |  |  |  |  |
| 158 | 电磁振荡演示仪 | 5台 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 |  |  |  |  |
| 159 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 4套 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 |  |  |  |  |
| 160 | 玻璃砖 | 25块 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 161 | 三棱镜 | 30个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 162 | 白光的色散与合成演示器 | 4套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 163 | 光的折射全反射实验器 | 30套 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 164 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1套 | 产品由可转式光具座、光源、双面镜、双缝、牛顿环、单缝、多缝、光栅、偏振片、反射起偏器、投影及观察系统组成。电源：J1201或J1201一1型低压电源 ；环境温度：-10～+40℃ ；相对湿度：≤85% ；1.4 外形尺寸≤1200X400x300mm ；1.5 整机净重≤8kg) |  |  |  |  |
| 165 | 激光光学演示仪 | 2台 | 几何光学和物理光学实验 |  |  |  |  |
| 166 | 微型物理光学观察器 | 13套 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) |  |  |  |  |
| 167 | 双缝干涉实验仪 | 5台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 168 | 牛顿环 | 30个 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 169 | 光导纤维应用演示器 | 1台 | 高中物理新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 170 | 光的偏振观察器 | 30套 | 起偏片、检偏片 |  |  |  |  |
| 171 | 棱镜分光镜 | 10台 | 带波长分度尺 |  |  |  |  |
| 172 | 光电效应演示器 | 2台 | 带光源和锌板 |  |  |  |  |
| 173 | 离心机械模型 | 2套 | 节速器、干燥器、分离器 |  |  |  |  |
| 174 | 高压输变电模拟演示器 | 4套 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |  |  |  |  |
| 175 | 高中物理必修模块投影片 | 6套 | 30张/套 |  |  |  |  |
| 176 | 高中物理系列1选修模块 投影片 | 6套 | 20张/套 |  |  |  |  |
| 177 | 高中物理系列2选修模块 投影片 | 6套 | 15张/套 |  |  |  |  |
| 178 | 量筒 | 2个 | 50mL |  |  |  |  |
| 179 | 量杯 | 2个 | 250mL |  |  |  |  |
| 180 | 烧瓶 | 5个 | 圆底长颈，500mL |  |  |  |  |
| 181 | 烧瓶 | 5个 | 平底长颈，250mL |  |  |  |  |
| 182 | 镊子 | 5支 | 通用 |  |  |  |  |
| 183 | 测电笔 | 30支 | 氖泡式 |  |  |  |  |
| 184 | 一字螺丝刀 | 30支 | φ3mm或φ6mm |  |  |  |  |
| 185 | 十字螺丝刀 | 30支 | φ3mm或φ6mm |  |  |  |  |
| 186 | 尖嘴钳 | 30个 | 150mm |  |  |  |  |
| 187 | 剥线钳 | 1个 | 普通 |  |  |  |  |
| 188 | 手锤 | 1个 | 普通 |  |  |  |  |
| 189 | 直角尺 | 1个 | 钳工工具 |  |  |  |  |
| 190 | 电烙铁 | 4支 | 60W，20W，橡胶线 |  |  |  |  |
| 191 | 教学黑板 | 4块 | 1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 192 | 打孔器 | 8套 | 四件 |  |  |  |  |
| 193 | 打孔夹板 | 8个 | 通用 |  |  |  |  |
| 194 | 打孔器刮刀 | 10个 | 通用 |  |  |  |  |
| 195 | 电动钻孔器 | 1台 | 通用 |  |  |  |  |
| 196 | 仪器车 | 4辆 | 至少两层，上层带护栏 |  |  |  |  |
| 197 | 电动离心机 | 1台 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 |  |  |  |  |
| 198 | 磁力加热搅拌器 | 10台 | 通用，高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 199 | 酒精喷灯 | 10个 | 座式，铜制 |  |  |  |  |
| 200 | 电加热器 | 5个 | 密封式 |  |  |  |  |
| 201 | 烘干箱 | 1台 | 通用 |  |  |  |  |
| 202 | 水浴锅 | 5个 | 铜制 |  |  |  |  |
| 203 | 保温漏斗 | 5个 | 铜制 |  |  |  |  |
| 204 | 注射器 | 50只 | 5mL，塑料 |  |  |  |  |
| 205 | 注射器 | 200只 | 50mL，塑料 |  |  |  |  |
| 206 | 塑料洗瓶 | 30个 | 250mL |  |  |  |  |
| 207 | 试剂瓶托盘 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 208 | 实验用品提篮 | 14个 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 |  |  |  |  |
| 209 | 塑料水槽 | 60个 | 250mm×180mm×100mm |  |  |  |  |
| 210 | 碘升华凝华管 | 50个 | 密封式 |  |  |  |  |
| 211 | 聚光小手电筒 | 60支 | 普通 |  |  |  |  |
| 212 | 方座支架 | 20套 | 通用 |  |  |  |  |
| 213 | 万能夹 | 20个 | 通用 |  |  |  |  |
| 214 | 三脚架 | 80个 | 可调高度 |  |  |  |  |
| 215 | 泥三角 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 216 | 试管架 | 150个 | 通用 |  |  |  |  |
| 217 | 漏斗架 | 10个 | 通用 |  |  |  |  |
| 218 | 滴定台 | 60个 | 通用 |  |  |  |  |
| 219 | 滴定夹 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 220 | 多用滴管架 | 30个 | 通用 |  |  |  |  |
| 221 | 比色管架 | 10个 | 6孔 |  |  |  |  |
| 222 | 组合式支架 | 2个 | 通用 |  |  |  |  |
| 223 | 铁架台 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 224 | 铁架台支架 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 225 | 高中教学电源 | 5台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 |  |  |  |  |
| 226 | 托盘天平 | 100台 | 100g，0.1g |  |  |  |  |
| 227 | 托盘天平 | 3台 | 500g，0.5g |  |  |  |  |
| 228 | 电子天平 | 2台 | 200g，0.001g |  |  |  |  |
| 229 | 电子天平 | 1台 | 400g，0.1g |  |  |  |  |
| 230 | 电子停表 | 5只 | 0.1s |  |  |  |  |
| 231 | 温度计 | 100支 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  |  |
| 232 | 温度计 | 20支 | 水银，0℃～360℃ |  |  |  |  |
| 233 | 数字测温计 | 10台 | -30℃～+200℃ |  |  |  |  |
| 234 | 灵敏电流计 | 40只 | ±300μA |  |  |  |  |
| 235 | 多用电表 | 1个 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |  |  |
| 236 | 演示电流电压表 | 7台 | 2.5级 |  |  |  |  |
| 237 | 密度计 | 5支 | 密度＞1 g/cm3 |  |  |  |  |
| 238 | 密度计 | 5支 | 密度＜1 g/cm3 |  |  |  |  |
| 239 | 酸度计(pH计) | 50台 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 |  |  |  |  |
| 240 | 贮气装置 | 3台 | 通用，高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 241 | 中和热测定仪 | 60套 | 通用，高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 242 | 气体实验微型装置 | 6套 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL |  |  |  |  |
| 243 | 氢燃料电池实验器 | 4套 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 |  |  |  |  |
| 244 | 电解槽演示器 | 1台 | 离子交换膜 |  |  |  |  |
| 245 | 电泳演示器 | 15台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 246 | 丁达尔现象实验器 | 15台 | 高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 247 | 二氧化氮球 | 50套 | 双球，内封NO2和N2O4 |  |  |  |  |
| 248 | 光化学实验演示器 | 10台 | 能演示甲烷与氯气的反应 |  |  |  |  |
| 249 | 分子结构模型 | 50套 | 分组用 |  |  |  |  |
| 250 | 氯化钠晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 251 | 碳的同素异形体结构模型 | 15套 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |  |  |  |  |
| 252 | 氯化铯晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 253 | 二氧化碳晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 254 | 二氧化硅晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于25mm |  |  |  |  |
| 255 | 金属晶体结构模型 | 5套 | 球直径不小于30mm |  |  |  |  |
| 256 | 电子云杂化轨道模型 | 5套 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz |  |  |  |  |
| 257 | 原油常见馏分标本 | 2盒 | 不少于8种 |  |  |  |  |
| 258 | 合成有机高分子材料标本 | 2盒 | 不少于10种 |  |  |  |  |
| 259 | 新型无机非金属材料标本 | 2盒 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 |  |  |  |  |
| 260 | 复合材料标本 | 2盒 | 不少于5种 |  |  |  |  |
| 261 | 元素周期表 | 2件 | 有外围电子层排布，带轴 |  |  |  |  |
| 262 | 量筒 | 150个 | 10mL |  |  |  |  |
| 263 | 量筒 | 200个 | 25mL |  |  |  |  |
| 264 | 量筒 | 200个 | 50mL |  |  |  |  |
| 265 | 量筒 | 100个 | 100mL |  |  |  |  |
| 266 | 量筒 | 2个 | 500mL |  |  |  |  |
| 267 | 容量瓶 | 30个 | 50mL |  |  |  |  |
| 268 | 容量瓶 | 150个 | 100mL |  |  |  |  |
| 269 | 容量瓶 | 30个 | 250mL |  |  |  |  |
| 270 | 容量瓶 | 30个 | 500mL |  |  |  |  |
| 271 | 滴定管 | 15支 | 酸式，50mL |  |  |  |  |
| 272 | 滴定管 | 15支 | 碱式，50mL |  |  |  |  |
| 273 | 移液管 | 30支 | 5mL |  |  |  |  |
| 274 | 移液管 | 30支 | 25mL |  |  |  |  |
| 275 | 试管 | 500支 | φ12mm×70mm |  |  |  |  |
| 276 | 试管 | 4000支 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 277 | 试管 | 4000支 | φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 278 | 试管 | 200支 | φ32mm×200mm，硬质 |  |  |  |  |
| 279 | 具支试管 | 500支 | φ18mm×180mm |  |  |  |  |
| 280 | 硬质玻璃管 | 500支 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 281 | 硬质玻璃管 | 200支 | φ20mm×250mm |  |  |  |  |
| 282 | 燃烧管 | 100支 | φ25mm×300mm |  |  |  |  |
| 283 | Y形试管 | 100支 | φ20mm |  |  |  |  |
| 284 | 烧杯 | 200个 | 50mL |  |  |  |  |
| 285 | 烧杯 | 300个 | 100mL |  |  |  |  |
| 286 | 烧杯 | 200个 | 250mL |  |  |  |  |
| 287 | 烧杯 | 50个 | 500mL |  |  |  |  |
| 288 | 烧杯 | 30个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 289 | 烧瓶 | 100个 | 圆底，长颈，250mL |  |  |  |  |
| 290 | 烧瓶 | 60个 | 圆底，短颈，厚口 250mL |  |  |  |  |
| 291 | 烧瓶 | 50个 | 圆底，长颈，500mL |  |  |  |  |
| 292 | 烧瓶 | 50个 | 平底，长颈，250mL |  |  |  |  |
| 293 | 锥形瓶 | 100个 | 100mL |  |  |  |  |
| 294 | 锥形瓶 | 30个 | 250mL |  |  |  |  |
| 295 | 蒸馏烧瓶 | 80个 | 250ml |  |  |  |  |
| 296 | 三口烧瓶 | 5个 | 250mL |  |  |  |  |
| 297 | 酒精灯 | 60个 | 250mL，单头 |  |  |  |  |
| 298 | 酒精灯 | 5个 | 250mL，双头 |  |  |  |  |
| 299 | 气体洗瓶 | 30个 | 250mL |  |  |  |  |
| 300 | 抽滤瓶 | 10个 | 500mL |  |  |  |  |
| 301 | 干燥器 | 5个 | 160mm |  |  |  |  |
| 302 | 气体发生器 | 10个 | 250mL |  |  |  |  |
| 303 | 冷凝器 | 80支 | 直形，300mm |  |  |  |  |
| 304 | 冷凝器 | 30支 | 球形，300mm |  |  |  |  |
| 305 | 牛角管 | 80支 | 弯形，φ18mm×150mm |  |  |  |  |
| 306 | 漏斗 | 100个 | 60mm |  |  |  |  |
| 307 | 漏斗 | 100个 | 90mm |  |  |  |  |
| 308 | 安全漏斗 | 15个 | 直形 |  |  |  |  |
| 309 | 安全漏斗 | 15个 | 双球 |  |  |  |  |
| 310 | 分液漏斗 | 120个 | 锥(梨)形，100mL |  |  |  |  |
| 311 | 分液漏斗 | 80个 | 球形，50mL |  |  |  |  |
| 312 | 布氏漏斗 | 5个 | 瓷，80mm |  |  |  |  |
| 313 | T形管 | 100个 | φ7mm～8mm |  |  |  |  |
| 314 | Y形管 | 100个 | φ7mm～8mm |  |  |  |  |
| 315 | 离心管 | 100支 | 10mL |  |  |  |  |
| 316 | 干燥管 | 100支 | 单球，150mm |  |  |  |  |
| 317 | 干燥管 | 30支 | U型，φ20mm×200mm |  |  |  |  |
| 318 | 干燥管 | 30支 | U型，具支，φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 319 | 比色管 | 50支 | 25mL |  |  |  |  |
| 320 | 玻璃钟罩 | 2个 | φ150mm×280mm |  |  |  |  |
| 321 | 钴玻璃片 | 80个 | 通用 |  |  |  |  |
| 322 | 集气瓶 | 80个 | 125mL，附毛玻璃片 |  |  |  |  |
| 323 | 集气瓶 | 60个 | 250mL，附毛玻璃片 |  |  |  |  |
| 324 | 液封除毒气集气瓶 | 20个 | 250mL |  |  |  |  |
| 325 | 广口瓶 | 900个 | 60mL |  |  |  |  |
| 326 | 广口瓶 | 900个 | 125mL |  |  |  |  |
| 327 | 广口瓶 | 50个 | 250mL |  |  |  |  |
| 328 | 广口瓶 | 10个 | 500mL |  |  |  |  |
| 329 | 细口瓶 | 300个 | 60mL |  |  |  |  |
| 330 | 细口瓶 | 1500个 | 125mL |  |  |  |  |
| 331 | 细口瓶 | 500个 | 250mL |  |  |  |  |
| 332 | 细口瓶 | 30个 | 500mL |  |  |  |  |
| 333 | 细口瓶 | 400个 | 棕色，125mL |  |  |  |  |
| 334 | 细口瓶 | 5个 | 棕色，500mL |  |  |  |  |
| 335 | 细口瓶 | 2个 | 棕色，1000mL |  |  |  |  |
| 336 | 下口瓶 | 3个 | 5000mL |  |  |  |  |
| 337 | 滴瓶 | 2000个 | 60mL |  |  |  |  |
| 338 | 滴瓶 | 500个 | 棕色，60mL |  |  |  |  |
| 339 | 称量瓶 | 5个 | φ25mm×40mm |  |  |  |  |
| 340 | 坩埚 | 120个 | 瓷，30mL |  |  |  |  |
| 341 | 坩埚钳 | 80个 | 200mm |  |  |  |  |
| 342 | 烧杯夹 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 343 | 镊子 | 200个 | 普通 |  |  |  |  |
| 344 | 试管夹 | 200个 | 普通 |  |  |  |  |
| 345 | 水止皮管夹 | 50个 | 普通 |  |  |  |  |
| 346 | 螺旋皮管夹 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 347 | 石棉网 | 200个 | 普通 |  |  |  |  |
| 348 | 隔热网 | 60个 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 |  |  |  |  |
| 349 | 二连球 | 5个 | 普通 |  |  |  |  |
| 350 | 燃烧匙 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 351 | 药匙 | 100个 | 普通 |  |  |  |  |
| 352 | 玻璃管 | 6只 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |
| 353 | 玻璃管 | 5只 | φ7mm～φ8mm |  |  |  |  |
| 354 | 玻璃棒 | 4只 | φ3mm～φ4mm |  |  |  |  |
| 355 | 玻璃棒 | 4只 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |
| 356 | 软胶塞 | 10只 | 0号～12号 |  |  |  |  |
| 357 | 橡胶管 | 4只 | 通用 |  |  |  |  |
| 358 | 乳胶管 | 100米 | 通用 |  |  |  |  |
| 359 | 洗耳球 | 50个 | 60mL |  |  |  |  |
| 360 | 试管刷 | 200个 | 普通 |  |  |  |  |
| 361 | 烧瓶刷 | 10个 | 普通 |  |  |  |  |
| 362 | 滴定管刷 | 25个 | 普通 |  |  |  |  |
| 363 | 结晶皿 | 20个 | 80mm |  |  |  |  |
| 364 | 表面皿 | 50个 | 60mm |  |  |  |  |
| 365 | 表面皿 | 10个 | 100mm |  |  |  |  |
| 366 | 研钵 | 60个 | 瓷，60mm |  |  |  |  |
| 367 | 研钵 | 30个 | 瓷，90mm |  |  |  |  |
| 368 | 蒸发皿 | 250个 | 瓷，60mm |  |  |  |  |
| 369 | 蒸发皿 | 10个 | 瓷，100mm |  |  |  |  |
| 370 | 反应板 | 50个 | 至少6穴 |  |  |  |  |
| 371 | 井穴板 | 50个 | 9孔，0.7mL×9 |  |  |  |  |
| 372 | 井穴板 | 50个 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 |  |  |  |  |
| 373 | 塑料多用滴管 | 1000支 | 4mL |  |  |  |  |
| 374 | 三氧化二铁 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 375 | 氧化铝 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 376 | 氯化铝 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 377 | 氯化钾 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 378 | 氯化钠 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 379 | 氯化镁 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 380 | 三氯化铁 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 381 | 氯化亚铁 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 382 | 溴化钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 383 | 溴化钾 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 384 | 亚硫酸钠(无水) | 6000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 385 | 硫酸亚铁 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 386 | 硫酸钾 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 387 | 硫酸钠 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 388 | 硫酸铝 | 4000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 389 | 硫酸铁 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 390 | 硫酸锰 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 391 | 硫酸锌 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 392 | 硫化亚铁 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 393 | 硅酸钠(水玻璃) | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 394 | 乙酸钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 395 | 硫氰酸钾 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 396 | 硼酸 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 397 | 氢氧化钡 | 5000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 398 | 氨水 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 399 | 氧化钙(生石灰) | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 400 | 碱石灰 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 401 | 丙三醇 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 402 | 葡萄糖 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 403 | 可溶性淀粉 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 404 | 酒精 | 50千克 | 95% |  |  |  |  |
| 405 | 石蜡(油) | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 406 | 硬脂酸 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 407 | 硬脂酸丁酯 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 408 | 酚酞 | 100克 | 指示剂 |  |  |  |  |
| 409 | 品红 | 50克 | 染料 |  |  |  |  |
| 410 | 甲基橙 | 50克 | 指示剂 |  |  |  |  |
| 411 | 蓝石蕊试纸 | 50本 | 普通 |  |  |  |  |
| 412 | 红石蕊试纸 | 50本 | 普通 |  |  |  |  |
| 413 | 淀粉碘化钾试纸 | 30本 | 普通 |  |  |  |  |
| 414 | 定性滤纸 | 30盒 | 普通 |  |  |  |  |
| 415 | 丙酮 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 416 | 苯 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 417 | 甲苯 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 418 | 无水乙醇 | 6000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 419 | 乙酸乙酯 | 2000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 420 | 过氧化钠 | 800克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 421 | 碳酸钾 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 422 | 固体硅酸纳 | 2000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 423 | 草酸 | 3000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 424 | 氯化钡 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 425 | 苯酚 | 1500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 426 | 硝酸 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 427 | 硫酸 | 3000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 428 | 盐酸 | 10000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 429 | 乙酸 | 4000毫升 | 试剂，36% |  |  |  |  |
| 430 | 乙酸 | 5000毫升 | 试剂，100% |  |  |  |  |
| 431 | 氢氧化钠 | 9000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 432 | 苯酚钠 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 433 | 甲醛 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 434 | 高中化学实验材料 | 30份 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  |  |  |  |
| 435 | 一字螺丝刀 | 1支 | 普通 |  |  |  |  |
| 436 | 十字螺丝刀 | 1支 | 普通 |  |  |  |  |
| 437 | 尖嘴钳 | 1把 | 150mm |  |  |  |  |
| 438 | 手锤 | 1把 | 普通 |  |  |  |  |
| 439 | 三角锉刀 | 1个 | 250mm带柄 |  |  |  |  |
| 440 | 玻璃瓶盖开启器 | 1套 | 普通 |  |  |  |  |
| 441 | 玻璃管切割器 | 1个 | 普通 |  |  |  |  |
| 442 | 工作服 | 2件 | 防酸碱 |  |  |  |  |
| 443 | 护目镜 | 30个 | 侧面完全遮挡 |  |  |  |  |
| 444 | 防毒口罩 | 15个 | 有活性炭 |  |  |  |  |
| 445 | 手套 | 10双 | 耐酸 |  |  |  |  |
| 446 | 手套 | 10双 | 一次性乳胶手套 |  |  |  |  |
| 447 | 洗眼器 | 5套 | 通用，高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 448 | 简易急救箱 | 1件 | 通用，高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 449 | 实验防护屏 | 1件 | 通用，高中化学新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 450 | 易燃品储存柜 | 3个 | 防火、防盗、防腐蚀 |  |  |  |  |
| 451 | 毒害品储存柜 | 1个 | 防火、防盗、防腐蚀 |  |  |  |  |
| 452 | 打孔器 | 5套 | 四件 |  |  |  |  |
| 453 | 教学黑板 | 2块 | 1400mm×4000mm |  |  |  |  |
| 454 | 仪器车 | 4辆 | 实验室通用 |  |  |  |  |
| 455 | 生物显微镜 | 50台 | ≥1000倍，双筒 |  |  |  |  |
| 456 | 数码显微镜 | 1台 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 |  |  |  |  |
| 457 | 放大镜 | 60个 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |  |  |  |  |
| 458 | 电动离心机 | 4台 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 |  |  |  |  |
| 459 | 磁力加热搅拌器 | 1台 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 |  |  |  |  |
| 460 | 高压灭菌锅 | 1台 | 手提式，18L |  |  |  |  |
| 461 | 高压灭菌锅 | 1台 | 30L～50L，立式或卧式 |  |  |  |  |
| 462 | 恒温水浴锅 | 4台 | 一列两孔或四孔 |  |  |  |  |
| 463 | 电冰箱 | 1台 | ＞200L |  |  |  |  |
| 464 | 恒温培养箱 | 1台 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L |  |  |  |  |
| 465 | 光照培养箱 | 2台 | 容积：250L；光照强度：0lx～12000lx分级可调 ；控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ ；温度均匀度：±2℃ |  |  |  |  |
| 466 | 超净工作台 | 2台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 |  |  |  |  |
| 467 | 注射器 | 100支 | 5mL，塑料 |  |  |  |  |
| 468 | 注射器 | 50支 | 100mL，塑料 |  |  |  |  |
| 469 | 整理箱 | 20个 | 矮型，储存及分发药品用 |  |  |  |  |
| 470 | 塑料洗瓶 | 5个 | 250mL或500mL |  |  |  |  |
| 471 | 三脚架 | 30个 | 可调节高度 |  |  |  |  |
| 472 | 试管架 | 100个 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 |  |  |  |  |
| 473 | 托盘天平 | 50台 | 200g，0.2g |  |  |  |  |
| 474 | 电子天平 | 1台 | 200g，0.01g |  |  |  |  |
| 475 | 温度计 | 30支 | 红液，0℃～100℃ |  |  |  |  |
| 476 | 酸度计(pH计) | 1台 | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 |  |  |  |  |
| 477 | 接种环 | 100支 | 金属手柄，合金金属丝 |  |  |  |  |
| 478 | 研磨过滤器 | 60个 | 容量20mL |  |  |  |  |
| 479 | 普通手术剪 | 100把 | 直尖头，140mm |  |  |  |  |
| 480 | 眼用手术剪 | 2把 | 直尖头，100mm |  |  |  |  |
| 481 | 解剖镊 | 27把 | 尖头，125mm |  |  |  |  |
| 482 | 精油提取器 | 2台 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L |  |  |  |  |
| 483 | 纯水机 | 1台 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级 |  |  |  |  |
| 484 | 细胞亚显微结构模型 | 2套 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 485 | 细胞膜结构模型 | 3套 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 486 | DNA双螺旋结构模型组件 | 60套 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |  |  |  |  |
| 487 | 蚕豆叶下表皮装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 488 | 植物细胞有丝分裂 | 80片 | 洋葱根尖纵切 |  |  |  |  |
| 489 | 胞间连丝切片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 490 | 黑藻叶装片 | 80片 | 显示细胞核及叶绿体 |  |  |  |  |
| 491 | 酵母菌装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 492 | 水绵装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 493 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 494 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 495 | 运动神经元装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 496 | 胰腺切片(示胰岛) | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 497 | 正常人染色体装片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 498 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 499 | 线粒体切片 | 80片 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 500 | 分子与细胞 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 501 | 遗传与进化 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 502 | 稳态与环境 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 503 | 生物技术实践 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 504 | 生物科学与社会 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 505 | 现代生物科技专题 | 1套 | VCD |  |  |  |  |
| 506 | 量筒 | 100个 | 50mL |  |  |  |  |
| 507 | 量筒 | 50个 | 100mL |  |  |  |  |
| 508 | 量筒 | 10个 | 500mL |  |  |  |  |
| 509 | 量筒 | 10个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 510 | 移液管 | 60支 | 10mL |  |  |  |  |
| 511 | 试管 | 2000支 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |
| 512 | 烧杯 | 300个 | 50mL |  |  |  |  |
| 513 | 烧杯 | 300个 | 100mL |  |  |  |  |
| 514 | 烧杯 | 20个 | 500mL |  |  |  |  |
| 515 | 烧杯 | 20个 | 1000mL |  |  |  |  |
| 516 | 锥形瓶 | 200个 | 50mL |  |  |  |  |
| 517 | 锥形瓶 | 200个 | 100mL |  |  |  |  |
| 518 | 锥形瓶 | 90个 | 250mL |  |  |  |  |
| 519 | 锥形瓶 | 90个 | 500mL |  |  |  |  |
| 520 | 酒精灯 | 50个 | 150mL |  |  |  |  |
| 521 | 漏斗 | 100个 | 60mm |  |  |  |  |
| 522 | 滴管 | 1000支 | 实验室通用 |  |  |  |  |
| 523 | 乳胶帽 | 3000个 | 实验室通用 |  |  |  |  |
| 524 | 细口瓶 | 1000个 | 125mL |  |  |  |  |
| 525 | 滴瓶 | 300个 | 30mL |  |  |  |  |
| 526 | 滴瓶 | 1000个 | 60mL |  |  |  |  |
| 527 | 滴瓶 | 200个 | 棕色，30mL |  |  |  |  |
| 528 | 滴瓶 | 200个 | 棕色，60mL |  |  |  |  |
| 529 | 试管夹 | 500把 | 通用 |  |  |  |  |
| 530 | 石棉网 | 100个 | 通用 |  |  |  |  |
| 531 | 药匙 | 100把 | 通用 |  |  |  |  |
| 532 | 玻璃棒 | 3支 | φ5mm～6mm |  |  |  |  |
| 533 | 培养皿 | 500套 | φ60mm |  |  |  |  |
| 534 | 研钵 | 100个 | 瓷,φ60mm |  |  |  |  |
| 535 | 碘 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 536 | 三氯化铁 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 537 | 碘化钾 | 250克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 538 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 539 | 氢氧化铝 | 2500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 540 | 无水乙酸钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 541 | 柠檬酸钠 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 542 | 葡萄糖 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 543 | 蔗糖 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 544 | 可溶性淀粉 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 545 | 酒精 | 2000毫升 | 医用 |  |  |  |  |
| 546 | 二苯胺 | 100克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 547 | α-淀粉酶 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 548 | 品红 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 549 | pH广范围试纸 | 100本 | 1～14 |  |  |  |  |
| 550 | 甲基绿 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 551 | 龙胆紫 | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 552 | 曙红B(伊红B) | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 553 | 美蓝 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 554 | 吡罗红 | 20克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 555 | 苏丹Ⅲ | 50克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 556 | 健那绿 | 10克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 557 | 丙酮 | 1000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 558 | 无水乙醇 | 5000毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 559 | 过氧化氢 | 500毫升 | 试剂 |  |  |  |  |
| 560 | 重铬酸钾 | 500克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 561 | 乙酸(醋酸) | 2000毫升 | 试剂，100% |  |  |  |  |
| 562 | 氢氧化钠 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 563 | 二氧化硅 | 1000克 | 试剂 |  |  |  |  |
| 564 | 载玻片 | 50盒 | 普通 |  |  |  |  |
| 565 | 盖玻片 | 100包 | 普通 |  |  |  |  |
| 566 | 组织培养基(MS)试剂 | 2套 | 试剂: |  |  |  |  |
| 567 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 1套 | 试剂： |  |  |  |  |
| 568 | 植物组织培养基试剂盒 | 1套 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 |  |  |  |  |
| 569 | 测电笔 | 1支 | 氖泡式 |  |  |  |  |
| 570 | 一字螺丝刀 | 1支 | 长150mm |  |  |  |  |
| 571 | 十字螺丝刀 | 1支 | φ6mm，长150mm |  |  |  |  |
| 572 | 木工锤 | 1把 | 重0.25kg |  |  |  |  |
| 573 | 工作服 | 20件 | 防酸碱 |  |  |  |  |
| 574 | 乳胶手套 | 10副 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 575 | 洗眼器 | 1套 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |
| 576 | 急救包 | 1个 | 高中生物新课程标准配套产品 |  |  |  |  |

包号：03包（25.9万元）

产品名称:实验室设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 实验台 | 化学学生 实验台 | 12个 | 规格：2600mm×600mm×780mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1、台面通过《国家化学建筑材料检测中》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2、采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3、耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 、抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）测试，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5、台面甲醛释放量检测达到国家执行标准（GB18580-2001）甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6、抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7、抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm。 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质要求采用18mmE1级三聚氰胺贴面板。制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边，要求美观、耐用粘合牢固、密封性好，板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。 2.3折页采用杯状暗链接，杯状暗链接符合GB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准。 2.4抽屉轨道采用三节滚珠滑道，轨道需符合GB/T2454-1999《家具五金抽屉导轨要求和检验》执行标准， 2.5结构：每张台中间为水封式水盆及三联水嘴，台面装有通风装置，台侧装有电源盒和插座。带挂凳板。 投标现场需提供以下证明材料： 1、提供台面板制造厂商授权书原件； 2、台面板需出具按照（1.1、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7）检测标准进行检测的检测报告复印件加盖制造厂商公章； 3、提供化学试验台国家级检验报告复印件加盖制造厂商公章（原件现场备查 ）。 |  |  |  |  |
|  |  | 化学 教师 演示台 | 1个 | 规格：2400mm×700mm×1050mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测中》标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L执行标准。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化执行标准。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm， 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质要求采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边。要求耐用粘合牢固、密封性好。 2.3折页采用杯状暗链接，杯状暗链接符合GB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准。 2.4抽屉轨道采用三节滚珠轨道，抽屉轨道符GB/T2454-1999《家具五金抽屉导轨要求和检验》执行标准， 2.5结构：演示台左侧为水封式水盆，设有教师演示电源及控制装置；并设有五孔交流插座。厢体设储物柜。台面装有通风装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理 教师 演示台 | 1个 | 规格：2400mm×700mm×900mm 台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测中》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 台面板生产技术采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及标准（EN438-2.2005）5级执行标准，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上执行标准。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L执行标准。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.2mm，型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.1 型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质要求采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边，要求耐用粘合牢固、密封性好，板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。 2.2折页采用杯状暗链接，杯状暗链接符合GB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准。 2.3抽屉轨道符合GB/T2454-1999《家具五金抽屉导轨要求和检验》执行标准， 2.4结构：设有教师演示电源及控制系统,并设有五孔交流插座。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理 学生 实验台 | 12个 | 规格：2400mm×600mm×780mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测中》标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行测试，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家执行标准（GB18580-2001）甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm。 2.1、型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质要求采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边。要求美观、耐用粘合牢固、密封性好。 2.3板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准带挂凳板。 投标时需提供物理实验台国家级检验报告复印件加盖制造公章（原件备查）。 |  |  |  |  |
|  |  | 生物教师 演示台 | 1个 | 规格：2400mm×700mm×1050mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测中》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm。 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准； 2.2型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质要求采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边；板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准； 2.3折页采用杯状暗链接，杯状暗链接符合GB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准； 2.4抽屉轨道符合GB/T2454-1999《家具五金抽屉导轨要求和检验》执行标准； 2.5专用ABS连接件，带可调底脚，预留电源主控台、多媒体设备位置。要求美观、耐用粘合牢固、密封性好； 2.6结构：演示台左侧为水封式水盆，设有教师演示电源及控制系统，并设有五孔交流插座。 投标时需提供台身按照（2.1、2.2、2.3、2.4）检测标准进行检测的检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 生物学生 实验台 | 12个 | 规格：2600mm×600mm×780mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测中》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）执行标准，甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm。 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚E1级海波绿色三聚氰胺板，其余材质要求采用18mmE1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用PVC封边条机械高温熔胶封边，要求美观、耐用粘合牢固、密封性好。板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。 2.3折页采用杯状暗链接，杯状暗链接符合GB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准。 2.4抽屉轨道符合GB/T2454-1999《家具五金抽屉导轨要求和检验》执行标准， 2.5结构：每张台中间为水封式水盆及三联水嘴，水嘴台侧装有电源盒和插座。带挂凳板， 投标时需提供生物试验台国家级检验报告复印件加盖制造厂商公章（原件现场备查）。 |  |  |  |  |
|  |  | 化学教师准备台 | 1个 | 规格：3000mm×1000mm×850mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测中》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及执行标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）执行标准，甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到执行标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm， 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mm厚E1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。 2.3专用ABS连接件，带可调底脚。要求具有粘合牢固、密封性好耐用的特点 配备药品试剂架， 2.4水盆，三联水嘴、水嘴，插座,通风装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理教师准备台 | 1个 | 规格：3000mm×1000mm×850mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）或类似技术生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及执行标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）执行标准，甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm， 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mm厚E1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。 2.3专用ABS连接件，带可调底脚。要求具有粘合牢固、密封性好、耐用的特点，整体结构科学合理。 |  |  |  |  |
|  |  | 生物教师准备台 | 1个 | 规格：3000mm×1000mm×850mm 一、台面：材质要求为墨绿色13mm厚优质耐腐蚀实芯理化板台面。边缘加厚至26mm厚。带围板。制造过程通过电子固化（EBC）处理技术或类似技术，表面细致，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸耐高温更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数： 1.1台面通过《国家化学建筑材料检测》执行标准（GB/17657-1999）:98%浓硫酸，37%盐酸，65%硝酸，48% 氧酸，酸化纳饱溶等常见强酸强碱试剂的测试中表现为一级。 1.2采用绿色环保电子固化技术（EBC）或类似技术生产。 1.3耐划痕，台面表面耐划痕测试结果达到国家执行标准（GB/T17657-1999）5.0N表面无整圈连续划痕，及执行标准（EN438-2.2005）5级，6N表面无可见痕迹。 1.4 抑制细菌生长，台面经国家标准（ISO22196：2007）执行标准，表面能抑制黄葡萄球菌，大肠杆菌，链球菌，肺炎克雷氏菌等常见的生长，24小时候细菌的减少量均达到99%以上。 1.5台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）执行标准，甲醛释放量检测结果值为0.3MG/L。 1.6抗干热，桃面表面抗干热达到执行标准（EN438-2.2005）5级，接触180°C热容容具表面无可见变化。 1.7抗冲击，台面经标准（EN438-2.2005）执行标准，在1800MM测试高度结果为合格。 二、台身：两侧采用经喷塑的山型槽铝合金框架结构，壁厚不小于1.5mm， 2.1型材表面环氧树脂粉沫静电喷涂，粉末符合国家依据Q/LLFH1-2000执行标准。 2.2型材镶装18mm厚海波绿色三聚氰胺板，其余材质采用18mm厚E1级三聚氰胺贴面板制成，其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温熔胶封边。 板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。 2.3专用ABS连接件，带可调底脚。要求具有粘合牢固的特点，结构科学合理。 配备药品试剂架，水盆，三联水嘴、插座。 |  |  |  |  |
| 02 | 洗眼器 三联水嘴 实验水盆 | 洗眼器 | 2套 | 单口、台式可移动 要求高密度PP,内置过滤网，缓压设计，配1.5米长不锈钢软管 |  |  |  |  |
|  |  | 三联水嘴 | 26套 | 要求材料为铜质覆塑，陶瓷芯、为快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈。， |  |  |  |  |
|  |  | 实验水盆 | 26套 | 要求为PP槽，水封式。台下托底式安装，具有防腐、防臭、防堵塞、易清洁美观等特点。 |  |  |  |  |
| 03 | 学生凳 |  | 144个 | 钢制三足腿，要求高度为450m m表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，坚固耐用、防腐、防潮等 |  |  |  |  |
| 04 | 实验室通风系统 | 风机 | 1台 | 5.5KW优质变频调速离心式通风机,要求每小时换气25次,噪声要求按行业标准<55分贝。 |  |  |  |  |
|  |  | 风量分布消音器 | 25套 | UPVC、消音材料。 要求Ø160 mm系列制作及安装。 |  |  |  |  |
|  |  | 药品室全室通风管道及外风道 | 1套 | 要求选优质Φ300 mm壁厚≥5.0mm耐酸碱防腐蚀、防污染、抗高压UPVC（原生料）化工工程塑料专用管道。管壁光滑，焊接严密无露点。 |  |  |  |  |
|  |  | 通风管道及外风道材料及安装 | 1套 | 要求选用优质耐酸碱防腐蚀、防污染、抗高压400 mm、300 mm、200 mm壁厚≥5.0mm UPVC（原生料）化工工程塑料专用管道。管壁光滑，焊接严密无露点。不漏风。 |  |  |  |  |
|  |  | 防雨帽 | 1个 | PVC |  |  |  |  |
|  |  | 风机进出口消音器 | 1套 | D500×1200，PVC |  |  |  |  |
|  |  | 通风装置 | 25套 | 隐蔽式 通风罩：要求选用ABS材料制作的吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。 |  |  |  |  |
| 05 | 实验室电源系统 | 光源 | 24套 | 台一侧设有一个交流220V输出五孔插座。要求光源可调节角度。 |  |  |  |  |
|  |  | 插座 | 75个 | 五孔、双人,国家标准电器件 投标现场需提供产品3C认证证书复印件加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 化学教师电源控制台 | 1个 | 双表显示，轻触覆膜面板 电源控制台安装于喷塑铁箱体内，置放于演示台箱体内，数字表显示，对学生实验电源统一控制；要求控制装置在教师演示台内，采用安全交流总电源。带漏电保护开关、工作指示灯。设有短路、过载保护，声光报警功能，手动复位功能；交、直流稳压电压：1-36V可调，输出电流为5A。 |  |  |  |  |
|  |  | 化学学生自动供电保护盒 | 24个 | 结构：要求每张实验台两侧配置翻盖式防尘结构的电源盒及五孔插座； 电源：设有短路、过载自动保护，要求手动复位功能；电源学生220V交流电及直流电均由教师主控。交、直流稳压电源1-24V输出电流为5A，由教师主控，连续可调。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理多功能教师电源控制台 | 1个 | 双表显示，轻触覆膜面板 电源控制台安装于喷塑铁箱体内，要求置放于演示台箱体内；设有短路、过载保护，声光报警功能，手动复位等功能；工作指示灯、设有保险装置和220V交流电输出插座 交流低压电源输出：2-6V/12A、8-12V/6A、14-24V/3A，直流稳压输出。2-6V/6A、8-12V/4A、14-24V/2A，短路时40A/8S大电流输出。教师电源控制面板为覆膜触摸式开关。 学生供电控制：由教师控制220V供电到学生实验台。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理学生多功能电源面板 | 24个 | 六块表显示 要求整体为1.0优质冷轧钢板冲压成型，背板为优质冷轧钢板，可拆卸，方便维修，正面为高档PVC覆膜，装置在台面前部。每2人一组实验电源；低压电源漏电过载保护开关(短路、过载保护，手动复位)；工作指标灯、设有保险装置和220V交流电源输出插座；直流稳压电源0-16V/2A，低压交流电源0-16V/3A，电压、电流均电表读出，插针式接线柱输。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理教师演示台光学系统 | 1套 | 530mm×360mm×67mm 采用三个平行光源，九种光学组件。磁性显示板，交直流供电，低压直流稳压输出，所有电源符合JY/ T0374-200执行标准。 |  |  |  |  |
| 06 | 实验室水、电管线 | 准备室给排水及电器布线材料及安装 | 3室 | 要求：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅，无露点。地上每套水嘴设一控制阀门，电路要求Φ25PVC管，单芯多色塑铜线 |  |  |  |  |
|  |  | 化学实验室室内管线 | 1室 | 要求Φ25PVC管，单芯多色塑铜线。 投标人需到现场踏勘，学校签字盖章确认，否则无效。投标文件出具设计图纸。 |  |  |  |  |
|  |  | 生化实验室给排水管路 | 2室 | 要求：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅，无露点。地上每套水嘴设一控制阀门到。 投标人需根据现场踏勘情况，投标时出具设计图纸。 |  |  |  |  |
|  |  | 物理实验室室内管线 | 1室 | 要求Φ25PVC管，单芯多色塑铜线。 投标人需根据现场踏勘情况，投标时出具设计图纸。 |  |  |  |  |
|  |  | 生物实验室室内管线 | 1室 | 要求采用Φ25PVC管，单芯多色塑铜 投标人需根据现场踏勘情况，投标时出具设计图纸。 |  |  |  |  |
| 07 | 仪器室柜 | 仪器柜 | 26个 | 1000mm×500mm×2000mm 柜身：主体采用18mm厚三聚氰胺贴面板。其截面用PVC封边条，板材符合国家 GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，机械高温热熔胶封边。要求具有粘合牢固、密封性好特点。承重板下方加20mm*20mm厚撑重方管。 结构：下部木制对开门；内设承重板为25mm隔板，上部镶装玻璃对开门，承重板为25mm，下方加2mm0*20mm厚撑重方管，要求具有粘合牢固、密封性好，美观、耐用的特点，整体结构科学合理。 | 个 | 26个 | 1000.00 | 26000.00 |
|  |  | 通风药品柜 | 8个 | 1000mm×500mm×2000mm 柜身：主体采用18mm厚三聚氰胺贴面板。板材符合国家GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》执行标准。其截面采用PVC封边条，机械高温热熔胶封边。要求具有粘合牢固、密封性好特点。承重板下方加20mm*20mm厚撑重方管。 结构：下部木制对开门；要求内设承重板为25mm隔板，上部镶装玻璃对开门，承重板为25mm，下方加20mm*20mm厚撑重方管，柜顶安装吸风罩，内设阶梯式玻璃药品架。隔板外贴理化板。要求粘合牢固、密封性好、耐用的特点，整体结构科学合理 | 个 | 8个 | 1200.00 | 9600.00 |
|  |  | 药品柜 | 14个 | 1000mm×500mm×2000mm 柜身：主体采用采用18mm厚三聚氰胺贴面板。其截面用PVC封边条，机械高温热熔胶封边。要求承重板下方加20*20mm厚撑重方管。 结构：下部木制对开门；内设承重板为25mm隔板，上部镶装玻璃对开门，承重板为25mm，下方加20*20mm厚撑重方管，内设阶梯式玻璃药品架。隔板外贴理化板。整体结构科学合理。 | 个 | 14个 | 1100.00 | 15400.00 |
|  |  | 通风橱 | 1个 | 1500mm×750mm×2350mm 整体结构：通风上柜:框架为1.5mm厚优质冷轧钢板，柜体外侧为1.0mm厚优质冷轧钢板,外经(所有钢质件表面静电粉体喷涂,处理工艺如下:热水除油—冷水清洗—除锈—清洗—预处理—酸洗—热磷化—酸洗—热钝化—喷粉—固化。成品后表面光滑、无折叠、无裂缝、无分层、无搭焊。)去指磷化后静电粉沫喷涂，单面漆膜厚度大于0.2mm.。柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，柜体后背板可拆。 照明维护：通风柜上部面板可拆卸。 推拉视窗：可调视窗为5mm厚防爆玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置，开启高度大于800mm。其配重采用侧配重形式，增大柜内使用空间。 内衬、导流板材质：6mm厚抗倍特理化板，全非金属结构，无任何外露金属配件。导流板三段可拆式，第二块导流板位置可调。 台面：采用15mm厚环氧树脂板,边缘加厚至25mm厚,表面光滑、平整,整体美观大方.耐酸碱、耐高温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬,确保柜身台面不受潮,板材符合国家 GB/11718-2009 GB/18580-2001《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》， 牢固可靠。 水杯：采用实验室专用PP材料一体成型，整体耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，牢固可靠。 水嘴：采用实验室专用单联水嘴， 90度瓷质阀芯，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 下柜：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体及框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，外经去脂磷化后静电粉沫喷涂，厚度大于0.2mm，实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆。 上下水系统：上下水系统设在储物柜后部。 |  | 1个 | 6900 | 6900 |
|  |  | 药品室风机 | 1台 | 离心式4KW调速通风机，要求带进出口消音器，防水帽，电机防护罩，减震器等。 |  |  |  |  |

包号：04包（25.4295万元）

产品名称:厨房设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 五层平板货架 | 2台 | 1500mm*500mm*1800mm SUS304不锈钢板制造，板厚1.2mm，38mm*38mm方管为支撑，以Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚. |  |  |  |  |
| 02 | 储物柜 | 1台 | 1200mm*500mm*1800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，配拉门四个，门板厚1.2mm，背板1.2mm不锈钢磨砂板制作上吊式滑轮，滑道用铝合金滑轨，内置层板二块，配Φ51mm不锈钢可调重力脚。 |  |  |  |  |
| 03 | 米面架 | 2台 | 1500mm*500mm*300mm SUS304不锈钢磨砂板制造，以38mm×38mm不锈钢管为支腿，以38mm×25mm不锈钢管为辅助支撑，配备1.5"不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 04 | 四门冰柜 | 1台 | 1200mm*760mm*1920mm(±50 mm) 内外全不锈钢板制造，板厚1.0mm，无磁铜管，环保制冷剂，配有微电脑数字温控系统，温度范围-15℃—-6℃，-5℃—10℃，自动回归铰链门，容积≥1000L，配承重脚轮或子弹脚四个。 |  |  |  |  |
| 05 | 平板推车 | 1台 | 900mm*500mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，以Φ38mm不锈钢管为骨架，配Φ100mm优质静音脚轮4个。 |  |  |  |  |
| 06 | 大单眼水槽柜 | 2台 | 1900mm*650mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.5mm，围板厚1.2mm，门板厚1.2mm，Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 |  |  |  |  |
| 07 | 收残柜 | 1台 | 650mm*650mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，台面板厚1.2mm，围板后1.2mm。 |  |  |  |  |
| 08 | 开水器连底座 | 1台 | 内外全不锈钢制作，板厚1.0mm，分生水箱、煮水箱、储水箱三体，采用分层进水技术，逐层加热至100度，绝对沸腾控制技术。采用缺水断电技术或类似技术，配净水器接口。380V,12KW。 |  |  |  |  |
| 09 | 收残车 | 1台 | 900mm*500mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，以Φ25mm不锈钢管为骨架，配Φ100mm优质静音脚轮4个。 |  |  |  |  |
| 10 | 单拉门工作台 | 5台 | 1800mm*800mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，台面板厚1.2mm，加18mm高密度板为衬板，单面配拉门两个，门板厚1.2mm，背板厚1.2mm，上吊式滑轮，滑道用铝合金滑轨，配有51mm不锈钢可调重力脚。 |  |  |  |  |
| 11 | 双门热风消毒柜 | 1台 | SUS304不锈钢板磨砂板制造，板厚1.5mm，全自动温度控制，消毒温度可达150度以上，电器元件全部选用优质进口电子元件，配150mm高不锈钢重力调节脚。 |  |  |  |  |
| 12 | 大单眼水槽 | 2台 | 1500mm*700mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.5mm，Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 |  |  |  |  |
| 13 | 收残柜 | 2 | 700mm*700mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，台面板厚1.2mm，围板后1.2mm。 |  |  |  |  |
| 14 | 调料台 | 2台 | 1100mm*500mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，围板1.2mm，Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 15 | 电磁大锅灶 | 1台 | 1100mm*1100mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，台面板厚1.5mm，围板厚1.2mm，采用InfeneonIGBT模块设计,全进口微晶板面板7-9段谐率调节,确保发热均匀,高频线双层线盘，配直径800mm大锅，热量大、火力猛、安全可靠、功能完善、高效节能、安装快捷、精确温控、操作简便，环保等特点。380V，20KW。 |  |  |  |  |
| 16 | 电磁两主一副灶台 | 1台 | 1800mm*1000mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，台面板厚1.5mm，围板厚1.2mm，采用InfeneonIGBT模块设计,全进口微晶板面板9段谐率调节,确保发热均匀,高频线双层线盘，热量大、火力猛、安全可靠、功能完善、高效节能、安装快捷、精确温控、操作简便，环保等特点。380V，30KW。 |  |  |  |  |
| 17 | 双眼水槽 | 1台 | 1200mm*600mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.5mm，Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 |  |  |  |  |
| 18 | 四层平板货架 | 4台 | 1500mm*500mm*1550mm SUS304不锈钢板制造，每层板厚1.2mm，以Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 19 | 双层平板工作台 | 2台 | 1800mm*700mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，加18mm高密度板为衬板，底层板厚1.2mm，以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备1.5"不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 20 | 大单眼水槽 | 3台 | 1200mm*700mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.5mm，Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 |  |  |  |  |
| 21 | 双层平板工作台 | 3台 | 1800mm*800mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，加18mm高密度板为衬板，底层板厚1.2mm，以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备1.5"不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 22 | 刹菜机 | 1台 | 外型尺寸： 370mm*240mm*460mm。电压功率220V/0.37KW,电源电压：220V，生产效率50-100KG/h。适用于将各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，是制作蒸包馅、水饺馅的理想设备。重量：≥15kg。 |  |  |  |  |
| 23 | 绞肉机 | 1台 | TJ22A不锈钢外壳，配套不锈钢绞刀，每小时可加工220kg/220V/0.75KW。 |  |  |  |  |
| 24 | 多切机 | 1台 | 全钢,电压功率380V/0.75KW,电源电压：220V（380V），切片厚度：1～10mm，切丝宽度：1～25mm，生产效率：150-660kg/h，重量：≥140kg，可切各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、丁、菱形、曲线形等多种花样。传动部分为齿轮传动，卧式。轮传动，卧式。 |  |  |  |  |
| 25 | 和面机 | 1台 | 全不锈钢体,采用蜗轮蜗杆传动,降低噪音,搅拌器采用轴向定位和端面密封结构,解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题,搅拌叶可拆卸，机重≥350KG。生产能力500KG/H,动力电为380V/3KW |  |  |  |  |
| 26 | 三眼水槽 | 1台 | 1800mm*650mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.5mm，Φ38不锈钢管为支腿，配1.5″不锈钢可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 |  |  |  |  |
| 27 | 开水器连底座 | 1台 | 内外全不锈钢制作，板厚1.0mm，分生水箱、煮水箱、储水箱三体，采用分层进水技术，逐层加热至100度，绝对沸腾控制技术。采用缺水断电技术，节能环保，配净水器接口。380V,9KW。 |  |  |  |  |
| 28 | 木面工作台 | 1台 | 1800mm*800mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，台面选用优质松木，板厚60MM，腿用50*50MM不锈钢管为支脚，配备有不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 29 | 单门醒发箱 | 1台 | 不锈钢外壳，温度、湿度控制精确。能将温度与湿度控制在设定的条件上，为面包提供最恰当的温度与湿度。整个醒发箱上下的温度与湿度很均匀。 升温速度快，缩短面包生产时间。220V，1.5KW。 |  |  |  |  |
| 30 | 电饼铛 | 1台 | 铝制铛体，升温快且均匀，额定电压：220伏（380伏）额定功率：5000瓦额定频率：50Hz工作温度：50℃-250℃ |  |  |  |  |
| 31 | 双门蒸饭车 | 1台 | SUS304不锈钢磨砂板制造，双层保温结构，内壁板厚1.5mm，内胆发泡填充，外壳板厚1.2mm，备有自动上水及去水装置，配优质不锈钢电热管，备有两个门可单独使用，配不锈钢方盘24套，腿用不锈钢可调重力脚。380V，24KW。 |  |  |  |  |
| 32 | 烤箱 | 1台 | 三门六盘，内外全不锈钢材质，采用远红外金属电热管加热，拉簧式半自动炉门，独立控制结构，底火及面火均可控制，额定电压：~3N380V/50Hz，功率：≥19kw，生产能力：≥90kg/h，炉温可在50℃-300℃范围内任意可调，操作方便性能稳定。 |  |  |  |  |
| 33 | 五格保温售饭台 | 2台 | 1800mm*700mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，台面厚度1.2mm，围板厚1.2mm，腿用38*38mm不锈钢管为支角，配备可调子弹角，电加热及温近控装置，1/1*100份数盘5个，220V，2KW。 |  |  |  |  |
| 34 | 平板工作台 | 2台 | 1800mm*700mm*800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，加18mm高密度板为衬板，底层板厚1.2mm，以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备1.5"不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
| 35 | 储碗柜 | 2台 | 1200mm*500mm*1800mm SUS304不锈钢磨砂板制造，板厚1.2mm，配拉门四个，门板厚1.2mm，背板1.2mm不锈钢磨砂板制作上吊式滑轮，滑道用铝合金滑轨，内置层板二块，配Φ51mm不锈钢可调重力脚。 |  |  |  |  |
| 36 | 油网烟罩 | 1项 | 5000mm*1300mm SUS304不锈钢板制造，罩体板厚1.2mm，连照明灯，并备有防水灯罩及滤油装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 1项 | 4200mm*1200mm SUS304不锈钢板制造，罩体板厚1.2mm，连照明灯，并备有防水灯罩及滤油装置。 |  |  |  |  |
| 37 | 镀锌板管道 | 1项 | 优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 |  |  |  |  |
| 38 | 双层静音风柜风柜 | 2台 | 双层环保静音设计，柜芯采用进口猪笼式柜芯，风柜横骨架采用2"*2"国际角铁，外壳采用镀锌板，板厚1.2：轴承、皮带、皮带轮。功 ≥5.5KW。 |  |  |  |  |
| 39 | 净化器 | 1台 | 98%除油烟，95%除味。除味除臭空气净化器，能有效清除臭味异味，同时能够杀菌消毒，清除臭味、去除异味、净化空气效果良好。风量≥16000立/小时。 |  |  |  |  |
| 40 | 法兰及密封材料 | 40对 | 优质国标4#角铁制作。 |  |  |  |  |
| 41 | 保护器 | 2台 | 外壳采用1.2mm优质不锈钢板制造，内置交流器热继电器等电子元件，面板设有启动、停止按钮开关指示灯，有效保护电机。 |  |  |  |  |
| 42 | 即热式电热水器 | 3台 | 285mm*197mm*70mm 微电脑式、按键式、超温保护：50摄氏度、额定功率：5500瓦特、额定电压：220伏特、能效等级：1级。 |  |  |  |  |
| 43 | 减震支架 | 3套 | 优质国标4#角铁制作。 |  |  |  |  |

包号：05包(21.8993万元)

产品名称: 体质测试室、心理活动咨询室设备等

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 心理仪器 | 电子型身高测试仪 | 1台 | 功能：测试身体高度，评定身体匀称度和发育、营养水平，通过IC卡自动存储测试数据；特点：结构简单灵活，使用超声技术测试，数据准确，操作简单，采用进口高分辨率光栅位移传感器,高耐磨滑道和高弹力柔性履带齿条保证了长寿使用性能。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：90cm -210cm；分度值：0.1cm；精度：±0.2% |  |  |  |  |
|  |  | 电子型体重测试仪 | 1台 | 功能：测试身体重量，评定身体匀称度反映人体横向生长及围、宽、厚度及重量的整体指标。通过外设存储卡自动存储测试数据。 |  |  |  |  |
|  |  | 电子型肺活量测试仪 | 2台 | 特点：测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。 |  |  |  |  |
|  |  | 台阶试验测试仪 | 2台 | 功能：通过定量负荷台阶实验，测试运动后的脉搏，计算台阶指数，评定心肺功能。特点：以高敏感度光电传感器测试运动后恢复期内每分钟的心率，能自动显示监测进行状态和结果，并自动归零，3人同时测试，可选择指脉或耳脉测试以数字形式自动显示被试者的脉博数,可根据受试者的情况随时按对应功能键终止运动,分别测定三次休息后30秒内脉博数,并随机显示,根据公式自动计算评定指数,并将相关数据存储以供反复核查。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。台阶高度：男40cm,女35cm 误差±0.5cm。单人用台阶长度≥50cm 误差±0.5cm |  |  |  |  |
|  |  | 座位体前屈测试仪 | 2台 | 功能：测试坐位状态下躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度 |  |  |  |  |
|  |  | 仰卧起坐测试仪 | 2台 | 特点：坚固耐用，数据读取方便，准确。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：-20 cm -35cm |  |  |  |  |
|  |  | 握力测试仪 | 3个 | 功能：测试人体前臂，手部及上肢肌肉力量的发展水平。特点：传感器精度高，带有温度补偿和湿度补偿功能。精度高，抗干扰；防水功能。显示自定归零。手柄可根据手的大小进行调节。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：5.0 kgf -99.9kgf。分度值: 0.1kgf。精度: ±0.3kgf。 |  |  |  |  |
|  |  | 立定跳远测试仪 | 1台 | 功能：测试人体肌肉的爆发力及身体协调能力。特点：采用光电传感器技术设计；测试精度高，避免人工测试的误差，测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。量程：90 cm -300cm。 分度值: 1cm。精度: ± 1cm |  |  |  |  |
|  |  | 50—1000米跑测试仪 | 1台 | 功能：单机具有储存8000个以上数据，并有查询、防删除和学号递加功能。数据无线网络传输，带同步语音提示功能，宽屏，中文液晶显示，利用红外测量方法，测试准确、方便。测试结束将数据自动储存于外设存储卡上。 |  |  |  |  |
|  |  | 心理沙盘（专业型） | 1组 | 一.沙盘： 1.中沙盘2个。规格：长度72cm 宽度57cm 盘高7cm。 2.沙盘架2个。规格：长度6cm 宽度6cm 沙盘架高67cm。 3.实木材质。 二.沙具放置架： 1.沙具放置架3个。规格：长度100cm 宽度30cm 沙具架高160cm 。 沙具放置架制作材料为木纹板材。 三.沙具：1600个。包含22大类， 四.沙子：共28KG。颜色必须为：黄色 沙子必须为细石英沙。 五．沙盘管理系统软件一套，该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏中的档案。 |  |  |  |  |
|  |  | 宣泄器材（加强型） | 1套 | 1、主宣泄人（1个）： 总重量：≥38KG总高度170cm（±10 cm） 主体高度105cm 装水底座60cm 赠送（模拟真人设计，高度172 cm，可击打部位达到90 cm，富有弹性；真人发声设计，里面集成了多种抱怨的真人声音）宣泄手套1幅、宣泄棒1个、宣泄脸谱1个。人形肩宽65cm 底座直径60cm 填充：环保高弹性发泡料主体硅胶厚度为3mm . 2.宣泄球（2个） 产品材质：天然橡胶. 3.手套（4套）:国标 4.宣泄沙袋（1个）： 总重量：≥43KG总高度200cm （±10 cm），填充：环保高弹性发泡料主体硅胶厚度为3mm-4mm 投标现场需提供以下证明材料: - 提供宣泄器材CE认证证书复印件加盖制造厂商公章(原件备查); - 提供宣泄人专利证书复印件加盖制造厂商公章(原件备查). |  |  |  |  |
|  |  | 团体活动工具箱 | 1套 | 团体心理辅导活动须包含：学习动机、学习兴趣、自我效能训练、团队合作、家庭关系等十四个主题训练。包含：萝卜蹲、抢凳子、青蛙跳水、依比压压、爱心传递、老鹰与小鸡、留舍最爱、收获糖弹、个性名片、心灵电话、穿越沼泽地、看我“走过来”、背后留言、目标搜索、走出“舒服圈”、命运之牌、感恩父母、变形虫、我说你剪、传球夺秒、集思广益等团体心理活动不少于62项 道具不少于590件*须提供团体活动实操视频资料，同时配有：活动指导手册、活动工具箱、活动音乐盘。 活动游戏配置细节：每个游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。 |  |  |  |  |
| 02 | 心理挂图 |  | 4幅 | 心理学史类、心理放松类、心理现象类、哲言励志类。 |  |  |  |  |
| 03 | 软件 | 心理测评主控箱系统 | 1个 | 采用先进的DSP处理技术，开放的TCP/IP架构，多媒体设备控制。采用97C2051单片机控制，控制核心为97C52单片机。最多可连接68终端。采用RTP技术，eBrorad电子白板功能，实现心理测评整体声音同步，液晶屏显示。功率<500w,频率响应：100hz-1200hz，信噪比≥50db，失真度≤2%，通道串音≥60db。含服务器软件，资料库演示台一体化。此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控半片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用宏晶STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。采用玻璃面板，只 需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动. 投标时需提供教育部或国家级产品质量检测报告复印件加盖制造厂商公章，原件备查。 投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  |  | 心理测验系统软件 | 1套 | 1）软件采用最先进的php+mysql架构。 2）软件安装简单。无需任何数据库和服务器配置即可使用，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。系统为B/S架构。 3）心理测评档案管理模块包含有能力测评、心理健康测评、个性测评、职业测评、及其家庭教育测评等心理测评量表不能少于73项。实现网络化管理、自动生成分析报告。准确的筛查出心理存在困惑的人群。可将数据导入excel、spss等专业统计软件进行数据分析、统计。 4)客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容搜狗 5）权限管理丰富：本系统采用当今流行的系统权限管理概念，系统管理员、咨询师、来访者用户三级管理方式，且管理员可根据单位实际情况配置拥有不同权限的管理用户。 6）心理危机预警：在来访者进行心理普查测试后，系统会在心理普查测试后根据来访者测试结果来综合判定每个测试人员的心理健康状态，并对这些测试人员进行一定的分类。 7）心理档案随访追踪：系统可非常便捷的查询和管理测试人员基本信息、测试人员咨询的问题、历次测试的报告、历次咨询的记录，并能非常直观地了解随访情况。 8）测验报告自动生成：该系统的报告包括测试人员的基本信息、测试结果、分析结论、答题情况、诊断建议等。 9）统计分析灵活：心理老师可以通过性别、年龄、来源地、组织结构等多种组合条件来选取样本，进行整体状况查询及数据分类检索、统计分析，并能通过系统提供给用户的测试数据导出功能可以将用户的几乎全部的信息都导出到excel表格，方便心理老师使用其它专业统计软件（例如SPSS）进行更加有针对性的、更加专业的统计分。 10）预约咨询管理试人员和咨询老师可以通过网络随时在线交流，测试人员之间也可任意沟通，但测试人员所发布的留言必须经过管理老师的审核才能发布。 11）测试人员信息管理：系统可灵活的对测试人员基本信息进行设置，测试人员信息亦可通过管理后台批量导入或直接注册并通过管理老师审核通过生成。 12）量表开放管理管理员在管理后台可随时对测试人员所查看测试的量表进行控制，决定是否开放给测试人员。若某个量表不予以开放，则测试人员在自己登陆界面中看不到该量表。 13）导入导出方便快捷 管理员（或心理咨询师）可以通过系统提供的导入用户数据的功能，将测试人员的基本信息和单位的组织机构信息批量导入，并同时生成系统的单位组织架构，方便使用者对系统进行初始化设置。 投标现场需提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖制造厂商公章. |  |  |  |  |
|  |  | 智能催眠型音乐放松系统 | 1张 | 产品尺寸：≥长105cm×宽90 cm×高105 cm (椅背收起)，≥长170 cm×宽90 cm×高60 cm（椅背展开） 重量：≥45KG；最大承载量：≥100KG，电 源： 220V（50Hz） - 产品系统组成： 1.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。 2.数字播放系统：≥15寸超大液晶播放器，无线遥控器，支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件。 3.音乐放松系统：专业减压、放松、催眠系列音乐包。 4.播音系统:内置高品质音响。 5.存储系统：支持SD卡及USB存储设备等。 6.头等舱设计开发的进口小牛皮座椅1台 7.音乐放松书籍1本 8.内置视听资料（专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频） A视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空瞎想视频 B放松音乐：公司独有的中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等， 振奋音乐：自卑、缺乏自信、内向、行为退缩、胆小、情绪淡漠、孤独自闭等。 激扬音乐：悲观、失望、萎靡不振、自暴自弃、随波逐流、厌世、抑郁不得志、心情压抑等。 心理放松音乐：紧张、烦躁、焦虑不安、冲动、失眠、多梦、易醒、易激惹、头痛等。 抒发音乐：缺乏兴趣爱好、生活单调、缺乏想象力、生活态度颓废、不思进取等。 中医心理音乐：中医的音乐疗法的五行归类，就是根据宫、商、角、徵、羽（分别对应1、2、3、4、5、6）这五音表现为基础，以五调式来分类，力求准确地符合五脏的胜利节律和特性，结合五行对人体体质人格的分类，分别施乐，从而达到促进人体脏腑功能和气血循环的正常协调。 脑电波音乐：脑电波分为：德尔塔脑波，塞他脑波，阿尔法脑波和倍他脑波。德尔塔脑波只在深睡时出现，塞他脑波在浅睡时出现，阿尔法脑波在初睡或初醒时出现，此时身体处于放松状态，并有自觉的警觉意识。倍他脑波在清醒时出现，伴有需努力能够达到的注意力集中。德尔塔脑波振荡频率0—4赫兹/秒，塞他脑波4—7赫兹/秒，阿尔法脑波8—13赫兹/秒，倍他脑波13—40赫兹/秒 自我催眠音乐：通过心理老师语音诱导，进入自助催眠状态。适用于有睡眠障碍的来访者。 冥想音乐：冥想（meditation）是一种改变意识的形式，它通过获得深度的宁静状态而增强自我知识和良好状态。 个性音乐：心理老师添加的音乐 C、放松图片：错觉图，不可能图，多角度图 具体配置： 一、进口小牛皮电动音乐放松椅1台； 二、内置视听资料（专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频）； 三、音乐治疗指导书籍1本； 四、工具包1个； 五、≥十五寸液晶显示器 1个； 六、万象显示器支架1个； 投标现场需提供音乐放松椅ce认证证书复印件加盖制造厂商公章（原件备查）. |  |  |  |  |
|  | 以上对产品保修、售后服务及培训的要求 |  |  | 1、质保期二年（软件产品终身免费升级）。保修期内发生的相关一切费用由供方承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。 2、对所提供的货品在使用地进行第一时间的维修，对不具备现场维修的产品采取替换式服务，以最大程度的保证用户利益。对于不对硬件进行改制的系统更新，完全免费在第一时间提供给用户，以保证用户对系统使用的长远利益。 3、响应时间：设备及系统在使用过程中出现问题，投标方收到用户的函、电话后，应及时派人赴现场处理。对招标人提出的系统维护要求. |  |  |  |  |
| 04 | 文艺设备 | 中国画工具 | 41个 | 1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚、带雕花盖，直径不小于120mm，高度不小于20mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm；6、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm；10、镇尺一副：石质，长宽高：240mm×40mm×16mm；11、工具箱1件：ABS材质，长宽高：450mm×320mm×85mm；所有工具中空吹塑定位包装。 |  |  |  |  |
|  |  | 制作工具 | 11把 | 1、锥子1件：实木手柄，手柄漆面处理、总长：12.8cm，锥头：5.18cm，手柄7.5cm,手柄最大直径不小于0.8cm；2、什锦锉：八寸什锦锉，长度不小于18cm，五件一套，形状分别为圆锥形、直平、弧平、大三角、小三角；3、油画刀：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，六支装，1-6#；4、石刻刀：硬质合金刀头，外缠黑丝线，长度14.9cm,刃口宽度不小于0.6cm；5、木刻刀：实木手柄，五件一套，形状分别为、平口、平斜、大V、中V、大圆，刀头为碳钢材质；6、小铜锤：总长：16.5cm,锤头5.2cm；7、美工刀：ABS塑料刀身，0.07cm不锈钢刀片；8、勾刀：ABS塑料刀身，不锈钢刀片；9、木柄钳工锤：锤头钢制，锤头重量200g；10、小钢锯：ABS塑料手柄，长*宽为25*9CM；11、小钢锯：长*宽为15.3*0.6CM，附锯条5根；12、油石：长*宽*高为7*5*1.9CM；13、电烙铁：长度20.6cm,外接电源线长度120cm，ABS塑料手柄，带烙铁架；14、凿子：合金钢材制成，塑料手柄，总长：20.5cm,手柄：8.5cm；15、油画刷：实木手柄，优质毛料，长度15.7cm,笔头宽度2.5cm；16、剪刀：长*宽为12.2*6.3cm；17、尖嘴钳：17*5.5*1.6cm,钳口不小于5.1cm；18、办公剪：塑料手柄，钢制刀刃；19、打孔器：长：12.5cm,宽5.5cm,打孔直径0.6cm；20、垫板：长*宽*厚，30*22*0.3cm；21、工具箱：长*宽*高为45.5*32.1*9cm；所有工具中空吹塑定位包装。 |  |  |  |  |
|  |  | 泥塑工具 | 41个 | 1、拍板1件：木质，长×宽×高不小于190mm×65mm×14mm；2、泥塑刀7件：黄杨木材质，长度不小于190mm；3、环型刀3件：木柄双头环型刀长度不小于220mm，刀头不小于20mm；4、刮刀1件：环型刀头，长度不小于130mm，刀头不小于20mm；5、型板1件：黄杨木型板，不小于110mm×50mm；6、切割线1件：木手柄不小于70mm，钢丝线长度不小于400mm；7、小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径不小于110mm，高度不小于30mm；8、吸水海绵1件；9、喷壶ABS材质，容量不小于150ml；10、不锈钢刮片，尺寸不小于85mm×50mm；11.油灰刀：长度不小于165mm，刀头不小于80X35mm；12.工具盒1件：ABS材质，长宽高：370mm×270mm×75mm，所有工具中空吹塑定位包装。 |  |  |  |  |
|  |  | 纸工工具 | 41把 | 1、A4切割垫板一块；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于160mm；3、有机直尺1件：长300mm；4、花边剪3件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；5、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；6、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；7、订书机一件；8、蛇形尺1件：长300mm；9、工具盒1件：ABS材质，长宽高：260mm×240mm×80mm，所有工具中空吹塑定位包装。 |  |  |  |  |
|  |  | 绘画工具 | 41套 | 1、水粉笔：实木笔杆，表面清漆处理，1-12#；2、油画笔：实木笔杆，表面清漆处理，1-12#；3、毛笔：1-3#提斗各一支、大、中、小白云各一支、花枝俏、小依纹各一支；4、调色盒：PVC材质，长*宽不小于210*100*20mm，厚度为0.25mm；5、调色板：长*宽不小于280*220*10mm，厚度为0.25mm；6、工具箱：长*宽*高为38.2*34.7*6.6cm，所有工具中空吹塑定位包装。 投标现场需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 版画工具 | 41套 | 1、胶辊1件：纯天然硅胶材质，100mm、手柄100mm、支架金属镀铬；2、磨托1件：磨托头直径50mm、磨托手柄100mm；3、笔刀1件：合金手柄100mm；4、笔刀刀头3件：锰钢刀头35mm；5、木刻刀8件：木手柄100mm、刀头碳钢材质；6、石刻刀1件：精钢材质，刀长120mm；7、油石1件：双面70mm×50mm×20mm；8、马莲1件：塑胶材质，直径95mm；9、工具箱：长*宽*高为25.2*24*8.2cm；所有工具中空吹塑定位包装。投标现场需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 绘图器材 | 41套 | 1、规格： 三角板≥220mm 三用圆规 铅笔2支 擦图片≥100mm 橡皮擦,绘图专用 曲线板≥250mm 直尺≥300mm 蛇形尺≥300mm等不少于12件 2、要求：带工具箱 |  |  |  |  |
|  |  | 调色盒 | 41个 | 1、规格：方形，24格；2、材质：聚丙稀（pp） |  |  |  |  |
|  |  | 调色盘 | 41个 | 1、规格：13眼梅花，直径18CM；2、材质：聚丙稀（pp） |  |  |  |  |
|  |  | 画板（教师用） | 1块 | 1、规格≥900mm×600mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框，45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。3、要求：整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |  |  |  |  |
|  |  | 画板（学生用） | 40块 | 1、规格≥600mm×450mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 投标现场需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 画架（教师用） | 1个 | 1、规格：总高度≥1500mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm；2、材质：优质实木；3、特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，树脂清漆处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 画架（学生用） | 40个 | 1、规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm 2、材质：优质实木 3、特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，树脂清漆处理。 投标现场需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 丁字尺 | 1只 | 120cm有机丁字尺 |  |  |  |  |
|  |  | 直尺 | 1只 | 100cm有机直尺 |  |  |  |  |
|  |  | 曲线板 | 1块 | 教师用 |  |  |  |  |
|  |  | 三角板 | 1付 | 教师用 |  |  |  |  |
|  |  | 大圆规 | 1个 | 教师用 |  |  |  |  |
|  |  | 大三角板 | 1付 | 教师用 |  |  |  |  |
|  |  | 木制关节人 | 2个 | 1、规格：长*宽*高为325mmx85mmx40mm； 2、材质：椴木、表面无毛刺、关节活动灵活； |  |  |  |  |
|  |  | 写生灯 | 4只 | 1、规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°； 2、材质：球形灯罩：金属材料，灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。 3、要求：表面光滑、无锈斑、划痕。 投标现场需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 静物台 | 2个 | 1、规格：台面：600mm×600mm 2、材质：优质木材； 3、要求：支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  |  |  |  |
|  |  | 写生凳 | 41张 | 1、规格：350mm×300mm×400mm，面板厚度≥20mm； 2、材质：优质实木； 3、要求：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  |  |  |  |
|  |  | 衬布 | 6块 | 1、规格：≥900mmx1500mm 2、材质：单色、花格、平绒搭配。 |  |  |  |  |
|  |  | 石膏像 | 1套 | 1、规格与数量：海盗、伏尔泰、太阳神、维纳斯头像各一； 2、材质：为200目石膏粉。 3、要求：外表光滑。 投标现场需提供写生教具检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 几何形体 | 1套 | 1、规格： 圆球直径≥150mm； 圆锥：底面直径≥135mm 高≥200mm； 长方体：高≥220cm，底棱≥95mm； 正方体：边长≥139mm； 四棱锥：高≥195mm，底棱长≥130mm； 圆柱体：直径≥100mm 高≥210mm； 六棱锥：底棱≥60mm 高≥210mm； 方带方：棱长≥95mm 高≥215mm； 圆锥带圆：底面直径≥145mm,高≥210mm； 方锥带方：底棱：135mm, 高:210mm； 多面体：棱长90mm； 八棱柱：底棱≥48mm 高≥215mm； 六棱锥：高≥210mm 底棱长：80mm；圆切：直径≥125mm 高≥205mm； 十二面体：棱长≥71mm 2、材质：为200目石膏粉。 3、要求：外表光滑。 |  |  |  |  |
|  |  | 静物 | 1套 | 1、产品明细与规格： 蜡果6件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各1件； 器皿：花瓶：高度≥280mm；砂锅：直径≥180mm； 玻璃杯：直径≥80mm、高度≥200mm； 瓷盘：直径≥200mm；瓷碗：直径≥200mm； 编织篮：直径≥200mm、高度≥200mm； 陶罐：直径≥170mm、高度≥150mm； 铝壶：直径≥180mm各2件； 玩具 毛绒：高度≥250mm；塑料：长度≥260mm；布质：长度≥280mm；木质：长度≥300mm各1件； 2、要求：共26件，形态逼真，工艺新颖，外观整洁，线条清晰，无裂纹。 |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷样本 | 1套 | 规格与明细：中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。 官窑代表作，直径不小于125mm,高度不小于250mm； 哥窑代表作金丝双耳瓶：瓷器直径不小于125mm，高度不小于225mm； 汝窑代表作三羊尊，直径不小于185mm，高度不小于280mm； 钧窑：瓷器直径不小于120mm，高度不小于340mm； 定窑代表作孩儿枕：规格不小于110*230mm； 釉下青花瓷仿制品：直径不小于180mm，高度不小于280mm； 泥条成型规格不小于200*85mm； 泥板成型规格不小于245*90mm； 拉坯成型作品：规格不小于200*200mm； 新石器时期文物仿制品3件：规格不小于180*210mm； 唐三彩作品1件：瓷马，规格不小于330*240mm； 宜兴紫砂陶壶1件，规格不小于100*100mm； |  |  |  |  |
|  |  | 民间美术样本 | 1套 | 1、规格及产品明细： 木版年画：柳青年画一件； 剪纸：套色（不少于五种颜色）、阴刻、阳刻特点作品各1件，实木框装裱； 皮影人物两件，男女人物像各一个； 扎染一件；蜡染各1件； 绣片2件；方形或圆形绣片一件、鞋形绣片一件； 风筝：胖沙燕1件，锦盒包装； 瘦沙燕1件锦盒包装； 软翅蝴蝶一件； 布质作品一件：布老虎1件； 泥老虎一个； 挂饰香包两件； 中国结两件； 工艺品竹提篮一个； 陕西凤翔挂虎一件； 京剧脸谱一套：包含生、旦 、净、末、丑五种； 民间玩具：风车一件,木质，双轮、双鼓； 空竹一件，12响双头木质；泥塑作品一组，5件； 2、要求：能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件；作品生动形象，富有民族特色，内附作品说明及简介. |  |  |  |  |
|  |  | 镜框 | 5套 | 1、规格：600mm×450mm，600mm×900mm； 2、要求：仿实木边框 |  |  |  |  |
|  |  | 白板 | 1块 | 1000mm×2000mm；锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS塑料包角；带支架. 投标现场需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 油画箱 | 1套 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。二、技术要求：1．材质：优质实木。2．支架高度不小于700mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm。3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。三、标志、说明书、包装、运输、贮存；应符合JY0001-2003的有关规定。 投标现场需提供写生画箱检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 中学美术教学挂图 | 1套 | 1、规格：58副，对开铜版纸 2、与美术课配套使用，印刷清晰，无杂色 |  |  |  |  |
| 05 | 音乐教学设备 | 主控台 | 1张 | 专业厂家生产 1800mm*700mm*850mm 台面：采用25mm单贴面三聚氰胺板，外贴防火板，经久耐用，造型美观。桌身：采用16±0.5mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、DVD等多媒体设备位置。脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。与地面固定牢固。 |  |  |  |  |
|  |  | 主控箱 | 1个 | 采用先进的DSP处理技术，开放的TCP/IP架构，多媒体设备控制。采用97C2051单片机控制，控制核心为97C52单片机。最多可连接68终端。采用RTP技术，eBrorad电子白板功能，实现音乐教室整体声音同步，液晶屏显示。功率<500w,频率响应：100hz-1200hz，信噪比≥50db，失真度≤2%，通道串音≥60db。含服务器软件，资料库演示台一体化。此主控台采用玻璃面板触控智能主控台系统,所述主控制版包括供电电路、主控半片机、输出电压电路和接口电路，所述接口电路包括485通讯接口、数码显示接口和电容触控接口，单片机采用宏晶STC15F2K16S2的单片机。采用PCB走线作为触摸感应按键，采用弧形滑条调节电压，代替电位器调节，无机械触点，无使用寿命期限；集成度高，模块化设计，成本低廉，提高生产效率，减少产品故障率。采用玻璃面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动。 投标时提供教育部或国家级产品质量检测报告复印件加盖制造厂商公章，原件现场备查。 投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  |  | 电源箱 | 1台 | AS02A 系统供电，为真空断路器及其它高压开关提供操作电源。电源箱均采用输入交流220V或380V经可控硅调压整流，输出直流，具有输出直流电压多档可调电流大的特点或交流电压，进行单分、单合操作的功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 音乐椅 | 48张 | 专业厂家生产 椅面：360mm×380 mm,高420 mm 塑钢椅，金属椅架、镀铬处理，ABS塑料座靠板，带写字板。 |  |  |  |  |
|  |  | 多功能五线谱电教板 | 1套 | 专业厂家生产 1805mm*965mm*65mm。1.全封闭轻触式按键开机自检单片机控制。2.音域G-a2，键位显示G-a2，二组高音谱表一组大谱表。3.变调12种和声演示,三个和声记忆。4.音色50种节奏,30种歌曲,50首双教鞭插座5.节拍器功能录音、放音、延音、节奏节拍速度可调。6.音符临时升降数码电位器调节音量。 |  |  |  |  |
|  |  | 调音台 | 1台 | 专业厂家生产 调音台的输出电平标准是线路电平即0dB。0dB相当于在600Ω的负载上取得1mW功率所需的电压(0.775V)并以此为基准取对数，有时也以0dBv来表示，dBv的电压基准值为1V，以1kΩ作为负载。调音台的输入有两种，一为线路输入(LineIn),其电平标准为0dB；一为话筒输入(MicIn)，其电平为-70～-50dB,该数值对应了话筒的实际灵敏度。 |  |  |  |  |
|  |  | 主音箱（落地式） | 1双 | 专业厂家生产 单元组成 3"x2+10" ；额定阻抗 8 Ohms；额定功率W 150Watts；长期最大功率 300Watts；频响范围 48Hz-20000Hz；灵敏度 91dB±2dB；分频点 3000HZ |  |  |  |  |
|  |  | 架子鼓 | 1套 | 专业厂家生产 （1）低音鼓：22x18’’ （2）Tom-Tom鼓：12x9’ 13x10’（3）地TOM鼓：16x16’ （4）军鼓：14" x5.5 （5）踩镲架：IPC （6）直杆吊镲架：IPC （7）斜杆吊镲架：IPC （8）军鼓架：IPC（9）踩锤：IPC （10）鼓登：IPC标准专业演奏鼓均配Remo鼓皮（套装） |  |  |  |  |
|  |  | 成套打击乐器 | 1套 | 专业厂家生产 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃三角铁 |  |  |  |  |
|  |  | 乐器柜 | 1个 | 专业厂家生产 1200 mm *500 mm *2400mm，内部格局根据乐器的存放要求设计 |  |  |  |  |
|  |  | 谱架 | 1个 | 专业厂家生产 每个谱架上方设计照明灯 |  |  |  |  |
| 06 | 体育设备 | 手动液压篮球架 | 1付 | 1、底座尺寸：1100mmX2200mm(±20 mm) 铁板厚度为3mm，伸臂为2250mm的。两个液压缸，一个控制伸臂的伸缩，一个控制手启轮。双梁结构。辅助管采用40X80 mm厚度为3.5mm 、50X80 mm厚度为3.5mm、 60X100mm 厚度为3.5mm优质钢管组合而成，大大增加了稳定性。颜色为环保果绿色。配24秒电子计时器。 2、篮板：为安全钢化玻璃篮板，尺寸：1050 mm X1800 mm X40 mm透明度高，耐候性强，平整不变色，用30*60mm的铝合金角铁拼接而成一个外边框，将钢化玻璃放入，表层用40*60mm的扁管覆盖。加强了篮板的稳定性篮板下沿有100MM橡胶条包边，其增加保护作用。 3、篮圈：直径为20mm，高弹性篮圈漆色为桔红，圈下焊有半圆形钢丝通过槽，十二段均匀分布留适当的间隙，内穿钢丝配尼龙网，篮圈收到一定的阻力后可自动返回原位。 4、外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢警示牌，提示相关注意事项和出厂日期。产品符合GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求，产品执行标准为GB/T19851.3-2005. 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 排球架 | 1付 | 移动升降式。 1、各项指标需符合GB/T19851.13-2007要求。 2、立柱采用φ90mm管材，壁厚4mm。 3、排球架升降灵活，箱体为框架式，采用40mm×40mm角铁焊接成型。箱体上配有小车轮，移动灵活。 4、钢件部分均经抛丸喷砂，静电喷涂处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。配球网。 投标时需附排球架箱体框架的实物照片箱体边角为圆角，安全无伤害，配保护套。 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 移动式羽毛球柱 | 3付 | - 该产品符合GB/T19851.17-2007国家标准的相关规定； 2、铸铁移动式，外型尺寸：1000×450×1550 mm，柱高1550mm，Ф42钢管, 壁厚为2.5mm,； 3、底座平稳，无晃动； 4、赠送羽毛球网和钢线； 5、涂膜表面平整光滑，色泽均匀； 6、外表面抛丸喷砂，静电喷涂，色泽鲜艳。 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 乒乓球台 | 2付 | 1、单拆移动型，由支架、台面、网架组成。2、支架底部有万向脚轮，单边折起后可多方向移动，支架采用50*50*1.5mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。3、台面长2740mm，宽1525mm，高760mm,台面用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准。台面厚度为18mm，台面颜色为无光蓝，台面无有划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和和端线为20mm，中线为3mm;为白色，台面弹性230～260 mm，弹性均匀度≤10 mm，球台稳定性≤14 mm，台面光泽度( 60°），网架 高15.25 mm,长度152.5mm，网子为蓝色或墨绿色。产品符合比赛标准，室内健身器材的安全通用要求；符合QB/T2700-2005国家规定标准； |  |  |  |  |
|  |  | 简易排球裁判椅 | 1个 | 1、基本尺寸：长×宽×高=1000×960×2008（㎜）2、裁判椅由底座、支架和座板三部分组成，底座采用□40×20×1.5（㎜）方管在专用弯管机弯曲成形后与φ40×3无缝管拼焊而成，支架主体采用φ32×2和φ25×2圆管拼焊而成，裁判椅座板采用50×50×5角铝拼焊组成，上铺木板，表面覆绿色地毯，木板四周用铝合金包边处理。3、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 参考图： |  |  |  |  |
|  |  | 注：以上体育设备需安装调试 |  |  |  |  |  |  |

包号：06包（24.17万元）

产品名称:语音室设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 数字语音系统软件 |  | 1套 | 1. 教师和学生计算机通过标准以太网连接，使用TCP/IP协议实现语音、屏幕、视频的全数字传输和控制，无需任何额外硬件终端或插卡。语音：双声道立体声，采样率达到48K。视频：支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等主流格式, 视频分辨率支持高清1080P（1920*1080）。 2. 广播教学功能。支持屏幕广播教学：教师把教师计算机屏幕广播给全体学生，全体学生都能看到教师屏幕内容，且画面保持同步。学生能同时听到教师麦克风、教师计算机播放的声音及多个学生的发言声音。 3. 可实现师声对讲、学生示范、讨论、呼叫、跟读、复听、书签、变速不变调、课堂录音功能教学功能。支持电子屏幕笔，教师能在广播教学内容上进行标注。 4. 多媒体控制功能。支持媒体设备接入，MPEG4实时压缩，纯软件实现数字网络广播。可连接录音机、DVD、实物展台、摄像机、录像机、投影机等各种设备。支持16路数字频道教学，包括2路模拟设备频道，如磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，支持14路媒体节目频道，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等音视频媒体，学生可自行选择频道，教师可根据讲解需要任意调整各频道的播放进度，教师加入任意频道也能看到该频道播放内容，画面与学生同步。教师也可指定单个或部分学生收看指定频道的教学内容，以实现差异化教学。 5. 课堂训练：教师在进行语音广播、屏幕广播、媒体广播和外接媒体设备广播时，可随时以当前教学场景为题目，叠加进行训练，实现外语教学中的听力训练、口语训练、笔译训练。训练不影响原本的广播教学状态；支持抢答、选择、判断、写作和口头回答等方式，在回答结束后，教师能立即看到或听到全班学生答题结果，并可进行即时讲评，讲评结束后，系统实时、自动生成统计报告。课堂练习功能可以在各种教学模式（如屏幕广播、讨论、多频道广播、自学）叠加使用，随时反馈。课堂训练不影响当前教学模式。 6. 分组讨论功能。支持任意分组，每组讨论人数可支持16人，实现多人双向语音和文本讨论。教师可设定讨论主题，主题支持Word，Flash等各式。 7. 分组教学功能。在同一个班级，教师对不同组的学生可以分别进行广播教学、自学、考试等教学模式。 8. 标准考试：支持内含WORD、图片、音频和视频的标准化试卷，支持ABCD卷、自动评分，并支持考试分析和统计功能。 9. 口语考试：支持朗读、复读式、问答和多人讨论，考试过程人工控制，考试结束后录音文件保存在相应的目录中。 10. 自主学习：支持120路以上的视频节目并发点播，包括WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等视频媒体格式，分辨率达到640*480；同时支持视频实时跟读和电影配音功能，动态设定学生点播范围，避免学生偏离学习内容在线点播。支持变速不变调、波形对比、影文同步，支持循环播放和书签。 11. 学生终端可对音频、视频、动画、文本等资源进行自主学习，对于音频或者视频资源，学生能进行播放控制，包括播放、暂停、定位、循环播放等操作。系统支持影音跟读、精确定位、波形对比。学生能够自主自测，测试结束系统将自动批阅并显示标准答案和考试成绩。 12. 支持16国语言用户界面, 可实时切换。 14. 界面简洁直观，主要功能实现单键操作、单键恢复；操作反应迅速，稳定可靠，如遭遇计算机故障或网络中断等，计算机重新启动或网络修复后，自动恢复到当前教学状态。 15. 备课工具。教师可通过备课工具，管理资源库；可以制作标准化考试、口语考试等试卷；可以制作数字化教材和声文同步、影文同步课件。 投标时需提供以下证明材料： 1)提供软件产品提供软件产品著作权登记证书复印件加盖制造厂商公章、软件产品登记证书复印件加盖制造厂商公章和提供国家级软件检测机构的检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2) 提供制造厂商产品授权书原件和售后服务承诺函原件; 3) 软件产品提供至少2份以上成交合同复印件加盖制造厂商公章. |  |  |  |  |
| 02 | 教师计算机 |  | 1台 | CPU：四核 主频3.6GHZ 8M缓存（i7 4790）及以上 主板：配套芯片组,要求与CPU同一品牌。 内存：8G DDR3 1600MHz或以上。 硬盘：1T(7200) SATA3或以上。 显卡：显卡具有VGA+DVI+HDMI接口，显存2G以上。 声卡：集成声卡。 光驱：DVDRW。 电源：宽电压电原满足110-240V区间使用。 网卡：集成千兆以太网卡。 键鼠 PS2接口104键抗菌防水键盘，USB接口防菌光电鼠标； 机箱：立式标准机箱，顶置开关，顶置提手。 显示器：23.6寸液晶显示器或以上，3年保修。 预装正版Windows 7系统. 投标现场需提供以下证明料: 1、提供3C认证证书复印件加盖生产厂商公章; 2、售后服务: 生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门，生产厂商在当地设有维修中心及备件库；（须提供售后服务承诺并加盖生产厂商公章） |  |  |  |  |
| 03 | 工作组交换机 |  | 3台 | 交换容量：192Gbps 包转发率：41.7Mpps 管理端口：1个Console口 固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个1000Base-X以太网端口 电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式/支持MDI/MDI-X 以太网功能: 支持LLDP/静态MAC配置/支持MAC地址学习数目限制/支持端口镜像和流镜像功能/支持端口聚合/支持端口隔离/支持STP/RSTP/MSTP/支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 VLAN: 支持802.1Q (最大4K个VLAN)/支持基于MAC的VLAN/支持GUEST VLAN DHCP:支持DHCP Relay/支持DHCP Client/支持DHCP Snooping/支持DHCP Snooping Option82 组播: 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping QoS:支持Diff-Serv QoS\支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制\支持802.1p、DSCP优先级映射 可靠性: 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级/支持端口聚合 安全性: 支持用户分级管理和口令保护/支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道/支持SSL，保障数据传输安全/支持可控IP地址的FTP登录和口令机制/支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能/支持防Dos攻击/支持MAC地址限制/支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能/支持IEEE 802.1x/支持Radius、支持HWTACACS/支持安全网管SNMPv3/支持广播报文抑制 系统管理: 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置/支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理/支持SNMP V1/V2c/V3/支持NTP时钟/支持系统工作日志/支持集群管理 |  |  |  |  |
| 04 | 网络机柜 |  | 1台 | 32U 1.6米。符合相关标准，采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计，静载800KG以上。承重部分钢板厚度不低于1.5 mm，其余部分钢板厚度不低于1.2 mm。含托板。 |  |  |  |  |
| 05 | 教师、学生耳机话筒组 |  | 51套 | 喇叭直径：40mm抗阻：32Ω±15%灵敏度：103 ±3dB频率响应：20Hz-20KHz最大功率：50mW导线长度：2.5m插头：3.5mm 麦克风灵敏度：42DB± 3DB |  |  |  |  |
| 06 |  | 主控台桌 | 1张 | 2400*800*900多功能媒体教师台。主体采用优质\环保颗粒免漆板制作。桌面\25mm灰白色\两侧围挡天蓝色（18mm）\底部结构灰白色免漆板。集网络机柜\功放系统\控纵系统\电脑\键盘等于一体。整体教台背面采用全开门试锁定，方便接线\电源开关\操作\检修等一系列的善后处理。实现一台多用之功效。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师转椅 | 1个 | 黑色格调，气压式支架，伸缩可调，360度旋转，西皮材料，经久耐用。要求正规厂家制作。 |  |  |  |  |
|  |  | 学生桌凳 | 25套 | 桌面长1200mm，宽度400mm，厚度25mm厚防火板（要求板材高密度、环保无异味），留有两套机箱、键盘位，桌面2个出线孔 椅子：钢木结构，凳面为25MM防火板，下为25MM方管（璧厚1.2MM）24*34*43。 |  |  |  |  |
| 07 | 空调 |  | 1台 | 柜式/3P/单相/冷暖两用/制冷量不小于7000W，制热量不小于8000W/能效等级不大于2级/内机噪音小于等于 42 dB 外机噪音≤55 dB/支持独立除湿功能。 |  |  |  |  |
| 08 | 综合布线 |  | 1批 | 五类网线、电源线、交换机、水晶头、布线、机柜等全部设备安装到位，正常运行。 |  |  |  |  |
| 09 | LED显示屏 |  | 1套 | 一、体育馆彩色LED显示屏：20平方米 1、显示屏： P4室内全彩约4.00m×4.00m（以上价格包含安装、调试及框架）模组尺寸：256mm*128mm、亮度：1800cd/㎡、单元板重量：240g/张、最佳视距：≥6m、最佳视角：水平±60度，垂直±45度、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +65℃、驱动器件:采用进口恒流驱动IC、驱动方式：恒流驱动,1/16扫描、单元板接口：hub 75、工作电压：直流5V±5％、平均功耗：10W/单元板、最大功耗：≤30W/单元板、无故障工作时间：10000小时、发光灯寿命：10万小时、平整度：≤1mm、模块拼接间隙：≤1mm、整屏平整度：≤2mm、灰度级别：红绿蓝各256级、显示颜色数量：256*256*256=16777216种色彩、非线性校正级别：10-14位可调，使用 12位方式。 2、发送卡： 单色／双色／全彩实相素 3、LED控制软件： Led演播室，支持10bit高清视频源 二、教学楼室外显示屏：9.5平方米 1、显示屏： 室外PH10 13M*0.73M （以上价格包含安装、调试及框架）基色：红色、模组尺寸：320mm*160mm、视角：水平100°，垂直80°、存贮温度： -40℃ ～ +85℃、 工作温度：-10℃ ～ +50℃、 相对湿度：10%～95%、工作电压： 220V±15％ 、最大功耗： 400W/m2、驱动器件：595驱动、驱动方式：1/4扫、刷新频率：≥120Hz、亮度：≥1500cd/m2、平均无故障时间：10000小时、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm、均匀性：像素光强、模块亮度均匀、杂点率：＜0.0002。 2、发送卡： 单色／双色 3、LED控制软件： Led演播室，多窗口、多任务同时播放。 三、售后服务： 质量保修期为1年，免费3年除尘清洗，终身维护和技术咨询服务。 质量保修期自项目竣工日,屏体经48小时试运行之后验收合格算起。 成立专项小组，定期对显示屏进行维护，检修 免费为用户提供2人、7天的技术培训，直至使用者能熟练的独立操作。 培训主要内容包括： LED科技显示屏工作原理； 计算机及辅助系统的操作（计算机基础知识和WINDOWS操作）； 系统控制器及显示屏的操作 显示软件及相关的应用软件的安装、维护、日常操作； LED科技显示屏日常管理、常见故障诊断及维修方法； 显示屏清洗与钢结构维护： 屏体表面污垢清洗：在三年内，要求每年聘请专业清洁公司对显示屏体表面污垢和包边装饰表面进行清洗。 屏体内设备清洁：对屏体内设备（音箱、空调、配电柜等）进行清洁。 屏体钢结构上漆：对屏体钢结构材料进喷漆处理，防止钢材锈蚀。 对防水处理进行检查：检查木板有无腐烂，铁皮有无生锈，玻璃胶有无脱落，如有立即进行维修，确保防水效果长期有效。 |  |  |  |  |

包号：07包(84.822万元)

产品名称:电视一体机及黑板设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 黑板 | 平面板 | 33个 | 结构：板面+边框+衬板+ 背板 规格：1200 mm *4000mm 1、板面：进口基材，厚度0.3mm.带保护膜，书写顺畅，不反光 2、衬板：采用8mmAB垄高强度纸板。 3、背板：进口镀锌板，衬板与背板采用环保胶粘合。 4、边框：采用高档电泳铝合金，香槟色，面宽67mm，侧宽20mm，厚度1.0mm。 5、插角：采用ABS工程塑角连接框架。 |  |  |  |  |
|  |  | 横推拉黑板 | 35个 | 规格：1200mm*4000mm 结构：绿板+滑道+一体机预留位+外框架+接灰盒 1、 板面：进口原装板面，厚度0.4mm。 2、 衬板：采用8mmAB垄高强度纸板。 3、 背板：镀锌板，衬板与背板采用环保胶粘合。 4、边框：采用高档电泳铝合金，香槟色，铝合金型材截面尺寸为20mm*67mm*1.0mm. 5、 外框：采用高档电泳铝合金，型材截面：厚度1.0mm, 侧面100mm.面宽25mm，滑道档板及滑道连体一次成型，档板厚度1.3mm，高25.1mm，滑道前挡板厚度1.5mm，滑道前挡板加固筋厚度2.5mm，保证前挡板的强度。黑板外框四角用弧型ABS工程塑角配套连接，配套紧固。 6、 整块板后面一体机与一块绿板并列安装，前面一块绿板可左右滑动，安装固定锁装置，以便保护一体机。 7、 整板关闭时，两块绿板平行对称，形成整体绿板，拉开时绿板与一体机平行对称， 8、黑板滑道下有两个圆型标准除尘孔，并配有专用接灰盒。接灰盒材质为注塑成型。 9、易维护性。黑板与一体机配套，黑板具有可拆卸装置，不需要整块拆除黑板，即可对一体机进行维修护理。 10、产品符合国家GB28231-2011标准。 投标现场需提供产品市级以上检测报告复印件加盖制造厂商公章。 参考图: |  |  |  |  |
| 02 | 电视一体机 | 电视一体机 | 35台 | 技术类型：内置式红外触摸技术 显示类型及尺寸：LED技术和尺寸:70英寸 电视处理器:高清电视处理器屏幕比例：16：9 亮度：≥300nit 对比度:≥3000：1 图象最佳分辨率:1920X1080 计算机兼容性:VGA/SVGA/XGA/SXGA 音响：音响类型：前置开放音响；喇叭口正朝学生前方，以防止声音被墙体或其他设备阻挡导致学生无法听清。功率：2*15W 安卓操作系统:安卓4.0版本及以上，独立拥有双核及以上处理器 输入端口:RF(ATV+DTV)×1路，AV≥1路,VGA≥2路,USB≥3路,HDMI≥2路,S端子×1路，RS232串口×1路，网络端口×1路，分量/视频输入二合一×1路，HDMI/MHL二合一×1路 输出端口:数字音频×1路 产品整体设计要求: 1、安全性外观设计，采用铝合金面框，弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。触摸框可四边可独立拆卸，方便维护。边框≤34MM。 2、前置PC USB、触摸屏USB、TV USB和迷你高清MHL接口，最便捷的实现教师自带笔记本的前置接口应用。 3、前置菜单、主页、音量等实体菜单按钮，适应于教室内嵌式安装后，方便操作使用。 4、配有电视电脑一体遥控器，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+Tab 、Alt+F4、Space、Right（右键）Menu(开始页)、上下左右、PgUP、PgDN功能按键，支持PPT上下翻页。 电子白板软件功能要求： 1．界面简洁易懂，人性化交互性UI设计（可按老师使用的功能出现对应图标，当不需要用到时会自动隐藏），界面更加简洁。 2．手势识别功能：可以利用手势轻松实现擦除等命令。 3．智能反色显示功能：使用毛笔、直线、虚线、圆形、矩形等时，如果当前的笔画颜色和背景颜色一样，这时书写出来的笔画自动反色显示。 4．多种笔及填充：提供铅笔、钢笔、毛笔、激光笔、荧光笔、彩虹笔、对象笔、纹理笔等形式多样的电子板书笔，可实现区域和边框填充。 5．文档批注：可以随意对PPT文档进行书写、批注，并将书写内容保存。 6．手写识别：手写体变标准体并可以朗读；可通过快捷工具栏选择文字菜单设置字体样式和字体颜色；可同时识别中文、英文字母、数字、标点符号。 7．图形功能：可以绘制各种线型以及平面几何图形，具有直线、虚线、箭头、正圆形（在电脑的任何分辨率下都是正圆）、三角形、四边形、五角星、环形、云、对话、图形识别。 8．提供常用教学工具：拉幕、聚光灯、屏幕捕获、屏幕录制、黑屏肃静、刮图、文字播报、页面放映、放大镜、时钟、图表工具。 9．白板锁定：软件界面可被半透明页面锁定，防止误操作。 10．艺术画廊：可以通过电子白板软件建立一个画廊，通过手势放大、缩小、旋转展示电脑中某个文件夹下所有的照片。 11．文字播报：可以实现班级通知或信息发布，可自定义播报的文字内容，可设置文字的滚动速度等。 教学资源库： 生产厂商需提供中央电教馆资源库，资源库与现行教学大纲相配套的各版本、各学科、各年级对应资源库网站下载，能免费实时通过网络下载各科课件资。（涵盖小学、初中及高中课程） 计算机参数： 采用插拔式电脑模块 1.CPU：I5 CPU，主频≥3.2GHz 2.内存：4G DDR3；硬盘：500G 3.H61芯片组及以上主板，集成声卡、显卡、网卡。 4.操作系统：windows7旗舰版或以上。 功能技术： 1、具有提高画面质量显示技术，有效提高色彩显示效果，提高显示逼真度。 2、产品拥有独立安卓系统：android4.0或以上；一体机除电脑外机身拥有独立双核处理器和图形处理器；并可实现流畅触摸操作OFFICE文档。在电脑出现故障时可替代使用，实现基本教学功能。 3、要求安卓系统拥有应用商城，我的应用，云平台，网址导航等功能。 4、安卓主页具备画中画功能，界面可以缩放看到电脑界面，并可以触摸切换至电脑界面，方便老师操作。 5、环保节能：在不关闭整机电源的情况下，可一键关闭或开启液晶屏背光，实现整机功率降低80% 6、具有过热保护电路及电源系统技术。 7、为保证产品过热，具有控制显示屏温度技术。 移动授课功能： 1．远程无线操控：可通过无线网络远程控制鼠标（包含左键、右键、双击、滑动）及键盘录入功能，实现对多媒体交互一体机的完全控制。 2．PPT远程操控：针对教学常用的PPT可实现远程全屏显示、上下翻页、缩略预览以及激光笔、标注等功能。 3．拍照上屏：用平板电脑或手机拍照或拍摄画面及时传输至多媒体交互一体机便于老师讲解及批注。 WEB校园集控管理平台： 1．Web版登录访问管理，系统采用B/S架构 2. 角色管理：可对一体机自定义创建、删除、编辑分组，并可按组的形式对一体机的状态进行查询和控制。 3.触摸功能控制：可对选定的多媒体交互一体机进行触摸功能启用和禁用的操作。 4、信息发布：可对校园局域网内的多媒体交互一体机发送即时滚动文字公告信息。 5、发送音频文件：可批量对选定的多媒体交互一体机发送打铃或紧急通知音频。 6、文件管理：管理一体机上传的文件和本地上传的文件，可上传、删除、下发文件 7、电视机控制：可单台或批量的对一体机中电视的信号源、图像模式、声音模式、音量的控制和设置，切换到制定TV频道。 8、文件分发：可按单台或批量的形式向一体机发送文件 9、网络Ghost：可远程批量对选定的多媒体交互一体机进行系统备份还原操作。 10、开关机控制：可对选定的多媒体交互一体机做即时或定时的开关机控制。定时开关机可实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。 11、电脑监控：可监控任意一台一体机CPU温度、内存、硬盘等使用情况，超出警戒值发出警告； 12、垃圾清理：可对一体机上的文件进行清理 13、软件置顶：可将同一品牌软件置顶呈现，如：白板软件等 14、系统报表：显示电视机和电脑常用信息（信号源、音量、是否开关机、内存使用状况等），并统计相关参数。 15、远程监控功能：可实时远程同时监控多台一体机的使用现状,并可实现9分屏图像同时监控。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供国家强制性3C认证证书复印件加盖制造商公章; 2、提供自主配套教学白板软件著作权证书复印件加盖制造商公章; 3、提供所投产品品牌在项目本省拥有有效的售后服务网络和支持平台，提供售后站点常驻维修人员信息，加盖厂家公章。 4、提供移动授课软件著作权证书复印件加盖制造厂商公章。（移动授课软件，要求著作权人为一体机制造厂家，非第三方软件） 5、提供产品检测报告复印件并加盖制造商公章（包括PC模式显示性能测试，整机VGA及HDMI通道自动识别及切换功能；产品高低温气候测试；触摸框防光干扰测试；触摸屏书写流畅度测试；静电抗干扰实验；钢球撞击实验；红外灯管遮挡测试；灰度等级分辨力测试）。 |  |  |  |  |
|  |  | 壁挂式高拍仪 | 35台 | 一、产品规格 1、外观材质： 冷扎钢 2、图像传感器：1/3英寸CMOS彩色传感器 3、图 像 像数：≥500万像素 变焦方式： 定焦 4、打开方式：高级液压拉杆设计，配高档铝合金拉手 5、图像刷新频率：≥30帧/秒 1080P ,≥15帧/秒 2592*1944 6、光源： LED补光灯，带开关控制 7、内置机箱锁,安全防盗 8、扫描图片格式：JPG，BMP,TIF,PNG,PDF,GIF,JP2,JPC,RAS 9、输出文档格式：PDF， TXT，DOC 10、录像格式 ： AVI 11、视频输出 ： YUV，MJPG 12、接口：USB2.0接口适合各类控制设备 二、应用范围及软件参数： 1. 配有视频展台、快速扫描、白板批注、课件录制（录屏功能）、对比教学、快速抓图等软件功能。软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 2．通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和按照1%梯度缩放： 视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达600%, 可通过电脑控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 3．视频展示软件具有中控“一键切换”展示视频和电脑文件展示 功能： 可以实现教学课件（如ppt、word、视频文件等）与视频展示内容“一键切换”，即软中控，便于教师简单易用，方便互动教学的使用。 4.具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 5．具有同屏多画面对比教学功能： 支持“微视频制作”功能，将教学素材和教学环境双视频同屏展示、扫描、录制微视频便于老师教学. 具有图片1,2，4画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。 6. 高清课件制作： 可以将在展示范围内的任何手动讲解过程或在电子化资料上的白板讲解过程，录制成AVI格式的高清课件，作为课堂回放或学校资源的资料积累。全屏幕录制讲课过程。可录制PPT讲解过程、可录制各种软件或网站内容的讲解过程，制作成有声课件。 7.文档扫描和管理功能：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。 8.具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。 9.无极旋转纠偏：便捷的对视频内容任意角度旋转、纠偏。 |  |  |  |  |

包号：08包(57.4963万元)

产品名称:教学装备及通用技术

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：教学需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 手工工具 | 钢直尺 | 5把 | 1.标称长度150mm，全长175mm±5mm，厚度0.5mm±0.05mm，宽度≥15mm。 2.表面不应有影响使用性能的碰伤、划痕、断线和漆层脱落等缺陷。 3.材料应选择1Crl8Ni9,1Crl3或其他类似性能的材料。 4.每 10mm应有 1个标尺标数，其标尺间隔为1mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢卷尺 | 5把 | 1.选用B型（自卷制动式）标称长度2m。 2.尺盒采用标准炭素钢或ABS塑料制成。覆盖层应色泽均匀，表面光洁，无锈蚀。 塑料尺盒表面应色泽均匀，光滑、完整。 3.尺带选用优质炭素钢制成，尺带的全部线纹必须均匀清晰，垂直到边，毫米、5毫米、厘米、分米的线纹长度应有明显区别，数字和标记必须明显、正确， 4.镀镍、铬的尺带表面应无剥落、锈蚀等缺陷。 涂膜尺带表面应光滑牢固，色泽均匀。 |  |  |  |  |
|  |  | 一字螺丝刀 | 5套 | 1.直径3 mm旋杆长≥75mm、直径4.5 mm旋杆长≥100mm、直径6 mm，旋杆长≥100mm各一支。 2.选用A型旋杆带磁， 旋杆有防锈镀层。 3.旋柄为胶柄，手感舒适。 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 十字螺丝刀 | 5套 | 1.直径3 mm旋杆长≥60mm、直径4.5 mm旋杆长≥75mm、直径6 mm，旋杆长≥100mm各一支。 2.旋杆带磁， 旋杆有防锈镀层。 3.旋柄为胶柄，手感舒适。 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 尖嘴钳 | 5把 | 1.型式为带刃尖嘴钳，公称长度≥140mm， 2.钳柄手感要捏握舒适，带防护胶套。 3.钳头应能灵活地闭合与撑开。 4.钳体表面不应有裂纹、毛刺、凹陷、和锈迹等缺陷。 5.钳体外形应匀称、平整一致。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝钳 | 5把 | 1.公称长度250mm±14mm，厚度≥20mm。 2.钳柄手感要捏握舒适，带防护胶套。 3.钳头应能灵活地闭合与撑开。 4.钳体表面不应有裂纹、毛刺、凹陷、和锈迹等缺陷。 5.钳体外形应匀称、平整一致。 |  |  |  |  |
|  |  | 手锤 | 5把 | 1.规格≥0.11kg的A型钳工锤，锤头尺寸：≥82mm×15mm×15mm。 2.锤柄用硬质木料制成，长度：≥260mm。 3.手锤整体不应有裂纹、毛刺、凹陷、和锈迹等缺陷。 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 三角锉刀 | 5把 | 1.钳工锉长200mm±4mm,锉梢55mm±4mm，三角锉边长≥13mm。 2.锉身表面不允许有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。 3.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 什锦锉 | 5套 | 1.什锦锉基本尺寸180mm±3mm,各类形式什锦锉不少于10支（可装在一个包装内）。 2.锉身表面不允许有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。 3.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 活扳手 | 5把 | 1.活扳手长度≥250mm，开口宽度≥28mm，开口深度≥26mm。 2.材料：优质碳素结构钢或合金结构钢。 3.活动扳口应在扳体导轨的全行程是灵活运动。 4.活扳手应进行电镀或其它表面处理。 5.镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 6.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 手剪 | 5把 | 1.选用外形尺寸长度≥230mm，钳工手用的铁皮剪（白铁剪）。 2.表面不允许有黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。 3、其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 直角尺 | 5把 | 1.外形尺寸：长边200mm，短边130mm的平面型直角尺。 2.直角尺测量面上不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、崩刃等缺陷。 3.直角尺应选择碳素工具钢、不锈钢或其他类似性能的材料制造。 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 钻头 | 5套 | 1.选用整体硬质合金B型直柄麻花钻，切削刃≥2个。 2.切削刃不应有崩刃、裂纹等影响使用功能的缺陷。 3.按JB/T 10643-2006中规定代号A－13配备（φ1.5，φ2.0，φ2.5，φ3.0，φ3.2，φ3.5，φ4.0，φ4.5，φ4.8，φ5.0，φ5.5，φ6.0，φ6.5）共13支。 4.钻头应有专用包装盒，每只钻头装插处 |  |  |  |  |
|  |  | 台虎钳 | 5台 | 钳口宽125mm ，手柄转动顺滑。台身可旋转，铸铁、重量7.5公斤 |  |  |  |  |
|  |  | 砂轮机 | 1台 | 要求是台式砂轮机，额定电压：AC220V；额定功率:≥250W；电动机同步转速：3000r/min；含安全护板，砂轮尺寸外径/宽/安装孔径：Φ150㎜/20㎜/32㎜，绝缘电阻：＞2 MΩ，其它技术参数应符合有关规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 剪刀 | 5把 | 民用电镀剪，尺寸： 153mm。剪头；73㎜。剪头刃口材料含碳量大于0.35%，外口面刃钢和低碳钢界面分明。镀层光亮、均匀。 |  |  |  |  |
|  |  | 钳工工作台 | 2张 | 规格：1400㎜×600㎜×780㎜。钢木结构，钢管40㎜×60㎜或50㎜×50㎜，壁厚2㎜。台面为40mm厚度的机制齿接樟子松实木板，表面漆层光滑、平整，台架为全钢结构，表面高温烤漆处理，桌脚下配橡胶减震脚套。220V二、三插孔座（有安全防护盖及开关）。 |  |  |  |  |
|  |  | 冲子 | 5套 | 采用铬钒钢锻造加工，并进行热处理，冲子规格为：φ3mm×80mm，φ4mm×80mm，φ5mm×100mm，φ6mm×100mm，φ8mm×125mm，φ10mm×125mm。其它技术参数应符合有关规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 丝锥扳手、板牙 | 5套 | 1.粗牙普通螺纹丝锥M3×0.5，M4×0.7，M5×0.8，M6×1.0，M8×1.25 各1套（粗攻，二攻和细攻）。 2.粗牙普通螺纹圆板牙M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25各1支。 3.配套用丝锥绞扳手、圆板牙架、镙丝刀各1件，上述物品应装在一个专用包装盒内。 |  |  |  |  |
|  |  | 护目镜 | 37个 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻约为35克。其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 手套 | 37双 | 棉质，其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 打孔器 | 1套 | 四件套， 1.产品为手持式打孔器。要求用优质钢材制造，空心结构，一端带柄，另一端有刃（经热处理工艺加工），刃口平整、锋利、无崩口及卷刃，其外径分别为6mm、8mm、10mm，长度：≥100mm。 2.通条用Φ2.8mm碳素钢丝制成。 3.空管与手柄焊接牢固，焊接面光滑。 4.产品整体做防锈处理，表面无锈蚀，无毛刺。 |  |  |  |  |
|  |  | G形夹 | 5把 | 1.尺寸：≥75mm， 2.钳身采用高碳钢精工锻造，整体热处理。 3.旋转手柄为T形。 4.采用优质螺纹丝杆。 |  |  |  |  |
|  |  | 游标卡尺 | 5把 | 1.选用Ⅰ型卡尺，标称长度150mm，分度值为0.02mm，可测内径、外径、深度。 2.卡尺表面不应有裂痕、划伤、碰伤、锈蚀、毛刺，镀、涂层不应有脱落和色泽不均匀等缺陷，标尺标记不应有断线、粗细不均及影响读数的其它缺陷。 3.尺框沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地坚固在尺身上。 |  |  |  |  |
|  |  | 外径千分尺 | 1把 | 1.测量范围：25mm～50mm，分度值0.01mm。 2.外径千分尺不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、划痕、裂纹等缺陷 3.测微螺杆和螺母之间在全量程范围内应充分啮合，配合良好，不应出现卡滞和明显的窜动，测微螺杆伸出尺架的光滑圆柱部分与轴套之间的配合应良好，不应出现明显的摆动。 4.其它技术参数应符合有关规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 外径千分尺 | 1把 | 1.测量范围：0mm～25mm，分度值0.01mm 2.外径千分尺不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、划痕、裂纹等缺陷 。 3.测微螺杆和螺母之间在全量程范围内应充分啮合，配合良好，不应出现卡滞和明显的窜动，测微螺杆伸出尺架的光滑圆柱部分与轴套之间的配合应良好，不应出现明显的摆动。 |  |  |  |  |
|  |  | 托盘天平 | 1只 | 1.最大称量500g,分度值0.5g。2.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成，刀子：钢或玛瑙制成，固定于杠杆上。3.标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。4.配备砝码：应满足天平全称量值要求。5.空载变动性：调整天平在平衡状态轻按任一称盘，使天平失去平衡，摆动后能恢复平衡。6.最大安全载荷：在125%最大称量载荷时应能正常摆动。7.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。8.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。9.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 电子天平 | 1台 | 1.最大称重100g，分度值0.01g， 2.具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能，背光液晶显示。 3.电源为交、直流两用。 4.称盘选用不锈钢材料，直径≥130mm，外形尺寸≥200mm×240mm×140mm。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划 |  |  |  |  |
|  |  | 电子天平 | 1台 | 1.最大称重1000g，分度值0.1g。 2.具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能，背光液晶显示。 3.电源为交、直流两用。 4.称盘选用不锈钢材料，直径≥130mm，外形尺寸≥200mm×240mm×140mm。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 金属钩码 | 5套 | 1.质量及数量：50g×4，200g×4 2.表面应有防锈镀层，镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 3.标称质量值，应标于钩码上表面。 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 电子称 | 5台 | 1.称重≥5000g，分度值2g。 2.背光液晶显示。 3.电源为交、直流两用。 4.称盘选用不锈钢材料，秤盘尺寸：≥220mm×280mm直径，外形尺寸:≥290mm×320mm×130mm。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 高度游标卡尺 | 1把 | 1.选用测量范围≥300mm，分度值0.02mm带有底座的高度游标卡尺。 2.应装有微动装置或手轮。 3.卡尺用碳钢、工具钢或不锈钢制成，底做用铸铁制造。 4.表面不应有裂痕、划伤、碰伤、锈蚀、毛刺，镀、涂层不应有脱落和色泽不均匀等缺陷，标尺标记不应有断线、粗细不均及影响读数的其它缺陷。 5.尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地坚固在尺身上。 |  |  |  |  |
|  |  | 木锉 | 5把 | 1.扁木锉长200mm±6mm,宽20mm±2mm。 2.锉身表面不允许有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。 3.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 木工锯 | 5把 | 1.型式为A型的手板锯，长度300mm±2mm,大宽度90mm±1mm，小宽度25mm±1mm，齿距2.5mm。 2.锯片表面不得有黑斑、锈斑、裂纹等缺陷。 3.锯柄应采用硬木或塑料制造，锯柄应光滑、完整、无裂纹、毛刺等缺陷，木柄应经涂漆处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 刨 | 5把 | 1.刨身长：≥180mm，宽：≥60mm 高：≥45mm。 2.刨身选用黄檀木、印尼红木等重度大、密度高、的木材制成。 3.配有刨刀、盖铁、横杆， 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 划线规 | 5把 | 划线规用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料，表面应平整不能有黑斑、裂纹、锈迹、毛刺等缺陷，长度：≥150mm，厚度：≥9mm（在连接点以外测量），其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 多用电表 | 5只 | 1.数字式，满量程显示位数4 便携式。 2.量程：直流电压200mV-1000V，交流电压2V-1000V，交、直流电流200mA-10A，还应有测量电阻、电容、温度、频率、二极管等功能。 3.供电：9V电池(6F22)。 4.表面应光滑，色泽均匀，无斑痕或擦伤、划痕等缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝刷 | 5把 | 不锈钢丝应光亮，挺直，排列整齐及对称。手柄表面光滑、平整。 |  |  |  |  |
|  |  | 细扁锉 | 5把 | 材料采用优质碳素工具钢制成的齐头细齿扁锉，尺寸：200mm。锉身表面不能有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 羊角锤 | 5把 | 锤体由优质碳素结构钢或合金结构钢制成，锤柄由含水率低于15%的硬质木材制成。尺寸；250mm，锤体表面不应有裂纹、毛刺、缺损、锈斑等缺陷。锤体和锤柄装配牢固，不能产生松动或移位等影响使用性能的损伤。 |  |  |  |  |
|  |  | 中扁锉 | 5把 | 材料采用优质碳素工具钢，尺寸:≥200mm，有柄，锉身表面不能有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。硬度在62HRC以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 中圆锉 | 5把 | 材料采用优质碳素工具钢，尺寸:≥250mm，有柄圆弧面上主辅锉纹应搭盖，锉身表面不能有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。硬度在62HRC以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 大半圆锉 | 5把 | 材料采用优质碳素工具钢，≥200mm中齿，有柄，圆弧面上主辅锉纹应搭盖，锉身表面不能有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。硬度在62HRC以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 大平板锉 | 5把 | 材料采用优质碳素工具钢，尺寸:≥200mm，有柄，锉身表面不能有折叠、黑斑、崩齿、裂纹、锈迹等缺陷。硬度在62HRC以上。直线度；宽面0.08㎜，窄面0.10㎜.齿尖不得有崩刃和打滑现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 刀口直尺 | 5把 | 由合金工具钢或轴承钢制成，测量面不能有锈蚀、碰伤、崩刃等缺陷；尺寸：125mm，刀口尺应安装隔热板或装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 90°角尺 | 5把 | 1.外形尺寸：长边150mm，短边100mm的带座直角尺。 2.直角尺测量面上不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、崩刃等缺陷。 3.直角尺应选择碳素工具钢、不锈钢或其他类似性能的材料制造。 4.其它应符合有关标准的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 斜口钳 | 5把 | 1、型式为带刃尖嘴钳，公称长度≥140mm， 2.钳柄手感要捏握舒适，带防护胶套。 3.钳头应能灵活地闭合与撑开。 4.钳体表面不应有裂纹、毛刺、凹陷、和锈迹等缺陷。 5.钳体外形应匀称、平整一致。 |  |  |  |  |
| 02 | 软件 | 二维设计 教学软件 | 1套 | 网络版：≥25个节点。 1、全中文操作界面，操作简便易懂； 2、帮助准备文档集，传达设计理念，使用简单的布局工具，即可放置、排列、命名和标注模型、草图、照片和其他组成演示和文档图片的绘图元素； 3、提供可理解命令及参数化实时动态提示功能； 4、参数化标注模式使模型发生变化后及时变更标注尺寸； 5、与三维软件的交互性强，可将三维模型导入二维空间进行移动、旋转、缩放等功能变换。具有版式编辑器功能，可快速地在2D版面上布局并演示三维模型和图像。 |  |  |  |  |
|  |  | 三维设计 教学软件 | 1套 | 网络版：≥25个节点。 1.支持交互截面功能，实时剖切任意平面观察模型特定剖面视图，从而轻松实现三维、二维之间的模型与图纸相互转换； 2.支持导入CAD 设计图、照片、空照图像和其他信息进行参照建模； 3.实时推/拉工具快速将任何2D平面延伸为3D模型； 4.具备三维实体的渲染、材质、背景、光源等功能，可输出高质量图片及动画； 5.包含高级颜色、线条和文本提示指导系统，轻易跟踪位置和操作； 6.参数化关联，修改三维模型后，相应的二维图纸也会自动修改； 7.支持与全球著名的开放共享模型库3D Warehou |  |  |  |  |
|  |  | 结构设计 教学软件 | 1套 | 网络版：25≥个节点。 1.包含建筑、土木、产品、木工四大类结构设计模板，可对结构体任意平面剖切进行全方位观察； 2.具备多种结构绘图工具，可绘制各种结构图、流程图、控制图； 3.能够完成建筑平面与立体的快速绘制，可进行轴网、墙体、梁等的绘制； 4.自带大量门，窗，柱，家具等组件库和建筑肌理边线需要的材质库； 5.可方便调用外部参照结构模型。 |  |  |  |  |
|  |  | 技术与设计教学指导软件 | 1套 | 网络版：≥25个节点。与教材配套，提供详细的教材分析，包括教学目标分析、难点解析、教学设计、参考资料，提供完整的参考教案和教学课件、现场实际教学视频，以及丰富的多媒体教学参考资料，满足教师教学需要。 |  |  |  |  |
| 03 | 仪器 | 车床工作台 | 1张 | 规格：≥1400mm×600mm×780mm,台面：采用40mm机制齿接樟子松实木板，表面漆层光滑、平整，桌面铺设2mm橡胶防护垫；桌身：选用全钢制结构，立腿采用60mm×40mm方钢，厚度≥2mm，表面喷塑处理，桌脚下配橡胶减震脚套。嵌入式电源六孔插座220V，台面下配有左右对称抽屉。 |  |  |  |  |
|  |  | 电热丝切割器 | 1台 | 优质亚克力材料，最大功率: 40W；工作台: ≥370mm×270 ㎜，电源: AC220V 50Hz；电热丝无级调温: 0°～800°；电热丝工作高度: 210㎜ ；电热丝角度可调: 90°～45°；电热丝直径:≥ 0.18㎜ |  |  |  |  |
|  |  | 木工操作台 | 1张 | 多功能，可折叠，台面板上有公制刻度，有可以把需加工木板夹紧，夹牢的手摇柄。尺寸：高≥750mm，长≥610mm，宽≥310mm，夹板：≥120mm×610mm×20mm |  |  |  |  |
|  |  | 木工组合机床 | 1台 | 规格：≥605mm×95mm×530mm 九合三套装可以组装9种不同功能的机床（锯床，锣床，车床，铣床，钻床，磨床，手持工具，分度钻床，木工修边及开槽两用机），一次只能使用其中三种功能的机床，配备各种刀具,其中，钻床，车床，铣床等具备快速分度定位加工功能，在分度加工时可以快速定位好（在3秒内可以完成定位）并数字显示出来。分度定位0到90度区间连续角度调整，木工修边及开槽两用机具有如下功能：具有修边功能，可加工的范围为50 |  |  |  |  |
|  |  | 全金属大功率四轴微型安全车床 | 1套 | 机床特点： 1.主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构）尺寸为：73MM*100MM*50MM)。 2.尾座，基座，滑块，马达风叶，齿轮有皮带保护盖（皮带保护盖为金属锌合金材料），连接块（连接块采用燕尾槽）等都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属马达箱盖、金属端盖、手轮等。 3.中心高75mm，中心距135mm，一般车削金属时车床转速降到2000转/分钟。 4.车刀是高速钢材质，可加工软、有色、贵金属，并使用 |  |  |  |  |
|  |  | 小型钻床 | 1套 | 规格：≥600mm×630mm×430mm,最大钻孔直径：13㎜，立柱直径：45㎜。主轴最大行程：60㎜，主轴中心线至立柱表面距离：180㎜；，主轴端至工作台最大距离：422㎜；主轴锥度：MT.2；主轴转速范围：270～2880r/min；工作台尺寸：≥∮200㎜；总高：955㎜；电动机功率：200W； |  |  |  |  |
|  |  | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 1台 | 机床特点： 机床主要部件：主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，中间块，线锯箱底座，线锯左右箱，马达风叶，皮带轮，线锯台,锯床联动轴，连接块等都采用全金属结构，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀端盖。 1.经过特殊设计,锯齿碰到皮肤也只会引起轻微的振动,安全不伤手,不会割伤。 2.可以直线,曲线任意切割。 3.马达转速：≥20000转/分钟。 4.输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 5.工作台面积：≥90mm x 90mm。 技术参数：1.线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。 2.变压器具有过电流，过压，过热保护。 3.具有弓形臂，弓形臂及锯条压板等部件采用电镀金属制成（非钢管弯曲），弓形臂离锯条的中心距离为240MM，最大加工的板为240MM，锯条压板可以前后调整与锯条的距离，弓形臂上带有数字显示刻度（刻度数字为模具一次成型），提高切锯精度。 4.锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构，不用任何工具就可以上下调整和固定调整杆。 |  |  |  |  |
|  |  | 全金属微型安全磨床 | 1台 | 特点: 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，磨台板，马达风叶，连接块，皮带轮，砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔，使得砂纸紧贴盘面）等采用全金属结，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀端盖。机床的左边装有小砂轮，有砂轮保护罩。 技术参数： 1.马达转速：≥20000转/分钟。 2.输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 3.工作桌面积：≥123 mm x 100mm。 4.加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 5.变压器具有过电流，过压，过热保护 6.磨台板（金属材料）具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度。 7.连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 8.连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 |  |  |  |  |
|  |  | 全金属万能摇臂微型安全分度机床 | 1 | 钻床特点： 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，钻床摇臂，基座，滑块，马达风叶，连接块，分度定位器，齿轮等都采用全金属结构，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀端盖。 1.配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。 2.分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔.可以根据实际需要选择分度孔的组别。 3.变压器具有过电流，过压，过热保护。 4.手轮采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型成型，非粘贴），增加机床加工工件的精度，具备快速分度定位加工功能（快速分度器为金属件），在分度加工时快速定位（在10秒内可以完成定位）并数字显示出来。分度定位为0到180度区间连续角度调整，定位精度为2.5度。 5.连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 6.连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 技术参数： 1.马达转速：≥20000转/分钟。 2.输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 3.加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 4.三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 通用技术 实验材料 | 5套 | 一、配合机床使用 二、套件制作材料类 规格：≥430mm×330mm×70mm 1.笔筒制作套件，加工材料：木工板。连接方式：拼插、胶合。实现功能：放置笔和其他小文具。 |  |  |  |  |
| 04 | 模型 | 板凳组件模型 | 1套 | 三种以上不同结构板凳模型，每种尺寸≥200mm×200mm×170mm |  |  |  |  |
|  |  | 房屋模型 | 1套 | 规格：≥295mm×295mm×180mm，可组合、拆卸，材料采用金属材质，表面镀彩锌，并有三种以上的搭建形式 |  |  |  |  |
|  |  | 纺车模型 | 1台 | 规格：≥1000mm×300mm×510mm，木质材质，表面清漆处理，有水平和竖直两种纺锤，可仿真使用，摆放平稳、转动灵活、做工细致。 |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁模型 | 1套 | 六件/套；外形尺寸：≥370mm×60mm×200mm，有机玻璃材质，底板为优质色板，环保塑料精致加工成型；含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型。 |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机模型 | 1台 | 规格：≥800mm×340mm×736mm 组装套件，金属结构框架，可控制挂钩前进，升降，旋转，可模拟工业用的塔式起重机，配置电力驱动装置，可手动控制,也可以无线摇控方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 液压控制系统模型 | 1台 | 由控制对象和油箱两部分组成，控制对象部分规格：≥290mm×480mm×650mm，采用透明元件，分离结构，可自己动手组装液压回路，了解液压控制系统的基本原理。配有溢流阀、换向四通阀、油缸、液压泵、油箱等 |  |  |  |  |
|  |  | 硬币分拣流程模型 | 1台 | 规格：≥260mm×260mm×442mm 采用优质有机玻璃材料，经精加工而成，装置整体透明，可清晰看到对一元、五角、一角(2种)共四种人民币（硬币）自动分拣过程， 装置设有取硬币的窗口,可对分拣完成的硬币进行回收。 可改变分拣流程。 |  |  |  |  |
|  |  | 光控路灯模型 | 1套 | 规格：≥500mm×185mm×375mm，采用铝型材外框，优质铝塑板结构，包含人工控制系统和电子控制系统，由大黑开关、光敏电阻、PCB电子电路、5V继电器、指示等。输入、控制、输出三部分组成。通过了解路灯人工控制和电子技术控制系统的控制过程，得出控制系统的控制流程；分析了解电子控制系统各组成部分的功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 红绿灯控制系统模型 | 1套 | 规格：≥415mm×145mm×100mm 铝合金包边实验箱，便携式适配器电源供电，采用双色发光管，演示红、绿、黄灯的运行，分别控制东西和南北两个方向的交通，设有左转弯、右转弯、直行等模拟；并设有斑马线，可模拟人通行。数字显示时间，可自由设置。可模拟演示紧急状态及突发事件时的应对方案、交通禁行等，学生可根据需要自行改编程序，重新设定交通红绿灯的工作状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 红外发射接收电路模型 | 1套 | 规格：≥500mm×185mm×375mm 铝型材外框，优质铝塑板结构。四路红外控制，配发射模块，可用电视机遥控器控制，可控制多种对象。主要单元有：红外发射单元、红外接收单元、对象单元（含发光管、电机、扬声器）。教学目的：让学生了解遥控系统和基本功能；让学生了解遥控电路的基本组成。 |  |  |  |  |
|  |  | 恒温控制箱模型 | 1台 | 规格：≥340mm×200mm×200mm 1. 采用浅蓝色压克力材料折弯而成，分为加热箱和控制箱，中间有有机玻璃隔板隔离，避免温度对控制箱的影响 2. 控制器设有多种控制方式，可手动控制加热，也可传感器检测自动控制，配有发光管指示，可实现开、闭环控制实验。 3. 传感器检测自动控制方式可自由设置温度值，并自动温度控制。 4. 设有数字温度显示，可显示设定温度，当前箱内温度，采用一键切换显示，方便操作。 5. 加热箱的温度严格控制（小于70℃），过温可断电保护，便于安全操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械传动模型套件 | 5套 | 塑料材质，拼装式，三个齿轮通过横向曲柄连杆机构连接足部,学生口吹出的风就能使扇叶带动模型前进，模型为多足仿生机械。含学生使用指导手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 升旗定时控制装置设计与制作套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm 至少实现用两种不同的控制电路控制升旗的过程。由旗杆、旗帜、电机、皮带等塑料件以及继电器、三极管、NE555集成电路、电阻、电容等电子件构成。ABS材质，拼插式结构，学生可以根据需要自行设定旗杆的高度、升旗的时间、升旗与降旗。有配套的学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 光敏报警电路套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm 拼插式结构，易于搭接和拆卸，可重复使用。所有电子零部件均采用ABS材料封装，把电子件拼插在底板上，可制作出所需要的模型或装置。主要电子部件有：光敏传感器、三极管、蜂鸣器、NE555集成电路、电阻（不少于3种）、可调电阻、电容、开关、导线（不少于5种）、电源。可完成光敏报警器和声光控制楼道灯两个实验项目。光敏报警器电路要能实现当光线照射传感器时，电路发出报警声。声光控制楼道灯电路要能实现当且仅当同时接收到外界的声音信号和光照信号时，灯才亮。套件中包含学生活动手册 |  |  |  |  |
|  |  | 遥控小车设计与制作套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm 至少实现用两种不同方式设计和搭建小车，通过遥控器控制小车的前进。包括车身、车轮、电机、电池、遥控接收电路、遥控器等组件。车身和遥控接收电路部分采用开放式结构（拼插式结构，ABS材质），学生可根据需要自行设计和搭接。有配套的学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 晶体三极管开关特性试验套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm。通过六个实验电路，了解三极管的特性及应用，熟悉三种基本逻辑门及其逻辑关系，知道常见数字集成电路的类型并能用它安装简单电路。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用。由各种电子件组成，电子件均用ABS材料封装。把电子件拼插在底板上，可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的实验项目有三极管开关电路、三极管放大电路、三人表决器、单稳态延时电路、声光控制楼道灯和水的恒温控制。有配套的学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 红绿灯控制设计套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm 通过两个实验电路，了解直流电磁继电器和可控硅的工作原理，学会它们的使用，进行简单电路的搭建和调试。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用。由各种电子件组成，电子件均用ABS材料封装。把电子件拼插在底板上，可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的实验项目是电磁继电器驱动电机和晶闸管控制电机。有配套的学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 常见继电器 认知与应用 套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm 通过两个实验电路，了解直流电磁继电器和可控硅的工作原理，学会它们的使用，进行简单电路的搭建和调试。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用。由各种电子件组成，电子件均用ABS材料封装。把电子件拼插在底板上，可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的实验项目是电磁继电器驱动电机和晶闸管控制电机。有配套的学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 电动机械 手制作套件 | 5套 | 塑料可拼装组合，可实现操作台控制，带五组有线遥控器、五部马达、五个关节，不少于5个自由度。机械臂的操控能够实现抓攫器的闭合、腕部120度转动、肘部300度的超宽转动、基座270度平转、肩部180度翻转、38厘米的垂直探距、32厘米的水平探距、100克的举力。五个按钮有线遥控器。 |  |  |  |  |
|  |  | 台灯散件 | 5套 | 要突出标准件及可拓展口,安装方便可靠；提供基本的结构套件，学生可自行选择材料进行台灯设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆模型制作流程设计套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm 通过三个以上的车辆模型，了解流程的设计。拼插式结构，ABS材质，可拆卸。由各种颗粒、带孔板、轴承、梁、轮子、齿轮、齿条、滑轮、轴、连接件、特殊件（门、窗、栏杆、椅子、方向盘、操纵杆）组成。学生可根据需要自行设计车辆模型，分解组装过程，设定组装环节，体会流程的设计。有配套的学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 常见控制方式认知及应用套件 | 5套 | 产品规格：≥390mm×300mm×120mm;通过5个以上控制系统的实例，理解什么是控制，经历控制系统设计的过程。运用同一套件可实现多方案的设计，便于拓展和创新。了解控制的手段及应用，如手动控制/自动控制，机械控制/电子控制。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用，材质为ABS。由各种颗粒、轴承、轮子、齿轮、轴、连接件、特殊件和电子件如导线、开关、电阻、电容、蜂鸣器、发光二极管（红色、绿色）、三极管（9013）、光敏电阻、集成电路（CD4017、NE555、LM358）、继电器、电池盒等组成。基础结构件相互拼插，可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的试验项目有多种简易控制装置、霓虹灯、自动门、视力保护提醒器、水箱放水控制装置和定时升旗装置。套件中包含：多媒体光盘（能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等）、学生活动手册。 |  |  |  |  |
|  |  | 结构设计套件 | 5套 | 规格：≥390mm×300mm×120mm。通过五个以上的结构实例，分析影响结构稳定性和强度的因素，进行简单结构的设计和制作。运用同一套件可实现多方案的设计，便于拓展和创新。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用，材质为ABS。由各种颗粒、轴承、梁、轴、连接件和特殊件组成。基础结构件相互拼插，可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的活动项目有多种桌子、人字梯、篮球架、拱形结构、四杆框架和桁架桥。套件中还包含：多媒体光盘（能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等）、学生活动手册。 |  |  |  |  |
| 05 | 地图册等 | 简易急救箱 | 1件 | 规格尺寸：≥280mm×180mm×170mm,铝合金包边药箱，带锁.内有衬板、防护隔离板等物。 1.配备医用剪刀、镊子、EHS乳胶手套、洗眼器等。 2.配备有批准文号的药品：碘酒（25mL）2瓶 、红药水（25mL）2瓶 、双氧水（100mL）1瓶 、医用酒精（100mL）1瓶 ，医用棉签1包 、医用棉球1包 、无菌纱布（50mm×50mm）1包、绷带2卷、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏2支 ，均为保质期内。 |  |  |  |  |
|  |  | 技术与设计教学挂图 | 1套 | 国家正规出版，不少于8幅 内容涵盖技术1、技术2，包括：制度类、操作类、设计类等内容；制作成喷绘板加框后安装在教室和走廊。 |  |  |  |  |
|  |  | 简明技术发展史挂图 | 1套 | 国家正规出版，不少于8幅 内容涵盖古代技术、近代技术、现代技术的发展脉络及未来技术发展的展望；制作成喷绘板加框后安装在教室和走廊。 |  |  |  |  |
| 06 | 实验材料 | 趣味电路创新实验与设计资源包 | 6套 | 内含多用电子实验平台一套，实验电路套件11套可以完成电源指示灯、紧急呼叫器 、电容器充放电、自动延时灯、手控彩灯、自动小夜灯 、热敏报警器 、水质探测器 、简易刷卡器、简易噪声探测器、视力保护提醒器、自动小风扇、电场探测器、防盗报警器、节日循环彩灯15个实验，万用表、螺丝刀、尖嘴钳、偏口钳等工具一套。实验指导手册3本。 投标现场需提供以下证明材料: 1.提供教育部教学仪器研究所的质量检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2.提供产品制造厂家授权书原件; 3.需提交样品。 |  |  |  |  |
|  |  | 智能控制创新实验与设计资源包 | 7套 | 内含多用电子实验平台一套，单片机控制板一套，软件光盘一套，实验电路套件11套可以完成循环彩灯、多变彩虹灯、计时交通灯、磁控倒计时器、数显温度计、红外遥控显示器、数字秒表、变频风扇、定时提醒器、分级噪声计、百变闪字棒、音乐编辑播放器等12个实验，配置万用表、螺丝刀、尖嘴钳、偏口钳等工具一套。实验指导手册2本。学习完成可报名参加全国青少年电子信息等级考试 投标现场需提供以下证明材料: 1.提供教育部教学仪器研究所的质量检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2.提供产品制造厂家授权书原件; 3.需提交样品。 |  |  |  |  |
|  |  | 卡通机器人 | 7套 | 180°舵机及配件包1套、360°舵机及配件包1套、单片机控制板1块、传感器扩展板1块、控制器专用透明盒1个、电池盒等其他配件1组，配套实验手册及开发光盘1套。能完成如招财猫、花儿摇摆、钟儿摆动等一系列动作。 |  |  |  |  |
|  |  | 迷你机械爪 | 7套 | 舵机及配件包1套、机械手结构及配件1套、单片机控制板1块、传感器扩展板1块、控制器专用透明盒1个、电池盒等其他配件1组，配套实验手册及开发光盘1套。能完成如抓取、自由夹物等一系列动作。 |  |  |  |  |
|  |  | 步行机器人 | 7套 | 舵机及配件包3套、多功能支架1套，单片机控制板1块、传感器扩展板1块、电池盒等其他配件1组，配套实验手册及开发光盘1套。能完成如自由行走、踢球等一系列动作。 |  |  |  |  |
|  |  | 智能寻线小车 | 7套 | 一、结构整机以arduinoUNO控制板为主体，配合有L293电机驱动模块一块、传感器扩展板一块、红外光电传感器3个、亚克力小车车架套装一套、电池盒及若干面包线。二、控制方法：arduino单片机自动控制；三、显示功能：智能寻线小车通过红外光电传感器反馈的数据信号，判断黑线位于车体的方位，从而对小车作出前行、左转、右转的调整，让小车一直沿着黑线行进。 |  |  |  |  |
|  |  | 万向机械臂 | 7套 | 单片机控制板1个，扩展版一个，舵机组1套，机械手臂1组；专用电池盒一个，配套手册及开发光盘1套，用单片机对一个简易机械手系统进行控制。通过舵机的转动带动机械手臂的运动以及手指的张合,实现六自由度机械手达到拿取转移物体的目的。 |  |  |  |  |
|  |  | 暴走机器人套件 | 7套 | 轮胎、螺丝、轴套、螺柱、螺母等机械零件45件，结构件40件，包含铝镁合金件，和部分工程塑料件，全部采用国际标准的φ3零件接口，强度高，耐磨性好，数量众多，可随意拼装，可与常用零件通用。小型直流电机1件，内六角扳手1件。可自行设计组装机械代步车、机械摩托车、行走小人、寸进机器人、棘轮伸缩小车、倒退转弯车等作品 |  |  |  |  |
|  |  | 旋转机器人套件 | 7套 | 轮胎、螺丝、轴套、螺柱、螺母等机械零件65件，结构件40件，包含铝镁合金件，和部分工程塑料件，全部采用国际标准的φ3零件接口，强度高，耐磨性好，数量众多，可随意拼装，可与常用零件通用。小型直流电机1件，内六角扳手1件。可自行设计组装简易独轮车、越野小车、翻到站立车、简易机械爪、四驱小车、四驱轮腿机器人等作品 |  |  |  |  |
|  |  | 摇摆机器人套件 | 7套 | 轮胎、螺丝、轴套、螺柱、螺母等机械零件60件，结构件25件，包含铝镁合金件，和部分工程塑料件，全部采用国际标准的φ3零件接口，强度高，耐磨性好，数量众多，可随意拼装，可与常用零件通用。小型直流电机1件，内六角扳手1件。可自行设计组装爬行机器人、倒立机器人、翻到站立小人、四足机器人、机械小人、机械小狗等作品 |  |  |  |  |
|  |  | 蠕动机器人套件 | 7套 | 轮胎、螺丝、轴套、螺柱、螺母等机械零件35件，结构件45件，包含铝镁合金件，和部分工程塑料件，全部采用国际标准的φ3零件接口，强度高，耐磨性好，数量众多，可随意拼装，可与常用零件通用。小型直流电机1件，内六角扳手1件。可自行设计组装凸轮小人、凸轮小狗、凸轮毛毛虫、伸缩栏杆、升降平台、蠕动机器人等作品 |  |  |  |  |
|  |  | 炫动机器人 | 7套 | 小型直流电机1个，手摇发电机1个,工具1套，万向节、轮胎、螺丝、轴套、螺柱、螺母等二百多个零件，通过连接，铰接，齿轮，轮系和连杆空间连杆五种基本模块的组装让孩子了解机械的基础知识，在此基础上了解电机的工作原理，同时通过依靠以上所学的知识进行相关的三种翻越型机器人和两种空间连杆爬行和跳舞机器人的组装，使孩子了解以上基础机械知识的扩展应用，为打通孩子的旁通思维，使孩子了解相同的知识不同的转变就可以生成新的应用。 |  |  |  |  |
|  |  | 三基色灯研习套件 | 7套 | 一、 结构整机以“多用电子实验盒”为实验平台，3节5号电池供电。有蓝牙模块、RGB发光模块、信息采集处理模块等组成。能够通过搭建电路和DIY自由编程的过程了解光的颜色变化原理,配编程开发环境光盘1张。 二、控制方法：手机APP向蓝牙模块传递信息从而对发光模块进行控制。 三、显示功能：显示红橙黄绿蓝靛紫渐变。 |  |  |  |  |
|  |  | 数字示波器研习套件 | 7套 | 一、 结构整机以“多用电子实验盒”为实验平台，3节5号电池供电。有LCD显示模块、信息采集处理模块、电容、电位器等组成。能够通过搭建电路和DIY自由编程的过程认识示波器的工作原理,配编程开发环境光盘1张。 二、 测试范围：10Hz~50kHz。 三、 图像显示功能：LCD显示屏。 |  |  |  |  |
|  |  | 数字式力传感器研习套件 | 7套 | 一、 整机采用"多用电子实验盒"组装；带挂钩；3节5号电池供电。能够认识力的传感器的原理结构。显示模块、传感器敏感部件、电路放大模块，及编程模块能够自由组合，能够实现DIY自由编程。 二、 测试范围及显示方式 拉力/压力：＜=5kg 三、 数据显示功能，4位数码显示。 四、 数据范围/精度/分辨率 分辨率：10g 五、配编程开发环境光盘1张 |  |  |  |  |
|  |  | 数字式磁传感器研习套件 | 7套 | 一、 结构整机以“多用电子实验盒”为实验平台，3节5号电池供电。有磁传感器电路放大模块、数显模块、信息采集处理模块等组成。能够通过搭建电路和DIY自由编程的过程认识磁的传感器的原理结构。 二、 测试范围：0-350mT。 三、 数据显示功能：亮度4位数码管显示。 四、配编程开发环境光盘1张 . |  |  |  |  |
|  |  | 数字式温度传感器研习套件 | 7套 | 一、 整机采用"多用电子实验盒"组装；带挂钩；3节5号电池供电。能够认识力的传感器的原理结构。显示模块、传感器敏感部件、电路放大模块，及编程模块能够自由组合，能够实现DIY自由编程。二、 测试范围及显示方式：-50℃～+300℃，20cm不锈钢温度探针。三、 数据显示功能，4位数码显示。 四、配编程开发环境光盘1张。 投标现场需提供以下证明材料: 1.提供教育部教学仪器研究所的质量检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2.提供产品制造厂家授权书原件; 3.需提交样品。 |  |  |  |  |
|  |  | 数字式声音传感器研习套件 | 7套 | 一、 结构整机以“多用电子实验盒”为实验平台；以3节5号电池供电。声音传感器敏感元件模块、数显模块、信息采集处理模块等组成。能够通过搭建电路和DIY自由编程的过程认识声音的传感器的原理结构。二、 测试范围及显示方式：40-99db。 三、 数据显示功能，高亮度4位数码管显示。 投标现场需提供以下证明材料: 1.提供教育部教学仪器研究所的质量检测报告复印件加盖制造厂商公章; 2.提供产品制造厂家授权书原件; 3.需提交样品。 |  |  |  |  |
| 07 | 实验室基础设备 | 铝合金多媒体实验台 | 1张 | 1、规格：2800mm×700mm×900mm可以正负20mm 2、结构：讲台中间是讲课演示部分，右侧为抽屉式投影仪橱，台面下面为抽屉式。3、材质：台桌面板：台面部分：采用12.7mm厚实芯理化板，经成开机一次性加工成型，表面光滑、平整，整体美观大方。技术要求：耐酸碱、耐高温、不吸水、防火、抗老化、无毒、材质坚硬，配优质UPVC连件组装，牢固可靠。 桌身部分：采用塑钢结构桌架，塑料注塑存书架。背身采用双贴面优质高压三聚氰胺浸泽贴面板，具有外形美观大方，防潮效果最佳，能有效延长实验室的使用寿命。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师椅 | 1把 | 靠背转椅 |  |  |  |  |
|  |  | 组合式探究实验桌 | 8张 | 规格：正六角形，对角尺寸1700 mm，高850mm 台面：采用实芯理化板台面，防腐蚀，耐酸碱、防静电、耐烟酌、抗污。台身：采用18mm三聚氰胺浸渍饰面板。 铝木结构：选用优质PVC封边条封边整体选用ABS连接组装。 |  |  |  |  |
|  |  | 探究仪器及学生科技作品展示柜 | 3组 | 1000 mm×500 mm×2000 mm 柜身：采用16㎜三聚氰胺贴面板，截面用封边机械高温热压封边。档板高度可调节 |  |  |  |  |
|  |  | 学生科学实验凳 | 48个 | 规格尺寸：300 mm×250 mm×400 mm，强化钢材，高度可调，防摔倒。 |  |  |  |  |
| 08 | 实验室墙面装饰科学探究画及说明书 | 科学探究画（整套教室装饰） | 1张 | 包括实验室简介、光学错觉探究画、新型能源利用与转换、世界科学之谜等内容。 |  |  |  |  |
|  |  | 科学探究实验说明与指导用书 | 2套 | 正版 |  |  |  |  |
| 09 | 仪器仪表 | 热能电能转换仪 | 1套 | 规格尺寸：310mm×230mm×130mm，常温自来水与70℃以上热水产生的温差电流要使小风扇转动，演示温差发电，探究热能与电能的转换，一杯热水与一杯冷水即可发电。 |  |  |  |  |
|  |  | 瞬间制冰器 | 1个 | 规格尺寸：230mm×230mm×100mm，15秒时间可让水结冰，结冰效果明显，探究体验如何使水瞬间结冰，电能加快冷热的交换与传递。 投标现场提供国家级检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 风力发电 | 8个 | 分组实验。规格尺寸：120 mm×80 mm×80 mm，风扇转动可使发光二极管发光，探究风力发电原理与应用。 |  |  |  |  |
|  |  | 会行驶的酒精燃烧动力小车 | 1个 | 用酒精燃烧的热能做动能，能够通过两个活塞的运动带动飞轮转动，并通过变速齿轮，使小车可以行驶。 |  |  |  |  |
|  |  | 水果发电（水果电子钟） | 8个 | 分组实验。规格尺寸：220mm×120mm×80mm，水果能发电，可当作电池使电子表工作，探究水果能发电，化学能转变为电能。 |  |  |  |  |
|  |  | 可行驶的太阳能小车 | 1个 | 规格尺寸：200 mm×145 mm×135 mm，太阳光下小车可行驶，探究太阳能如何驱使小车前进。 |  |  |  |  |
|  |  | 热能发动机（记忆合金发动机） | 1个 | 规格尺寸：225 mm×225 mm×50 mm，一杯热水即可使飞轮转动，记忆合金带动飞轮转动能连续，探究记忆合金直接使热能变动能。 |  |  |  |  |
|  |  | 电动机与发电机 | 1个 | 分组实验。规格尺寸：200 mm×100 mm×100 mm，发电机外壳采用透明式，成对使用，一个发电机转动可使另一发电机工作，探究电能与机械能的互变。 |  |  |  |  |
|  |  | 火焰发电 | 1个 | 认识热电偶的作用，演示热能和电能的转换。 投标现场需提供以下证明材料： - 提供国家级检测报告复印件加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽机模型 | 1个 | 利用酒精灯给内燃机加热，在内燃机的锅炉内产生蒸汽，通过活塞和曲柄机会，带动飞轮旋转。 |  |  |  |  |
|  |  | 学生探究立体镜 | 8个 | 分组实验。规格尺寸：120 mm×100 mm×60 mm，片源不少于5种，学生分组探究立体镜。 |  |  |  |  |
|  |  | 光学魔盒—大钱变小钱 | 8套 | 分组实验。规格尺寸：150 mm×100 mm×100 mm，魔术效果明显，钱币明显感觉变小穿过狭缝，探究体验平面镜反光与透镜折射产生的神奇效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 光三原色合成演示仪 | 1套 | 塑料外壳350 mm×200 mm×150 mm，光罩φ35 mm×30 mm，工作电压DC6V、0.3A，内外接电源均可，三色光可单独或合并工作，色光合成明显，探究三色光可合成所有自然界的可见光。 |  |  |  |  |
|  |  | 实物成虚像 | 8套 | 分组实验。规格尺寸：240 mm×240 mm×100 mm，成虚像明显，模拟海市蜃楼现象 。 |  |  |  |  |
|  |  | 莫尔条纹波纹片 | 1套 | 规格尺寸：250 mm×200 mm，两片配合使用，演示光的干涉现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 色彩变幻演示仪 | 1套 | 规格尺寸：250 mm×250 mm，偏振明显，可对不同折射率的物体产生不同的彩色偏振，观察神奇的彩色偏振现象。提供样品，提供国家级检测报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 接力式潜望镜 | 1个 | 规格尺寸：250 mm×200 mm×100 mm，每套四件潜望镜，可以任意组合探究，互相连接演示光路的改变。 |  |  |  |  |
|  |  | 放大观察仪 | 8套 | 分组实验。规格尺寸：100 mm×100 mm×80mm，带电源放大观察仪，观察细小的物体。 |  |  |  |  |
|  |  | 光的热辐射仪-光压风车 | 1套 | 规格尺寸：230 mm×230 mm×300 mm，玻璃材质，球直径不小于90，探究光辐射的性质。 |  |  |  |  |
|  |  | 时光隧道 | 1套 | 规格尺寸：350 mm×350 mm×300 mm，探究光通过多次反射可反复成像的原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 热辐射对比温度计 | 1 | 规格尺寸：300 mm×200 mm×200 mm，可做对比热辐射效应、太阳高度的测量实验，探究光的热辐射效应。 |  |  |  |  |
|  |  | 光控传声 | 1 | 演示音乐如何通过载波发射与接收。 |  |  |  |  |
|  |  | 近视与远视演示仪 | 1 | 规格尺寸：400 mm×300 mm×100 mm，探究近视与远视的形成，及如何用光学镜片进行校正。提供样品，提供国家级检测报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 魔箱 | 1 | 规格尺寸：300 mm×300 mm×300 mm，复合板材质，光学错觉明显，探究平面镜的成像规律。 |  |  |  |  |
|  |  | 穿墙而过实验器 | 1 | 探究光偏振运用。 投标现场需提供以下证明材料： 1.提供国家级检测报告复印件加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  | 同自己握手 | 1 | 规格尺寸：430 mm×480 mm×440 mm， 通电后，当手伸向红色环内时，会发现里面也有一个手伸出来和你握手。 探究凹面镜成像。 |  |  |  |  |
|  |  | 两栖可控气垫船 | 1 | 规格尺寸：450 mm×400 mm×200 mm，新奇有趣的两栖遥控汽垫船，电池充电式，可水陆两用，认识气垫船的原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 机翼升力演示仪 | 1 | 鼓风机外壳直径210 mm，厚110 mm，风口100 mm×100 mm，底板530 mm×120 mm×12 mm，风翼架高21 mm×φ4 mm二条，机翼105 mm×105 mm，最厚处20 mm，电压220V，带开关，可做小型风洞实验。探究飞机机翼产生升力的原因。 |  |  |  |  |
|  |  | 透明空气大力士 | 1 | 规格尺寸：300 mm×350 mm×300 mm，人坐的压力能使气球压不破，探究压缩空气的弹性作用。 |  |  |  |  |
|  |  | 牛顿碰撞球 | 1 | 底座150 mm×145 mm×20 mm（二端以四分之一圆倒角），塑料镀铬架φ10 mm×135 mm×160 mm，钢性球φ2 mm 0共5只。变化多端的碰撞球，演示动能的传递。 |  |  |  |  |
|  |  | 过山车模型 | 1 | 木质底盘厚1 mm 6，长端轨道离桌面高度240 mm，短端轨道离桌面高度165 mm，铁球φ24 mm，轨道宽度11 mm。离心力的应用。 |  |  |  |  |
|  |  | 希罗喷泉 | 1 | 演示经典的喷泉现象，重现古希腊的发明。 |  |  |  |  |
|  |  | 作用力与反用力小车 | 8 | 分组实验。规格尺寸：180 mm×120 mm×120 mm，电池驱动，螺旋桨式小车模型。探究作用力与反作用力。 |  |  |  |  |
|  |  | 自动上坡的双锥体 | 1 | 二轨道长550 mm，二边高度差不少于40 mm，锥体直径140 mm，二端锥尖距离150 mm。会自动上行的物体。 |  |  |  |  |
|  |  | 惯性小球 | 8 | 分组实验。规格尺寸：120 mm×100 mm×100 mm，奇异的惯性。 |  |  |  |  |
|  |  | 滚动的方轮 | 1 | 规格尺寸：1000 mm×250 mm×250 mm，探究怎样使方轮也能滚动。 |  |  |  |  |
|  |  | 气悬球演示器 | 1 | 底座箱200 mm×200 mm×160 mm，上圆盘φ280 mm×15 mm，吹气孔高度130 mm，轻球φ50 mm，鼓风机工作电压220V，连开关。可分别使塑料球和铁球浮起。气流怎样把小球吹浮在空中，了解流体力学。 |  |  |  |  |
|  |  | 会翻跟头的魔丸 | 1 | 规格尺寸：850 mm×200 mm×200 mm，探究翻转的物体。 |  |  |  |  |
|  |  | 竞速轨道 | 1 | 规格尺寸：950 mm×200 mm×150 mm，探究物体的加速度与高度、路径的关系。 |  |  |  |  |
|  |  | 能量穿梭机 | 1 | 展示机械能相互转换的力学运动实验装置，通过球体穿梭在富有流动雕塑美感的轨道间趣味旅行，折射出多种力学的运动形态和物理现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械传动模型 | 1 | 手摇式，配有圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、带轮传动、齿轮齿条传动、蜗杆传动等传动模型。探究各种传动机构的组成及工作原理。 投标现场需提供以下证明材料： 1.提供国家级检测报告复印件加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  | 水轮机（水轮机的应用） | 1 | 性能、结构、安全、外观等应符合JY0001要求。外形不小于：100mm×100mm×200mm，包括水箱（采用有机玻璃材料）、水轮、电机、联动碾米机构，可循环动作。探究水轮机的工作过程以及水能的利用。 |  |  |  |  |
|  |  | 木拱桥（拱形桥的结构） | 1 | 性能、结构、安全、外观等应符合JY0001要求。外形不小于：400mm×150mm×150mm，积木搭接模型，探究拱桥建造的力学依据。 |  |  |  |  |
|  |  | 下楼梯的弹簧 | 1 | 性能、结构、安全、外观等应符合JY0001要求。外形不小于：550mm×150mm×300mm，扁弹簧直径75mm×80mm，探究弹簧重心的变化对运动状态的影响。 |  |  |  |  |
|  |  | 旋转彩色反射灯 | 1 | 规格尺寸：280×220×270。220V供电。 产品工作，四根弯棒一起转动，且不会相碰，同时从弯棒顶端可以接收到从底端发出的光，探究形状与运动的关系和光的折射。 |  |  |  |  |
|  |  | 风洞戏球 | 1 | 大型科技互动展品，当你接通电源，风机旋转起来后，在圆筒上方的空气流动加快，压力变小，而圆筒下方的空气压力较大。如果你把乒乓球放在圆筒下方，则上下的压力差会产生一个力把球吸进圆筒。 |  |  |  |  |
|  |  | 浮沉的小鱼 | 1 | 规格尺寸：800×150×150，探究浮沉的原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 人体是导体吗—人体导电球 | 8 | 分组实验。φ90×55，塑料外壳，两端有金属触点；内部装有线路板和发光两极管，安全测定人是导体。 |  |  |  |  |
|  |  | 人体感应辉光球 | 1 | 玻璃球直径200，方形底座高100，红色为220V电源开关，黑色开蓝为音乐开关。魔球，会无线传电，静电感应使日光灯发光。 |  |  |  |  |
|  |  | 静电风车演示器 | 1 | 木质底板290×180×15，起电盘直径240，底座高度200，莱顿瓶直径55、高度175，摇手柄长45，转动半径55，带铝箔风叶两只，风叶可转动，演示电风的产生。 |  |  |  |  |
|  |  | 超声雾化 | 1 | 规格尺寸：250×250×250，使水雾化效果明显，探究超声的利用。 |  |  |  |  |
|  |  | 雅格布天梯 | 1 | 规格尺寸：350mm×350mm×300mm，中型科技互动探究展品类。电的神梯，电弧放电上升的原理。 投标现场需提供以下证明材料： 1.提供国家级检测报告复印件加盖制造厂商公章. |  |  |  |  |
|  |  | 神奇光电盘 | 1 | 规格尺寸：350×350×300，中型科技互动探究展品类，光电人体感应。 |  |  |  |  |
|  |  | 静电飞舞球 | 1 | 通过范氏起电机产生静电，可以使铝箔纸张开，形成一个球形，并可以用静电机控制小球的运动。 投标现场需提供以下证明材料： 1.提供国家级检测报告复印件加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  | 千人震实验器 | 1 | 探究一节电池使人感到电击原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 声悬浮 | 1 | 采用音源使鼓皮振动，观察豆子在鼓面的跳动，探究声音的频率及幅度对振动的影响。 |  |  |  |  |
|  |  | 豆子跳舞 | 1 | 外形不小于：300mm×150mm×40mm，由实木支架、小木锤及10根长短不同的铝条组成，探究物体发声的条件及原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 喊泉 | 1 | 含底座、水槽、水泵，水槽采用有机玻璃材料。对“泉"喊声，“泉”向外涌水；停止喊声，“泉”停止涌水，探究课题：研究声控技术特点及应用。 |  |  |  |  |
|  |  | 声能灭火 | 1 | 由底座、喇叭、喇叭支架、蜡烛及座、喇叭控制电路组成。信号源的幅度和频率均可调。信号源输出频率范围为18Hz～3kHz；供电电源：DC9V干电池，探究声音的能量。 |  |  |  |  |
|  |  | 雪浪踏声 | 1 | 由带功率放大的声音信号发生器、50W的扬声器、电子琴及驻波管等组成，直观的把声波演示出来，方便学生了解驻波的产生及特性，探究声波的反射与干涉。 |  |  |  |  |
|  |  | 无弦琴 | 1 | 整体采用亚格力和板材料、多组光敏元件、信号源、发声装置等组成，每对光敏元件相当于一根琴弦，当用手拨动时会像乐器一样发出悦耳的音乐声，探究光敏传感器的特点及应用。 |  |  |  |  |
|  |  | 静电摆球 | 1 | 由浅蓝色有机玻璃基座立杆、直径为90mm的不锈钢球及摆动小球组成，当小球得到电荷后受电场力作用会在两圆球间摆动，探究电荷间的相互作用。 |  |  |  |  |
|  |  | 静电滚筒（静电转轮） | 1 | 由有机玻璃底座、滚筒、两组放电针及一对放电球组成，放点球采用可旋转机构处理，放电针的距离可调，加入高压静电后，滚筒会自动转动，越来越快，探究滚筒滚动的动力来源。 |  |  |  |  |
|  |  | 无皮鼓 | 1 | 演示光电控制的奇妙效果。观众伸手向没有鼓皮的鼓内捶击，由于触发了光电控制电路，产生了“咚”的鼓声。每个鼓的内壁上均装有红外传感器，一端发射，一端接收。当手击下时，遮住了发射器，红外接收器因接不到信号，就触发电声装置，使其发出鼓声，听起来就像真的鼓声一样。 |  |  |  |  |
|  |  | 柔和电击 | 1 | 规格尺寸：430×480×330，150V电压表，摇表最高电压为150V。 学生可以根据摇表的摇动速度控制电压，并体验触电的感觉。 |  |  |  |  |
|  |  | 100倍手持探究显微镜 | 8 | 分组实验。规格尺寸：150×80×40，可放大100倍，可调焦距适应不同学生观察细小的物体，观察比如植物等细小物体的好伙伴。 |  |  |  |  |
|  |  | 四人共听心跳 | 8 | 分组实验。规格尺寸：200×200，四人可同时听，效果明显。 |  |  |  |  |
|  |  | 观鸟扩音器 | 1 | 规格尺寸：360×250×100，可远距离传声，把远方的声音聚焦并放大，可把声音录下，并带望远镜，探究观察鸟类。 |  |  |  |  |
|  |  | 指纹拓印纸 | 1 | 1套20张，指纹拓印明显。 |  |  |  |  |
|  |  | 孵化器-微电脑控制 | 1 | 规格尺寸：320×250×200，自动控温，自动翻蛋，探究小鸡的孵化过程。 |  |  |  |  |
|  |  | 手电池-人体发电 | 1 | 规格尺寸：350×350×300，中型科技互动探究展品类，演示人体可发电，人体也是蓄电池。 |  |  |  |  |
|  |  | 手的稳定性 | 1 | 规格尺寸：350×350×300，中型科技互动探究展品类，探究人的意志力与手脑并用协调性。 |  |  |  |  |
|  |  | 月相变化演示仪 | 8 | 分组实验。φ230×80，黑色暗箱，使用1.5V干电池两个。能演示满月、凸月、下弦月、眉月、钩月、上弦月等月相，探究月相的形成。 |  |  |  |  |
|  |  | 探索月球—月球仪 | 1 | 规格尺寸：150×100×100，认识月球仪。 |  |  |  |  |
|  |  | 红外线电子测温仪 | 1 | 红外线测温，范围-40℃—400℃，如何远距测温度。 |  |  |  |  |
|  |  | 伽利略温度计 | 1 | 规格尺寸：250×85×85，试验温度的变化如何影响沉浮子的的变化，温度对液体浮力的影响。 |  |  |  |  |
|  |  | 星像仪 | 1 | 规格尺寸：200×100×100，配多种星图，探究星座，认识活动星图。 |  |  |  |  |
|  |  | 风力风速计（液晶显示） | 1 | 规格尺寸：230×100×100，可测定风极与风速，带连接线，如何测风速。 |  |  |  |  |
|  |  | 节气日晷 | 8 | 120×120×150塑料底座，底座上嵌有指南针和水平仪。φ120日晷面，35长晷针，可调节晷面与水平面的角度，准确的计时工具、可记节气。 |  |  |  |  |
|  |  | 记时沙漏 | 1 | 外形规格：φ70×122，计时不少于1分钟，古老的计时方法。 |  |  |  |  |
|  |  | 龙卷风模拟演示器 | 1 | 规格尺寸：550×130×130，演示龙卷风的形状。 |  |  |  |  |
|  |  | 神奇记忆合金 | 1 | 规格尺寸：300×300×80，温控弹簧，执行标准：ASTM F2063-2005，主要性能指标：可提供压缩弹簧和拉伸弹簧及形变片，应用范围温度30℃--100℃，可演示四种记忆方式，有记忆功能的金属，金忆合金如何变成五角星与弹簧等。 |  |  |  |  |
|  |  | 可见的振动声波 | 1 | 规格尺寸：350×350×700，中型科技互动探究展品类，演示正弦波型。 |  |  |  |  |
|  |  | 三维立体针雕 | 1 | 规格尺寸：220×130×80，立体造型。 |  |  |  |  |
|  |  | 真假沸腾 | 1 | 规格尺寸：160×100，液体内气体饱和时温度对液体的影响，液体假象沸腾明显。 |  |  |  |  |
|  |  | 液体分层模型 | 1 | 规格尺寸：150×80×50，液体分层明显，探究液体的不相溶性。 |  |  |  |  |
|  |  | 无源之水 | 1 | 规格尺寸：150×150×300 220V电源供电，探究水表面的张力。 |  |  |  |  |
|  |  | 水漩涡 | 1 | 由底盘、透明水槽等组成。接通电源后水槽内自动形成水漩涡的视觉景象，探究漩涡的产生及原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 仿古鱼洗 | 1 | 规格尺寸：350×350×300，中型科技互动探究展品类，共振与共鸣。 |  |  |  |  |
| 10 | 对以上品目号07.08.09产品保修、售后服务及培训的要求： |  |  | 1、质保期一年（软件产品终身免费升级）。保修期内发生的相关一切费用由供方承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保 修期顺延。 2、对所提供的货品在使用地进行第一时间的维修，对不具备现场维修的产品采取替换式服务，以最大程度的保证用户利益。对于不对硬件进行改制的系统更新，完全免费在第一时间提供给用户，以保证用户对系统使用的长远利益。 3、响应时间：设备及系统在使用过程中出现问题，投标方收到用户的函、电话后，应及时派人赴现场处理。对招标人提出的系统维护要求，在4小时内给予响应，一个工作日赶到现场；一般性故障，保证在到达后的2个小时内解决。如因故不能尽快完成时应提前与用户协商并征得用户同意，否则用户有权追究中标人的违约责任。在产品免费维修期内，要免费更换或维修有缺陷的产品、部件和材料,直到达到验收指标和性能要求。对提供的产品，免费安装。设备保修期内零部件应免费更换，保修期满后终身成本维修。 4、系统管理人员和普通老师开展培训。为了使用户能够对系统进行有效的管理和维护，需安排学校的系统管理员对安装调试工作充分参与并实施现场指导，从而能使其对出现的故障进行判断和检测，达到对故障进行处理。 对于学校的管理人员和担任教学任务的老师，结合学校的实际教学情况，按照系统的操作要领，对用户进行全面的培训，主要是日常的使用方法，包括如何有效应用，真正与教学过程结合起来。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日