鞍山市政府采购文件

（竞争性谈判）

项目名称：鞍山市劳动教养管理所强戒人员约束床、心理治疗及康复训练设备采购项目

采购编号：AGJCG2015J044

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

竞争性谈判采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。参与竞争性谈判的供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

竞争性谈判采购公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市劳动教养管理所委托，对“强戒人员约束床、心理治疗及康复训练设备采购项目”（采购项目编号：AGJCG2015J044）进行谈判采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 白钢约束床 | 8张 | 4 |
|  | 02 | 床垫 | 8张 | 0.4 |
|  | 03 | 约束带 | 80米 | 0.08 |
|  | 04 | 复印机 | 2台 | 1 |
|  | 05 | 打印机 | 8台 | 0.76 |
|  | 06 | 移动硬盘 | 2个 | 0.12 |
|  | 07 | 台式电脑 | 15台 | 6.3 |
|  | 第1包合计 |  |  | 12.66 |
| 02 | 01 | 医疗设备 | 8台 | 21.3 |
|  | 第2包合计 |  |  | 21.3 |
| 03 | 01 | 体育器材 | 40台 | 9.8745 |
|  | 第3包合计 |  |  | 9.8745 |
| 04 | 02 | 厨房设备 | 39台 | 21.1655 |
|  | 第4包合计 |  |  | 21.1655 |
| 总计 |  |  |  | 65 |

采购内容说明：

１.本项目采购内容分为4个合同包，参与谈判的供应商对所投包的采购内容必须全投；

２.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其报价无效。

二、合格供应商的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.参与本次谈判的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须提供入库登记证明。（供应商可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的供应商在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目参与谈判供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目采购文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应文件按无效处理或成交资格被取消。

六、报名方式：参与谈判的供应商在递交响应文件时现场报名。

七、参与谈判供应商的计算：本项目中采购产品（主要产品：01包中品目号07 产品名称台式电脑；02包中品目号01 产品名称全自动生化分析仪、酶标仪、洗板机、心脏除颤仪、微波治疗仪、离心机。）多家供应商代理同一品牌同一型号产品参与谈判的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交响应文件截止时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2015年10月16日9:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心326会议室，届时请参与谈判供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判采购会议。

十、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市劳动教养管理所

联系人：关学楠

联系电话：0412- 2613618

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十月十日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为鞍山市劳动教养管理所强戒人员约束床、心理治疗及康复训练设备竞争性谈判采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格供应商的 资格条件 | 详见采购公告及采购文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 样品要求 | 本项目不要求提供产品样品 |  |  |  |  |  |
| 6 | 最高限价及 谈判保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 谈判保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 谈判保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 12.66 | 0.25 | 02 | 21.3 | 0.42 |
|  |  | 03 | 9.8745 | 0.19 | 04 | 21.1655 | 0.42 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的响应文件为无效文件。 2.谈判保证金：采购最高限价的2%。 3.收取谈判保证金的截止时间及要求:参与谈判的供应商应通过转帐方式在递交响应文件截止时间前将谈判保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与谈判供应商须在汇款单上标明采购项目编号、供应商的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交响应文件截止时间前供应商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取谈判保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还谈判保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还谈判保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 7 | 谈判小组人数 | 共3人 |  |  |  |  |  |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 评审办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 采购公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见采购公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-5 |
|  | 如果供应商不是所投产品的制造厂商（或国内总代理），须具备所投产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-6 |
|  | 采购产品的品种（包号：01 ；产品名称：台式电脑及打印机）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 采购产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 谈判响应函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见采购公告及采购文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见采购公告及采购文件 |  |  | 3-7 |
|  | 报价产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见采购公告及采购文件 |  |  | 3-8 |
|  | 报价产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见采购公告及采购文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见采购文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 采购产品光盘（U盘） （如果采购文件要求提供） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴:

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1谈判响应函…………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4采购产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加谈判采购的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的采购签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加谈判采购的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

谈判响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务报价和递交谈判保证金：

| 包号 | 报价（人民币 万元） |  | 谈判保证金 （人民币 万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本采购文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的谈判保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的谈判有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重谈判小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中单独与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 白钢约束床 | 4 |  |  |  |
|  | 02 | 床垫 | 0.4 |  |  |  |
|  | 03 | 约束带 | 0.08 |  |  |  |
|  | 04 | 复印机 | 1 |  |  |  |
|  | 05 | 打印机 | 0.76 |  |  |  |
|  | 06 | 移动硬盘 | 0.12 |  |  |  |
|  | 07 | 台式电脑 | 6.3 |  |  |  |
|  | 第一包报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | 医疗设备 | 21.3 |  |  |  |
|  | 第二包报价 |  |  |  |  |  |
| 03包 | 01 | 体育器材 | 9.8745 |  |  |  |
|  | 第三包报价 |  |  |  |  |  |
| 04包 | 01 | 厨房设备 | 21.1655 |  |  |  |
|  | 第四包报价 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明。

2．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为优先成交的条件。

3．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

4．响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                 单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

格式8

采购产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

格式9

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包、04包 产品名称：强戒人员约束床、心里治疗及康复训练设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后30日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修. |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（ 12 ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

产品名称:约束床、打印机等

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求及技术参数 |  |  |  |  |
| 01 | 白钢约束床 | 8张 | 约束床主体部分尺寸规格为：2050mm*1350mm*600mm, 管材采用75mm*45mm加厚白钢方管，管壁厚大于等于1.5mm，四根床脚在距地面100mm处用方管连接，以此来加固床体。外圈规格尺寸为：2250mm*1550mm，管材采用直径为40mm的加厚白钢圆管，管壁厚大于等于1.5mm。床体外圈与床体采用不少于22根圆管连接，此处圆管长100mm, 直径为40mm,且均匀分布于外圈与床体之间（捆绑约束带使用）。床头部分：床头高出床面300mm,用圆管焊接在外圈上，中间连接杆不少于4根，此处圆管与外圈一样。床沿部分：在床面四周用50mm*25mm的加厚白钢方管做四边围成，目的是把床垫镶嵌在床面上，50mm的一面作为外侧立面。功能要求：床外圈及床头拐角处均采用圆管拐角，无尖锐棱角，以免病人自伤自残，连接杆须结实耐用，以免病人通过晃动手脚来挣脱束缚。 工艺要求：管材经过酸洗，材料射出成型，坚固、耐磨、不褪色，耐压、强度大、抗冲击、不易变形，激光设备切割钢板，焊接部分用高标准焊接工艺，表面平整光滑。金属家俱符合国家执行标准 QB/T1097-1991的检验标准。 参考图如下： |  |  |  |  |
| 02 | 床垫 | 8张 | 床垫规格：尺寸为2000mm*1300mm，内部材质为全椰丝材质，外饰面采用优质防滑面料。椰丝符合国家检验GB18580-2001甲醛释放量（9-11L）燥器法。 |  |  |  |  |
| 03 | 约束带 | 80米 | 约束带规格：宽5cm，结实耐用无延展性软材质（类似汽车安全带材质）。功能要求：可捆绑病人手脚，松紧可调节。 |  |  |  |  |
| 04 | 复印机 | 2台 | 产品类型数码复合机 颜色类型黑白 涵盖功能复印/打印/扫描 速度类型低速 最大原稿尺寸A3 内存容量128MB 供纸容量标配纸盒：≥250页 多功能进纸器：≥100页 最大容量：标配纸盒：250页（5个）+多功能进纸器：100页 介质重量64-157g/m² 双面器选配 自动输稿器选配，双面自动输稿器 网络功能可选配网络打印 接口类型标配：USB2.0及以上 复印功能 复印速度≥19cpm 复印分辨率600x600dpi 原稿类型纸张，书本，三维物品 复印尺寸A5-A3 预热时间低于15秒 首页复印时间低于6.5秒 连续复印页数1-999页 缩放范围50-200%（以1%为单位） 无图像区域图像的顶部/底部/右侧/左侧，距边缘约4mm灰度等级256级 打印功能 打印控制器标准配置 打印速度≥19ppm 打印分辨率600x600dpi，1200x600dpi 打印语言PCL 扫描功能 扫描控制器标准配置 扫描速度黑白：46页/分钟（300dpi） 灰度：16页/分钟（300dpi） 彩色：20页/分钟（150dpi） 扫描分辨率150x150dpi，300x300dpi，600x600dpi 扫描其它性能扫描到FTP，扫描到SMB，扫描到电子邮件，网络Twain扫描，扫描到U盘 电源AC 220-240V，50/60Hz 功率1.3kW或以下 系统平台服务器端：Windows 2003 Sever/2008 Sever/2008 SeverR2/2003 Sever x64 Edition/2008 Sever x64 Edition 客户端：Windows XP/Vista/7 x64 Edition/7 |  |  |  |  |
| 05 | 打印机 | 8台 | 黑白激光打印机 最大打印幅面A4 最高分辨率1200x1200dpi 黑白打印速度达到≥18ppm 处理器≥266MHz 内存≥2MB 双面打印手动 打印性能 预热时间0秒预热 首页打印时间仅需≤8.5秒 打印语言基于主机的打印 月打印负荷大约5000页接口类型高速USB2.0 介质规格 介质类型纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5) 介质重量60-163g/m² 进纸盒容量≥150页（普通纸） 出纸盒容量≥100页 耗材 耗材类型鼓粉一体 硒鼓寿命随机标配≥1500页 其它参数 系统平台 Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003Mac OS X v10.4-10.6Linux |  |  |  |  |
| 06 | 移动硬盘 | 2个 | 硬盘类型：便携式存储容量：1T内部接口：SATA硬盘尺寸：2.5英寸 USB3.0 移动硬盘 |  |  |  |  |
| 07 | 台式电脑 | 15台 | 处理器CPU 系列英特尔酷睿i3 4160CPU 频率3.6GHz／存储设备 内存容量4GB内存类型DDR3／硬盘容量1TB硬盘描述5400转／光驱类型DVD刻录机 显卡/声卡 独立显卡显卡芯片AMD Radeon R7 240或同档次独立显卡 显存容量2GBDirectXDirectX 11 显示屏， 屏幕尺寸20英寸 网络通信 有线网卡1000Mbps以太网卡机身规格 机箱类型立式机箱／颜色黑色／前面板I/O接口USB2.0+USB3.0；1×7合1读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口 背板 I/O接口USB2.0+USB3.0； 1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；3×S/PDIF输出；1×电源接口 售后服务： 计算机制造厂商提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务； 计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务； 计算机制造厂商提供800和400免费客服电话服务； 计算机制造厂商提供远程在线诊断并解决故障服务； 计算机制造厂商提供逐台电脑免费门到桌安装验机服务。 投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品制造厂商服务体系获得国家信息安全服务资质证书复印件加盖厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺函原件； 3、所投台式机产品为品牌厂商自行研发生产，生产工厂厂商为所投品牌厂商全资控股 不接受第三方工厂代工产品（出据厂商证明函 加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称:医疗设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 1、工作速度：化学比色法≥350Test/H 2、样本盘：＞50个样本位（非拓展,一次性上机样本位） 3、试剂盘：＞70个试剂位（非拓展） 4、交叉污染率 ：<0.09% 5、试剂冷藏：2-8℃，可24小时连续冷藏 6、最小反应液体积：≤120µl 7、温控装置：非水浴免维护，日常无消耗品的恒温装置 8、比色杯：仪器自动冲洗比色杯 9、分光方式：光栅后分光技术 10、吸光度线性范围：-0.1-3.2Abs 11、工作站：品牌计算机，激光打印机 12、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 13、其它附属设备稳压器一台，配套纯水处理机一套。 投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品原厂商配套试剂的注册证复印件加盖制造厂商公章及溯源认证证书复印件加盖制造厂商公章; 2、投标产品品牌在辽宁省系列生化装机用户不少于80家（提供用户名称及联系方式）; 3、售后服务：在辽宁省内设有工商注册的厂家售后服务分支机构（提供营业执照复印件加盖制造厂商公章）; 4、提供产品医疗器械注册证; 5、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  | 酶标仪 | 1台 | - 光源卤钨灯，寿命2500小时以上 - 电源适用于中国大陆地区220V电压 - 波长范围400－750nm，具有单、双波长设定 - 滤光片位置8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm） - 传输方式8道光纤 - 检测通道八通道 - 测量方式单波长检测，双波长检测，两点法，动力学法，多波长检测，可以通过计算机操控酶标仪，在无电脑支持的情况下，酶标仪可以独立使用。 - 计算方式吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测等 - 读数范围0.000-4.000 Abs - 测量范围0.000－3.000Abs - 分辨率0.001Abs - 重复性≤0.005A - 测定速度读板速度≤3秒/96孔 - 程序储存容量可存储≥500个检 - 测程序和≥1100次96孔板检测 结果 16、酶标仪连接电脑参数 操作系统window7，处理器CPU系列英特尔 奔腾 CPU型号G2030CPU频率 3.0GHz，三级缓存3.0MB 核心/双核心，存储设备内存容量4GB内存类型 DDR3 1333MHz内存插槽2个DiMM插槽硬盘容量 500GB硬盘描述7200转显卡/声卡，显卡类型集成显卡音频系统集成，网络通信有线网卡 1000Mbps以太网卡机箱类型：立式，机箱颜色 黑色显示器 : 19.5寸LED商用台式机 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品医疗器械注册证证书复印件加盖制造厂商公章; 2、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  | 洗板机 | 1台 | - 洗板的类型96孔板（U,V或平底板） - 洗头8道和12道（洗头为双套筒方式，标配两个洗头） - 自检功能具备 - 吸排液方式双泵吸排液 - 液面感应及报警具备液面感应装置，可及时进行报警处理 - 程序内存≥100个洗板程序 - 洗涤通道≥3 通道 - 液体容器2L洗液瓶，2L缓冲瓶，2L废液瓶 - 用户界面触摸式按键，液晶显示屏清洗次数1－100遍，可预置 - 残液量<1ul（2点吸液法） - 加液精度CV≤2% - 吸液模式常规或清扫 - 浸泡时间0－24H，可预置 - 加液量0—4200ul(每次递增≤50ul) - 酶标板振荡功能具备 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品医疗器械注册证证书复印件加盖制造厂商公章; 2、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  | 恒温水浴箱 | 1台 | 电源 220V 50Hz 温度范围 室温+5~99.9℃ 温度辨析度 0.1℃ 温度波动度 ±0.5℃ 显示方式 LED双屏数字显示 加热功率 2000W 2500W 工作尺寸 ≥500×300×115mm 内胆尺寸 ≥500×300×145mm 外形尺寸 ≤650×370×200mm |  |  |  |  |
|  | 心脏除颤仪 | 1台 | 输出波形双相波 (ActiBiphasic)，不受患者胸电阻大小的影响，提供必要的能量输出能量能量自动升级，配合胸电阻输出波形，争取用最少次数实现更快 速更准确的除颤成人模式：150J-200J-200J 儿童模式：50J-70J-70J 除颤适用波形平均振幅超过0.1mV的心室纤维性颤动，心律（心率）超过 180bpm的室性心动过速分析时间 小于8秒（除颤适用波形时5秒，非适用波形时8秒）充电时间小于8秒（从开始分析到准备好200J的放电能量）（采用满容量的新电池，温度20度的环境中）充电保持时间≤30秒内部放电功能保证患者及施救者的安全除颤电极片除颤电极片没有左右的差异，可以避免误操作，不会浪费抢救时间（成人除颤电 极片・儿童除颤电极片（选配））事先链接开机后无需再连接电极片放置指 示灯指示灯闪烁提示电极片放置的位置，及是否粘贴牢靠粘贴方式示意图 电极片上带粘贴方式示意图电池，电池可更换的锂二氧化锰电池（非充电 式）、电池寿命：2年放电次数：至少70次（电池报警后，支持最大能量放 电9次）、连续ECG监护：超过2小时电源自动接通打开盖子，电源自动通，无单独电源键操作键 2个（放电按钮、成人儿童模式切换开关）唯一按钮操作电击按钮：用户界面唯一的一个按钮，一键控制电击释放，完全排除多按钮操作界面可能会导致的误操作模式切换成人・儿童模式切换开关：滑动开关即可切换模式，实现成人和儿童之间的模式转换语音提示全程中文语音提示工作音100次/分的工作音，可用作心肺复苏时的参考速率设备维护及自检内置自检功能 开机自检，每天自检，每月自检内置自检功能，显示AED状态指示灯◎ 彩色显示（OK：绿灯 NG：红灯），从1.2米高度跌落，设备功能和外观无损伤。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品医疗器械注册证证书复印件加盖制造厂商公章; 2、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  | 微波治疗仪 | 1台 | 1工作频率2450MHZ±30MHZ； 2输出功率：1-99W，连续可调，数码显示； 3功能：具备治疗、理疗两大功能； 4理疗：具有脉冲波、连续波； 5输出控制时间：0-99分，连续可调； 6时间分档设置；可预先设置； 7辐射器；2.7.1不粘连组织；2.7.2驻波系数1.5； 8微波泄露：0MW/㎝2 9微波无用辐射：0MW/㎝2 10正常工作温度下漏电流：≤0.5； 11保护接地阻抗：0.02； 12磁控管：进口磁控管； 13控制开关：脚踏开关。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品医疗器械注册证证书复印件加盖制造厂商公章; 2、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  | 智能血压计 | 1台 | 测量方式：振幅探测法 (示波法)压力检测：半导体静电容式压力传感器，两种测量模式（单次、3次MAM平均）。血压量测时可同步侦测心脏房颤，出现异常报警功能。（测量范围：血压：30-280 mmHg (4 – 37.3Kpa) 脉搏：40- 200 跳/分臂带压力显示：0 – 300 mmHg( 0 – 40 Kpa) 精度：压力±3mmHg脉搏±5%记忆存储：≥200组显示：LCD 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品医疗器械注册证证书复印件加盖制造厂商公章; 2、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
|  | 离心机 | 1台 | 最高转速 ： 4000转 最大容量：20ML*12 最大离心力 ：≧2325*g 最大功率：≧ 135W 定时范围： 0min- 30min 噪音：＜65dB电源： 220V 50HZ 转速精度：±20rpm。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品第一类医疗器械生产备案凭证复印件加盖厂商公章; 2、提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称:体育器材

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 跑步机 | 6台 | 面板视窗：LED视窗 显示数据：时间 速度 距离 热量 坡度 坡度范围：0-15%% 速度范围：1-12KM/HKM/H跑步区域：≥1200mm*400mm 折叠设计：带有折叠功能， 机台载重：≥110kg 跑步面积：≥1250mm*580mm 跑步带厚度: ≥1.6mm钻石纹 跑板厚度：≥16mm 速度： 0.3KM/H-16 KM/H 电机峰值：≥3.0HP DC 仪表窗口：≥7寸TFT高清滑动彩屏 音响：3W*2立体数字功效 跑台：静音软跑板 净重：≥67kg 避震系统及同类避震系统 在线播放 Android智能系统 不少于12种教练健身模式 折叠后面积不到一平方米 支持撑多连杆独立悬架减震：采用欧拉运动定力 机械式减震科技：遵守胡克定律根据弹簧储能原理减震 六大核心智能变频跑带动力马达： 1.低于60DB强劲动力超强静音； 2.奔跑振动值低于0.5mm/s； 3.每小时耗电小于1度； 4.智能数控双马达技术； 5.根据运动模式，智能输出功率； 6.经过上万次高压，电阻安全测试。 |  |  |  |  |
|  | 综合训练器 | 6台 | 净重：≥150公斤 配重净重：≥70公斤 产品尺寸：≥190cm*110cm*210cm 综合训练器采用40 mm *80 mm管材，增加腹肌带功能，锻炼腹部的利器，肩带可以随意调整量锻炼腹部重量，不同阶段选择不同重量，坐垫可调。 产品3根主梁钢管全部采用105度设计，坚固度和稳定性 ，底座钢管宽202cm。 垫板皮革采用PU材质，加厚加固。 坐垫高低可调，采用拉拔式调节， 二、三站位可以任意方向安装，左边部分可以装到右边，右边部分可以装到左边。专用PU皮革沙包带内包碎布25KG。 |  |  |  |  |
|  | 倒立机 | 3台 | 产品规格：≥197cmX73cmX160.5cm 产品净重：≥37.KG 最大300斤的人可以确保100%安全，倒立机转动轴使用轴承保证转动顺畅安全，加厚加宽记忆海绵靠垫，靠板带有安全肩带，使用者100%安全，靠板为整体框架结构，可以保证承受 功能：锻炼平衡与协调能力。增加脑部含氧量，调整脊椎，筋骨导正，增强神经和内分泌系统的调节机能。 安全带 ，根据人体身高、体重调节500KG以上负载，超大范围身高调整，可以适合1.3-1.9米的人使用，5星安全脚夹机构，靠齿条锁紧，同时配有保修机构，钢管限位，放在靠板背面，靠垫增加安全带，在倒立时绑在身上，安全带具有极强的拉力耐磨力，靠垫厚度40mm，管与管之间用塑胶衬套配合，确保不晃动，带有可折叠功能，方便存放。 |  |  |  |  |
|  | 多功能室内单双杠 | 6组 | 可调高度：800 mm *1050 mm *（1000-2300）mm，净毛重≥25KG/28KG，承重范围：≥250KG以上产品重量：38KG以上 外观：钢管烤漆，采用优质皮革，坚固耐用 功能：单杠和双杠，引体向上 颜色为灰色。 |  |  |  |  |
|  | 踏步机 | 7台 | 踏步机配件類型: 带拉绳 1，30度强效瘦腿：30度踏板轴心，兼顾扭腰与踏步，上下左右踏步； 2，多功能显示屏：LED液晶屏幕，运动次数/速度/卡路里等，时效高达0.01秒； 3，无声传动装置：采用最新滑轮传动，更牢固钢丝绳，100%降噪音 4，安全稳定，超强弹簧缓冲，踩踏缓和，不伤膝； 5.超大按摩踏板：加长加宽，具有按摩功能防滑粒，舒适防滑； 6，高级工程防滑保护套； 7，超静音：0噪音； 8，弹力拉绳； 9，加粗稳固底座：净重≥8KG，承重≥100kg。 |  |  |  |  |
|  | 腹肌板 | 6台 | 长：125cm、宽：33cm、高：54-74cm 靠垫采用泡棉，高档PU材质，钢材，产品重量≥10KG,承重范围≥270斤，面板尺寸：≥138cm*54cm*65cm。折叠接头三层固定，升级三层固定方式为三角原理，稳固性强，固定旋纽，固定螺丝，固定插销三层固定，勾脚泡棉高度两档调节，满足身高190CM以下使用人群。6个加长加粗泡棉脚撑，靠垫内芯采用优质环保珍珠棉，柔软、舒适、耐用、符合环保标准，焊接全部采用机械自动焊接，焊点平滑，无毛刺。钢管表面采用24道金属烤漆技术，色泽均匀。保证永不生锈。底脚带有防滑底脚套。 |  |  |  |  |
|  | 健身车 | 6台 | 单车属性详解：采用人体工学设计，轻松舒适：表盘≥16cm*10.05cm，车把宽46.5cm(±2 cm)，车把离地90cm—100cm，座垫离地80cm—98cm，占地长度≥93cm，占地宽度≥51cm; 可调节座椅：人体工学设计，可根据自身条件随意; 飞轮升级更强劲：实心钢板大飞轮，采用≥15KG惯性大飞轮。 档位调节按钮：握把和座垫高低调节按钮人性化设计; 超粗脚管滑轮：可随意移动动感单车; 铝合金包裹式脚蹬：全铝合金一体成型 |  |  |  |  |

包号：04包

产品名称:厨房设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 和面机 | 3台 | 外形尺寸：≥1300mm*750 mm *1330 mm不锈钢容器，采用特殊材料及工艺制造，永不变形，机器噪音小，最大和面量1≥00KG。功率380V/5.5KW。 |  |  |  |  |
|  | 馒头机 | 2台 | 产量450Kg/h以上的馒头，380V/3KW，外型尺寸：≥1300 mm *700 mm *110mm，机型190Kg，机型分为5个头/斤，双蛟龙送面。 |  |  |  |  |
|  | 蒸饭车 | 4台 | 1430 mm *700 mm *1690 mm双门采用优质不锈钢制造，双层保温结构，外壳板厚0.1㎜，配优质不锈钢电热管，单门单控，独立使用，配不锈钢米饭及馒头盘，配备直径51*1.5㎜不锈钢重力支脚。耗能方式：电汽两用，功率12KWX2/380V。 |  |  |  |  |
|  | 六门冰柜 | 3台 | 内外全不锈钢，整体发泡，内藏铜管，双机双温，电压功率220V/0.46KW，容积1.46L，温度范围-12℃/-10℃/-5℃/-10℃，220V。 |  |  |  |  |
|  | 切菜机 | 1台 | 1000#全钢，电压功率220V/1.1KW，电源电压：220V（380V），切片厚度：1-25㎜，切丝宽度：2-7㎜，生产效率：500-1000Kg/h，外形尺寸：1460*580*1030，可切各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。传动部分为齿轮传动，卧式。 |  |  |  |  |
|  | 切肉机 | 1台 | 220V/1.1KW，产量≥300公斤/h，外形尺寸：≥645 mm *325 mm *600 mm，机器凡是与食品接触的零部件均采用不锈钢或经过表面特殊处理，符合国家卫生安全标准。 |  |  |  |  |
|  | 面条机 | 1台 | 主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮，偏心调整轧辊间隙，轴向间隙均匀，可在一定范围内无级调整。轧辊调整范围0-25㎜，轧辊转速76r/min，功率220V/2.2KW，外形尺寸：≥490㎜*380㎜*970㎜，机重≥80KG |  |  |  |  |
|  | 插盘车 | 1台 | ≥500㎜*500㎜*1800㎜采用SUS304优质不锈钢制造滑道板厚1.2㎜，以直径25*38㎜白钢方管为框架，配直径100不定向脚轮4个 |  |  |  |  |
|  | 调料车 | 1台 | ≥500㎜*800㎜*800㎜采用优质不锈钢板，台面厚1.2㎜，双层槽深150㎜，以25*25不锈钢管为骨架，配直径125㎜万向轮4个。 |  |  |  |  |
|  | 拉门工作台 | 2台 | ≥1800㎜*800㎜*800㎜采用优质不锈钢板，板厚1.2㎜，配拉门两个，门用1.0㎜厚不锈钢发纹贴塑板作面板，背板用1.0㎜厚发纹贴塑板，上吊式滑轮，内置层板一块，腿用51㎜不锈钢管为支脚，配备不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
|  | 平板推车 | 3台 | 外形尺寸：≥500mmx800mmx850mm 设备参数：采用SUS304不锈钢发纹贴塑板制造，面板厚1.2mm，以40x25方钢为骨架，2.0mm厚Q325冷轧板为衬板，配Φ125万向轮4个。 |  |  |  |  |
|  | 豆奶机 | 1台 | 外形尺寸：≥1080mmx750mmx1580mm 豆浆产量60~120Kg/h，功率9KW/220V，电机功率1.5KW，不锈钢机身，配备安全保护装置，产品各主要零件均采用不锈钢制作，符合食品卫生标准。 |  |  |  |  |
|  | 土豆脱皮机 | 2台 | 配有上下水，电源电压380V/1.1W，尺寸：≥850 mm *600 mm *1100 mm，重量：≥75Kg，工作效率：750Kg/h，全不锈钢材料，内胆附有超级金刚砂材质。 |  |  |  |  |
|  | 双层工作台 | 3台 | 外形尺寸：1800mmx800mmx800mm 设备参数：采用SUS304不锈钢发纹贴塑板制造，台面板厚1.2mm，以40mm×40mm不锈钢管为骨架，管厚1.0mm，加9.0mm细木工板为衬板，底层选用40mm×20mm不锈钢管为辅助支撑，管厚1.0mm，以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备1.5"不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
|  | 电子消毒柜 | 2台 | 外形尺寸：1800mmx800mmx800mm 设备参数：采用SUS304不锈钢发纹贴塑板制造，台面板厚1.2mm，以40mm×40mm不锈钢管为骨架，管厚1.0mm，加9.0mm细木工板为衬板，底层选用40mm×20mm不锈钢管为辅助支撑，管厚1.0mm，以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备1.5"不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 | 1台 | 产品类别：滚筒式 开门方式：前开式 能效等级：1级 洗涤容量：8kg 及以上 脱水容量：8kg 及以上 支持超静音 支持预约功能 额定电压：220V/50Hz 显示屏组合：LED 抗菌类型：AMT防霉抗菌窗垫电机类型：变频电机 |  |  |  |  |
|  | 多功能切菜机 | 1台 | 外形尺寸：900mmx460mmx740mm设备参数：效率：150-660，电机功率：0.8/220V或0.75/380V,适用于硬、软各种可根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 |  |  |  |  |
|  | 绞肉机 | 1台 | 外形尺寸：≥45mm*30mm*42mm 输入功率：0.8KW 电机功率：0.55KW |  |  |  |  |
|  | 和面机 | 1台 | 和面量：≥25KG，和面时间：5-10min，搅拌机转速：22-25r/min,电源电压：380V,额定频率：50HZ，外形尺寸：≥880mm*512mm*930mm 功率：1.5KW |  |  |  |  |
|  | 六格保温饭台 | 1台 | 外形尺寸：2000mmx700mmx800mm 设备参数：采用SUS304不锈钢发纹帖塑板制造，面板厚1.2MM，围板厚1.0MM，配1/1×150MM不锈钢份数盘6个。备有上水、去水及调温装置。功率：2.0KW/220V |  |  |  |  |
|  | 双门保鲜柜 | 1台 | 外形尺寸：≥1220mm×780mm×1950mm 制冷方式：直冷 容积：≥1000L 温度范围：0℃～+10℃ 材质：内、外箱304#不锈钢，铝合金玻璃门，铜管蒸发器，3层物架，电子控温，万向脚轮 |  |  |  |  |
|  | 四门冰柜 | 1台 | 外形尺寸：≥1220mm×760mm×1950mm 制冷方式：风冷 容积：1.0m³ 温度范围：0~+10℃/-18℃ 材质：内、外箱304#不锈钢，铜管蒸发器，3层物架，电子控温，万向脚轮。 |  |  |  |  |
|  | 双门蒸饭柜 | 1台 | 外形尺寸：≥1200mmx780mmx1850mm 设备参数：采用SUS304不锈钢发纹贴塑板制造，双层保温结构，内壁板厚1.2MM，备有自动上水及去水装置，配优质不锈钢电热管，备有两个门可单独使用，配不锈钢方盘各24套。 耗能方式：电汽两用功率：12.0KWX2/380V |  |  |  |  |
|  | 单门玻璃门消毒柜 | 1台 | 外形尺寸：≥640mm×570mm×1613mm 柜体材质为不锈钢，配高浓度臭氧发生装置，对各种细菌杀灭率达99.9%以上，并能有效将病毒细菌破坏 分解，消毒效果符合国家标准要求 容积：≥280L 电压：220V |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评标原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“谈判采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足采购文件中竞争性谈判采购公告、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1竞争性谈判采购公告

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1谈判采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报报价产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.谈判响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写谈判响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。

14.3供应商应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.谈判保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交谈判保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交谈判保证金的响应文件为无效响应文件。

17.2谈判保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的谈判保证金将视为未按规定时间交纳谈判保证金。

17.3供应商在将谈判保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还谈判保证金。在递变响应文件截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳谈判保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳谈判保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳谈判保证金或虽已交纳谈判保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳谈判保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5谈判保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。谈判保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商谈判保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

17.7.1在谈判响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自询价之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证谈判小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.递变响应文件截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的递变响应文件截止时间。

21.2采购代理机构可以延长递变响应文件截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的递变响应文件截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的递变响应文件截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在递交响应文件截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从递变响应文件截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回投标，否则谈判保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除谈判保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加询价会议。

24.2谈判开始时由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，谈判小组审核响应文件，包括供应商名称、修改响应文件的通知、报价价格、价格折扣、是否提交了谈判保证金，以及报价一览表要求的其它内容。

24.3供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.3.1在采购文件规定的递变响应文件截止时间之后递交的；

24.3.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.3.3未提交谈判保证金的。

25.谈判小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组。

25.3谈判小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行谈判小组职责。

26.谈判

26.1谈判小组全体成员应当集中与参加谈判报价的供应商分别进行谈判。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的所有技术资料、价格和其他信息。

26.2谈判过程中，应当遵循以下规则：

谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判报价的供应商；谈判小组应当按照采购文件规定的谈判轮数，要求参加谈判报价的供应商分别进行原则上不超过3轮的报价，参加谈判报价的供应商应当享有相同的报价权利。

26.3谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判报价的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

26.4谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判报价的供应商在规定的时间内进行最后报价，并以书面形式确认。

27.响应文件的初审

27.1资格性检查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、谈判保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查谈判保证金的有效性。在评审过程中，谈判小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

27.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

27.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

27.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

27.2.3 重大偏离不允许在竞争性谈判开始后修正，但谈判小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

27.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

27.2.5 谈判小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

27.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

27.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

27.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

27.3.3不符合采购文件规定的实质性要求的；

27.3.4在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通报价的行为，具体表现形式如下：

27.3.4.1 两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

27.3.4.2两家以上供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

27.3.4.3两家以上供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

27.3.4.4供应商串通报价的其它情形。

27.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

27.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

27.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

27.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价报价及分项报价，其报价将作为无效报价处理，谈判保证金将被没收。

28.响应文件的澄清

谈判小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

29.评审办法和评审标准

谈判小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

30.推荐成交候选供应商名单

30.1采用最低评标价法的，按报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

30.3评审中遇到的其它问题，由谈判小组集体研究处理。

31. 成交供应商的确定

31.1谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

31.2采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商；也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

32.评审过程的保密性

32.1谈判开始之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向报价供应商及与评审无关的其它人透露。

32.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向谈判小组、采购单位或省政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

33.政府采购合同授予标准

除供应商须知第34条规定的情况外，采购单位根据谈判小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

34.资格后审

34.1谈判采购单位有权通过资格后审采取寻求外部证据的方式对供应商履行政府采购合同的能力（即报价供应商的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

34.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查报价文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及谈判采购单位认为必要的其它方式和内容。

34.3谈判采购单位将按候选成交供应商的排序进行资格后审。如果排序最先的候选成交供应商通过审查，则确定其为成交供应商；如果没有通过审查，将按排序依次对其它候选成交供应商能否满意地履行合同义务作相同的审查。

35.采购代理机构宣布废标的权利

- 35.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 35.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 35.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 35.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 35.2递变响应文件截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定及《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的相关规定执行。

36.成交通知书

36.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

36.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

37.签订政府采购合同

37.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

37.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 37.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 38．履约保证金

38.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

38.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 38.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

39.询问和质疑

- 39.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 39.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 39.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
   39.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

40.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

41.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被谈判小组接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

采购文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日