鞍山市妇儿医院新生儿病房工程项目

修改与澄清公告

鞍山市妇儿医院新生儿病房工程项目（采购编号：AGJGC2015-3）澄清内容如下：

1.招标文件中增加：本次招标范围为施工图纸的全部内容，投标人中标后，严格按照施工图纸要求施工，经相关专业部门验收合格后按财政付款程序支付工程价款。

2、分部分项工程量清单中吊塔清单项目特征第2条原内容“具体要求详见招标文件中吊塔技术要求”修改为：具体要求详见招标文件第七章吊塔招标技术参数及要求。

3、第七章技术标准和要求中1.1.2吊塔招标技术参数及要求中（一）基本要求原内容删除，重新修改如下：

A、投标人须提供所投吊塔在全国15家医院层流净化工程使用名单及业主单位证明原件。

B、投标产品必须通过IS09001认证。（证书中必须包括“吊塔”产品）

C、产品需通过60601-1 2 nd edition 4倍承重测试（提供书面测试报告）。

D、所投产品符合环保认证标准（提供相关证明文件）。

E、厂家在辽宁省售后服务机构，提供相关证明。

以上材料随同投标文件一同递交（复印件须加盖所投吊塔单位公章）。

4、其他内容不变。

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十月二十一日