鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：中国共产党鞍山市委员会党校多功能教室及701报告厅建设项目采购项目

招标编号：AGJCG2015G010B

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受中国共产党鞍山市委员会党校委托，对“多功能教室及701报告厅建设招标项目”（招标编号：AGJCG2015G010B）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 多功能教室及701报告厅建设 | 1,041,000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.报价不能超过采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 8.合格投标人还要满足的其它资格条件：

8.1投标商需提供2012年至今同类项目情景模拟教室或演播室单个业绩100万以上实施成功案例，投标人投标时须提供合同复印件并加盖投标人公章。

9.投标产品的资质要求

- 9.1如果供应商不是采购产品正投主屏投影机、广播级摄录一体机、高清特技切换台、非线性编辑机的制造厂商（或国内总代理），投标时须提供投标产品正投主屏投影机、广播级摄录一体机、高清特技切换台、非线性编辑机制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书原件并加盖投标人公章。

9.2采购产品 LED数字柔光灯、LED数字聚光灯需具备国家质量检测部门的检测报告，投标人投标时须提供检测报告复印件并加盖投标人公章；

9.3采购产品法官（新闻）桌、原告、被告、书记员桌、主法官椅具备国家质量检测部门的检测报告，投标人投标时须提供检测报告复印件并加盖投标人公章；

9.4采购产品控制室 静电地板、地坪漆、滚涂乳胶漆具备国家质量检测部门的检测报告，投标人投标时须提供检测报告复印件并加盖投标人公章；

- 9.5非线性编辑机整机通过国家广电总局的认证，投标人投标时须提供认证证书复印件并加盖投标人公章。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品正投主屏投影机、正投主屏幕、广播级摄录一体机、高清特技切换台、硬盘录像机、非线性编辑机、监视器、教师笔记本、电脑、高清触摸触控一体电脑、数字调音台、LED数字柔光灯、LED数字聚光灯、中控主机多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年11月20 日09:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心223会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：中国共产党鞍山市委员会党校

联系人：高国强

联系电话：0412-6322229

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5215886

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十月三十日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为多功能教室摄、录、编、音、灯光建设所需设备，包括多功能教室装饰材料、教室桌椅等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目组织现场踏勘会，具体事宜如下： 时 间：2015年11月16 日 上午：9点 地 点：鞍山市委党校（详细地址：铁东区对炉街6号） 联系人：高国强 联系电话：0412-6322229 1.主要勘察现场空间布局、结构等情况。 2.参与踏勘人员需提供投标人授权踏勘授权书。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 1,041,000 | 20,000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（包号：01；产品名称：正投主屏投影机、广播级摄录一体机、高清特技切换台、非线性编辑机）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：01 ；产品名称：显示器、电视、教师笔记本、电脑）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：根据招标文件要求设计出装修方案和效果图，并画出音、视频拓扑图（要求同步实时录制的同时，并按要求完成精确到帧的查询回放的说明）及灯光设计方案 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于500 万元 |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见招标文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                             单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 多功能教室及701报告厅建设项目 | 1,041,000 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |

注：报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                   单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：多功能教室及701报告厅建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（45）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期： 按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件： 按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费现场培训。提供不少于1周、不少于3人的现场培训。 |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 多功能教室及701报告厅建设项目

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：鞍山市委党校多功能教室摄、录、编、音、灯光建设所需设备。包括多功能教室装饰材料、教室桌椅等

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 项目的 建设目标 |  | 多功能教室教学系统，是建立在先进的音、视频与多媒体硬件基础之上，通过控制软件与教学软件搭建的一个高度集成的信息化、智能化平台。通过模拟仿真的新闻发布会、模拟法庭、电视访谈栏目的场景，运用实际案例，情景再现。 |  |  |  |  |
| 2 | 项目系统 设计要求 |  | （一）、系统构成 |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）、系统功能 多功能教室主要功能分为：新闻发布会、模拟法庭、电视访谈栏目的教学功能。根据多功能教室教学设计和课程开发的需要，增加硬件配置与相关软件，充分利用现有基础设施进行装修设计，以声光电技术进行场景模拟，通过设计特定的场景、人物、事件，让学员参与其中，或充当法官、主持人、或模拟访谈嘉宾与新闻发言人等角色，参与互动，提问对答。教师现场点评学员的表现，现场实景采集的音、视频资料均可回放观看，定格讲评，生动直观，提高现实工作中应对媒体及沟通交流的能力。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）、各子系统介绍及要求 1、摄像系统 多功能教室摄像系统：共设置3台高清彩色摄像机，通过摄像拍摄新闻发布、模拟法庭、新闻访谈等不同场景。所有摄像机通过切换平台将信息保存在存储设备中。 2、音频扩声系统 媒体沟通情景模拟区配置6台有线话筒，电视专栏访谈区配置2台无线话筒，点评席配置1台有线话筒。音频控制设备采用数字音频调音台加反馈抑制器等。扬声器设置：设计6只全频壁挂扬声器，作为主扩声扬声器。音质在满足多功能教室特定功能要求的同时，具有适应节目拾音要求的良好条件。 2.1在主要使用条件下，具有相应于拾音要求的混响时间频率特性； 2.2抑制影响拾音音质的声缺陷，如回声、颤动回声、低频嗡声等。 3、音视频切换系统 考虑前期数字高清模式的应用，为满足摄像机等多路视频源的输入，视频选择配置HD-SDI（X4）,HDMI（X3）,DVI（X1）等信号输入；PGM(HD-SDI),AUX1(HD-SDI) 等信号输出。音频选择配置SDI（嵌入X4）, HDMI（嵌入X3），话筒/线路（XLR/TRS；平衡X2）等信号输入；音频配置SDI（嵌入X3），PGM（XLR；平衡X2）等信号输出。 4、录制系统 4.1实时录像功能 上课过程实时录制（要求高清录制） 4.2文件合并功能 可以将录制的任意文件进行合并 5、中央控制系统 配置可编程中央控制系统，将所有需要控制的设备连接到中控系统中，教师通过无线触摸屏（IPAD）控制设备的运行，触摸屏提供图形化控制界面，可以直观的控制所有需要控制的设备。 6、灯光系统 布光主要用于多功能教室模拟区的拍摄，使拍摄达到最佳效果。背景、轮廓光强，使画面有纵深感，背景照度均无明显交叉阴影，利于节目制作，中心照度均匀，符合演播室的标准。 灯光系统达到的指标： 照度指标：该模拟区平均垂直照度不低于2000Lux。 显色指数：Ra ≥90。 色温： 5600K 灯具及悬吊下落物体的吊具，其安全系数n不小于9。 所有灯具的电源开关一一对应，通过调光器控制灯的开关、明暗，灯光以持续恒定LED数字柔光灯为主，光线柔和、阴影淡化，不眩目，使轮廓明显，画面有纵深感，人物立体感强，画面清晰自然，色彩绚丽。其它灯做为辅助光保证模拟区拍摄，使轮廓明显突出，人物更丰富自然，且立体感强。 7、教学显示系统 多功能教室教学系统显示系统： 3台55寸壁挂式液晶电视机作为显示系统，可显示任一个模拟教学区的教学信息。所有学员都可以在座位上实现统一观看、分组讨论以及决策模拟等功能。 8、教师点评教学点评系统 实现多功能教室教学点评功能，具有实时打点功能，能打任意初始点与任意结束点。并按时间顺序排列，具备分类查询功能，可任意在初始点与结束点处回放（要求在1-3分钟完成查询回放，同时要求实时录制），具备暂停、快进、快退功能。支持教师点评过程实时录像及重新开课功能，任意文件任意顺序进行文件合并功能。 |  |  |  |  |
| 3 | 多功能 教室声学 装修标准 |  | 声学设计主要是控制混响时间，将其吸声材料配置在墙面和顶部，且侧重于吸声效果，声学处理按照室内有效容积采用500Hz的最佳混响时间。在室内装饰风格方面，干净利落地使整个室内充满了庄重但又有活力，宽敞明亮有使人眼前一新的感觉色调；变化的造型与色调，烘托出现代气息；利用形与色的影响力给予室内的环境最大优化。 4.1室内混响时间 RT60 =1.0±0.2 S. 4.2背景噪声标准 噪声评价曲线：NR－20 A计权25dB 4.3多功能教室的声学设计合理的处理原有的建筑声学缺陷，确保室内的声音质量。 4.4地面处理：铺设复合木地板的地面必须整修平整，两块成品复合木地板对拼时，应对纹路，对色泽，对花纹，地板大面积平整服贴。复合地板要符合中华人民共和国国家标准《实木复合地板》规定：A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克／100克 4.5多功能教室装修要符合中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定：居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克／立方米。 4.6人造板材要符合《国家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定：人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克／立方米. |  |  |  |  |
| 4 | 其他设备 |  | 1.一批多功能教室教学配套家具（具体情况详见技术参数） 2.强弱电分开布线采用地面开槽和吊顶内镀锌铁管内布线。 |  |  |  |  |
| 5 | 多功能教室平面布局 |  | 多功能教室内部空间总长约26.8米，宽约7米。由：新闻发布、模拟法庭、电视访谈及学员互动区组成。该新闻发布、模拟法庭教学区是一个二合一复合功能区，电视访谈景模拟教学为一个区，学员互动区可根据会场实际面积进行灵活布置，学员可参与互动，扮演群众或记者。 |  |  |  |  |
| 6 | 采用的 技术与规范 |  | 设计依据及国家相关标准： GYJ26-86 有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求 GB/T 17975.1-1999 信息技术运动图像及伴音信息通用编码第1 部分：系统 GB/T 17975.2-2000 信息技术运动图像及伴音信息通用编码第2 部分：视频 GB/T 17975.3-2002 信息技术运动图像及伴音信息通用编码第3 部分：音频 GB/T 14221-1993 广播节目视听室技术要求和设备规范 GY/T 152-2000 电视中心制作系统运行维护规程 GB/50314-2000 智能建筑设计标准 GYJ 43-1990 广播电视中心技术用房室内环境要求 GY5022-2007 广播电视播音（演播）室混响时间测量规范 GYJ24-1986 广播电视录音（播音、演播）室空气声隔声测量规范 GYJ42-1989 广播电视中心技术用房允许噪声标准 GYJ43-1990 广播电视中心技术用房室内环境要求 GB/T15859-95 视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值 JGJ/T16-1992 民用建筑电气设计规范 GB50016-2006 建筑设计防火规范 GA/T70-94 中华人民共和国公共安全行业标准 GYJ45-92 电视演播厅灯光设计规范 GB7000.15-2000舞台灯光、电视、电影及摄像场所（室内外）用灯具安全要求 GBJ76-84 厅堂混响时间测量规范 GB50222-95 建筑内部装修设计防火规范 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50254-96《电气安装工程低电压电器施工及验收规范》 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 |  |  |  |  |
| 7 | 报告厅设备 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 正投主屏投影机 | 1台 | 1、显示技术： DLP™ 技术 2、DMD芯片：0.7" XGA×1 3、实际分辨率：芯片物理分辨率XGA(≥1024x768),最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 4、显示色彩：10亿色 5、色深：30比特 6、色轮：标配色轮≥1个 7、镜头变焦：电动变焦聚焦,提供≥6种可选镜头,标配镜头≥1.3倍变焦 8、镜头位移：电动位移,水平±10%,垂直50% 9、灯泡：≥1500小时(标准), ≥2000小时(经济)，双灯系统,400W×2,交流,可更换型 10、投影尺寸：40"-500"(斜对角)，最佳尺寸50"-300" 11、投影距离：1.8-14.9米(依据镜头而定) 12、画面比例：4:3(原始)/16:9,16:10(兼容) 13、ISO亮度：≥10000流明,ECO模式下约80% 14、对比度：≥3000：1 15、工作噪音：≤39分贝(双灯经济), ≤43分贝(双灯标准)；≤39分贝(单灯经济), ≤39分贝(单灯标准) 16、输入信号：视频类型：SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p,1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60,SECAM、频率：水平:15-108kHz,垂直:48-120Hz 17、梯形校正：垂直±30°,水平±35° 18、输入端子：VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1、RGBHV(5 BNC)×1、HDMI(V1.3)×1、SDI(3G-SDI,HD-SDI)×1、DVI-D(HDCP)×1、复合视频接口RCA×1、S-Video接口(Mini Din-4)×1 19、控制端口：12V控制口(同步启动电动幕布)×1、RS232×1、RJ-45×1 20、资质要求：投标时需提供制造厂商授权书原件及售后承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 7.2 | 正投主屏幕 | 1幅 | 1、≥150金属正投硬幕 屏幕尺寸精度：误差≤2毫米,屏幕的四周为50mm宽黑色吸光边条，强化视觉效果。 2、屏幕宽高比 4：3 3、能较好地过滤环境光线；抑制太阳效应，画面的黑色度、层次感和色彩饱和度较好，有较好的色彩还原性。屏幕为平整度高，环境变化后不易变形。 4、屏幕的选材： 屏幕体采可卷硬质复合树脂材料作为幕基材；本材料具有十年以上抗老化寿命，广泛的温度适应性，经过处理后具有防火、防霉、防腐蚀作用。 5、 屏幕幕体厚3毫米， 共分五层：第一层：遮光层；第二层：环氧树脂主体层；第三层：阻燃、隔热层；第四层：光学结构层；第五层：表面保护层，防尘、防腐、防潮； 6、屏幕表面光滑；粗糙不大于25μm，均匀度≥95%； 7、增益β≥3.0 ； 8、物理材料：纳米级Ag-Al混合金属结晶颗粒 9、对比度：1500：1～6000：1，色温：5500～6500K RGB： 1：1：1 10、抗冲击强度：250焦耳（合200英尺磅）耐侯性：-65~80摄氏度无明显变化,耐腐蚀性、耐磨性好 阻燃性：燃点300度，达国标GB8624-1997B1标准。 |  |  |  |  |
| 7.3 | 正投主屏 投影吊架 | 1个 | 加强型工程机吊架 |  |  |  |  |
| 7.4 | 电动拉幕 | 2套 | 1.该系统由交流电机直接驱动，安装方便，负载能力强，噪音低于40分贝； 2.有温度、力矩和时间保护功能，温升过高、动作受阻或超时使用均会自动切断电源，保障使用安全。 3．该系统具有新静音设计和防水溅设计，运行过程平稳宁静； 4.具有专利技术的手拉窗帘布自动启动电机及自动设定行程功能； 5.内置无线接收，智能化双IB接口，可通过干触电或485协议外接其他控制系统； 6.中间停位功能，可设置中间任意停位点； 7.预留停机不碰撞，最大限度的延长电机及传动带的使用寿命，并且可以自动清除累计行程误差 |  |  |  |  |
| 7.5 | 拉幕幕帘 | 2幅 | 7米×3.5米，采用高档防火阻燃布按客户需求定做。 |  |  |  |  |
| 7.6 | 附材 | 1套 | 所有设备运费、安装调试费以及同轴电缆、VGA线、视频线、电源线、线槽、等接插件等费用（要求所有线材必须达到国标） |  |  |  |  |
| 8 | 摄录设备 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 广播级摄录一体机 | 3台 | 1.镜头：17倍高清专业镜头，带物理止点的独立聚焦、变焦和光圈控制环，能够从 29.3mm 到 499mm 变焦（35mm 等效转换下） 2.光圈：F1.9-F16，关闭、自动/手动可选 3.图像防抖：开/关可选，位移镜头 4.镜头尺寸：77mm口径 5.对焦方式：自动对焦，手动对焦 6.白平衡：预设（3200K），内存A，内存B/ATW 7.快门描述：1/32-1/2000秒 8.成像装置：三片 1/2 英寸 Exmor™ CMOS 9.灵敏度：F13 10.快慢动作拍摄：1080p最高到60P，720p到120P 11.热靴：支持供电及数据传输 12.寻像器：0.5英寸，236万 13.液晶屏幕：≥3.5英寸，≥123万 14.内置话筒：全指向立体声驻极体电容麦克风 15.无线功能：无线文件传输和流媒体功能 16.NFC功能：可实现与智能手机或平板设备的轻松、一键式17.无线 LAN 连接 18.特殊功能：存H.264文件到sd卡 19.缓存录制：缓存期可以设置为最大 15 秒 20.录制格式：除了以 XAVC HD、MPEG HD 422 50Mbps 和 MPEG HD 420 35Mbps 格式拍摄以外，该摄录一体机还支持采用 MXF 文件打包的 DVCAM@25 Mbps 格式和 UDF 模式下的 MPEG IMX@50 Mbps 格式和xavc格式 21.输出接口：HDMI输出,复合输出，SDI输出 22.资质要求：投标时需提供制造厂商授权书原件及售后承诺书原件。 23.技术要求：由于我单位与鞍山市电视台节目共享，要求设备与鞍山市电视台设备相匹配。 |  |  |  |  |
| 8.2 | 存储卡 | 3个 | 摄像机存储卡 存储容量64Gb,SXS型；文件格式FAT和UDF |  |  |  |  |
| 8.3 | 读卡器 | 1个 | 1.接口：高速USB (USB 3.0) 2.工作温度：+5至+40 C 3.存放温度： -20至+60 C 4.输入/输出：DC in: EIAJ x 1 5.USB mini (B) x 1 ExpressCard/34 插槽 x 1访问指示器：红色LED灯 x 1数据传输速度*160 Mb/s (写入) ，240 Mb/s(读取) |  |  |  |  |
| 8.4 | 摄像机电池 | 3块 | 1.V字型锂离子电池 2.电压14.4V 3.容量126Wh 4.最大输出功率100W 5.最大输出电流8A |  |  |  |  |
| 8.5 | UV镜 | 3个 | 单层77mm，可滤除紫外线、提高成像锐度有效地保护摄像机镜头 |  |  |  |  |
| 8.6 | 摄像机专用包铝箱 | 3个 | 适用于摄像机存放，质地：内设有模具可安放其它配件。箱内使用专业海绵防震效果更佳。箱表面采用PBS阻然材料，具有防火、防水、耐酸碱的作用，铝箱配双锁 使您出外拍摄时更觉安。 |  |  |  |  |
| 8.7 | 三脚架 | 3台 | 1.液压阻尼系统 2.摄像机固定：快拆式固定板 3.动态平衡： 连续可调，数字显示00-35范围 4.底座（爪球）：φ65mm 5.承重范围：≥5Kg 6.最大高度：1500mm 7.最小高度：750mm 8.级数：两级 |  |  |  |  |
| 8.8 | 三脚架脚轮 | 2个 | 1.标准型滑轮车 2.折叠长度：500mm（±50 mm） 3.重量：4.1Kg （±0.2 Kg） 4.材质：防腐蚀铝合金 |  |  |  |  |
| 8.9 | 镜头伺服 | 2个 | 1.变焦速度过指压按钮调节 2.可夹固于三脚架手柄 3.摇控线距离: 10mm～30mm 4.REC VTR的启动和停止 5.ZOOM 电动焦距的速度快慢、速度的変换。 |  |  |  |  |
| 8.10 | 采访话筒 | 1套 | 1.超强指向性 2.高灵敏度达-36dB 3.固有噪声低于17dB 4.不超过20 厘米长 5.内置低通开关，可降低噪音 |  |  |  |  |
| 9 | 录编设备 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 高清特技 切换台 | 1台 | 1.一体化设计: 混音器, 控制面板, 多格式视频切换台 1ME, 1Key, 1CH DME (PinP/Slide/Defocus/Mosaic) 8 In (SDI/HMDI/DVI-I/Composite) 4 Out (SDI/DVI-D/Composite) 2.全高清 1920x1080 信号处理, 同于 MVS 系列、支持高清和标清格式制作、6CH 音频混音器 3.多显示输出, 支持4分屏和10分屏 4.输入静帧, 通过USB接口, 输入冻结: 每一路,帧存 1CH 输出 5.AUX 混合模式 6. 3D 模式 (L/R 联动 Cut, Mix, SideBySide 输出) 7.资质要求：投标时需提供制造厂商授权书原件及售后承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 9.2 | 硬盘录像机 | 1台 | 1.长时间录制系统。 2.USB或SATA方式直接连接剪辑系统作业，无须读卡机或读带机。 3.可录制SD与HD双系统视频，支持NTFS硬盘档案系统，不受限2GB或4GB档案录制限制 SD视频可设定输入带宽：5Mbps、10 Mbps、15Mbps三种 HD视频可设定输入带宽：20Mbps、30Mbps、40Mbps、50Mbps、60Mbps、80Mbps六种 4.广播级4:2:2色彩取样，8bit视频录制。 SD-SDI、HD-SDI视频输入并具备LOOP输出。 支持SDI Embedded Audio视频格式。 5.具备耳机输出端子提供监听功能，并具有LED音量表显示。 6.提供SD-SDI、HD-SDI、HDMI输出。 内键四组Mini XLR 模拟音频输入，可与嵌入SDI视频储存。 TIME CODE输入输出。 同步信号输入。 7.具备999轨分段录像功能。 设定MXF OP1A与MOV档案格式，兼容大部分非线性编辑软件 储存在2.5”SATA硬盘，可使用USB2.0或SATA方式连接电脑。 支持RS-232及GPI控制 DC 12V工作电压 |  |  |  |  |
| 9.3 | 非线性 编辑机 | 1台 | (1)系统必需采用CPU+GPU技术，采用具有完全自主知识产权的全新A.R.T 4编辑引擎软件解码器和渲染引擎，不依赖专用硬件，利用高性能CPU和GPU实现多路实时编解码和多层视频、图文的渲染合成 (2)全面支持专业蓝光光盘、P2、EX卡等数据介质上视音频素材的直接编辑、引入/上载、编辑后回写 (3)全面支持XDCAM HD、HDV、HD、SD格式在同一时间线上的混合编辑。在同一项目下可以支持HD1920*1080、HDV 1440*1080、PAL 720*576、ProRes422 HQ 2K/4K多种制式的时间线，不同制式的时间线可以相互嵌套，不同制式的素材可以任意混合编辑，软件编解码器的升级和扩充，可以有效保证用户获得对未来主流格式的支持。 (4)系统必须具备时间线支持容器功能，能实时将多轨视音频、字幕等素材虚拟成单个素材，并可逆向操作，方便用户随时修改 (5)必须具备单个时间线可支持多个容器同时运行。 (6)必须支持FREE WINDOW 自由飞行窗高标清变换软件，并且在系统中预装此软件 (7)需具有海量视频、图文字幕预制模板以供使用。 (8)3D立体图文字幕具有如3DsMax一般的编辑界面，支持最少7点灯光效果，支持场景相机镜头运动，以获得更为复杂的三维字幕效果。 (9)必须支持PPT文件、EXCEL图表直接导入；支持Illustrator创建物件的直接导入 (10)支持各种高清单反相机录制的高标清MOV文件直接上线编辑 (11)支持高标清无压缩后期制作, 3D立体后期制作，单音、立体声及环绕音，高清蓝光盘制作及标清DVD光盘制作 (12)该设备必须支持ProRes422 HQ 2K/4K超高清\HDV(1440*1080i)\高清编辑(1920*1080i)\标清(720*576)全格式混合编辑, 支持高标清HDSDI\SDI\YUV模拟分量\复合\HDV1394(DV1394)视音频信号采集, 64位处理技术,全新三维包装效果,支持4:4:4画面采样，以及10bit采集，16bit画面处理 (13)必须具备移动/网络资源自发现功能 配置：原装品牌工作站XEON E5-2620/NVIDIA GTX650TI 1G显存显卡/16GB/500G/1T*4 软件：第5代非线性编辑软件平台 · EditMax 4.0高标清非线性编辑软件 · 三维图文动画制作软件 · 网络管理软件 · 媒体文件检测转码软件 · 媒体信息备份恢复软件 · 唱词软件 · 媒体文件共享传输软件 · 高标清非线性编辑软件（含内嵌字幕） · 三维图文字幕动画制作软件、专业配音软件 · PPT、Excel多媒体文件应用插件、高级后期节目包装特效软件 · 4K超高清节目制作插件、便携采编机应用插件、移动\网络自发现节目插件 · FREE WINDOW 自由飞行窗高标清变换软件 (14)通联回传模块客户端软件激活（与鞍山广播电视台新闻网通联模块服务端匹配） (15)资质要求：投标时需提供制造厂商授权书原件及售后承诺书原件。整机通过国家广电总局的认证书 |  |  |  |  |
| 9.4 | 监视器 | 1台 | 1.屏幕尺寸: ≥18.5” 2.像 素:1600（H）×900（V） 3.点 距:0.2766（H）×0.2766（V）mm 4.显示比例:16:9 / 4:3可转换 5.亮 度:300cd/m² 6.对 比 度:1000:1 7.响应时间:5 ms 8.可视角度:左右 170° / 上下 160° 9.输入电压:DC12V 10.电压范围:DC 6~36V 11.功率消耗:≤19.2W 12.安装方式:桌面或VESA安装 13.复合视频输入:BNC*1 14.分量视频输入:BNC*1 15.SD-SDI输入:BNC*1 16.HD-SDI输入:BNC*1 17.VGA输入:D-Sub*1 18.HDMI输入:1 19.音频输入：RCA*1(立体声） 20.音频坚听：扬声器2*2W 21.耳机：3.5mm标准接口 22.SDI嵌入音频：PPM/UV 23.复合输出：BNC*1 24.分量输出：BNC*1 25.SD-SDI输出：BNC*1 26.HD-SDI输出：BNC*1 27.TALLY显示：红、绿双色 |  |  |  |  |
| 9.5 | 显示器 | 1台 | 1.面板类型 IPS 2.屏幕尺寸：≥27英寸 3.屏幕比例 16：9 4.最佳分辨率 1920 x 1080 5.响应时间 3.4ms 6.点距 0.311mm 7.色数 16.7M 8.亮度 300cd/m2 9.对比度 10000000:1 10.可视角度 170/160 11.HDCP功能 12.LED背光 13.接口VGA 1个 DVI 1个 |  |  |  |  |
| 9.6 | 电视 | 3台 | 1.电视类型: LED电视, 2.屏幕尺寸: ≥55吋， 3.最佳观看距离: 4.8m(含)-7m(不含)， 4.视频显示格式: 1080p， 5.分辨率: 1920x1080， 6.HDMI接口数量: ≥2个， 7.面板类型: IPS，背光灯类型: LED发光二极管， 8.屏幕比例: 16:9， USB媒体播放 WIFI 互联网电视 网络高清播放 网络在线电影 自动背光调节 旋转底座，接口类型: AV HDMI RF射频接口 耳机接口 色差分量接口 LAN端子 USB，网络连接方式: 全部支持， 9.操作系统: 安卓，亮度: 800cd/m^2， 10.标称对比度: 100000:1，刷屏率: 120Hz， 11.扫描方式: 逐行扫描，接收制式: PAL\NTSC\SECAM，12.扬声器数量: 2个， |  |  |  |  |
| 9.7 | 教师笔记本 | 1台 | 1.屏幕尺寸: ≥15.6英寸 ； 2.显存容量: ≥2GB； 3.笔记本CPU: Intel 酷睿i5 4200M； 4.视频接口: VGA，HDMI； 5.显卡类型: 双显卡（性能级独立显卡＋集成显卡）； 6.摄像头: 720p HD摄像头； 7.内存容量: 4GB；续航时间: 具体时间视使用环境而定；8.显卡芯片: AMD Radeon HD 8570M＋Intel GMA HD 4600 ；9.屏幕比例: 16：10；局域网: 100Mbps网卡； 10.处理器主频: ≥2.5GHz； 11.重量: ≤2.6KG； 12.内存类型: DDR3； 13.扬声器: 内置扬声器 ； 14.数据接口: 1×USB2.0+2×USB3.0； 15.音频接口: 耳机输出接口；处理器描述: 16.双核心/四线程；插槽数量: 2xSO-DIMM；内置麦克风: 抗噪麦克风 ；无线局域网: 支持802.11b/g/n无线协议；读卡器: 2合1读卡器（SD，MMC）； 17.最大内存容量: ≥16GB ； 18.背光技术: LED背光； 19.颜色: 黑；三级缓存: 3MB； 20.锂电池电芯数量: 6芯锂电池； |  |  |  |  |
| 9.8 | 电脑 | 1台 | 1.处理器：Intel I5-3470(3.2G 6M缓存及以上) 2.芯片组：Intel H81及以上 3.显卡：独立显卡显存≥1G 4.扩展槽：6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,可同时使用两个外接设备) ，带并口 5.内存：≥4G DDR3 1600Mhz 6.硬盘：≥1T SATA3 7200转 7.光存储：DVD光驱 8.鼠标、键盘：1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘 9.机箱：标准MATX立式机箱 10.显示器：≥19.5寸LED液晶显示器 |  |  |  |  |
| 9.9 | 数字SDI分配器 | 1个 | 小型1*4通用SDI兼ASI数字视频分配器.它可一路SDI/ASI数字视频输入信号分配成四路SDI/ASI数字视频输出信号.自带输入信号状态和电源正常工作状态指示灯,方便用户对设备的管理与维护 |  |  |  |  |
| 9.10 | 转换器 | 2个 | HDMI转SDI高清转换器，采用视频直通技术，将清晰生动的画面栩栩如生地展现在您的面前。在观看转换监控安防能清晰再现。有效消除快速运动画面的抖动和拖尾现象。同时，红、绿、蓝三原色的完美还原。 |  |  |  |  |
| 9.11 | 转换器 | 1个 | SDI转HDMI高清转换器，采用视频直通技术，将清晰生动的画面栩栩如生地展现在您的面前。在观看转换监控安防能清晰再现。有效消除快速运动画面的抖动和拖尾现象。同时，红、绿、蓝三原色的完美还原。 |  |  |  |  |
| 9.12 | HDMI4入4出切换器 | 1个 | 在四路信号间任意切换； 分配四路中的任意信号到四台HDMI显示器中的任意一台； 支持480p, 720p, 1080i, and 1080p分辨率； 支持高分辨率视频－轻松达到美丽的高达1080p的HDTV分辨率；分离的红外遥控器（内置）；RS232控制器； 全部兼容HDMI1.3； 兼容HDCP； 安装便捷，简单拆卸； |  |  |  |  |
| 9.13 | 光盘拷贝机 | 1套 | 控制器：1台 12位机箱电源：1套 刻录机：10台（DVD刻录机-CHV） 硬 盘：1台（1T） |  |  |  |  |
| 9.14 | 通话系统 | 1套 | 蓝牙版本CSR4.0，传输距离50M，内置可充电锂电池，连续通话5小时，待机21天，AAC喇叭，（含双耳机，话筒，蓝牙发射器） |  |  |  |  |
| 9.15 | 视频线材 | 2批 | 进口标准数字视频线，高清线，200M 标准线径：6.1mm导体构成（AWG Q'ty/mm）：（20）1/0.80A 线径：0.80 绝缘线径：3.7mm 衰耗（dB/100m 10MHz）：2.9 |  |  |  |  |
| 9.16 | 视频头 | 20个 | 标准75欧姆压线制BNC接头,真正75Ω结构，压接型触针、压接型尾管 DC-2GHz条件下，反射损耗≧26dB，或电压驻波比小于1.1 与一般50ΩBNC的机械结构兼容 体型加长，便于捏握 电缆线拉力特强 中心触针镀金并带快速锁定装置 外层接触环采用铍铜材料 |  |  |  |  |
| 9.17 | 转接头 | 2个 | 数字DVI转换HDMI |  |  |  |  |
| 9.18 | 音频线材 | 2批 | 标准2芯音频线，导体24AWG，200M，标称线径：3.2mm 重量（kg/100m)：1.3 导体数：2 绞距：25mm 标称电容（pF/m）：73 标称电容（pF/m）：100 |  |  |  |  |
| 9.19 | 音频连接件 | 20个 | 标准3芯卡侬头 |  |  |  |  |
| 9.20 | 高清触摸触控一体电脑 | 1台 | 操作系统 Windows 7 主板芯片 Intel H87 处理器 CPU系列 英特尔 酷睿i3 4代系列 CPU频率≥3500MHz 总线规格 DMI 5 GT/s 三级缓存 3MB 核心/线程数 双核心/四线程 内存容量≥4GB DDR3 1600MHz 2个DiMM插槽 最大内存容量 8GB 硬盘容量 1TB 5400转 光驱类型 DVD刻录机 独立显卡 显存容量 2GB 显示器屏幕尺寸≥23英寸 分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9 背光类型 LED背光 触摸屏 防眩光屏幕 摄像头 内置摄像头 内置麦克风 声卡 集成 音箱高保真音箱 无线网卡 N1707无线 有线网卡 1000Mbps以太网卡 蓝牙 支持，蓝牙4.0模块 I/O接口 数据接口 5×USB2.0+2×USB3.0 耳机输出接口 视频接口 HDMI 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口 读卡器 4合1读卡器 电源 185W电源 |  |  |  |  |
| 10 | 音响设备 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 数字调音台 | 1台 | 24通道高品质数模结合型调音台 16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 6个AUX发送 + 2个FX发送 4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放， 内部配置复合晶体管倒相电路 极具音乐韵味的 X-pressive EQ功能源于Yamaha久负盛名的VCM技术 专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯 高级双重数字效果处理器:高级REV-X和Classic SPX Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道) 耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳 从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备 31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 三段式主压缩器可以分配到立体声母线 |  |  |  |  |
| 10.2 | 有线鹅颈 麦克风 | 7套 | 固定式充电背板，永久极性电容收音头 心形指向性 频率响应50-18,000 Hz 高通滤波80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度- 40 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 阻抗250 ohms 最大输入声压级140 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 动态范围 (典型值)115 dB, 1 kHz at Max SPL 信噪比65 dB, 1 kHz at 1 Pa 幻像电源11-52V DC, 2 mA typical 开关平直, 高通滤波 内置三针XLRM卡农公头 标配AT8153 防风绵 标配带开关底座 |  |  |  |  |
| 10.3 | 无线领夹 话筒 | 2套 | •领夹式话筒 全指向型话筒，金属材质，体积更小， 更加平稳的频率响应，自然还原声音 。 •腰包发射器 全金属外壳，更加耐用 ，黑色机身，与专业摄像机更加匹配 ，采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看， 体积更加小巧，更加方便携带 ，发射功率可在30mW和5mW之间选择 ，工作频段: 758.125 – 781.875MHz ，2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW），带有Mic/LINE切换开关，可选择麦克风与线路输入 。 •便携式接收器 全金属外壳，更加耐用，黑色机身，与专业摄像机更加匹配 ，采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看，空间分集接收系统保障稳定的射频接收，天线的角度可调有利于消除信号失落现象，并且安装便利， 使用2节5号电池，可连续工作6个小时 ，液晶显示屏可以提供扩展信息如：工作通道编号及其频率，发射器电池状态及累计工作时间等等。 |  |  |  |  |
| 10.4 | 无线手持 话筒 | 2套 | 1托2，手持式话筒 单指向、动圈话筒膜片，金属手咪和接收机，耐用防摔 频率范围 740-790mHz 发射功率 ≥30mw 调制方式 宽带FM 可调范围 50mHz 信道数目 200 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 >100dB 最大频偏 ±45KHz 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 >105dB 最大有效距离 >100M 音频输出 独立式0-400mv 混合式0-400mv 指示器 电源开关指示及低压指示 综合失真 ≤0.5% 连续使用时间 >10小时 接收机电源 ac220v±10% ac110v±10% 电源适配器输出电压 DC16v. |  |  |  |  |
| 10.5 | 移频器 | 1台 | 输入话筒连接类型：KTV专用麦克风（阻抗600欧）；使用无线麦克风主机电平请勿超过120mV； MIC最大输入电平：120 mV 线路最大输出电平：120 mV 频率响应范围：20Hz-20KHz 衰减式均衡器频率6段： 100 Hz；250 Hz；630 Hz；1.6 kHz；4 kHz；10 kHz 移频量：5 Hz(±0.2 Hz) 非线性失真：<0.3%(1KHz) 电源：220V/50Hz 3.5W 提高话筒增益：6～12dB |  |  |  |  |
| 10.6 | 反馈抑制器 | 1台 | 1.自动地和智慧地找出并抑制每声道多达 20 个反馈频率 2.超快探测反馈频率（>0.2 秒），配有改进了的FFT音频信号分析 3.极狭陷波滤波器（高达 1/60 倍频程）确保有效的反馈抑制，对音质没有任何负面影响 4.使用“设定和遗忘” 的默认设置和紧急按钮，您便能简单快速地使您的反馈抑制开始工作 5.使用自动模式时，有连续的监视功能，各种滤波器的设置会自动调整 6.一次性操作模式能自动探测并抑制反馈。滤波器的设置此时只能手动返回 7.在手动模式时，频率，带宽和增益调节有多达 40 种全参数型的滤波器可被设置 8.解析度极高的 24 比特 / 96 千赫兹模 / 数和数 / 模转换器，采用 32 比特数字信号处理器，音色质量极高 9.开放性的 MIDI 结构使软体升级和与其它数码设备的连接变得简单容易 10.平衡式输入端和伺服平衡式输出端配有配有镀金卡侬接口和6.3毫米插口 11.内置开关式电源器 （100 - 240 伏， 没有任何嗡嗡杂音，瞬间反应极佳，耗电极少energy savings |  |  |  |  |
| 10.7 | 均衡器 | 1台 | 输入：连接器：1/4″TRS，（母）XLR（2脚火线） 类型：电子平衡/不平衡，RF（射频）滤波 阻抗：平衡40KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：>+21dBu平衡或不平衡CMRR（共模抑制比）：>40dB，典型值1KHz>55dB 输出：连接器：1/4″TRS，（公）XLR（2脚热端） 类型：平衡/不平衡阻抗，RF（射频）滤波 阻抗：平衡100Ω，不平衡50Ω最大输入电平：>+21dBu，平衡或不平衡到2KΩ或更大的负载 >+18dBm，平衡或不平衡（到600Ω负载） 系统特性： 带宽：20 Hz-20 KHz，+0.5/-1 dB 频率响应：10 Hz至50KHz；+0.5/-3dB 动态范围：108dB 信号/噪声比：90dB 内部串音：<-80dB，20Hz-20 KHz 总谐波失真+噪声：<0.004% 功能开关： EQ旁通：在信号途径中旁通图示均衡器 低端切除：131/215：50Hz，12dB/倍频程低端截止滤波器 231：40Hz，12dB/倍频程低端截止滤波器 量程范围：可选择的±6dB或±12提升/衰减 供电：工作电压：100V/AC，50Hz/60Hz 120V/AC，60Hz 230V/AC，50Hz/60Hz 电源消耗：131/215：12W 231：15W 电源连接：IEC电源插座 |  |  |  |  |
| 10.8 | 专业 会议音箱 | 6只 | 类型 三路分频舞台全频音箱 频率响应 45Hz-20KHz 标称阻抗 8Ω 额定功率≥250W 灵敏度 100dB |  |  |  |  |
| 10.9 | 专业功放 | 2台 | 额定功率 ≥450W×2 峰值功率 900W×2 桥接功率 1000W 频率响应 20Hz-20KHz,+0,-0.5dB.at 1W ant 电压增益 37dB 总谐波失真 ＜0.05% 20Hz-20KHz 电力消耗 8W额定 900W 增益控制 2 front panel 41 step potentiometers 多重智能检测保护系统 阻尼系数（10-400Hz/8Ω）368：1； 输入灵敏度：0dB（0.775V rms)/1.4V/26dB 转换速率15V/us； 信噪比 ＞90dB(8Ω，1KHZ) 电压放大倍数（@0.775V）63.2 ； |  |  |  |  |
| 10.10 | 音箱线 | 2批 | 国标 2*300芯 |  |  |  |  |
| 10.11 | 音箱支架 | 6个 | 国产 |  |  |  |  |
| 10.12 | 监听耳机 | 1个 | 佩戴方式：头戴式；单元直径：40mm；频响范围：20-22000HZ；产品阻抗：40欧姆；灵敏度：100dB;额定功率：500mW;耳机插头：3.5mm插头。 |  |  |  |  |
| 10.13 | 话筒电缆 | 2批 | 标称线径：6.5mm,(200米/卷) 重量（kg/100m)：6.6 导体数：4 绞距：25mm 标称电容（pF/m）：144 标称电容（pF/m）：187 |  |  |  |  |
| 10.14 | 话筒地插座 | 5个 | 弹起式地插 面板尺寸：120mm×120mm 面板材质：铜 底盒尺寸：100mm×100mm×56mm 底盒材质：铜 配置接口：2个话筒（6.35），2个卡农（XLR) |  |  |  |  |
| 10.15 | 电源管理器 （8路） | 1台 | 1、8通道电源时序打开/关闭 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级 联控制ALARM（报警）功能 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器 6、输出连接器：多用途电源插座 7、具有电子锁开关控制，防止他人开启； 8、采用1U的标准机箱及标准电器插头，使用方便； 9、每路输出带指示灯 10、锁匙开关控制电源 11、额定输出电压 交流220V，50Hz 12、额定输出电流 30A 13、可控制电源 8路 14、每路动作延时时间 1秒 15、供电电源 VAC 50／60Hz 25A 16、单路额定输出电源 20A |  |  |  |  |
| 10.16 | 监听音箱 | 1组 | 音箱系统 2.0声道 额定功率 ≥60W 35W×2 频响范围 20Hz-20kHz 失真度 80Hz-20kHz≤1%(2.83V/1m) 扬声器单元 低音 5英寸中低音 高音 25mm球顶高音 低音调节±3dB (100Hz) 高音调节±3dB (10KHz) 调节方式 旋纽 失真度 THD<0.06% ( 8Ω、1kHz、10W ) 输入敏灵度 650mV 输入阻抗 22kΩ 信噪比 38dB 音频接口 RCA接口 防磁功能 支持 音箱材质 豪华核桃木木皮/黑色亚光喷涂 |  |  |  |  |
| 11 | 灯光设备 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | LED数字 柔光灯 | 28套 | 驱动电流： 650mA 电压： AC100-250V,50-60HZ 功率：≥120W 显色指数： Ra≥85 色温： 3200K/5600K可选，±150 照度： 1m(12000Lux),2m(3000Lux),3m(1333Lux),4m(750Lux) 光学系统： 调光： 0-100%，出光角度：60° 外壳： 铝型材和塑胶边框 灯具连接：信号线in/out,电源线in/out 冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器 操作： 数码显示管控制地址码和相对照度 控制协议： DMX512控制，手动开关和调光控制两种 通道模式： 1个通道 信号线： 信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 电源输入： 两芯带锁专用插头接插 重量： 10KG 尺寸： L410×W250×H100mm 颜色： 黑色 寿命：10万小时（每天使用10小时，可使用13年） 出具国家质量检测部门的检测报告。 |  |  |  |  |
| 11.2 | LED数字 聚光灯 | 4套 | 输入电源：AC 220V 1.5A ; 功率：150W ;色温：5600K/3200K可选; 照度：（照射角度50度时）;照度：12000lux（1m），3000lux（2m），1333lux（3m），750lux（4m）显色指数：（Ra）﹥85，控制：DMX512，,灯珠： 乳白色，显示：四位显示，颜色：黑色，出光角度：15°/50°可选， 出具国家质量检测部门的检测报告。 |  |  |  |  |
| 11.3 | 格栅灯 （学员区) | 21套 | LED贴片式格栅灯30W 色温5600K |  |  |  |  |
| 11.4 | LED灯调光台 | 1台 | DMX512/1990 标准， 384 个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 同时控制最多32台电脑灯，每灯最大16个控制通道，使用动态灯址设置。 内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。 48个走灯程序，每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。 可同时运行4个走灯程序、48个预置场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。 DMX信号输出连接器：XLR-3F×2，带背光的 LCD 显示运行参数。 关机数据保持。电源：AC90-250V / 50-60Hz。 |  |  |  |  |
| 11.5 | 恒力铰链 | 32套 | 双弹簧恒力水平固定，定点水平固定系统，采用优质铝型材质，恒力弹簧选用特合金弹簧钢，有2.0/2.5/米等安全寿命保不少于一万次。 |  |  |  |  |
| 11.6 | 信号放大器 | 3套 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入/输出光电隔离，8路独立放大驱动输出。输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz，输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接,输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座. |  |  |  |  |
| 11.7 | 固定铝合金轨道 | 21米 | ≥6m铝合金 60*80工字形 |  |  |  |  |
| 11.8 | 滑动铝合金 轨道 | 25米 | ≥6m铝合金 60*80工字形 |  |  |  |  |
| 11.9 | 万向器 | 32套 | 标准件 TWX |  |  |  |  |
| 11.10 | 灯具滑车 | 32套 | 铝型材材质/带防脱槽/轴承滑轮 |  |  |  |  |
| 11.11 | 电缆滑车 | 32套 | 铝型材材质/带防脱槽/轴承滑轮 |  |  |  |  |
| 11.12 | 轨道连接板 | 6个 | 铸钢铁材质 |  |  |  |  |
| 11.13 | 挡板 | 32套 | 铸钢铁材质 |  |  |  |  |
| 11.14 | 压板 | 32套 | 铸钢铁材质 |  |  |  |  |
| 11.15 | 灯具信号及供电接插件 | 32套 | 16A/影视专用三芯接插件 |  |  |  |  |
| 11.16 | 固定轨支架 | 32套 | 定制: 钢制热镀锌 |  |  |  |  |
| 11.17 | 电缆桥架 | 30米 | 钢制槽式桥架 100*50 \100*200 ，2毫米钢制托板，10毫米丝杆 |  |  |  |  |
| 11.18 | 阻燃电缆 | 800米 | 阻燃ZR2×1.0mm;护套材质：绝缘PVC，材料形状：圆线，产品具有阻燃和防火性能 |  |  |  |  |
| 11.19 | 灯号牌 | 32个 | 标准件 |  |  |  |  |
| 11.20 | 保险链 | 32根 | 标准件 |  |  |  |  |
| 11.21 | 信号线 | 300米 | 三芯，传输DMX512信号 |  |  |  |  |
| 11.22 | 空气开关 | 1个 | 极数 4P 63A 过载、过流保护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯光系统技术指标要求 1、符合中华人民共和国行业标准GYJ45—92《电视演播室、舞台灯光系统设计规范》。 2、吊挂提升设备按着中华人民共和国专业标准ZBJ80011—88《舞台影视网吊杆装置》设计。 3、模拟区综合光的垂直照度不小于2000Lx，色温为3050+-150k，显色指数不小于95Ra。 4、模拟区的灯光供电动力电为交流三相四线或五线，380v/220v 50HZ。电缆应采用影视阻燃电缆，电缆和信号线缆为防止互相干扰，分开布置，应为每灯一线设计。 5、灯具的电气、机械、防火性符合《灯具通用安全要求和实验》GB7000—86的要求。 6、灯具及悬吊下落物体的吊具，其安全系数n不小于9。 7、衍架标准《CBJ205-83》一级标准。 8、槽钢预埋时，保证槽钢与墙壁平行度，垂直度；保证槽钢之间平行度，垂直度不大于10mm。 9、构件按《钢结构工程施工及验收标准——GB1250-83》进行制作安装和验收。 10、所有钢结构件必须喷防锈漆处理。 11、所有构件作防火处理，耐火极限不小于1.5小时。 |  |  |  |  |
| 12 | 中控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 中控主机 | 1台 | 3系列控制处理器 512MB RAM及4GB闪存 通过MMC可扩展内存至32G 使用USB可扩展存储至1TB 1个后面板记忆卡插槽 高速USB 3.0主机端口 1个10/100以太网端口和一个Cresnet总线端口 内建的e-Control®Web服务器 支持Core 3的界面和基于Web远程控制的XPanel 支持用于iPhone®、iPad®和AndroidTM的Mobile®控制 1个RS-232/422/485 COM端口支持硬件和软件协议 2个RS-232 COM端口 8个红外/单向232端口，8个30V/1A弱电继电器端口，和8个模拟或数字I / O端口 向后兼容运行现有的SIMPL方案 完整的万国码（多语言）的支持 前面板USB电脑控制台端口 1U机架空间 |  |  |  |  |
| 12.2 | 无线手持 终端 | 1台 | 核心数量：双核 处理器速度：1GHz 屏幕尺寸：≥9.7英寸 屏幕分辨率：1024×768 屏幕比例：4：3 屏幕类型：IPS 屏幕描述：多点触摸IPS屏，耐指纹抗油涂层，132ppi清晰度 WiFi功能：802.11a/b/g/n 蓝牙功能：Bluetooth 2.1 + EDR技术 音频接口：麦克风接口，3.5毫米立体声耳机接口 视频接口：Dock Connector |  |  |  |  |
| 12.3 | 无线路由器 | 1台 | 1.Wan口数量（无线路由）：≥1个 2.Lan口数量（无线路由）：≥4个 3.Qos限速功能：支持 4.无线桥接：支持 5.支持VPN：支持 6.支持WPS：支持 7.天线可拆卸：不支持 8.天线增益：5dbi 9.无线传输率：300Mbps 10.传输标准：IEEE 802.11b/g/n 11.传输频段：2.4–2.4835GHz 12.网络协议：CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE 13.电源：外置电源适配器输出：12V DC/1A |  |  |  |  |
| 12.4 | 8路强电控制器 | 1台 | 内设8路大电流继电器,用于控制电动幕布升降，控制电动窗帘开合，控制不可调光灯具开关,由中控主机供电,可通过KS-BUS总线控制接口与网络型中控主机进行通信,旋转的ID切换装置可以设置ID地址码.继电器数量:8个,单路载入容量：220V AC，20A强电电源要求：220V，50Hz 电源：主机供电24V DC，500mA |  |  |  |  |
| 12.5 | 红外发射棒 | 8根 | 用于控制带红外遥控器的设备,可通过红外发射接口与网络型中控主机进行通信,可用网线延长. |  |  |  |  |
| 12.6 | 软件编程 调试费 | 1套 | 调试费 |  |  |  |  |
| 13 | 教室座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 法官 （新闻）桌 | 1张 | 规格：6000（±20mm）×600（±10mm）×780（±10mm） 1.面料:采用胡桃木(或樱桃木、柚木、榉木、桃花心木）等高级木皮，厚度0.8mm以上 ；2.基材:选用E1级实木颗粒板材，密度700kg/m3以上，含水率低于10%，甲醛含量小于0.5MG/L，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗弯力强,不易变形； 3.油漆:底漆、面漆均为优质环保油漆，苯0.01%、VOC、TDI、甲苯和二甲苯合格，表面平整，无颗粒、无气泡、颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；油漆工艺8-10遍；具有抗刻划、耐酸碱的表层；4.原告、被告、书记员三张桌桌腿加万向器；5.五金配件： 6.投标人须提供所投产品国家质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 13.2 | 原告、被告、书记员桌 | 3张 | 规格：1400（±20mm）×600（± 10mm）×780（±10mm） 1.面料:采用胡桃木(或樱桃木、柚木、榉木、桃花心木）等高级木皮，厚度0.8mm以上 ；2.基材:选用E1级实木颗粒板材，密度700kg/m3以上，含水率低于10%，甲醛含量小于0.5MG/L，经过防潮、防虫、防腐化学处理，抗弯力强,不易变形； 3.油漆:底漆、面漆均为优质环保油漆，苯0.01%、VOC、TDI、甲苯和二甲苯合格，表面平整，无颗粒、无气泡、颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；油漆工艺8-10遍；具有抗刻划、耐酸碱的表层；4.原告、被告、书记员三张桌桌腿加万向器；5.五金配件： 6.投标人须提供所投产品国家质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 13.3 | 主法官椅 | 1把 | 规格：1720（±10mm）×690（±10mm）×600（±10mm） 1.木架胡桃色或者红棕色，西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久性好； 2.实木框架，承托力达300KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理； 3.采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；实木脚架。 4.投标人须提供所投产品国家质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 13.4 | 副法官椅 | 2把 | 规格：1640（±10mm）×690（±10mm）×600（±10mm） 1.木架胡桃色或者红棕色，西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久性好； 2.实木框架，承托力达300KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理； 3.采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；实木脚架。 4.投标人须提供所投产品国家质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 13.5 | 法庭国徽 | 1个 | 规格：直径600（±10mm） 采用玻璃钢复合材料，产品具有牢度强、拒风雨、抗晒，色彩鲜艳等特点。 |  |  |  |  |
| 13.6 | 法槌 | 1套 | 规格：法院标准 1.材质选用的是花梨木。木材的处理达到防潮、抗菌，产品采用蜡浸工艺； 2.法槌底座工艺精细，法槌顶部国徽、法箍及底座装饰品均采用黄铜材质，并做防氧化处理； 3.成品外观平整、光亮、洁净、美观，打击时发出的声音浑厚、洪亮。 |  |  |  |  |
| 13.7 | 定制访谈桌 | 1张 | 规格：2400（±10mm）×500（±10mm）×800（±10mm） 组合式、表面人造大理石、基材不锈钢及亚克力板。 |  |  |  |  |
| 13.8 | 定制访谈 沙发 | 2套 | 规格：单人位 面料采用优质布艺，其柔软性，双内板采用多层木皮经垫压成形。座垫海绵采用PU高能发泡海绵，软硬适中。木框架，引进先进油漆工艺“五底三面”，光滑耐磨，色泽与访谈桌协调美观 |  |  |  |  |
| 13.9 | 教师讲台 | 1张 | 规格：800（±10mm）×500（±10mm）×1100（±10mm） 1.材质：木质/不锈钢，采用木皮贴面(贴面厚度0.6mm)，基材选用环保高密度板制作。引进先进油漆工艺“五底三面”，光滑耐磨，色泽美观。 2.优质五金配件。台面可放置笔记本电脑、触摸触控一体电脑，提供USB、网口、VGA、话筒接口等接口。 |  |  |  |  |
| 13.10 | 导播操控台 | 1张 | 规格：4158（±10mm）×850（±10mm）×73.71（±10mm） 标准操作台 台面木质密度板 漆面 19寸标准机柜 全钢材质 三人座位 |  |  |  |  |
| 13.11 | 学员折叠椅 | 100把 | 规格：430（±10mm）×470（± 10mm）×880（±10mm）坐面尺寸:380（±10mm）×380（±10mm），坐面到地面高度：450（±10mm） 钢架部分全部采用国产优质低碳A3冷扎钢，管板均采用高频焊接，钢管接地处均配防滑尼龙内塞。木配件为12mm厚多层胶合板，海绵为50密度定型海绵，人造革为国产优质人造革，连接部件为2mm厚冷扎钢板冲压成型，椅架钢管为φ22*3mm厚焊管，连冲为φ14*3mm厚焊管,承重200KG左右。表面经酸洗、磷化及高温静电喷涂防锈处理；产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点 |  |  |  |  |
| 13.12 | 直播间座椅 | 3把 | 规格：560（±10mm）×630（± 10mm）×1010（±30mm） 仿皮质金属腿套椅 PU皮+电镀铁高回弹海绵（填充物）；电镀铁（电镀脚、气杆、扶手、铁架） |  |  |  |  |
|  | 要求 |  | 1、教室座椅必须是坚固、美观、耐用。 2、家具产品甲醛释放量为国家标准GB-18580-2001 E1级标准。 |  |  |  |  |
| 14 | 装饰材料 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 墙体拆扒 | 28m2 | 人工费 |  |  |  |  |
| 14.2 | 隔断墙 | 28m2 | 双层轻钢龙骨双面石膏板间墙（含人工费）墙内填塞吸音棉、隔音毡等 |  |  |  |  |
| 14.3 | 设备间门 （隔音门） | 1樘 | 定制:0.8M,单扇（加厚木质软包门），中间填充的超细玻璃棉32kg/m3；整个门框、门缝全密封处理，装贴的工业棉毡平整，驳接口少，门的隔声量大于32dB；整个门的饰面处理与室内颜色协色由安装单位与使用单位确定。 |  |  |  |  |
| 14.4 | 控制室观察窗 | 3m2 | 双层隔音玻璃10mm 声学倒角 内置防潮层 不锈钢饰面（1500 mm ×2000 mm） |  |  |  |  |
| 14.5 | 窗帘盒制作 | 26m | 石膏板 人工费 |  |  |  |  |
| 14.6 | 北墙（窗帘） | 75m2 | 遮光窗帘 双层 吸音 含窗帘滑槽及配件 防火阻燃 人工制作费 |  |  |  |  |
| 14.7 | 北墙（窗纱） | 60m2 | 白色窗纱 |  |  |  |  |
| 14.8 | 南墙、北墙（木质吸音板） | 130 m2 | 阻尼隔音毡（厚度：4.0MM，密度8KG/㎡,隔音量57db，防火B级）；吸音棉（聚酯纤维吸音棉，环保材质，无气味，无甲醛，厚度5cm阻燃等级最高可达到M1级 ，属难燃产品；烟密度、毒气达到F1级）；龙骨；木制穿孔吸音板（E1级实木环保吸音板197*2440*15mm）；出具国家质量检测部门或行业部门的检测报告。 |  |  |  |  |
| 14.9 | 法庭背景墙 | 15 m2 | 根据现场定制 长4m、高3.5m.防火板（皮革造型模块） |  |  |  |  |
| 14.10 | 电动新闻发布背景墙 | 1项 | 定制:根据现场定制 长4m、高3.5m .蓝色环型阻燃幕布,(含电动升降幕轨4m、幕轨支架)支持中控系统运行，支持背景的变换 |  |  |  |  |
| 14.11 | 电视访谈背景墙 | 1项 | 定制:根据现场定制 长4m、高3.5m ，喷绘（木质弧形背景，进口蓝漆） |  |  |  |  |
| 14.12 | 门口封堵 | 1项 | 砖 沙子 水泥 人工费 |  |  |  |  |
| 14.13 | 大白（含设备间） | 90 m2 | 1、遇裂缝位置贴布处理。2、303嵌缝石膏找平。3、阳角找直处理，阴角找平处理。4.采用303腻子膏批刮两遍。5.360#砂纸、砂光打磨。含乳胶漆. |  |  |  |  |
| 14.14 | 对开教室门 | 2镗 | 软包（双扇）（1450m*2000m），中间填充的超细玻璃棉32kg/m3；整个门框、门缝全密封处理，装贴的工业棉毡平整，驳接口少，门的隔声量大于32dB；整个门的饰面处理与室内颜色协色由安装单位与使用单位确定。门的五金配件（活页，手杷，锁）选用牢固可靠的专用产品。门槛为不锈钢定制门槛，门锁为进口隔声锁，带逃生自发光功能。 |  |  |  |  |
| 14.15 | 地台制作（法庭区） | 21m2 | 高15CM，50*50角钢龙骨上铺细木工板、地板等 人工费 |  |  |  |  |
| 14.16 | 地台制作（采访区） | 18m2 | 高15CM.50*50角钢龙骨上铺细木工板、地板等 人工费 |  |  |  |  |
| 14.17 | 复合木地板（含脚线） | 170 m2 | 材料费用应在90元以上，铺设复合木地板的地面必须整修平整，两块成品复合木地板对拼时，应对纹路，对色泽，对花纹，地板大面积平整服贴。出具国家质量检测部门或行业部门的检测报告。 |  |  |  |  |
| 14.18 | 控制室 静电地板 | 30m2 | 全钢PVC面防静电地板 厚度≥3.0CM,地板贴面：≥0.7MM防火面；≥1.0MM PVC面；钢板厚度：上钢板≥0.5MM 下钢板≥0.4MM；每平米重量：≥35KG(含配件)；单块重量：≥11.5KG；每平米承重：≥400KG-500KG（含支撑脚，调节支架，支撑方管等）出具国家质量检测部门的检测报告。 |  |  |  |  |
| 14.19 | 原地板拆除 | 161 m2 | 人工费 |  |  |  |  |
| 14.20 | 地坪漆 | 18 m2 | 符合国家标准 EO环保标准 出具国家质量检测部门的检测报告。 |  |  |  |  |
| 14.21 | 滚涂乳胶漆 | 20㎡ | 含乳胶漆 出具国家质量检测部门检测报告。 |  |  |  |  |
| 14.22 | 窗帘盒制作 | 26米 | 石膏板 人工费 |  |  |  |  |
| 14.23 | 石膏板离心棚 | 51㎡ | 1.轻钢龙骨骨架，局部采用刨光木方（特殊造型吊顶全部使用木龙骨) 2.可耐福石膏板(9mm) 3.石膏板接缝网绷带处理底层，聚酯纤维吸声板 4.纸或布绷带处理面层 5.人工 |  |  |  |  |
| 14.24 | 石膏板曲线及弧形棚 | 102㎡ | 1.轻钢龙骨骨架，局部采用刨光木方（特殊造型吊顶全部使用木龙骨) 2.可耐福石膏板(9mm) 3.石膏板接缝网绷带处理底层 4.纸或布绷带处理面层 5.人工 |  |  |  |  |
| 14.25 | 成品石膏棚线（80-100) | 74米 | 1.宽度小于等于110mm 2.采用松木方衬底、粘粉固定3.成品石膏线4.边沿石膏修理 |  |  |  |  |
| 14.26 | 原棚拆扒 | 160㎡ | 人工费 |  |  |  |  |
| 14.27 | 残渣外运 | 1项 | 墙和棚拆除的垃圾 人工费 |  |  |  |  |
| 14.28 | 开关 | 6个 | 国标 漏电保护器类型: 2P 60A |  |  |  |  |
| 14.29 | 附属材料 | 1批 | 小五金、胶水、绝缘管、附件及不可预见 |  |  |  |  |
| 14.30 | 插座 | 6只 | 国标 五孔250V AC 10A 阻燃标准：钢化玻璃、PC阻燃 |  |  |  |  |
| 14.31 | 单股铜线 | 2卷 | 6㎜²国标（每卷100m） |  |  |  |  |
| 14.32 | 单股铜线 | 3卷 | 2.5㎜²国标（每卷100m）三色 |  |  |  |  |
| 14.33 | 电路改造 | 182 m2 | 原线路拆除、重新铺设、人工费 |  |  |  |  |
| 14.34 | 穿线管 | 50 m | 国标 |  |  |  |  |
| 14.35 | 卫生服务 | 1项 | 人工费 |  |  |  |  |
| 15 | 声学装修 标准及要求 |  | 1、两个教室打通，需做隔断;天棚吊顶石膏板造型;地面为复合地板;设备间地面为静电地板;教室墙面为吸音板;教室北侧遮光窗帘。根据用户需求设计效果图及材质颜色，并将装饰装修材料等安装到位。 2、背景噪音：符合噪音评价指数要求25-30 db，噪音标准应当符合NR-25曲线，在500HZ频率内，混响评价指数为1.0-1.2，允许误差±0.2。 3、构造形式：墙面声学装修应采用防火，绿色环保，无公害的高密度吸声材料和吸声构造。吸音材料须具备优良的吸音功能低频吸音系数在（125Hz）22640.73以上。确保工艺要求必须使用少量可燃材料，必须做阻燃处理。 4、扩散声场要求：墙面应采用符合声学设计原则的几何平面体为扩声散件，以便充分吸声，同时兼顾现代立体感和美学感。 5、所有装修材料应符合国家或国内行业标准，甲醛释放限量为≤0.12mg/L.必须是防火阻燃，并达到国家规定的消防验收标准。 6、所有木制品均进行防火，防潮，防蚁处理。 7、多功能教室设计施工按国家有关标准及甲方标准进行。建筑装饰装修工程质量验收按照国家规范（GB50210-2001）。 |  |  |  |  |
| 16 | 安装集成 及售后服务要求 |  | 1.所有产品为原厂正品，实行三包。 2.产品质量保证期按国家、行业或制造商规定标准执行，以规定期限孰长为准，如果未规定有明确期限的，则质量保证期至少应为十二个月。质保期内的产品免费维修，在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延，不能维修的予以调换，保修期满后终身成本维修。 3.免费提供用户技术支持。包括设备、控制数据系统软件的升级及资料、培训、交流等。 4.在产品质量保证期，在2小时内响应用户的维修需求，12小时内及时到达用户现场。对用户提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常工作。 5.本项目不允许联合体投标，中标供应商不得将本工程转包或分包。 6.安装、调试完毕后，中标方需将所有产品合格证及产品资料整理好后交付给采购方保管。 7.教室桌椅家具所有产品应符合国家《国家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定，人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克／立方米环保标准，开具检测机构标有甲醛释放量的报告单，家具材料必须是防火阻燃。 8.布线必须为明线暗走，路线最短，不与其他线路交叉。所有电线电缆均应为阻燃或难阻燃电缆。 9.全部工期为45天，必须按发包方的日期完成全部施工任务。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日