鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第一中学校园系统改造和建设采购项目

招标编号：AGJCG2015G031A

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第一中学委托，对“校园系统改造和建设招标项目”（招标编号：AGJCG2015G031A）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 核心交换机 | 1台 | 9.85 |
|  | 02 | 服务器 | 3台 | 11.25 |
|  | 03 | 存储阵列柜 | 1台 | 12 |
|  | 04 | 服务器 虚拟化软件 | 1套 | 7.9 |
|  | 05 | 交换机 引擎板 | 1块 | 2 |
|  | 06 | 无线网络墙壁式接入点 | 100套 | 5.85 |
|  | 07 | 无线控制器 | 1台 | 8.5 |
|  | 08 | POE交换机 | 10台 | 5.8 |
|  | 09 | 上网行为管理系统 | 1台 | 10.5 |
|  | 10 | UPS主机 | 1台 | 4.8 |
|  | 11 | UPS电池 | 128块 | 14.72 |
|  | 12 | 机房 专用空调 | 1套 | 5 |
|  | 13 | 机房隔断 | 22平方米 | 1.21 |
|  | 14 | 服务器机柜 | 1套 | 0.89 |
|  | 15 | 中心机房 整理改造 | 1套 | 1.2 |
|  | 16 | 悬挂七氟丙烷自动灭火装置 | 2套 | 0.96 |
|  | 17 | 液晶电视 | 1台 | 0.7 |
|  | 18 | 网管电脑 | 1台 | 0.5 |
|  | 19 | 网络维修 检测设备与工具 | 1套 | 0.7 |
|  | 20 | 打印机 | 10台 | 1.15 |
|  | 第1包合计 |  |  | 105.48 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（主要产品：品目号01 产品名称核心交换机、品目号02 产品名称服务器、品目号03 产品名称存储阵列柜、品目号06 产品名称无线网络墙壁式接入点、品目号07 产品名称无线控制器、品目号08 产品名称POE交换机、品目号09 产品名称上网行为管理系统、品目号10 产品名称UPS主机、品目号12 产品名称机房专用空调、品目号20 产品名称打印机。）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年12月8日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第一中学

联系人：冯军

联系电话：0412-5227700

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年 十一月十三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第一中学校园系统改造和建设采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目产品名称无线网络墙壁式接入点、中心机房整理改造由采购单位组织现场踏勘。 现场踏勘具体事宜如下： 时 间：2015年12月3日9：00（北京时间） 地 点：鞍山市第一中学 联系人：冯君、赵宏伟 联系电话：13804918121、15242140220 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 105.48 | 2.1 | 02 |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  | 详见招标公告 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（品目号20：A4黑白激光打印机）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  | 3-6 |
|  | 其它 |  |  |  | 3-7 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: | 投标产品光盘（U盘） （如果招标文件要求提供） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴: |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴:

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 核心交换机 | 9.85 |  |  |  |
|  | 02 | 服务器 | 11.25 |  |  |  |
|  | 03 | 存储阵列柜 | 12 |  |  |  |
|  | 04 | 服务器 虚拟化软件 | 7.9 |  |  |  |
|  | 05 | 交换机 引擎板 | 2 |  |  |  |
|  | 06 | 无线网络墙壁式接入点 | 5.85 |  |  |  |
|  | 07 | 无线控制器 | 8.5 |  |  |  |
|  | 08 | POE交换机 | 5.8 |  |  |  |
|  | 09 | 上网行为管理系统 | 10.5 |  |  |  |
|  | 10 | UPS主机 | 4.8 |  |  |  |
|  | 11 | UPS电池 | 14.72 |  |  |  |
|  | 12 | 机房 专用空调 | 5 |  |  |  |
|  | 13 | 机房隔断 | 1.21 |  |  |  |
|  | 14 | 服务器机柜 | 0.89 |  |  |  |
|  | 15 | 中心机房 整理改造 | 1.2 |  |  |  |
|  | 16 | 悬挂七氟丙烷自动灭火装置 | 0.96 |  |  |  |
|  | 17 | 液晶电视 | 0.7 |  |  |  |
|  | 18 | 网管电脑 | 0.5 |  |  |  |
|  | 19 | 网络维修 检测设备与工具 | 0.7 |  |  |  |
|  | 20 | 打印机 | 1.15 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |

表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：校园系统改造和建设采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后30日内完工。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（10）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称:校园系统改造和建设

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 核心交换机 | 1台 | （1）体系结构：模块化交换机，接口卡支持带电热插拔技术； （2）交换容量：≥ 520Gbps； （3）转发性能：IPv4 ≥ 225Mpps；IPv6 ≥ 110Mpps； （4）支持电源冗余：支持1+1冗余备份； （5）内存：≥ 512M； （6）可支持接口类型：10/100/1000BaseT、千兆光口（单模、多模）、GE,10GE； （7）插槽数量：≥ 6个； （8）实配万兆/千兆复用接口：万兆≥ 2个； （9）实配千兆RJ45电口板1块：≥ 48口； （10）实配千兆光SFP接口板1块：≥ 24口； （11）实配SFP光接口千兆单模模块12个 （12）实配SFP光接口千兆多模模块12个； （13）最大千兆RJ45接口数量：≥ 240个； （14）最大千兆光SPF接口数量：≥ 120个； （15）最大百兆接口数量：≥ 240个； （16）最大万兆接口数量：≥ 60个； （17）路由表容量：IPv4 ≥ 64K; IPv6 ≥ 32K； （18）路由协议：支持静态路由、RIP V1/V2、IPX,OSPF,BGP,MBGP，策略路由； （19）VLAN特性：支持Spanning-tree 802.1d/802.1w/802.1s；802.1q Vlan封装；最大Vlan数≥ 4000;支持VTP VLAN同步协议； （20）Jumbo Frame：为了提高千兆接口的传输效率，千兆接口上要求支持 ≥ 9216 Byte的数据帧； （21）基本功能：端口镜像；流量控制/802.3x；链路聚合； （22）QOS：针对每个端口的QoS配置；硬件上支持每个端口四个队列；IP差别服务代码点DSCP和IP 优先级 ；根据IP服务类型ToS或者DSCP进行分类和标记 ；整形和共享输出队列管理；根据完整的第三层和第四层报头只限于IP进行分类和标记；QOS条目数≥ 32K； （23）控制平面保护：硬件支持控制平面流量管制，即能够硬件化控制和管制CPU所处理的流量，根据业务要求其速率可人为调节，以抵御DoS保护CPU资源； （24）单播逆向路由检查（uRPF）：实配支持每端口的单播逆向路由检查（uRPF），必须通过硬件实现检查和转发，以保证该特性不影响系统性能； （25）端口镜像：实配所有端口（特别是万兆端口）支持本板卡内任意端口间的端口镜像；实配所有端口（特别是万兆端口）支持跨板卡的任意端口镜像；实配所有端口（特别是万兆端口）支持远程跨交换机的端口镜像技术；实配支持本地端口镜像并发组数（Session）≥ 8； （26）组播协议：支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-Sparse, PIM-Dense、IGMP等协议； （27）安全特性：直接通过交换机设置实现MAC洪泛、DHCP Starvation、DHCP恶意服务器、ARP冒充/ARP中毒、IP地址欺骗等等攻击手段的有效抑制，支持IP源地址端口自动绑定。支持PRIVATE VLAN；支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能，防止不处于网络管理员控制范围的边缘设备成为生成树协议根节点、以进行路径欺骗。802.1x用户身份认证利用VLAN分配和Guest VLAN扩展专用VLAN PVLAN用在接入和中继端口上IP源防护措施端口安全VLAN ACL（VACL）端口ACL（PACL） 用户分级管理和口令保护，支持端口隔离任意物理端口可转换为三层物理端口，可直接分配IP地址（非Vlan方式）。ACL条目数≥ 32K； （28）设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog；支持WEB网管，支持SSH v1/v2。 （29）与用户单位现有核心交换机实现动态负载均衡，支持跨交换机物理链路绑定。 投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 02 | 服务器 | 3台 | （1）标配2个英特尔®至强®处理器 E5-2620v3 (六核 2.4GHz,15MB共享三级缓存,85W)； （2）标配两个Smart Socket 智能CPU托架； （3）标配64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽； （4） 标配1个智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6； （5）主板集成远程管理芯片(标配含独立管理端口)； （6）标配2块 300GB 6G SAS 10K硬盘； （7）标配4端口千兆网络适配器； （8）标配2个电源提供冗余； （9）标配便捷滑动安装导轨；可选内置光驱；2U高度； （10）标配双端口8G HBA卡。 投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 03 | 存储阵列柜 | 1台 | （1）磁盘阵列容量配置:标配12块2TB 6G 7.2K rpm 3.5英寸双端口SAS硬盘；最大可配置199块SFF或者96块LFF，最大容量可达576TB； （2）存储控制器: ≥1个热插拔存储控制器； （3）高速缓存配置:≥4GB/控制器，存储系统掉电无需电池进行保护； （4）控制器缓存扩展:支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥200GB/控制器； （5）主机端口:≥4个8Gbps主机端口/控制器或≥4个16Gbps主机端口/控制器或≥4个iSCSI 10GbE千兆主机端口/控制器或≥4个iSCSI 1GbE千兆主机端口/控制器或可以FC &iSCSI混合配制或配制8个SAS接口； （6）动态扩容:最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可； （7）单一LUN最大支持容量:128TB； （8）支持硬盘类型:支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘； （9）磁盘转速调整技术:可以根据I/O访问特点对磁盘转速进行调整，对没有I/O访问的磁盘实现停转（SPIN Down）； （10）磁盘容错方式:支持RAID 0，1, 3, 5, 6, 10, 50； （11）硬盘混插:支持SSD，SAS和SATA在同一磁盘笼磁盘混插； （12）虚拟化阵列:允许数据卷跨越同时最多199块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定； （13）快照及克隆:配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个； （14）精简配置:提供卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收； （15）断电保护:支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式； （16）微码升级:支持在线的微码升级（双控制器）； （17）容量扩展能力:≥99个硬盘，支持热插拔扩容； （18）虚拟化支持:支持Vdisk跨多个磁盘笼； （19）负载均衡:支持Windows,Linux多路径负载，要求配置16个多路径负载均衡许可； （20）冗余电源和风扇:配置冗余电源和风扇； （21）管理软件:随机配置管理配置软件，要求WEB管理界面； （22）原厂服务:原厂三年用户现场服务。 投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 04 | 服务器 虚拟化软件 | 1套 | （1）≥6颗CPU许可 （2）采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 （3）虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 （4）虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 （5）能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 （6）支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及国内自主品牌服务器等。 （7）兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。 （8）兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 （9）提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 （10）支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 （11）可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 （12）提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机，保障所有应用持续可用。 （13）提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。 （14）虚拟机支持多路虚拟CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 （15）可以为虚拟机创建一个或多个快照来保存虚拟机的基于时间点的运行状况和数据。 （16）提供专用的P2V工具，实现在线物理机至虚拟机的无间断平滑转换。 （17）虚拟机支持USB 3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 （18）虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 （19）提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 （20）虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。 （21）具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。 （22）提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 （23）提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。 （24）提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 （25）支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIe SSD驱动器（添加/删除）的功能。 （26）支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 （27）提供集中式自动管理物理主机和虚拟机补丁程序的功能。 （28）每台虚拟化服务器的虚拟机在线迁移并发数量至少可以达到8个。 （29）官方公布虚拟机至少支持90种以上的客户操作系统。 （30）支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。 （31）提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 （32）支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 （33）管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理。 （34）控制台可选支持双节点高可用管理方式，以减少单点故障影响。 （35）提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、 磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。 （36）虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 （37）可以支持Web Client和命令行管理功能。 （38）提供原厂商软件升级服务、在线支持服务和800电话支持服务。 |  |  |  |  |
| 05 | 交换机 引擎板 | 1块 | （1）上游链路：SFP 千兆上行链路≥2 条； （2）硬件中 IPv4 路由≥400 Mpps； （3）硬件中 IPv6 路由≥200 Mpps； （4）硬件中 L2 桥接≥400 Mpps； （5）具备和支持3 层 VPN 、Ethernet over MPLS (EoMPLS) 隧道的多协议标签交换 (MPLS)； （6）具备3层分类和标记访问控制条目 (ACE) ≥32K， 供 QoS 专用； （7）MAC 访问控制列表 (ACL)，可精确到每端口/每VLAN； （8）支持IEEE 802.1x 和 802.1x 扩展；支持VLAN、路由器和端口 ACL；安全 ACL 条目≥32K；支持网络地址转换 (NAT) 硬件协助；支持通用路由封装 (GRE)； （9）可实现在用户单位现有核心交换机上准确配套安装使用。 |  |  |  |  |
| 06 | 无线网络墙壁式接入点 | 100套 | （1）面板型2.4GHz，单频接入点-FIT；支持无线速率≥300 Mbps； （2）端口：正面：2个10/100Mbps 自协商以太网口，1个电话接口； （3）背面:1个上行口（10/100Mbps 自协商以太网口），1个电话透传接口； （4）支持802.3af/802.3at兼容供电； （5）支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等； （6）支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； （7）支持：无线用户二层隔离和基于SSID的无线用户隔离； （8）认证：具备WIFI认证功能； （9）安装：大小应与标准86面板一致，支持直接在标准86盒上安装，内置卡线槽 ； （10）管理: 支持统一管理与自动升级、支持AP状态在线查看； （11）支持CAPWAP协议，可由AC统一管理； （12）完成各办公室接入点与网络机房连接线的测线、选线、线路加长用线和重新接入POE交换机。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供国家工信部入网核准证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 注：无线网络墙壁式接入点需进行现场踏勘。 |  |  |  |  |
| 07 | 无线控制器 | 1台 | 无线控制器主机 （1）无线协议：支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11e、802.11i和802.11s。 （2）管理AP数量：集中转发模式下单台可管理AP的不小于126个AP； （3）接入认证用户数：≥1.5K； （4）无线服务数量：≥64； （5）网络接口：千兆POE接口≥24个，千兆光口≥4个；每POE端口可提供≥30W供电功率； （6）扩展槽：≥1个，支持扩展万兆接口≥2个； （7）MAC地址表深度：≥8K； （8）ACL数量：≥4K； （9）认证方式：MAC地址认证、802.1X认证、Portal认证、WPA-PSK、WPA2-PSK； （10）加密方式：WEP-64、WEP-128、WEP-152、动态WEP、TKIP、CCMP； （11）无线SAVI：控制IPv4终端只能通过DHCP获取地址才能访问网络； （12）控制IPv6终端只能通过DHCP V6获取地址才能访问网络； （13）频道导引：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段； （14）带宽控制：必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制； （15）射频管理：支持AP自动功率调整、支持AP自动信道调整、按需定时关闭AP射频口、按需定时关闭无线服务、支持频谱导航，双频AP优先引导用户接入5G频段、支持自动速率调节； （16）支持静态路由，支持RIPv1/v2； （17）能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。此项功能测试主要考察，合法AP在提供正常接入功能的同时，能够检测周围的非法AP。 投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 08 | POE交换机 | 10台 | （1）交换容量：≥64Gbps； （2）转发性能：≥11.1Mpps； （3）接口类型：百兆以太网POE+接口数量≥24、上行千兆光电复用接口数量≥2； （4）MAC地址表：≥8K； （5）VLAN：支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、支持基于协议VLAN； （6）支持基于VLAN端口隔离、支持QinQ、灵活QinQ、支持GVRP、支持VLAN Mapping、支持Guest VLAN、支持Voice Vlan、最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； （7）零配置：支持TR069零配置部署； （8）堆叠功能：支持通过SFP端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠； （9）镜像功能：支持端口镜像、流镜像； （10）QoS：支持双向端口限速 、流限速，限速粒度<=16kbps、支持SP、WRR、SP+WRR （11）调度方式、每端口支持8个优先级队列； （12）组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开； （13）支持MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN； （14）可靠性：支持STP/RSTP/MSTP、支持以太网OAM、支持CFD连通错误检测、支持Smart Link，可以实现双上行组网，提供高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛、支持Monitor Link，可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换、支持DLDP，可检测单向连通链路、支持RRPP快速环网保护协议； （15）访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN下发 ACL；支持IPv6 ACL功能；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； （16）路由功能：支持IPv4静态路由、RIP；支持IPv6静态路由； （17）安全特性：支持DHCP Server；支持IP+MAC+PORT的多元组绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IP Source Guard；支持防DOS攻击；支持CPU防护；支持MAC地址学习数目限制；支持SAVI源地址有效验证；支持业务端口6KV防雷功能； （18）管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级； （19）PoE供电：整机PoE供电输出功率不小于370W； 投标人投标时需提供以下证明材料： - 信息产业部入网许可证复印件（加盖厂商公章）； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 09 | 上网行为管理系统 | 1台 | （1）适用范围：≥1500用户数 （2）产品规格： 吞吐量：≥1Gbps 最大并发会话数：≥1400,000 最大新建连接数：≥32000个/s 最大策略数：≥1024 设备接口：≥6个千兆电口（其中1管理网口、1HA网口）；1个RJ45串口 USB接口数：≥2个 RS232串口(RJ45)：≥1个 硬盘：≥1TB 内存：≥2GB BYPASS：支持，面板设置硬件bypass按钮1个； 内置电口旁路模块：≥2个 尺寸：标准实体2U架构; （3）含专用操作系统与上网行为管理标准软件； （4）含一年硬件质保及软件升级服务； （5）功能要求 - 设备部署： - 设备支持网关、网桥、镜像模式部署； - 支持GRE、L2TP、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP协议下的网络环境； - WEB方式管理，可通过谷歌、火狐浏览器访问设备的日志中心，查看数据； - 系统管理： 必须支持采用公开SSH2客户端远程访问设备，配置命令行。必须支持采用PC自带超级终端通过设备串口管理设备，配置命令行。 - 系统监控： - 能够提供设备流速趋势、用户实时流速、设备实时日志等信息； - 能够提供各类报警信息，包括行为合规、内容审计、系统状态、网络流量等； - 用户管理： - 支持本地、LDAP、Radius、邮件认证方式的WEB认证， - 支持单点登录、用户识别及提供非客户端的AD用户识别方式。 - 支持根据不同的终端类型（PC、移动）选择不同的用户认证或者用户识别方式（投标时提供策略截图）。 - 可为用户添加多个属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果进行审计与控制（投标时提供策略截图）。 - 可建立多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并可以支持用户完全自定义。 - 可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵。同时可建立白名单，可生成日志（投标时提供策略截图）。 - 网页管理： 根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，实现阻断、记录、告警，方便维护；一条策略方式可实现网页正文关键字阻断、记录、告警，方便维护。 - 邮件外发管理： - Webmail基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警； - IM外发管理： - 可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制。 - 支持对百度HI账号、内容、行为审计与控制 - 支持对MSN账号、内容、附件信息进行审计与控制 - 应用访问管理： - 可以对P2P，网络视频，游戏，炒股，期货，即时通讯，移动应用有独立的分类进行识别控制。 - 数据库审计： - 可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改和查询等（投标时提供策略截图）。 - 流量管理： 可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费；可以根据用户平均分配虚拟通道内的带宽资源，使每个用户平均分配带宽，公平访问避免资源浪费；当部分虚拟通道空闲时，其带宽资源可以被繁忙的带宽通道借用，避免带宽浪费；可以指定每个人的最大上传、下载带宽。 - 行为日志分析： - 可查询到网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量历史日志。 - 报表可导出为pdf、excel、word等格式； - 支持带宽资源报告、行为合规报告及工作效率报告，可对一段时间内的某个或某些用户的上网行为进行综合分析。 - Bypass功能： - 必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 - 支持远程登录在界面实现bypass，并可进行切换。 - 升级服务： 设备的软件版本变化时，支持在线升级。保障任何版本升级过程中都无需重启设备，网络不中断。 - 支持厂商工程师在线远程协助和故障排查，设备界面提供远程协助开关。 支持URL库、应用协议库的自动与手动更新，支持自定义更新时间计划，避开业务高峰；在界面上可以查看升级历史记录和版本更新；在官网上有公开的URL库更新情况详细说明。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、中国信息安全认证中心颁发《中国国家信息安全产品认证证书》复印件加盖制造厂商公章； 2、公安部公共信息网络安全监察局颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件加盖制造厂商公章； 3、公安部信息安全产品检测中心颁发《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统检测报告》复印件加盖制造厂商公章； 4、信息产业部计算机安全检测中心出具《信息产业部计算机安全检测中心产品测试报告》复印件加盖制造厂商公章； 5、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 10 | UPS主机 | 1台 | （1）整个数据机房负载总功率为：22KW； （2）采用DSP数字控制、工频在线双变换式工作，三进三出内置输出隔离变压器，可以使发生故障时无缝隙的进行切换； （3）要求通过随机软件实现完善的现场和监控、诊断；要求具备完善的故障报警功能，设备配备原产自动旁路和手动维护旁路，可在不影响供电的前提下进行维护。 （4）三相负载不平衡要求：要求输出的三相可以完全达到100%不平衡； （5）无故障运行时间MTBF： UPS主机单机无故障运行≥20万小时； （6）要求UPS 电源具有ECO节能模和旁路维修模式，可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行对设备的维修； （7）强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波，给您的设备提供一个干净的电力环境； （8）输入要求为三相五线制，电压范围304VAC—478VAC。频率要求46HZ-54HZ； （9）输出要求为三相五线制，精度要求为380±2%VAC。频率要求（市电模式）与输入市电同步并且同步范围可调，电池模式50HZ±0.1%； （10）具有声光报警功能、拥有无线告警和掌中宝查阅（终端具有加密保护）。数据可在线存储，无需外接PC可查历史数据。可保存可查历史数据千条以上。拥有电池管理功能，无需外接其它电池管理软件，能正常显示电池相关数据并有检测和报警功能。 投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 11 | UPS电池 | 128块 | （1）蓄电池10h率放电容量为150Ah，采用阀控式密封铅酸蓄电池，单只电池电压12V，重量≥42Kg； （2）当蓄电池在环境温度-15℃~+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求，浮充运行寿命≥10年； （3）蓄电池间连线应选用铜芯电缆软连接，连接线头应采用阻燃塑料制成，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃型； （4）蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出； （5）蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应； （6）蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa—10kPa范围内，开阀压力应在10kPa~49kPa范围内； （7）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常； （8）蓄电池封置90天后，其荷电保持能力≥90%； （9）蓄电池密封反应效率应≥97%； （10）蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.1 C10电流连续充电48小时后，外观应无明显变形及渗液； （11）蓄电池自放电率每月≤3%； （12）蓄电池在-40℃和60℃时封口剂无裂纹及溢液； （13）电池设计寿命≥12年； （14）提供配套专用UPS电池柜，要求结构合理，坚固耐用。 投标人投标时需提供产品通过《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》 YD/T99-2010、《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》 GB/T24001-2004、《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》 GB/T28001-2011执行标准的证明材料。 |  |  |  |  |
| 12 | 机房 专用空调 | 1套 | （1）基本参数 总冷量要求(KW)：≥12.5； 送风方式：上送风； 制冷循环系统：单循环； 室内风机与电机数量：≥1； 风量（m3/h）：≥3600； 电加热(KW)：≥4； 室内机尺寸（宽×深×高）： 700mm×620mm×2200mm。（+-50mm）。 （2）电气性能 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准； 输入电压允许波动范围：380V +10%  -10% 频率：50HZ  2HZ。 （3）适应环境 温度：室内 -10℃  +30℃； 室外 -30℃  +45℃； 湿度：≤95%RH。 （4）温度控制性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热等功能； 温度调节范围：+17℃  +28℃ 温度调节精度： 1℃ 。温度波动超限应能发出报警信号。 （5）机组性能 机房专用空调应有较大的送风量，同时机组应具有低冷风比，冷风比≤3.5W/（m³/h）（制冷量/循环风量）； 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 24℃，50%RH工况下，机组 显热比≥0.90； 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，涡旋式压缩机COP ≥ 3.9，具体标明投标压缩机COP值； 机组应有节能措施的设计：应选用“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 机组的室内风机系统，应包括1套以上独立的风机和电机； 机组室内风机必须采用直联风机，机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性； 机房专用空调系统应采用R22制冷剂，在需要时可采用环保制冷剂R407C，使用R407C制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%； 机房专用空调的加热性能： 采用PTC电热器，电加热量≥4KW。 机房专用空调的空气洁净度： 空气过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，空气过滤器采用金属框架，便于更换，空气过滤器可反复清洗使用。 机房专用空调的控制系统： 应具有先进的微处理控制器； 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； 具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥500条； 机组应具有报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 控制系统应具有多级密码保护功能。 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、独立的温度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 机组的压缩机须安装于室内机内部。 （6）机房专用空调机组的监控性能 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力； 系统应具有三遥性能； 遥测项目：回风温度、显示机组工作状态等； 遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等； 遥控项目：空调开/关机； 系统应具备通信接口 具备RS232/RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 免费提供通讯协议。 设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 （7）准确度 对三遥量；开关量和控制操作准确度应达到100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%； 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致； 机房专用空调机组冷凝器可水平或垂直安装； 总电源：空调电源需从楼梯口处重新布设，长度约为35米，采用三相五线制，电缆横截面为10平方毫米。 （8）提供技术文件：包括安装手册、操作维护手册。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供CCC认证证书复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 13 | 机房隔断 | 22平方米 | （1）隔断长7.4米、高3米，内部采用方管或者槽钢支撑，外部采用亚光不锈钢304-1.0mm； （2）使用≥15mm厚钢化玻璃； （3）隔断设置玻璃门，尺寸：约2000mm*1200mm（以实际尺寸为准），不锈钢门把手，门侧安装指纹密码锁。 |  |  |  |  |
| 14 | 服务器机柜 | 1套 | (1)机柜规格： 尺寸：670mm*1070mm*2085mm (±20mm)； 颜色：黑色； 附件：包含两个PDU，一台KVM一体机。 (2)机柜参数： 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准； 高密度平板六角网孔前后门，解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求； 前后为圆形通风孔的上下框； 可方便安装机柜集中配电单元；结构坚固； 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 具备高效坚固的并柜连接功能； 前后门配高级弹力锁； 承载: 静载≥800KG (带支架)； 防护等级:IP20； 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm； 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 (3)电源分配单元（PDU）参数： 黑色8位国标PDU,10A国标三扁插头输入,10A万用插座输出,带总开关,线长3M,反方向安装； 输出单元：8位； 插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座； 输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头； 输入方式：左端单路输入； 电缆线规格：3*1.5mm2*3M； 额定值：10A 250V； 承载功率：≥2500W； 产品尺寸：长*宽*高= 552mm*45mm*62mm；(+-10mm) 安装方式：反方向安装；控制功能：总控开关;保护功能：无;外壳颜色：黑色。 （4）KVM一体机参数： KVM（键盘（Keyboard）、显示器（Video）、鼠标（Mouse）的缩写）多电脑控制平台，采用简易上架设计，一人即可轻松安装、拆卸机器，架机过程轻松容易，节省人力及时间。操作员可以通过单一的多电脑切换器控制端，轻松的访问或者监控多台电脑、服务器和周边设备而不需要移动位置，KVM和计算机之间的安装非常简单，接上电缆即可； 机架式设计，整体主机可安装于19吋机箱(架)上，附滑轨抽拉，高度1U； 支持机柜深度: 50cm 及以上； LCD KVM四合一切换器，1U空间整合一组键盘/屏幕/鼠标控制多台计算机或切换器； 内建17寸TFT—LCD高画质可折叠式液晶显示器/标准键盘/触摸鼠标于一体； 支持多种操作系统； 即插即用,支持热插拔,免驱动程式，操作起来方便简单。 |  |  |  |  |
| 15 | 中心机房 整理改造 | 1套 | （1）更换原有屋顶的吸音矿棉棚约20平方米； （2）重新整理网络中心机柜线路，强弱电线路及数据线路分别走线； （3）安装机房上走线桥架及配件； （4）用石膏板整体密封处理12平玻璃窗，要求整体牢固平整，刮大白刷乳胶漆。 (5) 钢木结构办公桌2个、钢底座转椅2个、钢底座吧台椅2个、铁质卷柜2个。 中心机房整理改造需进行现场踏勘。 |  |  |  |  |
| 16 | 悬挂七氟丙烷自动灭火装置 | 2套 | （1）无管网自动灭火装置，发生火灾时，自动启动并喷放灭火剂实施灭火的灭火装置；具备安装高度简单、维修方便、喷射时间短、灭火速度快等特点； （2）适用于配电室、变压器室、仪器设备室、电缆间、计算机房、软件库、通讯机房、档案文件资料室等小型防护区； （3）无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象； （4）灭火剂实际充装量≥20公斤 （5）喷射时间小于10s （6）保护面积≥30平米 （7）灭火剂有效期≥7年； （8）产品性能及可靠性符合消防相关标准，提供相应证明文件。 |  |  |  |  |
| 17 | 液晶电视 | 1台 | 显示网络中心设备运行数据、55英寸（含安装挂架），5米VGA线，5米分量线，1台USB接口KVM切换器（分辨率（1920*1080），支持热键切换，含线缆），1台数字分量1*4分配器。 |  |  |  |  |
| 18 | 网管电脑 | 1台 | 品牌电脑：CPU i5 4670/主板intel B85/内存 8G DDR5/硬盘1TB/独立显卡 2G/液晶显示器≥22寸/DVD刻录光驱/无线键盘鼠标/音箱。 |  |  |  |  |
| 19 | 网络维修 检测设备与工具 | 1套 | （1）网络维修套装（70件组含精密螺丝刀套装） 1个 （2）光纤入户热接工具套装（24件套） 1个 （3）台湾宝工寻线仪 1个 （4）RJ45彩色水晶头护套 (五类1000个/包) 1包 （5）网线标记扎带（宽3mm*长100mm 、1000条/包） 1包 （6）强光手电筒 1个 （7）吹吸两用电脑吹风机（工业用、大功率） 1个 （8）单模跳线 10条 （9）多模跳线 10条 （10）水泵（带20米长橡胶自来水管） 1个 （11）数显高精度机房温度计 1个 （12）对讲机 2对 （13）3.8米双面人字铝合金伸缩梯 1个 （14）防火墙风扇 2个 规格：12V 0.38A （15）24口交换机风扇 10个 规格：3pin 12V 0.13A 1.6W 尺寸：40*40*20mm （16）48口交换机风扇 10个 规格：3pin 12V 0.46A 9.4W 尺寸：97*97*33mm |  |  |  |  |
| 20 | 打印机 | 10台 | （1）产品类型：黑白激光打印机 （2）最大打印幅面：A4 （3）最高分辨率：600×600dpi （4）打印速度：A4-14ppm，Letter-15ppm （5）处理器：234MHz （6）内存：2MB （7）预热时间：0秒 （8）首页打印时间：＜10秒 （9）月打印负荷：大约5000页 （10）接口类型：USB2.0 （11）耗材类型：鼓粉一体 （12）保修政策：全国联保，享受三包服务 （13）质保时间：1年 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日