附件：物理

| 序号 | 编号 | 名称 | 规格、技术要求及功能 | 单位 | 数量合计 | 执行标准代号 | 台安 三中 | 二十三中 | 新台 中学 | 富家 中学 | 齐大山矿中学 | 三家子中学 | 参考价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 42 |  |
| 2 | 2010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 822 |  |
| 3 | 2011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 930 |  |
| 4 | 2012 | ◆旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 台 | 3 | JB/T 6533 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1611 |  |
| 5 | 2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 3 | JY 223 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 81 |  |
| 6 | 2014 | 抽气筒 |  | 个 | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 120 |  |
| 7 | 2015 | 打气筒 | 自行车用 | 个 | 3 | SB/T 10205 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 72 |  |
| 8 | 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 390 |  |
| 9 | 2020 | 仪器车 |  | 辆 | 5 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1240 |  |
| 10 | 2022 | 水准器 |  | 个 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 64 |  |
| 11 | 2023 | 充磁器 |  | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 543 |  |
| 12 | 2051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 85 | JY/T 0378 | 25 | 25 | 20 |  | 15 |  | 510 |  |
| 13 | 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 368 |  |
| 14 | 2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1270 |  |
| 15 | 2075 | 酒精噴灯 | 坐式 | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 180 |  |
| 16 | 2085 | ◆微波炉 | 节能型 | 台 | 3 | HJBZ 24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2421 |  |
| 17 | 2101 | 听诊器 |  | 个 | 4 | YY 91035 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 88 |  |
| 18 | 2103 | 注射器 | 100mL | 个 | 6 | GB 15810 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 114 |  |
| 19 | 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 87 |  |
| 20 | 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm或300mm×300mm×高150mm | 个 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 84 |  |
| 21 | 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 78 |  | 25 | 20 | 20 | 10 | 3 |  | 624 |  |
| 22 | 3001 | ◆物理支架 |  | 套 | 6 | JY 166 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1026 |  |
| 23 | 3002 | 方座支架 |  | 套 | 45 | JY 167 | 25 | 20 |  |  |  |  | 2295 |  |
| 24 | 3003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1026 |  |
| 25 | 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 7 |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 546 |  |
| 26 | 3006 | 三脚架 |  | 个 | 52 |  | 25 | 25 |  |  | 2 |  | 416 |  |
| 27 | 3007 | 泥三角 |  | 个 | 60 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 120 |  |
| 28 | 3013 | 旋转架 |  | 套 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 48 |  |
| 29 | 4001 | ◆学生电源 | 直流:1.5V～9V/1.5A，每1.5V一档 | 台 | 50 | JY 0361 | 25 | 25 |  |  |  |  | 5100 |  |
| 30 | 4004 | ◆教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、8s自动关断 | 台 | 5 | JY 0361 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1270 |  |
| 31 | 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 7 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 364 |  |
| 32 | 4008 | ◆调压变压器 | 2kVA | 台 | 4 | GB/T 10241 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1860 |  |
| 33 | 4009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1551 |  |
| 34 | 4010 | 电池盒 | 可串并联 | 组 | 300 |  | 100 | 50 | 50 |  | 100 |  | 3000 |  |
| 35 | 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 3 | JY 0019 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1146 |  |
| 36 | 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 4 | JY 168 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 32 |  |
| 37 | 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 85 | JY 168 | 25 | 25 |  | 20 | 15 |  | 595 |  |
| 38 | 10004 | ◆钢直尺 | 200mm | 只 | 65 | GB/T 9056 | 25 | 25 |  |  | 15 |  | 455 |  |
| 39 | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 85 | QB/T 2443 | 25 | 25 |  | 20 | 15 |  | 680 |  |
| 40 | 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 4 | QB/T 1519 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 104 |  |
| 41 | 10010 | ◆游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 4 | GB/T 1214.2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 220 |  |
| 42 | 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 5 | GB/T 1216 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 290 |  |
| 43 | 11001 | ◆物理天平 | 500g | 台 | 4 | GB/T 4168 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1120 |  |
| 44 | 11002 | 学生天平 | 200g， 0.02g | 台 | 45 | JY 104 | 25 |  |  |  | 20 |  | 6975 |  |
| 45 | 11004 | ◆托盘天平 | 200g， 0.2g | 台 | 90 | QB/T 2087 | 25 | 25 |  | 10 | 20 | 10 | 4590 |  |
| 46 | 11005 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 台 | 2 | QB/T 2087 | 1 |  |  |  | 1 |  | 186 |  |
| 47 | 11010 | ◆电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 5 | JB/T 5374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4305 |  |
| 48 | 11015 | ◆单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式 | 台 | 2 | GB/T 4168 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1116 |  |
| 49 | 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 3 | GB/T 335 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 522 |  |
| 50 | 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 3 | GB/T 11883 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 264 |  |
| 51 | 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 75 | JY 105 | 25 | 25 |  |  | 15 | 10 | 2775 |  |
| 52 | 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 65 |  | 25 | 25 |  |  | 15 |  | 2600 |  |
| 53 | 12001 | ◆机械停表 | 0.1s | 块 | 85 | QB/T 1534 | 25 | 25 | 25 |  |  | 10 | 28645 |  |
| 54 | 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 55 | 12003 | ◆电子停表 | 0.1s | 块 | 115 | QB/T 1908 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 2530 |  |
| 56 | 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 40 |  | 25 |  |  |  | 15 |  | 4960 |  |
| 57 | 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 399 |  |
| 58 | 12011 | 沙漏 |  | 个 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 99 |  |
| 59 | 12015 | 日晷 |  | 个 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 200 |  |
| 60 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 195 | JJG 130 | 60 | 25 | 30 | 60 | 20 |  | 585 |  |
| 61 | 13003 | ◆温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 9 | JJG 130 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 |  |
| 62 | 13004 | 演示温度计 |  | 只 | 7 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 | 112 |  |
| 63 | 13005 | ◆热敏温度计 | -10℃～+100℃，线性刻度 | 只 | 4 | JY 42 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 304 |  |
| 64 | 13006 | 双金属片温度计 | -5℃～+50℃，圆盘指针式 | 个 | 5 | JB/T 8803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 135 |  |
| 65 | 13010 | ◆体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 6 | GB 1588 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 42 |  |
| 66 | 13011 | 电子体温计 |  | 支 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 64 |  |
| 67 | 13012 | ◆红外线快速体温检测仪 |  | 个 | 5 | GB/T 19146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1380 |  |
| 68 | 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 10 |  | 2 | 1 |  | 5 | 2 |  | 240 |  |
| 69 | 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 125 | JY 0127 | 50 | 25 |  | 20 | 20 | 10 | 1375 |  |
| 70 | 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 70 | JY 0127 | 50 |  |  | 20 |  |  | 770 |  |
| 71 | 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 4 | JY 0127 | 2 | 2 |  |  |  |  | 44 |  |
| 72 | 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 70 | JY 0127 | 50 |  |  |  | 20 |  | 770 |  |
| 73 | 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 12 | JY 0127 | 2 |  |  |  |  | 10 | 168 |  |
| 74 | 14006 | ◆圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 | JY 0127 | 2 |  |  |  |  |  | 28 |  |
| 75 | 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 155 | JY 0127 | 50 | 25 | 50 |  | 20 | 10 | 1395 |  |
| 76 | 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | JY 0127 | 2 |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 77 | 14011 | 演示测力计 | 0N～2N | 个 | 6 | JY 0127 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 108 |  |
| 78 | 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | 4 | JY 0127 | 2 | 2 |  |  |  |  | 148 |  |
| 79 | 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 4 | JY 0127 | 2 | 2 |  |  |  |  | 116 |  |
| 80 | 14020 | 握力计 | 不锈钢材质 | 个 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 68 |  |
| 81 | 14021 | 拉力计 |  | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 120 |  |
| 82 | 15001 | ◆演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 9 | JY 0330 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1449 |  |
| 83 | 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 13 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 11297 |  |
| 84 | 15006 | ◆电能表 | 单相（转盘式\电子式） | 只 | 6 | GB/T 15283 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 408 |  |
| 85 | 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 2 | JB/T 9290 | 1 | 1 |  |  |  |  | 384 |  |
| 86 | 15008 | ◆直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 135 | JY 0330 | 75 | 30 |  | 20 |  | 10 | 4185 |  |
| 87 | 15009 | ◆直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 135 | JY 0330 | 75 | 30 |  | 20 |  | 10 | 4185 |  |
| 88 | 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 45 | JY 0330 | 25 | 20 |  |  |  |  | 1395 |  |
| 89 | 15011 | ◆多用电表 |  | 只 | 3 | JB/T 9283 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 297 |  |
| 90 | 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 9 | JY 0330 | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 387 |  |
| 91 | 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 9 | JY 0330 | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 387 |  |
| 92 | 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 3 | JY 0330 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 129 |  |
| 93 | 15020 | ◆教学示波器 | 2MHz | 台 | 3 | JY 0011 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2997 |  |
| 94 | 15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于25英寸 | 台 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3996 |  |
| 95 | 16001 | ◆密度计 | 密度＞1 | 支 | 7 | GB/T 17746 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 28 |  |
| 96 | 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 6 | GB/T 17746 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 24 |  |
| 97 | 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 104 |  |
| 98 | 16005 | 罗盘 |  | 只 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 88 |  |
| 99 | 16008 | ◆空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 4 | JY 0128 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 768 |  |
| 100 | 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 80 | JY 131 | 25 | 25 | 20 |  |  | 10 | 2320 |  |
| 101 | 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm³ | 套 | 95 |  | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 |  | 3515 |  |
| 102 | 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 95 |  | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 |  | 4465 |  |
| 103 | 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 7 |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  | 168 |  |
| 104 | 21005 | 摩擦计 |  | 套 | 75 | JY 40 | 25 | 25 |  | 10 | 15 |  | 900 |  |
| 105 | 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 6 | JY 132 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 102 |  |
| 106 | 21007 | ◆阿基米德原理实验器 |  | 套 | 85 | JY 175 | 25 | 25 |  | 20 | 15 |  | 2805 |  |
| 107 | 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 |  | 套 | 85 |  | 25 | 25 | 20 |  | 15 |  | 2040 |  |
| 108 | 21009 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 个 | 85 |  | 25 | 25 | 20 |  | 15 |  | 2805 |  |
| 109 | 21010 | 连通器 |  | 个 | 4 | JY 232 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 64 |  |
| 110 | 21011 | ◆帕斯卡球 |  | 个 | 3 | JY 106 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 165 |  |
| 111 | 21012 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 204 |  |
| 112 | 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 4 | JY/T 0370 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 204 |  |
| 113 | 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 72 |  |
| 114 | 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 67 | JY 107 | 25 | 25 |  | 2 | 5 | 10 | 737 |  |
| 115 | 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 55 | JY 133 | 25 | 25 |  |  | 5 |  | 605 |  |
| 116 | 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 5 | JY 229 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 117 | 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 72 |  |
| 118 | 21019 | 马德堡半球 | 金属材质 | 套 | 10 | JY 108 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 600 |  |
| 119 | 21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 116 |  |
| 120 | 21021 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 42 |  |
| 121 | 21022 | 流体流速与压强关系演示器 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 486 |  |
| 122 | 21030 | 杠杆 | 演示用 | 套 | 65 | JY 172 | 25 | 25 |  |  | 15 |  | 1235 |  |
| 123 | 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 5 | JY 134 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 120 |  |
| 124 | 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 50 | JY 135 | 25 | 25 |  |  |  |  | 550 |  |
| 125 | 21033 | 滚摆 |  | 个 | 4 | JY 110 | 2 | 2 |  |  |  |  | 228 |  |
| 126 | 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 7 | JY 169 | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  | 476 |  |
| 127 | 21035 | 力学实验盒 |  | 套 | 95 |  | 50 | 25 |  |  | 20 |  | 4750 |  |
| 128 | 21036 | 初中力学演示板 |  | 套 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1585 |  |
| 129 | 21037 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 992 |  |
| 130 | 21038 | ◆手摇离心转台 |  | 台 | 3 | JY 220 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 450 |  |
| 131 | 22001 | ◆音叉 | 256Hz | 套 | 87 | JY 227 | 25 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 2871 |  |
| 132 | 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 78 | JY 227 | 25 | 20 | 20 | 2 | 10 | 1 | 2574 |  |
| 133 | 22003 | 发音齿轮 |  | 个 | 3 | JY 224 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72 |  |
| 134 | 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 43 |  | 25 | 10 |  | 5 | 3 |  | 301 |  |
| 135 | 22005 | 纵波演示器 |  | 套 | 3 | JY 0333 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 486 |  |
| 136 | 22006 | 音频发生器 |  | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1137 |  |
| 137 | 22007 | 声传播演示器 |  | 套 | 3 | JY/T 0371 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 669 |  |
| 138 | 22008 | 超声应用演示器 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 669 |  |
| 139 | 22009 | 声速测量仪 |  | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 486 |  |
| 140 | 22201 | ◆量热器 |  | 套 | 50 | JY 231 | 25 | 25 |  |  |  |  | 1350 |  |
| 141 | 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器或刮削器 | 套 | 8 |  | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 224 |  |
| 142 | 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 9 | JY 137 | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 216 |  |
| 143 | 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 152 |  |
| 144 | 22205 | 机械能、热能互变演示器 |  | 套 | 3 | JY 177 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 114 |  |
| 145 | 22206 | 金属线膨胀演示器 |  | 个 | 3 | JY 225 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 213 |  |
| 146 | 22207 | 固体缩力演示器 |  | 个 | 3 | JY 226 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 234 |  |
| 147 | 22208 | 热传导演示器 |  | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 87 |  |
| 148 | 22209 | 双金属片 |  | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 81 |  |
| 149 | 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 136 |  |
| 150 | 22212 | 声热实验盒 |  | 套 | 85 |  | 50 | 25 |  | 10 |  |  | 3655 |  |
| 151 | 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 122 |  |
| 152 | 22214 | 手持式喇叭 |  | 个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 142 |  |
| 153 | 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 7 | JY 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 |  |
| 154 | 23002 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 对 | 90 | JY 179 | 25 | 25 | 20 |  | 20 |  | 810 |  |
| 155 | 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 7 | JY 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 |  |
| 156 | 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 对 | 90 | JY 179 | 25 | 25 | 20 |  | 20 |  | 810 |  |
| 157 | 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 6 | JY 202 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 174 |  |
| 158 | 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 100 | JY 202 | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 |  | 1400 |  |
| 159 | 23007 | 指针验电器 |  | 对 | 4 | JY 203 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 352 |  |
| 160 | 23008 | ◆感应起电机 |  | 台 | 3 | JY 115 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 513 |  |
| 161 | 23009 | 枕形导体 |  | 副 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 162 |  |
| 162 | 23010 | 小灯座 |  | 个 | 320 | JY 116 | 100 | 100 |  | 100 |  | 20 | 1280 |  |
| 163 | 23011 | 单刀开关 |  | 个 | 240 | JY 0117 | 100 | 100 |  | 20 |  | 20 | 960 |  |
| 164 | 23012 | ◆滑动变阻器 | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 100 | JY 0028 | 50 | 30 |  |  | 20 |  | 2900 |  |
| 165 | 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 13 | JY 0028 | 1 | 1 |  |  | 1 | 10 | 507 |  |
| 166 | 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 3 | JY 0028 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 87 |  |
| 167 | 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 170 | JY 0029 | 25 | 25 |  | 100 | 20 |  | 3400 |  |
| 168 | 23019 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 3 | JY 217 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 120 |  |
| 169 | 23020 | 电阻定律实验器 |  | 台 | 90 | JY 217 | 25 | 25 |  | 20 | 20 |  | 2700 |  |
| 170 | 23021 | 演示电阻箱 |  | 个 | 3 | JY 30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 141 |  |
| 171 | 23022 | ◆教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 3 | JY 31 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 234 |  |
| 172 | 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 35 | JY 32 | 25 | 10 |  |  |  |  | 2485 |  |
| 173 | 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 4 | JY 218 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 784 |  |
| 174 | 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1785 |  |
| 175 | 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 90 | JY 218 | 25 | 25 |  | 20 | 20 |  | 7020 |  |
| 176 | 23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 52 | JY 0117 | 25 |  |  | 10 | 15 | 2 | 416 |  |
| 177 | 23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 2 | JY 0117 | 1 |  |  |  | 1 |  | 18 |  |
| 178 | 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 228 |  |
| 179 | 23036 | 焦耳定律实验器 |  | 套 | 85 |  | 25 | 25 |  | 20 | 15 |  | 4845 |  |
| 180 | 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 5 | JY/T 0364 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 980 |  |
| 181 | 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 65 |  | 25 | 25 |  |  | 15 |  | 780 |  |
| 182 | 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 70 |  | 25 | 25 |  | 5 | 15 |  | 910 |  |
| 183 | 24001 | ◆条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 66 | JY 0057 | 25 | 25 |  |  | 15 | 1 | 1584 |  |
| 184 | 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 3 | JY 0057 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 51 |  |
| 185 | 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 320 |  |
| 186 | 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 465 |  |
| 187 | 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 272 |  |
| 188 | 24006 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 6 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 414 |  |
| 189 | 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 50 | JY 0012 | 25 | 25 |  |  |  |  | 650 |  |
| 190 | 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 50 | JY 0012 | 25 | 25 |  |  |  |  | 500 |  |
| 191 | 24009 | ◆演示原副线圈 |  | 套 | 2 | JY 120 | 1 | 1 |  |  |  |  | 74 |  |
| 192 | 24010 | 原副线圈 |  | 套 | 50 | JY 121 | 25 | 25 |  |  |  |  | 1150 |  |
| 193 | 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 2 | JY 0013 | 1 | 1 |  |  |  |  | 74 |  |
| 194 | 24012 | 电磁铁实验器 |  | 台 | 75 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 1650 |  |
| 195 | 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 3 | JY 208 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 84 |  |
| 196 | 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 5 | JY 50 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 340 |  |
| 197 | 24015 | 电磁继电器 |  | 个 | 65 | JY 51 | 25 | 25 |  | 10 | 5 |  | 715 |  |
| 198 | 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用 | 套 | 65 |  | 25 | 25 |  | 10 | 5 |  | 1950 |  |
| 199 | 24017 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 4 | JY 0014 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 104 |  |
| 200 | 24018 | 小型电动机实验器 |  | 套 | 65 | JY 22 | 25 | 25 |  |  | 15 |  | 1430 |  |
| 201 | 24019 | ◆手摇交直流发电机 |  | 个 | 12 | JY 21 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 2172 |  |
| 202 | 24020 | 电机原理说明器 |  | 个 | 3 | JY 20 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1116 |  |
| 203 | 24021 | 阴极射线管(磁效应管) |  | 个 | 2 | JY 181 | 1 | 1 |  |  |  |  | 372 |  |
| 204 | 24022 | ◆低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 3 | JY 0362 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1350 |  |
| 205 | 24023 | 电学实验盒 |  | 个 | 110 |  | 50 | 25 |  | 20 | 15 |  | 5500 |  |
| 206 | 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 483 |  |
| 207 | 24025 | 能的转化实验器 | 势能→动能；机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 60 |  | 25 | 25 |  | 10 |  |  | 2580 |  |
| 208 | 24026 | 磁悬浮演示器 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 78 |  |
| 209 | 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 5 | JY 0033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1785 |  |
| 210 | 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 4 | JY 138 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 52 |  |
| 211 | 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 4 | JY 138 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 52 |  |
| 212 | 25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 95 | JY 140 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 |  | 1235 |  |
| 213 | 25005 | ◆光具座 |  | 套 | 65 | JY 0034 | 25 | 25 |  |  | 15 |  | 6630 |  |
| 214 | 25006 | 光具组 |  | 套 | 80 | JY 0047 | 25 | 25 | 20 | 10 |  |  | 3760 |  |
| 215 | 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 105 | JY 142 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |  | 2310 |  |
| 216 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 4 | JY 0310 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 188 |  |
| 217 | 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 120 |  | 50 | 25 | 25 | 20 |  |  | 2760 |  |
| 218 | 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 90 |  | 25 | 25 |  | 20 | 20 |  | 900 |  |
| 219 | 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 110 |  | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |  | 3190 |  |
| 220 | 25012 | 激光笔 |  | 个 | 125 |  | 30 | 25 | 30 | 20 | 20 |  | 875 |  |
| 221 | 25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 57 |  | 25 | 25 |  | 2 | 5 |  | 1539 |  |
| 222 | 25101 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 960 |  |
| 223 | 25102 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 960 |  |
| 224 | 25103 | 手持直视分光镜 |  | 套 | 19 |  | 9 | 9 |  | 1 |  |  | 1083 |  |
| 225 | 25104 | 克罗克斯辐射计 |  | 个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 620 |  |
| 226 | 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 3 | JY 109 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 78 |  |
| 227 | 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 78 |  |
| 228 | 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 272 |  |
| 229 | 31004 | ◆离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 3 | JY 222 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 522 |  |
| 230 | 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 160 |  |
| 231 | 31008 | 汽油机模型 |  | 个 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 340 |  |
| 232 | 31009 | 柴油机模型 |  | 个 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 340 |  |
| 233 | 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 2 | JY 299 | 1 | 1 |  |  |  |  | 60 |  |
| 234 | 31011 | 电机模型 |  | 个 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 672 |  |
| 235 | 31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 560 |  |
| 236 | 51001 | 物质的形态和变化 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 51 | 人教版 |
| 237 | 51002 | 物质的属性 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 24 |  |
| 238 | 51003 | 物质的结构与物体的尺度 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 24 |  |
| 239 | 51004 | 新材料及其应用 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |
| 240 | 51005 | 多种多样的运动形式 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |
| 241 | 51006 | 机械运动和力 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 94 |  |
| 242 | 51007 | 声和光 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 58 |  |
| 243 | 51008 | 电和磁 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 114 |  |
| 244 | 51009 | 能量、能量的转化和转移 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |
| 245 | 51010 | 机械能 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |
| 246 | 51011 | 内能 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 32 |  |
| 247 | 51012 | 电磁能 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 62 |  |
| 248 | 51013 | 能量守恒 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |
| 249 | 51014 | 能源与可持续发展 |  | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |
| 250 | 51401 | 初中物理实验参考书 |  | 套 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 312 |  |
| 251 | 51402 | 初中物理实验仪器手册 |  | 套 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 372 |  |
| 252 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 180 | GB/T 12804 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 720 |  |
| 253 | 60002 | ◆量筒 | 50mL | 个 | 12 | GB/T 12804 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 |  |
| 254 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 360 | GB/T 12804 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3240 |  |
| 255 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 12 | GB/T 12803 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 228 |  |
| 256 | 61002 | ◆试管 | φ15mm×150mm | 支 | 360 | QB/T 2561 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |  |
| 257 | 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 30 | QB/T 2561 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |  |
| 258 | 61023 | ◆烧杯 | 250mL | 个 | 360 | GB/T15724.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2520 |  |
| 259 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 | GB/T15724.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 |  |
| 260 | 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 30 | GB/T15725.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 480 |  |
| 261 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 30 | GB/T15725.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270 |  |
| 262 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 180 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 900 |  |
| 263 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 | QB/T 2110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270 |  |
| 264 | 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  |
| 265 | 62071 | T形管 |  | 个 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |  |
| 266 | 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5130 |  |
| 267 | 64005 | 镊子 | 不锈钢180mm | 支 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 |  |
| 268 | 64032 | 石棉网 | φ125mm | 个 | 180 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |  |
| 269 | 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 135 |  |
| 270 | 64063 | 乳胶管 | φ7mm | 米 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |  |
| 271 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 270 | QB/T 1992 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 810 |  |
| 272 | 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 144 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6192 |  |
| 273 | 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 144 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12672 |  |
| 274 | 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 |  |
| 275 | 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 492 |  |
| 276 | 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 144 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5328 |  |
| 277 | 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1890 |  |
| 278 | 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1890 |  |
| 279 | 80108 | 甲电池 |  | 个 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12690 |  |
| 280 | 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 1200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |  |
| 281 | 81001 | 测电笔 |  | 支 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1620 |  |
| 282 | 81002 | 一字螺丝刀 | 200mm | 支 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1620 |  |
| 283 | 81003 | 十字螺丝刀 | 200mm | 支 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1620 |  |
| 284 | 81004 | 尖咀钳 |  | 把 | 270 | QB/T 2442.3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3780 |  |
| 285 | 81005 | 电工刀 |  | 把 | 18 | QB/T 2208 | 9 | 9 |  |  |  |  | 216 |  |
| 286 | 81006 | 手摇钻 |  | 个 | 4 | QB/T 2210 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 240 |  |
| 287 | 81007 | 木锉 |  | 个 | 2 | QB/T 2569.6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |
| 288 | 81008 | 木工锯 |  | 把 | 2 | QB/T 2094.1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 26 |  |
| 289 | 81009 | 木工锤 |  | 把 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 44 |  |
| 290 | 81010 | 铇 |  | 个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 82 |  |
| 291 | 81011 | 斧 |  | 把 | 2 | QB/T 2565.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 58 |  |
| 292 | 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 69 |  |
| 293 | 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 4 | QB/T 2211 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 88 |  |
| 294 | 81014 | 钢丝钳 | 200mm带胶套 | 把 | 4 | QB/T 2442.1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 56 |  |
| 295 | 81015 | 手锤 |  | 把 | 2 | HB 3252 | 1 | 1 |  |  |  |  | 26 |  |
| 296 | 81016 | 錾子 |  | 个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |
| 297 | 81017 | 锉刀 |  | 个 | 2 | GB/T 5806 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |
| 298 | 81018 | 三角锉刀 |  | 个 | 2 | GB/T 5806 | 1 | 1 |  |  |  |  | 22 |  |
| 299 | 81019 | 什锦锉 | 不少于6种 | 套 | 2 | GB/T 5806 | 1 | 1 |  |  |  |  | 26 |  |
| 300 | 81020 | 活扳手 | 6英寸 | 把 | 3 | GB/T 4440 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 51 |  |
| 301 | 81020 | 活扳手 | 10英寸 | 把 | 3 | GB/T 4440 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 51 |  |
| 302 | 81021 | 手剪 | 200mm | 把 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 18 |  |
| 303 | 81022 | 直角尺 |  | 个 | 2 | GB/T 6092 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |
| 304 | 81023 | ◆高度游标卡尺 |  | 个 | 3 | GB/T 1214.3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 918 |  |
| 305 | 81024 | ◆电烙铁 | 60W | 支 | 4 | QB/T 2567 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 88 |  |
| 306 | 81024 | 电烙铁 | 20W | 支 | 4 | QB/T 2567 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 88 |  |
| 307 | 81025 | 平口钳 |  | 个 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 496 |  |
| 308 | 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2076 |  |
| 309 | 81027 | ◆手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 3 | GB/T 5580 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 576 |  |
| 310 | 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 222 |  |
| 311 | 81029 | ◆台虎钳 | 100mm | 台 | 2 | QB/T 1558.2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 496 |  |
| 312 | 81031 | ◆砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 2 | JB/T 4143 | 1 | 1 |  |  |  |  | 674 |  |
| 313 | 81033 | 钳工工作台 |  | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2328 |  |
| 314 | 81034 | 投影片绘制工具 | 教师用 | 套 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 110 |  |

化学

| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量合计 | 执行标准代号 | 台安 三中 | 二十三中 | 新台 中学 | 富家 中学 | 齐大山矿中学 | 三家子中学 | 参考价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 7 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 98 |  |
| 2 | 2003 | 打孔夹板 |  | 个 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 28 |  |
| 3 | 2004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 28 |  |
| 4 | 2005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 392 |  |
| 5 | 2006 | 电动钻孔器 |  | 台 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 380 | 可替代02005 |
| 6 | 2020 | 仪器车 |  | 辆 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 492 |  |
| 7 | 2070 | ◆电动离心机 |  | 台 | 1 | JB 6827 | 1 |  |  |  |  |  | 394 | 可替代02071 |
| 8 | 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 261 |  |
| 9 | 2073 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 456 |  |
| 10 | 2075 | 酒精喷灯 | 座式 | 个 | 10 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 700 |  |
| 11 | 2077 | ◆电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | GB 4706.22 | 1 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 12 | 2081 | ◆蒸馏水器 |  | 台 | 3 | YY/T 0280 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1644 |  |
| 13 | 2083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 306 |  |
| 14 | 2084 | 烘干箱 | 节能型 | 台 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 860 | 可替代02083 |
| 15 | 2102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 125 | GB 15810 | 50 | 25 |  |  | 50 |  | 250 |  |
| 16 | 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 10 |  | 4 | 2 |  |  | 4 |  | 90 |  |
| 17 | 2122 | 试剂瓶托盘 | 300mm×400mm | 个 | 37 |  | 12 | 12 |  | 1 | 12 |  | 740 |  |
| 18 | 2123 | 实验用品提篮 | 300mm×400mm | 个 | 8 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1112 |  |
| 19 | 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 160 | JY 53 | 50 | 15 | 40 |  | 40 | 15 | 2240 |  |
| 20 | 2125 | 碘升华凝华管 | 密封性 | 个 | 100 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 1000 |  |
| 21 | 3002 | 方座支架 |  | 套 | 90 | JY 167 | 50 |  |  |  | 40 |  | 4500 |  |
| 22 | 3005 | 万能夹 |  | 个 | 10 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 170 |  |
| 23 | 3006 | 三脚架 | φ80mm～φ100mm | 个 | 90 |  | 50 |  |  |  | 40 |  | 720 |  |
| 24 | 3007 | 泥三角 | 60mm～80mm | 个 | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 32 |  |
| 25 | 3008 | 试管架 | 非塑料材质 | 个 | 130 |  | 50 | 15 |  |  | 50 | 15 | 1560 |  |
| 26 | 3009 | 漏斗架 |  | 个 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 68 |  |
| 27 | 3010 | 滴定台 |  | 个 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 28 | 3011 | 滴定夹 |  | 个 | 17 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | 289 |  |
| 29 | 3012 | 多用滴管架 |  | 个 | 80 |  | 50 |  |  |  | 30 |  | 1040 |  |
| 30 | 4001 | 学生电源 | 直流1.5～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 50 | JY 0361 | 25 |  |  |  | 25 |  | 5050 |  |
| 31 | 4005 | 教学电源 | 交流2～12V，5A，每2V一档；直流1.5～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 3 | JY 0361 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 753 |  |
| 32 | 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 150 |  | 50 | 15 | 20 |  | 50 | 15 | 7350 |  |
| 33 | 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 2 | QB/T 2087 | 1 |  |  |  | 1 |  | 184 |  |
| 34 | 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 3 | JB/T 5374 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2526 |  |
| 35 | 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 3 | JB/T 5374 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1290 |  |
| 36 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 145 | JJG 130 | 50 | 15 | 30 |  | 50 |  | 435 |  |
| 37 | 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 3 | JJG 130 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  |
| 38 | 13007 | ◆数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 2 | JJG 855 | 1 |  |  |  | 1 |  | 490 |  |
| 39 | 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 1 | JB/T 9283 | 1 |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 40 | 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 2 | GB/T 17764 | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |
| 41 | 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 2 | GB/T 17764 | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |
| 42 | 16003 | ◆酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 台 | 3 | GB/T 11165 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 447 |  |
| 43 | 26001 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 台 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 266 |  |
| 44 | 26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 115 |  | 50 | 15 |  |  | 50 |  | 3220 |  |
| 45 | 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | 950 |  |
| 46 | 26005 | 贮气装置 | 大于2L | 台 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 183 |  |
| 47 | 26008 | 初中微型化学实验箱 |  | 个 | 133 |  | 50 |  | 20 | 13 | 50 |  | 17556 |  |
| 48 | 26009 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 63 |  | 50 |  |  | 13 |  |  | 756 |  |
| 49 | 26010 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 294 |  |
| 50 | 26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 113 |  | 50 |  |  | 13 | 50 |  | 3164 |  |
| 51 | 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 447 |  |
| 52 | 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 65 |  | 25 | 15 |  |  | 25 |  | 715 |  |
| 53 | 32001 | 炼铁高炉模型 |  | 个 | 3 | JY 0305 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 459 |  |
| 54 | 32003 | 初中分子结构模型 |  | 套 | 26 |  | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 |  | 1742 |  |
| 55 | 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 268 |  |
| 56 | 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 268 |  |
| 57 | 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 268 |  |
| 58 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 268 |  |
| 59 | 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 28 |  | 13 | 1 | 1 |  | 13 |  | 1708 |  |
| 60 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 92 |  |
| 61 | 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 69 |  |
| 62 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 69 |  |
| 63 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 87 |  |
| 64 | 52001 | 走进化学实验室 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 135 | 人教版 |
| 65 | 52002 | 身边的化学物质 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 201 |  |
| 66 | 52003 | 物质的组成、性质和变化规律 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 84 |  |
| 67 | 52005 | 化学与社会发展 |  | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 132 |  |
| 68 | 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 220 |  |
| 69 | 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 |  | 套 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2148 |  |
| 70 | 52401 | 初中化学探究活动汇编 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 129 |  |
| 71 | 52402 | 初中化学实验仪器手册 |  | 套 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 201 |  |
| 72 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 300 | GB/T 12804 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |  |
| 73 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 300 | GB/T 12804 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2100 |  |
| 74 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 12 | GB/T 12804 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 |  |
| 75 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 12 | GB/T 12804 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |  |
| 76 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 6 | GB/T 12803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 |  |
| 77 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 6 | GB/T 12806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 |  |
| 78 | 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 6 | GB/T 12806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |  |
| 79 | 60041 | ◆滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 6 | GB/T 12805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 |  |
| 80 | 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 6 | GB/T 12805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |
| 81 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 3000 | QB/T 2561 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 |  |
| 82 | 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 3000 | QB/T 2561 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 |  |
| 83 | 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 900 | QB/T 2561 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 |  |
| 84 | 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 900 | QB/T 2561 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 |  |
| 85 | 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 120 | QB/T 2561 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |  |
| 86 | 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |  |
| 87 | 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |  |
| 88 | 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 360 |  |
| 89 | 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 900 | GB/T15724.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2700 |  |
| 90 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 900 | GB/T15724.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 |  |
| 91 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 900 | GB/T15724.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5400 |  |
| 92 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 600 | GB/T15724.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4200 |  |
| 93 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 | GB/T15724.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 |  |
| 94 | 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 18 | GB/T15724.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 306 |  |
| 95 | 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 300 | GB/T15725.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2700 |  |
| 96 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 18 | GB/T15725.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 162 |  |
| 97 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 60 | GB/T15725.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 420 |  |
| 98 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 60 | GB/T15725.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 540 |  |
| 99 | 61051 | ◆蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 12 | GB/T15725.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 |  |
| 100 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1500 |  |
| 101 | 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 |  |
| 102 | 62005 | 抽气管 |  | 个 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |  |
| 103 | 62006 | ◆干燥器 | 160mm | 个 | 12 | GB/T 15723 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 804 |  |
| 104 | 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1668 |  |
| 105 | 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 12 | QB/T 2109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |  |
| 106 | 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |  |
| 107 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |  |
| 108 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 162 |  |
| 109 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |  |
| 110 | 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |  |
| 111 | 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 12 | QB/T 2110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 336 |  |
| 112 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 12 | QB/T 2110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 336 |  |
| 113 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162 |  |
| 114 | 62071 | T形管 |  | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  |
| 115 | 62072 | Y形管 |  | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  |
| 116 | 62073 | 滴管 | 带胶帽 | 支 | 600 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |  |
| 117 | 62074 | 离心管 |  | 支 | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |  |
| 118 | 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 24 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |  |
| 119 | 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |  |
| 120 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 204 |  |
| 121 | 62091 | 圆水槽 | 玻，φ200mm×100mm | 个 | 48 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2256 |  |
| 122 | 62092 | 圆水槽 | 玻，φ270mm×140mm | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 720 |  |
| 123 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 840 |  |
| 124 | 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 1200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4800 |  |
| 125 | 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 720 |  |
| 126 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1890 |  |
| 127 | 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 1800 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12600 |  |
| 128 | 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2100 |  |
| 129 | 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 240 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1920 |  |
| 130 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 360 |  |
| 131 | 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2400 |  |
| 132 | 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1080 |  |
| 133 | 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 780 |  |
| 134 | 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 420 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2520 |  |
| 135 | 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 2100 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 14700 |  |
| 136 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 120 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 840 |  |
| 137 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 |  |
| 138 | 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 510 |  |
| 139 | 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 594 |  |
| 140 | 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 420 |  |
| 141 | 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2700 |  |
| 142 | 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 720 |  |
| 143 | 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 156 |  |
| 144 | 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |  |
| 145 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 540 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2700 |  |
| 146 | 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 660 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 3300 |  |
| 147 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1350 |  |
| 148 | 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 270 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1620 |  |
| 149 | 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 |  |
| 150 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2700 |  |
| 151 | 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 24 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 |  |
| 152 | 64005 | 镊子 | 不锈钢，150mm～200mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |  |
| 153 | 64006 | 试管夹 |  | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |  |
| 154 | 64007 | 止水皮管夹 |  | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |  |
| 155 | 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |  |
| 156 | 64032 | 石棉网 | φ125mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |  |
| 157 | 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |  |
| 158 | 64042 | 药匙 | 双头，150mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |  |
| 159 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 36 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 540 |  |
| 160 | 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 30 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 450 |  |
| 161 | 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 24 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 456 |  |
| 162 | 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 24 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 456 |  |
| 163 | 64061 | 软胶塞 | 5#～12#各1千克 | 千克 | 48 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1728 |  |
| 164 | 64062 | 橡胶管 | φ5mm | 千克 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 774 |  |
| 165 | 64062 | 橡胶管 | φ7mm | 千克 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 774 |  |
| 166 | 64063 | 乳胶管 | φ5mm | 米 | 180 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540 |  |
| 167 | 64063 | 乳胶管 | φ7mm | 米 | 180 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540 |  |
| 168 | 64071 | 试管刷 | φ12mm, φ15mm, φ20mm各 | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900 |  |
| 169 | 64072 | 烧瓶刷 | 250mL | 个 | 180 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 720 |  |
| 170 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 156 |  |
| 171 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900 |  |
| 172 | 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |  |
| 173 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1800 |  |
| 174 | 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |  |
| 175 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 300 | QB/T 1992 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900 |  |
| 176 | 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 18 | QB/T 1992 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 |  |
| 177 | 64091 | 反应板 | 6穴 | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |  |
| 178 | 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 |  |
| 179 | 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 300 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1800 |  |
| 180 | 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 3200 |  | 1000 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 300 | 3200 |  |
| 181 | 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 150 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5400 |  |
| 182 | 81002 | 一字螺丝刀 | 大于180mm | 支 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 |  |
| 183 | 81003 | 十字螺丝刀 | 大于180mm | 支 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 |  |
| 184 | 81014 | 钢丝钳 | 180mm～200mm | 把 | 2 | QB/T 2442.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 28 |  |
| 185 | 81015 | 手锤 |  | 把 | 4 | HB 3252 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 48 |  |
| 186 | 81017 | 锉刀 |  | 个 | 4 | GB/T 5806 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 36 |  |
| 187 | 81032 | 剪刀 |  | 把 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 36 |  |
| 188 | 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |
| 189 | 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 114 |  |

生物：

| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量合计 | 执行标准代号 | 北星 学校 | 台安 三中 | 岔沟 中学 | 四十二中 | 四十三中 | 二十三中 | 新台 中学 | 富家 中学 | 齐大山矿中学 | 三家子中学 | 参考价 （元） | 注备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 17 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 1 |  | 2 |  | 238 |  |
| 2 | 2020 | 仪器车 |  | 辆 | 9 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2214 |  |
| 3 | 2040 | ◆生物显微镜 | 1600～1000倍 | 台 | 23 |  |  | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 5 |  | 2 |  | 15732 |  |
| 4 | 2041 | ◆生物显微镜 | 640～500倍 | 台 | 124 | GB/T 2985 | 5 | 50 |  | 15 |  | 12 | 20 | 10 |  | 12 | 41292 |  |
| 5 | 2042 | ◆数码显微镜 | 80万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 7 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 26082 |  |
| 6 | 2043 | ◆生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 5 | JY/T 0376 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3835 |  |
| 7 | 2044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 78 |  |  | 13 |  |  | 13 | 12 | 10 |  | 30 |  | 31902 |  |
| 8 | 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 201 | JY/T 0378 | 10 | 50 | 27 |  | 25 | 24 | 10 |  | 30 | 25 | 1206 |  |
| 9 | 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 28 |  |  | 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2744 |  |
| 10 | 2070 | ◆电动离心机 |  | 台 | 3 | JB 6827 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1182 |  |
| 11 | 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 294 |  |
| 12 | 2073 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 684 |  |
| 13 | 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 11 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 770 |  |
| 14 | 2076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 11 |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 627 |  |
| 15 | 2080 | 高压灭菌锅 |  | 个 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2430 |  |
| 16 | 2081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 5 | YY/T 0280 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3845 |  |
| 17 | 2082 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 7 | YY 91037 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2723 |  |
| 18 | 2084 | 烘干箱 | 节能型 | 台 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5526 |  |
| 19 | 2087 | ◆恒温培养箱 | 室温～60℃， ±1℃ | 台 | 5 | YY 0027 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4605 |  |
| 20 | 2088 | 光照培养箱 |  | 台 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 19435 |  |
| 21 | 2089 | 超净工作台 |  | 台 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 22384 |  |
| 22 | 2090 | 移液器 | 0.5mL～5mL，快速可调 | 支 | 85 |  |  | 25 |  |  | 25 | 10 |  |  | 25 |  | 8330 |  |
| 23 | 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 80 | YY 91035 | 8 | 13 | 13 |  | 5 | 12 | 10 | 5 | 13 | 1 | 1600 |  |
| 24 | 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 52 |  | 8 | 10 | 9 |  | 10 | 5 | 10 |  |  |  | 2236 |  |
| 25 | 2120 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 23 |  |  | 5 | 3 |  | 5 | 4 | 1 | 5 |  |  | 989 |  |
| 26 | 2126 | 水族箱 |  | 套 | 6 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2334 |  |
| 27 | 3002 | 方座支架 |  | 套 | 8 | JY 167 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 400 |  |
| 28 | 3006 | 三脚架 |  | 个 | 80 |  |  | 25 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 25 | 720 |  |
| 29 | 3008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 147 |  |  | 25 | 18 |  | 10 | 24 | 20 |  | 25 | 25 | 1470 |  |
| 30 | 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 142 |  | 25 | 25 | 18 |  |  | 24 | 10 | 15 | 25 |  | 142 |  |
| 31 | 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 36 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 4 |  | 1008 |  |
| 32 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g带游码 | 台 | 45 | QB/T 2087 |  | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 2205 | 100g可代用 |
| 33 | 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 6 | JB/T 5374 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5058 |  |
| 34 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 159 | QB/T 1908 |  | 25 | 25 | 15 | 25 | 24 | 10 | 10 | 25 |  | 3339 |  |
| 35 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 285 | JJG 130 |  | 60 | 60 | 30 |  | 30 | 20 | 30 | 30 | 25 | 855 |  |
| 36 | 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 32 | JJG 130 |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |  | 5 |  | 128 |  |
| 37 | 13027 | 干湿球温度计 |  | 个 | 102 |  |  | 25 | 25 | 20 | 10 | 12 | 10 |  |  |  | 1224 |  |
| 38 | 16015 | ◆血压计 | 汞柱式 | 个 | 16 | GB 3053 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2048 |  |
| 39 | 16016 | 肺活量计 |  | 台 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1280 |  |
| 40 | 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 132 |  |  | 25 | 18 | 20 | 25 | 24 | 20 |  |  |  | 2772 |  |
| 41 | 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 16 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 480 |  |
| 42 | 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 157 |  | 25 | 25 | 18 | 20 |  | 24 | 20 |  | 25 |  | 2983 |  |
| 43 | 27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 个 | 111 |  | 25 | 25 |  |  |  | 24 |  |  | 25 | 12 | 2109 |  |
| 44 | 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 6 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 174 |  |
| 45 | 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1221 |  |
| 46 | 27006 | 接种环 |  | 把 | 49 |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 539 |  |
| 47 | 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 套 | 92 |  | 13 | 13 | 9 |  | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 1 | 8004 |  |
| 48 | 27009 | 徒手切片器 |  | 个 | 50 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 6 | 8 |  | 8 | 4 | 2900 |  |
| 49 | 27010 | 孵化器 | 4～6个蛋位 | 个 | 6 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2580 |  |
| 50 | 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 106 |  |  | 25 |  |  | 12 | 24 | 20 |  | 25 |  | 3816 |  |
| 51 | 27012 | 光照培养架 |  | 套 | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10314 |  |
| 52 | 33001 | 植物细胞模型 |  | 件 | 6 | JY 190 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 264 |  |
| 53 | 33002 | 根纵剖模型 |  | 件 | 6 | JY 191 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 384 |  |
| 54 | 33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 8 | JY 296 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 560 |  |
| 55 | 33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 8 | JY 192 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 944 |  |
| 56 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 8 | JY 193 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 736 |  |
| 57 | 33006 | 叶构造模型 |  | 件 | 6 | JY 194 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 708 |  |
| 58 | 33007 | ◆桃花模型 |  | 件 | 8 | JY 195 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |  |
| 59 | 33008 | 小麦花模型 |  | 件 | 6 | JY 196 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 528 |  |
| 60 | 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 6 | JY 198 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 612 |  |
| 61 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 |  | 件 | 5 | JY 199 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 510 |  |
| 62 | 33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 7 | JY 291 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 469 |  |
| 63 | 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 5 | JY 0314 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 640 |  |
| 64 | 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 500 |  |
| 65 | 33201 | ◆头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 5 | JY 158 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2215 |  |
| 66 | 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 5 | JY 159 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 745 |  |
| 67 | 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 54 | JY 164 |  | 13 |  | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4644 |  |
| 68 | 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1544 |  |
| 69 | 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 6 | JY 160 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 534 |  |
| 70 | 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 50 |  |  | 13 |  | 9 | 13 | 1 | 1 |  | 13 |  | 3000 |  |
| 71 | 33209 | 喉解剖模型 |  | 件 | 4 | JY 161 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 268 |  |
| 72 | 33210 | 肺泡模型 |  | 件 | 6 | JY 162 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 432 |  |
| 73 | 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 6 | JY 163 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 360 |  |
| 74 | 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 8 | JY 165 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 |  |
| 75 | 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 5 | JY 298 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 345 |  |
| 76 | 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 5 | JY 297 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 345 |  |
| 77 | 33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 5 | JY 0315 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 385 |  |
| 78 | 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 4 | JY 0323 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 244 |  |
| 79 | 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 8 | JY 0319 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 576 |  |
| 80 | 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4912 |  |
| 81 | 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 5 | JY 0357 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1175 |  |
| 82 | 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1080 |  |
| 83 | 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 7 | JY 0354 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 791 |  |
| 84 | 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 504 |  |
| 85 | 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4504 |  |
| 86 | 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5526 |  |
| 87 | 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3864 |  |
| 88 | 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4912 |  |
| 89 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 件 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 490 |  |
| 90 | 43001 | ◆鱼解剖浸制标本 |  | 瓶 | 4 | JY 144 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 240 |  |
| 91 | 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3 | JY 145 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 180 |  |
| 92 | 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3 | JY 269 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 306 |  |
| 93 | 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3 | JY 146 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 408 |  |
| 94 | 43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 瓶 | 3 | JY 147 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 255 |  |
| 95 | 43006 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 5 | JY 148 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 235 |  |
| 96 | 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 176 |  |
| 97 | 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 724 |  |
| 98 | 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 瓶 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 905 |  |
| 99 | 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 620 |  |
| 100 | 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 432 |  |
| 101 | 43013 | 海葵标本 |  | 瓶 | 5 | JY 282 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 220 |  |
| 102 | 43014 | 海蛰标本 |  | 瓶 | 5 | JY 283 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 220 |  |
| 103 | 43015 | 寄居蟹标本 |  | 瓶 | 4 | JY 285 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 176 |  |
| 104 | 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  | 瓶 | 3 | JY 286 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 162 |  |
| 105 | 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  | 瓶 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 129 |  |
| 106 | 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 |  | 瓶 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 460 |  |
| 107 | 43022 | 葫芦藓生活史标本 |  | 盒 | 6 | JY 0327 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 246 |  |
| 108 | 43023 | 蕨生活史标本 |  | 盒 | 5 | JY 0326 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 220 |  |
| 109 | 43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 6 | JY 150 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 264 |  |
| 110 | 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | 6 | JY 151 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 264 |  |
| 111 | 43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 6 | JY 152 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 264 |  |
| 112 | 43104 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | 7 | JY 0325 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 308 |  |
| 113 | 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | 6 | JY 0320 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 264 |  |
| 114 | 43106 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | 3 | JY 154 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 459 |  |
| 115 | 43107 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | 3 | JY 279 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 231 |  |
| 116 | 43108 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | 3 | JY 280 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 231 |  |
| 117 | 43109 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | 3 | JY 281 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 459 |  |
| 118 | 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 50 | JY 0353 | 12 | 13 |  |  | 13 | 12 |  |  |  |  | 2350 |  |
| 119 | 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 120 |  |
| 120 | 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 120 |  |
| 121 | 43115 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 6 | JY 284 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 288 |  |
| 122 | 43116 | 化石标本 |  | 盒 | 4 | JY 256 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 192 |  |
| 123 | 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 252 |  |
| 124 | 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 156 |  |
| 125 | 43201 | 植物根尖纵切 | 各种切片按校装盒 | 片 | 204 | JY 68 | 30 | 60 |  |  |  | 24 | 60 | 30 |  |  | 408 |  |
| 126 | 43202 | 顶芽纵切 |  | 片 | 144 | JY 70 | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 288 |  |
| 127 | 43203 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 114 | JY 71 | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 228 |  |
| 128 | 43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 20 | JY 72 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 129 | 43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 20 | JY 233 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 130 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 150 | JY 73 | 30 | 6 |  |  |  | 24 | 60 | 30 |  |  | 300 |  |
| 131 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 20 | JY 75 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 132 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 144 | JY 83 | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 288 |  |
| 133 | 43210 | 松叶横切 |  | 片 | 10 | JY 234 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 134 | 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 10 | JY 235 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 135 | 43212 | 地衣切片 |  | 片 | 15 | JY 0338 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 136 | 43213 | 蕨叶切片 |  | 片 | 15 | JY 0340 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 137 | 43214 | 蕨原叶体装片 |  | 片 | 15 | JY 0340 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 138 | 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  | 片 | 15 | JY 0340 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 139 | 43216 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 15 | JY 0341 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 140 | 43217 | 百合子房切片 |  | 片 | 10 | JY 0341 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 141 | 43218 | 百合花药切片 |  | 片 | 10 | JY 0341 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 142 | 43219 | 荠菜幼胚切片 |  | 片 | 15 | JY 0341 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 143 | 43220 | 荠菜老胚切片 |  | 片 | 15 | JY 0341 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 144 | 43221 | 迎春叶横切 |  | 片 | 114 |  | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 228 |  |
| 145 | 43222 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 25 | JY 0342 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 50 |  |
| 146 | 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 30 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 60 |  |
| 147 | 43301 | 青霉装片 |  | 片 | 114 | JY 76 | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 228 |  |
| 148 | 43303 | 衣藻装片 |  | 片 | 15 | JY 0337 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 149 | 43304 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 144 | JY 78 | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 288 |  |
| 150 | 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 20 | JY 79 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 151 | 43306 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 10 | JY 236 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 152 | 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 153 | 43308 | 团藻装片 |  | 片 | 15 | JY 251 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 154 | 43309 | 曲霉装片 |  | 片 | 114 | JY 252 | 30 | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 228 |  |
| 155 | 43310 | 伞蕈切片 |  | 片 | 10 | JY 253 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 156 | 43311 | 黑根霉装片 |  | 片 | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 157 | 43401 | 水螅纵切 |  | 片 | 20 | JY 81 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 158 | 43402 | 蚯蚓横切 |  | 片 | 20 | JY 82 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 159 | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 片 | 169 | JY 84 | 30 | 60 |  |  | 25 | 24 |  | 30 |  |  | 507 |  |
| 160 | 43404 | 草履虫接合生殖装片 |  | 片 | 15 | JY 254 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 161 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 15 | JY 255 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 162 | 43406 | 囊虫装片 |  | 片 | 10 | JY 260 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 163 | 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  | 片 | 10 | JY 261 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 164 | 43408 | 血吸虫雄虫装片 |  | 片 | 10 | JY 263 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 165 | 43409 | 血吸虫雌虫装片 |  | 片 | 10 | JY 264 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 166 | 43410 | 家蚊(雌)口器装片 |  | 片 | 10 | JY 0335 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 167 | 43411 | 水螅带芽整体装片 |  | 片 | 139 |  |  | 60 |  |  | 25 | 24 |  | 30 |  |  | 417 |  |
| 168 | 43412 | 水螅过精巢横切 |  | 片 | 15 | JY 257 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 169 | 43413 | 水螅过卵巢横切 |  | 片 | 15 | JY 260 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |  |
| 170 | 43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | 114 | JY 89 |  | 60 |  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 228 |  |
| 171 | 43502 | 复层扁平上皮装片 |  | 片 | 15 | JY 90 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 30 |  |
| 172 | 43503 | 人皮过毛囊切片 |  | 片 | 10 | JY 91 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 173 | 43504 | 人皮过汗腺切片 |  | 片 | 10 | JY 92 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 174 | 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  | 片 | 84 | JY 93 |  | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 168 |  |
| 175 | 43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | 84 | JY 94 |  | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 168 |  |
| 176 | 43507 | ◆人血涂片 |  | 片 | 159 | JY 95 |  | 60 |  |  | 25 | 24 | 20 | 30 |  |  | 318 |  |
| 177 | 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 174 | JY 96 |  | 60 |  |  |  | 24 | 60 | 30 |  |  | 348 |  |
| 178 | 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 114 | JY 97 |  | 60 |  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 228 |  |
| 179 | 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 139 | JY 98 |  | 60 |  |  | 25 | 24 |  | 30 |  |  | 278 |  |
| 180 | 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 174 | JY 99 |  | 60 |  |  |  | 24 | 60 | 30 |  |  | 348 |  |
| 181 | 43512 | 脊髓横切 |  | 片 | 25 | JY 100 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 50 |  |
| 182 | 43513 | 运动神经末梢装片 |  | 片 | 15 | JY 101 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 30 |  |
| 183 | 43514 | 胃壁切片 |  | 片 | 10 | JY 102 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 184 | 43515 | 肾脏纵切 |  | 片 | 15 | JY 103 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 30 |  |
| 185 | 43516 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 199 | JY 237 |  | 60 |  |  | 25 | 24 | 60 | 30 |  |  | 398 |  |
| 186 | 43517 | 小肠切片 |  | 片 | 174 | JY 238 |  | 60 |  |  |  | 24 | 60 | 30 |  |  | 348 |  |
| 187 | 43518 | 肺血管注射切片 |  | 片 | 20 | JY 244 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 40 |  |
| 188 | 43519 | 肾血管注射切片 |  | 片 | 20 | JY 245 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 40 |  |
| 189 | 43520 | 精巢切片 |  | 片 | 10 | JY 248 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 190 | 43521 | 卵巢切片 |  | 片 | 10 | JY 249 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 191 | 43522 | 精虫涂片 |  | 片 | 10 | JY 250 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 192 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 30 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 60 |  |
| 193 | 43524 | 蛔虫卵装片 |  | 片 | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 40 |  |
| 194 | 43601 | 字母“e”装片 |  | 片 | 199 |  | 30 | 60 |  |  | 25 | 24 | 20 | 40 |  |  | 398 |  |
| 195 | 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 229 |  | 30 | 60 |  |  | 25 | 24 | 60 | 30 |  |  | 458 |  |
| 196 | 53001 | 生物体的结构层次 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 二十三中、齐大山矿中学采用人教版，其他学校采用苏教版 |
| 197 | 53002 | 生物与环境 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 |  |
| 198 | 53003 | 生物圈中的绿色植物 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 |  |
| 199 | 53004 | 生物圈中的人 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308 |  |
| 200 | 53005 | 动物的运动和行为 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 |  |
| 201 | 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 |  |
| 202 | 53007 | 生物多样性 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 |  |
| 203 | 53008 | 生物技术 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 |  |
| 204 | 53009 | 健康地生活 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 |  |
| 205 | 53010 | 青春期教育挂图 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399 |  |
| 206 | 53011 | 中学生物显微图谱 |  | 本 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 |  |
| 207 | 53101 | 生物教学投影片 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3584 |  |
| 208 | 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 |  | 套 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1722 |  |
| 209 | 53401 | 中学生物探究性实验汇编 |  | 套 | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 329 |  |
| 210 | 53402 | 初中生物实验仪器手册 |  | 套 | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 329 |  |
| 211 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 600 | GB/T 12804 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2400 |  |
| 212 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 600 | GB/T 12804 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4800 |  |
| 213 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 600 | GB/T 12804 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12000 |  |
| 214 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 600 | GB/T 2561 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |  |
| 215 | 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 1200 | GB/T 2561 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 |  |
| 216 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 600 | GB/T15724.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3000 |  |
| 217 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 600 | GB/T15724.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3600 |  |
| 218 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 600 | GB/T15724.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4200 |  |
| 219 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 600 | GB/T15724.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6000 |  |
| 220 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 600 | GB/T15725.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4200 |  |
| 221 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 600 | GB/T15725.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5400 |  |
| 222 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2250 |  |
| 223 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 10 | GB/T 15723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 |  |
| 224 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 600 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3000 |  |
| 225 | 62072 | Y形管 |  | 个 | 600 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1200 |  |
| 226 | 62073 | 滴管 | 带胶帽 | 支 | 3000 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 |  |
| 227 | 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 600 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1200 |  |
| 228 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 20 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1460 |  |
| 229 | 62097 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17000 |  |
| 230 | 62098 | U形管 |  | 个 | 600 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1200 |  |
| 231 | 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 7200 |  |
| 232 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 14400 |  |
| 233 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 700 |  |
| 234 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1000 |  |
| 235 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 1500 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 7500 |  |
| 236 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 1500 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 7500 |  |
| 237 | 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 1500 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9000 |  |
| 238 | 64006 | 试管夹 |  | 把 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 900 |  |
| 239 | 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 900 |  |
| 240 | 64032 | 石棉网 | φ125mm | 个 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 900 |  |
| 241 | 64042 | 药匙 |  | 把 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 450 |  |
| 242 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 |  |
| 243 | 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 |  |
| 244 | 64061 | 软胶塞 | 5#～12#各1千克 | 千克 | 80 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2880 |  |
| 245 | 64062 | 橡胶管 | 连接玻璃管用 φ5mm | 千克 | 80 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3440 |  |
| 246 | 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8400 |  |
| 247 | 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 1200 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9600 |  |
| 248 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 300 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1800 |  |
| 249 | 64095 | 棉纱缸 |  | 个 | 50 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 |  |
| 250 | 64096 | 记数载玻片(计数板) |  | 片 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22050 |  |
| 251 | 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 800 |  |
| 252 | 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 450 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3150 |  |
| 253 | 80304 | 标记笔 |  | 支 | 171 |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 25 | 12 | 10 | 9 | 25 | 10 | 684 |  |
| 254 | 80310 | 昆虫针 |  | 盒 | 23 |  | 3 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 46 |  |
| 255 | 80311 | 昆虫盒 |  | 盒 | 50 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 550 |  |
| 256 | 81001 | 测电笔 |  | 支 | 8 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |  |
| 257 | 81002 | 一字螺丝刀 | 大于180mm | 支 | 8 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |  |
| 258 | 81003 | 十字螺丝刀 | 大于180mm | 支 | 8 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |  |
| 259 | 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 7 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 154 |  |
| 260 | 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 7 | QB/T 2207 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 147 |  |
| 261 | 81014 | 钢丝钳 | 200mm带胶套 | 把 | 7 | QB/T 2442.1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 98 |  |
| 262 | 81015 | 手锤 |  | 把 | 7 | HB 3252 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 84 |  |
| 263 | 81020 | 活扳手 |  | 把 | 7 | GB/T 4440 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 98 |  |
| 264 | 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 30 |  | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 5 | 30 |  |
| 265 | 81106 | 饲养笼 |  | 套 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 145 |  |
| 266 | 81107 | 鱼缸 | 大号 | 个 | 18 |  | 4 | 5 |  |  | 1 | 5 |  | 3 |  |  | 1656 |  |
| 267 | 81110 | 展翅板 |  | 个 | 52 |  | 8 | 13 |  |  |  | 13 |  | 5 | 13 |  | 572 |  |
| 268 | 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 把 | 40 |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 440 |  |
| 269 | 81112 | 枝剪 |  | 把 | 50 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 10 | 850 |  |
| 270 | 81113 | 水网 |  | 把 | 44 |  | 8 | 6 | 5 |  | 5 | 8 |  | 4 | 8 |  | 484 |  |
| 271 | 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 62 |  | 8 | 8 | 4 |  | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 682 |  |