鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第九中学专用教室设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G052

计划编号：ASZC20151100023

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第九中学委托，对“鞍山市第九中学专用教室设备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G052）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

- 招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 语音教室教学设备 | 1635 | 90 |
| 02 | 心理教室教学设备 | 118 | 30 |
| 03 | 家政教室教学设备 | 315 | 12.33 |
| 04 | 体测教室教学设备 | 137 | 21.542 |
| 05 | 实验室教学设备 | 451 | 46.128 |
| 合计 |  | 2656 | 200 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为5个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年12月29日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第九中学

联系人：廖明江

联系电话：0412-5843083；18641208611

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586815

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十二月四日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第九中学专用教室设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求及现场演示要求 | 本项目第五包序号03传感器中数字式温度传感器研习套件、数字式声音传感器研习套件需要提供投标产品样品。 递交投标产品样品，具体事宜如下： 一、递交样品的截止时间、地点及联系人： 递交投标样品的截止时间：2015年12月29日9:30(北京时间) 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室 二、样品要求：递交的样品需密封完好并在封口处加盖公章，标明所投产品包号、产品名称。 三、演示要求： （一）数字式温度传感器研习套件 演示合格标准：现场演示需完全满足以下四项演示功能要求。 1.整机采用"多用电子实验盒"组装；带挂钩；电池供电。能够认识力的传感器的原理结构。显示模块、传感器敏感部件、电路放大模块，及编程模块能够自由组合，能够实现DIY自由编程。 2.测试范围及显示方式：-50℃～+300℃，20cm不锈钢温度探针。 3.数据显示功能，4位数码显示。 4.配编程开发环境光盘1张。 （二）数字式声音传感器研习套件 演示合格标准：现场演示需完全满足以下四项演示功能要求。 1.结构整机以“多用电子实验盒”为实验平台；电池供电。声音传感器敏感元件模块、数显模块、信息采集处理模块等组成。能够通过搭建电路和DIY自由编程的过程认识声音的传感器的原理结构。 2.测试范围及显示方式：40-99db。 3.数据显示功能，高亮度4位数码管显示。 4.配编程开发环境光盘1张。 （三）演示所需配件、配线等均由投标人自行准备，保证在规定时间内完成演示。 四、样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 90 | 1.8 | 02 | 30 | 0.6 |
|  |  | 03 | 12.33 | 0.24 | 04 | 21.542 | 0.43 |
|  |  | 05 | 46.128 | 0.92 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589033 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书。 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：01，序号03、07，产品名称：台式计算机、空调；包号：04序号（一）—14，产品名称：控制终端（台式计算机））属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号： ；产品名称： ）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 语音教室教学设备 | 90 |  |  |  |
| 02 | 心理教室教学设备 | 30 |  |  |  |
| 03 | 家政教室教学设备 | 12.33 |  |  |  |
| 04 | 体测教室教学设备 | 21.542 |  |  |  |
| 05 | 实验室教学设备 | 46.128 |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02、03、04、05包 产品名称：语音教室教学设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商及国家相关规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 11 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称:语音教室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 多媒体语言教学系统 |  |  | 2套 | 包括课堂教学、自主学习、教学资料管理、考试分析系统等 功能要求： 1.分轨录放音功能：教师节目和学生的声音分开录音和播放，也可以叠加播放。便于比较学习和教学辅导。 2.示范教学：教师和一个学生或一组学生进行对话时，能将对话内容广播示范给其他终端的学生。 3.课堂教学：可将教师机的语音和实时语言广播给全体、群组或单个学生。教师可以广播节目给全体学生，并可以插话讲解；或和学生对话交流，或选择学生示范。 4.讲解示范：教师在讲解过程中可以选择和1到4名学生进行对话，并通过系统将其对话广播给其它的学生. 5.师生对讲：教师可与一至四个指定的学生进行实时双向交谈，其它的学生继续其状态，并且听不到对话。 6.插话：教师在广播节目的同时插入教师的讲解，而不影响节目的广播。 7.自动生成教案：系统可以通过实时记录授课的实况将其转换为素材，同步自动生成教案，可供教师总结教学效果和学生课后复习使用。 8.动态监听：本系统提供了多种监听辅导方式，教师可以根据需要自由选择其中一种方式进行辅导，可选择多人循环或者进行全班自动循环监听，以便随时掌握学生的学习情况。 9.录音和回放：教师可以同时允许系统对全体学生进行录音，并且教师可以选择回放任意一个学生的录音。 10.变速广播、变速点播：教师端和学生端都可以进行变速播放，语速+58%～-56%可调，达到了变速明显、语调不变、语感自然的效果。 11.电子举手：学生可以通过电子举手呼叫教师而其他学生不会受到任何干扰。 12.分班教学：可以以任意的组合方式进行分班，不同小班同时采用不同教学方式播放不同的教学内容，相互兼顾。系统可以支持多达8个班。 13.自主学习：通过自主学习素材库中丰富的学习资源，学生可以根据需要通过音频点播 14.分组讨论：指定任意学生分组，能够实现2人、3人、4人、自由人数组合方式小组讨论。 15.同声传译：教师可以任意指定1～4位翻译员，学生根据听到的语音同步进行口译，学生可以自由收听原声或翻译的声音或者混合听音。 16.课堂测验：教师在上课是口述提问，或播放一段节目，学生使用终端进行选答，系统自动将答案收集本工具教师设置的答案进行简单的批改，以此检验学生对知识点的掌握程度。 17.听力考试：利用录音机卡座试题、本地资料库试题、外部多媒体设备试题，音频广播给学生，学生通过终端按键作答。考试结束后，系统自动评卷，并为教师提供详细的试题分析和多种图示化成绩分析。 18.素材库：丰富的语音素材，音质清晰、内容丰富，涵盖中小学、各类大中专院校、职业学校，完全满足语言学习的要求。教师可以对素材库进行任意修改，分类管理，如将各种音频资料添加到素材库，也编辑、修改、删除素材库的内容。 19.电子备课：丰富的授课资料，为教师安排合理的教学资源。教师通过资料管理制作节目单，节目单制作完成后，可以供教师在上课时直接调用，方便教师安排授课进程。 20.资料管理：丰富的授课资料，为教师安排合理的教学资源。教师通过资料管理制作节目单，节目单制作完成后，可以供教师在上课时直接调用，方便教师安排授课进程。 21.系统检测：教师在每节课上课前或下课时，只需要用鼠标就能进行语言学习系统的检查，系统将进行自动检测。 22.音频点播：可指定素材库中的全部或指定部分供学生点播。 23.视频点播：VOD视频点播自主点播网络中的视频 |  |  |  |  |
| 02 | 语音室设备 | ATM语音交换卡 |  | 2块 | 高数据吞吐量，具备同时接2个64口语音交换机的负载能力。 |  |  |  |  |
|  |  | 外接媒体控制器 |  | 2台 | 音视频信号转接控制设备、可同时挂载录像机、DVD、展台，卡座，笔记本等音视频设备；视频广播和监视输出接口；教师耳麦输入输出接口；扬声器输出接口。 |  |  |  |  |
|  |  | 视频集线器 |  | 2台 | 高保真VGA视频差分传输方式，16个RJ45接口输出方式，64个节点显示器帶载能力。 |  |  |  |  |
|  |  | 视频分线器 |  | 48台 | VGA差分信号输入、标准VGA信号输入，VGA信号差分信号输出、标准VGA信号自动选择输出。 |  |  |  |  |
|  |  | 进口双卡座 |  | 2台 | 标准卡式磁带声音输出、带红外遥控功能 |  |  |  |  |
|  |  | 语音通信交换机 |  | 2台 | 专用ATM交换机、RJ45接口、单台设备32接口可带64个节点。布线简单，信号线用标准超五类网线。输入交流电压：220V，50HZ±2.5%；输出：+10V/50A，-10V/3A，+16V/3A一台教师语音通信交换机负载能力≥100台以上学生终端 |  |  |  |  |
|  |  | 数字终端 |  | 96台 | 全数字、ATM技术、数字交换码流705.6K、音频编解码16位22.050K、对讲延时小于等于1ms、频率响应范围35-20KHz、信噪比大于等于65、能实现录音、课堂教学、音频点播、文本点播、视频点播等功能、PC机音频信号转接功能。 学生终端语音信号数字化录音、存储，完全采用WAV格式，保持原音。每个学生终端录音时间≥50分钟； 64座进行32组对话，对话声音延迟要求在3ms以内，声音与视频时差要求在3ms以内； 信号断裂时间为零；失真度＜1%； 变速不变调功能，在保证语音不变调的条件下，语音播放速度可在50%-150%之间调整。老师、学生终端均可调速。 广播延迟要求在10ms以内 系统启动成功率：100% 启动时间：≤3m |  |  |  |  |
|  |  | 以太网交换机 |  | 6台 | 24口10M/100M自适应交换机 |  |  |  |  |
|  |  | 语音室耳机话筒组 |  | 96副 | 立体声，双声道、防磁、阻抗双16欧姆，驻极体麦克。 |  |  |  |  |
|  |  | 专业键盘 |  | 96个 | 呼叫，音量调节，音频播放等 |  |  |  |  |
|  |  | 插排 |  | 50个 | 6插 10A 带开关 |  |  |  |  |
|  |  | 附件 |  | 2套 | 耳机挂钩、滑道、键盘托、线槽、插座、座位标识及其它材料 |  |  |  |  |
| 03 | 台式计算机 | ▲学生计算机 |  | 96台 | CPU：四核主频≥3.6GHz ≥8M缓存/主板：配套芯片组，要求与CPU同一品牌芯片/内存: ≥4G /硬盘: ≥500GB /显卡：高性能集成显卡/网卡：千兆以太网卡/声卡：集成标准声卡/抗菌、防水键盘，抗菌光电鼠标/机箱: MATX立式，不少于6个USB接口，显示器：≥19.5英寸LED宽屏显示器， /电源：宽电压≥200W节能电源/预装正版Windows7操作系统。 售后服务： 1.生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门服务； 2.生产厂商在鞍山设有授权维修中心，提供800或400免费服务电话，并提供远程在线即时服务模式，具备远程在线诊断并解决故障的功能。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.产品平均无故障时间MTBF≥45万小时，需提供中国国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲教师计算机 |  | 2台 | CPU：四核主频≥3.6GHz ≥8M缓存/主板：配套芯片组，要求与CPU同一品牌芯片/内存: ≥ 4G /硬盘: ≥500GB /显卡：1G显存独立显卡/网卡：千兆以太网卡/声卡：集成标准声卡/抗菌、防水键盘，抗菌光电鼠标/机箱: MATX立式，不少于6个USB接口，显示器：≥19.5英寸LED宽屏显示器，3年保修 /电源：宽电压≥200W节能电源/光驱：DVD-RW/预装正版Windows7操作系。 售后服务： 1、生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门服务； 2、生产厂商在鞍山设有授权维修中心，提供800或400免费服务电话，并提供远程在线即时服务模式，具备远程在线诊断并解决故障的功能。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.产品平均无故障时间MTBF≥45万小时，需提供中国国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | 语音室桌椅 | 学生桌椅 |  | 48联 | 学生桌：三聚氢氨浸渍板1400*600（mm）要求两边、中间木质硬隔断，配钢化玻璃，键盘位、机箱位各2个材料全部符合国家标准 学生椅：带靠背，要求坚固耐用 |  |  |  |  |
|  |  | 教师椅 |  | 2把 | 软桌椅 带气压升降、靠背、扶手。要求国内正规厂家产品。 |  |  |  |  |
|  |  | 教室主控台 |  | 2套 | 全木结构，2.4米*0.7米*0.75米 |  |  |  |  |
|  |  | 主控台 |  | 2套 | 2100*700*800钢木结构 |  |  |  |  |
|  |  | 教师椅 |  | 2把 | 高档五轮转椅 |  |  |  |  |
| 05 | 触控教学一体机（包含支架或推拉黑板） |  |  | 2套 | 1.显示尺寸≥70英寸，显示比例16:9，物理解析度1920×1080，对比度≥5000：1，可视角度≥178° 2.图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清1080P要求， 3.采用非接触式红外六点或以上触控技术，支持六点或以上同时书写. 4.含10寸音箱2只 功放1台。 |  |  |  |  |
| 06 | 线材 |  | 系统连接线 | 2套 | 视频线、音频线、双绞线、护套线等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网线 | 8箱 | 国标 UTP5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源线 | 800米 | 国标 BV6平 要求电源铺设连接处全部焊锡熔接 |  |  |  |  |
| 07 | 空调 |  |  | 2台 | 3P 柜式 冷暖型 变频节能 |  |  |  |  |
| 08 | 防静电地板 |  |  | 240平 | 600*600 底座高200-300 含导电边条，耐磨层厚度为2.0 五金支架为全钢加厚型，要求安装接地铜带并与机房接地连接 |  |  |  |  |
| 09 | 音响设备 |  | ▲主扩功放 | 1台 | 1.2通道功放，输出功率（RMS）：立体声≥ 400W+400W（4Ω）， 240W+240W(8Ω) 2.可在立体声、单声道和BTL模式间转换,具备转换开关, 输入接口具备三针XLR型端子（凹型），1/4英寸大型复式插口 3.设备采用H级电路设计 4.频响范围: 20HZ—20KHz 5.输入阻抗：40KΩ（平衡） 6.信噪比：≥100dB 7.转换数率：35V/US 8.谐波失真：≤0.3% 9.电压增益：≥30dB 10.重量：≥17Kg 主扩功放、主扩音箱、会议调音台、数字音频处理器、麦克要求均为同一品牌 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告复印件并加盖制造厂商公章； 3. 提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲主扩音箱 | 4只 | 1.采用20厘米圆锥形低频扬声器 2.采用圆弧形的外壳设计，能够有效抑制扬声器内部驻波，提高语音清晰度 3.New SCWG号角组成二分频低音反射扬声器系统 4.最大声压级≥113dB 且额定功率≤80W（8Ω） 5.灵敏度：≥94.5dB（1m/1W） 6.指向角：水平60°×垂直60° 7.阻抗： 8欧 8.频率范围： 50Hz-20KHz (-20dB) 9.重量： ≥8.5Kg 10.箱体材料颜色：木质，黑色聚氨酯喷涂 主扩功放、主扩音箱、会议调音台、数字音频处理器、麦克要求均为同一品牌 投标人投标时需提供： 1.提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告复印件并加盖制造厂商公章； 2. 提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲会议调音台 | 1台 | 1.4种立体声输入和4路单声道输入4路输出，录音输出 2.1u机架结构，便于统一安装 3.通过模式转换开关可以很容易的对系统进行设置 4.组合了两种音量：mic(话筒)和背景音乐 5.前置放大器和平衡输出电路采用分立配置 6.话筒输入时音乐自动弱音功能 7.具有3.5mm立体声独立输入接口 8.10种以上立体声、单声道、任意组合输出 主扩功放、主扩音箱、会议调音台、数字音频处理器、麦克要求均为同一品牌 投标人投标时需提供： 1.提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告复印件并加盖制造厂商公章； 2. 提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲数字音频处理器 | 1台 | 1.3进4出数字处理器 2.1U大小，具备反馈抑制，参量均衡，27段图示均衡，数字延时，动态压缩器、麦克风电平控制器等功能 3.重低音用：低通滤波器80-120Hz 4.输入通道：1个单声道输入，1对立体声输入，输出通道：4路输出端口 5.A/D转换器 24位增量调制编码转换 ；D/A转换器 24位增量调制编码转换 6.模式记忆：8个 7.外部控制：RS232C 8.自带操作软件，实现电脑与设备间实时交互式编程操作，并能形成设置文件进行保留 9.各功能的设置值可通过旋转编码器进行调整，也可以通过软件调试 主扩功放、主扩音箱、会议调音台、数字音频处理器、麦克要求均为同一品牌 投标人投标时需提供： 1.提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
| 10 | 红外设备 |  | 红外接收器 | 1台 | 接收器水平覆盖范围:360°；采用DC24V 电源； |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲红外接收功率放大器 | 1台 | 具备啸叫抑制开关，可根据需求自主设定是否启用啸叫抑制功能。启用啸叫抑制功能后，系统监测出啸叫后，可自动进行啸叫抑制。产生啸叫原因消除后，能及时恢复正常扩声； 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
| 11 | 无线接收设备 |  | 双频无线接收机 | 3台 | 电源DC-12V；消耗电流150mA；超外差场地分集接收方式；频率50Hz～10000Hz；输出电频-20dBV/-60dBV不平衡（带切换开关）；输入电频-20dBV不平衡。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 便携式无线发射器 | 1台 | 传输频率780.125MHz～783.750MHz；有效距离约30m；提供AC适配器供电或可用4节5号电池供电，可在无外接电源环境使用；4路音频输入和混合音量调节。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲麦克 |  | 颈挂麦克 | 2只 | 采用颈挂式无线红外技术，麦克本身具备信号无线发射功能，麦克本身设有静音键、音频输入插口和话筒输入插口、充电接口，音频输入接口为标准3.5MM；如忘记充电可使用标准5号碱性电池供电，连续使用5小时以上，在电量低时指示灯颜色变化提醒时可及时更换电池。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 桌面无线话筒 | 3只 | 传输频率780.125MHz～783.750MHz； 无线功率2mW； 有效距离约为30m； 单指向性电子电容式话筒； 消费电流约60mA； 1节5号碱性电池或充电电池，可连续使用约20小时。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 随身便携无线话筒 | 1只 | 长度≤155mm、重量≤45g，轻巧型 适合手持或别在上衣口袋，可吊挂于颈部，还可使用话筒支架置于桌面 采用金属外壳，耐酸抗磨损设计 具备高低灵敏度调节键 使用1节7号电池，连续使用时间≥10小时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手持无线话筒 | 2只 | 传输频率780.125MHz～783.750MHz；无线功率2mW；有效距离为≥30m；单指向性动圈式话筒；消费电流约60mA；1节7号碱性电池或充电电池，可连续使用约10小时；重量≤180g（含电池）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主扩功放、主扩音箱、会议调音台、数字音频处理器、麦克要求均为同一品牌 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2. 随身便携无线话筒提供国家工业和信息产业部颁发的无线电发射设备型号核准证书复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称:心理教室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 心理咨询专业办公装饰家具 | 沙发 | 1套 | 包含2个单人沙发，1个双人沙发。用于个体咨询，带扶手，实木框架，沙发套100%棉质，坐垫内含弹簧包，各处受力和弹性均衡，增强承重力，高回弹性和抗老化功能，高密度原生棉填料。材质环保，结实耐用，颜色柔和，符合心理咨询室整体风格。 单人沙发参考尺寸：宽74cm，深72cm，高75cm，座宽52 cm，座深54 cm，座高44cm。 双人沙发参考尺寸：宽125cm，深72cm，高75cm，座宽 103 cm，座深54cm，座高44cm。 |  |  |  |  |
|  |  | 茶几 | 1台 | 白色木制长几，带搁板；桌面材质为刨花板、纤维板、丙烯酸漆；搁板材质为刨花板、蜜胺贴膜、ABS塑料；尺寸：长90cm，宽55cm，高45cm。 |  |  |  |  |
|  |  | 配饰 | 1套 | 包含装饰用彩色木质置物架一个、石英钟2个、艺术品3件和布艺装饰品3套，，要求造型独特、精致有寓意。 石英钟：超静音石英钟，含电池，钟面直径尺寸不小于15厘米。悬挂于心理咨询室墙面或屋门上方，造型和颜色符合学生年龄特点。 木质置物架：环保标准颗粒板，抗弯强度高；三聚氰胺表面，抗磨损、耐热、易擦洗。 |  |  |  |  |
|  |  | 软包墙 | 20平方米 | 60CM*40CM软包，5公分高弹海绵，高档棉麻布，能有效保护宣泄者的安全，具有良好的吸音处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 百变桌椅 | 1套 | 内含 8个百变桌、8把折叠椅。桌面聚丙烯塑料，钢架腿，可拼成圆形、S型、C型等多种组合形式，8个桌为8种颜色。 |  |  |  |  |
|  |  | 折叠椅 | 45把 | 可折叠，易擦洗。框架：镀锌钢；座和靠背/ 脚：聚丙烯塑料；铆钉：钢；垫圈：聚酰胺塑料；尺寸：宽42cm，深49cm，高78cm，座宽40cm，座深39 cm，座高45cm。 |  |  |  |  |
|  |  | 镜子墙 | 20平方米 | 5mm厚平镜，磨边，根据现场情况安装于墙上。用于建立自信，放松心情。尺寸：具体根据现场尺寸确定。 |  |  |  |  |
| 02 | 心里咨询软件系统 | 心理测评软件 | 1套 | 1.包含学生、教师、家长的心理测评量表100套以上；2、支持上传量表功能，根据科研需求，增加新的测验（增加新的测验时，支持从量表名称、测验答题指导语、量表题目、题目选项、因子名称及其计分评价、预警分值、原始分与标准分转换等，支持量表常模更新，所有的操作均通过网页形式实现，无需操作数据库或改写程序码）。 3、分角色管理，不同角色人员登录系统后参与不同量表测试。测试过程友好，提供整体答题速度和所用时间，被试作答时无需考虑漏题，系统自动控制，答完一题后自动跳入下一题；4、答题完成后系统自动生成测评报告和辅导建议，查看测评报告的权限由管理员灵活设置；5、测评报告包含生动直观的测评结果数据和统计图、详细的心理特点分析、使用的测验背景知识以及根据该心理特点所做的心理训练教育对策指导。测评报告同时有详细的测试时间和测评次序标注，便于搜索。 2.含品牌录音笔一支 内置麦克风、录音12小时左右、容量：4G。 |  |  |  |  |
|  |  | 心理博士自助导航系统 | 1套 | 1.电脑*1，参考配置：≥G2030 CPU，≥2G内存，≥500G硬盘，全集成显卡；≥15.6寸液晶显示器一台、高保真耳机一副。 2.心理博士自主导航系统*1，功能要求：根据教师等成人群体面临的职业、家庭、婚姻等问题，帮助其进行心理健康状况的自主调适。包含多个模块：心理科普、人生解惑、幸福职业、心灵港湾、家长频道、心灵氧吧，采用音频、视频、图文、电子杂志等多媒体形式，对心理健康状况进行辅导与评估指导。 3.专用工作台*1，要求可以摆放电脑与显示器，材质为工程塑料ABS，规格:≥500mm*550mm*850mm。 投标人投标时需提供： 1.提供心理博士自助导航系统国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章 |  |  |  |  |
|  |  | ▲心智成长调适系统 | 1套 | 1.心理与心脏健康管理系统系统要求： N1心脑协调监测：将HRV协调原理与生物反馈技术相结合，一线连接“心脑”，令使用者通过屏幕以“照镜子”的方式看到立体的心身状态，以最生动的方式完成情绪评估工作；N2动态量表评估：包含苏尔特方格及焦虑水平两项专业评估。N3音乐放松调节：运用六项功能性音乐，如四季风景、桃花源记、名人名画等，将大自然、国学文化及艺术元素与音乐相结合；N4心智训练课程：五款“H2G”（Heart to Game）训练课程，在训练过程中巩固干预效果，强化正向情绪，从而有效地协调并提升HRV；N5训练成绩中心：有效、积极的信心品质提升系统；N6 数据功能中心：可实时监测心率变异性、脉搏、协调趋势等曲线变化，从而直观的反映使用者的心理和生理状态变化。 参数为：采集心率变异性HRV信号；USB 2.0 compatible；10位数据精度；8Mbps数据传输速率；20MIPS指令处理速率；片内数据评价算法。 2.心理音乐调适系统：内置各类心理音乐及休闲音乐、宣泄音乐、放松音乐等十类各种年龄阶段喜欢的音乐，放松身心、缓解压力、释放能量。配备专业耳麦及外置声卡，视听效果震撼。 3.10.1吋平板电脑一台，四核 64位 10.1寸1280*800显示屏 内存≥2G 存储≥16G 无线WIFI连接。 投标人投标时需提供： 1.提供心智成长调适系统国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.提供市级及以上质量检测中心软件产品登记检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 心灵春天情境放松系统 | 1套 | 1.包含情绪调节疏导系统*1、配套电脑*1（≥G2030 CPU ≥2G内存，≥500G硬盘，全集成显卡）、播放设备*1（50寸LED电视一台 分辨率：超高清4K 3840*2160 3D：支持 立体画面 。）。 2.集现实智能情境互动系统、声场感控采集系统、情绪调节语言系统、训练结果分析管理系统等为一体的情绪调节疏导系统，包含多个不同主题自然实景训练模块，通过自然情境的变化和系统智能、正向的引导，人与系统实现双向互动的沟通，建立一个心灵沟通的平台，使人得以最大程度的发泄负面情绪，释放自我。 投标人投标时需提供： 1.提供心灵春天情境放松系统国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 中学生心理自助系统 | 1套 | 1.硬件要求 触摸屏一体机：立式触摸屏一体机宽520mm*厚380mm*高1420mm，误差±20mm ；≥19英寸液晶显示屏，内置高清音响设备。 2.软件要求 系统框架：采用最新开发语言asp，framework2.0和mdb数据库。B/S架构单机版。flash 界面显示，flash框架下的动态网站技术。 3.内容要求包括：心理自助系统是本着积极心理学的理念，以助人、自助、互助的方式在自由、开放、无意识的状态下帮助学生维护自身的心理健康，集科学性、系统性、趣味性、普及性于一身的心理自助平台。系统要求有心理自助、心理密码、心理成长、心灵启迪、心灵音乐、心理图片、世界之窗以及家长频道（我爱我家）八大模块内容。心理自助模块以FLASH动画形式面向不同受众对不同心理困惑提供趣味多样的心理测评，文件不少于1000条。及时给予专业的、全面的、合理化的心理自助方案；搭建心理科普、心理减压、情绪调节、积极沟通、自我完善的系统化平台；注重受众的心理成长发展，关注人一生在每一个成长阶段的心理困惑和心理问题。世界之窗模块内要求包含“Discovery”视频资源。 投标人投标时需提供： 1.提供心理自助系统国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 发现优势与职业导航系统 | 1套 | 系统采用测评、视频、图文、电子杂志等学生所喜爱的多媒体形式，为学生提供自身职业规划与发展的自助平台。 系统框架：FLASH界面显示，动态网页技术，可实现触摸滑动切换。要求能自主增加栏目，支持上传视频、音频、动画、图片、文字等。支持模块添加、删除。 触摸一体机：32吋触摸一体机，内置高清音响设备。 软件内容：包含自我探索、职业认知、能力培养、生涯思索、职点迷津、生涯信息六大模块内容。 系统可通过专业测试帮助学生进行自我认识与探索，发现自身优势，包含兴趣导向、气质类型、职业人格、能力天赋、价值取向五大评估体系；包含行业发展、职业要求等职业环境介绍；可对学生进行职业相关能力的培养与训练，融入职业发展、职业意识、职业理想、职业道德、创业教育等内容；以视频形式，为学生提供生涯信息自助查询平台，包含学校探索、企业名录等，对学生选择高校与选择工作的人生两大选择关键期进行指导。 |  |  |  |  |
| 03 | 心理咨询设备 | 体感音乐放松椅 | 1套 | 内含体感音乐放松椅1台、360度调节支架1套、高保真耳机一副、音视频播放系统1套、音乐放松系统1套、体感音乐催眠系统1套、专业指导教材。 1.体感音乐放松椅： 表面为优质牛皮、高规格加粗木材框架、加密弓字簧、坐垫使用高密度海绵，靠背、扶手内胆填充3A公仔棉、晨光龙机械架、沙发参考尺寸为：105*100*96cm；电动沙发符合人体工学设计，内置超静音电机，控制电动沙发升降角度，调节范围：110度-165度。坐、仰姿态角度控制随心所欲，最大程度的适应身高、体型，达到最佳身体感受。 2.360度调节支架可根据使用需要进行自由调节。 3.音视频播放系统： 7.0英寸触摸液晶平板电脑、支持播放音乐、电影、文字、图片、无线上网。 4.音乐放松治疗系统：系统提供α脑波潜能、减压指导、安神助眠、催眠指导、身心调理、五行养生、提神开郁、激励振奋、释悲消怒九大系列心理专业音乐，为来访者提供良好的音乐训练、治疗环境，真正体会、学会自我放松与心理调适。系统除专业心理音乐外，还融入了配乐诗文与专业心理放松图片（心理错觉图、心理双歧图、不可能图），带给来访者与众不同的放松体验。 5.体感音乐催眠系统： 采用声学治疗技术和崭新的音乐疗法手段，体感音乐治疗技术将音乐中16～150Hz的低频信号，经增幅放大和物理换能后转换成物理振动作用于人体，使人在聆听音乐的同时也能感受到音乐的声波振动，丰富对音乐的身心体验通过谐振激发生物的本来活性，可有助于快速诱导松弛，让身体与大脑同时感知音乐，这种天然的快感令人身心愉悦、忘却痛楚，并能克服焦虑、抑郁。 6.配有指导教材、耳机一副。 |  |  |  |  |
|  |  | 团体沙盘 | 1套 | 1.内含：团体沙盘1个、个体沙盘1个、沙箱桌2个、沙具摆放架2个、沙具1800件、细沙（40目）40公斤、整沙工具1套、沙盘教材1本。 2.沙具架：全实木材质（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部玩具），≥高160cm*宽120cm*深32cm，5层10阶，单体容纳800件-1000件玩具。 3.沙盘：个体沙盘1个，团体沙盘1个。天然实木，内侧贴亚克力板，外侧自然木纹色。工艺及安全要求：底部安装防滑软垫，沙盘箱体内部防水。 用于个体和团体治疗的标准沙箱，个体沙盘国际标准尺寸：（内径：长72*宽57*高7cm）。团体沙盘标准尺寸：（内径：长114*宽72*高10cm）。 4.沙箱桌：实木设计，结构稳定、美观大方，长宽尺寸与沙箱外径相同，高为70cm。沙具：包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教信仰等10大类50次类别。自主研发了20多种公共建筑类设施。通过次类别的划分满足不同群体的应用需求。细沙：提供天然细沙。附件：整沙工具1套。教材：箱庭疗法说明书1套。 投标人投标时需提供： 1.提供沙盘产品国家质量监督部门出具的产品检验合格报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 身心调适运动放松系统 | 1套 | 通过身体运动的方式，使体验者在运动过程中释放“快乐因子”——多巴胺，有效进行身心调整，达到运动宣泄放松效果。 1.基本参数 产品展开尺寸：≥136*85*55cm 净重：≥25KG 使用者最大负荷重量：100KG。 2.产品特点：3KG磁控惯性轮；EMS电磁阻力控制系统；1pcs曲柄；皮带传动顺畅无声音；鞍座高低可调；车把任意角度转动，前底管条纹脚套，移动方便；动感单车尺寸：≥100*61*28cm，配备单车手柄感应器，可实时进行生理指标（心率）监测。 3.4D互动仿真训练系统； 4.万向车把智能操控系统； 5.生理指标监测反馈系统； 6.训练评估指导管理系统为一体的运动调适放松系统。 运动调适放松系统包含身心调适、意志培养、运动宣泄三大模块，设置情绪调节、人际沟通、环境适应等不同主题，可根据速度、车行阻力、运动距离、心率、卡路里消耗等指标，智能选取专业指导语进行反馈，及时指导体验者进行身心调整，给予积极心理指导，以达最佳调适效果。减压篇包含悦心旋律、心临桃源、光影时空三大模块，可自行进行阻力调节设定，包含自然真实情景视频，让体验者身临其境，在运动中达到减压放松效果。 7、硬件设施：32吋触摸一体机一台 |  |  |  |  |
|  |  | 团体辅导箱 | 1套 | 包含环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、学习管理、意志责任、心灵成长等8大主题20种活动游戏。活动游戏由室内和室外两部分组成。 要求包含团体器材拉杆箱2个、活动指导教材一本。道具数量适合30名学生开展团体活动。 |  |  |  |  |
| 04 | 展示挂图 | 心理挂图 | 15套 | 1.包含不可能图、双歧图、错觉图、视觉后像等经典图片。 2.挂图外部尺寸：545mm*435mm；挂图内部尺寸：450mm*340mm；挂图净尺寸：355mm*250mm；挂图材质：为实木仿古材质；挂图卡纸：为仿立体凸凹卡纸；挂图整体采用立体结构设计，边镶条和燕尾角均采用金色金属材质；背板采用KT板，防潮不变形，无异味，绿色环保；挂图固定：采用无痕方式固定，对墙面无伤害，画质清晰，不褪色。挂图框架要求为仿古镶嵌实木材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 功能室规图板 | 4套 | 内容根据需求定制，优质透明亚克力板材质，要求环保。要求尺寸：40cm*60cm。 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称:家政教室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 电器 | 电磁炉 | 10台 | 3000W 匀火滑控电磁炉 |  |  |  |  |
|  |  | 油烟机 | 5套 | 欧式 吸顶式 烤漆钢板 油烟机排风量：≥14.5立方米/分钟 含吊装架 |  |  |  |  |
|  |  | 双门冰箱 | 1个 | 560-600L 风冷无霜对开门冰箱 能效等级 1 级 |  |  |  |  |
|  |  | 电烤箱 | 3个 | 38-40L 外观材质：不锈钢 内胆材质：镀锌板 功能类型：上下管独立控温 温度调节范围：65℃-250℃ |  |  |  |  |
|  |  | 电饭煲 | 3个 | 3L 陶晶内胆 24小时预约 操作方式：按键式电脑版 |  |  |  |  |
|  |  | 微波炉 | 3个 | 21L 机械式计时 内胆纳米涂层 地盘转盘式 |  |  |  |  |
|  |  | 水壶 | 3个 | 4L 不锈钢 电磁炉、煤气灶通用 |  |  |  |  |
|  |  | 电热水器 | 1个 | 80L 储水式 遥控控制 双管加热 1级能耗 |  |  |  |  |
|  |  | 摄像头 | 4个 | 1200线摄像头 |  |  |  |  |
|  |  | 采集卡 | 1个 | 4路音视频 |  |  |  |  |
|  |  | 拾音器 | 4个 | 监控专用拾音器 |  |  |  |  |
|  |  | 电视 | 1台 | 55" 含2个HDMI输入接口、支持1080P |  |  |  |  |
| 02 | 室内布置 | 橱柜 | 21米 | 不锈钢整体橱柜。不锈钢柜体、不锈钢台面。宽*高=700*800 定制 |  |  |  |  |
|  |  | 洗池 | 5套 | 500mm*450 mm不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 水龙头 | 5只 | 厨房专用 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 储存柜 | 4个 | 白钢 长*宽*高 800mm*400mm*1730mm |  |  |  |  |
|  |  | 木质储物柜 | 4套 | 长*宽*高 1200mm*600mm*2000mm 三门 五层 白色 |  |  |  |  |
|  |  | 清洁用品柜 | 1个 | 长*宽*高 600mm*400mm*1800mm 0.5mm厚铁皮柜 |  |  |  |  |
|  |  | 分类垃圾桶 | 5个 | 长*宽*高 360mm*240mm*365mm 塑制 |  |  |  |  |
|  |  | 黑板 | 1个 | 外框尺寸：4000㎜×1280㎜，书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜。背板：采用优质防锈热镀锌钢板。 |  |  |  |  |
|  |  | 挂钟 | 1个 | 16寸 |  |  |  |  |
|  |  | 医药箱 | 1个 | 长*宽*高 330mm*240mm*190 mm含常用救急药品 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器 | 3个 | 5KG 干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 03 | 厨 具 | 排风扇 | 2个 | 10寸 |  |  |  |  |
|  |  | 清洗用具 | 1套 | 钢刷、毛刷、清洁剂 |  |  |  |  |
|  |  | 厨房用盆 | 5个 | 不锈钢 直径20cm 厚1.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 厨房用盆 | 5个 | 不锈钢 直径30cm 厚1.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 厨房用盆 | 5个 | 不锈钢 直径40cm 厚1.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 菜刀 | 5把 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 水果刀 | 5把 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 菜板 | 5个 | 竹制 400mm*300mm*30mm |  |  |  |  |
|  |  | 磨刀石 | 5个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汤勺 | 10把 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 漏勺 | 10把 | 不锈钢 长41cm 直径15cm |  |  |  |  |
|  |  | 剪刀 | 5把 | 不锈钢 厨房多用剪刀 |  |  |  |  |
|  |  | 削皮刀 | 5把 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 开罐器 | 5把 | 不锈钢 多功能 |  |  |  |  |
|  |  | 调味盒 | 5个 | 四格 塑制 |  |  |  |  |
|  |  | 擀面杖 | 5个 | 木质 30cm |  |  |  |  |
|  |  | 汤匙 | 20把 | 不锈钢 3号 |  |  |  |  |
|  |  | 筷子 | 20双 | 竹制 天然无漆 |  |  |  |  |
|  |  | 饭碗 | 20只 | 瓷制 口径11.5cm |  |  |  |  |
|  |  | 圆盘 | 10只 | 瓷制 8寸 |  |  |  |  |
|  |  | 圆盘 | 10只 | 瓷制 10寸 |  |  |  |  |
|  |  | 椭圆盘 | 10只 | 瓷制 8寸 |  |  |  |  |
|  |  | 椭圆盘 | 10只 | 瓷制 10寸 |  |  |  |  |
|  |  | 大汤碗 | 10只 | 瓷制 11寸 |  |  |  |  |
|  |  | 茶具 | 2套 | 壶*1容量200ML盖碗*1容量90ML公道*1 容量160ml 过滤*1茶杯*8容量40ML尿童*2六君子*1金蝉*1茶巾笔*1水壶一把 |  |  |  |  |
|  |  | 托盘 | 5个 | 塑制 34*24*3cm |  |  |  |  |
|  |  | 炒锅 | 5口 | 电磁炉用不沾炒锅 直径32cm |  |  |  |  |
|  |  | 平底锅 | 5口 | 电磁炉用 直径28cm |  |  |  |  |
|  |  | 汤锅 | 5口 | 电磁炉用 304不锈钢汤锅 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸锅 | 5口 | 电磁炉用 304不锈钢双层蒸锅 |  |  |  |  |
| 04 | 其它 | 给水 | 1项 | 室外部分建筑施工时需进入室内，此价格为室内部分，包括冷热水管道、相关材料、连接件和施工费。 |  |  |  |  |
|  |  | 排水 | 1项 | 室外部分建筑施工时需进入室内，此价格为室内部分，包括洗池排水所有管道、相关材料、连接件、施工费。 |  |  |  |  |
|  |  | 供电 | 1项 | 以上所有电器供电线路，含插排 |  |  |  |  |
|  |  | 线材 | 1项 | 监控用：视频线、电源线、网线 |  |  |  |  |
|  |  | 人工费 | 1项 | 运输、搬运、安装 |  |  |  |  |

包号：04包

产品名称:体测教室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| （一） | 体侧仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲身高体重测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、同时完成身高和体重的测试。 11、身高测试量程：90cm——210cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.2%FS 体重测试量程：3kg——150kg 分辨率：0.1kg 测试误差：±0.3%FS |  |  |  |  |
| 02 | ▲坐位体前屈测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、测试仪采用自动回弹设计,推出后,推板自动回到起点，省时省力。 11、测试量程：-20cm——40cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.2cm |  |  |  |  |
| 03 | ▲仰卧起坐测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位。测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。 11、测试量程：0个——500个 分辨率：1个 测试误差：±1个。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲引体向上测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、红外线非接触测量和高精度传感器感应，可以适应不同直径的单杠，具有动作到位提示功能。 11、外设分为红外线非接触传感器监控测试者头部过杆状况和手臂下垂伸直状况，精确反映测试者的动作姿态，主机和外设无线连接。 12、测试量程：0个——500个 分辨率：1个 测试误差：±1个 |  |  |  |  |
| 05 | ▲立定跳远测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换。 12、测试量程：90cm——310cm 分辨率：1cm 测试误差：±1cm |  |  |  |  |
| 06 | ▲握力测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、自动测试握力大小，手柄可根据手的大小进行调整； 11、可由用户自行设置测试次数，系统自动选取最好测试成绩为最终测试结果； - 12、测试量程：5～99.9kg 分辨率：0.1kg 测试误差：±0.3kg |  |  |  |  |
| 07 | ▲实心球测试仪 10米附件 | 1台 | 1、采用1G双核处理器，512MB DDR3内存，4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、采用红外线非接触测量，自动检测测试成绩，检测有效区域的长度可根据客户要求随意组装或拆卸； 11、可由用户自行设置测试次数，系统自动选取最好测试成绩为最终测试结果； 12，可无线连接LED屏，实时将成绩显示于LED大屏幕。 13、测试量程：0—30米 分辨率：0.1m 测试误差：±0.1m； |  |  |  |  |
| 08 | ▲肺活量测试仪 | 1台 | 1、采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、具备防积水功能，防补气功能，换气数据自动锁定。 11、测试次数可设置，体现公平、灵活。 12、测试量程：0——9999ml 分辨率：1ml 测试误差：±2.5%FS |  |  |  |  |
| 09 | ▲中长跑测试仪(20人) | 1台 | - 采用≥1G双核处理器，≥512MB DDR3内存，≥4G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 2、采用≥7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、当配有微型打印机时，可实时打印当前测试人员成绩； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 10、标配20人同时测试，可以扩展到100人同时测试。 11、本装置带有一个高性能的卡片自动识别系统，具有高速多重识别功能，能识别在其读出范围内的所有感应卡。 12、本装置采用双天线，在起点和终点均铺设有天线（地感线圈），可测试400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等中长跑项目，还可根据场地大小任意设置计圈距离，通过调整终点的铺设位置，实现各种长度的跑步检测。 13、为避免个别测试时间过长影响测试进度，设备有自动评定最低成绩功能。 14、测试量程：0～9999s 分辨率： 1s 误差：±1s |  |  |  |  |
| 序号01—09 |  |  | 序号01—09项产品要求均为同一品牌。 投标人投标时需提供： 1.提供<<学生体质健康标准>>国家数据库电子类数据采集端设备接口证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供学生体测软件国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 4.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 5.提供投标产品投保产品责任险保单复印价加盖厂商公章。 |  |  |  |  |
| 10 | 智能血压仪 | 3个 | 类型上臂式 工作模式：全自动 加压方式：智能加压 精度：<5毫米汞柱 脉搏数：40~180次/分 电源类型：4节5号电池 电源适配器（AC220V） |  |  |  |  |
| 11 | 手动血压计听诊器 | 3台 | 类型：上臂式 水银血压计 手动水银开关 表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观 试管顶部加阻汞纸，防止水银使用不当漏出。 |  |  |  |  |
| 12 | 全身心肺复苏模拟人 | 2套 | 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。 语音提示：训练中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2010标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 |  |  |  |  |
| 13 | 海绵垫 | 2张 | 长1800mm*宽600mm*厚50mm EVA牛津布+环保海绵 蓝色 |  |  |  |  |
| 14 | ▲控制终端（台式计算机） | 2台 | CPU：INTEL双核 主频 3.3GHz 缓存3M或以上/全固态电容主板/内存：4G DDR3/硬盘：500GB SATA3 7200转/显卡：具有VGA +HDMI双接口（不接受扩展或转接方案）/千兆以太网卡/集成7.1声道声卡/ USB接口抗菌光电鼠标,PS2接口抗菌、防水键盘/ DVD光驱/机箱：MATX立式，≥10个USB接口（前置4个USB分离放置，后置2个USB3.0和4个USB2.0），后IO安全盖板，≥1个全高PCI-E*16，≥1个全高PCI-E*4，≥2个全高PCI/显示器：≥20寸WLED宽屏液晶，分辨率≥1980*1080/宽电压主机电源适应能力满足110-240V工作电压区间使用正常或以上， /出厂预装正版WINDOWS 7操作系统，一机一号，提供COA标贴，带介质盘/网络管理: (一)：主板集成硬盘保护、增量传输功能(二)：同品牌远程管理软件，要求具备计算机远程主动保养服务；要求具备远程在线诊断并解决故障的功能、具备隐私保护功能、一键终止服务。 售后服务： 1.生产厂商提供3年主要部件保修，3年上门服务； 2.提供800或400免费服务电话，并提供远程在线即时服务模式，具备远程在线诊断并解决故障的功能。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.全固态电容主板提供国家电子计算机监督检验中心出具的证明文件复印件并加盖制造厂商公章； 4.宽电压主机电源提供国家电子计算机监督检验中心颁发的证书和检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 5.远程管理软件提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证明并提供复印。 |  |  |  |  |
| 15 | 激光打印机 | 1台 | A4幅面激光打印机、分辨率： 600*600dpi、2M内存、14ppm |  |  |  |  |
| （二） | 体育器械 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 电动液压篮球架 | 1对 | 篮板：尺寸:1800mm*1050mm为国际标准，高级安全防爆透明钢化玻璃材料铝合金包边制成，配有安全保护护条，完全胜任灌篮和其他激烈的运动的安全性，可适用于各种大型比赛，标准训练。篮球架的立柱：优质方形钢管为360*120*3mm羽翼型加固 篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：500mm（高）*1200mm（宽）*2400mm（长），移动底箱备有底盒，底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性，内备电动液压操作系统，可以轻松完成升降、折叠、起落轮、移动等 篮球架的横梁与篮板之间的拉杆：四根优质圆形或方形钢管与横梁形成多个三角型，保证篮板的稳定。 篮球架的横梁与底座之间的拉杆：梯形拉杆与底座连接，横梁与立柱斜拉连接形成多个三角型，保证整个篮球架的稳定 篮圈：优质20#实心圆钢制成，达国际标准，圈直径450mm。 篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3050mm 篮球架的颜色：蓝色。 表面处理：表面经过打沙除锈除污后，采用静电喷涂工艺，具有光泽度高、硬度大、耐腐蚀、抗氧化等特点 |  |  |  |  |
| 02 | 羽毛球架 | 6组 | 全铸铁带轮移动羽毛球柱,42*4MM无缝钢管,移动羽毛球柱,网柱高度：155cm 底锤尺寸：L48cmXW30cmXH10cm(注：底锤长度自立柱中心线起到滚轮) 重量：85KG/副 |  |  |  |  |
|  | 羽毛球移动地胶 | 2副 | 荔枝纹 长15m*1.42m*厚3.5mm*5片,硬度（邵A）度:63,回弹值:9%,抗拉强度:2.9MPa,扯断伸长率:142%,阻燃型:1级,厚度:4.5mm,厚度差值:0.09mm,磨擦系数:0.58,不含氯乙烯,无可溶性重金属 镉、铅,挥发物含量:≤18 3、地板由耐磨防滑层及玻璃纤维加强层和发泡缓冲层组成。具有无毒、无味、防菌、防虫、防腐蚀，一级阻燃、抗老化、吸音、环保等性能。产品出厂带线。 |  |  |  |  |
| 03 | 排球架 | 1对 | 烤漆球柱钢管：采用优质钢管,烤漆 球柱底箱：铸水泥混合土，底箱长65cm、宽40cm、高25cm． 球柱的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个球柱的稳定。 球柱的小车轮：采用优质车轮，移动方便。 紧线器：便用方便，轻松就可以把两柱间的网拉紧。 |  |  |  |  |
| 04 | 裁判椅 | 1个 | 优质钢管喷塑 尺寸：950*800*1850MM 工艺流程：下料-焊接-打磨-抛丸喷锌-喷塑-烘烤 折叠拆装裁判椅 |  |  |  |  |
| 05 | 乒乓球桌 | 4个 | 球台面尺寸：2740x1525(mmxmm) 球台高度：760mm 18MM高密度面板 40MM加粗脚架 带脚轮推拉移动自如 台面颜色：蓝色 四折叠移动式 弹性235-265m 弹力均匀度≤11mm 台面光泽度≤11度 台面摩擦系数≤0.4 球台稳定性≤14m |  |  |  |  |
| 06 | 足 球 | 100个 | 标准5号球 |  |  |  |  |

包号：05包

产品名称:实验室教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：专用教学

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| (一) | ▲数字化探究实验设备 序号01—04产品为同一品牌 投标人投标时需提供： 提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 超级数据采集器 |  | 9台 | 1.采用平板电脑和数据采集器合成技术，既是数据采集器，同时也是一款便携式平板电脑。 2.配10英寸LED背光高亮触摸显示屏，分辨率1024x600像素，32位高清显示。英特尔凌动处理器，2G内存，160GB硬盘；支持windows系列操作系统，支持手写输入。 3.内置读卡器模块1个，内置10/100M自适应WAN/LAN网卡，内置Wi-FI无线网卡1个，内置麦克风及扬声器1个，内置摄像头1个，配备3个USB2.0高速外接接口可接键盘鼠标等usb设备；HDMI接口、耳机输出接口，电源充电接口；配备高性能聚合物电池，配备专用电源适配器，数据采集连续工作3小时，待机时间5个小时,可脱离电脑采集使用，用户可在室外采集数据。 4.提供4个并行的传感器专用数据接口，信号同步传输，可同时采集四路数据。采样速率每路高达2万点/秒，各路同时采集时速度不降低。纯数字化通道在采集的同时输出信号源、控制命令提供4路独立的电源系统，配合高速光电耦合器，使之成为4路电隔离的独立测量系统。四端口都支持采集器和传感器之间的双向数据传输。自带存储，可存多组实验数据，能对同一实验多次采样获得的数据进行实验结果分析，显示实验图形。 5.在采集器内进行坐标轴的变换，获得不同数据之间的关系曲线。 6.对实验结果可以进行线性、正弦、反比等拟合运算，并给出运算结果。 7.软件终生免费升级，硬件内置芯片可与软件同步升级。 8.可自动识别传感器，即插即用。 序号（一）数字化探究实验设备内所有产品为同一品牌。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
| 02 | 软件 | 数字化实验室系统 | 9套 | 光盘1张。1.按照现行课程标准要求，能够完成现行新课标规定的实验，包括理化生专用实验软件200多个、通用软件固化实验模板100多个，涵盖了中学理化生新课标教材上几乎所有的实验。2.软件具有实验数据实时显示分析及所有学生实验数据存储功能。3.通用软件平台能够自动识别各种传感器，除具有数据显示，表格记录，图像绘制分析等基础功能外，还有传感器、变量、图像、采样频率、坐标轴、实验开始与结束时间、实验时间长短等的自定义设置，可设置传感器多种采集方式：连续采集、单点采集、值触发采样、量变化触发采样，可设置实验时间、实验次数，完成新课程改革探究性实验的要求。4.通用软件特别设计了实验模板的制作功能，并固化了上百种的实验模板。实验模板及专用软件界面内容完整，包括实验指导、实验装置图、实验图像显示、实验数据、实验报告等部分组成，实验模板、专用软件和软件操作平台之间可以自由切换。5.可多次实验曲线一屏显示，缩小、放大、移动，支持积分、求导和傅立叶变换等数据分析，曲线的多次函数拟合，对同一实验多次采样获得的数据进行结果分析。6.可生成实验报告，支持实验数据导入与导出EXCEL。7.具有实验数据采集回放保存功能。8.具有软件升级及二次开发功能。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家版权局颁发的《软件著作权证书》复印件并加盖厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 中学理化生实验评测系统 | 1套 | 该系统是数字化实验系统配套的实验操作考试系统。系统基于C/S结构，适用于winxp,win2000,win9x等操作系统，分为数据库服务器端、教师管理端和学生考试端。系统主要包括考生信息管理、教师信息管理、试题资源管理、组卷管理、考试管理、图像管理、智能评分、成绩管理、学生考试管理等子系统。 投标人投标时需提供： 1.提供中国国家版权局颁发的《软件著作权证书》复印件并加盖厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | 传感器 | 生物实验案例详解 | 1套 | 生物光盘一张。生物典型试验案例包含种子萌发过程、蒸腾作用、种子呼吸、催化效率的比较 |  |  |  |  |
|  |  | 微电流传感器 | 9个 | 量程：-100μA～+100μA，分辨率：0.2μA。 投标人投标时需提供： 1.需提供教育部教学仪器研究所颁发的质量检测报告复印件并加盖制造商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 温度传感器 | 9个 | 量程：-20℃～+120℃，分辩率：0.2℃ 。20cm不锈钢温度探针。 |  |  |  |  |
|  |  | pH传感器 | 9个 | 量程：0～14，分辨率：0.02 。 |  |  |  |  |
|  |  | 色度传感器 | 9个 | 数控调节，波段选择4档：蓝光470nm，绿光560nm，橙光610nm，红光660nm；量程：0%～100%,分辨率：0.1% 。 |  |  |  |  |
|  |  | 湿度传感器 | 9个 | 量程：0～100%，分辨率：0.1% 。 |  |  |  |  |
|  |  | 溶解氧传感器 | 1个 | 量程：0～20mg/L，分辨率：0.04mg/L。 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化碳传感器 | 9个 | 量程：0～50000ppm，分辨率：10ppm。 |  |  |  |  |
|  |  | 辐射温度传感器 | 9个 | 量程：0-300℃,分辨率1℃ |  |  |  |  |
|  |  | 图像传感器 | 1套 | 1.1 /3吋cmos镜头， 300万像素双镜头(2048X1536)，白光LED灯；配备触控开关,,可触摸式 三级调光；底座集成3个usb接口，可外接其他摄像头和显微镜摄像头，实现立体展示和显微宏观物体和微观实验同时展示。2.具有同屏多画面对比教学功能：分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。并且可以将实物展示过程、人像以及声音等进行录制自动生成三分屏、五分屏的视频课件，实现录播功能。具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。支持“画中画”功能，将教学素材和教学环境双视频同屏展示、扫描、录像，实现教学过程的 “画中画”立体效果。可对视频内容360度任意角度无极旋转、纠偏。 |  |  |  |  |
|  |  | 浊度传感器 | 9个 | 量程：0～400NTU，分辨率0.1NTU 。 |  |  |  |  |
|  |  | 酒精传感器 | 9个 | 量程：0～5000ppm |  |  |  |  |
|  |  | 数字式温度传感器研习套件 | 1套 | 一、整机采用"多用电子实验盒"组装；带挂钩；电池供电。能够认识力的传感器的原理结构。显示模块、传感器敏感部件、电路放大模块，及编程模块能够自由组合，能够实现DIY自由编程。二、 测试范围及显示方式：-50℃～+300℃，20cm不锈钢温度探针。三、 数据显示功能，4位数码显示。四、配编程开发环境光盘1张。 投标人投标时需提供： 1.需提供样机，进行现场演示。 2.提供教育部教学仪器研究所颁发的质量检测报告复印件并加盖制造商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 数字式声音传感器研习套件 | 1套 | 一、结构整机以“多用电子实验盒”为实验平台；电池供电。声音传感器敏感元件模块、数显模块、信息采集处理模块等组成。能够通过搭建电路和DIY自由编程的过程认识声音的传感器的原理结构。二、 测试范围及显示方式：40-99db。三、 数据显示功能，高亮度4位数码管显示。 四、配编程开发环境光盘1张。 投标人投标时需提供： 1.需提供样机，进行现场演示。 2.需提供教育部教学仪器研究所颁发的质量检测报告复印件并加盖制造商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | 配件 | 控制开关 | 1个 | 直接连接数据采集器工作；量程状态：常开、常关；与传感器联用，可设定开/关条件实现自动控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 使用手册 | 9套 | 含软件使用手册和硬件使用手册各1册。 |  |  |  |  |
|  |  | 实验手册 | 9套 | 中学生物1册。 |  |  |  |  |
|  |  | 线材 | 9套 | 传感器连接线4根，支持双向传输。 |  |  |  |  |
|  |  | 传感器连接杆 | 9套 | 固定多种传感器，轻巧，耐用，直径1.2cm长15.3cm, (±1cm),M5丝扣。 |  |  |  |  |
|  |  | 多向转接组件 | 9套 | 长8.3cm，宽2cm，高2cm，PVC，双向交叉，多向固定，适合标准铁架台。 |  |  |  |  |
|  |  | 多功能电极支架 | 9套 | 多功能电极支架，固定电极或传感器传感头，如ph、电导率、温度电极探头；电极座：10*5.4*2 cm，(±1cm),电极固定位3个。 |  |  |  |  |
|  |  | 光合作用实验装置 | 9套 | 规格尺寸：13.5*15.5*15.5cm, (±1cm),主要材质PE材料，与二氧化碳和氧气传感器配合使用。；与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。用于学生分组实验。 |  |  |  |  |
|  |  | 气液相密封实验器 | 9套 | 规格尺寸：10.5*20*13 cm, 主要材质PE材料，与二氧化碳和氧气传感器配合使用；与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 |  |  |  |  |
|  |  | 超级数据采集器支架 | 9套 | 该支架由底座及采集器托盘2部分组成，底座为长20cm、宽21.5cm、高度10cm梯形结构，支架能够自由调整高度及屏幕可视角度，托盘为金属材质喷塑处理，完全适合超级数据采集器固定 |  |  |  |  |
|  |  | 传感器专用铝合金箱 | 9套 | 尺寸：510 MM *360 MM *150MM(±1cm) 面板:高密度ABS面料 内部结极：箱内有高强防震棉，回弹性呾韧性高，具有良好癿防震、缓冲性能。 |  |  |  |  |
|  |  | 采集器专用铝合金箱 | 9套 | 尺寸：380 MM *270 MM *75MM 面板:高密度ABS面料 内部结极：箱内有高强防震棉，回弹性呾韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。 |  |  |  |  |
| （二） | 桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 桌椅1 |  | 200套 | 一个桌子两把椅子为一套 桌子：25mm厚三聚氢氨板无甲醛味，耐磨 耐烫 桌边采用高压PV机器封边,不脱落,经久耐用,此款折叠桌为2层，下层可以放东西，而且桌面可以折叠的加厚铁管脚，桌面折叠方便简单,桌子尺寸为1200mm*400mm*760mm 椅子：规格;530mm*500mm*780mm 椅子架体为钢管，壁厚1.2mm,颜色为黑色，靠背和凳面为布面材质，颜色可选 |  |  |  |  |
| 02 | 桌椅2 |  | 40套 | 一桌一椅为一套 桌子：规格(L×W×H)：700mm×610mm×800mm 1）整体采用全钢结构，标配主桌面采用厚度2.5cm的700mm×550mmE1环保三聚氰胺板桌面基板；2）主桌面下双侧采用“惠普”绘图专用倾角调节铰链，经久耐用，保证桌面平整、同步控制调节倾斜度调节0-80°；桌面板下端笔槽边高出桌面折边可挡住1、2号绘图板或者丁字尺等物品；3）桌支架上部设置带锁抽屉，可以放置小件物品。6）主桌面下面和支架中部还配置有二处钢制储物厢，可以放置书包、文具等；7）桌腿支架底部采用塑胶木调整螺丝，便于调节水平等功能，保证整体结构的坚固、稳定； 椅子：坐高430mm,凳面是三聚氰胺板，厚度是18mm,尺寸为370mm*380mm，椅架为25mm*25mm钢管，壁厚为1.2mm |  |  |  |  |
| 03 | 桌椅3 |  | 6套 | 一桌8椅为一套 桌子尺寸：1200*800*750mm 台面为25mm厚三聚氰胺板，颜色为木纹色，可选。桌架为壁厚1.2mm钢管，颜色为浅灰色或白色。 椅子：蓝色椅子不带靠背，坐高430mm,凳面是三聚氰胺板，尺寸为330*250mm，下包冷轧钢板，椅架为25*25mm钢管，壁厚为1.2mm |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票等非现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.技术协议（如果有）

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日