鞍山市政府采购文件

（询　价）

项目名称：鞍山市委党校网络及办公设备采购项目

招标编号：AGJCG2015X050

计划编号：ASZC20151100077

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

询价邀请书

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市委党校委托，对“鞍山市委党校网络及办公设备采购项目”（招标编号：AGJCG2015X050）进行询价采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

- 采购内容

| 包号 | 品目号 | 序号 | 产品名称 | 单价 （万元） | 数量 | 采购最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 | 台式计算机1 | 0.53 | 1台 | 0.53 |
|  |  | 02 | 台式计算机2 | 0.45 | 13台 | 5.85 |
|  | 02 | 01 | 激光打印机1 | 0.285 | 1台 | 0.285 |
|  |  | 02 | 激光打印机2 | 0.13 | 2台 | 0.26 |
|  |  | 03 | 激光打印机3 | 0.65 | 1台 | 0.65 |
|  |  | 04 | 多功能一体机 | 0.16 | 1台 | 0.16 |
|  | 03 |  | 票据针式打印机 | 0.24 | 1台 | 0.24 |
|  | 04 |  | 扫描仪 | 0.385 | 1台 | 0.385 |
|  | 05 |  | 多媒体教室功放 | 0.35 | 2台 | 0.7 |
|  | 06 |  | 调音台 | 0.51 | 1台 | 0.51 |
|  | 07 |  | 鹅颈话筒 | 0.065 | 10个 | 0.65 |
|  | 08 |  | 投影仪 | 2.35 | 1台 | 2.35 |
|  | 09 |  | 支架幕 | 0.066 | 1套 | 0.066 |
|  | 10 |  | 投影推车 | 0.085 | 1台 | 0.085 |
|  | 11 |  | 投影仪灯泡 | 0.285 | 4个 | 1.14 |
|  | 12 | 01 | 高清摄像头 | 3.56 | 1台 | 3.56 |
|  |  | 02 | 网络高清摄像头 | 0.98 | 1台 | 0.98 |
|  | 13 |  | HDMI分配器 | 0.057 | 3个 | 0.171 |
|  | 14 |  | 加嵌转换器 | 0.465 | 1个 | 0.465 |
|  | 15 |  | 加解嵌转换器 | 0.465 | 1个 | 0.465 |
|  | 16 |  | 高清HDMI多媒体中控 | 0.29 | 1个 | 0.29 |
|  | 17 | 01 | HDMI数字高清线 | 0.015 | 18条 | 0.27 |
|  |  | 02 | HDMI数字高清线 | 0.026 | 3条 | 0.078 |
|  |  | 03 | HDMI数字高清线 | 0.08 | 4条 | 0.32 |
|  | 18 | 01 | 高清HDMI光端机 | 0.285 | 2对 | 0.57 |
|  |  | 02 | 高清SDI光端机 | 0.285 | 2对 | 0.57 |
|  | 19 |  | 光纤 | 0.0004 | 500米 | 0.2 |
|  | 20 |  | 附件 | 0.2 | 1项 | 0.2 |
| 第一包合计： |  |  |  |  |  | 22 |

采购内容说明：

1.本项目采购内容分为1个合同包，供应商对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其报价无效；

二、合格供应商的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.参与本次采购的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须提供入库登记证明。（供应商可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的供应商在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目报价供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其报价无效或成交资格被取消。

六、报名方式：供应商在递交响应文件时现场报名。

七、参与报价供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、询价邀请书的发布

本询价邀请书在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交响应文件截止购时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2016年1月12日9:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加询价采购会议。

十、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市委党校

联系人：高国强

联系电话：0412－6322229

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586815

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年一月五日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为鞍山市委党校网络及办公设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格供应商 的资格条件 | 详见询价邀请书及采购文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见询价邀请书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见询价邀请书 |  |  |  |  |  |
| 5 | 样品要求 | 本项目不要求提供采购产品样品 |  |  |  |  |  |
| 6 | 最高限价及 询价保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 询价保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 询价保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 22 | 0.44 | 02 |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的响应文件为无效文件。 2.询价保证金：采购最高限价的2%。 3.收取询价保证金的截止时间及要求:参与询价的供应商应通过转帐方式在递交响应文件截止时间前将询价保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与询价的供应商须在汇款单上标明采购项目编号、供应商的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交响应文件截止时间前供应商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取询价保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还询价保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还询价保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.询价保证金联系电话：0412-5589033/5589051 |  |  |  |  |  |
| 7 | 询价小组人数 | 共3人 |  |  |  |  |  |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 评审办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 询价采购前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见询价邀请书 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见询价邀请书及采购文件 |  | 2-5 |
|  | 如果供应商不是采购产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见询价邀请书及采购文件 |  | 2-6 |
|  | 采购产品（包号：01；产品名称：台式计算机1、2；激光打印机1、2、3）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中采购产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 采购产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见询价邀请书及采购文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 询价响应函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见询价邀请书及采购文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 详见询价邀请书及采购文件 |  |  | 3-7 |
|  | 采购产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见询价邀请书及采购文件 |  |  | 3-8 |
|  | 采购产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见询价邀请书及采购文件 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料（最低评标价法） |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1询价响应函…………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4采购设备价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加报价的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的报价签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加报价的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

询价响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目 采购项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价、询价保证金：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  | 询价保证金 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的询价保证金可以被你单位没收。如果采购后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的询价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重询价小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 |  | 产品名称 | 最高限价 （万元） | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 01 | 台式计算机1 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 02 | 台式计算机2 | 5.85 |  |  |  |
|  | 02 | 01 | 激光打印机1 | 0.285 |  |  |  |
|  |  | 02 | 激光打印机2 | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 03 | 激光打印机3 | 0.65 |  |  |  |
|  |  | 04 | 多功能一体机 | 0.16 |  |  |  |
|  | 03 |  | 票据针式打印机 | 0.24 |  |  |  |
|  | 04 |  | 扫描仪 | 0.385 |  |  |  |
|  | 05 |  | 多媒体教室功放 | 0.7 |  |  |  |
|  | 06 |  | 调音台 | 0.51 |  |  |  |
|  | 07 |  | 鹅颈话筒 | 0.65 |  |  |  |
|  | 08 |  | 投影仪 | 2.35 |  |  |  |
|  | 09 |  | 支架幕 | 0.066 |  |  |  |
|  | 10 |  | 投影推车 | 0.085 |  |  |  |
|  | 11 |  | 投影仪灯泡 | 1.14 |  |  |  |
|  | 12 | 01 | 高清摄像头 | 3.56 |  |  |  |
|  |  | 02 | 网络高清摄像头 | 0.98 |  |  |  |
|  | 13 |  | HDMI分配器 | 0.171 |  |  |  |
|  | 14 |  | 加嵌转换器 | 0.465 |  |  |  |
|  | 15 |  | 加解嵌转换器 | 0.465 |  |  |  |
|  | 16 |  | 高清HDMI多媒体中控 | 0.29 |  |  |  |
|  | 17 | 01 | HDMI数字高清线 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | 02 | HDMI数字高清线 | 0.078 |  |  |  |
|  |  | 03 | HDMI数字高清线 | 0.32 |  |  |  |
|  | 18 | 01 | 高清HDMI光端机 | 0.57 |  |  |  |
|  |  | 02 | 高清SDI光端机 | 0.57 |  |  |  |
|  | 19 |  | 光纤 | 0.2 |  |  |  |
|  | 20 |  | 附件 | 0.2 |  |  |  |
| 报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在询价时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．询价时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                 单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

格式8

采购产品价格明细表

包号：                                                 单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

格式9

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 产品名称： 网络及办公设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（15）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商及国家相关规定执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：见技术参数，如技术参数没有按厂商及国家相关规定执行。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（8）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

产品名称:网络及办公设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：日常办公应用

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 |  | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 01 | ▲台式计算机1 | 1台 | 商用电脑/I5-4590(CORE I5 3.3G 6M缓存)/MATX H81 PCI IVY主板/1*4G DDRIII1600/128GB 固态硬盘（读取≥550MB/s,写入≥512MB/s)500G硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/GT 705 1G独显/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/WIN7专业版/接口：不少于8个USB接口。/机箱:MATX立式/ 22寸宽显示器（三年保修）/随机应用：①网络同传②要求提供与台式机同一品牌正版远程管理软件(含介质盘，一机一盘)，实现U盘管理、操作系统更新、远程关机和重启、杀毒无死角、监控软硬件变更可报警等功能。 售后服务： 1.生产厂商提供三年免费保修； 2.生产厂商在鞍山设有授权维修中心及售后服务网点。 投标人投标时需提供： 1.提供官网售后服务网点网页截屏及网址； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  | 02 | ▲台式计算机2 | 13台 | 商用电脑/I3-4170(CORE I3 3.7G 3M缓存)/MATX H81 PCI主板/1*4G DDRIII1600/128GB 固态硬盘（读取≥550MB/s,写入≥512MB/s)/500G 硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/集成显卡/防水抗菌键盘/USB光电鼠标1000DPI/win7专业版/≤MATX立式/接口：不少于8个USB接口。/ 19.5寸宽显示器（三年保修）/随机应用：①网络同传②要求提供与台式机同一品牌正版远程管理软件(含介质盘，一机一盘)，实现U盘管理、操作系统更新、远程关机和重启、杀毒无死角、监控软硬件变更可报警等功能。 售后服务： 1.生产厂商提供三年免费保修； 2.生产厂商在鞍山设有授权维修中心及售后服务网点。 投标人投标时需提供： 1.提供官网售后服务网点网页截屏及网址； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 激光打印机1 | 1台 | 黑白激光打印机 最大打印幅面 A4 最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 30ppm 内存 标配：≥16MB，最大：528MB 双面打印 自动 网络功能 不支持有线网络打印 打印性能 首页打印时间 ＜8.5秒 打印语言 PCL6，BR-Script3，Epson FX-850，IBM Proprinter XL 月打印负荷≥3万页 接口类型 USB2.0 IEEE1284（并行接口）/耗材 耗材类型 鼓粉分离 墨粉盒打印量≥3000页，硒鼓寿命≥2.5万页/介质规格 介质类型 普通纸，铜版纸，再生纸，厚纸，透明胶片，信封，纸标签/介质尺寸 A4，B5(ISO)，A5，B6，A6，Executive，Letter，自定义尺寸(69.9×116mm-215.9×406.4mm)/介质重量 标配纸盒：60-105g/mg，多功能进纸器：60-161g/mg/出纸盒 标配：150页/系统平台 Windows 7/ Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/2008 |  |  |  |  |
|  | 02 | 激光打印机2 | 2台 | 黑白激光打印机 最大打印幅面 A4 最高分辨率 1200x1200dpi 黑白打印速度 达到18ppm 处理器 266MHz及以上，内存≥2MB 网络打印 不支持有线网络打印 双面打印 手动 预热时间 0秒预热 • 首页打印时间≤8.5秒 打印语言 基于主机的打印 月打印负荷≥5000页 接口类型 高速USB2.0 介质类型 纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片 介质尺寸 A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5） 介质重量 60-163g/m² 进纸盒容量 ≥150页，普通纸 出纸盒容量 ≥100页 耗材类型 鼓粉一体 硒鼓寿命 随机标配1500页 系统平台Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 |  |  |  |  |
|  | 03 | 激光打印机3 | 1台 | 黑白激光打印机 最大打印幅面 A3 最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度≥31ppm 处理器≥750MHz 内存 标配：≥256MB，最大：≥256MB 双面打印 手动 网络功能 支持有线网络打印 无线功能 打印 打印性能 首页打印时间 9秒 打印语言 PCL6，PCL5e，PostScript3仿真，PCLm 月打印负荷≥6.5万页 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 耗材 耗材类型 鼓粉一体 硒鼓寿命≥1.2万页 介质规格 介质类型 纸张（彩色，信头纸，轻质纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸，硬纸），证券，卡片，信封，标签，透明胶片，牛皮纸 介质尺寸 A4，A3，B4(JIS)，B5(JIS)，A5，16K 介质重量 纸盒1：60-199g/mg，纸盒2：60-120g/mg 出纸盒 标配：≥250页 系统平台 Windows 8/7/Vista/XP (32)（SP2 或更高版本） Mac OS X v10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion，以及Mavericks |  |  |  |  |
|  | 04 | 多功能一体机 | 1台 | 黑白激光多功能一体机 功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 ：1500页 预热时间 0秒 处理器≥400MHz 内存≥8MB 双面功能 手动 网络功能 支持网络打印 接口类型 USB2.0 打印性能 黑白打印速度 A4：18ppm，letter：19ppm 打印分辨率 600×600dpi 首页打印时间≤8.5秒 月打印负荷 达到8000页 复印性能 复印速度 18cpm 复印分辨率 300×300dpi 连续复印 1-99页 缩放范围 30-400% 扫描性能 扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板式 扫描速度 6ppm 光学分辨率 1200×1200dp及以上 扫描尺寸 216×297mm 扫描格式 PDF、TIF、BMP、GIF、JPG 介质规格 介质类型 普通纸，激光打印纸，信封，投影胶片，标签，卡片，明信片 介质尺寸 A4，A5，ISO B5，ISO C5，ISO C5/6，ISO C6，ISO DL，16K，欧洲明信片，J明信片(Hagaki)，J双面明信片(Oufuku Hagaki) 介质重量 60-163g/mg 供纸盒容量 标配：150页 输出容量 标配：100页面朝下 其它性能 显示屏 双行数字液晶显示屏 系统平台 Windows 7/Vista/XP/Server 2003 Mac OS X v10.4/10.5/10.6 其它特点 自动开关机技术 |  |  |  |  |
| 03 |  | 票据针式打印机 | 1台 | 票据针式打印机（平推式） 打印方式 点阵击打式 打印方向 双向逻辑查找 打印针数 24针 可靠性 打印头寿命：≥2亿次/针 色带性能 色带型号：色带盒 色带寿命：≥200万字符（信函模式），≥300万字符（草体模式） 复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） 缓冲区 128KB 接口类型 USB2.0，IEEE1284双向并口 打印总量≥1200万行 介质规格 出纸方式 手动进纸：前进、前出，拖纸器：后进、前出 介质类型 打印纸，连续纸，多联表格纸，标签 介质宽度 单页纸：90-257mm，连续纸：101.6-254mm 介质厚度 单页纸：0.065-0.14mm，连续纸：0.065-0.53mm 其它参数 平均无故障时间 10000小时 系统平台 Windows 95/98/2000/ME/XP/NT 4.0 |  |  |  |  |
| 04 |  | 扫描仪 | 1台 | 最大幅面 A4 扫描元件 CCD 光学分辨率 1200x2400dpi 最大分辨率 24000x24000dpi 扫描介质 文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件 扫描速度 7秒/页 接口类型 USB2.0 性能参数 扫描光源 冷阴极荧光灯CCFL 色彩位数 48位 输出格式 电子文件：jpeg，tif，bmp，PDF，CAJ，html 操作系统 Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 电源类型 AC 220V(±10%)，50Hz 其它性能 其中纸质文件包括办公文件、名片、报纸、杂志、书刊等，电子文件包括jpeg，tif，bmp，PDF，CAJ，html网页等文件格式。处理元素对象包括文字、公式、方程式、各类表格（有线或者无线）、红章、红头、图像等元素，并可以保持原版面信息还原进写字板、TXT、Word、Excel、PDF等常用文字处理和表格处理等办公软件。文本仪支持单页一键文本化和批量流水作业文本化的工作模式。 其它特点 产品特点： 先进的图像采集处理软件，提供图像顺序、插入、替换、定时、自动连续，奇偶数页旋转等扫描功能和图像剪切、拆分、合并、缩放、移动、删除、任意角度旋转等操作功能。支持图片文档的导入和导出，具有添扫、补扫、插扫功能。 支持对扫描图像进行去噪、纠偏、去黑边、去空白页、清除区域内、清除区域外、裁剪、图像居中、补齐图像、清除、柔化、锐化、背景色平滑等图像处理功能；满足各种工作所需。 办公资料一键录入电脑，文档即可输出到指定的Word、Excel等，识别率高 超强的文件的扫描、识别、批量输入能力，速度快、效率高。可识别公文中的红头文件和公章。 精确的表格录入还原，报表等资料瞬间转化成为可任意编辑的电子表格 |  |  |  |  |
| 05 |  | 多媒体教室功放 | 2台 | 输出端子 70V, 100V& 4～16Ω 输出功率 240W 输入灵敏度&阻抗 MIC1、2、3输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子 MIC2、3线路输入:775mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子 AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子 EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子 输出灵敏度&源阻抗 MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子 音调 低音:±10dB at 100Hz 高音:±10dB at 10KHz 频率响应 50Hz～16KHz(+1dB,-3dB) 信噪比 MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:80dB 失真 小于 0.5%(在1KHz，1/3 额定功率) 通道串音衰减 ≤50dB 散热 侧入后出强制风扇冷却，内部功率模块达到55度时启动风扇 保护 过热保护、过流保护、短路保护 电源 ～220V/50Hz 电源耗散≥400W |  |  |  |  |
| 06 |  | 调音台 | 1台 | 12路调音台 频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz - 20KHz ±0.5dB 总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu（信源内阻150Ω） 母线噪声：20Hz－20KHz宽带线路输入，终端负载为 150Ω，RMS（有效值）测量 通道之间的串音：通道哑音：>96dB； 推子位置（标记+10）：>96dB； 辅助发送端口：>86dB 输入和输出电平：话筒/线路最大输入电平：+17dBu； 线路最大输入电平：+30dBu； 立体声最大输入电平：+30dBu； 最大混音输出电平：+20dBu； 耳机最大输出电平：300mw/200Ω 输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ； 线路输入：11KΩ； 立体声输入：100KΩ； 输出，75Ω EQ（单声道输入）：HF（高频）：12KHz±15dB； MF(中频)：140Hz－3KHz，±15dB，Q=15； LF（低频）；80Hz，±15dB 输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表 混音：最大混音电平，<－85dBu 工作条件：温度范围：－10℃～+30℃； 相对湿度：0%～80% 供电：集成轻型开关电源； 交流输入：85v～270v ，50/60Hz 电源消耗：<20w |  |  |  |  |
| 07 |  | 鹅颈话筒 | 10个 | 固定式充电背板，永久极性电容收音头 心形指向性 频率响应50-18,000 Hz 高通滤波80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度- 40 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 阻抗250 ohms 最大输入声压级140 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 动态范围 (典型值)115 dB, 1 kHz at Max SPL 信噪比65 dB, 1 kHz at 1 Pa 幻像电源11-52V DC, 2 mA typical 开关平直, 高通滤波 内置三针XLRM卡农公头 标配AT8153 防风绵 标配带开关底座 |  |  |  |  |
| 08 |  | ▲投影仪 | 1台 | 投影技术:DLP 标准亮度≥6500流明（ISO标准） 标准分辨率：XGA(1024x768) 对比度≥4000：1 色彩：10.7 亿色彩 萤幕比例： 原始4:3（5种可选） 灯泡功率≥370W 镜头：电动变聚焦，0.8-5.18倍 5种镜头可选 配备原厂投射比为0.8的广角定焦镜头； 灯泡寿命≥1500小时，节能模式寿命≥2000小时; 接口：VGA输入 D-sub 15 pin x 2 VGA输出 D-sub 15 pin x 1 色差输入（RCA×3）x 1 5BNC x1 Video x1 S-Video x1 DVI-D x 1 HDMI(V1.4a) x 1 Display port x 1 HD Connect（与RJ45共用）x1 5mm立体声音频输入接口 x2 5mm立体声音频输出接口 x1 L\R音频频输入 x2 网络端口 (RJ45) x1 3D同步接口 x1 USB (Type A) 5V供电接口 x1 USB (Type B) x 1(Download) 12V电源输出 x1 RS232 (DB-9pin) x1 有线遥控 (Mini Jack) x1 功能特点：多种镜头选择，满足所有需求。根据不同环境有5支可更换镜头，全玻璃制造，可以支持0.8-5.18投射比，镜头位移，轻松获得画面。镜头具有垂直和水平位移功能（机器配标镜情况下），使安装更轻松、灵活。 支持DLP-LINK 和蓝光3D技术，单机即可实现3D 支持360度安装 支持RJ45、RS232、PJ-Link等网络控制管理功能 保修：整机2年，灯泡半年，DMD芯片保修五年。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 09 |  | 支架幕 | 1套 | 100寸玻珠纤维幕布 |  |  |  |  |
| 10 |  | 投影推车 | 1台 | 四轮双层投影推车 |  |  |  |  |
| 11 |  | 投影仪灯泡 | 4个 | 明基EP4742投影仪 原厂灯泡 300W |  |  |  |  |
| 12 | 01 | ▲高清摄像头 | 1台 | 成像器 1/2.8 Exmor CMOS 成像器（有效像素数）≥210万像素 信号系统 1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p、29.97p、25p 最低照度 (50IRE) 1.4 lx（50IRE，F1.6，30fps） 信噪比 50 dB 增益 自动/手动（0 至 +43 dB） 快门速度 1/1 至 1/10000 秒（59.94 Hz 系统） 1/1 至 1/10000 秒（50Hz 系统） 曝光控制 自动、手动、优先 AE（快门及光圈）、曝光补偿、背光 白平衡 自动、室内、室外、一键式自动、ATW、手动 光学变焦 30x 数字变焦 12 倍 聚焦系统 自动/手动 水平视角 65 度（广角） 聚焦 f=4.3 mm（广角）至 129 mm（长焦） F1.6 至 4.7 最短物距 10 mm（广角）~ 1200 mm（长焦） 平移/俯仰角度 平移： ±170°，俯仰： +90°/-20° 平移/俯仰速度（最大值） 平移 100°/秒 俯仰 90°/秒 预置位 16 I/F（视频） 3G-SDI I/F（控制） RS-422(Visca) RJ-45(CGI) 随机配件 交流电适配器，交流电缆，红外线遥控器，倒装板。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  | 02 | ▲网络高清摄像头 | 1台 | 1. 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 2. 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 3. 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能 4. 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡 5. 支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) 6. 支持宽动态、背光补偿、3D数字降噪功能 7. 支持重力感应自动镜像功能 支持三码流技术 8. 支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘 9. 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 10. 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°-90°,无监视盲区 11. 水平预置点速度最高可达270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s 水平键控速度为0.1° -150°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s 12. 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟 13. 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS 14. 有效像素：≥320万像素 15. 信噪比：≥55dB 16. 数字变倍：16倍 17. 隐私遮蔽：最多24块多边形区域，同时最多有8块区域在同一个画面；支持多种颜色、马赛克可选 18. 焦距：4.7-94mm, 20倍光学 变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远) 19. Smart跟踪：手动跟踪、全景跟踪、区域入侵跟踪、越界跟踪；支持多场景巡航跟踪 Smart报警：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 20. 主码流分辨率及帧率：60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960) 21. 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 22. HD-SDI接口：1080P@25fps/30fps/50fps/60fps、1080I@50fps/60fps 23. 视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4、H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 音频压缩：G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC 24. HDMI接口：1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fps RS485控制接口：采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D协议 25. 支持3G/HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出 26. 支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大 27. 防雷、防浪涌、防突波 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 13 |  | HDMI分配器 | 3个 | 完全支持HDMI1.4规格，支持4K和2K分辨率，可将输入1路HDMI信号分配4路HDMI信号，具有信号放大能力,输出传输距离≥30米。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 加嵌转换器 | 1个 | 信号标准符合SMPTE 424M( SMPTE 425M-AB )、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C 输入接口 HDMI A型（19针） 模拟音频接口（立体声）及数字音频接口 模拟音频输入电平 +4dBu，最大输入电平+24dBu，阻抗150 k ohms 数字音频信号格式 AES3、16/24 bits、32/48 kHz、2 ch 输出接口 两路3G/HD/SD-SDI HDMI A型（19针）x1 模拟音频接口（立体声）及数字音频接口 模拟音频输出电平 +4dBu，阻抗600 ohms 数字音频输出信号格式 AES3、16/24 bits、32/48 kHz、2 ch 要求1路HDMI信号输入和模拟/数字音频输入进行加嵌，加嵌后的信号转换成两路3G/HD/SD-SDI，和1路HDMI信号 |  |  |  |  |
| 15 |  | 加解嵌转换器 | 1个 | 信号标准符合SMPTE 424M( SMPTE 425M-AB )、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C 输出接口 HDMI A型（19针） 模拟音频接口（立体声）及数字音频接口 模拟音频输出电平 +4dBu，阻抗600 ohms 数字音频输出信号格式 AES3、16/24 bits、32/48 kHz、2 ch 输入接口 3G/HD/SD-SDI1路带环出信号 模拟音频接口（立体声）及数字音频接口 模拟音频输入电平 +4dBu，最大输入电平+24dBu，阻抗150 k ohms 数字音频信号格式 AES3、16/24 bits、32/48 kHz、2 ch 要求1路SDI信号输入和模拟/数字音频输入进行加嵌，加嵌后的信号转换成1路HDMI信号，并对信号进行解嵌，输出模拟音频/数字音频 |  |  |  |  |
| 16 |  | 高清HDMI多媒体中控 | 1个 | 镜面触摸设计，win8界面风格，防水防尘，高档典雅；颜色：白色。 14个触摸按键，强弱电分离，12V电源供电。 面板具有IR按键，可直接通过面板学习红外代码，无需电脑软件。 3X2路 VGA接口 ，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。 2X2 路VIDEO接口，阻抗75Ω，带宽100MHz。 4X2路AUDIO接口，频响20Hz～20kHz +1/-3dB 。 4 X 1路HDMI接口，分辨率1920*1080@60。 1路麦克风输入接口 。音量具有64级调节。 1路红外控制，仿真存储128个单元，可自定义输出，红外载波范围10K-100KHz。 具有宏处理功能，可232和红外分别宏处理，也可以混合宏处理。 1路可编程RS232控制功能。 2路电脑控制接口，可独立控制电脑开关机。 面板集成电源接口、网络口、双USB口、VGA口、立体声座、话筒等接口。符合人体工学原理。 3路I/O口，可连接IC卡和电子锁。12V直流供电。 2路网络接口。 3路电源管理，可以控制投影机电源。 4路投影机控制拨码开关设置，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。 2路系统拨码开关设置，可以设置联动方式和系统的开启方式。 4路USB接口。 |  |  |  |  |
| 17 | 01 | HDMI数字高清线 | 18条 | 2米 采用优质进口4N级（99.99%）高纯度无氧铜做导体，外被：进口PVC，灰色尼龙网，线材全屏蔽，极好的抗电磁干扰(RFI和EMI)；连接头：镀金接头 绝缘体：高密度发泡PE 支持HDMI 1.4版本，支持输出最高分辨率达1080P的3D影像；新增一条数据通道，支持高速双向通讯；支持4K×2K分辨率，4倍于1080P的画面像素，具体格式：3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz；4096×2160 24Hz。 |  |  |  |  |
|  | 02 | HDMI数字高清线 | 3条 | 10米 采用优质进口4N级（99.99%）高纯度无氧铜做导体，外被：进口PVC，灰色尼龙网，线材全屏蔽，极好的抗电磁干扰(RFI和EMI)；连接头：镀金接头 绝缘体：高密度发泡PE 支持HDMI 1.4版本，支持输出最高分辨率达1080P的3D影像；新增一条数据通道，支持高速双向通讯；支持4K×2K分辨率，4倍于1080P的画面像素，具体格式：3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz；4096×2160 24Hz。 |  |  |  |  |
|  | 03 | HDMI数字高清线 | 4条 | 30米 采用优质进口4N级（99.99%）高纯度无氧铜做导体，外被：进口PVC，灰色尼龙网，线材全屏蔽，极好的抗电磁干扰(RFI和EMI)；连接头：镀金接头 绝缘体：高密度发泡PE 支持HDMI 1.4版本，支持输出最高分辨率达1080P的3D影像；新增一条数据通道，支持高速双向通讯；支持4K×2K分辨率，4倍于1080P的画面像素，具体格式：3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz；4096×2160 24Hz。 |  |  |  |  |
| 18 | 01 | 高清HDMI光端机 | 2对 | 高清HDMI转光纤 ，完全支持HDMI1.4规格，将一路HDMI视频信号延长300米外（无压缩传输） 支持1路HDMI输入、1路环路输出，1路远端输出；支持高清分辨率1920×1080@60Hz。 光纤传输距离最大可达2000米(多模)，光纤传输距离最大可达20千米(单模)。 单芯光纤传输，纯硬件设计，无需驱动、兼容任何系统，即插即用。 设备也可支持DVI信号。 红外线功能（可选） 平均无故障时间≥10万小时 |  |  |  |  |
|  | 02 | 高清SDI光端机 | 2对 | 信号格式 SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI 数据速率 270Mbit/s - 1.48Gbit/s - 3Gbit/s 电缆均衡 Automatic cable EQ (Belden 1694A cable) 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 3Gbit/s SDI接口 BNC 75 Ohm 光纤接口 LC/PC （高清SDI光端机专用VIDIO SFP光模块） 发射机输入通道数 1 发射机环输出通道数 1 发射机输出光波长 标配1310 nm（可选1550 nm、符合CWDM传输波长） 发射机输出光功率 -9~-3dBm（可选0±3dBm） 接收机输出通道数 2 接收机光灵敏度 -18dBm～0 dBm RS485数据格式 数据速率 0~200 Kbps 误码率 < 10-9 信道物理接口 标准凤凰接线端子 平均无故障时间≥10万小时 HD-SDI光端机一般指标 供电电源 DC 5 V 功耗 发射机: 1.8W 接收机: 1.5W 外壳材质 铝合金 |  |  |  |  |
| 19 |  | 光纤 | 500米 | 4芯单模光纤 |  |  |  |  |
| 20 |  | 附件 | 1项 | 安装费用、SDI线、网线、水晶头、电源线、插排、视频头、转接头、音频线、音频连接件等，此项目不另追加费用。 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评审原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

询价小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“询价采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足采购文件中询价邀请书、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1询价邀请书

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1询价采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评审时不予承认。如未提供单独密封、标记的“报价一览表”，以响应文件正本中的“报价一览表”为准。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱价不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.询价响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写询价响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在询价仪式上唱价的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.询价保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交询价保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交询价保证金的响应文件为无效响应文件。

17.2询价保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的询价保证金将视为未按规定时间交纳询价保证金。

17.3供应商在将询价保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还询价保证金。在采购截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳询价保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳询价保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳询价保证金或虽已交纳询价保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳询价保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5询价保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的询价保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。询价保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商询价保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，询价保证金将不予退还：

17.7.1在询价响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自询价之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，询价保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证询价小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.采购截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的采购截止时间。

21.2采购代理机构可以延长采购截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的采购截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的采购截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在采购截止时间后（即从询价开始之时起），供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从采购截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回报价，否则询价保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除询价保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加询价会议。

24.2询价时由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，宣读供应商名称、修改响应文件的通知、报价、价格折扣、是否提交了询价保证金，以及报价一览表要求的其它内容。采购代理机构将做记录并在询价会议结束后要求供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3未宣读的报价、价格折扣等实质性内容，评审时不予承认。

24.4供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1在采购文件规定的采购截止时间之后报价的；

24.4.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.4.3未提交询价保证金的。

25.询价小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入询价小组。

25.3询价小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。询价小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行询价小组职责。

26.响应文件的初审

26.1资格性检查。询价小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、询价保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查询价保证金的有效性。在评审过程中，询价小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在询价小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在询价开始后修正，但询价小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

26.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

26.2.5 询价小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

26.3.3供应商法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱价结果的；

26.3.4不符合采购文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，询价小组发现参与报价供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通报价的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）供应商的响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

26.3.5.2两家以上供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；26.3.5.4供应商串通报价的其它情形。

26.3.6采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

26.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

26.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价及分项报价，其投标将作为无效报价处理，询价保证金将被没收。

27.响应文件的澄清

询价小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

28.评审办法和评审标准

询价小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

29.推荐成交候选供应商名单

29.1采用最低评标价法的，按评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由询价小组集体研究处理。

29.2评审中遇到的其它问题，由询价小组集体研究处理。

30. 成交供应商的确定

询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商。

31.评审过程的保密性

31.1询价采购之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。

31.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向询价小组、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除供应商须知第33条规定的情况外，采购单位根据询价小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2采购截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行及《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的相关规定执行。

34.成交通知书

34.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

34.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被询价小组接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“项目要求及报价响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

采购文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.技术协议（如果有）；

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日