鞍山师范学院电梯维修保养工程

竞争性谈判文件

采购编号：AGJGC2015J-3-2

集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

采购人：鞍山师范学院

日    期：二O一六年一月

目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分   承包商须知

第三部分  合同协议

第四部分  工程需求及技术规范

第五部分  相关格式文本

第一部分：竞争性谈判公告

鞍山市公共资源交易中心对鞍山师范学院电梯维修保养工程进行国内竞争性谈判采购，现公告如下：

一、项目概况

1.采 购 人：鞍山师范学院

2.集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

3.项目名称：鞍山师范学院电梯维修保养工程

4.工程地点：鞍山市

5.投资总额：3.8万元。

6.服务内容：为师范学院理化试验楼和图书馆提供电梯维修保养服务。

7.资金来源：政府投资

8.维保服务期：签订合同之日起一年。

二、承包商条件

1.承包商须具备特种设备安装改造维修许可证（电梯），许可证级别C级及C级以上，且许可证施工类别含维修。

2.不接受联合体报名。

三、政府采购供应商入库须知

参与本项目的投标企业未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）政府采购公告栏中公布的“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”，及时办理入库登记手续。如未办理入库的，竞争性谈判报价文件将被拒绝。入库联系电话:2219810,地点:市财政局723房间。

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

四、承包商下载文件

凡有意参加者，请登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）下载竞争性谈判文件。

承包商须具备以下条件：

（1）企业法人营业执照副本；

（2）资质证书副本；

（3）行贿犯罪档案查询证明。

本竞争性谈判公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市政府采购网和鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如上述网站内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

五、递交谈判保证金、竞争性谈判报价文件和竞争性谈判时间、地点

1.谈判保证金为人民币柒佰圆整（￥700元整）。谈判保证金须在递交竞争性谈判报价文件截止时间前递交。

2.递交竞争性谈判报价文件的截止时间：2016年1月19日上午9:00时。迟到视为弃权。

3.竞争性谈判时间：2016年1月19日上午9:00 时。

4.地点：鞍山市公共资源交易中心221房间

六、付款方式

付款方式：合同签订履约6个月后付合同价款的50%，合同到期验收后付余款。

七、评审原则、谈判方法

1、评审的原则：《中华人民共和国政府采购法》和竞争性谈判文件的要求；

2、谈判方法：本项目采用经谈判的最低报价方法。

八、本项目谈判的其他有关事宜，请与集中采购机构联系

集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：鞍山市铁西区人民路269-271号

联   系   人：  黄湘宁  许晓萌

电        话：0412-2263062

开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行

账    号：0704020329264037080

户  名：鞍山市公共资源交易中心

采购人：鞍山师范学院

联系人：张老师

电  话：2960867

第二部分  承包商须知

一、总     则

鞍山师范学院电梯维修保养工程进行国内竞争性谈判采购。

1、工程说明

1.1采 购 人：鞍山师范学院

1.2集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

1.3项目名称：鞍山师范学院电梯维修保养工程

1.4工程地点：鞍山市

1.5投资总额：3.8万元

1.6服务内容：为师范学院理化试验楼和图书馆共4部电梯提供维修保养服务。

1.7资金来源：政府投资

2、竞争性谈判范围及工期

2.1该工程的竞争性谈判范围：详见工程需求及技术规范。

2.2该工程的维保服务期要求：签订合同之日起一年。

2.3质量要求：国家标准验收合格

3、资金来源

该工程资金来源：政府投资

4、合格的承包商

1.承包商须具备特种设备安装改造维修许可证（电梯），许可证级别C级及C级以上，且许可证施工类别含维修。

2.不接受联合体报名。

5、付款方式

付款方式：合同签订履约6个月后付合同价款的50%，合同到期验收后付余款。

6、评定成交原则

6.1符合工程需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交承包商。

6.2竞争性谈判评审办法：经谈判的最低报价法。

6.3本工程承包商资格审查方式：资格后审。

谈判时，承包商须将以下材料原件提供给谈判小组，否则按废标处理：

营业执照副本、特种设备安装改造维修许可证（电梯）且许可证施工类别含维修（许可证级别C级及C级以上）、行贿犯罪档案查询证明（开具之日起两个月内有效，查询电话：铁东区检察院：2697550  铁西区检察院：5081416  立山区检察院：6600951  千山区检察院：2300362  海城市检察院：3608136   台安县检察院：4891839  岫岩县检察院：7800109  市检察院：2299295  2299583）。

以上材料原件列出明细装在袋子里，由授权委托人签字在递交竞争性谈判报价文件时与文件一同递交给集中采购机构（不得后补）。谈判时，由谈判小组查验，缺少上述原件之一的按废标处理。

上述原件复印件须装在投标文件中。

7、采购合同

合同由成交承包商与采购人签订，并须经鞍山市财政局政府采购监督管理处备案后生效

8、竞争性谈判文件的发放

请登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）下载竞争性谈判文件。

9、谈判会

9.1竞争性谈判日期：2016年1月19日上午9：00整。

9.2竞争性谈判地点：鞍山市公共资源交易中心221房间。

10、谈判费用

10.1无论竞争性谈判过程中的做法与结果如何，承包商自行承担与竞争性谈判有关的一切费用和损失。

二、竞争性谈判文件

11、竞争性谈判文件构成

第一部分            承包商须知

第二部分            合同条款

第三部分            工程需求及技术规范

第四部分            相关格式文本

12、竞争性谈判文件的澄清

承包商应在1月14日前以书面的形式对竞争性谈判文件提出澄清。

13、竞争性谈判文件的修改

13.1集中采购机构确定收到后在1月15日前将以书面形式予以澄清，澄清中包括所提出的问题，但不包括问题的来源。

澄清公告将在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市政府采购网和鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如上述网站内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

在竞争性谈判截止期前，集中采购机构可主动地或在解答承包商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

13.2为使承包商编写竞争性谈判报价文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，集中采购机构可以自行决定，酌情延长竞争性谈判截止日期。

三、竞争性谈判报价文件的编制

14、竞争性谈判报价文件的语言

与竞争性谈判有关的往来函件、文件等均应使用中文。

15、竞争性谈判报价文件构成

承包商编写的竞争性谈判报价文件应包括下列内容，承包商必须按下列顺序装订成册。所有证书、资料的复印件应装订在竞争性谈判报价文件中，并在复印件上加盖公章，以示负责。本文件特别标注需提供原件的，承包商应提供原件到谈判会现场。

15.1资信文件：

15.1.1承包商竞争性谈判响应承诺书（按规定“格式”要求填写）。

15.1.2竞争性谈判报价表，按规定格式填写。

15.1.3营业执照副本、特种设备安装改造维修许可证（电梯）且许可证施工类别含维修（许可证级别C级及C级以上）、行贿犯罪档案查询证明（开具之日起两个月内有效，查询电话：铁东区检察院：2697550  铁西区检察院：5081416  立山区检察院：6600951  千山区检察院：2300362  海城市检察院：3608136   台安县检察院：4891839  岫岩县检察院：7800109  市检察院：2299295  2299583）。

复印件需加盖单位公章。

15.1.4法定代表人授权委托书原件。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式。

15.1.5参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在竞争性谈判报价文件中，

15.1.6递交竞争性谈判报价文件时，承包商法定代表人应出示身份证（或临时身份证）原件、谈判保证金收据原件或授权委托人应出示授权委托书原件、身份证（或临时身份证）原件、谈判保证金收据原件，否则不予接收其竞争性谈判报价文件。

15.2技术文件

15.2.1服务方案设计；

（1）机械设备投入；

（2）劳动力安排计划及其保证措施；

（3）材料（周转和非周转材料）投入计划；

（4）管理人员的设置安排；

（5）技术方案；

（6）进度计划安排；

（7）质量、安全、文明施工保证措施；

（8）技术难点及相应解决方案；

（9）新技术、新工艺、新材料等在应用过程中的保证措施；

（10）有必要说明的其它内容。

15.2.2项目管理机构；

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）持《特种设备作业人员证》人员简历表、《特种设备作业人员证》复印件；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）其它辅助说明资料。

15.3商务标文件构成

报价文件

1、竞争性谈判响应承诺书；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、投标报价表；

16.竞争性谈判报价说明：

16.1承包商应根据国家和行业相关规定进行报价。

如承包商计取错误，承包商应当按照竞争性谈判小组提出的问题依据上述规定对投标报价进行修正，竞争性谈判小组确认后按照承包商修正后的报价重新调整排序。如承包商不接受修改后的报价，谈判小组有权按废标处理。

16.10竞争性谈判报价编制说明在服务价格明细表前装入。

16.11本工程最高限价3.8万元，承包商第一次和第二次报价均不得高于或等于最高限价，且第二次报价不得超过第一次报价，否则按未完全响应竞争性谈判文件，其投标将按废标处理。

17、竞争性谈判报价文件的格式及书写要求

17.1承包商应准备竞争性谈判报价文件正本一份和副本四份。竞争性谈判报价文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在竞争性谈判报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。 正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.2书写应清楚工整，修改处由承包商法定代表人或其委托代理人签字盖章。

17.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应的将会被认定为无效的报价。

17.4应由法定代表人或其授权委托代理人在所有规定签章处逐一签名或盖章并加盖承包商公章。副本可以是正本的复印件，但要求加盖印章之处必须是原始印章。

17.5承包商名称应填写全称，不允许只填写简称。

17.6竞争性谈判报价文件纸型应为A4纸，全套文件应从封面开始在每页标明页码，每本文件采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订，并在首页列出目录。

17.7本文件规定相应格式的，必须按规定格式填写，但可按照同格式扩展。

18、竞争性谈判报价

承包商应根据竞争性谈判文件要求及现场踏勘的实际情况编制。

18.1本工程采用固定总价合同。

18.2本工程由承包商依据现场实际情况及招标人提供的施工图纸、招标文件、现场踏勘、补充通知中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围，结合企业自身潜力及投资风险最后确定竞争性谈判总价。

19、竞争性谈判货币

竞争性谈判应以人民币报价。

20、现场踏勘

不组织，承包商自行踏勘。

21、竞争性谈判保证金

21.1承包商应在提交谈判报价文件截止日期前足额递交竞争性谈判保证金，迟到视同弃权。递交竞争性谈判保证金人民币柒佰圆整（￥700元整）。承包商通过转帐方式在谈判截止时间前将谈判保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与谈判的承包商须在汇款单上标明项目名称、承包商的联系电话。递交谈判报价文件截止时间前承包商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取保证金《收款收据》。递交竞争性谈判报价文件时，承包商须提供鞍山市公共资源交易中心财务部出具的谈判保证金收款收据原件，未按要求提交竞争性谈判保证金的承包商竞争性谈判无效，谈判报价文件将不予接收。

21.2办理交纳或退还保证金事宜，请与鞍山市公共资源交易中心财务部人员联系。

（电话：0412—5589021）。

递交保证金的开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行；

账号：0704020329264037080

户 名：鞍山市公共资源交易中心

21.3未成交承包商的竞争性谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

21.4成交承包商的竞争性谈判保证金，将在采购合同签订后5个工作日内退还。

21.5发生下列情况之一，竞争性谈判保证金将被没收：

21.5.1竞争性谈判开始后在竞争性谈判有效期间，承包商撤回其竞争性谈判资料。

21.5.2成交承包商不按本文件及成交通知书规定签订合同协议。

22、竞争性谈判有效期

60日历天。

四、竞争性谈判报价文件的递交

23、竞争性谈判报价文件的密封和标记

23.1承包商应提供正本一份，副本四份。承包商应将竞争性谈判报价文件正本和所有的副本用单独的包封密封，且在包封上标明“正本”“副本”字样，这些文件再封装于一个整体的外层包装袋内。

23.2在内层和外层竞争性谈判报价文件密封包上均应：

23.2.1写明集中采购机构名称和地址；

23.2.2注明下列识别标志：

⑴工程编号：AGJGC2015J-3-2

⑵工程名称： 鞍山师范学院电梯维修保养工程 。

⑶2016年1月19日上午9：00时整竞争性谈判，此时间以前不得开封。

⑷集中采购机构地址：鞍山市铁西区人民路269-271号。

23.3除了按本须知第23.1款和第23.2款所要求的识别字样外，在内层竞争性谈判报价文件密封袋上还应写明承包商的名称与地址、邮政编码，以便本须知第25条规定情况发生时，集中采购机构可按内层密封袋上标明的承包商地址将竞争性谈判报价文件原封退回。

23.4所有竞争性谈判报价文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或承包商公章。

23.5如果竞争性谈判报价文件没有按本须知第23.1～23.4款规定装订和加写标记及密封，集中采购机构将不承担竞争性谈判报价文件错交或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的竞争性谈判报价文件将予以拒绝，并退还给承包商。

24、竞争性谈判截止日期

24.1集中采购机构收到竞争性谈判报价文件的时间不得迟于竞争性谈判公告中规定的截止时间。

24.2集中采购机构可以按第 13 条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期。在此情况下，集中采购机构和承包商受竞争性谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25、迟交的竞争性谈判报价文件

集中采购机构将拒绝接收在其规定的竞争性谈判截止期即2016年1月19日上午9：00时整后递交的任何竞争性谈判报价文件，视为承包商放弃本次竞争性谈判。

26、竞争性谈判报价文件的补充、修改和撤回

26.2承包商对竞争性谈判报价文件的补充、修改，应按本须知第23条有关规定密封、标记和提交，并在内外层竞争性谈判报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

26.3在竞争性谈判截止时间与竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期终止日之间的这段时间内，承包商不能撤回竞争性谈判报价文件，否则其竞争性谈判保证金将被没收。

五、谈判与评审

27、谈判

27.1谈判评审会在有关监督部门的监督下，由集中采购机构于第9项规定的时间和地点主持举行，参加会议承包商的法定代表人或其委托代理人应签到并出示身份证原件、授权委托书原件、投标保证金收款票据原件以证明其出席。

27.2按照第26条规定，提交了可接受的“撤回”通知的竞争性谈判报价文件将不予开封。

27.3谈判时，谈判小组将分别同承包商就报价、施工方案、工期、工程质量保修服务等内容进行谈判。

28、谈判小组的组成

28.1集中采购机构依法组建谈判小组。

28.2谈判小组全部由有关技术、经济等方面的专家3人组成。

28.3与承包商有利害关系的人不得进入谈判小组。

29、本次评审办法采用经谈判的最低报价法。

谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，对承包商所提出的竞争性谈判报价文件进行评审。

30、谈判程序

30.1集中采购机构将在竞争性谈判截止时间前收到的合格的竞争性谈判报价文件递交到谈判小组。

30.2谈判小组应当对供应商提交的响应性文件的有效性、完整性、对谈判文件的响应程度进行审查，未对谈判文件作实质性响应的供应商，不得进入下一步的具体谈判过程；

30.3谈判小组通过随机方式确定供应商谈判顺序，并按照顺序分别进行谈判。

30.4由承包商作竞争性谈判报价文件主要内容介绍。

30.5谈判小组与承包商就其递交的竞争性谈判报价文件中的主要商务和技术内容进行谈判，应按照谈判文件确定的内容、程序和评定标准进行。

30.6 谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

30.7谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商末在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

30.8谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的合格供应商在规定的时间内进行二次密封报价（最终报价），并以书面形式确认。谈判小组在统一时间内接受评审合格承包商的二次报价(最终报价), 最终报价不得高于第一次报价，并当众公开宣布。按照质量和服务相等，报价最低原则，报价（最终报价）最低者将被推荐为成交承包商(二次报价时，如出现排序第一的承包商为多家承包商时，上述承包商须重新进行报价，报价不得高于上一次报价，直至报价不同为止)。但承包商以低于成本报价竞标没有合理解释的，谈判小组有权按废标处理。

30.9成交承包商的确认：

⑴谈判小组完成评审后，提出书面评审报告，按最终报价从低到高的顺序推荐成交候选供应商，确定成交承包商；

⑵评审时如有不同意见，将采取少数服从多数的办法予以表决。评审结果是谈判小组的集体决定，每一个谈判小组成员都要承认评审结果，并签字确认。

注：根据市财政局政府采购监督管理处《鞍山师范学院电梯维保项目改变付款方式等变更说明的通知》要求，按变更后的要求继续以竞争性谈判方式实施采购，若合格供应商只有2家可继续实施谈判。

30.10成交结果公示：鞍山市公共资源交易中心将在指定网站予以公示。

31、除本竞争性谈判文件相关条款规定竞争性谈判无效条件外，承包商有下列行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加鞍山市政府采购和招标活动，或由有关部门给予相应处罚；造成损失的，应承担赔偿责任：

31.1承包商提出的竞争性谈判资料未对竞争性谈判文件做出实质性响应的。

31.2参与竞争的承包商法人代表或授权代表未参加竞争性谈判会议或迟到。

31.3提供虚假材料谋取成交的。

31.4采用不正当手段妨碍、抑制其他承包商的。

31.5与采购人、其他承包商或集中采购机构恶意串通的。

31.6向采购人、集中采购机构行贿或提供其他不正当利益的。

31.7最终谈判报价超过采购预算的或谈判报价与本文件规定的范围不符的。

32、质疑和投诉

32.1若承包商认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式向鞍山市公共资源交易中心工程部提出质疑，联系人：宋秀娟，联系电话：0412-2263062。鞍山市公共资源交易中心将做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2质疑承包商对质疑处理意见有异议，应以书面形式向鞍山市公共资源交易管理局监督处或鞍山市财政局政府采购监督管理处提出投诉，联系人：赵羽，联系电话：0412-5555762。若对投诉处理意见有异议，可向鞍山市纪委派驻鞍山市公共资源交易管理局监察室反映，联系人：姚振民，联系电话：0412-5555780。

六、授 予 合 同

33、合同授予标准

集中采购机构根据谈判小组意见，将合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的，能够满意地履行合同义务的承包商。

34、成交通知书

34.1在谈判有效期期满之前，集中采购机构将书面通知承包商。

34.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

35、签订合同

35.1成交承包商在收到成交通知书应派委托代理人在规定时间内与采购人签订合同。

35.2如果成交承包商没有按照上述第35.1和第36条款、第37条款规定执行，集中采购机构将有充分理由取消该成交决定，并没收其竞争性谈判保证金。在此情况下集中采购机构可将该工程授予评审排序下一名的承包商，或重新进行竞争性谈判。

36、履约担保

履约担保金额为中标价的5%，承包商在接到成交通知书后，签订合同前提交给采购人，否则视为放弃中标，待服务期满后并达到承诺的质量标准后全部返还（不计利息）

第三部分  合同协议

合同编号：

辽宁省电梯日常维护保养合同

使用单位：

维保单位：

合同签订地点：

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯（含观光电梯）、载货电梯、病床电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。

3、维保期限：维保期限内,许可证必须保证在有效期限内。

4、日常维护保养：按照国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）规定对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护和保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，以及调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

5、清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。

6、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件。

7、大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件。

辽宁省电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）（以下简称《规则》）及其它有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养和抢修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《规则》中要求的《曳引和强制驱动电梯日常维护保养记录》、《液压电梯日常维护保养记录》、《自动扶梯和自动人行道日常维护保养记录》、《杂物电梯日常维护保养记录》，应当至少每十五天对电梯进行一次日常维护保养，完成半月、季度、半年、年保养以及年度自行检查项目，并做好日常维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《规则》、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）等安全技术规范、标准的相关要求。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

- 日常维护保养期限

为保证电梯日常维护保养工作规范、完整、持续，根据《规则》的有关要求，本合同签订期限至少一年。

本合同期限 壹  年，自  年  月  日起至  年 月  日止。（注：乙方许可证有效期限至：    年    月    日）。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。

第五条  日常维护保养费

维护保养费：总计    元/年（人民币），大写：                       （台）  。

第六条  结算方式

（一）甲方按（ □月   □季  □半年   ■年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

。

（二）支付方式：  □支票    □汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式：    □清包     □半包    ■大包。

维保中更换零部件单件在         元以内的(或附件免费零件清单所列)，由乙方免费提供。但因非乙方疏忽、人为破坏或者其它不可抗力造成的一切损失除外。（此条针对半包和大包合同）。

第八条  乙方24小时服务热线电话：                 。

电梯型号： 乘客电梯            数量：   4     台

第九条  驻场：

应甲方要求，乙方（□是 □否）提供驻场作业服务（驻场费用甲乙双方另行商定）。

驻场作业人员职责：

第十条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照国家相关规定和本合同约定履行日常维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到相关安全技术规范、标准及合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维护保养记录上签字。

3、为保持电梯正常运行, 需要更换零件、部件或进行小型收费工程,乙方需要征得甲方同意后方可实施, 费用由双方根据维护保养方式商定。

4、甲方在乙方许可证有效期届满后尚未取得新许可证时,有权解除合同. 但应及时通知乙方

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方（若续签合同可不用再提供）提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）特种设备注册登记表、机电类特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上一个周期的检验报告；

（13）                                                       。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、配备持有《电梯安全管理人员证》的人员负责电梯的日常安全管理（若更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方），其应履行下列职责：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的日常维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）制定和落实电梯的定期检验计划；

（4）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

4、电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯维保人员实施救援，应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并组织定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方排除。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯日常维护保养有关的工作。

7、监督并且配合乙方的维保工作，应当为乙方提供日常维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请并落实。

9、负责对电梯安全管理人员、电梯司机的监督管理。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供日常维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的违反国家法规、影响电梯安全运行的要求。

3、乙方需要另收费事项：甲方要求、意外事件或根据国家法规、标准需进行的装饰、更换、更改、加装的报价工程。

（二）义务

1、乙方负责每十五天一次, 派出保养人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑， 使设备保持安全、正常状态。

2、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应经营范围和有效期内的许可证。

3、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在30分钟内抵达现场（驻场到达时间      30        分钟内）。

4、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

5、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

6、如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅依靠合同规定的维保已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。

7、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

8、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

9、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

10、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

11、不得以任何形式分包、转包。

12、每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《规则》要求的年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯日常维护保养工作的，应当按照

标准支付违约金。出现的一切损坏或意外事故，乙方不承担责任，并且乙方有权书面通知甲方即时终止本合约并保留向甲方收取违约金的权利。

（四）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

因日常维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（五）乙方的日常维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照     标准支付违约金。

（六）因日常维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

若甲、乙任何一方无原因的终止本合同, 即属违约，违约方须支付相当于本合同项下三个月保养费的违约金给对方。若上述电梯因甲方需要拆除或停止使用，甲方需于电梯拆除或停止使用前壹个月书面通知乙方，双方自电梯拆除或停止使用之日起，所拆除或停用的电梯就本合同所规定的权利及义务即告终止。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，(任何一方均可向电梯所在地人民法院提出起诉)按照下列第    种方式解决（任选一种）：

（一）依法向          人民法院起诉；

（二）提交            仲裁委员会仲裁。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）日常维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份（甲方保存二年，乙方保存四年）。

（三）甲、乙双方应按照《规则》的规定，不得随意删减日常维护保养记录所要求的内容。

（四）维保基本要求，规定为制造单位要求的，按照制造单位的要求，其他没有明确的要求，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

第十六条  附则

本合同自               生效。甲乙双方签字、盖章后本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字,盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

营业执照号码：                            营业执照号码：

住所：                                    许可证号码：

单位负责人：                              住所：

联系电话：                                法定代表人：

电梯安全管理员：                          联系电话：

联系电话：                                委托代理人：

传真电话：                                联系电话：

开户银行：                                传真电话：

帐号：                                    开户银行：

邮政编码：                                帐号：

邮政编码：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

电梯维护保养及金额明细表

| 梯号 | 电梯品牌 规格型号 | 电梯： 层/站/门 | 运行地点 | 保养时间 | 保养金额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 梯号 | 自动扶梯、自动人行道品牌规格型号 | 提升 高度/角度 | 运行地点 | 保养时间 | 保养金额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四部分  工程需求及技术规范

一、工程说明

项目概况

1、项目名称：鞍山师范学院理化实验楼、图书馆电梯维修保养。

2、项目内容：

| 序号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层数 | 地点 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西奥 | XO-STAR 1M/S额定载重量1T | 6 | 图书馆 | 2 |
| 2 | 通力 | 100KG 1M/S 额定载重量1T | 8 | 理化实验楼 | 2 |

备注：图书馆电梯（西奥）2002年投入使用；理化实验楼电梯（通力）2006年投入使用。

3、项目地点：鞍山师范学院院内

3、提供服务方式：大包，既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件（曳引机、主机变频器、控制柜主板除外）。

4、服务内容

（1）保养及检查调整的内容：曳引机油面检查及外部清洁，控制柜各部件包括接触器、继电器等主要元件的可靠程度检验；轿顶和井道内所有电气元件及通讯装置的检查；各机械部件动作可靠程度检查，包括对重、轿厢缓冲器、限速器、安全钳及所有机械安全装置；调整曳引钢带张力及清洁，对导轨和轴承等传动系统进行注油润滑；对门联锁、上下极限、光幕、光眼、安全触板等安全回路的通断进行定期检验，以保证电梯安全运转。

（2）每月两次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对设备进行保养；免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料。

（3）提供全天维修应急处理服务，并在接到招标方紧急保修通知后0.50小时内赶到现场；

（4）免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件，送货上门，并承担由此产生的直接经济损失；

（5）协助甲方电梯在维保期间通过政府主管部门初检，初检费用由甲方承担，如果不能一次通过检验则复检费由乙方承担。

（6）常规维保工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。

（7）在执行维保合同的过程中，如需大、中修时，乙方应向甲方提出书面报告，在取得甲方同意后，乙方派员工带所需设备、警示标志等进入现场。

（8）在执行合同的过程中由乙方工作人员过失而造成的人身事故或经济损失，由乙方承担责任。

(9)提供电梯设备在修理、改造、更新时最佳方案的咨询服务。提供电梯机房及井道内的卫生清洁服务。

5、维保时间：签订合同之日起一年。

二、管理要求

1、资质

1.1承包商须具备承包商须知中要求的资质。

1.2承包商应有健全的质量保证体系，必须确定工程项目的经理、技术负责人、档案员、现场管理负责人、施工质量专检人、施工安全员及其他人员(不能兼任)并坚持服务的全过程。

2、施工管理

2.1施工组织设计、施工条件

承包商施工时应遵循施工工艺及施工规程，合理安排施工程序和施工顺序，合理组织人力、物力、优质高效地完成施工任务。

2.2施工技术管理

2.2.1承包商必须按照施工技术规范标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。

2.2.2承包商应参加采购人组织的施工前的技术交底等工作，按专业认真做好会审的准备工作。

2.2.3承包商应有国家施工质量验收规范、规程和标准等文件、资料和图册以及必要的技术和仪器、设备等。

2.3施工质量管理

承包商应有健全的质量保证体系，制定出详细的质量保证措施，具有完善的施工质量检查制度。

2.4施工安全管理

2.4.1承包商必须建立健全施工安全管理体系，应有安全操作的规章制度，应有安全施工的技术措施。

2.4.2施工人员进入施工现场，首先必须经过安全教育，否则不准参加施工，特殊工程必须经过安全培训凭证上岗。施工人员应严格遵守各项安全规程和其它各项安全施工的规章制度，严禁违章指挥和违章作业。

2.4.3施工现场临时用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)布置及使用，各临时用电设备机具必须配置漏电保护装置，施工电气机具必须接地，施工现场设备、电源做到无安全隐患。

2.5 施工特殊要求

2.5.1承包商应按国家有关规定安全施工，由承包商工作失误而引起的一切后果承包商承担责任。

2.5.2承包商应在竞争性谈判报价文件中详细作出施工方案。

三、国家、行业以及地方规范、标准和规程

施工时要满足国家、行业以及地方规范、标准和规程要求

第五部分  相关格式文本

竞争性谈判响应承诺书

致：鞍山市公共资源交易中心

我方根据贵方                         竞争性谈判文件，在完全理解该工程质量技术要求和工程需求以及其他内容后，我方现作出如下承诺：

1、按竞争性谈判文件工程需求和竞争性谈判报价表，我方竞争性谈判总报价（大写）          元人民币(￥       )，维保服务期：      ，工程质量合格。

2、我方同意从领取竞争性谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在承包商须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、如果我方被确定为成交承包商，我方将根据竞争性谈判文件、我方竞争性谈判报价文件以及竞争性谈判现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、如果在竞争性谈判截止时间后的竞争性谈判有效期内我方撤回竞争性谈判报价文件或者有其他违约行为，我方的竞争性谈判保证金可被贵方全部没收。

5、我方同意向贵方提供与本工程有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责

6、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7. 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

承包商：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （承包商名称）的法定代表人。

特此证明。

承包商：                       （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

鞍山市公共资源交易中心：

本授权书声明：       为   （委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（职务和姓名）为本单位合法代理人，就贵方组织的有关鞍山师范学院电梯维修保养工程  的竞争性谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托代理人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位全称：    （公章）                法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

_____________________________ ______      ________________________________________

附：1、委托代理人身份证：

2、委托代理人签名：                          年   月    日

服务价格明细表

单位：元（人民币）

| 品目号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |

填表说明：表中内容可根据投标人自身情况扩展。

项目组织机构人员配备情况

1、机构人员配备情况表

工程名称

| 名称 | 姓名 | 职称 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 近年已完成的项目情况 |  | 个人获得奖励 情 况 | 本人签字 确 认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 项目数 | 主要获奖项目 名 称 |  |  |
| 档案管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、机构主要人员须附有身份证、岗位证书等证明资料复印件； 2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一经发现，将按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、拟承担本项目技术负责人简历表

工程名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 质量 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 技术负责人 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、拟承担本项目持《特种设备作业人员证》技术人员简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  | 现从事专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任工程师年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完成的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 质量 |  |  |  |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 技术人员 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、拟承担本项目档案管理工程师简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  | 现从事专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事档案管理工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完类似项目档案管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 档案移交情况 |  |  |  |  | 档案管理获奖情况 |  | 证明人 |
| 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、资格审查资料

1、投标人企业概况表

|  | 企业名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总部地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
|  | 当地代表处 地 址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质 |  |  |  |  |  | 营业执照 注册号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册年份 |  |  |  |  |  | 年产值（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业职工 总数 | 总数 人，其中有职称的 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  |  | 注册执业资格 |  |  |  | 专业 |
|  | 主营范围 | 1、 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理体系认证情况 | 1、 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信誉等级 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备 检测设备 | 名 称 | 品牌及型号 |  | 数 量 |  |  | 使用年限 |  |  | 备 注 |  |  |
|  | 近三年企业承建 类似项目及获奖情况 | 工程名称 | 合同编号 |  | 合同金额 |  |  | 工程获奖情况 |  |  |  | 竣工日期 |  |

注：1、投标人须填写此表，获奖项目较多时可附表。2企业业绩须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后。3、投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。

2、企业近三年来所从事类似工程项目情况一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 质量达到标准 | 技术负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附项目合同、中标通知书（原件扫描件）

- 3、拟用于本工程的主要检测及办公设备一览表

| 名 称 | 品牌、产地、规格、型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：需附相关部门检测证书（原件扫描件）

4、企业近_______年经过审计的财务报表

（格式自拟）