鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第八中学教学仪器设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G064

计划编号：ASZC20151200044

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第八中学委托，对“教学仪器设备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G064）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 教学仪器设备 | 633件 | 100 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商.

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及报价响应表（二）》中用“▲”标计的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年2月17日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222（第五开标室）会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第八中学

联系人：栾鹏程

联系电话：0412-6600020

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年一月二十五日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第八中学教学仪器设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 100 | 2 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 教学仪器设备 | 100 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：教学仪器设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后30日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（ 12）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称:教学仪器设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 1套 | 单红，Ø5(mm)， 尺寸：8386*578(mm),共计4.874(±2﹪)平方米；铝合金外框，脱机控制 |  |  |  |  |
| 2 | 投影机 | 1台 | 投影技术：3LCD；显示芯片：0.64英寸；亮度≥4800流明；亮度均匀值：5%；对比度：10000：1 ；标准分辨率：WUXGA（1920*1200）；灯泡功率：270W(±30W)；灯泡寿命在正常模式下≥5000小时，经济模式下≥7000小时；可以手动变焦，手动聚焦；变焦比1.6：1；光圈范围：F=1.6-2.12；实际焦距：f=15.3-24.64mm；投影比：1.1-1.8；投影尺寸：30-300英寸；光轴(偏称轴)：17：1 ； 梯形校正：垂直方向±25度； 投影安装可以是正投，背投，桌上，吊顶；接口参数：输入接口 2×HDMI输入端口：HDMI 19-pin3×D-Sub HD 15-pin（雌头）；1×视频输入端口：Pin jack ；1×音频输入： Pin jack (L/R)；2×音频输入： M3 jack (L/R)；输出接口 1×音频输出：M3（L，R）； 控制接口 1×RJ-45；1×USB A；1×USB B；无线性能 支持IEEE802.11b/g/n协议 |  |  |  |  |
| 3 | 投影幕 | 1套 | 金属材质；150寸遥控幕布；比例16：9 |  |  |  |  |
| 4 | 电视 | 2台 | 屏幕尺寸：65英寸；分辨率：1080P(1920*1080)；响应时间：6MS，；HDMI接口：2*HDMI ；USB媒体播放：USB支持视频格式：MPEG-2，MPEG-4，H.264/H.265，RM/RMVB等；USB支持音频格式：MPEG1/2 Layer1/2，MP3，Dolby（AC-3），AAC，HE-AAC等；USB支持图片格式：JPG，PNG，BMP；操作系统：Android；屏幕比例 16：9 ；背光灯类型 ：LED发光二极管；背光灯寿命： 5000；HDMI接口 2*HDMI；网络接口 1×网络接口； USB接口 2×USB接口 ；其他接口 2×AV输入；1×AV输出；1×同轴； |  |  |  |  |
| 5 | ▲触控一体机 | 1套 | 70寸液晶电视一体机（防眩LED背光，A规屏)，真多点触控，两点以上（含两点）。内置触摸一体成型，非外挂框；圆弧形全金属外框结构；显示尺寸：≥70英寸；整机厚度：≤70mm ；显示比例：16：9 ； 可视角度：≥178°最佳分辨率：1920×1080 RGB；亮度：≥450nits； 对比度：4000：1。 投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 6 | 触控一体机移动架 | 1套 | 与触控一体配套定制 |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 | 1套 | 英特尔®酷睿™i3处理器3240T/4G DDRIII/SATA 500G(7200rpm) 硬盘/集成显卡/集成声卡/集成千兆网卡(RJ45)/DVD光驱/前置2个USB/后置4个USB/防水抗菌键盘/光电鼠标/21.5-22英寸宽屏LED显示器 |  |  |  |  |
| 8 | 电视吊架 | 2套 | 与电视配套定制 |  |  |  |  |
| 9 | 投影安装架 | 1套 | 长度可调 |  |  |  |  |
| 10 | VGA矩阵 | 1台 | 根据实际需求可选择4/8/16路电脑信号输入，2/4/8/16路电脑信号输出而组成的设备型号（选配带电脑立体声音频接口）；采用高可靠性的智能VGA处理芯片，设计中采用容错技术，并可以自我判断、故障点、启用备用电路，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了信号和通信的可靠性；具有断电现场切换记忆功能、LCD液晶屏显示切换信息、VGA信号和电脑音频同步或分离切换等功能,并有高级黑屏功能； 具有RS232通讯接口，支持电脑、中控同时控制或级连控制； 另具有设备面板切换功能，并可与红外遥控器配合，进行远程红外遥控切换功能； 兼容复合视频、S－视频、分量视频、HDTV、RGsB、RGBHV； 超宽带技术设计，400M（－3dB）的满载RGB视频带宽； 采用数字同步识别处理（DSIP）技术； 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，方便切换控制； 采用多种切换控制方式：红外遥控切换、键盘操作切换、RS232控制切换 ； 可机架安装的标准机箱； 具有黑屏功能，支持32个场景在线编程及调用； 该设备兼容各种中央控制系统（如DS-AV2000）便于集中管理； 该设备是专门为计算机显示信号以及高分辨率RGB图象信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，用于将各类VGA信号从输入通道选送到任一输出通道上，该系列产品广泛用于大屏幕投影显示工程、多功能厅、指挥控制中心、多媒体会议室等场合； 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比； 频响：20Hz～20kHz +1/-3dB；立体声通道隔离：>80dB@1kHz； 共态抑制比 ： >75dB@20Hz-20KHz；增益误差 ：±0.1dB；带宽：400MHz；亮度色度干扰：< -50dB@5KHz；微分相位I/OS：<1.28度,3.58MHz；微分增益误差： 0.1%,3.58-4.43MHz；隔离度(串扰)： < -85db(5KHz)；非线性失真： <0.02%/0.02(RL=150Q)；支持分辨率：1600×1200；输入输出接口： HD15PIN(VGA)；电源范围内： AC：180-250V ；标准：RS232/485控制协议； |  |  |  |  |
| 11 | ▲高清视频录制工作站 | 1套 | 视频录制主机采用嵌入式ARM A9及以上双核处理器，Linux系统，整机无风扇散热，支持3路HD-SDI输入，一路DVI-I输入, 一路DVI-I环出，兼容15针VGA接口以及DVI-A，DVI-D等，6路串口可控制摄像机等外部设备。具备VGA，HDMI，复合视频输出，具备USB，可接键盘鼠标。2个千兆网络端口，支持IEEE 802.3u/802.3ab的网络协议，录制分辨率支持320X240到1920x1080可调，编码帧率30fps。支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器，支持大规模的直播观摩。内置音频采集模块，具备2路48V幻象话筒输入，2路线路输入。前置液晶字符面板，可直接设置主机的IP地址及编码参数，可从前面板直接导出录制文件，内部配备1T硬盘，可存储大量的课程视频。 投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲录播平台管理软件 | 1套 | 与高清视频录制工作站配套，支持多路教学现场与教师授课内容的实时录制/实时直播；台标、字幕、片头片尾、淡入淡出；录播全程监控；视频封装格式MP4。 投标人投标现场需提供以下证明材料： - 提供《计算机软件著作权证书》复印件加盖制造厂商公章； - 提供《软件产品登记证书》复印件加盖制造厂商公章； - 提供国家级软件评测中心出具的软件评测报告复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 13 | 高清摄像头 | 3台 | 1/2.8英寸CMOS；有效像素＞207万；NTSC/PAL；20倍光学变焦；12倍数字变焦；快门速度：1/1～1/10000s；最低照度：0.5Lx(F1.8)；白平衡调整：自动、手动、室内、室外、一键式；聚焦系统：自动/手动；信噪比：50d；曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先；输出接口：SDI；控制：RS-232C、RS-42；可翻转/吊装；视频信号1080p/30，1080i/60，1080p/25，1080i/50；平移/俯仰角度/速度：平移：＞±100°（＞80°/S MAX），俯仰：±25°（＞60°/S MAX）；红外遥控器控制：最多可控3台。 |  |  |  |  |
| 14 | 吊装话筒 | 8个 | 用于大空间学生和的采音；每支配60-100cm可伸缩金属吊杆。在阶梯教室范围内的采音，与全场景自动调音台配合使用。频率范围：40—18000 Hz；灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°；最大声压级：132dB；阻抗：200Ω；工作电压：3V / 48V；信噪比：≥70 dB。 |  |  |  |  |
| 15 | 高清摄像机 | 1台 | 类型：高清闪存摄像机；可更换镜头；最低照明度：4流明（1/24秒快门，自动增益控；存储介质：SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒；传感器类型：Exmor R CMOS；最大像素≥1670万；有效像素：动态模式下≥1360万；静态模式下≥1360万（16：9），1610万（3：2）；光学变焦 11倍；；E卡口镜头，配 KIT 镜 SEL18-200PZ电动变焦镜头；实际焦距 f=18-200mm ；等效35mm焦距： 29-322mm（16：9），27-300mm（4：3）；最大光圈：F3.5-F6.3 ；滤镜直径：67mm；液晶屏尺寸：3.5英寸； 液晶屏像素：≥90万 ；最低照明度 4流明（1/24秒快门，自动增益控制，自动光圈（60i）），4流明（1/25秒，自动增益控制，自动光圈；动态影像 1920×1080p 60帧/秒（28Mbps或17Mbps）；扬声器 支持 ； USB接口 Mini USB2.0；HDMI接口 支持；其它接口 VIDEOOUT插孔：针式连接器1Vp-p，75Ω（欧姆）不平衡，负同步；AUDIOOUT插孔：针式连接器-10dBu（负载阻抗为47kΩ（千欧姆）时），输出阻抗小于2.2kΩ（千欧姆）(0dBu=0.775Vrms)；COMPONENTOUT插孔：针式连接器Y：1Vp-p，75Ω（欧姆），PB/PR，CB/CR：0.7Vp-p，75Ω（欧姆）；REMOTE插孔：立体声超迷你插孔（Ø2.5mm）；耳机插孔：立体声迷你插孔（Ø3.5mm) |  |  |  |  |
| 16 | 照相机 | 1台 | 类型：单反相机；有效像素≥2230万 ；感光器件：CMOS ；传感器尺寸≥36×24mm；对焦点数≥61点；显示屏尺寸≥3.2英寸；显示屏像素≥104万；取景器类型；光学取景；闪光灯：外接；快门速度 1/60-1/8000秒（场景智能自动模式）；闪光同步速度为1/200秒；b门：30-1/8000秒；防抖支持：支持；无线功能：WiFi功能 ；电池类型：锂离子电池 ； 镜头说明：EF 24-105mm f/4L IS USM ；定点自动对焦（手动选择），单点自动对焦（手动选择），自动对焦点扩展（手动选择：上，下，左和右），自动对焦点扩展（手动选择：周围），区域自动对焦（手动选择），61个自动对焦点自动选择；镜头结构：13组18片 ；实际焦距：f=24-105mm；等效35mm焦距：24-105mm；最大光圈：F4.0 对焦方式：支持自动对焦和手动对焦。 |  |  |  |  |
| 17 | ▲主扩音箱 | 8台 | 室内演出或会议专用。高效能钕磁低频单元，内置二分频全音域线性阵列扬声系统。集成箱体设计，将多个扬声器组合形成一个大的音响系统，具有投射远、灵敏度高、穿透力强、区域间声音覆盖更均匀，适用于室内演出及会议扩声使用。额定阻抗：16Ω；额定功率：≥150W；最大功率：≥300W；有效频率范围：120Hz - 20kHz；灵敏度：94dB；连续声压级： 117dB；最大声压级：123dB；辐射角度（H×V）：100°× 30°； 单元规格： LF ： 5"×1 ； HF ： 1.25"×1；净尺寸（宽×高×深）≤465×176×225mm。需专业安装。 投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品生产厂家声学工程专业资格证书一级复印件加盖制造厂商公章。 2、提供产品生产厂家中国舞台美术协会颁发的专业舞台音响设计、安装及调试甲级资质复印件加盖制造厂商公章。 3、提供产品生产厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 18 | 线阵主扩功放 | 2台 | 工业造型铝型材面板和坚固的整体结构；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示；标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口；智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。高品质变压器和低阻大容量电解滤波，以保证大动态工作应付自如。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式.额定功率：2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 1200W/8Ω桥接，频率响应：20Hz~20KHz±1dB ，总谐波失真：THD≦0.5%，输入灵敏度：0dB(775mv)，输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ， 信噪比（a计权）：≥93dB额定电源：交流220V/50Hz 净尺寸（宽×高×深）≤480×115×450mm 。 |  |  |  |  |
| 19 | 线阵次低音音箱 | 2只 | 室内演出或会议专用音箱系统, 承受功率大、灵敏度高、箱体采用直射式设计，中低频强劲有力，节奏感强。额定阻抗：8Ω; 额定功率：≥450W;最大功率：≥ 900W;有效频率范围：50Hz-1100Hz;灵敏度：97dB;连续声压级：124dB；最大声压级：130dB；单元规格： LF：12"×1；净尺寸（宽×高×深）≤465×357×347mm。 |  |  |  |  |
| 20 | 线阵次低音功放 | 1台 | 工业造型铝型材面板和坚固的整体结构；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示；标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口；智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高；高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如；智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式；额定功率：2×600W/8Ω 2×1000W/4Ω 2000W/8Ω桥接；频率响应：20Hz~20KHz±1dB；总谐波失真≤0.1% ；输入灵敏度：0dB(775mV)；输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ ；信噪比（a计权）≥100dB；额定电源： 交流220V/50Hz；净尺寸（宽×高×深）≤480×105×450mm。 |  |  |  |  |
| 21 | 返听音箱 | 2只 | 箱体全部采用优质中密度纤维板制作；采用长冲程大动态单12寸低音电声单元系统，配合钛振膜高音 驱动器，可以获得平和的音质，平衡的音色，合适的动态，清晰的分辨率；用途：适用于一般的室内室外演出和宣传扩音、推广活动、舞台返听。额定阻抗：8Ω；额定功率：200W；最大功率：400W；有效频率范围（-6dB）：58Hz～19KHz；灵敏度：98dB /w/m ；连续声压级： 122dB；最大声压级： 128dB；辐射角度（H×V）：90°×45 °；单元规格： LF： 12"×1； HF：34芯×1；净尺寸（宽×高×深）≤375×635×375。 |  |  |  |  |
| 22 | 返听功放 | 1台 | 工业造型铝型材面板和坚固的整体结构。开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示。标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式.。额定功率：2×300W/8Ω 2×450W/4Ω 900W/8Ω桥接，频率响应：20Hz~20KHz±1dB ，总谐波失真：THD≦0.5%，输入灵敏度： 0dB(775mv)，输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ，信噪比（a计权）≥93dB ，额定电源：交流220V/50Hz，净尺寸（宽×高×深）≤480×115×450mm。 |  |  |  |  |
| 23 | 调音台 | 1台 | 12路话筒/16路线路输入 ；48种DSP数字效果 ；4路立体声线路输入； LCD中文大屏显示； 3段参量均衡 ；+48V低噪声幻像供电；2路AUX母线 ；一路可切换推子前/后 ；60mm高品质进口推子； 一路EFF母线；4路SUB编组输出 ；2路R/L输出； 立体声返听输出； 立体声效果返回； |  |  |  |  |
| 24 | 电源时序器 | 2台 | 12路电源时序控制器；开机时1-12路顺序开机；关机时12-1路顺序关机；功率输出：单路输出2000W；总输出≥12000W；整机尺寸（宽×高×深）≤480×88×315mm |  |  |  |  |
| 25 | 均衡器 | 1台 | 双通道图示均衡器，旁路开关，能比较均衡前和均衡后的效果，并设有独立的工作电平指示灯。恒定Q值设计，改善失真、噪音等基本指标，可满足音响系统高素质的要求，适合现场扩声等许多场合。最大输入电平：+18dBu；输入阻抗：不平衡20KΩ 平衡40KΩ；最大输出电平：+18dBu；输出阻抗：不平衡150Ω 平衡300Ω；信噪比＞90dB。 |  |  |  |  |
| 26 | 反馈抑制器 | 1台 | 以DSP为核心技术的专业级双通道声反馈抑制器，每通道含有不小于12组-45dB衰减度的高精度陷波滤波器，自动侦测音频链路上所有信号频率，以电脑操作界面、LCD显示界面及手动设置方式，可有效消除音频扩声系统在工作中产生的反馈现象。输入灵敏度：-40dB～+9dB；最大输出：+9dB；频率响应：20Hz～20KHz ±0.5dB；总谐波失真≤0.1％；信噪比（A计权）≥90dB；滤波器衰减度 -45dB；额定电源电压：220V～/50Hz；最大功率消耗≤40W；尺寸（宽×高×深）≤480×190×47（mm）。 |  |  |  |  |
| 27 | 演讲有线话筒 | 4只 | 膜片式高品质电容麦克风，可广泛适用于高端会议、演讲等高要求场合；高质量黄铜结构设计，配合专门设计的电路，可有效屏蔽RF射频干扰；全平衡专利级输出电路设计，声音柔和，保真度高，品质卓越； 特有可切换低频滤波器,当环境或系统低频过重时,拨到低切低置,可使声音更清晰,当建声环境优良时,将开关拨到平直状态,低频信号无衰减直接输出；带有-10dB衰减开关，当可切换衰减器开关置于0dB位置时，音频信号无衰减直接输出，当开关置于-10dB位置时，音频信号衰10dB,能有效防止声源信号过强引起过载失真，从而提高声压级；提供两种长度咪杆可供选择,456mm和360mm； 双段软管设计,可将拾音头调节到任何你需要的位置; 优秀拾音电路内置于管体，直接外接带48V幻像电源的设备工作，可接驳标准三针卡侬、调音台,也可与配套的会议底座使用。类型： 膜片式（背极）； 指向性：心型；灵敏度：-45dB±3dB；频率响应：40Hz—20KHz；输出阻抗：200Ω；信噪比：70dB (A计权)；电源： 48V；可切换衰减器：-10dB；可切换低频滤波器：80Hz/-12dB；接口：XLR公三针；颜色：灰色；咪头径：12mm；软管：8mm，双段可调；长度：456mm、360mm可选。 |  |  |  |  |
| 28 | 无线会议话筒 | 1套 | 一拖四，共四只无线话筒。真分集接收电路，性能稳定；全金属机箱，铝合金面板，高品质设计；数码单键飞梭设计，频率、输出、SQ设置均一键式控制，方便、快捷；豪华节能液晶显示屏，显示内容全面；灵敏度可调，根据使用情况可以分段设置接收距离；频率可以自行设定，应对不同使用环境；全金属会议底座，隐藏式红外对频窗，有效屏蔽干扰信号；抗RF射频干扰设计，解决无线会议麦克风易受手机信号干扰的问题；适用于要求高的政府、事业单位、大型企业集团等不方便布线的会议场所使用。 频率范围：790.1MHz-819.850MHz；调制方式：宽带FM； 信道数目：120CH；可调范围：30MHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围： 100dB ；最大频偏： ±45KHz；音频响应：80Hz-18KHz；综合信噪比：＞105dB；综合失真：≤0.5%； 工作环境温度：-10℃—+40℃；天线程式：内置螺旋天线； 输出功率：高功率30mW，低功率3mW；杂散抑制： -60dB；供电：两节AA(1.5V)电池；30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时；接收机方式：一次变频超外差；中频频率： 10.7MHz； 无线接口： BNC/50Ω；灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；杂散抑制：≥75dB； 最大输出电平：+10dBV。 |  |  |  |  |
| 29 | 无线手持话筒（一手持一头戴） | 2套 | UHF频段，使用DPLL数字锁相环频率合成技术，提供不小于200个信道选择；数字导频解码技术，单个频点对应一个ID码，避免射频干扰；特有自动扫频功能，自动扫描不受干扰频道，调校方便；红外线自动对频，发射机自动追锁接收机频率；接收机可同步显示发射器电池电量；可设定接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能；接收机与发射器均具有液晶显示屏，可观察工作状态；发射器采用两节五号普通碱性电池供电。 系统指标：频率范围：725-774.75MHz；信道数目：2 *100信道；敏感度：>100dB；音频响应： 35Hz-20KHz；信噪比：>90dB；失真度：＜0.5%；有效距离：>50米 接收机指标：灵敏度：2.μV；振荡模式： PLL；信噪比： >90dB；音频输出： 平衡输出X2,不平衡输出X1；电源：DC12V,1.5A 发射器指标：发射功率：10mW/5mW；振荡模式：PLL；调制方式：FM；镜像控制：>50dB；频率偏移：≤75KHz；电源：DC2.4-4.8V |  |  |  |  |
| 30 | 阶梯教室线阵吊架 | 2套 | 与音箱配套原装吊架 |  |  |  |  |
| 31 | 阶梯教室机柜 | 1个 | 黑色，钢制，尺寸≥600*600*2000（mm） |  |  |  |  |
| 32 | 阶梯教室线材 | 1套 | 电源线，音箱线，视频线。VGA线、高清线等 |  |  |  |  |
| 33 | 阶梯教室辅材 | 1套 | 各种线管其他材料等 |  |  |  |  |
| 34 | ▲教学机器人 | 25台 | 共≥640个元件。包括控制核心、 3个交互式、内置角度传感器的伺服马达、1个超声波传感器、 1个颜色传感器、2个触动传感器、1个陀螺仪传感器、1个可充电电池、 还有滚轮以及连接线及搭建指南。充电器另配。可完成机器人车、陀螺仪男孩、机器狗、颜色分拣机、机械手等活动。基础零件包括各种型号的轮子、齿轮、梁、板、片、连杆等技术组件。可配合微型电脑、伺服电机等电子件使用，完成模型的搭建。分类盒是用于器材分类的盒子。可将梁、板、轴、齿轮等放入不同的分类格当中。起到便于器材管理，方便取用的作用。微型电脑配置ARM 9及以上处理器，LINUX系统，16MB闪存，64MBRAM，迷你SD-32G内存，高速USB传输，USB主设备，蓝牙、无线支持，4个出口-4个入口，改善的喇叭，3色6按键界面，高清黑白屏幕，高达每秒1000的采样率，可连接苹果和安卓系统。大型伺服电机内置角度传感器，可以精确到1度的控制，当机器人运行时，可以校准速度。电机上的孔结构更容易固定和安装，每个马达内置一个角度传感器，这使你能准确的控制马达转动。测速反馈精度：160 - 170 RPM；运行扭矩约30 oz *in，失速转矩约60oz*in，自动ID识别功能。中型伺服电机内置角度传感器，测速反馈精度：240 - 250 RPM，运行扭矩约11 oz*in，失速转矩约17 oz*in，自动ID识别功能。触动传感器为数字传感器，开和关、启动和停止，传感器前端带有十字孔，方便我们安装和制作缓冲器。自动ID识别功能。颜色传感器既包含了颜色传感器的功能，又包含了光电传感器的功能。识别颜色的种类更多（8种），灵敏度更高。可以读取周围环境光的强度，通过红外发射管的反射光来读值，也可以将红外发光管可以关掉，从而达到只读取环境光的值，不受光照强度的影响。自动ID识别功能。超声波传感器可以测量距离，范围在0-255cm 之间,精度更高，检测误差+/-1cm,能识别物体，通过检测距离能识别物体的运动。自动ID识别功能。陀螺仪传感器为角度模式，精确度：90度。误差正负3度。可传回角度和陀螺仪数据，重置积累角度的值，电源连接时自动校准 1 KHz 采样率。自动ID识别功能。 专用锂电池，10V，2050mAh，兼容原有A/C变压器,充电时间更短，一次充电时间:3-4小时(0到全满)。代替6节标准的AA电池,满足工作需要。导线是主机的输入、输出端口与输入设备（传感器）、输出设备（马达、灯）相连接的连接线。USB数据线可通过连接电脑和微型电脑，将电脑上编写的程序下载至微型电脑中。不会受到蓝牙、无线等信号干扰。 投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 35 | 教学机器人配件库 | 25套 | 套装包含配件套装套装共≥853个元件。除了配有梁、板、轴、齿轮等基础零件外，还添加了更多新设计的特殊零件，为搭建更复杂更大的模型提供了更多的选择。配合机器人套装，完成更复杂的模型。 |  |  |  |  |
| 36 | 教学机器人软件包 | 1套 | 教学机器人图形化编程软件，中文多机版。 |  |  |  |  |
| 37 | 机器人工程挑战赛场地包 | 1套 | 比赛场地包含区域图纸 |  |  |  |  |
| 38 | 机器人工程挑战赛赛台 | 1套 | 机器人工程挑战赛配套定制场地外框 |  |  |  |  |
| 39 | 钢铁机器人核心套装 | 4套 | 工业机器人设计基础套装，包含基础结构件、连接件、马达、伺服电机、马达控制器、伺服控制器、电池、充电器、工具、学习文件等。 |  |  |  |  |
| 40 | 钢铁机器人结构备件套装 | 4套 | 本套包括≥450个零件其中有:C形梁，梁，平梁，板，2D连接器，3D连接器，连接块，轴，宽车轮 等.包括:快速连接销，垫圈，螺丝，螺母 等.横纹宽轮胎，抓地力强。 |  |  |  |  |
| 41 | 钢铁机器人机电备件套装 | 4套 | 包括:折边板，直连接器，连接块 等，13种，包括:快速连接销，垫圈，螺丝，螺母 等，额定电压:12V， 堵转扭矩:33.3 kg-cm±15%，堵转电流:5900mA，内置编码器，配备安德森插头，可以快速插拔10，工作电压 :5V～6V， 转速0.09 秒/60度，扭矩:7.0 Kg-cm，齿轮材料:合金，类型:Ni-MH，电压:12V，电量:3000mAh，输入电压:AC100-240V，输出电压:16V，充电电流:500mA～2000mA。 |  |  |  |  |
| 42 | 竞赛包 | 1套 | 竞赛制定配套障碍道具器材 |  |  |  |  |
| 43 | 主机控制器 | 4套 | 远程遥控显示操作装备 |  |  |  |  |
| 44 | 控制器 | 4套 | 配套遥控手柄 |  |  |  |  |
| 45 | 场地包 | 1套 | 比赛场地 |  |  |  |  |
| 46 | 比赛机器人 ARM 7 主控器完全套装 | 4套 | 含比赛机器人ARM7主控器一只，ARM7主控器配套遥控器一个，WIFI USB 适配器2 个，WIFI USB连接线一条，9V备用电池盒一个。 |  |  |  |  |
| 47 | 比赛机器人 | 8套 | 包括方形架4个、平面钢条4根、长角钢4个、车底防撞栏杆2个、平面钢板2个、各型号螺母柱共26根、扇形片2个、十字钢片2个、L型角架2个、平面钢介子30个、介子10个、轴承块6个、轴承片16个、各尺寸四方轴共10个、限位杯士16个、限位螺丝16个、各尺寸塑料定位套40个、自锁螺母65个、防松螺母14个、各尺寸螺丝140个、锁板片4个。共计425件。 |  |  |  |  |
| 48 | 加长铝金属件套装 | 8套 | 含 17.5″铝材 C 型钢 4 个、17.5″铝材宽 C 型钢 4 个、17.5″铝材角 钢 4 个。 |  |  |  |  |
| 49 | 铝金属件套装 | 4套 | 含 12.5″铝材 C 型钢 4 个、12.5″铝材宽 C 型钢 1 个、12.5"铝材平面 钢板 2 个、铝材平面钢条 4 个、12.5"铝材铝角钢 2 个、12.5"铝材方 形架 4 个。 |  |  |  |  |
| 50 | 立地顶天铝金属件套装 | 8套 | C型铝金属件6个 |  |  |  |  |
| 51 | 高力矩393马达套装 | 48套 | 包括强力马达 1 个、马达控制器 1个。 |  |  |  |  |
| 52 | 英文软件 | 4套 | 含比赛机器人主控器专用英文软件一张。 |  |  |  |  |
| 53 | 比赛机器人齿轮套装 | 4套 | 包括12齿齿轮4个，36齿齿轮4个，60齿齿轮4个，84齿齿轮2个。 |  |  |  |  |
| 54 | 加强齿轮套装 | 8套 | 36T/64T胶齿轮/12T金属齿轮各4个，圆孔胶套/方孔金属套各16个双齿轮厚度及金属齿轮/方孔轴套体现强大的抗负载冲击力。 |  |  |  |  |
| 55 | 84齿高级大齿轮 | 4套 | 包括 84 齿齿轮 4 个。 |  |  |  |  |
| 56 | 加强链轮套装 | 8套 | 包括 6 齿轮链轮4个、12 齿链轮2个、18齿链轮2个、24 齿链轮2个、30 齿链轮2个、履带20节、加强链条140节。 |  |  |  |  |
| 57 | 履带轮套装 | 8套 | 包括履带条65英寸（164厘米）、履带驱动轮/惰轮4个、负重轮4个、张紧轮2个、配套螺丝12个、配套螺母12个。 |  |  |  |  |
| 58 | 加强履带套装 | 8套 | 包括履带 55个，短胶片10块，中胶片10块，高胶片10块。 |  |  |  |  |
| 59 | 车轮套装 | 4套 | 滚筒2个、可替换轮胎及轮毂4个、多用途轮胎2个、多节轮胎2个、说明书1份。 |  |  |  |  |
| 60 | 大万向轮 | 16个 | 包括大万向轮两个。 |  |  |  |  |
| 61 | 电源扩展器套装 | 4套 | 在两个电池间平衡机器人的马达动力,当主控器电源不够用时，可接入电源扩展器进行扩展以保证马达所需动力。 |  |  |  |  |
| 62 | 7.2V 电池(3000mAh) | 16个 | 包括 7.2V 3000mAh NiMH 电池一块。 |  |  |  |  |
| 63 | 7.2V电池充电器(3000mAh) | 16个 | 充电器一个。 |  |  |  |  |
| 64 | 碰撞开关套装 | 4套 | 包括碰撞开关2个、配套螺丝4个、配套螺母4个、说明书1份。 |  |  |  |  |
| 65 | 简易场地控制器 | 4块 | 包括简易场地控制器一块。 |  |  |  |  |
| 66 | 延长线套装 | 12套 | 3Pin 15cm 延长线5根 |  |  |  |  |
| 67 | 工具包 | 8套 | 包括1个扳手、1个8-内六角扳手、1个6-内六角扳手。 |  |  |  |  |
| 68 | Y形线（5/包） | 4套 | 可以同时接两个马达，包括5根。 |  |  |  |  |
| 69 | VEX扎带 | 4套 | 用于捆线，履带辅助吸球等 |  |  |  |  |
| 70 | 轴承片 | 8套 | 包含轴承片50个。 |  |  |  |  |
| 71 | 四方轴12 | 8套 | 包含四方轴4根。 |  |  |  |  |
| 72 | 限位杯士 | 16套 | 包含限位杯士10个。 |  |  |  |  |
| 73 | 带爪自锁螺母套装 | 16套 | 包括自锁螺母50个。 |  |  |  |  |
| 74 | AAA充电电池(6-pack) | 8套 | 包括遥控器专用的可充电7号电池6节。 |  |  |  |  |
| 75 | AA/AAA充电器 | 4个 | 包括遥控器专用7号电池充电器一个。 |  |  |  |  |
| 76 | 内六角螺丝#8-32*3/4 | 4套 | 包含内六角螺丝#8-32*3/4，100个。 |  |  |  |  |
| 77 | 六角螺母柱1/2 | 12套 | 包含六角螺母柱1/2，20个。 |  |  |  |  |
| 78 | 不锈钢内六角螺丝8-32*1 | 4套 | 包括不锈钢内六角螺丝8-32*1" (1.000") 100个/包。 |  |  |  |  |
| 79 | 六角螺母柱1 | 12套 | 包含六角螺母柱1，10个。 |  |  |  |  |
| 80 | 六角螺母柱2 | 12套 | 包含六角螺母柱2，10个。 |  |  |  |  |
| 81 | 内六角螺丝#8-32*3/8 | 4套 | 包含内六角螺丝#8-32*3/8，100个。 |  |  |  |  |
| 82 | 内六角螺丝#8-32*1/2 | 8套 | 包含内六角螺丝#8-32*1/2，100个。 |  |  |  |  |
| 83 | 内六角螺丝#6-32*1/2 | 4套 | 包含内六角螺丝#6-32*1/2，100个。 |  |  |  |  |
| 84 | 塑料定位套8.0mm套装 | 12套 | 包括塑料定位套8.0mm套装20个 |  |  |  |  |
| 85 | 塑料定位套4.6mm套装 | 12套 | 包括塑料定位套4.6mm套装20个 |  |  |  |  |
| 86 | 防护眼镜 | 16副 | 包括防护眼镜一副 |  |  |  |  |
| 87 | 网布（厚） | 4个 | 可大大降低机器人铲/吸/投球装置重量,产品尺寸：38cm×30.5cm。 |  |  |  |  |
| 88 | 双向编码器套装 | 4套 | 包括编码器2个、配套螺丝4个、配套螺母4个。 |  |  |  |  |
| 89 | LCD 显示模块 | 4个 | 包括LCD显示模块1个，说明书一份。 |  |  |  |  |
| 90 | 12"“Y”连接线 | 4套 | 12"“Y”连接线一根，LCD专用线。 |  |  |  |  |
| 91 | 2014-2015年机器人工程挑战赛比赛场地——铁围板 | 1套 | 包括金属场地铁围板一套。 |  |  |  |  |
| 92 | 2015－2016年机器人工程挑战赛比赛场地海绵垫 | 1套 | 红色海绵垫2块，蓝色海绵垫2块，蓝色海绵垫32块。 |  |  |  |  |
| 93 | 2016年机器人工程挑战赛比赛场地附件 | 1套 | 包括2016年机器人工程挑战赛比赛场地附件一套 |  |  |  |  |
| 94 | 飞行机器人 | 2套 | 产品类型：四轴飞行机器人； 悬停精度：垂直: +/-0.1m(超声波工作范围内)，+/-0.5m 水平: +/-1.5mm；升降速度：上升速度≥5m/s；下降速度≥3m/s； 飞行速度≥16m/s； 遥控器工作频率：2.400 GHz-2.483 GHz；灵敏度： -101±2dBm；发射功率： FCC：20dBm ；CE：16dBm； 云台：3-轴(俯仰，横滚，偏航)； 可控转动范围 俯仰：-90°至+30°； 摄像镜头： FOV 94°20 mm (35 mm 格式等效) f/2.8 对焦点无穷远； 传感器：1/2.3 英寸 CMOS；像素：≥1240万像素；ISO范围：100-3200 (视频)，100-1600 (照片)； 快门速度：8秒-1/8000秒；照片分辨率≥4000×3000；录像分辨率：UHD≥4096x2160p24/25、3840x2160p24/25/30； 拍摄模式：单张拍摄；多张连拍 (BURST)：3/5/7 张； 文件系统：FAT32/exFAT；图片格式：JPEG，DNG；视频格式：MP4，MOV (MPEG-4 AVC/H.264)；存储卡类型：Micro SD卡；最大支持64GB；充电器≥17.5V； 电池≥4400mAh。 |  |  |  |  |
| 95 | 飞行机器人电池 | 4个 | 飞行机器人专用。容量≥4400mAh；电压≥15.2V；带有充放电管理功能。 |  |  |  |  |
| 96 | 桨叶保护罩 | 8个 | 飞行机器人专用。安装于旋翼上，有效保护螺旋桨。 |  |  |  |  |
| 97 | 碳纤增强自紧桨 | 8对 | 一对螺旋桨，含正反桨叶各一片，有强劲的拉力和极佳的动平衡性能，帮助飞行器从容应对FPV载荷 |  |  |  |  |
| 98 | 交互式可编程创客初级实验箱 | 1套 | 创客训练用初级实验箱，主要用作学习编程，初步掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练，学习常用传感器、输出装置的功能和在创意中的应用，用于完成前期创客入门的教学及学习内容。实验箱集成有： 1、五个方向键、滑杆、声音、光线、超声波、红外遥控、温度、湿度、人体红外、称重等多种传感器组件； 2、蜂鸣器、马达、舵机、RGB三色灯、数码管、点阵屏等多个输出设备； 3、通过USB与电脑相连，配套的交互式可编程软件可以直接显示实验箱内传感器的测量值，也可以用编程使用实验箱传感器； 4、通过配套的交互式可编程软件可以手动直接驱动和编程使用实验箱输出设备； |  |  |  |  |
| 99 | 交互式可编程创客中级实验箱 | 1套 | 创客训练用中级实验箱，主要用作学习传感器信息采集、编程控制，多种方式的信息输出等信息技术相关环节的实验原理及方法，使用的编程方式为代码式编程。实验箱为一体化结构，内部集成有： 1、 传感器：温度传感器、光传感器、声音传感器、滑杆传感器、旋转角度传感器、按键传感器、红外接收器等； 2、 输出装置：蜂鸣器、RGB LED、LED数码管、LED点阵、马达驱动板、LED指示灯和扩展板等； 3、 配有对应的编程软件，实验箱通过USB与电脑相连，使用配套的软件可以编程操作实验箱内传感器和输出设备； |  |  |  |  |
| 100 | 交互式可编程创意扩展套装 | 2套 | 含有扩展主机、10多种扩展传感器、输出装置，套件里还含有最常见的和最有用的电子器件10多种，可构建多个创意十足的项目。 |  |  |  |  |
| 101 | 智能教室练习器 | 1套 | 智能控制类型创客综合创意实践练习器，也是经典的创客演示作品，主要用作在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。主要配置有： 1、可分拆式教室结构（教室顶盖可移开，方便布置传感器和控制器），含讲台、学生课桌椅、活动窗帘和教室内装饰； 2、内置主控板、温度传感器、光线强度传感器和教室LED照明灯光、窗帘控制马达、3路教室排风扇； 3、内置控制板安装盒，方便安装且隐藏控制板，使整个教室的产品感更强，也保护了电子路线板； 4、支持在线和脱机双模式控制； 5、总体结构尺寸550*320*180mm： 典型创意效果： 1、当温度偏高时，教室里的风扇会启动，当温度合适时风扇运行又会停止； 2、当教室里的光线偏暗时，照明灯会自动点亮； 3、当教室外的光线过亮时，窗帘会自动关闭； 4、可以锻炼对控制系统的临界点深刻的理解，对不同系统的控制特点认真分析能力。 |  |  |  |  |
| 102 | 智能家居实验系统 | 1套 | 智能家居类型创客综合创意实践练习器，也是经典的创客演示作品，主要用作在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。主要配置有： 1、单层仿别墅式家居结构，活动式推拉窗，半开放式陈列，方便布置控制器件； 2、内置主控板、声音、光线强度、温度、接近传感器和多路LED照明灯、风扇、加湿器、蜂鸣器； 3、支持在线和脱机双模式控制； 4、总体结构尺寸≥430*340*300 mm： 典型创意效果： 1、在家居模型中置入多种传感器和输出装置，模拟出智能家居的使用场景，已有4种智能，可增加配置以增加智能化； 2、智能防盗：防盗窗的接近传感器检测了有人闯入，产生报警； 3、智能照明：能根据外部光线和声音，自动控制照明灯； 4、智能温度调节：当温度高于设定温度时，启动风扇降温，当温度再升高时启动加湿器降温。 |  |  |  |  |
| 103 | 智能停车场 | 1套 | 智能交通类型创客综合创意实践练习器，也是经典的创客演示作品，主要用作在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。主要配置有： 1、12车位的停车场，1路进场闸机杆，1路出场闸机杆； 2、内置主控板、光线强度传感器、12路接近传感器和12路LED指示灯、2路舵机、4位LED数码管、蜂鸣器； 3、支持在线和脱机双模式控制； 4、总体结构尺寸≥510*310*120mm； 典型创意效果： 1、在停车场模型中置入多种传感器和输出装置，模拟出停车场的使用场景； 2、感应进出车辆，并自动起杆/落杆； 3、当车位被占用，其对应的接近传感器可以感知状态，再通过LED指示灯来显示车位状态； 4、计时功能，统计车位的实际使用时间，并在车辆出场时显示车辆的停车时间。 |  |  |  |  |
| 104 | ▲智能公交系统 | 1套 | 物联网类型创客综合创意实践练习器，也是经典的创客演示作品，主要用作在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。主要配置有： 1、公交交通模型，含有公交线路、公交车、4个公交车站，公交车站安装有公交车等待时间显示器； 2、内置主控板、驱动板、磁感应传感器、马达、4路LED数码管； 3、支持在线和脱机双模式控制； 4、总体结构尺寸≥490*440*100mm： 典型创意效果： 1、公交车在线路中自动运行，在道路上行驶和在站内停车； 2、在公交车行驶过程中，公交车的磁性材料会触发所经过公交站的磁性传感器，得到公交车的位置信息； 3、公交车的位置信息会实时显示在各公交站的LED数码管上，提示乘客的等待时间； 4、双层安装式结构，可方便增加控制传感器以增加功能。 投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 105 | 创意触摸板套装 | 1套 | 1、触摸式键鼠控制板，通过USB接口与计算机连接； 2、内置触摸式一个四向键传感器，即上、下、左、右方向； 3、内置不少于10通用字符型按键； 4、高灵敏输入模式，用于各种DIY的输入设备； 5、配有成套辅材，含有手环线、双头鳄鱼夹线等。 |  |  |  |  |
| 106 | DIY组合式创意机器人 | 1套 | - 可以自由组合成数量众多的结构场景，用以学习各种结构的稳定性和搭建方法； - 可以拚装成多种形式的机器人，配合控制组件可以进行机器人学习； - 搭建方法简单易行，快捷方便，搭建过程无须借助其他工具； - 由数十种合金材料的结构件组成，特别适合多次使用； - 可组装不少于10种经典运动型结构机器人。 |  |  |  |  |
| 107 | 3D打印机 | 1台 | 1、打印尺寸≥240x215x215(mm)； 2、最小打印层厚可以达到0.05mm； 3、打印过程中可以调整打印速度、打印温度，无需暂停，准确无误的更换材料； 4、含创客进阶26节课程 5、机身为钣金开模件，结构稳定牢固，配套有软件。 |  |  |  |  |
| 108 | 教师椅 | 1个 | 尺寸≥47W*54D*88H（cm）面料采用透气呼吸型网布；优质高阻燃海绵；.可以360度自由旋转；软扶手；尼龙固定五星脚。中班电度椅架。 |  |  |  |  |
| 109 | 学生操作台 | 12个 | 尺寸≥1100×500×700（mm），4张1组可分离，边沿有6cm飞边，有1层活动隔板，对开门。环保，台面采用优质防火板贴面，厚度≥25mm优质刨花板。 |  |  |  |  |
| 110 | 学生凳子 | 50个 | 材质为厚≥12mm多层板贴防火板；，材质为厚≥12mm多层板贴防火板，金属椅架主要为椭圆钢管，要求均为中小学四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥47mmx22mm靠背规格为360mmx180mm，管壁厚≥1.5mm；脚蹬管20mmx40mmx1.2mm椭圆钢管，管壁厚≥1.5mm。 |  |  |  |  |
| 111 | 墙体装饰 | 1套 | 实验室门口标示、墙文化布展、挂图灯箱吊牌标识。 |  |  |  |  |
| 112 | 教具柜 | 6套 | ≥120*30*90（CM）铁制、铁门、带锁。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票等非现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.技术协议（如果有）

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日