鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第六中学专用教学设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G057

计划编号：ASZC20151100055

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第六中学委托，对“鞍山市第六中学专用教学设备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G057）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 台式计算机 | 350,000 |
| 02 | 数字化理、化、生实验室设备 | 784,000 |
| 03 | 数字化地理专用教室设备 | 356,000 |
| 04 | 数学教学仪器 | 110,000 |
| 合计 |  | 1,600,000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为4个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品（经财政部门批准采购的进口产品除外）；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年6月7日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222（第五开标室）会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第六中学

联系人：宋晓海

联系电话：0412-8811893

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586815   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年五月十六日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为专用教学设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目第二包序号49光电计时测距实验器，要求提供投标产品样品， 具体事宜如下： 1.递交样品的截止时间、地点： - 递交投标样品的截止时间：2016年6月7日9:30 (北京时间) 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室 2.样品要求：递交的样品需密封完好并在封口处加盖公章，标明所投产品包号、产品名称供应商名称、联系人、联系电话。 3.演示要求： 样品性能检测：利用光电计时测距实验器，完成物理教学重点“完全弹性碰撞与完全非弹性碰撞”，步骤如下： （1）小车采用主轮内置盘式光栅测距原理，而非通过识别条码之间的间距来测量。 （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，设置小车运动方向，使两辆小车相向而行，两辆小车相撞弹开，发生完全弹性碰撞，通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化图线，以验证是否符合两者完全弹性碰撞后是否存在速度交换。 （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞后两小车粘在一起运动，通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化图线，以验证完全非弹性碰撞后速度由一大一小变为速度相同。 （4）如小车不是采用主轮内置盘式光栅测距原理测量方式的、测量结果与实验理论不符合则视为样品检测不合格。 4.样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 350,000 | 7,000 | 02 | 784,000 | 15,000 |
|  |  | 03 | 356,000 | 7,000 | 04 | 110,000 | 2,000 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： 包号; 品目号/序号; 产品名称. 01; 01; 台式计算机. 02; 01; 台式计算机. 03; 05; 多媒体专用台式电脑. | 提供打印件并对产品进行标注（应确保打印清晰） |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 技术方案：是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  |  | 3-5 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-6 |
|  | 投标产品的制造厂商资质及认证要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-8 |
|  | 样品 |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 台式计算机 | 350,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 01 | 数字化理、化、生实验室设备 | 784,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 01 | 数字化地理专用教室设备 | 356,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04包 | 01 | 数学教学仪器 | 110,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02、03、04包 产品名称：台式计算机；数字化理、化、生实验室设备；数字化地理专用教室设备；数学教学仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 11 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:台式计算机

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲台式计算机 | 100台 | 一、技术参数： 商用台式计算机/ CPU INTEL酷睿四核四线程I5-4440主频3.2GHz，缓存6M或以上/主板 全固态电容主板/内存4G DDR3 1600 支持16G扩展/硬盘1000GB SATA3 7200转 支持双硬盘/显卡 具有VGA +DVI+HDMI/网卡千兆以太网卡/声卡 集成7.1声道声卡/键盘 USB接口抗菌光电鼠标,PS2接口抗菌、防水键盘/机箱及接口MATX立式，顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，≥6个USB接口（前置USB3.0），专属并口，串口扩展位，不占用PCI-E和PCI扩展位，后IO安全盖板，≥1个PCI-E*16，≥2个PCI/显示器 20寸WLED宽屏液晶，分辨率≥1980*1080/电源 宽电压主机电源/操作系统 出厂预装正版WINDOWS 7操作系统，一机一号，提供COA标贴，带介质盘/所投商用台式计算机产品无故障时间≥40万小时。 二、售后服务要求： 提供3年硬件质保，7*24小时当日4小时携备件响应上门服务，专用免费400和800技术支持热线，硬件安装和项目实施服务，7*24电话支持。 投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供国家电子计算机质量监督检验中心认定的产品平均无故障时间标准检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 4.宽电压主机电源提供国家电器能效与安全质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容: 数字化理、化、生实验室设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲台式计算机 | 教师用计算机 | 3台 | 英特尔酷睿i5处理器，内存4GB DDR3，独立显卡，1GB以上显存，DVD刻录机，500GB以上硬盘容量，19寸以上液晶显示器 |  |  |  |  |
|  |  | 学生用计算机 | 30台 | 英特尔酷睿i3处理器，内存2GB DDR3，集成显卡，500GB以上硬盘容量，19寸以上液晶显示器 |  |  |  |  |
| 教师端计算机数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 数据采集器 |  | 3只 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 |  |  |  |  |
| 03 | 有线接口 |  | 3只 | 采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口，与数据采集器接插使用。 |  |  |  |  |
| 04 | 无线接口 |  | 3只 | 采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用。 |  |  |  |  |
| 05 | 无线发射模块 |  | 12只 | 无线发射采用独立式设计，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。BT自锁接头，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，可充电电池供电。 |  |  |  |  |
| 06 | 数据显示模块 |  | 12只 | 数据显示独立式设计，通过与各种传感器组合，使传感器具备独立数据彩屏显示功能，BT自锁接头，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电。 |  |  |  |  |
| 07 | 专用充电器Ⅰ |  | 3套 | 输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池1节，规格7#、3.6V/600 mAh，用于分体式位移传感器供电电源。 |  |  |  |  |
| 08 | 专用充电器Ⅱ |  | 3套 | 输入AC 110~240V/50~60Hz；输出5.0V/500mA，用于传感器无线发射模块与显示模块。 |  |  |  |  |
| 09 | 力传感器 |  | 1套 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。每套2只。 |  |  |  |  |
| 10 | 微力传感器 |  | 1只 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 11 | 力/倾角传感器 |  | 1套 | 测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°；直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值；一般与智能力盘配套使用，测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。每套2只。 |  |  |  |  |
| 12 | 分体式位移传感器 |  | 1套 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm~200cm，分度：1mm。无测量盲区；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 13 | 小量程位移传感器 |  | 1只 | 测量范围：0mm~50mm，分度：0.1mm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 14 | 光电门传感器 |  | 1套 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。每套2只。 |  |  |  |  |
| 15 | 二维运动传感器发射 |  | 1只 | 可充电电池供电，测量范围：10cm~150cm，分度：1mm，配专用充电器1只，备用锂电池1节。 |  |  |  |  |
| 16 | 二维运动传感器接收 |  | 1只 | 与计算机USB接口通讯，接收发射器信号并传输到计算机，采集频率50Hz；接收发射器信号的有效区域为接收器前沿1/4圆形（扇形）10cm~150cm范围内。配数据通讯线一条，圆型水平泡一只。 |  |  |  |  |
| 17 | 温度传感器 |  | 3只 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 18 | 快速温度传感器 |  | 1只 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 |  |  |  |  |
| 19 | 高温传感器 |  | 1只 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 20 | 压强传感器 |  | 1只 | 测量范围：0kPa~300kPa；分度：0.1kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。配件：20ml注射器。 |  |  |  |  |
| 21 | 声波传感器 |  | 1只 | 能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz~20kHz，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线发射模块自由组合，支持热插拔。 |  |  |  |  |
| 22 | 相对光照度分布传感器 |  | 1套 | 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 23 | 多量程电流传感器 |  | 4只 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA~+20mA；分度：0.1mA；通过按钮切换测量范围。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 24 | 多量程电压传感器 |  | 2只 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换测量范围。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 25 | 微电流传感器 |  | 3只 | 测量范围：-1μA~+1μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 26 | 频率传感器 |  | 1只 | 测量范围：1Hz~1MHz；分度：1Hz，用于测量交流电压信号。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 27 | 数字静电计 |  | 1套 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1nC，用于测量静电电荷电量。传感器采用4英寸液晶屏（一体化设计，外接屏幕无效），自配锂电池供电，带电量不小于1320mAh,可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机通讯，断电后数据无丢失。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 |  |  |  |  |
| 28 | 磁传感器 |  | 1只 | 测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 29 | G-M传感器 |  | 1只 | 测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 30 | pH传感器 |  | 2只 | 测量范围：0~14；分度：0.01，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 31 | 电导率传感器 |  | 1只 | 测量范围：0mS/cm~20mS/cm；分度：0.001mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 32 | 氧气传感器 |  | 2只 | 测量范围：0~100％，分度：0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 33 | 二氧化碳传感器 |  | 2只 | 测量范围：0ppm~5000ppm，分度：1ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 34 | 二氧化硫传感器 |  | 2只 | 测量范围：0ppm~20ppm，分度0.01ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 35 | 浊度传感器 |  | 1只 | 测量范围：0NTU~400NTU；分度：0.1NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 36 | 色度传感器 |  | 1只 | 测量范围：透光率0~100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 37 | 氧化还原传感器 |  | 1只 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 38 | 溶解氧传感器 |  | 1只 | 测量范围：0mg/L~20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 39 | 溶解二氧化碳传感器 |  | 1只 | 测量范围：4.4ppm~1800ppm，分度：0.1ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 40 | 相对压强传感器 |  | 2只 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；可用于测量气体的相对压强，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 41 | 光照度传感器 |  | 1只 | 测量范围：0 lx~10000lx，分度：2lx ，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 42 | 相对湿度传感器 |  | 1只 | 测量范围：0~100%，分度0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 43 | 心电图传感器 |  | 1只 | 测量范围：-5mV~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 44 | 呼吸率传感器 |  | 1只 | 测量范围满足人体生理特征，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 45 | 气态酒精传感器 |  | 1只 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器连接线采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  |  |  |
| 46 | 附件 |  | 3套 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、横向转接器2只、纵向转接器2只、技术资料。 |  |  |  |  |
| 47 | 软件包 |  | 3套 | 含教材通用软件、物理教材专用软件、生化教材专用软件、传感器校准软件与数据导入软件。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。应用平台Windows平台。 |  |  |  |  |
| 48 | 多用力学轨道 |  | 1套 | 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20mm×2、40mm、60mm、80mm）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 |  |  |  |  |
| 49 | 光电计时测距实验器 |  | 1套 | 系统测量范围: 0~120cm，分度：0.1mm，采样率：5kHz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线。系统包含两辆小车，1根强化铝合金三轨导向式轨道，缓冲柱、连接杆、L型支架、I型支架等。该系统的小车采用三轮结构设计，通过主轮的内置盘式光栅测量小车的自身移动，具备测量位移、速度和加速度的功能（不是通过识别条码之间的间距来测量），并能以无线方式上传至计算机，在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。须提供合格的实物样品。 |  |  |  |  |
| 50 | 向心力实验器 |  | 1套 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成。自由旋转，不需电机驱动。 |  |  |  |  |
| 51 | 无线向心力实验器 |  | 1套 | 由底座、支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、平衡杆、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直3种平面内自由旋转，无需电机驱动即可进行实验。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器。内置传感器的测量与旋臂为一体式结构，不可用任何外置无线力传感器、无线光电门传感器等设备进行简单替代，无需使用有源电机进行旋转驱动。配备独立安装的无线向心力专用实验操作软件来进行实验。 |  |  |  |  |
| 52 | 机械能守恒实验器 |  | 1套 | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。与光电门传感器配套使用，可以准确地测量主板上A、B、C、D四点的动能与势能的转化，得出机械能守恒的规律，能够完成动能势能转化定性和定量实验。 |  |  |  |  |
| 53 | 机械能守恒实验器Ⅱ |  | 1套 | 由铝合金底座、机械能实验板、释放器、摆锤、摆臂、螺栓等组成，实验器具备直接与计算机通讯的功能，一体化设计，实验器无需另外连接传感器及采集器。该实验器通过摆锤的一次运动，测量在下落过程中六种不同高度对应的势能和动能，并通过计算机显示动能和势能的图线及机械能图线，得到随着摆锤下落高度的降低，物体的动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量研究。配备独立安装的机械能守恒专用实验操作软件来进行实验，方便教师课堂演示实验。 |  |  |  |  |
| 54 | 平抛运动实验器 |  | 1套 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离。 |  |  |  |  |
| 55 | 二维运动系列软件 |  | 1套 | 本软件包主要应用于二维运动传感器系统的扩展开发，软件主界面包含平抛运动、运动的合成、匀速圆周运动、单摆、阻尼振动、机器人轨迹跟踪、离心轨道和伽利略实验。 |  |  |  |  |
| 56 | 二维平抛运动装置 |  | 1套 | 由弓型轨道及支撑座、发射器固定与释放器、调零装置、接收器固定杆、缓冲收纳装置等组成。与二维运动传感器系统配合使用，可描绘平抛运动过程中运动物体在平面内的轨迹，验证平抛运动规律。 |  |  |  |  |
| 57 | 二维单摆 |  | 1套 | 由接收器固定装置（横杆与转接器）、单摆线、固定螺丝、释放拉杆组成，与二维运动传感器系统配合使用，可在二维平面内描绘单摆运动轨迹，测量单摆周期并分析计算重力加速度值。 |  |  |  |  |
| 58 | 二维离心轨道 |  | 1套 | 由底座、支架、离心轨道、发射器固定与释放装置、半圆型收纳器组成，与二维运动传感器系统配合使用，可在二维平面内描绘离心运动轨迹。 |  |  |  |  |
| 59 | 二维运动合成与分解装置 |  | 1套 | 由横臂、沟槽、牵引电动机系统、牵引线、接收器固定框、接收器固定臂及紧固件构成，与二维运动传感器系统配合使用，可在二维平面内描绘运动物体的轨迹，研究运动的合成与分解规律。 |  |  |  |  |
| 60 | 斜面上力的分解实验器 |  | 1套 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器。 |  |  |  |  |
| 61 | 力的合成分解实验器 |  | 1套 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。 |  |  |  |  |
| 62 | 智能力盘 |  | 1套 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、力/倾角传感器、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 |  |  |  |  |
| 63 | 远红外加热器 |  | 1套 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 |  |  |  |  |
| 64 | 查理定律实验器 |  | 1套 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系。 |  |  |  |  |
| 65 | 摩擦力实验器 |  | 1套 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 |  |  |  |  |
| 66 | 电学实验板 |  | 1套 | 共23块，分别为半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源，恒流源，双稳态电路，多谐振荡，电容充放电及串并联，LC振荡电路，自感现象，描绘小灯泡的伏安特性曲线，与门电路，或门电路，非门电路，电感模块及实验板附件，设有标准接插孔及开关。可完成四十种电学实验。 |  |  |  |  |
| 67 | 安培力实验器 |  | 1套 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 |  |  |  |  |
| 68 | 法拉第电磁感应定律Ⅰ软件 |  | 1套 | 法拉第电磁感应定律Ⅰ软件为独立安装的专用软件，与法拉第电磁感应实验器Ⅰ配套使用，其界面风格简洁、操作方法简单易学。 |  |  |  |  |
| 69 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ |  | 1套 | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验，即动生电动势E=BLV的关系。 |  |  |  |  |
| 70 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ |  | 1套 | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系，即感生电动势E=ΔΦ/△t的关系。 |  |  |  |  |
| 71 | 光学套件 |  | 1套 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像。 |  |  |  |  |
| 72 | 高灵敏度线圈 |  | 1套 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |  |  |  |  |
| 73 | 匀强磁场螺线管 |  | 1套 | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场。 |  |  |  |  |
| 74 | 智能电源 |  | 1套 | 分为手动模式和智能模式输出。手动模式输出：可实现直流交流转换输出，直流输出：1.5V~18V连续可调；交流输出：0V~6V/50Hz；交直流电压独立幅值调节。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。 |  |  |  |  |
| 75 | 逻辑电路实验器 |  | 1套 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析。 |  |  |  |  |
| 76 | 模块机器人 |  | 1套 | 由控制器、多种传感器、多种执行器、配套软件及附件所构成。控制器是整个系统的核心，设有8个设备插口，可任意连接不同的传感器、执行器，控制器左侧设有MicroUSB接口，可连接计算机进行程序下载和管理，右侧设有电源开关键，控制器正面上部设有彩色液晶屏，简洁的UI可方便与用户进行交互，控制器正面下部设有2个触摸按键和1个控制摇杆；传感器包括：触发传感器、光传感器、声传感器、温度传感器、磁传感器、红外传感器、循迹传感器；执行器包括电动机、交通灯、模拟灯、位输出；附件包括前轮支架、后轮支架、轮胎2个、电动机连线2条、USB数据线、锂电池和充电器。 |  |  |  |  |
| 77 | 音频信号发生器 |  | 1套 | 通过内置扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz，频率调节幅度10Hz，声音响度连续可调。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析。 |  |  |  |  |
| 78 | 电阻定律实验器 |  | 1套 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 |  |  |  |  |
| 79 | 中和滴定实验装置 |  | 1套 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积。 |  |  |  |  |
| 80 | 稀释池 |  | 1套 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 |  |  |  |  |
| 81 | 多用途生化传感器支架 |  | 2套 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 |  |  |  |  |
| 82 | 气液相密封实验器 |  | 1套 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 |  |  |  |  |
| 83 | 袖珍生化密封实验器 |  | 1套 | 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 |  |  |  |  |
| 84 | 铝合金箱 |  | 3套 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 |  |  |  |  |
| 数码显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ▲数码显微镜 |  | 1台 | 1、数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像系统， 1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，动态300万像素，USB2.0信号传输，不得采用双目改造为三目设计。 2.整机结构件：结构件主要材料为金属,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距，低重心底座。 3.目镜：带有指针定位的WFPL10X/20大视场、高眼点视度可调广角目镜，目镜放大率准确度不超过±1%。 4.物镜：无穷远消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥14.1mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥13.9mm，景深范围内像面的偏摆≤0.06mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥14mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥10.5mm，所有物镜均保证齐焦。 5.镜筒：铰链式三目，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.35mm，左右两系统放大率差≤0.54%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤9.8%；双目系统左右系统像面方差≤28；双目系统左右视场中心偏差:左右内侧≤0.3mm。 6.转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.016mm。 7.粗微调: 同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.006mm。 8.调焦范围：初调范围25mm，微调范围2mm/转。0.002/格。 9.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 10.照明：电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源,可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 11.聚光镜：燕尾不锈钢导槽可垂直升降，NA1.25阿贝聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 12.载物台：械移动载物台，160x140(mm)，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm精密分度的左右可选低位同轴手轮，载物台工作台面覆硬膜涂层,X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm。 13.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 |  |  |  |  |
| 86 | 图像分析软件 |  | 1套 | 图像分析软件模块要求 1.用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 2.单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 6.图像二值化： 1）二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形； 2）二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 7.二值图形处理： 1）二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。 2）二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特 点和减少冗余信息。 3）图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 8.直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 9.3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 10.3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 11.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器； 12.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并、图像分析。 13.分析：包括，点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 14.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理。 15.可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像；支持20X20张图像的拼接。 |  |  |  |  |
| 87 | 中学生物学教学数字切片教学系统 |  | 1套 | 1.配套数字切片平台：数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。 2.数字切片支持在局域网、互联网两种状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载、上传教学资源，方便师生预习复习。 3.每张切片都有中学生物教学的标注和注解，所能下载切片数量不少于100张。 |  |  |  |  |
| 学生端计算机数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 数据采集器 |  | 30只 | 四通道并行采集，不区分数字与模拟通道；与计算机USB接口通讯，最大采样率40K；无须外接电源；可接插移动采集模块，供野外使用。 |  |  |  |  |
| 89 | 电流传感器 |  | 10套 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A。每套2只。 |  |  |  |  |
| 90 | 电压传感器 |  | 10套 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V。每套2只。 |  |  |  |  |
| 91 | 微电流传感器 |  | 10只 | 测量范围：-1μA~+1μA；分度：0.01μA。 |  |  |  |  |
| 92 | 磁传感器 |  | 10只 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT。 |  |  |  |  |
| 93 | 力传感器 |  | 10套 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）每套2只。 |  |  |  |  |
| 94 | 位移传感器 |  | 10套 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 |  |  |  |  |
| 95 | 光电门传感器 |  | 10套 | 分度10μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，每套2只。 |  |  |  |  |
| 96 | 声传感器 |  | 10只 | 能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz~20kHz。 |  |  |  |  |
| 97 | 温度传感器 |  | 30只 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 |  |  |  |  |
| 98 | 压强传感器 |  | 10只 | 测量范围：0~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配件：20ml注射器。 |  |  |  |  |
| 99 | 高温传感器 |  | 10只 | 测量范围：0~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 |  |  |  |  |
| 100 | pH值传感器 |  | 20只 | 测量范围：0~14；分度：0.01。 |  |  |  |  |
| 101 | 电导率传感器 |  | 10只 | 测量范围：0~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm。 |  |  |  |  |
| 102 | 多量程电流传感器 |  | 20只 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA。 |  |  |  |  |
| 103 | 氧气传感器 |  | 20只 | 测量范围：0～100％，分度0.1％。 |  |  |  |  |
| 104 | 二氧化碳传感器 |  | 20只 | 测量范围：0～5000ppm，分度1 ppm。 |  |  |  |  |
| 105 | 氧化还原传感器 |  | 10只 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：10mV。 |  |  |  |  |
| 106 | 湿度传感器 |  | 10只 | 测量范围：0～100%，分度0.1％。 |  |  |  |  |
| 107 | 光照度传感器 |  | 10只 | 测量范围：0～10000lx，分度：1 lx。 |  |  |  |  |
| 108 | 心电图传感器 |  | 10只 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率。 |  |  |  |  |
| 109 | 呼吸率传感器 |  | 10只 | 测量范围满足人体生理特征。 |  |  |  |  |
| 110 | 溶解氧传感器 |  | 10只 | 测量范围：0～20mg/L，分度0.1 mg/L。 |  |  |  |  |
| 111 | 附件 |  | 30套 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、横向转接器2只、纵向转接器2只、技术资料等。 |  |  |  |  |
| 112 | 多用力学轨道 |  | 10套 | 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20mm×2、40mm、60mm、80mm）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 |  |  |  |  |
| 113 | 向心力实验器 |  | 10套 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成。自由旋转，不需电机驱动。 |  |  |  |  |
| 114 | 机械能守恒实验器 |  | 10套 | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） |  |  |  |  |
| 115 | 平抛运动实验器 |  | 10套 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离。 |  |  |  |  |
| 116 | 斜面上力的分解实验器 |  | 10套 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器。 |  |  |  |  |
| 117 | 力的合成与分解实验器 |  | 10套 | 精密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准方型物块。 |  |  |  |  |
| 118 | 电学实验板 |  | 10套 | 共23块，分别为半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源，恒流源，双稳态电路，多谐振荡，电容充放电及串并联，LC振荡电路，自感现象，描绘小灯泡的伏安特性曲线，与门电路，或门电路，非门电路，电感模块及实验板附件，设有标准接插孔及开关。可完成四十种电学实验。 |  |  |  |  |
| 119 | 电阻定律实验器 |  | 10套 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 |  |  |  |  |
| 120 | 安培力实验器 |  | 10套 | 由底座（包含刻度盘、磁铁、轴承等）、线圈、立杆、指针等组成，与微力传感器、电流传感器配套使用，可研究安培力与导线长度、电流、磁场方向的关系。 |  |  |  |  |
| 121 | 高灵敏度线圈 |  | 10套 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |  |  |  |  |
| 122 | 中和滴定实验装置 |  | 10套 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积。 |  |  |  |  |
| 123 | 稀释池 |  | 10套 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 |  |  |  |  |
| 124 | 多用途生化传感器支架 |  | 20套 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 |  |  |  |  |
| 125 | 气液相密封实验器 |  | 10套 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 |  |  |  |  |
| 126 | 袖珍生化密封实验器 |  | 10套 | 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 |  |  |  |  |
| 127 | 铝合金箱 |  | 30套 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容: 数字化地理专用教室设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲交互式电子白板 | 1块 | 嵌入式黑板技术要求： 黑板外框尺寸：≥4000㎜×1255㎜ 板面：采用墨绿色金属烤漆板，厚度0.4㎜，表面附保护膜，易擦洗，不反光，不打滑。 衬板:高密度泡沫板，厚度≥14㎜,有弹性防水防潮。 背板:优质镀锌板，厚度≥0.20㎜ 边框:黑板边框用≥30×20㎜电泳铝合金，外框用≥100㎜×50㎜电泳铝合金，外框采用一次成型高档电泳铝合金(包括外框和滑道)，厚度≥1.2㎜。滑动采用带轴承隐形滑轮，滑动灵活，噪音小。带安全锁，可对活动黑板锁定。 移动板左右两侧底部带毛刷，刷粉笔灰。 外边框底部按两个接灰盒，可拆卸清洁。 结构；白板在一侧或居中安装，外框用h型铝合金封边，以保证可以从正面直接进行拆装，以便维修方便，扣眼板里圈用黑色铝合金封边不露毛边。整体黑板离墙安装双侧缝隙用同颜色铝合金封堵，带插角。 电子白板书写方式：红外感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写； 对角线尺寸：≥82英寸； 提供双侧各不少于15个快捷按键； 平均无故障时间（MTBF）不低于30000小时。 软件部分: 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 展台图像插入及展台控制功能： 展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。 页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 软件启动页： 备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 与教育云平台深度整合： 备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；该资源库应提供从幼儿园到高中的各科资源；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 仿真实验室：可以像在真实的环境中一样完成各种预定的实验项目，最大限度地模拟真实实验的场景，并获得与实际实验操作方法相类似的实践体验。其中400多个生动的实验项目几乎囊括了初、高中物理、化学、生物教材中所有的实验内容，不仅可以在一定程度上代替传统的实验教学,而且可以克服传统实验的各种制约和弊端，从而有效地解决目前实验教学中存在的诸多问题。 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商完全响应的技术指标确认函原件并加盖厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 投影机 | 1台 | 显示技术：3片液晶显示技术；亮度： 3600流明（依照ISO21118标准）；分辨率： 1024×768（XGA）；灯泡：寿命≥4000小时；灯泡功率≤230W ；信号端口：D-SUB15针输入×2；复合视频输入×1；带音频输入、输出；控制串口；扬声器：内置≥10W；双重过滤设计，采用全新材质和结构的进气过滤网，实现三倍防尘，提升光学引擎寿命；液晶板采用两侧进风、螺旋状气流的均匀长寿命散热技术；利用计算机虚拟遥控器，在电脑上控制投影机开关、信号切换等功能；并支持RS232、RJ45等多种控制调整方式；可直接关机，待机功率最低≤0.7W；基于网络实现投影机远程集中管理、控制、自动邮件提醒设置等功能；具备快速启动、自动梯形校正及快速直接关机等方便使用的功能设计；具备黑板、白板等九种背景色校正，可在无幕布情况下实现理想投影效果。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲数字星球系统 | 1套 | 1.硬件要求: 设备组成：包括数字视像圆球体屏幕、鱼眼镜头组、便携式底座、投影系统、遥控器、工具包。单体360度内投技术，方便组装、易于使用；提供与计算机连接的标准VGA输入接口；球幕直径为66CM；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；便携式底座, 合金钢材质，定制投影机,亮度：3000流明及以上，分辨率1920×1080；对比度：1500:1；;数字星球系统采用反射投影技术，投影机光线通过可调节反射镜片反射进入和鱼眼镜头。确保进行调节时能够有效保护使用者的眼睛；提供遥控器可以开关数字星球系统的电源，并进行亮度、对比度等进行设置 ,具备微调旋钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节。 2.软件要求： 数字星球系统运行支撑软件一套，经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的3600三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。图像最大分辨率为2048*1536。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 控制软件可以通过软件或者软件接口，选择演示内容；控制动画播放；控制球面图像或者动画的旋转；分别为 HTML 文件、FLASH 文件和 PowerPoint 提供软件接口， 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制数字星球系统的显示内容和显示方式。 遥控功能可以通过遥控器在教室内移动遥控选择与教学息息相关的展示内容，控制旋转方向和速度、翻转和还原两极的方向、控制动画的播放/暂停和播放速度，方便教师交互式或移动教学。 3.球面动画资源和课程包、科研要求: 提供上千个球面动画资源，提供科学科普资源、初中、高中地理课程包各一套,数量不少于40个，符合课程标准,满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要,可实现科研研究及拓展应用，课程包应该具有开放性，教师能够根据自己的教学需要对课程包进行必要的修改；课程必须是PPT、flash或者html格式；符合教学规律，满足教学各过程的需要；包含教学导入、教学演示、知识点、教学评价和反思等环节，融文本、声音、图像、图形、动画、视频、平面、立体于一体，营造能认知、能体验、能感悟的新型教学环境。 系统提供大量关于地球以及太阳系八大行星及其卫星、银河系及宇宙空间、四季代表星座的三维、立体、动态影像资源以及地球运动所引起的变化（天气、气候变化、昼夜变化、地表形态变化、火山、地震、海啸等等），探索地球上多样的生物与环境，虚拟演示，系统还提供游戏、互动，为第二课堂增添奇光异彩。 供货商应该有专门的数字星球资源网站，提供课程包和素材资源的更新服务，同时要求能够不断提供全国各地区的优秀示范课下载服务，资源容量不低于100G。 4. 移动教学助手软件 支持android 2.3以上的手机和pad，控制数字星球系统的旋转动作和控制Powerpoint演示操作。 投标时需提供： 1.数字星球系统提供教育部教育装备研究与发展中心出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章；（检查原件） 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲宇宙星空演示穹顶 | 1套 | 规格：≥直径300cm*高50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定，可以和数字星球系统配合使用用于天象、星空等内容的教学。提供系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括内容不少于星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 |  |  |  |  |
| 05 | 多媒体专用台式电脑 | 1台 | I5-4460 主频 3.2GHz 缓存6M/全固态电容主板/4G DDR3内存/500GB SATA3 7200转硬盘/显卡具有VGA +HDMI双接口（不接受扩展或转接方案）/千兆以太网卡/集成7.1声道声卡/USB接口抗菌光电鼠标,PS2接口抗菌、防水键盘/MATX立式机箱，顶部提手设计、顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，≥6个USB接口，后IO安全盖板，≥1个PCI-E*16，≥2个PCI；/显示器≥20寸WLED宽屏液晶，分辨率≥1980*1080/宽电压主机电源适应能力满足110-240V工作电压区间使用正常或以上/出厂预装正版WINDOWS 7操作系统，一机一号，提供COA标贴，带介质盘 |  |  |  |  |
| 06 | 电动升降展示台 | 1套 | 规格：90cm（台面）*70cm（底部）*95cm高,装有可遥控电动升降机。高度行程为100cm。装有滑轮，可移动教学。≥1.5mm冷轧钢板，升降机构支架为30#*20#方钢管，展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。 |  |  |  |  |
| 07 | 功放系统及音箱 | 1组 | 与计算机等设备连接，4只吸顶式音箱，6.5"定阻吸顶喇叭，额定功率40W/8欧，峰值功率80W/8欧，频率响应60Hz-20KHz，内直径203.5mm,外直径239.5mm，安装高度66.5mm，,功放：额定功率：2×80W；最大功率：2×160W；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz；话筒供电电源：DC 6V 设置有反馈功能，能有效抑制“啸叫”；四路音源输入，前音量，独立调节。 |  |  |  |  |
| 08 | 中控台系统 | 1套 | 产品规格: 高1000±5mm,宽700±10mm,长1050±10mm；(长*宽*高)定制产品， 产品参数：1.全钢结构设计，采用国标优质冷轧钢板，静电喷塑,经久耐用:2.一把锁控制，集成中控系统，实现电教智能化、自动化;3.中控面板隐藏式外置，台面支持安装接口板和外接电源，方便使用；4.可选配17—22寸LCD显示器，外置钢化玻璃防护罩，避免灰尘及意外情况对显示器造成损坏;5.讲台桌面空间设计紧凑使用，键盘置于内嵌式盖板内，讲台设有抽屉方便放置教学杂物。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲中国语音立体地形图 | 1套 | 地图比例尺：立体模型水平比例尺为1：300万；规格：2280mm×1680mm；；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 具有电子点读功能：提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头、具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 主要内容：中国地级以上城市和大部分县，省级行政区划和国界线。高速公路等交通要素。主要的河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地及相关要素。标注地级以上城市和县（密度大时可删除部分县）名称，主要的河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地、海洋、岛屿名称。突出表示三大阶地、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 投标时需提供： 1.提供投标产品教育部教育装备研究与发展中心出具的质量检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品具有国务院出版行政部门批准的具有地图出版资格的出版社出版发行证明文件复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供省级及以上测绘局出具的审图证明文件复印件并加盖制造厂商公章； 4.提供投标产品生产制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 10 | ▲世界语音立体地形图 | 1套 | 地图比例尺：立体模型水平比例尺为1：1600万；规格：2280mm×1680mm；；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 具有电子点读功能：提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头、具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 主要内容：世界各国家和地区的名称、范围、国界线。高速公路等交通要素。主要河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地、海洋、岛屿并标注地理名称。各国家和地区的面积和人口。突出显示七大洲、四大洋自然地理形态和特点。 投标时需提供： 1.提供投标产品教育部教育装备研究与发展中心出具的质量检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品具有国务院出版行政部门批准的具有地图出版资格的出版社出版发行证明文件复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供省级及以上测绘局出具的审图证明文件复印件并加盖制造厂商公章； 4.提供投标产品生产制造厂商授权书原件。 |  |  |  |  |
| 11 | 地质地貌模型 | 8个 | 规格：600*400mm，均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材，其中包括：1、流水地貌 2、黄土地貌3、冰川地貌4、海岸侵蚀地貌5、丹霞地貌6、梯田模型7、喀斯特地貌8、火山熔岩地貌 每个模型二维码，通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与该模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 |  |  |  |  |
| 12 | 地质地貌模型柜 | 8个 | 66cm×46cm×90cm，铝合金型材框架玻璃柜/下面防火板加海洋蓝色贴面，上面8MM厚度玻璃钢柜。 |  |  |  |  |
| 13 | 等高线绘制探究活动套装 | 4套 | 规格：盒子200×150×150mm3×1、超轻粘土50g×10、手持量杯500ml；幻灯片×10、激光定位笔架×1、白板笔×3（3色）、食用色素×1、软布×1、活动册×10。 功能：适应于完中（含初中和高中）的学校，学生通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 |  |  |  |  |
| 14 | 验证温室气体实验套装 | 4套 | 规格：锥形烧瓶500ml×2，苏打粉8g×10袋、醋酸12ml×10袋、数显温度探头×2、活芯瓶塞×2、秒表计时器×1、60w白炽灯×1、清理棒×1、学习册×10。 功能：适应于完中（含初中和高中）的学校，学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 |  |  |  |  |
| 15 | 探究热力环流实验活动套装 | 4套 | 规格：粗管（L=35cm D=3cm）×2、手持量杯1L+500ml×2、数显温度探头×1、细管（L=22cm D=2cm）×2、矮水杯（H=8cm D=10cm）×2、食用色素×2（红蓝各一瓶）、电热杯500ml×1、学习册×10。 功能：学适应于完中（含初中和高中）的学校，生通过操作学具探究热力环流基本原理，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 |  |  |  |  |
| 16 | 探究锋面实验活动套装 | 4套 | 规格：水槽300×100×140mm3×1、挡板100×140×6mm3、手持量杯1L×1、热水壶×1、数显温度探头×1、食用色素×2（红蓝各一瓶）、食用盐20g×10袋、学习册×10。 功能：适应于完中（含初中和高中）的学校，实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：学生通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 |  |  |  |  |
| 17 | 护目镜 | 4副 | 规格：聚碳酸脂（POLYCARBONATE）强化镜片，边框才用ABS 功能：眉棱及侧翼防护设计，阻挡上面及侧面飞来的颗粒、液体，为眼部提供全面的保护。镜腿可伸缩长短能够适合各种脸型人群使用。 |  |  |  |  |
| 18 | 平面政区地球仪 | 1个 | 1∶40 000 000 |  |  |  |  |
| 19 | 平面地形地球仪 | 1个 | 1∶40 000 000 |  |  |  |  |
| 20 | 平面政区地球仪 | 8个 | 1︰64 000 000，学生用 |  |  |  |  |
| 21 | 平面地形地球仪 | 8个 | 1︰64 000 000，学生用 |  |  |  |  |
| 22 | 地图图层学习箱 | 1套 | 地图图层学习箱应适用于高中地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 1. 教学内容：高中版 2. 教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3) 地理投影功能。 3. 产品构成： 1) 六组地理学习工具盒； 2) 六套地图学习卡集，包括基础底图与图层卡； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 4) 储物箱。 |  |  |  |  |
| 23 | 可替换式挂图灯箱 | 4块 | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源。 |  |  |  |  |
| 24 | 教学挂图灯箱片 | 40张 | 尺寸：60cm*60cm，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（40张）：大陆漂移示意、地壳运动怎样改变了地表、探索海底、大板块与火山地震带分布、探索世界年平均气温的分布规律、探索世界气候类型、中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图、地球公转与季节变化、东南亚热带气候与农业生产、撒哈拉以南非洲、中亚地形分布、亚洲地形和沿30°N的地形剖面、南亚地形分布、中东地区、欧洲旅游胜地、北美洲地形和沿30°N的地形剖面、美国农业带的分布、中国自然景观、中国气候带分布、中国山脉分布、中国矿产资源分布、中国主要铁路和铁路枢纽、中国南方地形图、中国西北地区地貌、中国温度带、中国行政区域、青藏地区、黄河流域水系水利和地上河示意图、长江流域水系水利和干流剖面图、沟壑纵横的特殊地形区——黄土高原、中国跨流域调水工程线路示意图、中国主要远洋航线、北京奥运会火炬境内传递路线、中国人口密度、中国土壤类型、中国国家重点风景名胜区、太阳、卡西尼号穿越土星环、宇航员漫步太空、猎户座深空影像。 |  |  |  |  |
| 25 | 可替换式挂图灯箱 | 2块 | 尺寸：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源。 |  |  |  |  |
| 26 | 教学挂图灯箱片 | 10张 | 尺寸：120cm*60cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（10张）：地球公转与季节变化、星空、澳大利亚特有动物、环境问题、世界地形图、世界政区图、北极地形、船底座星云、世界一月大气压、世界七月大气压。 |  |  |  |  |
| 27 | 卷帘式知识窗帘 | 15平 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 |  |  |  |  |
| 28 | ▲地理社区 | 1套 | 1.门户与空间：包括学校门户、协作组空间、教师个人空间，实现网络学习空间。 2.研修应用：包括集体备课、评课议课、课题研究、科研成果、评比竞赛等应用，为开展校本教研活动提供支持和服务。 ①集体备课：备课组长可制定一段时期的集备计划，发起集备，安排主备人和备课时间，教师们可针对某一备课任务进行交流讨论，共享资源，发表见解，最终就备课任务的解决方案达成共识。 ②评课议课：由管理员定制预设各种评课模板；系统汇聚授课教师上课视频、课件文档等资源；其他教师可在要求时段内参与评课议课；最终通过评分、评价来指导或帮助授课人提升能力。平台支持客观评价和主观评价。 ③课题研究：以文章、资源、图片、视频、主题讨论、活动等各种形式支持课题研究各阶段活动的开展，对课题研究基础资料、过程资料、研究成果进行全面管理和展示。 ④科研成果：按论文、著作、课件、教学设计、专利、其他成果6项分类对用户产生的成果进行管理。 ⑤评比竞赛：管理者可在各级机构门户、机构学科门户发起各种评比竞赛活动，提供发起竞赛、报名参赛、作品展示、大众评赛、专家评赛、综合评赛、竞赛统计等功能。 2.基础应用：包括投票、问卷、问答、话题、活动、专题、视频、统计分析等应用，为教、学、研等业务应用提供基础支撑服务。 3.后台管理：管理者可组织管理业务活动，掌握学校教育整体运行状况。 4.资源平台： ①生成性资源中心：业务驱动，创建本地化资源体系建设模式。 5.基础支撑平台：包括用户统一认证服务系统、知识管理系统、文档转换服务系统、应用接入系统、资源汇聚等系统。 |  |  |  |  |
| 29 | 学生桌 | 6套 | 学生桌：规格：对角距1200mmX760mm（六角形） 1.桌面结构材料：台面采用厚度0.7 mm耐火板饰面，基材环保E1级25厚刨花板，板截面2.0mm厚PVC封边条机械封边。 2.桌身结构材料：弧形六脚立腿，1.2 mm冷轧钢板模具冲压成型，带可调地脚，立腿上盘采用30X50mm矩形钢管制作，专用连接件安装。钢结构表面经前处理后，采用静电粉末喷涂高温固化工艺。 |  |  |  |  |
| 30 | 学生凳 | 36个 | 学生凳：三腿钢支架表面喷塑，内置螺纹升降型（螺纹部分不外露，有效防止螺纹部分生锈）ABS凳面，直径290-300mm 升降高度450-500 mm。 |  |  |  |  |
| 31 | 线缆 | 1套 | 供电要求独立控制电源；所有音视频线路敷设；包含所有所需配件及材料。 |  |  |  |  |

包号：04包

主要采购内容: 数学教学仪器

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲图形计算器（图形计算器软件） | 26个 | 图形计算器软件，具有常规计算、图象/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，并以中文菜单显示，可以安装在微软的操作系统上进行操作。 |  |  |  |  |
| 02 | 三角尺 | 6套 | 60°、45°尺各1，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm。 |  |  |  |  |
| 03 | 圆规 | 6个 | 适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚。 |  |  |  |  |
| 04 | 直角坐标黑板 | 3块 | 900mm×600mm |  |  |  |  |
| 05 | 几何体模型 | 6套 | 1.包括5种正多面体及其展开面，可用于研究五种正多面体的表面展开图形状，指导学生根据表面展开图制作模型，根据正多面体的表面展开图，研究正多面体中点、线、面的关系，探究正方体表面展开图的所有可能的情形. 模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。2.包括柱、锥、球、多面体等各种形状的几何体，可用于研究几何体的基本特征和性质，共计14件。PC材质。 |  |  |  |  |
| 06 | 棱柱 | 6套 | 共9件，包括正方体及它的对角线所在的截面、直三棱柱截面举例、平行六面体、正四棱柱截面举例、正三棱柱截面举例、正五棱柱截面举例、正六棱柱截面举例、带活动轴线的正四棱柱、长方体及活动的对角面；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 07 | 棱锥 | 6套 | 共8件，正三棱锥的高与斜高、正五棱锥及其截面、正四面体及它的高线、三棱锥及其平行底的截面、可拆分的正三棱柱、带活动轴线的正四棱锥、可拆分的四棱锥、正六棱锥及其高线；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 08 | 棱台 | 6套 | 共4件，正三棱锥与棱台、正六棱锥与棱台、正五棱锥与棱台、带活动顶和轴线的四棱锥；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲常见旋转体 | 6套 | 共计12件，半球和它的截面、产生球的旋转模型、球和它的大圆、产生椭球的旋转模型1、带活动轴线的圆柱、产生椭球的旋转模型2、圆柱的轴截面和斜截面、产生圆锥的旋转模型、圆锥的轴截面与平行底的截面、产生圆柱的旋转模型、带活动轴线的圆锥、手工旋转装置；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 10 | 面积与体积 | 6套 | 共9件，包括正方体及它的对角线和高线、圆锥及其活动的展开面、可拆分的直三棱柱、四棱锥与展开面、长方体及其展开面、八棱柱、八棱锥、正四棱柱和与其等底等高的正四棱锥、圆柱及其侧面展开面；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 11 | ▲组合体 | 6套 | 共11件，正方体中的四棱锥举例2、圆柱和正四棱柱的组合体、球及其内接正八面体、等边圆柱和它的内切球、球及其内接正方体、圆锥的内接圆柱、长方体、圆柱和半球的组合体、圆柱及半球、圆筒、圆柱和与其等底等高的圆锥；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲圆锥曲线模型 | 6套 | 共计11件，包括球缺和球冠、可拆分的半球、斜截圆柱面及其展开图、圆锥面截得抛物线、双圆锥及一组双曲线截面、可用于说明抛物线的定义的模型、底面积相等高相等的圆柱半球和圆锥、圆柱、半球、圆锥、圆柱及其斜截面和内接球、圆锥及其斜截面和内接球；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 13 | 知识拓展 | 6套 | 共计2件，包括拆分正方体演示（a+b）3、演示祖暅原理的模型，可动手实验操作；模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 |  |  |  |  |
| 14 | ▲凸凹多面体模型 | 6套 | 模块化几何模型搭建套装，可任意搭建凸凹多面体模型，可以构建起正多面体、棱柱和反棱柱、棱锥和双棱锥、棱台以及组合体等多种立体几何体模型，是一套独一无二且极具价值的学习工具，可以最大限度激发学生的创造性，帮助学生建立空间意识，培养学生的空间想象力，达到教学目标；搭建套装内含286块标准化组件，其中等边三角形100片、等腰三角形60片、正方形60片、长方形30片、五边形36片，橡皮筋600根。 |  |  |  |  |
| 15 | 简明数学史挂图 | 1套 | 展示中外数学史上的重要人物和主要成果。 |  |  |  |  |
| 16 | 可替换式挂图灯箱及灯箱片 | 1套 | 灯箱两种尺寸： 1.尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源。 2.尺寸：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源。 灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜。 1.尺寸：60cm*60cm，包含50张。 内容：埃舍尔绘画系列（埃舍尔、极限圆Ⅲ、日与月、天与水、鱼和规模、Gravity、Eight Heads、多立克柱、瀑布、黑白骑士、画手、蜥蜴），国外数学家系列（泰勒斯、毕达哥拉斯、芝诺、德谟克利特、柏拉图、亚里士多德、欧几里德、阿基米德、伽利略、开普勒、笛卡尔、牛顿、泰勒、欧拉、高斯、罗素、爱因斯坦、斐波那契），中国数学家系列（熊庆来、华罗庚、陈省身、陈景润、潘承洞、苏步青、吴文俊、杨乐、丘成桐、刘徽、祖冲之、沈括、秦九韶、郭守敬、徐光启、李善兰），建筑与数学系列（天坛&泰姬陵、文艺复兴时期建筑油画、雪花曲线、地震与对数）。 2.尺寸：120cm*60cm，包含10张。 内容：埃舍尔绘画--骑士，绘画与数学系列（达芬奇—最后的晚餐、拉斐尔—雅典学派），分形系列（分形1、分形2），中国剩余定理，7种方法证明勾股定理（1）、7种方法证明勾股定理（2）7种方法证明勾股定理（3）魔方与数学 。 |  |  |  |  |
| 17 | ▲数学教学辅助软件 | 6套 | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示；几何画板、Z+Z超级画板、matlab等； 三维立体几何模型演示教学系统，包含不低于100种以上的几何体和点线面关系演示内容，可实现几何截面的上下、水平移动，可以在任意位置上停止并可以实现复位，能够表现平面截取几何体的过程和截面形状；通过勾选项就能实现几何体特定部位的隐藏或显现，以直观展示几何定理并运用其解决数学难点，能够测量和计算模型的体积，并进行相关实验，能够实现几何体外表面展开与复原，可以展示几何体的动态变化，可以直观演示生活中的常见几何原理运用，如接水管、修旋转楼梯；通过灵活设置包括角度、周期、高、半径、边长、棱数、系数等参数，能够直接改变截面倾斜角度、函数运动周期、几何体大小，能够得到不同的棱柱。数学素质教育资源库：数学之美：体现数学学科的美好数学之史：数学历史方面的知识数学之用：数学与实践相结合的知识数学之趣：数学应用的一些知识 |  |  |  |  |
| 18 | 仪器柜 | 6套 | 数量、规格及内部格局应根据实际情况设计。其中，柜中搁板位置应可调节，对于存放较重仪器的搁扳宜做承重加强处理。1200*400*700mm。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日