鞍山市政府采购项目

鞍山市第九中学数字化实验室项目

合同编号：AGJCG2020GH12

计划编号：ASZC20200600275

合       同

合同需方：鞍山市第九中学

合同供方: 沈阳安皓升科技有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2020GH12

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市第九中学（以下简称需方）和沈阳安皓升科技有限公司（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号AGJCG2020GH12）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为采购文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币壹佰零肆万伍仟元整。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：签订合同之日起30日内送货安装完毕。

2.交货地点：采购人指定地点（鞍山境内）

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                             供方(公章)：

法定代表人或授权代表人                   法定代表人或授权代表人

(签字):                                  (签字):

地址：                                    地址：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮编：                                    邮编：

日期：                                    日期：

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照报价采购文件响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“采购文件”指采购人或者采购代理机构发布的采购文件。

1.14“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及采购文件、响应文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

10.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有采购文件、响应文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应响应时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的响应货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因响应货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果采购文件要求成交人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

2-3开标一览表

包号：1                                                     报价单位：人民币元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市第九中学数字化实验室项目 | 小写：1045000.00 大写：壹佰零肆万伍仟元整 | 21400.00 | 签定合同之日起30日内送货安装完毕。 | 采购人指定地点（鞍山境内） |  |

2-4分项报价表

包号：1                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物理数字化实验平台 | 恒华 | 型号：H-H500 ★1、规格（±10mm）： 1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：采用25mm厚环保三聚氰氨饰面板，台面基材为环保密度板或刨花板，四周优质PVC同色或白色封边。台面颜色多种，默认蓝色。 ★3、三段式台面。两边1200mm×440mm为固定台面，中间1200mm×320mm为升降台面，升降台面下方为数字化实设备升降端。 ★4、台体结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈半『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配，通过专用紧固件连接固定。主体结构件分别用规格60mm×30mm、30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度0.8mm厚钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架通过专用镙丝组装。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 ★5、数字化实设备升降端：最大抬升高度350mm,内置14英寸高清显示屏2块，支持两块屏幕同时显示相同实验数据。220V交流输出端子四个，有专用的传感器连接接口共计八个，四个一组；具备HDMI高清接口两个，具备设备开关电源按键两组。键盘收纳卡位一个。以上所有接口、高清显示屏幕等平均分布在数字化升降端的两侧。 ★6、中央采集处理系统:采用Intel Celeron 四核CPU最高主频2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 ★7、配件：每桌具备一套键盘鼠标（或一块一体式鼠标键盘）。 ★8配件：每桌具备规格为270mm×330mm×≥130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. ★9、传感器收纳架：在数字化实设备升降端屏幕两侧，分别配备2层传感器收纳架，做到实验室特定环镜下的水电分离。保护实验过程中师生的安全。 ★10、地脚：专用PP注塑加厚地脚，带调平结构。 ★11、集中管理系统（/功能）：数字化实设备系统整体升降。无数字化实验时降回数字化设备端，实验台台面无任何其它设备，可做常规实验台使用。学生端数字化实设备升降由教师统一控制：上升、下降、急停等。两侧两个书桌斗中间，预留TSE+交互实验平台学生端安装位置。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 11800 | 70800 |  |
|  | 分体式物理多用途教师实教台 | 恒华 | 型号：H-Z100 ★1、整体规格（±10mm）：长2200mm×宽700mm×高1100；实教台整体分两部分，一部分可移动端，一部分固定端不可移动：其中可移动端低台面、固定高台面高度分别为750、900；（1100mm整高含固定端讲台围栏及扶手高度）mm，整体框架采用厚度1.2mm、规格：30mm×30mm、60mm×30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、结构：新型精钢+板式结构。固定端具体规格（±10mm）：长1000mm×宽700mm×高1100mm；移动端在实验演示过程中可视情况随意移动。具体规格（±10mm）：长1200mm×宽700mm×高750mm。移动端整体配四个带刹车装置的万向地脚。 ★ 3、台面：材质为25mm厚环保三聚氰氨饰面板。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 4800 | 4800 |  |
|  | 分体式生化多用途教师实教台 | 恒华 | 型号：H-Z200 ★1、整体规格（±10mm）：长2200mm×宽700mm×高1100；实教台整体分两部分，一部分可移动端，一部分固定端不可移动：其中可移动端低台面、固定高台面高度分别为750、900；（1100mm整高含固定端讲台围栏及扶手高度）mm，整体框架采用厚度1.2mm、规格：30mm×30mm、60mm×30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、结构：新型精钢+板式结构。固定端具体规格（±10mm）：长1000mm×宽700mm×高1100mm；移动端在实验演示过程中可视情况随意移动。具体规格（±10mm）：长1200mm×宽700mm×高750mm。移动端整体配四个带刹车装置的万向地脚。 ★3、台面：可移动端台面：采用厚度为12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂；固定端台面：材质为25mm厚环保三聚氰氨饰面板。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 5000 | 10000 |  |
|  | TSE+交互实验平台（教师端）定制款 | 恒华 | 型号：HH-T101 ★ 1、整体参数：上端前后宽度：30mm， 下端前后宽度：180mm，左右宽度：420mm。整体呈梯形。实验平台操作面板规格：420mm×200mm。 ★ 2、安装方式：须安放于教师多媒体实教台不可移动端右上方。安装成功后，面板与台面之间倾斜一定角度，便于教师操作。拒绝接受抽屉式、翻转式等可能引起电线拉断、缠绕等具有安全隐患其它安装形式。 ★2、硬件部分：采用10.1英寸高清液晶显示屏及触摸屏操作；用于控制电流、电压数值调整、输出，协调控制学生端等触摸屏操作，软件界面操界面简洁易用。 ★3、一键开关机，开机具有音频提示。 ★4、必须具备2位220V市电输出，2组低压输出端子。 ★5、拓展性能：具备4位USB数据交换接口、4组机械分组开关、1组总控电源机械开关。 ★ 6、低压直流电源控制系统：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★7、低压交流电源控制系统：0-16V交流输出，输出分辨率1V，最大电流2A。军工级变压器生产厂家合作生产高质量环形变压器，足功率、满负载、低温升、长期可靠运行。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★8、其它硬件：独立工业级AC-DC供电系统。模块化组合设计，易于维护扩展。内置高精度温度控制器、自动调节系统内部温度。独立安全监控系统，对系统运行环境自动报警和控制。 9、综合交互控制系统：教师端具有整间实验室供电部分最高控制权，可授权学生端输出参数，亦可一键控制学生端参数设定并锁定与解锁。可对学生端进行分组控制，最多实现1-4组分组。教师端可一键关闭所有设备端电源，最大程度提高安全系数。协调智能协同系统、智能同屏系统，完成其各项功能。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 4500 | 13500 |  |
|  | 智能协同系统 | 恒华 | 型号：H-P002 ★1、显示端整体采用15.6英寸桌面隐藏直升式升降屏。 ★2、升降结构采用双直线轴承双光杆导轨，升降流畅无阻，稳定性强且无晃动，无抖动，经久耐用。传动件采用精密齿条升降，单齿轮单齿条,升降快速平稳。 ★3、选用60KTYZ静音电机；稳定性强.抗震性好.无噪音。 ★4、升降屏通过控制单元开可控制显示屏的上升，下降，暂停，前仰角，后仰角。支持无线网络控制RS232,RS485。 ★5、集成控制端整体集成于TSE+交互实验平台内部，属于独立硬件单元。采用Intel Celeron 四核CPU最高主频≥2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗≤45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘，避免机械硬盘长期磨损造成数据丢失。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 6、数据输出依托于TSE+交互实验平台（教师端）4组USB接口，满足高速移动数据输出需求及数字化实验数据采集需求。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 10800 | 32400 |  |
|  | 智能同屏系统 | 恒华 | 型号：H-P001 ★1、为非独立产品，属功能性模块，集成于多媒体实教台内部。与依托TSE+交互实验平台、智能协同系统无逢兼容。可协调一致性连动。 ★2、通过该系统能够轻松实现智能协同系统、教师自带笔记本、教室多媒体一体机一键同屏。 ★3、同屏启动后，教师可通过小屏幕进行授课，减少教师授课时高亮度的多功能一体机对教师眼睛的伤害，同时更利于教师与学生直面互动。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1628 | 4884 |  |
|  | 物理四人制学生实教台 | 恒华 | 型号：H-H300 ★1、规格（±10mm）：1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：防火贴面板，整体25mm厚，基材为环保密度板或刨花板。不易退色，具有较强的耐蚀性及承重性。 ★3、结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、40mm×20mm：30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 ★4、配件：每桌具备规格为270mm×330mm×130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 5470 | 32820 |  |
|  | 生化四人制学生实教台 | 恒华 | 型号：H-H200 ★ 1、规格（±10mm）：1200mm×1200mmX750㎜,整体框架采用厚度1.2mm、规格：30mm×30mm、60mm×30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、台面：采用厚度为≥12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★3、结构：新型精钢+板式结构。整体呈双立柱『工』字型。 ★4、配件：每桌具备规格为270mm×330mm×130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理。 | 12 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 5680 | 68160 |  |
|  | 教师椅 | 恒华 | 型号：H-F501 ★1、低靠背、带扶手，座高43cm-40cm可调。 ★2、坐垫采用一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。 ★3、黑色网布饰面，五脚气动升降，带万向轮。 ★4、金属立脚。优质五金件连接。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 158 | 474 |  |
|  | 生化数字化实验平台 | 恒华 | 型号：H-H100 ★1、规格（±10mm）：1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：采用厚度为12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★3、三段式台面。两边1200mm×440mm为固定台面，中间1200mm×320mm为升降台面，升降台面下方为数字化实设备升降端。 ★4、台体结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈半『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配，通过专用紧固件连接固定。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度0.8mm厚钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架通过专用镙丝组装。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 5、数字化实设备升降端：最大抬升高度350mm,内置13.5英寸高清显示屏2块，220V交流输出端子四个，传感器连接口为USB3.0接口，共计十六个，四个一组，HDMI高清口二个，设备开关电源二组。键盘收纳卡位一个。以上所有接口、屏幕等平均分布在升降端的两侧，支持两块屏幕同时显示实验数据。 ★6、中央采集处理系统:采用Intel Celeron 四核CPU最高主频2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 ★7、配件：每桌具备一套键盘鼠标（或一块一体式鼠标键盘）。 ★8、地脚：专用PP注塑加厚地脚，带调平结构。 ★9、集中管理系统（/功能）：数字化实设备系统整体升降。无数字化实验时降回数字化设备端，实验台台面无任何其它设备，可做常规实验台使用。学生端数字化实设备升降由教师统一控制：上升、下降、急停等。两侧两个书桌斗中间，预留TSE+交互实验平台学生端安装位置。 ★10、配件：每桌具备规格为270mm×330mm×130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. | 12 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 17000 | 204000 |  |
|  | TSE+交互实验平台（物理学生端）定制款 | 恒华 | 型号：HH-D100 ★1、操控端整体规格：宽度280mm×高度90mm×厚度60㎜。倾斜一定角度固定安装在两个学生书桌斗中间，从安全角度考虑，拒绝抽屉式、翻转式结构（容易拉断、缠绕电线，具有安全隐患）。 ★2、操控端采用4.3英寸高清液晶触控显示屏，用于控制电流、电压数值调整、输出等触摸屏操作，软件界面简洁易用。数字化实验设备升降端内置2块高清显示屏。 ★3、具备220V市电输出端子两组，两组低压输出端子。 ★4、拓展性能：4位USB数据交换接口。 ★5、低压直流部分：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★6、低压交流部分：0-16V交流输出，输出分辨率1V，最大电流2A。军工级变压器生产厂家合作生产高质量环形变压器，足功率、满负载、低温升、长期可靠运行。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★7、受控于来自TSE+教师端的指挥，接受信号并工作。 | 24 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2700 | 64800 |  |
|  | TSE+交互实验平台（生化学生端）定制款 | 恒华 | 型号：HH-D200 ★1、操控端整体规格：宽度280mm×高度90mm×厚度60㎜。倾斜一定角度固定安装在两个学生书桌斗中间，从安全角度考虑，拒绝抽屉式结构（因抽屉式结构容易拉断、缠绕电线，具有安全隐患）。 ★2、操控端采用3.5英寸高清液晶触控显示屏，用于控制电流、电压数值调整、输出等触摸屏操作，软件界面简洁易用。 ★3、必须具备220V市电输出，低压输出端子。 ★4、拓展性能：2位数据交换接口。 ★5、低压直流部分：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★6、受控于来自TSE+教师端的指挥，接受信号并工作。 | 48 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2300 | 110400 |  |
|  | 学生凳 | 恒华 | 型号：H-F502 ★1、规格：￠310mm×310mm×450mm。 ★2、四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型， ★3、凳面：PP材质，经模具吹塑工艺，一次成型。 ★4、脚垫：采用优质橡胶材料。 ★5、凳体立脚：下端采用≥30mm×20mm方管，表面喷塑，上端立管直径为50mm的圆管，内藏螺旋升降结构。使凳体受重均匀稳定。 | 144 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 113 | 16272 |  |
|  | 实验光源教师管理系统 | 恒华 | 型号：H-F508 ★1、包括立式LED折叠光源1个，教师控制系统（集成于TSE+交互实验平台教师端内部）1套。 ★2、教师可控制学生灯光开闭。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 240 | 240 |  |
|  | 实验光源系统学生端 | 恒华 | 型号：H-F509 ★硬件部分：立式可折叠LED光源。光照角度可调。 | 12 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 223 | 2676 |  |
|  | 智能自净型风水台 | 恒华 | 型号：H-F503 ★1、规格（±10mm）：长400mm×宽620mm×高750mm（不含水嘴高度）。 ★2、参数: 风水台台面与水槽选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性；风水台台面与水槽一体化模具注塑成型，风水台台身选用0.7mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成，不接受风水台整体材质全部为塑料材质（塑料材质风水台台身稳定性能差，不利于安装供电系统、控制系统、消毒系统等可能产生高热的设备）； ★3、风水台台身内部整体分为给排水区和功能区两部分，功能区包括废气处理系统、风水台所需供电系统、控制系统、消毒系统； ★4、风水台台身内部给排水区与功能区做到严格分离，其中废气处理系统、消毒系统做到严格分区独立。 ★5、具有独立的消毒功能（必须与风水台为一体化产品，不接受两个独立的产品生硬拼接成此项功能），消毒功能学生无法开启，由教师统一在室内无学生的时候，开启进行室内空气消毒。 ★6、具备两个吸风罩，均采用PP注塑成型，二根吸风管，材质采用硬质可变形蛇形排风专用管。可任意角度变形。 | 14 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2506 | 35084 |  |
|  | 智能自净内核部分 | 恒华 | 型号：H-F302 ★硬件端：化学实验室废气处理系统专用滤网组，防腐风机，净化协调电子单元等。 | 14 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2122 | 29708 |  |
|  | 生物专用水槽台 | 恒华 | 型号：H-C105 ★ 1、规格（±10mm）：长400mm×宽620mm×高750mm（不含水嘴高度）。 ★ 2、参数: 风水台台面与水槽为一体化模具注塑成型，选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性。台身选用0.7mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成，水槽台所需供电、给排水做到严格分离，整体安全性能稳定。 | 14 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2122 | 29708 |  |
|  | 水槽台给排水附件 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★每套配备给水软管一根，排水软管一根，以及相关管件紧固件等。 | 28 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 174 | 4872 |  |
|  | 三联水嘴 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 28 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 196 | 5488 |  |
|  | 物理准备台 | 恒华 | 型号：H-D30 ★1、规格（±10mm）：2400mm×1200mm×780mm。 ★2、结构：结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、40mm×20mm：30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。 ★3、台面：采用环保型、厚为≥25mm三聚氰氨饰面板。 ★4、台面颜色：多种颜色自由选择。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 5427 | 5427 |  |
|  | 生化准备台 | 恒华 | 型号：H-D80 ★1、规格（±10mm）：2400mm×1200mm×780mm。 ★2、结构：结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm*30mm、40mm*20mm：30mm*30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。 ★ 3、台面：采用厚度为12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★4、台面颜色：多种颜色自由选择。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 5764 | 11528 |  |
|  | 移动式收纳车 | 恒华 | 型号：H-C01 ★规格（±10mm）：900mm×500mm×700mm，30mm×20mm方钢结构，可挂PVC收纳盒二层。便于收纳、存储、转运仪器。放于准备台下方。 | 12 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1519 | 18228 |  |
|  | 整理盒 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★PVC收纳盒，放于移动收纳车上，方便收纳仪器等。 | 48 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 147 | 7056 |  |
|  | 准备台电源 | 恒华 | 型号：H-D08 准备台电源★ABS注塑盒体，配220V交流电源四位。（如应用生物，化学准备室，配2组220V交流电源，配2组设备开关）。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 223 | 669 |  |
|  | 仪器柜 | 恒华 | 型号:G20 ★1、规格（±10mm）：900mm×400mm×1850mm。 ★2、 整柜采用铁板经激光裁切，折弯、焊接而成。前侧上方两扇大对开玻璃门，下方两扇铁门。上方两层隔板，下方一层隔板。 ★3、整柜高温粉沫静电喷涂。防腐。 | 24 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 850 | 20400 |  |
|  | 实验室全室配电附件 | 恒华 | 型号:恒华定制 ★主线采用4.0㎜²、分线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 3000 | 9000 |  |
|  | 实验室给排水全套装置 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 3000 | 6000 |  |
|  | 准备室配电线 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★主线采用4.0㎜²、分线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1000 | 2000 |  |
|  | 准备室给排水全套装置 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1550 | 3100 |  |
|  | 数字化配套软件 | 恒华 | 型号：H-RJ101 ★1、具有数字、图形、 表格、仪表、温度计等多种数据观察方式，能够简明，直观，科学，灵活地处理每一个教学实验，符合新课程改革标准要求。 ★2、具有强大的数据分析功能，支持曲线的多种函数拟合、积分、切线、统计、放大、缩小、移动等，能充分对实验结果进行分析并发现实验规律。 ★3、支持新建和保存实验，以便实验分次完成和实验模板共享。 ★4、支持多种采集方式：限时采集、循环采集、触发采集、连续采集和手工采集。★5、采样频率从1次/小时到2万次/秒无级连续可调，每次可采集60万条以上数据。 ★6、每个实验能保存多次采集结果，便于数据比较和分析。 ★7、实验界面支持分页显示，以丰富实验内容。全面支持多路采集器，全无线采集器，和USB直连采集扩展设备单个或多个同时使用。 ★8、传感器即插即用，识别时间小于1秒，能自动识别新插入传感器并自动运行。 ★9、支持一键生成word格式的实验报告和截取实验曲线，能够用不同的速率重放数据的采集过程。 ★10、支持利用实验模板进行实验，能够预先设计好实验所需的各项参数，比如采样频率、运算函数、坐标轴和显示模块等，节省实验时间，提高课堂效率，符合国家新课程改革的高效性理念。 11、采集数据高于或者低于设定数值时可发出多种形式的警告。 12、可将采集的声音数据以声音的形式播放。 13、软件集成波形信号发生器可以产生2组独立的正弦波或者脉冲波信号。 14、软件集成PPT分页显示功能，教师可以用本软件进行备课。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1158 | 6948 |  |
|  | 大屏电流电压一体传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1001 ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1817 | 1817 |  |
|  | 大屏微电流传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1005 ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1440 | 4320 |  |
|  | 力传感器 | 恒华 | 型号：HH-L85 ★1、量程：±50N ★2、分辨率：0.001N；可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接；自带USB接口能同时支持普通电脑和数据采集器，内置电源开关和固定位。 ★3、与采集端的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与采集器USB口相连；（2）通过无线与采集器相连。 | 14 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 445 | 6230 |  |
|  | 连接线及配套实验手册 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★USB连接线2根、触控笔，配套实验手册及说明书等技术使用资料。 | 21 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 85 | 1785 |  |
|  | 大屏气压传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1010 ★1、量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1817 | 5451 |  |
|  | 大屏温度传感器 | 恒华 | 型号：HH-W108 ★1、量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1675 | 5025 |  |
|  | 大屏湿度传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1051 ★1、量程：0～100%RH ，分辨率：0.05% 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1580 | 1580 |  |
|  | 大屏光照度传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1050 ★1、量程：0～50,000 Lux ，分辨率：10 Lux。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1464 | 1464 |  |
|  | 大屏光强传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1012 ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1464 | 1464 |  |
|  | 小号 | 恒华 | 型号：H-X105 ★1、调性：bB。 2、材质：白铜合金管，表面镀银处理，黑亚格力按键，烤蓝键簧，纯银吹嘴 。 ★3、喇叭口材质：黄铜。 ★4、变音管材质：黄铜。 ★5、嘴子管材质：黄铜。 ★6、活塞材质：不锈钢。 ★7、三号变音管手钩：带有固定旋钮。 ★8、放水键：两个按钮式 。 ★9、按键：云母片按键。 ★10、喇叭口直径：(参考数值)119mm 通径：(参考数值)11.8mm， 喇叭口刻花。具备一号变音管带手钩，，主调音管双支柱（双支柱根部不低于0.6cm六棱支柱座，双支柱共需要四座，两支柱闭合时距离不低于1.6cm，支柱总体长度不低于5.2cm ★11、外包装：高级防水帆布盒或皮制包箱。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1158 | 1158 |  |
|  | 大屏声波传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1013 ★1、量程：20HZ～20,000HZ 分辨率：1Hz。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1570 | 1570 |  |
|  | 大屏位移传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1015 ★1、量程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2052 | 2052 |  |
|  | 大屏磁场传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1016 ★1、量程：-100mT～+100mT ，分辨率：0.05mT。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1581 | 1581 |  |
|  | 大屏微电压传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1006 ★1、量 程：±50mV ，分度：0.02mV。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1440 | 2880 |  |
|  | 大屏快速响应传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1018 ★1、量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1581 | 1581 |  |
|  | 大屏PH传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1022 ★量程：0～14 pH 分辨率：0.01 PH 准确度： ±0.05。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1675 | 3350 |  |
|  | 大屏电导率传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1026 ★1、量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 、10μS/cm 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1746 | 3492 |  |
|  | 大屏氧气传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1027 ★1、量程：0～100% ，分辨率：0.025%。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2569 | 5138 |  |
|  | 大屏二氧化碳传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1028 ★1、量程： 0～100,000 ppm 分辨率：1 ppm 。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 3040 | 6080 |  |
|  | 大屏氧化还原传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1029 ★1、量程：±2000 mV 分辨率：1 mV 。 ★2、传感器须内置2.8寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2052 | 2052 |  |
|  | 大屏溶解氧传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1032 ★1、量程：0～20mg/L ，分辨率：0.01mg/L 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 3040 | 3040 |  |
|  | 色度传感器 | 恒华 | 型号;HH-T1036 ★量程：0～100% 分辨率： 0.1% | 2 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1087 | 2174 |  |
|  | 滴定传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1085 ★1、量程：0 ～ 240dpm。 ★2、为满足实验需求，传感器必须内置电源开关和固定位，传感器提供温度、pH值、电导率三种传感器插槽。 ★3、与采集器的连接支持两种方式:通过数据采集线直接与采集器USB口相连；通过无线与采集器相连。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 876 | 876 |  |
|  | 大屏高温传感器 | 恒华 | 型号：HH-D1024 ★1、量程：0～1200°C ，分辨率：1°C。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1675 | 1675 |  |
|  | 大屏心率传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1052 ★1、量程：0～250bpm。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1864 | 1864 |  |
|  | 大屏心电图传感器 | 恒华 | 型号：HH-T1053 ★1、量程：±5mV 分辨率：0.01mV。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 2287 | 2287 |  |
|  | 高中物理探究实验延展套装 | 恒华 | 型号：H-G01 ★1、综述：配合图形化编程软件进行教学，含有6个基础功能模块、12个传感器、2个舵机、2个减速电机，采用磁性接口和弹针连接功能模块之间的信号线，用传感器线连接传感器模块，不需要焊接，配有生动的使用课程,课程由浅入深。 物理探究实验延展套装具备电子模块：具备1个核心模块、1个OLED显示模块、1个七轴姿态模块、1个电机驱动模块、1个电池管理+下载 模块、1个接口板模块、1个触摸开关、1个摇杆传感器、2个电位器传感器、1个全彩灯、1个红外发射传感器、 1个红外接收传感器、 4个灰度传感器、1个蜂鸣器、2个舵机、2个减速电机、24条传感器连线、1条USB连线的，得1分； ②高中物理探究实验延展套装教材24节课程具备：转速指示器、体感控制、体感表情、一轴斯坦尼康、二轴斯坦尼康、安全气囊、水平仪01、水平仪02、Rolling游戏机01、Rolling游戏机02、Rolling游戏机03、Rolling游戏机04、线控小车、不撞南墙就回头、运货小车、小车避障01、小车避障02、悬崖勒马、寻线小车01、寻线小车02、遥控小车01、遥控小车02、遥控小车03、遥控小车04。并配套24节课程卡的， 2、材质：模块外壳采用环保塑料材质，内置经过安全监测的电路板。 3、辅材：24条传感器连线，一包拼接件。 4、连接方式：堆叠模块设计、上下磁性弹针链接，防反接。 5、具备多个电子模块。 6、结构件：兼容品牌积木。 7、主控：开源Atmel ATmega328P 8位单片机、与 Arduino UNO 控制器模块兼容。 8、编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件实现图形编程模块到Arduino C语言程序的转换，能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口。软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据。 9、教材： 印刷版教材分上下册，满足学生一学年24节课程。 10、所有的功能模块必须是上下磁性吸附。11、图形化编程软件：须同时支持Mixly和Scratch软件 包含舵机和电机，可以拼成小车等活动应用；包含蜂鸣器发声；包含彩灯可以发光（声光动都有）。 | 1 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 3599 | 3599 |  |
|  | 无线蓝牙模块 | 恒华 | 型号：HH-WX-1 ★小巧便于携带，无障碍传输距离100米。 | 3 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 450 | 1350 |  |
|  | 电流传感器 | 恒华 | 型号：HH-D108 ★1、量程：±2A 分辨率：1mA 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 280 | 1680 |  |
|  | 电压传感器 | 恒华 | 型号：HH-D113 ★1、量程：±20V 分辨率：0.01V。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 280 | 1680 |  |
|  | 微电流传感器 | 恒华 | 型号：HH-D118 ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 18 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 280 | 5040 |  |
|  | 精美包装箱 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★铝合金外架，防火材料面板，耐用，方便携带。 | 21 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 335 | 7035 |  |
|  | 双孔光电门传感器 | 恒华 | 型号：HH-D125 ★1、量程：1000s ，分辨率：0.001ms；双孔间需为1CM ，以确保测量瞬时速度的精度 。 ★2、可测量任意宽度物体运动的速度，能测量已知宽的物体的加速度。 ★3、为方便用户教学，双孔必须为一体化设计，不能由两个普通光电门串接而成。 ★4、为方便实验，传感器需内置电源开关和3个固定位。 ★5、一体化设计，传感器采用USB接口。 | 14 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 457 | 6398 |  |
|  | 气压传感器 | 恒华 | 型号：HH-D128 ★1、量程：0～700kPa 分辨率：0.1kPa 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 18 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 488 | 8784 |  |
|  | 温度传感器 | 恒华 | 型号：HH-D130 ★1、量程：-50℃～250℃ 分辨率：0.1℃ 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 18 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 464 | 8352 |  |
|  | 光强传感器 | 恒华 | 型号：HH-D133 ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux 。 ★2、一体化设计，采用Type-C接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 241 | 1446 |  |
|  | 声波传感器 | 恒华 | 型号：HH-D135 ★1、量程：20HZ～20,000HZ 分辨率：1Hz 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 241 | 1446 |  |
|  | 位移传感器 | 恒华 | 型号：HH-D137 ★1、量 程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 658 | 3948 |  |
|  | 磁场传感器 | 恒华 | 型号：HH-D139 ★1、量程：-100mT～+100mT 分辨率：0.05mT 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 450 | 2700 |  |
|  | 微电压传感器 | 恒华 | 型号：HH-D141 ★1、量 程：±50mV 分度：0.02mV 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 264 | 1584 |  |
|  | PH传感器 | 恒华 | 型号：HH-D143 ★1、量程：0～14 pH 分辨率：0.01 PH 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 12 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 529 | 6348 |  |
|  | 高温传感器 | 恒华 | 型号：HH-D145 ★1、量程：0～1200°C 分辨率：分辨率：1°C 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 500 | 3000 |  |
|  | 电导率传感器 | 恒华 | 型号：HH-D146 ★1、量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 、10μS/cm 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 500 | 3000 |  |
|  | 二氧化碳传感器 | 恒华 | 型号：HH-D148 ★1、量程： 0～100,000 ppm 分辨率：1 ppm 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1900 | 11400 |  |
|  | 氧气传感器 | 恒华 | 型号：HH-D151 1、量程：0～100% 分辨率：0.025% 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1675 | 10050 |  |
|  | 湿度传感器 | 恒华 | 型号：HH-D155 ★1、量程：0～100%RH 分辨率：0.05% 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 550 | 3300 |  |
|  | 光照度传感器 | 恒华 | 型号：HH-D157 ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 240 | 1440 |  |
|  | 密封套件 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 13 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 452 | 5876 |  |
|  | 多功能生态实验器 | 恒华 | 型号：HH-D180 ★可与二氧化碳、氧气、温度、光强和湿度传感器组合使用，研究植物叶片光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等。 | 6 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 570 | 3420 |  |
|  | 高灵敏线圈 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测不同电器的电磁辐射强度。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 264 | 1848 |  |
|  | 匀强螺线管 | 恒华 | 型号：恒华定制 ★可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 264 | 1848 |  |
|  | 力学轨道 | 恒华 | 型号：HH-D185 ★1.2m铝合金轨道一条，小车两台，挡光片一套，滑轮系统，磁缓冲装置1套（自带强硼磁铁），摩擦块，配重块，传感器固定支架2个，手拧螺丝，方型螺母一宗等。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1675 | 11725 |  |
|  | 向心力实验器 | 恒华 | 型号：HH-D190 ★铝 合金底座1块、力臂件、旋臂槽1条、重块1个、旋转轴、光电门固定臂1个、传力棒1条等。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1350 | 9450 |  |
|  | 力的合成与分解实验仪 | 恒华 | 型号：HH-D190 ★实验板1块、可调力传感器固定支架、连接线1根、重物、固定块等。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 405 | 2835 |  |
|  | 机械能守恒实验仪 | 恒华 | 型号：HH-D193 ★主刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、摆锤、摆杆、固定螺栓组成。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 570 | 3990 |  |
|  | 电学实验板12块 | 恒华 | 型号：HH-T1089 ★高度集成共12块。半波、全波整流、滤波；RC、RL移相；LC振荡；复杂电路分析；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；串并联及电容充放电；描绘小灯泡的伏安特性曲线等，可完成多项电教学实验。 | 7 | 沈阳 | 辽宁恒华实验室设备制造有限公司 | 1000 | 7000 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  | 1045000 |  |

2-5技术规格偏离表

| 包号/序号：01 产品名称：物理数字化实验平台 数量：6张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）： 1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：采用≥25mm厚环保三聚氰氨饰面板，台面基材为环保密度板或刨花板，四周优质PVC同色或白色封边。台面颜色多种，默认蓝色。 ★3、三段式台面。两边≥1200mm×≥440mm为固定台面，中间≥1200mm×≥320mm为升降台面，升降台面下方为数字化实设备升降端。 ★4、台体结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈半『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配，通过专用紧固件连接固定。主体结构件分别用规格为≥60mm×≥30mm、≥30mm×≥30mm等，管壁厚度≥1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度≥1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度≥0.8mm厚钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架通过专用镙丝组装。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 ★5、数字化实设备升降端：最大抬升高度≥350mm,内置≥13.5英寸高清显示屏2块，支持两块屏幕同时显示相同实验数据。220V交流输出端子二个，有专用的传感器连接接口共计四个，二个一组；具备HDMI高清接口，具备设备开关电源按键。键盘收纳卡位一个。 ★6、中央采集处理系统:采用Intel Celeron 四核CPU最高主频≥2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗≤45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 ★7、配件：每桌具备一套键盘鼠标（或一块一体式鼠标键盘）。 ★8配件：每桌具备规格为≥270mm×≥330mm×≥130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. ★9、传感器收纳架：在数字化实设备升降端屏幕两侧，分别配备2层传感器收纳架，做到实验室特定环镜下的水电分离。保护实验过程中师生的安全。 ★10、地脚：专用PP注塑加厚地脚，带调平结构。 ★11、集中管理系统（/功能）：数字化实设备系统整体升降。无数字化实验时降回数字化设备端，实验台台面无任何其它设备，可做常规实验台使用。学生端数字化实设备升降由教师统一控制：上升、下降、急停等。两侧两个书桌斗中间，预留TSE+交互实验平台学生端安装位置。 | ★1、规格（±10mm）： 1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：采用25mm厚环保三聚氰氨饰面板，台面基材为环保密度板或刨花板，四周优质PVC同色或白色封边。台面颜色多种，默认蓝色。 ★3、三段式台面。两边1200mm×440mm为固定台面，中间1200mm×320mm为升降台面，升降台面下方为数字化实设备升降端。 ★4、台体结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈半『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配，通过专用紧固件连接固定。主体结构件分别用规格60mm×30mm、30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度0.8mm厚钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架通过专用镙丝组装。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 ★5、数字化实设备升降端：最大抬升高度350mm,内置14英寸高清显示屏2块，支持两块屏幕同时显示相同实验数据。220V交流输出端子四个，有专用的传感器连接接口共计八个，四个一组；具备HDMI高清接口两个，具备设备开关电源按键两组。键盘收纳卡位一个。以上所有接口、高清显示屏幕等平均分布在数字化升降端的两侧。 ★6、中央采集处理系统:采用Intel Celeron 四核CPU最高主频2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 ★7、配件：每桌具备一套键盘鼠标（或一块一体式鼠标键盘）。 ★8配件：每桌具备规格为270mm×330mm×≥130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. ★9、传感器收纳架：在数字化实设备升降端屏幕两侧，分别配备2层传感器收纳架，做到实验室特定环镜下的水电分离。保护实验过程中师生的安全。 ★10、地脚：专用PP注塑加厚地脚，带调平结构。 ★11、集中管理系统（/功能）：数字化实设备系统整体升降。无数字化实验时降回数字化设备端，实验台台面无任何其它设备，可做常规实验台使用。学生端数字化实设备升降由教师统一控制：上升、下降、急停等。两侧两个书桌斗中间，预留TSE+交互实验平台学生端安装位置。 | 正偏离 | 内置14英寸高清显示屏2块，支持两块屏幕同时显示相同实验数据。220V交流输出端子四个，有专用的传感器连接接口共计八个，四个一组；具备HDMI高清接口两个，具备设备开关电源按键两组。键盘收纳卡位一个。以上所有接口、高清显示屏幕等平均分布在数字化升降端的两侧。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 187 页 至 198 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：02 产品名称：分体式物理多用途教师实教台 数量：1组 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、整体规格（±10mm）：长2200mm×宽700mm×高1100；实教台整体分两部分，一部分可移动端，一部分固定端不可移动：其中可移动端低台面、固定高台面高度分别为750、900；（1100mm整高含固定端讲台围栏及扶手高度）mm，整体框架采用厚度≥1.2mm、规格：≥30mm×≥30mm、≥60mm×≥30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为≥0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、结构：新型精钢+板式结构。固定端具体规格（±10mm）：长1000mm×宽700mm×高1100mm；移动端在实验演示过程中可视情况随意移动。具体规格（±10mm）：长1200mm×宽700mm×高750mm。移动端整体配四个带刹车装置的万向地脚。 ★ 3、台面：材质为25mm厚环保三聚氰氨饰面板。 | ★1、整体规格（±10mm）：长2200mm×宽700mm×高1100；实教台整体分两部分，一部分可移动端，一部分固定端不可移动：其中可移动端低台面、固定高台面高度分别为750、900；（1100mm整高含固定端讲台围栏及扶手高度）mm，整体框架采用厚度1.2mm、规格：30mm×30mm、60mm×30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、结构：新型精钢+板式结构。固定端具体规格（±10mm）：长1000mm×宽700mm×高1100mm；移动端在实验演示过程中可视情况随意移动。具体规格（±10mm）：长1200mm×宽700mm×高750mm。移动端整体配四个带刹车装置的万向地脚。 ★ 3、台面：材质为25mm厚环保三聚氰氨饰面板。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：03 产品名称：分体式生化多用途教师实教台 数量：2组 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、整体规格（±10mm）：长2200mm×宽700mm×高1100；实教台整体分两部分，一部分可移动端，一部分固定端不可移动：其中可移动端低台面、固定高台面高度分别为750、900；（1100mm整高含固定端讲台围栏及扶手高度）mm，整体框架采用厚度≥1.2mm、规格：≥30mm×≥30mm、≥60mm×≥30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为≥0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、结构：新型精钢+板式结构。固定端具体规格（±10mm）：长1000mm×宽700mm×高1100mm；移动端在实验演示过程中可视情况随意移动。具体规格（±10mm）：长1200mm×宽700mm×高750mm。移动端整体配四个带刹车装置的万向地脚。 ★3、台面：可移动端台面：采用厚度为≥12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂；固定端台面：材质为25mm厚环保三聚氰氨饰面板。 | ★1、整体规格（±10mm）：长2200mm×宽700mm×高1100；实教台整体分两部分，一部分可移动端，一部分固定端不可移动：其中可移动端低台面、固定高台面高度分别为750、900；（1100mm整高含固定端讲台围栏及扶手高度）mm，整体框架采用厚度1.2mm、规格：30mm×30mm、60mm×30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、结构：新型精钢+板式结构。固定端具体规格（±10mm）：长1000mm×宽700mm×高1100mm；移动端在实验演示过程中可视情况随意移动。具体规格（±10mm）：长1200mm×宽700mm×高750mm。移动端整体配四个带刹车装置的万向地脚。 ★3、台面：可移动端台面：采用厚度为12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂；固定端台面：材质为25mm厚环保三聚氰氨饰面板。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：04 产品名称：TSE+交互实验平台（教师端）定制款 数量：3套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★ 1、整体参数：上端前后宽度：≥30mm， 下端前后宽度：≥180mm，左右宽度：≥420mm。整体呈梯形。实验平台操作面板规格：≥420mm×≥200mm。 ★ 2、安装方式：须安放于教师多媒体实教台不可移动端右上方。安装成功后，面板与台面之间倾斜一定角度，便于教师操作。拒绝接受抽屉式、翻转式等可能引起电线拉断、缠绕等具有安全隐患其它安装形式。 ★2、硬件部分：采用≥7英寸高清液晶显示屏及触摸屏操作；用于控制电流、电压数值调整、输出，协调控制学生端等触摸屏操作，软件界面操界面简洁易用。 ★3、一键开关机，开机具有音频提示。 ★4、必须具备2位220V市电输出，2组低压输出端子。 ★5、拓展性能：2位USB数据交换接口、2组机械分组开关、1组总控电源机械开关。 ★ 6、低压直流电源控制系统：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★7、低压交流电源控制系统：0-16V交流输出，输出分辨率1V，最大电流2A。军工级变压器生产厂家合作生产高质量环形变压器，足功率、满负载、低温升、长期可靠运行。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★8、其它硬件：独立工业级AC-DC供电系统。模块化组合设计，易于维护扩展。内置高精度温度控制器、自动调节系统内部温度。独立安全监控系统，对系统运行环境自动报警和控制。 9、综合交互控制系统：教师端具有整间实验室供电部分最高控制权，可授权学生端输出参数，亦可一键控制学生端参数设定并锁定与解锁。可对学生端进行分组控制，最多实现1-4组分组。教师端可一键关闭所有设备端电源，最大程度提高安全系数。协调智能协同系统、智能同屏系统，完成其各项功能。 | ★ 1、整体参数：上端前后宽度：30mm， 下端前后宽度：180mm，左右宽度：420mm。整体呈梯形。实验平台操作面板规格：420mm×200mm。 ★ 2、安装方式：须安放于教师多媒体实教台不可移动端右上方。安装成功后，面板与台面之间倾斜一定角度，便于教师操作。拒绝接受抽屉式、翻转式等可能引起电线拉断、缠绕等具有安全隐患其它安装形式。 ★2、硬件部分：采用10.1英寸高清液晶显示屏及触摸屏操作；用于控制电流、电压数值调整、输出，协调控制学生端等触摸屏操作，软件界面操界面简洁易用。 ★3、一键开关机，开机具有音频提示。 ★4、必须具备2位220V市电输出，2组低压输出端子。 ★5、拓展性能：具备4位USB数据交换接口、4组机械分组开关、1组总控电源机械开关。 ★ 6、低压直流电源控制系统：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★7、低压交流电源控制系统：0-16V交流输出，输出分辨率1V，最大电流2A。军工级变压器生产厂家合作生产高质量环形变压器，足功率、满负载、低温升、长期可靠运行。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★8、其它硬件：独立工业级AC-DC供电系统。模块化组合设计，易于维护扩展。内置高精度温度控制器、自动调节系统内部温度。独立安全监控系统，对系统运行环境自动报警和控制。 9、综合交互控制系统：教师端具有整间实验室供电部分最高控制权，可授权学生端输出参数，亦可一键控制学生端参数设定并锁定与解锁。可对学生端进行分组控制，最多实现1-4组分组。教师端可一键关闭所有设备端电源，最大程度提高安全系数。协调智能协同系统、智能同屏系统，完成其各项功能。 | 正偏离 | 采用10.1英寸高清液晶显示屏及触摸屏操作。 具备4位USB数据交换接口、4组机械分组开关、1组总控电源机械开关。 。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 177 页 至 186 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：05 产品名称：智能协同系统 数量：3套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、显示端整体采用≥15.6英寸桌面隐藏直升式升降屏。 ★2、升降结构采用双直线轴承双光杆导轨，升降流畅无阻，稳定性强且无晃动，无抖动，经久耐用。传动件采用精密齿条升降，单齿轮单齿条,升降快速平稳。 ★3、选用60KTYZ静音电机；稳定性强.抗震性好.无噪音。 ★4、升降屏通过控制单元开可控制显示屏的上升，下降，暂停，前仰角，后仰角。支持无线网络控制RS232,RS485。 ★5、集成控制端整体集成于TSE+交互实验平台内部，属于独立硬件单元。采用Intel Celeron 四核CPU最高主频≥2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗≤45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘，避免机械硬盘长期磨损造成数据丢失。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 6、数据输出依托于TSE+交互实验平台（教师端）4组USB接口，满足高速移动数据输出需求及数字化实验数据采集需求。 | ★1、显示端整体采用15.6英寸桌面隐藏直升式升降屏。 ★2、升降结构采用双直线轴承双光杆导轨，升降流畅无阻，稳定性强且无晃动，无抖动，经久耐用。传动件采用精密齿条升降，单齿轮单齿条,升降快速平稳。 ★3、选用60KTYZ静音电机；稳定性强.抗震性好.无噪音。 ★4、升降屏通过控制单元开可控制显示屏的上升，下降，暂停，前仰角，后仰角。支持无线网络控制RS232,RS485。 ★5、集成控制端整体集成于TSE+交互实验平台内部，属于独立硬件单元。采用Intel Celeron 四核CPU最高主频≥2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗≤45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘，避免机械硬盘长期磨损造成数据丢失。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 6、数据输出依托于TSE+交互实验平台（教师端）4组USB接口，满足高速移动数据输出需求及数字化实验数据采集需求。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：06 产品名称：智能同屏系统 数量：3套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、为非独立产品，属功能性模块，集成于多媒体实教台内部。与依托TSE+交互实验平台、智能协同系统无逢兼容。可协调一致性连动。 ★2、通过该系统能够轻松实现智能协同系统、教师自带笔记本、教室多媒体一体机一键同屏。 ★3、同屏启动后，教师可通过小屏幕进行授课，减少教师授课时高亮度的多功能一体机对教师眼睛的伤害，同时更利于教师与学生直面互动。 | ★1、为非独立产品，属功能性模块，集成于多媒体实教台内部。与依托TSE+交互实验平台、智能协同系统无逢兼容。可协调一致性连动。 ★2、通过该系统能够轻松实现智能协同系统、教师自带笔记本、教室多媒体一体机一键同屏。 ★3、同屏启动后，教师可通过小屏幕进行授课，减少教师授课时高亮度的多功能一体机对教师眼睛的伤害，同时更利于教师与学生直面互动。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：07 产品名称：物理四人制学生实教台 数量：6张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）：1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：防火贴面板，整体25mm厚，基材为环保密度板或刨花板。不易退色，具有较强的耐蚀性及承重性。 ★3、结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、40mm×20mm：30mm×30mm等，管壁厚度≥1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度≥1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度≥1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 ★4、配件：每桌具备规格为≥270mm×≥330mm×≥130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. | ★1、规格（±10mm）：1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：防火贴面板，整体25mm厚，基材为环保密度板或刨花板。不易退色，具有较强的耐蚀性及承重性。 ★3、结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、40mm×20mm：30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 ★4、配件：每桌具备规格为270mm×330mm×130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：08 产品名称：生化四人制学生实教台 数量：12张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★ 1、规格（±10mm）：1200mm×1200mmX750㎜,整体框架采用厚度≥1.2mm、规格：≥30mm×≥30mm、≥60mm×≥30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为≥0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、台面：采用厚度为≥12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★3、结构：新型精钢+板式结构。整体呈双立柱『工』字型。 ★4、配件：每桌具备规格为≥270mm×≥330mm×≥130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理。 | ★ 1、规格（±10mm）：1200mm×1200mmX750㎜,整体框架采用厚度1.2mm、规格：30mm×30mm、60mm×30mm方钢焊接而成，表面经防腐处理后高温静电粉末喷涂；框架中间为0.8厚铁板、双面经防腐处理、四周折弯、中间焊接加强筋等工艺处理后通过专用镙钉与框架进行连接。 ★ 2、台面：采用厚度为≥12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★3、结构：新型精钢+板式结构。整体呈双立柱『工』字型。 ★4、配件：每桌具备规格为270mm×330mm×130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：09 产品名称：教师椅 数量：3张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、低靠背、带扶手，座高43cm-40cm可调。 ★2、坐垫采用一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。 ★3、黑色网布饰面，五脚气动升降，带万向轮。 ★4、金属立脚。优质五金件连接。 | ★1、低靠背、带扶手，座高43cm-40cm可调。 ★2、坐垫采用一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。 ★3、黑色网布饰面，五脚气动升降，带万向轮。 ★4、金属立脚。优质五金件连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：10 产品名称：生化数字化实验平台 数量：12张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）：1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：采用厚度为≥12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★3、三段式台面。两边≥1200mm×≥440mm为固定台面，中间≥1200mm×≥320mm为升降台面，升降台面下方为数字化实设备升降端。 ★4、台体结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈半『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配，通过专用紧固件连接固定。主体结构件分别用规格为≥60mm×≥30mm、≥30mm×≥30mm等，管壁厚度≥1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度≥1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度≥0.8mm厚钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架通过专用镙丝组装。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 5、数字化实设备升降端：最大抬升高度≥350mm,内置≥13.5英寸高清显示屏2块，220V交流输出端子四个，传感器连接口为USB3.0接口，共计十六个，四个一组，HDMI高清口二个，设备开关电源二组。键盘收纳卡位一个。以上所有接口、屏幕等平均分布在升降端的两侧，支持两块屏幕同时显示实验数据。 ★6、中央采集处理系统:采用Intel Celeron 四核CPU最高主频≥2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗≤45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 ★7、配件：每桌具备一套键盘鼠标（或一块一体式鼠标键盘）。 ★8、地脚：专用PP注塑加厚地脚，带调平结构。 ★9、集中管理系统（/功能）：数字化实设备系统整体升降。无数字化实验时降回数字化设备端，实验台台面无任何其它设备，可做常规实验台使用。学生端数字化实设备升降由教师统一控制：上升、下降、急停等。两侧两个书桌斗中间，预留TSE+交互实验平台学生端安装位置。 ★10、配件：每桌具备规格为≥270mm×≥330mm×≥130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. | ★1、规格（±10mm）：1200mm×1200mm×750㎜。 ★2、台面：采用厚度为12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★3、三段式台面。两边1200mm×440mm为固定台面，中间1200mm×320mm为升降台面，升降台面下方为数字化实设备升降端。 ★4、台体结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈半『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配，通过专用紧固件连接固定。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度0.8mm厚钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架通过专用镙丝组装。整桌所有钢质结构件经防腐处理后，采用防腐涂料，高温烤漆，具有抗菌、防潮、防酸碱、抗紫外线等功能。 5、数字化实设备升降端：最大抬升高度350mm,内置13.5英寸高清显示屏2块，220V交流输出端子四个，传感器连接口为USB3.0接口，共计十六个，四个一组，HDMI高清口二个，设备开关电源二组。键盘收纳卡位一个。以上所有接口、屏幕等平均分布在升降端的两侧，支持两块屏幕同时显示实验数据。 ★6、中央采集处理系统:采用Intel Celeron 四核CPU最高主频2.42GHz，22纳米制造工艺，超低功耗最高能耗45W。支持InteVT虚拟化技术，支持64位操作系统。配备4GB DDR3低电压高性能内存，频率高达1333Mhz。显示核心采用Intel HD Graphics 技术的高性能显卡最高频率可达854Mhz，支持HDMI1.4a高清输出，最高分辨率支持1920*1080。内置WIFI无线网卡，蓝牙4.0模组。配备≥128G高速固态硬盘。采用千兆高速网卡，满足所有教学需求。 ★7、配件：每桌具备一套键盘鼠标（或一块一体式鼠标键盘）。 ★8、地脚：专用PP注塑加厚地脚，带调平结构。 ★9、集中管理系统（/功能）：数字化实设备系统整体升降。无数字化实验时降回数字化设备端，实验台台面无任何其它设备，可做常规实验台使用。学生端数字化实设备升降由教师统一控制：上升、下降、急停等。两侧两个书桌斗中间，预留TSE+交互实验平台学生端安装位置。 ★10、配件：每桌具备规格为270mm×330mm×130mm四个桌斗，方便学生存放书本；桌斗材质为ABS，另经过防火处理. | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：11 产品名称： TSE+交互实验平台（物理学生端）定制款 数量：24 位 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、操控端整体规格：宽度≥280mm×高度≥90mm×厚度≥60㎜。倾斜一定角度固定安装在两个学生书桌斗中间，从安全角度考虑，拒绝抽屉式、翻转式结构（容易拉断、缠绕电线，具有安全隐患）。 ★2、操控端采用≥3.5英寸高清液晶触控显示屏，用于控制电流、电压数值调整、输出等触摸屏操作，软件界面简洁易用。 ★3、必须具备220V市电输出，低压输出端子。 ★4、拓展性能：2位数据交换接口。 ★5、低压直流部分：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★6、低压交流部分：0-16V交流输出，输出分辨率1V，最大电流2A。军工级变压器生产厂家合作生产高质量环形变压器，足功率、满负载、低温升、长期可靠运行。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★7、受控于来自TSE+教师端的指挥，接受信号并工作。 | ★1、操控端整体规格：宽度280mm×高度90mm×厚度60㎜。倾斜一定角度固定安装在两个学生书桌斗中间，从安全角度考虑，拒绝抽屉式、翻转式结构（容易拉断、缠绕电线，具有安全隐患）。 ★2、操控端采用4.3英寸高清液晶触控显示屏，用于控制电流、电压数值调整、输出等触摸屏操作，软件界面简洁易用。数字化实验设备升降端内置2块高清显示屏。 ★3、具备220V市电输出端子两组，两组低压输出端子。 ★4、拓展性能：4位USB数据交换接口。 ★5、低压直流部分：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★6、低压交流部分：0-16V交流输出，输出分辨率1V，最大电流2A。军工级变压器生产厂家合作生产高质量环形变压器，足功率、满负载、低温升、长期可靠运行。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★7、受控于来自TSE+教师端的指挥，接受信号并工作。 | 正偏离 | 操控端采用4.3英寸高清液晶触控显示屏； 具备220V市电输出端子两组，两组低压输出端子； 拓展性能：4位USB数据交换接口。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 199 页 至 205 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：12 产品名称： TSE+交互实验平台（生化学生端）定制款 数量：48位 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、操控端整体规格：宽度≥280mm×高度≥90mm×厚度≥60㎜。倾斜一定角度固定安装在两个学生书桌斗中间，从安全角度考虑，拒绝抽屉式结构（因抽屉式结构容易拉断、缠绕电线，具有安全隐患）。 ★2、操控端采用≥3.5英寸高清液晶触控显示屏，用于控制电流、电压数值调整、输出等触摸屏操作，软件界面简洁易用。 ★3、必须具备220V市电输出，低压输出端子。 ★4、拓展性能：2位数据交换接口。 ★5、低压直流部分：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★6、受控于来自TSE+教师端的指挥，接受信号并工作。 | ★1、操控端整体规格：宽度280mm×高度90mm×厚度60㎜。倾斜一定角度固定安装在两个学生书桌斗中间，从安全角度考虑，拒绝抽屉式结构（因抽屉式结构容易拉断、缠绕电线，具有安全隐患）。 ★2、操控端采用3.5英寸高清液晶触控显示屏，用于控制电流、电压数值调整、输出等触摸屏操作，软件界面简洁易用。 ★3、必须具备220V市电输出，低压输出端子。 ★4、拓展性能：2位数据交换接口。 ★5、低压直流部分：0-20V直流输出可调，具有高达0.01V的最小调整位，最大2A输出可调。具有实时电压、电流、功率、输出检测功能，可设定最高输出电压电流，精度高达1%。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能。使用独立高性能32位微处理器，最高可达72MHz运算频率，1.25DMips/MHZ指令周期，是普通微控制器的144倍运算速度。采用高速12位数模转换、400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 ★6、受控于来自TSE+教师端的指挥，接受信号并工作。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：13 产品名称：学生凳 数量：144个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格：￠≥310mm×≥310mm×≥450mm。 ★2、四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型， ★3、凳面：PP材质，经模具吹塑工艺，一次成型。 ★4、脚垫：采用优质橡胶材料。 ★5、凳体立脚：下端采用≥30mm×≥20mm方管，表面喷塑，上端立管直径为≥50mm的圆管，内藏螺旋升降结构。使凳体受重均匀稳定。 | ★1、规格：￠310mm×310mm×450mm。 ★2、四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型， ★3、凳面：PP材质，经模具吹塑工艺，一次成型。 ★4、脚垫：采用优质橡胶材料。 ★5、凳体立脚：下端采用≥30mm×20mm方管，表面喷塑，上端立管直径为50mm的圆管，内藏螺旋升降结构。使凳体受重均匀稳定。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：14 产品名称：实验光源教师管理系统 数量：1套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、包括立式LED折叠光源1个，教师控制系统（集成于TSE+交互实验平台教师端内部）1套。 ★2、教师可控制学生灯光开闭。 | ★1、包括立式LED折叠光源1个，教师控制系统（集成于TSE+交互实验平台教师端内部）1套。 ★2、教师可控制学生灯光开闭。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：15 产品名称：实验光源系统学生端 数量：12套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★硬件部分：立式可折叠LED光源。光照角度可调。 | ★硬件部分：立式可折叠LED光源。光照角度可调。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |
| 包号/序号：16 产品名称：智能自净型风水台 数量：14个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）：长400mm×宽620mm×高750mm（不含水嘴高度）。 ★2、参数: 风水台台面与水槽选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性；风水台台身选用≥0.5mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成，不接受风水台整体材质全部为塑料材质（塑料材质风水台台身稳定性能差，不利于安装供电系统、控制系统、消毒系统等可能产生高热的设备）； ★3、风水台台身内部整体分为给排水区和功能区两部分，功能区包括废气处理系统、风水台所需供电系统、控制系统、消毒系统； ★4、风水台台身内部给排水区与功能区做到严格分离，其中废气处理系统、消毒系统做到严格分区独立。 ★5、具有独立的消毒功能（必须与风水台为一体化产品，不接受两个独立的产品生硬拼接成此项功能），消毒功能学生无法开启，由教师统一在室内无学生的时候，开启进行室内空气消毒。 ★6、具备两个吸风罩，均采用PP注塑成型，二根吸风管，材质采用硬质可变形蛇形排风专用管。可任意角度变形。 | ★1、规格（±10mm）：长400mm×宽620mm×高750mm（不含水嘴高度）。 ★2、参数: 风水台台面与水槽选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性；风水台台面与水槽一体化模具注塑成型，风水台台身选用0.7mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成，不接受风水台整体材质全部为塑料材质（塑料材质风水台台身稳定性能差，不利于安装供电系统、控制系统、消毒系统等可能产生高热的设备）； ★3、风水台台身内部整体分为给排水区和功能区两部分，功能区包括废气处理系统、风水台所需供电系统、控制系统、消毒系统； ★4、风水台台身内部给排水区与功能区做到严格分离，其中废气处理系统、消毒系统做到严格分区独立。 ★5、具有独立的消毒功能（必须与风水台为一体化产品，不接受两个独立的产品生硬拼接成此项功能），消毒功能学生无法开启，由教师统一在室内无学生的时候，开启进行室内空气消毒。 ★6、具备两个吸风罩，均采用PP注塑成型，二根吸风管，材质采用硬质可变形蛇形排风专用管。可任意角度变形。 | 正偏离 | 风水台台面与水槽一体化模具注塑成型； 风水台台身选用0.7mm厚钢板。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 206 页 至 221 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：17 产品名称：智能自净内核部分 数量：14套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★硬件端：化学实验室废气处理系统专用滤网组，防腐风机，净化协调电子单元等。 | ★硬件端：化学实验室废气处理系统专用滤网组，防腐风机，净化协调电子单元等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：18 产品名称：生物专用水槽台 数量：14个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★ 1、规格（±10mm）：长400mm×宽620mm×高750mm（不含水嘴高度）。 ★ 2、参数: 风水台台面与水槽为一体化模具注塑成型，选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性。台身选用≥0.7mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成，水槽台所需供电、给排水做到严格分离，整体安全性能稳定。 | ★ 1、规格（±10mm）：长400mm×宽620mm×高750mm（不含水嘴高度）。 ★ 2、参数: 风水台台面与水槽为一体化模具注塑成型，选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性。台身选用0.7mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成，水槽台所需供电、给排水做到严格分离，整体安全性能稳定。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：19 产品名称：水槽台给排水附件 数量：28套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★每套配备给水软管一根，排水软管一根，以及相关管件紧固件等。 | ★每套配备给水软管一根，排水软管一根，以及相关管件紧固件等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：20 产品名称：三联水嘴 数量：28个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | ★一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：21 产品名称：物理准备台 数量：1张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）：2400mm×1200mm×780mm。 ★2、结构：结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为≥60mm×30mm、40mm×20mm：30mm×30mm等，管壁厚度≥1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度≥1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度≥1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。 ★3、台面：采用环保型、厚为≥25mm三聚氰氨饰面板。 ★4、台面颜色：多种颜色自由选择。 | ★1、规格（±10mm）：2400mm×1200mm×780mm。 ★2、结构：结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm×30mm、40mm×20mm：30mm×30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。 ★3、台面：采用环保型、厚为≥25mm三聚氰氨饰面板。 ★4、台面颜色：多种颜色自由选择。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：22 产品名称：生化准备台 数量：2张 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）：2400mm×1200mm×780mm。 ★2、结构：结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm*30mm、40mm*20mm：30mm*30mm等，管壁厚度≥1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度≥1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度≥1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。 ★ 3、台面：采用厚度为≥12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至≥25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★4、台面颜色：多种颜色自由选择。 | ★1、规格（±10mm）：2400mm×1200mm×780mm。 ★2、结构：结构：整体精钢+钣金结构，整桌呈『工』字型。立脚经专用冲角设备处理后弯合焊接，所有桌架角度一致。桌架与箱体双色搭配。主体结构件分别用规格为60mm*30mm、40mm*20mm：30mm*30mm等，管壁厚度1.2mm方管型材焊接而成；连接件采用厚度1.5钢板，经折弯、冲压等工艺经加强处理而成；整桌中间箱体采用厚度1.0mm钢板，经机械折弯，冲孔等冷加工工艺处理后，与型材桌架完美结合。 ★ 3、台面：采用厚度为12.7mm实验室专用理化板台面，总体边缘加厚至25.4mm，表面耐干热性能、抗冲击性、表面耐磨、表面耐湿热、表面耐龟裂。 ★4、台面颜色：多种颜色自由选择。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：23 产品名称：移动式收纳车 数量：12个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★规格（±10mm）：900mm×500mm×700mm，≥30mm×≥20mm方钢结构，可挂PVC收纳盒二层。便于收纳、存储、转运仪器。放于准备台下方。 | ★规格（±10mm）：900mm×500mm×700mm，30mm×20mm方钢结构，可挂PVC收纳盒二层。便于收纳、存储、转运仪器。放于准备台下方。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：24 产品名称：整理盒 数量：48个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★PVC收纳盒，放于移动收纳车上，方便收纳仪器等。 | ★PVC收纳盒，放于移动收纳车上，方便收纳仪器等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：25 产品名称：准备台电源 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 准备台电源★ABS注塑盒体，配220V交流电源四位。（如应用生物，化学准备室，配2组220V交流电源，配2组设备开关）。 | 准备台电源★ABS注塑盒体，配220V交流电源四位。（如应用生物，化学准备室，配2组220V交流电源，配2组设备开关）。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：26 产品名称：仪器柜 数量：24个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格（±10mm）：900mm×400mm×1850mm。 ★2、 整柜采用铁板经激光裁切，折弯、焊接而成。前侧上方两扇大对开玻璃门，下方两扇铁门。上方两层隔板，下方一层隔板。 ★3、整柜高温粉沫静电喷涂。防腐。 | ★1、规格（±10mm）：900mm×400mm×1850mm。 ★2、 整柜采用铁板经激光裁切，折弯、焊接而成。前侧上方两扇大对开玻璃门，下方两扇铁门。上方两层隔板，下方一层隔板。 ★3、整柜高温粉沫静电喷涂。防腐。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：27 产品名称：实验室全室配电附件 数量：3间 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★主线采用4.0㎜²、分线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | ★主线采用4.0㎜²、分线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：28 产品名称：实验室给排水全套装置 数量：2间 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 | ★PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：29 产品名称：准备室配电线 数量：2间 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★主线采用4.0㎜²、分线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | ★主线采用4.0㎜²、分线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：30 产品名称：准备室给排水全套装置 数量：2间 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 | ★PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：31 产品名称：数字化配套软件 数量：6组 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、具有数字、图形、 表格、仪表、温度计等多种数据观察方式，能够简明，直观，科学，灵活地处理每一个教学实验，符合新课程改革标准要求。 ★2、具有强大的数据分析功能，支持曲线的多种函数拟合、积分、切线、统计、放大、缩小、移动等，能充分对实验结果进行分析并发现实验规律。 ★3、支持新建和保存实验，以便实验分次完成和实验模板共享。 ★4、支持多种采集方式：限时采集、循环采集、触发采集、连续采集和手工采集。 ★5、采样频率从1次/小时到2万次/秒无级连续可调，每次可采集60万条以上数据。 ★6、每个实验能保存多次采集结果，便于数据比较和分析。 ★7、实验界面支持分页显示，以丰富实验内容。全面支持多路采集器，全无线采集器，和USB直连采集扩展设备单个或多个同时使用。 ★8、传感器即插即用，识别时间小于1秒，能自动识别新插入传感器并自动运行。 ★9、支持一键生成word格式的实验报告和截取实验曲线，能够用不同的速率重放数据的采集过程。 ★10、支持利用实验模板进行实验，能够预先设计好实验所需的各项参数，比如采样频率、运算函数、坐标轴和显示模块等，节省实验时间，提高课堂效率，符合国家新课程改革的高效性理念。 11、采集数据高于或者低于设定数值时可发出多种形式的警告。 12、可将采集的声音数据以声音的形式播放。 13、软件集成波形信号发生器可以产生2组独立的正弦波或者脉冲波信号。 14、软件集成PPT分页显示功能，教师可以用本软件进行备课。 | ★1、具有数字、图形、 表格、仪表、温度计等多种数据观察方式，能够简明，直观，科学，灵活地处理每一个教学实验，符合新课程改革标准要求。 ★2、具有强大的数据分析功能，支持曲线的多种函数拟合、积分、切线、统计、放大、缩小、移动等，能充分对实验结果进行分析并发现实验规律。 ★3、支持新建和保存实验，以便实验分次完成和实验模板共享。 ★4、支持多种采集方式：限时采集、循环采集、触发采集、连续采集和手工采集。★5、采样频率从1次/小时到2万次/秒无级连续可调，每次可采集60万条以上数据。 ★6、每个实验能保存多次采集结果，便于数据比较和分析。 ★7、实验界面支持分页显示，以丰富实验内容。全面支持多路采集器，全无线采集器，和USB直连采集扩展设备单个或多个同时使用。 ★8、传感器即插即用，识别时间小于1秒，能自动识别新插入传感器并自动运行。 ★9、支持一键生成word格式的实验报告和截取实验曲线，能够用不同的速率重放数据的采集过程。 ★10、支持利用实验模板进行实验，能够预先设计好实验所需的各项参数，比如采样频率、运算函数、坐标轴和显示模块等，节省实验时间，提高课堂效率，符合国家新课程改革的高效性理念。 11、采集数据高于或者低于设定数值时可发出多种形式的警告。 12、可将采集的声音数据以声音的形式播放。 13、软件集成波形信号发生器可以产生2组独立的正弦波或者脉冲波信号。 14、软件集成PPT分页显示功能，教师可以用本软件进行备课。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：32 产品名称：大屏电流电压一体传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 正偏离 | 传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 222 页 至 253 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：33 产品名称：大屏微电流传感器 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：34 产品名称：力传感器 数量：14个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：±50N ★2、分辨率：≤0.001N；可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接；自带USB接口能同时支持普通电脑和数据采集器，内置电源开关和固定位。 ★3、与采集端的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与采集器USB口相连；（2）通过无线与采集器相连。 | ★1、量程：±50N ★2、分辨率：0.001N；可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接；自带USB接口能同时支持普通电脑和数据采集器，内置电源开关和固定位。 ★3、与采集端的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与采集器USB口相连；（2）通过无线与采集器相连。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：35 产品名称：连接线及配套实验手册 数量：21套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★USB连接线2根、触控笔，配套实验手册及说明书等技术使用资料。 | ★USB连接线2根、触控笔，配套实验手册及说明书等技术使用资料。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：36 产品名称：大屏气压传感器 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 正偏离 | 传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 222 页 至 253 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：37 产品名称：大屏温度传感器 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | ★1、量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：38 产品名称：大屏湿度传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～100%RH ，分辨率：0.05% 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～100%RH ，分辨率：0.05% 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：39 产品名称：大屏光照度传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～50,000 Lux ，分辨率：10 Lux。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | ★1、量程：0～50,000 Lux ，分辨率：10 Lux。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：40 产品名称：大屏光强传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：41 产品名称：小号 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、调性：bB。 2、材质：白铜合金管，表面镀银处理，黑亚格力按键，烤蓝键簧，纯银吹嘴 。 ★3、喇叭口材质：黄铜。 ★4、变音管材质：黄铜。 ★5、嘴子管材质：黄铜。 ★6、活塞材质：不锈钢。 ★7、三号变音管手钩：带有固定旋钮。 ★8、放水键：两个按钮式 。 ★9、按键：云母片按键。 ★10、喇叭口直径：(参考数值)≥119mm 通径：(参考数值)≥11.8mm， 喇叭口刻花。 ★11、外包装：高级防水帆布盒或皮制包箱。 | ★1、调性：bB。 2、材质：白铜合金管，表面镀银处理，黑亚格力按键，烤蓝键簧，纯银吹嘴 。 ★3、喇叭口材质：黄铜。 ★4、变音管材质：黄铜。 ★5、嘴子管材质：黄铜。 ★6、活塞材质：不锈钢。 ★7、三号变音管手钩：带有固定旋钮。 ★8、放水键：两个按钮式 。 ★9、按键：云母片按键。 ★10、喇叭口直径：(参考数值)119mm 通径：(参考数值)11.8mm， 喇叭口刻花。具备一号变音管带手钩，，主调音管双支柱（双支柱根部不低于0.6cm六棱支柱座，双支柱共需要四座，两支柱闭合时距离不低于1.6cm，支柱总体长度不低于5.2cm ★11、外包装：高级防水帆布盒或皮制包箱。 | 正偏离 | 具备一号变音管带手钩，主调音管双支柱（双支柱根部不低于0.6cm六棱支柱座，双支柱共需要四座，两支柱闭合时距离不低于1.6cm，支柱总体长度不低于5.2cm | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 285 页 至 289 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：42 产品名称：大屏声波传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：20HZ～20,000HZ 分辨率：1Hz。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：20HZ～20,000HZ 分辨率：1Hz。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：43 产品名称：大屏位移传感器 数量：1对 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：44 产品名称：大屏磁场传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：-100mT～+100mT ，分辨率：0.05mT。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：-100mT～+100mT ，分辨率：0.05mT。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：45 产品名称：大屏微电压传感器 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量 程：±50mV ，分度：0.02mV。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 - 传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 - 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量 程：±50mV ，分度：0.02mV。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：46 产品名称：大屏快速响应传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：47 产品名称：大屏PH传感器 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★量程：0～14 pH 分辨率：0.01 PH 准确度： ±0.05。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★量程：0～14 pH 分辨率：0.01 PH 准确度： ±0.05。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 正偏离 | 传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 222 页 至 253 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：48 产品名称：大屏电导率传感器 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 、10μS/cm 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 、10μS/cm 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：49 产品名称：大屏氧气传感器 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～100% ，分辨率：0.025%。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～100% ，分辨率：0.025%。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 正偏离 | 传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 222 页 至 253 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：50 产品名称：大屏二氧化碳传感器 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程： 0～100,000 ppm 分辨率：≤1 ppm 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程： 0～100,000 ppm 分辨率：1 ppm 。 ★2、传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 正偏离 | 传感器内置4.3英寸高清触摸屏，传感器具有独立数据采集、显示等功能。具备一个滚轮（通过滚轮调节数据输出）一个开机键、一个USB数据接口。 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 222 页 至 253 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：51 产品名称：大屏氧化还原传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：±2000 mV 分辨率：1 mV 。 ★2、传感器须内置2.8寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：±2000 mV 分辨率：1 mV 。 ★2、传感器须内置2.8寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：52 产品名称：大屏溶解氧传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～20mg/L ，分辨率：0.01mg/L 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～20mg/L ，分辨率：0.01mg/L 。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：53 产品名称：色度传感器 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★量程：0～100% 分辨率： 0.1% | ★量程：0～100% 分辨率： 0.1% | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：54 产品名称：滴定传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0 ～ 240dpm。 ★2、为满足实验需求，传感器必须内置电源开关和固定位，传感器提供温度、pH值、电导率三种传感器插槽。 ★3、与采集器的连接支持两种方式:通过数据采集线直接与采集器USB口相连；通过无线与采集器相连。 | ★1、量程：0 ～ 240dpm。 ★2、为满足实验需求，传感器必须内置电源开关和固定位，传感器提供温度、pH值、电导率三种传感器插槽。 ★3、与采集器的连接支持两种方式:通过数据采集线直接与采集器USB口相连；通过无线与采集器相连。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：55 产品名称：大屏高温传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～1200°C ，分辨率：1°C。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～1200°C ，分辨率：1°C。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：56 产品名称：大屏心率传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～250bpm。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：0～250bpm。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：57 产品名称：大屏心电图传感器 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：±5mV 分辨率：0.01mV。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | ★1、量程：±5mV 分辨率：0.01mV。 ★2、传感器须内置≥2.8英寸高清触摸屏，传感器需具有独立数据采集、显示等功能。 3、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；曲线界面可选择任意区域放大缩小；表格显示方式需显示数据名称及单位；表格显示方式可拖动查看历史所有数据。 4、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅；传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线。 5、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样；内置需内置振动警告功能。 6、传感器可内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：58 产品名称：高中物理探究实验延展套装 数量：1套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、综述：配合图形化编程软件进行教学，含有6个基础功能模块、12个传感器、2个舵机、2个减速电机，采用磁性接口和弹针连接功能模块之间的信号线，用传感器线连接传感器模块，不需要焊接，配有生动的使用课程,课程由浅入深。 2、材质：模块外壳采用环保塑料材质，内置经过安全监测的电路板。 3、辅材：24条传感器连线，一包拼接件。 4、连接方式：堆叠模块设计、上下磁性弹针链接，防反接。 5、具备多个电子模块。 6、结构件：兼容品牌积木。 7、主控：开源Atmel ATmega328P 8位单片机、与 Arduino UNO 控制器模块兼容。 8、编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件实现图形编程模块到Arduino C语言程序的转换，能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口。软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据。 9、教材： 印刷版教材分上下册，满足学生一学年24节课程。 10、所有的功能模块必须是上下磁性吸附。11、图形化编程软件：须同时支持Mixly和Scratch软件 包含舵机和电机，可以拼成小车等活动应用；包含蜂鸣器发声；包含彩灯可以发光（声光动都有）。 | ★1、综述：配合图形化编程软件进行教学，含有6个基础功能模块、12个传感器、2个舵机、2个减速电机，采用磁性接口和弹针连接功能模块之间的信号线，用传感器线连接传感器模块，不需要焊接，配有生动的使用课程,课程由浅入深。 物理探究实验延展套装具备电子模块：具备1个核心模块、1个OLED显示模块、1个七轴姿态模块、1个电机驱动模块、1个电池管理+下载 模块、1个接口板模块、1个触摸开关、1个摇杆传感器、2个电位器传感器、1个全彩灯、1个红外发射传感器、 1个红外接收传感器、 4个灰度传感器、1个蜂鸣器、2个舵机、2个减速电机、24条传感器连线、1条USB连线的，得1分； ②高中物理探究实验延展套装教材24节课程具备：转速指示器、体感控制、体感表情、一轴斯坦尼康、二轴斯坦尼康、安全气囊、水平仪01、水平仪02、Rolling游戏机01、Rolling游戏机02、Rolling游戏机03、Rolling游戏机04、线控小车、不撞南墙就回头、运货小车、小车避障01、小车避障02、悬崖勒马、寻线小车01、寻线小车02、遥控小车01、遥控小车02、遥控小车03、遥控小车04。并配套24节课程卡的， 2、材质：模块外壳采用环保塑料材质，内置经过安全监测的电路板。 3、辅材：24条传感器连线，一包拼接件。 4、连接方式：堆叠模块设计、上下磁性弹针链接，防反接。 5、具备多个电子模块。 6、结构件：兼容品牌积木。 7、主控：开源Atmel ATmega328P 8位单片机、与 Arduino UNO 控制器模块兼容。 8、编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件实现图形编程模块到Arduino C语言程序的转换，能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口。软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据。 9、教材： 印刷版教材分上下册，满足学生一学年24节课程。 10、所有的功能模块必须是上下磁性吸附。11、图形化编程软件：须同时支持Mixly和Scratch软件 包含舵机和电机，可以拼成小车等活动应用；包含蜂鸣器发声；包含彩灯可以发光（声光动都有）。 | 正偏离 | 物理探究实验延展套装具备电子模块：具备1个核心模块、1个OLED显示模块、1个七轴姿态模块、1个电机驱动模块、1个电池管理+下载 模块、1个接口板模块、1个触摸开关、1个摇杆传感器、2个电位器传感器、1个全彩灯、1个红外发射传感器、 1个红外接收传感器、 4个灰度传感器、1个蜂鸣器、2个舵机、2个减速电机、24条传感器连线、1条USB连线的，得1分； ②高中物理探究实验延展套装教材24节课程具备：转速指示器、体感控制、体感表情、一轴斯坦尼康、二轴斯坦尼康、安全气囊、水平仪01、水平仪02、Rolling游戏机01、Rolling游戏机02、Rolling游戏机03、Rolling游戏机04、线控小车、不撞南墙就回头、运货小车、小车避障01、小车避障02、悬崖勒马、寻线小车01、寻线小车02、遥控小车01、遥控小车02、遥控小车03、遥控小车04。并配套24节课程卡的 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 254 页 至 283 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：59 产品名称：无线蓝牙模块 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★小巧便于携带，无障碍传输距离100米。 | ★小巧便于携带，无障碍传输距离100米。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：60 产品名称：电流传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：±2A 分辨率：1mA 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：±2A 分辨率：1mA 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：61 产品名称：电压传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：±20V 分辨率：0.01V。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：±20V 分辨率：0.01V。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：62 产品名称：微电流传感器 数量：18个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量 程：±50μA 分度：0.02μA 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：63 产品名称：精美包装箱 数量：21个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★铝合金外架，防火材料面板，耐用，方便携带。 | ★铝合金外架，防火材料面板，耐用，方便携带。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：64 产品名称：双孔光电门传感器 数量：14个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：1000s ，分辨率：0.001ms；双孔间需为1CM ，以确保测量瞬时速度的精度 。 ★2、可测量任意宽度物体运动的速度，能测量已知宽的物体的加速度。 ★3、为方便用户教学，双孔必须为一体化设计，不能由两个普通光电门串接而成。 ★4、为方便实验，传感器需内置电源开关和3个固定位。 ★5、一体化设计，传感器采用USB接口。 | ★1、量程：1000s ，分辨率：0.001ms；双孔间需为1CM ，以确保测量瞬时速度的精度 。 ★2、可测量任意宽度物体运动的速度，能测量已知宽的物体的加速度。 ★3、为方便用户教学，双孔必须为一体化设计，不能由两个普通光电门串接而成。 ★4、为方便实验，传感器需内置电源开关和3个固定位。 ★5、一体化设计，传感器采用USB接口。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：65 产品名称：气压传感器 数量：18个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～700kPa 分辨率：0.1kPa 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～700kPa 分辨率：0.1kPa 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：66 产品名称：温度传感器 数量：18个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：-50℃～250℃ 分辨率：0.1℃ 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：-50℃～250℃ 分辨率：0.1℃ 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：67 产品名称：光强传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux 。 ★2、一体化设计，采用Type-C接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 正偏离 | 传感器采用Type-C接口 | 详见产品照片，投标文件所在页码 第 284 页 至 284 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：68 产品名称：声波传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：20HZ～20,000HZ 分辨率：1Hz 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：20HZ～20,000HZ 分辨率：1Hz 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：69 产品名称：位移传感器 数量：6套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量 程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量 程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：70 产品名称：磁场传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：-100mT～+100mT 分辨率：0.05mT 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：-100mT～+100mT 分辨率：0.05mT 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：71 产品名称：微电压传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量 程：±50mV 分度：0.02mV 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量 程：±50mV 分度：0.02mV 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：72 产品名称： PH传感器 数量：12个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～14 pH 分辨率：0.01 PH 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～14 pH 分辨率：0.01 PH 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：73 产品名称：高温传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～1200°C 分辨率：分辨率：1°C 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～1200°C 分辨率：分辨率：1°C 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：74 产品名称：电导率传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 、10μS/cm 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 、10μS/cm 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：75 产品名称：二氧化碳传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程： 0～100,000 ppm 分辨率：1 ppm 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程： 0～100,000 ppm 分辨率：1 ppm 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：76 产品名称：氧气传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～100% 分辨率：0.025% 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～100% 分辨率：0.025% 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：77 产品名称：湿度传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～100%RH 分辨率：0.05% 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～100%RH 分辨率：0.05% 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：78 产品名称：光照度传感器 数量：6个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | ★1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux 。 ★2、一体化设计，传感器采用USB接口。 3、内置电源开关和固定位。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：79 产品名称：密封套件 数量：13套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | ★与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：80 产品名称：多功能生态实验器 数量：6套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★可与二氧化碳、氧气、温度、光强和湿度传感器组合使用，研究植物叶片光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等。 | ★可与二氧化碳、氧气、温度、光强和湿度传感器组合使用，研究植物叶片光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：81 产品名称：高灵敏线圈 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测不同电器的电磁辐射强度。 | ★高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测不同电器的电磁辐射强度。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：82 产品名称：匀强螺线管 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | ★可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：83 产品名称：力学轨道 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1.2m铝合金轨道一条，小车两台，挡光片一套，滑轮系统，磁缓冲装置1套（自带强硼磁铁），摩擦块，配重块，传感器固定支架2个，手拧螺丝，方型螺母一宗等。 | ★1.2m铝合金轨道一条，小车两台，挡光片一套，滑轮系统，磁缓冲装置1套（自带强硼磁铁），摩擦块，配重块，传感器固定支架2个，手拧螺丝，方型螺母一宗等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：84 产品名称：向心力实验器 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★铝合金底座1块、力臂件、旋臂槽1条、重块1个、旋转轴、光电门固定臂1个、传力棒1条等。 | ★铝合金底座1块、力臂件、旋臂槽1条、重块1个、旋转轴、光电门固定臂1个、传力棒1条等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：85 产品名称：力的合成与分解实验仪 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★实验板1块、可调力传感器固定支架、连接线1根、重物、固定块等。 | ★实验板1块、可调力传感器固定支架、连接线1根、重物、固定块等。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：86 产品名称：机械能守恒实验仪 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★主刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、摆锤、摆杆、固定螺栓组成。 | ★主刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、摆锤、摆杆、固定螺栓组成。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |
| 包号/序号：87 产品名称：电学实验板12块 数量：7套 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★高度集成共12块。半波、全波整流、滤波；RC、RL移相；LC振荡；复杂电路分析；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；串并联及电容充放电；描绘小灯泡的伏安特性曲线等，可完成多项电教学实验。 | ★高度集成共12块。半波、全波整流、滤波；RC、RL移相；LC振荡；复杂电路分析；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；串并联及电容充放电；描绘小灯泡的伏安特性曲线等，可完成多项电教学实验。 | 无偏离 | 无 | 须注明证明材料名称及投标文件所在页码 第 页 至 页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |  |

2-6商务条款偏离表

包号： 01

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货时间：签定合同之日起30日内送货安装完毕。 | ★交货时间：签定合同之日起30日内送货安装完毕。 | 无偏离 | 无 |
| 2 | ★交货地点：采购人指定地点（鞍山境内） | ★交货地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 无偏离 | 无 |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 无偏离 | 无 |
| 4 | ★验收标准：根据招标文件规定的货物需求及采购合同规定的标准组织验收。 ★履约供货及验收程序： 1.中标供应商在签定政府采购合同后10日内将下列产品： 序号01.物理数字化实验平台 序号04.TSE+交互实验平台（教师端）定制款 序号11.TSE+交互实验平台（物理学生端）定制款 序号16.智能自净型风水台（产品包括智能自净内核部分） 序号32.大屏电流电压一体传感器 序号36.大屏气压传感器 序号41.小号 序号47.大屏PH传感器 序号49.大屏氧气传感器 序号50.大屏二氧化碳传感器 序号58.高中物理探究实验延展套装 序号67.光强传感器 寄/送至鞍山市铁东区园林路99号，鞍山市第九中学 。采购人将跟据中标人的中标参数对其进行核验。中标人寄送至采购人指定地点的产品（务必保证投标前准备拍摄产品照片时粘贴的标签完好无损，粘贴的标签内容包括：项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人公章），要与其投标标书中所提供的彩色照片完全一致。如在采购人核验中发现中标人提供的真实产品与采购需求不一致，或质量、参数等与中标人投标文件偏差较大，采购人有权与中标人中止采购合同。 2、中标人按照采购人规定时间，指派专人对寄/送至采购人指定地点的如下产品进行功能演示或实验演示，如非采购人场地等原因导致的演示失败，采购人有权视为投标产品不响应招标要求，认定产品不合格，采购人有权与中标人中止采购合同。需要演示的内容如下： （1）、序号04.TSE+交互实验平台（教师端）定制款、序号11.TSE+交互实验平台（物理学生端）定制款，演示两者之间的控制关系：能够通过教师端给学生端设定参数并输出成功。同时可以通过教师端关闭学生端电源的供电等功能； （2）、序号16.智能自净型风水台演示消毒功能（臭氧检测设备需投标人自备）： 需有专业臭氧检测设备能够检测到臭氧消毒功能开启过程中，臭氧值逐渐上升，持续1分钟以上，数值无下降；消毒功能关闭，臭氧值逐渐下降。直到显示为零，操作过程中防护措施投标人自备。 （3）、序号32.使用大屏电流电压一体传感器演示测量干电池的电动势和内阻实验（实验所需配套器材滑动变阻器等请投标人自备）： 传感器需脱离电脑和数据采集器独立进行数据测量；具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格； （4）、序号47.使用大屏PH传感器演示测量醋和可乐中的PH值实验（实验所需配套器材请投标人自备）： 传感器需脱离电脑和数据采集器独立进行数据测量；具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格； （5）、序号49.大屏氧气传感器演示人体呼出气体氧气含量研究（实验所需配套器材请投标人自备）： 传感器需脱离电脑和数据采集器独立进行数据测量；具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格； （6）、序号58.高中物理探究实验延展套装演示演示体感表情（实验所需配套器材请投标人自备）： 演示内容：用电机模块、姿态模块做体感表情，通过左右倾斜平台控制电机转动。具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格。 ★验收报告：根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》辽财采[2017]603号文件规定出具验收报告。 ★组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 | ★验收标准：根据招标文件规定的货物需求及采购合同规定的标准组织验收。 ★履约供货及验收程序： 1.中标供应商在签定政府采购合同后10日内将下列产品： 序号01.物理数字化实验平台 序号04.TSE+交互实验平台（教师端）定制款 序号11.TSE+交互实验平台（物理学生端）定制款 序号16.智能自净型风水台（产品包括智能自净内核部分） 序号32.大屏电流电压一体传感器 序号36.大屏气压传感器 序号41.小号 序号47.大屏PH传感器 序号49.大屏氧气传感器 序号50.大屏二氧化碳传感器 序号58.高中物理探究实验延展套装 序号67.光强传感器 寄/送至鞍山市铁东区园林路99号，鞍山市第九中学 。采购人将跟据中标人的中标参数对其进行核验。中标人寄送至采购人指定地点的产品（务必保证投标前准备拍摄产品照片时粘贴的标签完好无损，粘贴的标签内容包括：项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人公章），要与其投标标书中所提供的彩色照片完全一致。如在采购人核验中发现中标人提供的真实产品与采购需求不一致，或质量、参数等与中标人投标文件偏差较大，采购人有权与中标人中止采购合同。 2、中标人按照采购人规定时间，指派专人对寄/送至采购人指定地点的如下产品进行功能演示或实验演示，如非采购人场地等原因导致的演示失败，采购人有权视为投标产品不响应招标要求，认定产品不合格，采购人有权与中标人中止采购合同。需要演示的内容如下： （1）、序号04.TSE+交互实验平台（教师端）定制款、序号11.TSE+交互实验平台（物理学生端）定制款，演示两者之间的控制关系：能够通过教师端给学生端设定参数并输出成功。同时可以通过教师端关闭学生端电源的供电等功能； （2）、序号16.智能自净型风水台演示消毒功能（臭氧检测设备需投标人自备）： 需有专业臭氧检测设备能够检测到臭氧消毒功能开启过程中，臭氧值逐渐上升，持续1分钟以上，数值无下降；消毒功能关闭，臭氧值逐渐下降。直到显示为零，操作过程中防护措施投标人自备。 （3）、序号32.使用大屏电流电压一体传感器演示测量干电池的电动势和内阻实验（实验所需配套器材滑动变阻器等请投标人自备）： 传感器需脱离电脑和数据采集器独立进行数据测量；具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格； （4）、序号47.使用大屏PH传感器演示测量醋和可乐中的PH值实验（实验所需配套器材请投标人自备）： 传感器需脱离电脑和数据采集器独立进行数据测量；具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格； （5）、序号49.大屏氧气传感器演示人体呼出气体氧气含量研究（实验所需配套器材请投标人自备）： 传感器需脱离电脑和数据采集器独立进行数据测量；具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格； （6）、序号58.高中物理探究实验延展套装演示演示体感表情（实验所需配套器材请投标人自备）： 演示内容：用电机模块、姿态模块做体感表情，通过左右倾斜平台控制电机转动。具体须按照采购人实验课件要求（实验课件演示现场由采购人出示，或中标后提前向采购人索要，用于器材准备），演示操作成功即为合格。 ★验收报告：根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》辽财采[2017]603号文件规定出具验收报告。 ★组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 | 无偏离 | 无 |
| 5 | ★质量保证期：（ 1 ）年 | ★质量保证期：（ 1 ）年 | 无偏离 | 无 |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 3 ）年 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 3 ）年 | 无偏离 | 无 |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） ★现场支持：（ 6 ）小时内响应；（ 24 ）小时内到达 | 热线支持：（厂家热线电话： 024-31594188 ） ★现场支持：（ 6 ）小时内响应；（ 24 ）小时内到达 | 无偏离 | 无 |
| 8 | 售后服务网络：辽宁省内有售后服务网点，提供相应证明文件。 | 售后服务网络：辽宁省内有售后服务网点，提供相应证明文件。 | 无偏离 | 无 |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 无偏离 | 无 |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 无偏离 | 无 |
| 11 | ★培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训 | ★培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训 | 无偏离 | 无 |
| 12 | 系统扩展、升级服务要求：质量保证期内免费提供相应服务。不收取费用。 | 系统扩展、升级服务要求：质量保证期内免费提供相应服务。不收取费用。 | 无偏离 | 无 |
| 13 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无 | 无 |

售后服务方案

一、售后服务承诺书

尊敬的用户：您好！

非常感谢您选用沈阳安皓升科技有限公司所提供的产品，我们将尽心尽力地为您作好售后服务。自成立以来，一直奉行“面向现代化、开发新产品、服务教育界”的企业宗旨，坚持以优良的产品、完善的服务、务实的价格回报广大客户的信赖与支持。为了让您能得到最快速、最满意的服务，现作出并实行如下承诺：

一、产品质量

供应货物产品质量执行中华人民共和国国家标准、行业标准。我公司保证合同项下所供货物来源于正规厂家，是全新、未使用过的，是最新的型号，符合国家质量检测标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,公司产品全部够费送货上门，免费安装、调试，终身维护。

二、售后服务

产品售后服务工作由本公司售后服务部与遍及全国的授权代理商和经销商共同完成。

三、 响应时间

接到用户报修电话通知后，做到即时响应，2小时到达故障现场，12小时解决问题。如在48小时内无法修复时，公司将为用户提供同档次的设备备用，直到设备维修为止。

服务热线： 此处提供厂家全国免费售后服务电话：024-31594188 在线报修！

四、培训计划

根据培训计划及用户要求，本公司免费对用户进行培训指导，确保被培训者达到要求，能够正确使用该项产品。

五、质保期间

该产品质量保证期为安装调试验收完毕、交付使用后3年。

质保期内，本公司免费对设备及配件进行维修（使用不当造成的设备及配件损坏除外）。

六、质保期过后服务内容

超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取硬件成本费。

售后服务人员每年对用户进行定期回访，并作使用情况纪录。

如果您对我公司技术服务人员提供的服务不尽满意，请向我公司进行投诉。

沈阳安皓升科技有限公司

二、售后服务及培训

2.1售后服务宗旨

我们的服务目标是让客户满意。我们将不断地向客户提供安全防范系统知识和有关技术服务咨询。我们力求使客户满意，并一贯认为客户的满意要远比竞争更为重要。

如果我公司中标，我司将免费进行本安全防范系统方案和施工图及施工组织计划的深化设计。

在实验室工程施工过程中，我公司将派技术人员进行全程技术支持，解决施工中与其它工种技术配合问题，对系统应用的产品安装和应用提供技术指导。

安装完工后，我司将负责系统测试和调试，并保证实验室成套设备安装工程达到优良标准。

对于安全防范系统所应用的产品，我公司承诺根据产品厂家提供的保修期提供相应时间的产品保修期，产品保修期的按产品的相关规定；

对本项目我们提供足够的免费保修期，终身维护；

履行合同规定的其他售后服务任务。

2.2保修服务

对于实验室安装过程中的管理工作:我们将在工程安装前派专门的安装人员入驻项目地，并建立维护中心对设备维护进行支持；系统维护阶段，对系统每二个月巡查一次；

当接收到报修电话时，按以下维修服务工作要求进行维修：

1）、维修人员在现场维修时，应有明显标志佩带工作证，以便认别。

2）、建立维修质量档案，每次发生的故障及维修事项均应作简明记录，便于汇总系统的运行情况及系统易出现故障的所在，并针对系统易出现的故障，采取必要的措施防止。

3）、进行定期或不定期的巡查回访工作，主动征询系统管理人员及用户的意见，发现问题及时处理。

4）、接到工作人员或用户报告系统故障电话后做好记录。一般故障在2小时内派出维修人员自备交通工具到现场进行处理，12小时内修复；紧急情况立即派人赶往现场及时处理。

5）、维修人员根据维修情况，主动反馈给售后服务部门的管理人员，并签字确认。

6）、报修处理流程：

佩戴工作证上岗

未经户主许可，不得使用户主的工具物品

接收到工作人员的报修

根据报修留下的联系电话，及时联系，问明故障情况，预约具体处理时间

根据故障情况准备维修器件、工具，按预约时间到现场进行处理

是否处理好

是

否

写维修记录单

说明原因并预约好下次处理时间

准备其它欠缺的器件、工具

填写维修记录单

按预约时间重新到现场处理

签名确认

维修记录单归档

2.3培训计划

设备的操作培训是保证客户正确使用设备、使设备发挥应有功效的基础，任何设备，特别是高科技产品，在保证人性化操作的同时，也要求使用者按操作手册进行操作，才能使设备发挥应有的功效。

对该项目使用方的培训主要是设备维护、管理人员的培训和操作使用的培训。

设备的维护是设备长期有效运行的保证，只有做好设备的日常维护工作，才能保证设备的长期稳定运行，我公司一贯重视设备的维护工作，针对该项目我公司将根据工程情况及设备运行各阶段对相关人员进行相应的设备性培训，并按计划做好设备的维护工作。

设备的维护包括设备的日常保养和设备的维修，我们公司积累了丰富的设备维护经验，以“服务就是品牌”为设备维护的宗旨，在设备维护方面一贯采取：加强设备的日常保养，尽量使设备的故障处理在隐患阶段。

设备设备安装调试完毕，设备进入试运行阶段。在设备的调试阶段，设备维护、管理人员介入，一起参与设备的调试工作，了解设备的整体情况及设备的联动原理。

在设备移交期间，我们将对设备维护、管理人员重点进行以下免费培训：

1、设备框架图设备安装位置说明

2、各设备基本原理及功能

3、监控中心控制室工作流程

4、监控中心制室规章制度

5、监控中心控制室各设备基本维护

6、紧急情况应急处理报修处理规范

在设备的维护初期，工程项目经理部安排技术人员协同维护人员一起对设备进行维护，针对设备的维护情况进行补充培训，同时参照安全防范设备维护人员技术手册大纲进行细化培训。

为使该项目 操作管理人员能熟练地使用、管理、修改整个智能设备，我公司将针对该项目的特点制定了培训计划。

2.3-1培训目标

培训的目标是使每个参加培训的人员明知整个设备的构成和原理，熟悉设备的功能，能够熟练的操作设备并能排除常见故障。

2.3-2培训的内容

本设备调试开通后，我们公司将为项目方提供培训。培训前，将该设备有关人员发放培训手册，手册内容包括基本操作、权限设置，故障排除，维护说明等项目。

为校方及使用用户提供的培训包括以下内容：

设备硬件、软件组成及功能特点；

各个子设备及分设备的构成及工作原理；

设备运行过程中的维护；

疑难问题解答。

1).设备管理人员的培训

对整个设备的运行和原理有充分的了解，理解设计意图和思想；

学习国内目前的管理规范和维护体系。

培训时间和地点安排如下：

| 地 点 | 天 数 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 项目使用方指定地点 | 2 天 | 实验平台的使用及管理 |
|  |  | 数字化设备的使用及管理 |
|  |  | 实验室配套系统的使用与维护 |
|  |  | 安全知识培训 |

2）.设备工程维护人员

对整个设备的运行和原理、操作和故障排除有充分的了解，掌握本智能化项目的设计图纸和设计方案；

清楚的了解各种设备的性能和参数；

学习整个设备的安装、调试和维护。

培训时间和地点安排如下：

| 地 点 | 天 数 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 项目使用方指定地点 | 2 天 | 设备原理 |
|  |  | 设备的维护 |
|  |  | 计算机软件的操作与维护 |
|  |  | 常见故障排除 |

2.3-3培训的时间

培训时间大约4天左右，根据实际情况可调整。

2.3-4使用的培训设施

培训设施主要包括工程中的工具、现场的设备和仪器。我们公司还将提供相关的与设备有关的设备供培训使用。

2.3-5培训的材料和文件

弱电工程设备使用说明书；

设备设备安装手册；

方案设计；

施工图纸；

设备维护手册。

2.3-6受训人员的条件及名额

受训人员应具备简单的电工学知识，了解自控技术，熟悉计算机操作、对弱电工程有一定的了解。本次工程培训人员最少10 名，包括设备管理员2 名、设备工程维护人员4 名、操作员/保安各2 名。

如有需要，培训名额可增加。

2.3-7培训地点

培训地点经甲乙双方协商在合同中决定，根据我们公司的工程经验，培训地点多数选择在甲方工地现场培训。

2.3-8人员培训时间表

| 序号 | 受训人数 | 单价 | 天数 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理人员（2人） | 免费 | 项目调试过程中就参与 | 设备原理 | 使用方指定地点 |
|  |  |  |  | 设备的操作与维护 |  |
|  |  |  |  | 计算机软件设备的操作与维护 |  |
|  |  |  |  | 管理注意事项 |  |
| 2 | 设备工程维护人员（4人） | 免费 | 项目调试过程中就参与 | 设备原理 | 使用方指定地点 |
|  |  |  |  | 设备的安装、操作 |  |
|  |  |  |  | 设备的维护 |  |
|  |  |  |  | 计算机软件设备的操作与维护 |  |
|  |  |  |  | 常见故障排除 |  |
| 3 | 操作员、保安（4人） | 免费 | 项目调试过程中就参与 | 设备的简单原理 | 使用方指定地点 |
|  |  |  |  | 相关设备的正常操作和使用 |  |
|  |  |  |  | 计算机软件设备的操作与维护 |  |
|  |  |  |  | 使用注意事项 |  |

培训计划与设备的安装是同步的，使受培训的人员可以在认可后进行操作。

2.4 设备维护

设备运行管理工作

为了保证设备能够长时间的正常运行，我们会在进行完善的设备培训，同时制定设备操作规程，并配合业主制定操作员责任界面及合理的交接班制度。

设备维护保养

我司的售后服务办公室在维护期内将对项目方提供服务，使它们保持良好的运行状态，每年定期对设备提供以下服务：

5.1  例行保养：

A、设备基本检查

电源检测

各设备操作站硬件基本维护及接线端口的检查

中央操作站设备软件诊断测试

各个子设备在中央操作平台上的反馈测试，集成功能检查

线路检测及电缆接插件紧固

B、设备运行检查

防盗报警联动程序、数据库及存档记录的检查

电视监控设备的图像清晰度、设备录像回放效果、切换操作等的检查

与客户设备管理员进行工作交流及回顾

C、防盗报警设备设备维护

探测器清洁除尘

蓄电池检测

主机工作性能检测

模块性能检测

线路检测

D、电视监控设备维护

摄像机的清洁除尘

控制中心操作台、电视墙、录像控制设备的清洁除尘

图像评价图象质量是否达四级以上

录像回放质量检测

供电电源的检测

线路抽检

E、电子巡更设备维护

巡更信息钮位置检测、清洁除尘

巡更信息钮灵敏度的检测

巡更采集棒工作性能检测

设备软件性能检测

F、门禁管理设备维护

门禁读卡器清洁除尘

门禁读卡器工作性能检测

设备软件性能检测

设备电源检测

线路抽检

每季度例行保养：

各个设备每季度例行保养除上述例行保养的内容外，还需对每季度各个子设备运行情况、数据库进行备份。

年度保养：

各个设备每季度例行保养除上述例行保养、每季度保养的内容外，还需对年度各个子设备运行情况、数据库进行备份，而且对主要设备进行全方面的检测，对设备功能进行全方位的检测。

2.5备品备件

同时将根据设备试运行及我司在以往工程中的经验为本项目提供备品备件，作为工程维护之用。

3-1-45：物理、化学、生物实验台、传感器生产厂家在鞍山当地有售后服务机构及服务体系